1407 София, ул. “Козяк” No 1	         тел. :   (02) 9607-223  факс.:  (02) 962-4771

## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерски съвет

Директор  Проф. д-р Любомир Спасов, д.м.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лабораторно оборудване, обзавеждане,  консумативи  и софтуер за нуждите на лаборатория за молекулярна диагностика, микробиология, вирусология, имунология, паразитология и генетика в Университетска болница „Лозенец”“

СЪДЪРЖАНИЕ:

- Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

- Обявление за обществена поръчка

- Раздел І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- Раздел ІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

- Раздел ІІІ. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, с приложена техническа спецификация и пълно описание на премета на поръчката.

- Раздел ІV. МЕТОДИКA за определяне на комплексната оценка на офертите

- Раздел V. ПРИЛОЖЕНИЯ: Приложение № 1 – Оферта Приложение № 2 – Техническо предложение Приложение № 3 – Ценово предложение Приложение № 4 и 4а – Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП Приложение № 5 и 5а – Декларации по чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП Приложение № 6 и 6а – Декларации по чл. 47, ал.2, т. 1, т.2 , т.2а, т.3 и т. 5 от ЗОП Приложение № 7 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител Приложение № 8 – Сведения за участника Приложение № 9 – Справка-декларация за образованието, професионалния опит и квалификация на екипа за изпълнение на поръчката Приложение № 10 –Декларация по показателите от методиката за оценка на Офертите

Приложение № 11 – Проект на договор

!!!! Забележка: Болница „Лозенец” предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която може да намерите на интернет адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: http://www.lozenetz-hospital.bg //, раздел „Профил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -Обществени поръчки”, до изтичането на срока за закупуване на документация.

# РАЗДЕЛ І.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в обявлението и документацията за участие.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от посочените по-долу обстоятелства:

а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

- престъпление по чл.108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.

б) е обявен в несъстоятелност;

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

е) който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение

ж) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

з)който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

3.Когато участниците са юридически лица, изискванията на т. 2, б. „а” и б. „д” , „е” и „з” се прилагат, както следва:

- при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон,  без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- при едноличен търговец – за физическото лице -търговец

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника.

В изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

4. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

а) при които лице по т. 3 от Раздел І на настоящата документация е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

5. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2, 3 и 4 се прилагат и за подизпълнителите.

6.При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 2 и 4 от раздел I на настоящата документация с декларации по образец (Приложения № 4, 4А,5, 5А ,6 и 6А).

7.Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

8. Всички комуникации и действия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

9. Обменът на информация между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и участника може да се извършва по един от следните начини:

- лично – срещу подпис;

- по пощата;

- чрез куриерска служба;

- по факс;

- по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

- чрез комбинация от тези средства.

10. Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.

11. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

12. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация и на Закона за обществените поръчки и актовете по прилагането му.

13. Техническото и Ценово предложение  задължително трябва да включват пълния обем на обществената поръчка  за която участникът кандидатства.

14. Всеки участник има право да представи само една оферта по процедурата.

15. Офертата следва да бъде представена на адрес София 1407, ул. „Козяк”  № 1, преди часа и датата, посочени в обявлението като краен срок за представяне на офертите.

16. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика със съдържание, подробно описано в т. 3 от Раздел ІІ „Указания за подготовка на офертата”.

17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.

18. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

19. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка (на участника). В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

21. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

22. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

23. Всички разходи на участника за участие в процедурата са за негова сметка.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва писмен договор за изпълнение  предмета на поръчката по процедурата с участника, определен за изпълнител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител, освен в предвидените в ЗОП случаи.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица; новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението.

25. Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизане в сила на всички решения по процедурата.

26. Договорът за обществена поръчка се сключва в съответствие с проекта на договор представен в документацията за участие и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки , Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

27. Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, по чл.47, ал.5, т.1 и т.2 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 2 а, 3 и 5 от същия закон, както и да извърши съответна регистрация, когато е изискуемо, да представи документи или да изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриване на процедурата.

Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, същият удостоверява обстоятелствата чрез документи издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. В случай, че в съответната чужда държава не се издават горепосочените документи или когато те не включват всички горепосочени обстоятелства, които трябва да се удостоверят, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. Документите се представят в официален превод на български език.

28. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи освен документите и гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка, настоящите указания и проекта на договор.

29. В случай, че определеният за изпълнител е обединение/ консорциум/, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверено копие от удостоверение за регистрация на създаденото обединение/консорциум или еквивалентен документ за чуждестранните обединения/консорциуми, ако такъв е предвиден от съответното законодателството.

30. В случай, че участникът определен за Изпълнител не представи документите по т.27 от настоящата документация или не изпълни изискванията на чл.42 от ЗОП, или  в едномесечен срок от влизане в сила на решението за избор на изпълнител, основателно или неоснователно откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да определи за изпълнител участника, класиран на второ място в процедурата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя за изпълнител следващия класиран участник и го поканва писмено за сключването на договор за обществена поръчка в тридневен срок от установяване на обстоятелствата по предходното изречение.

31. Ако вторият класиран участник не представи необходимите документи или откаже да подпише договора, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява процедурата.

32. Когато предложената от участника цена за изпълнение на обекта на поръчката се калкулира по методика описана в офертата, методиката не може да се променя до окончателното изпълнение на договора.

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

33. Гаранцията за участие или изпълнение се представя в една от следните форми:

а) парична сума, платима в касата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) парична сума по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

в) банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .

г) гаранцията за участие или изпълнение се внася по следната банкова сметка на  болница „Лозенец”:  IBAN BG03DEMI92403300036922, BIC DEMIBGSF, „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД.

д) гаранцията за участие в процедурата е:

60000.00  (шестдесет хиляди) лева

e) гаранцията за изпълнение е 3% от стойността на договора.

В случай, че участникът избере като формa на изпълнение банкова гаранция, то гаранцията за участие следва да бъде с валидност не по- кратка от срока на валидност на офертата, а гаранцията за добро изпълнение с валидност не по- кратка от срока за който се сключва договора.

34. Участникът и определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

35. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

36. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранциите за изпълнение при условията на чл. 62 от ЗОП.

ДРУГИ УКАЗАНИЯ

39. За въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените поръчки и актовете по прилагането му.

РАЗДЕЛ ІІ.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАTA НА ОФЕРТА

УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

1. За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта изготвена при условията и изискванията на настоящата документацията за участие и Закона за обществените поръчки. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка по реда описан в настоящите условия.

2. Всеки участник може да представи само една оферта по процедурата.

3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва следното:

До Болница „Лозенец”

София 1407 ул. „Козяк”  № 1

О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, КОНСУМАТИВИ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ””

име на участника

_________________________________________________
адрес за кореспонденция

________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

Пликът по т. 3 съдържа следните отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

3.1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор на ……. (името на участника)", в който се поставят документите, изисквани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от т. 8 до т. 15 (включително) от Раздел IІ на настоящата документация, отнасящи се до критериите за подбор на участниците.

3.2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката на …….. (името на участника)", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ критерий и посочените в документацията изисквания (Приложение № 2  с попълнено Техническо предложение и  Приложение №10).

3.3. плик № 3 с надпис "Ценово предложение на ……. (името на участника)", който съдържа Приложение № 3 с попълнено ценово предложение .

Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56 ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по  чл. 56 ал. 1, т. 4, 5 и  6  от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в официален превод.

„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

4. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа текста: “Вярно с оригинала”;

5. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат.

6. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците.

7. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

8. Офертата (Приложение № 1) и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци,  или по указание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в свободен текст . Офертата задължително съдържа:

9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал със  свободен текст).

10. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно:

10.1.  Нотариално заверено от участника копие  от документ за регистрация (в Агенцията по вписванията) или Удостоверение с посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност.

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ представят документ - споразумение или договор, който следва да бъде с нотариална заверка на подписите. Представя се оригинал или нотариално заверено копие.

10.2. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът по т. 10.1. (или еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени) се представя в официален превод.

Документът не се приема за „еквивалентен” и участникът се отстранява от участие, ако не удостоверява по безспорен начин всяко едно от следните обстоятелства:

- системата на управление и представителство на участника;

- имената на физическите лица, представляващи участника;

- имената на физическите лица – членове на управителните органи на участника;

имената на физическите лица – членове на контролните органи на участника (ако има такива);

10.3. В случай, че участникът е  обединение на физически и/или юридически лица/ консорциум/ в договорът или споразумението за създаването му следва да е уредено,  най- малко следното:

-Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

-Изрично е определено представляващото обединението/ консорциума/  лице, което е упълномощено да се задължава , да получава указания за и от името на всеки един от членовете на обединението /консорциума/. Представляващото обединението/консорциума/ лице може да бъде физическо и/ или юридическо лице, като се допуска повече от едно лице  да представлява обединението/консорциума/ заедно и поотделно.

-Лицето , представляващо обединението/ консорциума/ е упълномощено да предстви оферта от името и за сметка на обединението/консорциума/ и да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с възложителя.

-Срокът , за който е създадено обединението следва да е не по- кратък от срока, за който се сключва договора за възлагане на обществена поръчка.

-Всички членове на обединението/консорциума/ са задължени да останат такива за целия период, за който се сключва договора.

- изрично  да е уредено разпределението на дейностите, предмет на възлаганата поръчка между учасниците и ресурсите с които всеки един от тях ще участва.

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение/консорциум, като в случай, че участва в обединение/ консорциум, не може да представи самостоятелна оферта по предмета на поръчката.

Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката.

10.4 Валидно удостоверение за актуално състояние: Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие).Удостоверението за актуално състояние следва да е с дата не по-късна от 1 /един/ месец преди датата на подаване на документи за участие в обществената поръчка.

10.5 Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен

документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Документът се представя и в официален превод на български език.

10.6. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и/или представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите по точки 10.7, 10.8 и 10.9. не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

10.7. Декларации по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (оригинал) – попълват се по приложения образец към настоящата документация (Приложения № 4 и № 4А). Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения/ консорциум, и от подизпълнителите на участника Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в официален превод на български език.

10.8. Декларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (оригинал) – попълват се по приложените образци към настоящата документация (Приложения  № 5 и № 5А). Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения/ консорциум, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в официален превод.

10.9. Декларации по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (оригинал) – представят се по приложените  образци към настоящата документацията (Приложение № 6 и № 6А). Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в официален превод.

11. Копие на документ за внесена гаранция за участие и документ за закупена документация.

12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение 7) от лицата  които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Списъкът се описва в попълнения образец на оферта  и съдържа наименованието на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие (процент от общата стойност на поръчката).

Ако списъкът е по-дълъг, се изготвя приложение към образеца, в който се попълват посочените данни за всички подизпълнители и в образеца се записва “Съгласно приложен списък”.

Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката и да отговаря на изискванията съобразно вида и дела на участието си.

Подизпълнителите удостоверяват тези обстоятелства със следните документи, които се прилагат към офертата на участника:

- декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) – представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца приложен към настоящата документация (Приложение № 7);

- документи за регистрация на подизпълнителя – при условията на т. 10.1 по-горе;

- декларации по чл. 47, ал.1, ал.2  и ал. 5– при условията на т. 10.7, т. 10.8. и т. 10.9 по-горе;

- доказателства за икономическо и финансово състояние и техническите

възможности и/или квалификация –Документите по чл. 56 ал. 1 т.1, 4, 5 и  6  се

представят от всеки подизпълнител, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на участието им.

13. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

За доказване на  икономическо и финансово състояние, Участникът представя следните документи:

13. 1.  Заверено  „Вярно с оригинала” копие на Баланс и Отчет за приходите и разходите за 2009, 2010 и 2011 година или заверени копия на   други счетоводни документи - еквивалентни по Международен счетоводен стандарт №1.

13.2 Декларация свободен текст с информация за общия оборот на участника и за оборота реализиран от сходни на предмета на поръчката дейности  за последните три години - 2009, 2010 и 2011 година, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.

Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние

- Участникът  следва да е реализирал общ оборот в размер на 10 000000.00/ десет/ милиона лева за всяка една от последните три години 2009г, 2010г. и 2011г.

- Участникът  следва да е реализирал  оборот по предмета на поръчката в размер на 15 000000.00/ петнадесет/ милиона лева общо за последните три години 2009г., 2010г. и 2011г.

- Участникът следва да е реализирал положителен финансов резултат за последните три години 2009г , 2010г. и 2011г. , което се установява от представените счетоводни документи.

14. За доказване на техническата възможност за изпълнение на поръчката, участниците представят следните документи:

-Списък на ръководните служители и техническите лица- които могат да бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, включително и тези, които отговарят за контрола на качеството, придружен с документи, удостоверяващи тяхната професионална квалификация и професионален опит- копия от дипломите за завършено образование доказващи квалификация на участника по предмета на поръчката -Приложение № 9:

- Списък за изпълнени  основни договори и договори по предмета на поръчката за 2009г., 2010г. и 2011г. с дати, стойности и получатели.

Минимални изисквания за доказване на техническа възможност за изпълнение на поръчката:

-Участникът следва да разполага със сервизна база на територията на гр. София за

гаранционно и след гаранционно обслужване на предлаганото оборудване, разполагаща с минимум двама сервизни специалисти,  – за което представя декларация, в която описва местонахождението на сервизната/сервизните  база/и.

-Участникът следва да е внедрил система за управление на качеството в  областта на

дистрибутирането и доставката на лабораторни  и медицински продукти, реактиви и консумативи за лабораторни изследвания, за което  представя заверено  „Вярно с оригинала” копие на  сертификат за качество по  ISO 9001: 2008 или негов еквивалент.

- Участникът следва да притежава лиценз за предлагания  софтуер .

15. Сведения за участника –  Приложение № 8.

16. Техническо предложение. В Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката, се поставят Приложение № 2 по образец с попълнено  Техническо предложение за изпълнение на поръчката и декларация – Приложение №10.

Изисквания към изпълнението на предмета на поръчката:

- Участниците следва да предложат пълно (цялостно) изпълнение на поръчката – изпълнение по всички  подпозиции от техническата спецификация. Евентуални предложения за частично изпълнение на поръчката се отстраняват.Отстраняват се и предложения за оборудване, които не покриват напълно (100%) посочените в Техническата спецификация минимални технически характеристики (изисквания).

- Гаранционен срок за сервизно обслужване на лабораторното оборудване - не по кратък от 12 / дванадесет / месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на оборудването.

- Гаранционен срок за мебелно оборудване –не по кратък от 12 / дванадесет / месеца, считано от датата на подписване  на приемо-предавателния протокол.

- Гаранционен срок за сервизно обслужване на предлагания софтуер – не по-кратък от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на софтуера.

- Изпълнителят следва да проведе подходящо обучение на персонала на Възложителя, който ще работи с оборудването и софтуера, като обучението представлява част от предмета на поръчката

17. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – в Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” се поставят Приложение №3 с  попълнено  Ценово предложение.

Важно: Участниците трябва внимателно да се запознаят с тези Указания и да се въздържат от включване към офертите на излишни документи, както и многобройни документи, потвърждаващи едни и същи обстоятелства. Излишни документи, демонстриращи възможности и опит над изискваните, няма да се вземат предвид при оценка на офертите.

При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

18. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен от процедура по възлагане на обществена поръчка на основание, че не е представил някой от горепосочените документи, при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

РАЗДЕЛ ІІІ.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Предметът на поръчката е: ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ,  КОНСУМАТИВИ  И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ

1. Срок за изпълнение на договора – 5 (пет) години от сключване на договор.

2.  Място за изпълнение – адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

# РАЗДЕЛ ІV

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА.

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да определят начина, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи изпълнителя на настоящата поръчка. Класирането на оферти по обекта на процедурата се извършва по комплексна оценка, като критерият е икономически най-изгодната оферта.

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

- Показателите, по които ще се извършва оценката на офертата, и съответните относителни тежести в комплексната оценка, са следните:

| № | Показатели (Наименование) | Относително тегло | Максимално възможен брой точки | Символично означение на точките по показателя | Оценка по съответния показател |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предложена цена | 60 % | 100 | Тц | П1 |
| 2. | Срок на изпълнение | 20 % | 100 | Тси | П2 |
| 3. | Гаранционен срок за сервизно обслужване на лабораторното оборудване | 10 % | 100 | Тгсо | П3 |
| 4. | Гаранционен срок за мебелно обзавеждане | 5 % | 100 | Тгсоб | П4 |
| 5 | Гаранционен срок сервизно обслужване на предлагания софтуер | 5% | 100 | Тгсс | П5 |
|  | ОБЩО: | 100 % |  |  |  |

Общата (комплексна) оценка за всяка оферта се определя, като първоначално се изчисляват присъдените точки по показателите и се умножават по коефициента на относителна тежест за всеки показател. След това всяка оферта получава комплексна оценка, получена по следната формула:

КО= П1 + П2 + П3 +П4 +П5

2. Показатели, по които ще се извършва оценката:

2.1. Показател 1 – Предложена цена

Mаксималният брой точки е 100, а относителната тежест в комплексната оценка: 60%.

Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена: 100 т.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

Cmin

Тц = 100 х ------------------

Сn

 “100” е максималните точки по показателя;

 „Cmin” е най-ниската предложена цена;

 „Сn” е цената , предложена от  участник.

Оценката по този показател се получава по следната формула:

П1 = Тц х 60%

2.2. Показател 2 – Срок на изпълнение

Mаксималният брой точки е 100, а относителната тежест в комплексната оценка: 20%.

Максимален брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок на изпълнение: 100 т.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок на изпълнение по следната формула:

Cmin

Тси = 100 х ------------

Сn

 “100” е максималните точки по показателя;

 „Cmin” е най-краткият предложен срок на изпълнение;

 „Сn” е срокът на изпълнение , предложен от участник.

Оценката по този показател се получава по следната формула:

П2 = Тси х 20%

2.3. Показател 3 – Гаранционен срок на лабораторно оборудване

Mаксималният брой точки е 100, а относителната тежест в комплексната оценка: 10%.

Гаранционният срок се изчислява като средноаритметична стойност от предложените конкретни гаранционни срокове (в месеци) за следното оборудване :

| № | Наименование | Гаранционен срок в месеци |
| --- | --- | --- |
| 1 | PCR работен бокс с UV светлина и циркулатор: |  |
| 2 | Едно-канални пипети: |  |
| 3 | 8-канални пипети: |  |
| 4 | Електронна пипета: |  |
| 5 | Механичен степер/стъпков пипетор: |  |
| 6 | Електронен степер/стъпков пипетор: |  |
| 7 | Въртящ статив за пипети |  |
| 8 | Статив за пипети |  |
| 9 | Настолен клатачен апарат с капацитет до 25 кг |  |
| 10 | Диспенсери за бутилка |  |
| 11 | Хомогенизатор: |  |
| 12 | Спектрофотометър за микро-обеми: |  |
| 13 | Флуороспектрофотометър за микро-обеми |  |
| 14 | Визуализираща система базирана на светлинна и флуоресцентна микроскопия |  |
| 15 | Система за въздушни проби |  |
| 16 | Взаимозаменяем цифров блоков нагревател |  |
| 17 | Хибридизационна фурна |  |
| 18 | Вакуумна аспирираща система |  |
| 19 | Вортекс |  |
| 20 | Микроцентрофуги |  |
| 21 | Мини-центрофуга |  |
| 22 | PCR апарат |  |
| 23 | V3 кабинет за цветна цифрова визуализация |  |
| 24 | Работна станция за FISH |  |
| 25 | Гел електрофореза с пулсиращо поле |  |
| 26 | Миещо устройство за ELISA плаки |  |
| 27 | Четец за абсорбция, хемилуминесценция, флуоресценция - Монохроматор |  |
| 28 | Четец за абсорбция, хемилуминесценция, флуоресценция - Филтърно устройство |  |
| 29 | Температурно контролиран Southern Blot процесор и Western Blot процесор |  |
| 30 | Сензор-управлявана клатачна платформа за Петриеви блюда за краткосрочна и непрекъсната работа |  |
| 31 | Пълнещо устройство за Петриеви блюда |  |
| 32 | Пълнещо устройство за епруветки |  |
| 33 | Стерилизатор за среда |  |
| 34 | Клас I/IP 20 чисти боксове |  |
| 35 | Клас II боксове за биологична безопастност |  |
| 36 | Клас II боксове за биологична безопастност |  |
| 37 | Клас II боксове за биологична безопастност |  |
| 38 | Анаеробен съд: |  |
| 39 | Молекулярно диагностичен анализатор |  |
| 40 | Автоклав (автоклав за унищожаване на отпадъци) |  |
| 41 | Автоклав (Среди, разтвори) |  |
| 42 | Автоклав (Ниво на сигурност III) |  |
| 43 | Система за подаване на газ |  |
| 44 | Анаеробна камера/работна станция и инкубационна станция |  |
| 45 | Захранвания |  |
| 46 | Захранвания |  |
| 47 | Хоризонтална Мини Гел Електрофореза |  |
| 48 | Високо скоростна подова центрофуга |  |
| 49 | CO2 инкубатор |  |
| 50 | Инкубатор с гравитационна конвекция |  |
| 51 | Инкубатор с гравитационна конвекция |  |
| 52 | Инкубатор с охлаждане |  |
| 53 | Инкубатор с охлаждане |  |
| 54 | Стерилизатор |  |
| 55 | Генетичен анализатор |  |
| 56 | Автоматизирана лабораторна платформа за пречистване: |  |
| 57 | Робот за автоматизирано пипетиране с висока прецизност |  |
| 58 | Апарат за пречистване на ДНК, РНК, вирусни нуклеинови киселини и 6xHis-белязани белтъци от различни проби |  |
| 59 | Апарат за автоматизирано накапване на PCR реакции съвместим с повечето инструменти за real-time PCR |  |
| 60 | Апарат за PCR в реално време: |  |
| 61 | Автоматизиран апарат за идентификация и тестване на чувствителността |  |
| 62 | Напълно автоматизирана система за микробиална идентификация чрез MALDI TOF мас-спектрометрия с вграден модул за пробоподготовка и система за отчитане на данни, напълно интегрирана с автоматизирано изследване на антибиотична чувствителност |  |
| 63 | Автоматичен имуноанализатор: |  |
| 64 | Инструмент за автоматизирана екстракция на ДНК и РНК от различни проби |  |
| 65 | Апарат за количествен анализ на алели, ДНК метилиране, и секвениращ анализ. |  |
| 66 | Автоматизиран апарат за инокулация и шриховане на предварително излети среди с течни микробиологични проби. |  |
| 67 | Автоматизирана система за Грам оцветяване |  |
| 68 | Автоматизирана система за Грам оцветяване и микобактерии |  |
| 69 | Автоматизиран апарат за кръвни култури и микобактериални култури |  |
| 70 | Автоматизиран апарат за микробиоално генотипиране |  |
| 71 | Апарат за PCR в реално време |  |
| 72 | Апарат за автоматично изолиране на ДНК и РНК от различни материали |  |
| 73 | Система за автоматизирано пречистване на нуклеинови киселини от 1-6 или 1-14 човешки, съдебни или молекулярно диагностични проби |  |
| 74 | Лабораторна центрофуга |  |
| 75 | Хладилна лабораторна центрофуга |  |
| 76 | Система за чиста вода |  |
| 77 | Бунзенова горелка |  |
| 78 | Прецизна везна |  |
| 79 | Микровезна |  |
| 80 | Везна за калибриране на пипети |  |
| 81 | Био-визуализиращи системи |  |
| 82 | pH-/mV-/°C-/Ion-Messgeräte, Digital |  |
| 83 | Магнитна бъркалка с повече позиции |  |
| 84 | Котлон |  |
| 85 | Магнитна бъркалка с повече позиции с нагряване |  |
| 86 | Водна баня |  |
| 87 | Система за накапване при подготовка на PCR |  |
| 88 | Хладилник |  |
| 89 | Хладилник |  |
| 90 | Фризер |  |
| 91 | Фризер |  |
| 92 | Фризер за свръх-дълбоко замразяване |  |
| 93 | Флуоресцентен микроскоп |  |
| 94 | Микроскоп за клетъчни култури |  |
| 95 | Миялна машина за лабораторна стъклария |  |
| 96 | Проточен цитометър |  |
| 97 | Инструмент за многоплексен анализ върху перли |  |
| 98 | Контейнер за замразяване в течен азот |  |
| 99 | Резервоар за съхранение на течен азот |  |
| 100 | Универсална система за детекция на мутации |  |

Максимален брой точки получава офертата с предложен най-дълъг гаранционен срок: 100 т.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дългия гаранционен срок по следната формула:

Cn

Тгсо = 100 х -----------

Сmax

 “100” е максималните точки по показателя

 „Cmax” е най-дългият гаранционен срок

 „Сn” е гаранционният срок на n-я участник.

Оценката по този показател се получава по следната формула:

П3 = Тгсо х 10%

2.4. Показател 4 – Гаранционен срок на мебелно обзавеждане

Mаксималният брой точки е 100, а относителната тежест в комплексната оценка: 5%.

Максимален брой точки получава офертата с предложен най-дълъг гаранционен срок: 100 т.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дългия гаранционен срок по следната формула:

Cn

Тгсоб = 100 х -----------

Cmах

 “100” е максималните точки по показателя

 „Cmах” е най-дългият гаранционен срок

 „Сn” е гаранционният срок на n-я участник.

Оценката по този показател се получава по следната формула:

П4 = Тгсоб х 5%

2.5. Показател 5 – Гаранционен срок на предлагания софтуер

Mаксималният брой точки е 100, а относителната тежест в комплексната оценка: 5%.

Максимален брой точки получава офертата с предложен най-дълъг гаранционен

срок: 100 т.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дългия гаранционен срок по следната формула:

Cn

Тгсс = 100 х -----------

Cmах

 “100” е максималните точки по показателя

 „Cmах” е най-дългият гаранционен срок

 „Сn” е гаранционният срок на n-я участник.

Оценката по този показател се получава по следната формула:

П5 = Тгсс х 5%

Офертата, получила най-висока комплексна оценка (КО), се класира на първо място, като:

КО= П1 + П2 + П3 +П4+П5

# РАЗДЕЛ V. ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение № 1

УЧАСТНИК: ………………………………………………………………………

Седалище и адрес на управление:………………………………………………

тел…………………………./факс………........………/ e-mail …………………..

ЕИК/ Булстат ………………………........................................................................

Адрес за кореспонденция ………………………………………………………..

О Ф Е Р Т А

за участие в  открита процедура  за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, КОНСУМАТИВИ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ

- Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП.

- Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

- Запознати сме с проекта на договора, приемаме условията, заложени в проекта на договора и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

- Съгласни сме със срока  за изпълнение на договора – 5/пет/ години

(Ако офертата не се попълва по посочения образец, съгласно изискването на чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП участникът задължително декларира, че приема условията по проекта на договора.)

- Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 дни от датата, която е посочена в обявлението за крайна дата на получаване на оферти.

- При изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме услугите на

следните подизпълнители:

(невярното се зачертава)

| Наименование на подизпълнителя | Обхват на дейностите, които ще извършва (конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от подизпълнителя) | Размер на участието на подизпълнителя в % (процент от общия обем на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от подизпълнителя) |
| --- | --- | --- |

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Техническо и Ценово предложения, съгласно изискванията на документацията;

3. Всички изисквани документи – подписани и подпечатани;

4. Други (по преценка на участника).

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________

(име и фамилия)

__________________________

(длъжност на представляващия участника)

Дата: ……...

ЗАБЕЛЕЖКА: Офертата се подава на български език.

### Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, КОНСУМАТИВИ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ””

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, КОНСУМАТИВИ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ””

Ние, .......................................................................................................................................................

/наименование на участника/

адрес на управление: ..................................................................................................................,

ЕИК....................................,  заявяваме, че желаем да участваме в процедурата и предлагаме да осъществим услугата  съгласно изискванията на документацията при следните условия:

Предлагаме:

(Предложението следва да включва всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ описани в Техническата спецификация и документацията за участие в процедурата. Попълненото  на хартиен и електронен  носител Техническо предложение  се прилага  към настоящото Приложение №2 и се поставя в плик №2)

Дата:								Име и подпис:

### Приложение № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, КОНСУМАТИВИ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ””

Ние,..........................................................................................................................................

/наименование на участника/

адрес на управление: ..................................................................................................................,

ЕИК....................................,

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на официалния договор, това предложение заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и известие за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

(Предложението следва да включва всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ описани в  техническото и ценово предложение  и документацията за участие в процедурата. Попълненото на хартиен и електронен  носител Ценово предложение се прилага  към настоящото Приложение № 3 и се поставя в плик №3.)

Дата:								Име и подпис:

### Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ........................................................................................................... /име, презиме, фамилия/

лична карта №………………….., изд. от   ……………………. с ЕГН ..................................

в качеството ми на	/посочете длъжността/…………...………...................………………….,

на /посочете фирмата на участника/	…………...…......................................………………, ЕИК ..................................................................  със седалище и адрес на управление ……………………………………………. – участник в обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, КОНСУМАТИВИ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ””

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

- не съм осъден/а, осъден/а  съм с влязла в сила присъда /съм реабилитиран/а за:

(зачертайте невярното)

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е)престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.

Изискванията на  чл. 47 ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 5, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор:

(дата на подписване)                                     			(подпис)

### Приложение № 4А

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ........................................................................................................... /име, презиме, фамилия/

лична карта №………………….., изд. от   ……………………. с ЕГН ..................................

в качеството ми на	/посочете длъжността/…………...……….....................………………….,

на / посочете фирмата на участника/	…………...…...........................................………………, ЕИК..................................................................  със седалище и адрес на управление ……………………………………………. – участник в обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, КОНСУМАТИВИ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ””

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен участник ............................................................................... :						         (посочете фирмата на участника)

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.                 		Декларатор:

(дата на подписване)                                     		(подпис)

### Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ........................................................................................................... /име, презиме, фамилия/

лична карта №………………….., изд. от   ……………………. с ЕГН ..................................

в качеството ми на	/посочете длъжността/…………...……….....................………………….,

на / посочете фирмата на участника/	…………...…...........................................………………, ЕИК..................................................................  със седалище и адрес на управление ……………………………………………. – участник в обществена поръчка с предмет:

„ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, КОНСУМАТИВИ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ””

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

- не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                 (подпис)

### Приложение № 5А

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ........................................................................................................... /име, презиме, фамилия/

лична карта №………………….., изд. от   ……………………. с ЕГН ..................................

в качеството ми на	/посочете длъжността/…………...……….....................………………….,

на / посочете фирмата на участника/	…………...…...........................................………………, ЕИК..................................................................  със седалище и адрес на управление …………………………………………. – участник в обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, КОНСУМАТИВИ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ””

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

- представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                (подпис)

### Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 2, т. 2,  2а, 3 и 5  от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ........................................................................................................... /име, презиме, фамилия/

лична карта №………………….., изд. от   ……………………. с ЕГН ..................................

в качеството ми на	/посочете длъжността/…………...……….....................………………….,

на / посочете фирмата на участника/	…………...…...........................................………………, ЕИК..................................................................  със седалище и адрес на управление ……………………………………………. – участник в обществена поръчка с предмет:  „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, КОНСУМАТИВИ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ””

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

- Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

- Не съм осъден за   неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с влязло в сила съдебно решение

- Нямам  задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участвикът е установен.

- Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Изискванията на  чл. 47 ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 5, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор:

(дата на подписване)    						(подпис )

### Приложение № 6А

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 2, т. 1

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ........................................................................................................... /име, презиме, фамилия/

лична карта №………………….., изд. от   ……………………. с ЕГН ..................................

в качеството ми на	/посочете длъжността/…………...……….....................………………….,

на / посочете фирмата на участника/	…………...…...........................................………………, ЕИК..................................................................  със седалище и адрес на управление ……………………………………………. – участник в обществена поръчка с предмет:

„ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, КОНСУМАТИВИ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ””

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник............................................................................ :						     (посочете фирмата на участника)

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си;

- в случай, че участникът е чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

…………………2012 г.			          		Декларатор:

(дата на подписване)   							 (подпис и печат)

Приложение № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, КОНСУМАТИВИ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ””

Долуподписаният /-ната/ 									, в качеството ми на	______________________________ __________ (посочете длъжността) на  						 (посочете фирмата на подизпълнителя), ЕИК  				, със седалище и адрес на управление

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният (ото) от мен  							 (посочете фирмата, която представлявате)

е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника 													при изпълнение на

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

горепосочената поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на участието/дела ни в % са, както следва: ...................................................................

(избройте конкретните дейности и техния дял  от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.                 				Декларатор:

(дата)                                                                                    (подпис и печат)

### Приложение № 8

СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Фирма (наименование) на участника: ..........................................................................,

ЕИК...................................

2. Седалище и адрес на управление: ............................................................................ телефон: ..................... факс: ....................................email......................................

3.  Лице за контакти: .................................................. длъжност ....................................  Адрес ................................................................................................................................................ телефон ............................, факс ..................................

4.  Обслужваща банка: .................................................. б. код ..............., № на сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията .........................., титуляр на сметката .............................

Дата .............  г.             					 подпис и печат: ..............

Приложение № 9

СПРАВКА ЗА РЪКОВОДНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ АНГАЖИРАН С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ОПИТ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЕКИПА, ОТГОВАРЯЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният /-ната/ 								_____	  в качеството ми на	______________________________ __________(посочете длъжността) на  						______________________ (посочете наименованието на участника), ЕИК

Д Е К Л А Р И Р А М / Е:

При изпълнението на обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, КОНСУМАТИВИ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ””, ще бъде ангажиран следния персонал:

| Име, презиме, фамилия | Заемана позиция по обществената поръчка | Общ професионален опит (години) | Образование, Квалификация специалност | Специфичен опит по изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Забележка:  Участникът може да впише в справката – декларация и допълнителните членове на екипа за изпълнение над минимално изискуемия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако предлага такива.

Дата: ............ г.          				Подпис и печат: ..............................

### Приложение № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ

До ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

уб „ЛОЗЕНЕЦ”

1407 София,

ул. "Козяк", № 1

След като се запознах/ме с документацията за участие в  процедурата за възлагане на обществена поръчка, с предмет ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, КОНСУМАТИВИ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ

подписаният/та/те, представляващ/а/и и управляващ/а/и

______________________________________________________________________

заявявам/е следното:

- Предлагам/е : цена съгласно ценово предложение

- Предлагам/е : срок за  изпълнение, както следва:....................................................

- Предлагам/е  гаранционен срок на лабораторно оборудване съгласно Приложение

| № | Наименование | Гаранционен срок в месеци |
| --- | --- | --- |
| 1 | PCR работен бокс с UV светлина и циркулатор: |  |
| 2 | Едно-канални пипети: |  |
| 3 | 8-канални пипети: |  |
| 4 | Електронна пипета: |  |
| 5 | Механичен степер/стъпков пипетор: |  |
| 6 | Електронен степер/стъпков пипетор: |  |
| 7 | Въртящ статив за пипети |  |
| 8 | Статив за пипети |  |
| 9 | Настолен клатачен апарат с капацитет до 25 кг |  |
| 10 | Диспенсери за бутилка |  |
| 11 | Хомогенизатор: |  |
| 12 | Спектрофотометър за микро-обеми: |  |
| 13 | Флуороспектрофотометър за микро-обеми |  |
| 14 | Визуализираща система базирана на светлинна и флуоресцентна микроскопия |  |
| 15 | Система за въздушни проби |  |
| 16 | Взаимозаменяем цифров блоков нагревател |  |
| 17 | Хибридизационна фурна |  |
| 18 | Вакуумна аспирираща система |  |
| 19 | Вортекс |  |
| 20 | Микроцентрофуги |  |
| 21 | Мини-центрофуга |  |
| 22 | PCR апарат |  |
| 23 | V3 кабинет за цветна цифрова визуализация |  |
| 24 | Работна станция за FISH |  |
| 25 | Гел електрофореза с пулсиращо поле |  |
| 26 | Миещо устройство за ELISA плаки |  |
| 27 | Четец за абсорбция, хемилуминесценция, флуоресценция - Монохроматор |  |
| 28 | Четец за абсорбция, хемилуминесценция, флуоресценция - Филтърно устройство |  |
| 29 | Температурно контролиран Southern Blot процесор и Western Blot процесор |  |
| 30 | Сензор-управлявана клатачна платформа за Петриеви блюда за краткосрочна и непрекъсната работа |  |
| 31 | Пълнещо устройство за Петриеви блюда |  |
| 32 | Пълнещо устройство за епруветки |  |
| 33 | Стерилизатор за среда |  |
| 34 | Клас I/IP 20 чисти боксове |  |
| 35 | Клас II боксове за биологична безопастност |  |
| 36 | Клас II боксове за биологична безопастност |  |
| 37 | Клас II боксове за биологична безопастност |  |
| 38 | Анаеробен съд: |  |
| 39 | Молекулярно диагностичен анализатор |  |
| 40 | Автоклав (автоклав за унищожаване на отпадъци) |  |
| 41 | Автоклав (Среди, разтвори) |  |
| 42 | Автоклав (Ниво на сигурност III) |  |
| 43 | Система за подаване на газ |  |
| 44 | Анаеробна камера/работна станция и инкубационна станция |  |
| 45 | Захранвания |  |
| 46 | Захранвания |  |
| 47 | Хоризонтална Мини Гел Електрофореза |  |
| 48 | Високо скоростна подова центрофуга |  |
| 49 | CO2 инкубатор |  |
| 50 | Инкубатор с гравитационна конвекция |  |
| 51 | Инкубатор с гравитационна конвекция |  |
| 52 | Инкубатор с охлаждане |  |
| 53 | Инкубатор с охлаждане |  |
| 54 | Стерилизатор |  |
| 55 | Генетичен анализатор |  |
| 56 | Автоматизирана лабораторна платформа за пречистване: |  |
| 57 | Робот за автоматизирано пипетиране с висока прецизност |  |
| 58 | Апарат за пречистване на ДНК, РНК, вирусни нуклеинови киселини и 6xHis-белязани белтъци от различни проби |  |
| 59 | Апарат за автоматизирано накапване на PCR реакции съвместим с повечето инструменти за real-time PCR |  |
| 60 | Апарат за PCR в реално време: |  |
| 61 | Автоматизиран апарат за идентификация и тестване на чувствителността |  |
| 62 | Напълно автоматизирана система за микробиална идентификация чрез MALDI TOF мас-спектрометрия с вграден модул за пробоподготовка и система за отчитане на данни, напълно интегрирана с автоматизирано изследване на антибиотична чувствителност |  |
| 63 | Автоматичен имуноанализатор: |  |
| 64 | Инструмент за автоматизирана екстракция на ДНК и РНК от различни проби |  |
| 65 | Апарат за количествен анализ на алели, ДНК метилиране, и секвениращ анализ. |  |
| 66 | Автоматизиран апарат за инокулация и шриховане на предварително излети среди с течни микробиологични проби. |  |
| 67 | Автоматизирана система за Грам оцветяване |  |
| 68 | Автоматизирана система за Грам оцветяване и микобактерии |  |
| 69 | Автоматизиран апарат за кръвни култури и микобактериални култури |  |
| 70 | Автоматизиран апарат за микробиоално генотипиране |  |
| 71 | Апарат за PCR в реално време |  |
| 72 | Апарат за автоматично изолиране на ДНК и РНК от различни материали |  |
| 73 | Система за автоматизирано пречистване на нуклеинови киселини от 1-6 или 1-14 човешки, съдебни или молекулярно диагностични проби |  |
| 74 | Лабораторна центрофуга |  |
| 75 | Хладилна лабораторна центрофуга |  |
| 76 | Система за чиста вода |  |
| 77 | Бунзенова горелка |  |
| 78 | Прецизна везна |  |
| 79 | Микровезна |  |
| 80 | Везна за калибриране на пипети |  |
| 81 | Био-визуализиращи системи |  |
| 82 | pH-/mV-/°C-/Ion-Messgeräte, Digital |  |
| 83 | Магнитна бъркалка с повече позиции |  |
| 84 | Котлон |  |
| 85 | Магнитна бъркалка с повече позиции с нагряване |  |
| 86 | Водна баня |  |
| 87 | Система за накапване при подготовка на PCR |  |
| 88 | Хладилник |  |
| 89 | Хладилник |  |
| 90 | Фризер |  |
| 91 | Фризер |  |
| 92 | Фризер за свръх-дълбоко замразяване |  |
| 93 | Флуоресцентен микроскоп |  |
| 94 | Микроскоп за клетъчни култури |  |
| 95 | Миялна машина за лабораторна стъклария |  |
| 96 | Проточен цитометър |  |
| 97 | Инструмент за многоплексен анализ върху перли |  |
| 98 | Контейнер за замразяване в течен азот |  |
| 99 | Резервоар за съхранение на течен азот |  |
| 100 | Универсална система за детекция на мутации |  |

- Предлагам/е гаранционен срок на мебелно обзавеждането:...................................

- Предлагам/е гаранционен срок на предлагания софтуер: .................................

Дата: ............ г.          				Подпис и печат: ..............................

Приложение № 11

Проект

Д О Г О В О Р

Днес,  ……….. 2012 г. , в гр. София, между:

Университетска болница “Лозенец”  1407 София, ул. “Козяк” № 1, тел. 9607-607, факс 962-4771,  ЕИК 831901901,  ДДС № BG831901901, представлявана от Проф.  д-р Любомир Д. Спасов, д.м.  – директор и Веска А. Рушкова – гл. счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

Фирма _____________________ , със седалище и адрес на управление _______________________,тел. _______, факс _________, ЕИК ………………………, ДДС №BG……………… представлявана от  ____________________________-управител/изп. директор, _____________ , наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

се сключи настоящия договор въз основа на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, КОНСУМАТИВИ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ”” съгласно (Приложение № 1) която се явява неразделна част от настоящия договор. В предмета на договора се включва:  доставка, монтаж, инсталиране и  изпитване на лабораторно оборудване и софтуер и обучение на персонала за работа с тях, както и  доставка и монтаж на мебелното обзавеждане.

2. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА

2.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора за 60/ шестдесет/ месеца.

2.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок ……………………/ дни след доставка, монтаж, инсталиране и  изпитване на лабораторно оборудване и софтуер, да го предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Приемо-предавателния протокол. Приемо –предавателен протокол се подписва и след доставка и монтаж на мебелното обзавеждане.

3. ЦЕНИ, ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

3.1 При осъществяване предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ   се   задължава      да   изплати   на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   възнаграждение   в   размер   на  ..................................... лева.

3.2 Изпълнителят представя гаранция за добро изпълнение в размер на  3 % от стойността на договора, която има срок на валидност не по- кратка от срока, за който се сключва договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд или в случаите на лошо или некачествено изпълнение, констатирано с двустранно подписан протокол.

3. 3.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ    ще    изплати    на    ИЗПЪЛНИТЕЛЯ    договореното  възнаграждение  по т. 3.1 с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.4 Изпълнението на договора започва да тече от момента на превеждане на аванс в размер на 10%/десет процента/ от страна на възложителя, придружен с конкретна заявка съгласно Приложение №1 от настоящият договор и в зависимост от финансовите възможности на Възложителя.

3.5. Окончателното плащане  ще се извърши от Възложителя в 60/шестдесет/  дневен срок от подписване на Приемо-предавателен протокол  и  представяне на факура.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно стадия на изпълнението, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.2. Ако при изпълнение на доставката се установи, че същата  има видими  недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да иска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок 3/три/ работни дни.

4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати договорената цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размера и при условията описани в раздел 3 от договора.

4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно доставка, монтаж, инсталиране и техническо изпитване на лабораторно оборудване, доставка и монтаж на мебелното обзавеждане, доставка, инсталиране и изпитване  на предлагания от Изпълнителя  софтуер

4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  приема доставеното, монтирано, инсталирано  и изпитано  оборудване и доставеното и монтирано обзавеждане чрез двустранно подписване на предавателно-приемателни протоколи, които са неразделна част от договора.

4.6. При скрити недостатъци на доставеното оборудване и обзавеждане които са се проявили в процеса на нормалното използване на същото,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има правото да  поиска отстраняването или замяната му с друго. Ако не се постигне споразумение  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да предяви своите претенции, по установения от законите в Република България ред, след съставянето на едностранен протокол и писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да участва при установяването на дефекта.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с грижата на добър стопанин, като достави, монтира, инсталира  и извърши  техническо изпитване на лабораторното  оборудване и софтуера, достави и монтира  мебелното обзавеждане,   съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛ информация за действията си по извършване на предмета на договора.

5.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за констатираните при експлоатацията на доставеното оборудване и обзавеждане скрити недостатъци, проявили се в установените в законите на Република България срокове.

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази в тайна  цялата информация, която е получил от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  във връзка с изпълнението на договора.

5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право да получи цената по договора при условията и начините, посочени в раздел 3  от договора.

6. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

6.1  Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

6.2 Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да й представи доказателства за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.

6.3  Ако форсмажорно събитие е възпрепятствало ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

6.4 Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

6.5 През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

6.6 Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие.

6.7 Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

6.8 Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

7. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

7.1  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор,стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

7.2 Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

8.1   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и

появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, както следва:

- Гаранционен срок за сервизно обслужване на лабораторното оборудване, съгласно приложение №2, неразделна част от договора;

- Гаранционен срок на мебелно обзавеждане:.................

- Гаранционен срок на сервизно обслужване на софтуер: ............

съгласно представената оферта,

8.2 Гаранционният срок за сервизно обслужване на лабораторното оборудване, започва да тече от момента на въвеждане в експлоатация на лабораторното оборудване; гаранционният срок за мебелно обзавеждане, започва да тече от подписване на приемо-предавателен протокол; гаранционният  срок на сервизно обслужване на софтуер, започва да тече от момента на въвеждане в експлоатация на софтуера.

8.3 За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

9. НЕУСТОЙКИ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

9.1 При неизпълнение на задължение по настоящия договор, неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди, при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

9.2 При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на  1% ( едно на сто) от общата цена за всеки просрочен ден, но не повече от  5% ( пет на сто).

9.3  При виновно некачествено изпълнение  на предмета на договора, освен задължението за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на  5 % (пет на сто) от стойността на некачествено извършените работи.

9.4 Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси други обезщетения и/ или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.

9.5 Ако недостатъците, констатирани при приемане предмета на договора или в гаранционните срокове по чл. 8.1 от настоящия договор не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка - в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по 9.3 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1  Действието на този договор се прекратява:

- с изпълнението на всички задължения на страните;

- по взаимно съгласие между страните, изразено писмено, при условие, че с това не се

нарушават изискванията на чл. 43, ал. 1  от ЗОП.

-при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на доставката.

10.2 В случай, че доставката бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол.

10.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

11.1  Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

11.2  Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията за обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

11.3  Ако при изпълнение на предмета на настоящият договор възникнат препятствия за изпълнението му, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

11.4  Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

11.5 Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

11.6  Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма.

Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул. „Козяк” №1 – Университетска болница „Лозенец”

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

11.7 При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

11.8 Ако при приемането на доставките се установи, че същите имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определен от Възложителя срок. Ако недостатъците са толкова съществени, че доставките  са негодни по своето предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора и да търси обезщетение за неизпълнение

11.9 Всички допълнения и приложения в настоящия договор са валидни само ако са в писмен вид и са подписани от представителите им или упълномощени от тях длъжностни лица.

11.10 Всички скрити дефекти на оборудването и обзавеждането, проявили се в гаранционния срок от предаването на обекта, незабавно се отстраняват от изпълнителя и за негова сметка. В противен случай Изпълнителят носи отговорност.

11.11 .Спрямо неуредените в настоящият договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите закони в Република България.

11.12 Възникналите спорове, свързани с изпълнението на настоящия договор се уреждат от страните по взаимно споразумение. В противен случай спорните въпроси се решават по съдебен ред.

11.13  Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и влиза в сила след подписването му от тях.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:					ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Университетска болница “Лозенец”:

_____________________			_______________________

Проф. Д-р Л. Спасов, дм  – директор

_______________________

В. Рушкова – гл. Счетоводител

________________________

Р. Стоянова – упълном. лице