## Sheet1
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ | Модел, производител | Година на производство | Година на инсталация (Пускане в експлоатация) | Бр. | Работни постове, предназначение | Съгласие
І. Рентгенови апарати
1 | PRESTIGE II MPH65 DRS, GEHC | декември 2001г. | март 2003г. | 1бр | Графично скопичен дигитален рентгенов апарат с дистанционно управление
2 | Senographe DMR Plus with Senovision, GEHC | август 2001г. | 2001г. | 1бр | Мамограф с приставка за директна дигитализация
3 | AMX 4 Plus, GEHC | февруари 2002г. | 2002г. | 2бр | Мобилен рентгенов апарат за графии
4 | OEC Series 9800 SP/GSP , GEHC | юли 2001г. |  | 1бр | Мобилен скопично графичен рентгенов апарат тип С-рамо. Рентгенова диагностика при екстракорпорална литотрипсия
5 | Ортопантомограф и ортоцеф OP100D и OC100D, INSTRUMENTARIUM Imaging, Finland | януари 2004г. |  | 1бр | Панорамни зъбни снимки на горна и долна челюст и череп
6 | Prodigy Lunar, GEHC | юли 2001г. |  | 1бр | Рентгенов остеодензитометър
7 | Achilles Express Lunar, GEHC | юли 2001г. |  | 1бр | Ултразвуков дензитометър
ІІ. Компютърен томограф (скенер)
1 | CT LightSpeed 16 Pro, GEHC | януари 2004г. | 2004г | 1бр | 16-срезова компютъртомографска система
Абонаментно обслужване включва:
1. Регулярни профилактики, диагностика и ремонт при възникване на дефект (повреда).
2. Доставка на резервни части
ЗАБЕЛЕЖКИ:
* Доставка на необходимите за отремонтиране резервни части се заплаща по доставни цени, / доказва се с копие от доставна фактура/
** Сумата за доставка на резервни части се формира като разлика от общата стойност на поръчката, възлизаща на 66 000.00 (шестдесет и шест хиляди) лв без ДДС, намалена със сумата, оферирана от Участника за годишно абонаментно сервизно поддържане.
***в предложенията на участниците, цената на абонаментното сервизно поддържане, трябва да не надвишава 40% от прогнозната стойност.
**** Резервните части трябва да са нови или рециклирани /придружени със сертификат/, като предложението за това, дали да се закупят нови или рециклирани части следва да се съдържа в сервизния протокол на сервизните инженери и да е придружено с мотивировка.