## offer
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ | Наименование | Мярка
Консумативи, съвместими с АВL 700
1 | ABL - AutoCheck5 Level 1 - 30 amp.в оп | бр.
2 | ABL - AutoCheck5 Level 2 - 30 amp.в оп. | бр.
3 | ABL - AutoCheck5 Level 3 - 30 amp. в оп. | бр.
4 | ABL - AutoCheck5 Level 4 - 30 amp. в оп. | бр.
5 | ABL - Carousel /стойка / | бр.
6 | ABL - Clinitubes TM - 5 x 50 бр./ 250 / | бр.
7 | ABL - Qualicheck Tray | бр.
8 | ABL - tHb калибриращ разтвор | бр.
9 | ABL - Държач за Autocheck | бр.
10 | ABL - Измиващ 1 разтвор 600 мл. | бр.
11 | ABL - Калибриращ 1 разтвор 200 мл. | бр.
12 | ABL - Калибриращ 2 разтвор 200 мл. | бр.
13 | ABL - Контейнер отпадъчен 600 мл. | бр.
14 | ABL - Почистващ разтвор 200 мл. | бр.
15 | ABL - Протеинов р-р за отстр. на белтък | бр.
16 | ABL - Спринцовки 2 сс. Х 100 бр. | бр.
17 | ABL - Термо хартия х 8 ролки оп. | бр.
18 | ABL - Капилярен адаптор х 250 бр. | бр.
19 | ABL - врата за секция с електроди | бр.
20 | ABL - Игла (Inlet Probe, new designe) | бр.
Консумативи, съвместими с ABL-800 Flex-Реактиви и консумативи
21 | Хартия за принтера 111mm Express/ ABL-800 | бр.
22 | ABL Помпени шлаухи за помпа отпадъци | бр.
23 | ABL-XXX Помпени шлаухи за помпата за разтвор | бр.
24 | помпени шлаухи за електронният модул | бр.
25 | ABL-700/800 Уплътнение за вход | бр.
26 | ABL-800D513 Отпаден контейнер,еднократен_(600мл.) | бр.
27 | ABL-ХХХ Филтър за вентилатора | бр.
28 | ABL-7XX/8XXD711 референтни мембрани | бр.
29 | ABL-7XX/8XXD722D711 К мембрани | бр.
30 | ABL-7XX/8XXD733Caмембрани | бр.
31 | ABL-7XX/8XXD744 CLмембрани | бр.
32 | ABL-7XX/8XXD755Naмембрани | бр.
33 | ABL-7XX/8XXD788PCO2;мембрани | бр.
34 | ABL-7XX/8XXD799 PO2пепбрани | бр.
35 | ABL-7XX/8XXD7066Gluмембрани | бр.
36 | ABL-7XX/8XXD7077Lac мембрани | бр.
37 | ABL5/50/5XXДепротеинизиращ разтвор за (100ml) | бр.
38 | ABL7XX/8XXS7770tHb калибриращ р-р(4бр.в к-т) | бр.
39 | ABL-800 Почистващ разтвор(200ml) с ензимна добавка | бр.
40 | ABL-800 Калибриращ разтвор1(200ml) | бр.
41 | ABL -800калибриращ разтвор2(200ml) | бр.
42 | ABL-800Промиващ разтвор(600ml) | бр.
43 | ABL-7XX/8XXE1001референтен електрод | бр.
44 | ABL-7XX/8XXE788,pCO2електрод | бр.
45 | ABL-7XX/8XXE799pO2електрод | бр.
46 | ABL-7XX/8XXE777,pHелектрод | бр.
47 | ABL-7XX/8XXE722,Kелектрод | бр.
48 | ABL-7XX/8XXE733Caелектрод | бр.
49 | ABL-7XX/8XXE744CLелектрод | бр.
50 | ABL-7XX/8XXE755Naелектрод | бр.
51 | АBL--7XX/8XXE7077Lactateелектрод | бр.
52 | АBL-77XX/8XXE7066Glucoseелектрод | бр.
53 | ABL-7XX/8XXКалибриращ газ1 | бр.
54 | ABL-7XX/8XXKaлибриращ газ2 | бр.
55 | ABL7XX/8XX Контрола ниво1"AutoCheck"(30бр.в к-т) | бр.
56 | ABL7XX/8XX Контрола ниво2"AutoCheck"(30бр.в к-т) | бр.
57 | ABL-7XX/8XX Контрола ниво3"AutoCheck"(30бр.в к-т) | бр.
58 | ABL-7XX/8XX Контрола ниво4"AutoCheck"(30бр.в к-т) | бр.
59 | ABL-7XXАдаптор за съсиреци (250бр. В к-т) | бр.
60 | ABL-7XX/8XX H700 Адаптор за QUALICHECK ампули | бр.
61 | ABL-7XX/8XX Сляп електрод | бр.
АРТЕРИАЛНИ СПРИНЦОВКИ И КОНТРОЛЕН МАТЕРИАЛ
62 | Спринцовки PICO 50 Arterial blod sampler,2 ml, ,/100 бр. в опак./ | бр.
63 | Спринцовки PiCO 50 Arterial blod sampler w.23gx16mm needle,1,5mL,/100 бр. в опак./ | бр.
64 | ABL8XX Контрола AutoCheck 5+,”ниво 1”, (30бр.в к-т) | бр.
65 | ABL8XX Контрола AutoCheck 5+,”ниво 2”, (30бр.в к-т) | бр.
66 | ABL8XX Контрола AutoCheck 5+,”ниво 3”, (30бр.в к-т) | бр.
67 | ABL8XX Контрола AutoCheck 5+,”ниво 4”, (30бр.в к-т) | бр.