| ПРИЛОЖЕНИЕ №2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ |  |  |
| № ПО РЕД | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | *ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА |
|  | Мултипараметров, напълно автоматичен селективен анализатор с възможност да извършва едновременно хромогенни, имунологични и съсирващи тестове с технология за оптична и вискозитетна детекция. |  |
|  | Апаратът да е оборудван с вграден компютър и допълнителна периферия: монитор, мишка, клавиатура |  |
|  | Възможност за връзка с хост |  |
|  | Възможност за програмиране на минимум 200 тестови метода от оператора |  |
|  | Памет на повече от една калибрационна крива за всеки тест |  |
|  | Капацитет за едновременно зареждане на минимум 200 проби в апарата |  |
|  | Подаване на пробите посредством стативи |  |
|  | Минимум 70 позиции за реактиви в апарата |  |
|  | Температурно охлаждане на реактивите в апарата |  |
|  | Софтуерно наблюдение на годността и количеството реактиви, контроли, калибратори, дилуенти и почистващи разтвори |  |
|  | Предварителна калибрация за рутинните реактиви и някои специализирани тестове |  |
|  | Възможност за едновременна работа с реактиви от различни партиди |  |
|  | Възможност за подаване на STAT проби без прекъсване на рутинната работа |  |
|  | Наличие на два баркод четеца за проби и реактиви |  |
|  | Възможност за непрекъснато зареждане на минимум на 1000 кювети в апарата |  |
|  | Вградена програма за качествен контрол |  |
|  | Възможност за програмиране на интервалите за качествен контрол от оператора – според изминало време, брой направени тестове или при зареждане на ново шише |  |
|  | 3 броя игли за накапване със система за откриване на нивото на течността |  |
|  | Автоматично разреждане и повторно разреждане |  |
|  | Абсолютна проследяемост на пациентските резултати – според ID, време на накапване, зададени тестове и др. |  |

* Предложението на Участника трябва да покрива в пълен обхват техническите характеристики  на Възложителя или да ги надвишава.