## Лист1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ „Доставка на медицински изделия и консумативи еквивалентни за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S" за период от 12 месеца
№ | Наименование | Мярка | количество
1 | Диализатори
мембрана -полисулфон:
| Low flux - ефективна повърхност 1,6 - 1,7м² (с парова или гама стерилизация) | бр | 800
| Low flux - ефективна повърхност 1,8 - 2,0м² (с парова или гама стерилизация) | бр | 1000
| Low flux - ефективна повърхност 2,2 -2,3м² (с парова или гама стерилизация) | бр | 2000
| High flux - ефективна повърхност 1,9 - 2,0 -2,3м² | бр | 60
2 | Кръвни линии
| Кръвни линии еквивалентни за апарат фрезениус 4008 S (диаметър на венозен чорап - 22мм.) | бр | 2500
| Кръвни линии еквивалентни за апарат фрезениус 5008 S | бр | 800
3 | фистулни игли
| фистулни игли комплект 16 G 25 mm | бр | 2600
| фистулни игли комплект 17 G 25 mm | бр | 50
| фистулни игли комплект 15 G 32 mm | бр | 100
4 | дезинфекционни разтвори за диализна апаратура
| дезинфекционни разтвори съдържащи пероцетна киселина за студена химична дезинфекция | л. | 300
| деинзфекционни разтвори съдържащи хидроксиоцетна киселина за топлинна химична дезинфекция | л. | 300
| дезинфекционни разтвори за алкална химична дезинфекция на основата на натриев хипохлорид | л. | 50
5 | апирогенни филтри на диализния път
| апирогенни филтри на диализния път еквивалентни за апарати фрезениус 4008 S | бр | 50
| апирогенни филтри на диализния път еквивалентни за апарати фрезениус 5008 S | бр | 12
ИЗИСКВАНИЯ към медицинските изделия и консумативи за хемодиализа
ДИАЛИЗАТОРИ:
-Да се предлагат с необходимите активни повърхности, подходящи за различни пациенти.
-Да са изработени от материали с висока биосъвместимост:
· Материал на мембраната- полисулфон
· Материал на корпуса – поликарбонат
· Метод на стерилизация - парова или гама стерилизация
Доставените диализатори да бъдат придружени с официални проспекти на български език във всеки кашон / клирънси за ниско и средномулякулярни субстанции, коефициент на ултрафилтрация, КоА/, както и инструкции за работа с тях.
КРЪВНИ ЛИНИИ :
- Да осигуряват провеждането на безопасно диализно лечение.
- Да осигуряват кръвен дебит, необходим за провеждането на ефективно диализно лечение.
- Да бъде обозначен диаметър на помпения сегмент (8мм)
- Да бъде обозначен диаметърът на венозния чорап:
– 22ММ
- Да се съчленяват надеждно с диализаторите.
ФИСТУЛНИ ИГЛИ
- Да осигуряват необходимия за провеждането на ефективно диализно лечение кръвен дебит.
- Да травмират минимално трайния съдов достъп на пациента.
- Да се предлагат подходящи за пунктиране на по –грацилни AVфистули, както и на синтетични съдови протези.
- Да бъдат с въртяща се перка и страничен отвор на върха на артериалната игла.
- Да са с размери според изкисванията в спецификацията.
ДЕЗИНФЕКЦИОННИ РАЗТВОРИ ЗА ДИАЛИЗНА АПАРАТУРА
-Да са предназначени за дезинфекция на апаратите за хемодиализа.
-Да извършват декалцификация в пътищата на диализния разтвор.
- Да осигуряват необходимата стерилност.
-Да не увреждат хидравликата на диализните апарати.
АПИРОГЕННИ ФИЛТРИ НА ДИАЛИЗНИЯ ПЪТ
-Да осигурят свободен от бактерии, ендотоксини и пирогени диализен разтвор.
-Да осигурят високопречиствн диализен разтвор, в съответствие с изискваниятана стандарт „Диализно лечение”.
Да могат Да се обработват с използваните за диализните апарати дезинфектанти.