http://www.lozenetz-hospital.bg                        1407 София, ул. “Козяк” No 1	                                тел. :   (02) 9 607 607               факс.:  (02) 962-4771

## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерски съвет

Директор  проф. д-р Любомир Спасов, д.м.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ

НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

/съгласно чл.  28 ал. 1, т. 3  от ЗОП/

“Доставка на КАТЕТРИ ЗА РЕНАЛНА ДЕНЕРВАЦИЯ ЕКВИВАЛЕНТНИ ЗА СИСТЕМА RDN за нуждите на КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ КЪМ Болница „лозенец””

- Катетър за ренална денеарвация, еквивалентен за система RDN – 15 броя:

- съвместим с 5F RF сонда;

- ефективна дължина 108 см;

- подвижен връх;

- монополярен платинов електрод