## I
I. | Химически реактиви
№ | Наименование | Мярка | Количество
Хемостаза
Реактиви за Апарати STA Compact и STA Revolution - бар кодирани или еквивалентни
1 | Протромбиново време - реактив | мл | 2400
2 | АПТТ | мл | 2100
3 | Фибриноген liquid | мл | 1200
4 | Тромбиново време | мл | 480
5 | Почистващ разтвор | мл | 450000
6 | АТ ІІІ | мл | 336
7 | Протеин Ц | мл | 21
8 | Протеин Ес | мл | 14
9 | АПСР/ ф.V Лайден | мл | 40
10 | Хепарин /UFH-LMWH/ | мл | 8
11 | Фон Вилебранд фактор | мл | 20
12 | Антиплазмин | мл | 8
13 | Систем контрол Н+П | мл | 360
14 | Калциев двухлорид | мл | 2880
15 | Десорб У. | мл | 18000
16 | Кювети-еквивалентни за СТА компакт | бр | 66000
17 | Оурен-вероналов буфер | мл | 2160
18 | Фактор ІІ | мл | 6
19 | Фактор XIIІ | мл | 2
20 | Фактор V | мл | 30
21 | Фактор VII | мл | 30
22 | Фактор VIII | мл | 12
23 | Фактор IX | мл | 12
24 | Фактор X | мл | 12
25 | Фактор XI | мл | 6
26 | Фактор XII | мл | 6
27 | ФФВ калибратор | мл | 6
28 | Уникалибратор | мл | 24
29 | Куолити HBPM/LMWH | мл | 24
30 | Калибратор HBPM/LMWH | мл | 12
31 | Лиатест Д - Димер | мл | 360
32 | Лиатест контрол | мл | 96
33 | ФДП | мл | 1.3
34 | Фибрин мономер | мл | 1.6
35 | Магнитни бъркалки | бр | 10

## II
II. | Реактиви за кръвен анализ
№ | Наименование | Мярка | Количество
Реактиви за хем. анализатор Celldyn 3700 - затворена система или еквивалентни
1 | Дилуент- 20л | л | 1200
2 | Детергент-20 л | л | 600
3 | Слаб лизиращ р-р- 9,6л | л | 600
4 | Хемоглобин лайз- 4л | л | 40
5 | Ензимен поч. р-р-2х 50мл | мл | 600
6 | Контролна кръв три нива за Cell Dyn х 2,5 мл или еквивалентни | мл | 90
РЕАГЕНТИ за Sapphire или еквивалентни
7 | ДИЛУЕНТ/ШИИТ РЕАГЕНТ | л | 1000
8 | БЕЛИ КРЪВНИ КЛЕТКИ -РЕАГЕНТ А | л | 60.8
9 | БЕЛИ КРЪВНИ КЛЕТКИ -РЕАГЕНТ Б | л | 24.32
10 | ХЕМОГЛОБИН РЕАГЕНТ | л | 192
11 | РЕТИКУЛОЦИТ РЕАГЕНТ | тест | 100
12 | РЕТИКУЛОЦИТ ДВЕ-НИВА КОНТРОЛ | бр | 16
13 | ИМУНЕН -Т КЛЕТКИ РЕАГЕНТ | тест | 80
14 | ИМУНЕН ТРОМБОЦИТ/ CD61/ РЕАГЕНТ | тест | 40
Реактиви, консумативи и контроли за CD 1800 хем анализатор или еквивалентни
15 | Дилуент | л | 600
16 | Детергент | л | 400
17 | Циан-фри лизант | л | 22.8
18 | Ензим почистващ р-р | мл | 200
19 | Три нива контроли | мл | 120

## III
III. | Затворена система за вземане на кръв
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | игли 08/40 20-22G | бр | 60000
2 | игли с визуализираща камера | бр | 20000
3 | епруветки-серум /гел/ от 4 мл | бр | 30000
4 | епруветки - плазма /LH/ -4мл | бр | 40000
5 | епруветки - плазма /Na Citrat 0.129 M/ 2мл ; 3 мл. | бр | 45000
6 | епруветки ЕДТА -3мл;2 мл. | бр | 50000
7 | епруветки /ESR/ Na Citrate 0.129 M/- 1.2 мл, с предоставяне на апарат за автоматично отчитане | бр | 30000
8 | епруветки /Sodium fluoride/Potassium oxalate/ - 2.0 мл; | бр | 2500
10 | холдер - за игли без предпазител | бр | 20000
11 | холдер - за игли с предпазител | бр | 40000
12 | луер адаптори | бр | 30000
13 | острие за накапване /ДКК/ | бр | 600
14 | микроепруветки ЕДТА с капилярка | бр | 6000
15 | микроепруветки серум /гел/ с капилярка | бр | 3000
16 | микроепруветки /ESR/ | бр | 1500
17 | микроепруветки /Sodium fluoride/Potassium oxalate/ | бр | 1000
18 | епруветки - плазма /NaH/ - до 5мл; | бр | 1000
19 | затворена с-ма за вземане на кръв - игли с крилца 21-23G | бр | 500
20 | автоматични ланцети -единични с различна дълбочина на убождане | бр | 6000
21 | епруветки ЕДТА - 6мл | бр | 8000
22 | есмарх (турникет) | бр | 200

## IV
IV. | Консумативи за ротационен тромбеластограф
№ | Наименование | Мярка | Количество
за Тромбеластограф ROTEG /затворена с-ма/ или еквивалентни
1 | Реагент APTEM | мл | 1500
2 | Реагент EXTEM | мл | 9000
3 | Реагент FIBTEM | мл | 1500
4 | Реагент HEPTEM | мл | 840
5 | Реагент INTEM | мл | 3000
6 | Реагент STARTEM | мл | 3000
7 | Връхчета за авт. пипета 320 мл. | бр. | 6720
8 | Контейнер /пин & къп/ | бр. | 3000
9 | Контрола ROTROL N | мл | 5

## V
V. | Мануални идентификационни системи за API или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | 10 С | бр | 40
2 | Листерия-компл.стрип и среда | бр | 40
3 | НХ-компл.стрип и среда | бр | 40
4 | Кандида- компл. стрип и среда | бр | 40
5 | 20 НЕ- компл. стрип и среда | бр | 60
6 | 20 E | бр | 200
7 | 20 E реагент кит | бр | 6
8 | 20 Ц АУКС-компл.стрип и среда | бр | 40
9 | 20 A -компл.стрип и среда | бр | 20
10 | СТАФ -компл. стрип и среда | бр | 40
11 | 20 СТРEП - компл.стрип и среда | бр | 60
12 | рапид 20 E | бр | 60
13 | Кампи-компл.стрип и две среди | бр | 40
14 | Корине-компл. Стрип и две среди | бр | 40
15 | ЗИМ | бр | 20
16 | ОФ Медиум | бр | 20
17 | М Медиум | бр | 20
18 | NaCl 0.85 % Медиум (2 мл) | бр | 500
19 | NaCl 0.85 % Медиум (5 мл) | бр | 500
20 | Суспеншън Медиум (5 мл) | бр | 500
21 | Суспеншън Медиум (2 мл) | бр | 500
22 | Зн | бр | 5
23 | ТДА | бр | 5
24 | ВП 1 + ВП 2 реагент | бр | 10
25 | НИТ 1 + НИТ 2 реагент | бр | 10
26 | НИН х 2 | бр | 10
27 | ПИЗ х2 | бр | 5
28 | ЗИМ Б х2 | бр | 5
29 | ЗИМ А х2 | бр | 5
30 | БЦП | бр | 5
31 | ЕХР | бр | 5
32 | КСИЛ | бр | 5
33 | ДЖЕЙМС | бр | 5
34 | ФБ | бр | 5
35 | ВП А + ВП Б реагент | бр | 5
36 | МакФарланд стандарт-комплект | бр | 1
37 | Микоплазма ИСТ 2 | бр | 60
38 | Уреа-аргинин ЛИО 2 бульон | бр | 200

## VI
VІ. | Мануални идентификационни системи за система РЕМЕЛ или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Бързи мануални идентификационни с-ми за Неферментиращи глюкоза Грам отр. Бактерии-за 4 часа | бр | 100
2 | Бързи мануални идентификационни с-ми за Enterobacteriaceae-за 4 часа | бр | 100
3 | Бързи мануални идентификационни с-ми за Грам положителни бактерии-за 4 часа -Staphylococcus | бр | 100
4 | Бързи мануални идентификационни с-ми за Грам положителни бактерии-за 4 часа- Streptococcus | бр | 100
5 | бързи мануални идентификационни с-ми за Neisseria/Haemophilus- за 4 часа | бр | 60
6 | Тест за определяне на групова принадлежност на бета-хемол.Стрептококи от култура - Латекс проба | бр | 360
7 | Мануални идентификационни системи за Кандида | бр | 100

## VII
VІІ. | Мануални идентификационни системи за система КРИСТАЛ или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Мануални идентификационни с-ми за Enterobacteriaceae и Неферментиращи глюкоза Грам отр. бактерии | бр | 200
2 | Мануални идентификационни с-ми за Грам положителни бактерии | бр | 200
3 | Бързи мануални идентификационни с-ми за Грам положителни бактерии-за 4 часа | бр | 60
4 | Мануални идентификационни с-ми за Neisseria/Haemophilus | бр | 60

## VIII
VIII. | Консумативи за анализ на урина
№ | Наименование | Мярка | Количество
Консумативи за полуавтоматичен уринен анализатор Урисис 1100 или еквивалентни
1 | Контролни тест ленти | бр. | 50
2 | Комбур UX | бр. | 5000
Тест ленти за анализ на урина
3 | Eквивалентни за Meditron gunior II / затворена с-ма/ - 10 параметра | бр. | 20000
4 | Тест ленти - мануално определяне - 10 параметра | бр. | 500
5 | Еквивалентни за Meditron gunior II / затворена с-ма/ - контрол тест М | бр. | 50
6 | Тест за окултно кървене | тест | 300

## IX
ІХ. | Среда за развитие на биологични култури
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Аеробни-транспортни с-ми | бр | 7000
2 | Анаеробни транспортни с-ми | бр | 500
3 | Мини транспортни с-ми | бр | 1000
4 | Тампони-дървени стерилни, единично опаковани | бр | 6000
5 | Транспортни с-ми за течни материали | бр | 1000
6 | Анаеробни с-ми за култивиране-GasPack | бр | 100
7 | Микроанаерофили-с-ми за култивиранеGasPack | бр | 100
Сухи хранителни среди
8 | Кръвен агар-база | гр | 15000
9 | Колумбия-агар | гр | 500
10 | Мюлер-Хинтон агар | гр | 15000
11 | Хром-агар | гр | 2500
12 | Селерс- хранителна среда | гр | 500
13 | Мак Конки агар | гр | 6000
14 | Салмонела- Шигела агар | гр | 3000
15 | Апохолат цит.агар | гр | 3000
16 | Клиглер | гр | 2500
17 | Фенилаланин дезаминаза / ФАД/ | гр | 2500
18 | Цитрат агар / Симонс/ | гр | 2500
19 | Сабуро-декстроза агар | гр | 3000
20 | Шедлер агар+вит.К | гр | 1500
21 | Левин | гр | 3000
22 | Соево-казеинов бульон | гр | 1500
23 | Обикновен бульон | гр | 1500

## X
Х. | Антибиотични дискове
№ | Наименование | Мярка | Количество
Идентифициращи антибиотични дискове-фиолка с 50 диска
1 | Оптохин-5 мкг | бр | 20
2 | Бацитрацин-2 мкг | бр | 20
3 | Новобиоцин-5 мкг | бр | 30
4 | Тест за ИФО | бр | 15
Изпитване на МИК
5 | Penicillin | бр | 50
6 | Cefuroxime | бр | 50
7 | Ceftriaxon | бр | 50
8 | Ampicillin | бр | 50
9 | Colistin | бр | 100
10 | Ampicillin/ Clav. ac. | бр | 50
11 | Vancomycin | бр | 50
Антибиотични дискове- фиолка с 50 диска
12 | Ампицилин-2 мкг | бр | 80
13 | Ампицилин- 10 мкг | бр | 80
14 | Пеницилин- 1 м.е. | бр | 80
15 | Оксацилиин- 1 мкг | бр | 40
16 | Еритромицин- 15 мкг | бр | 80
17 | Тетрациклин- 30 мкг | бр | 80
18 | Азлоцилин-30 мкг | бр | 10
19 | Амоксицилин-10 мкг | бр | 10
20 | Доксациклин-30 мкг | бр | 10
21 | Линкомицин-2 мкг | бр | 10
22 | Клиндамицин-2 мкг | бр | 80
23 | Пиперацилин-30 мкг | бр | 10
24 | Хлорамфеникол-30 мкг | бр | 80
25 | Гентамицин-10 мкг | бр | 80
26 | Гентамицин 30 млг | бр | 20
27 | Амикацин-30 мкг | бр | 80
28 | Цефалотин-30 мкг | бр | 10
29 | Ванкомицин-5 мкг | бр | 80
30 | Ванкомицин-30 мкг | бр | 80
31 | Тобрамицин-10 мкг | бр | 80
32 | Амоксицил/Клав.к-на-20/10 мкг | бр | 40
33 | Пиперацилин/Тазобактам- 30/6 мкг | бр | 40
34 | Ампицилин/Сулбактам10/10 мкг | бр | 40
35 | Азитромицин-15 мкг | бр | 10
36 | Цефтазидим-10 мкг | бр | 80
37 | Цефуроксим- 30 мкг | бр | 80
38 | Цефтриаксон-30 мкг | бр | 40
39 | Цефокситин-30 мкг | бр | 80
40 | Цефепим-30 мкг | бр | 40
41 | Левофлоксацин-5 мкг | бр | 40
42 | Моксифлоксацин-5 мкг | бр | 10
43 | Мупироцин | бр | 10
44 | Тейкопланин-30 мкг | бр | 40
45 | Имипенем-10 мкг | бр | 40
46 | Меропенем-10 мкг | бр | 80
47 | Офлоксацин-10 мкг | бр | 10
48 | Норфлоксацин-10 мкг | бр | 80
49 | Колистин-10 мкг | бр | 15
50 | Линезолид-10 мкг | бр | 40
51 | Ципрофлоксацин-5 мкг | бр | 80
52 | Сулфатомексазол /Триметоприн-1,25/23,75 мкг | бр | 80
53 | Цефоперазон/ Сулбактам-75/30 мкг | бр | 40
54 | Цефотаксим- 5 мкг | бр | 10
55 | Цефотаксим/ Клав.к-на-30/10 мкг | бр | 10
56 | Цефтазидим / Клав.к-на-30/20 мкг | бр | 10
57 | Азтреонам-30 мкг | бр | 10
58 | Тигециклин-15 мкг | бр | 10
59 | Тикарцилин -75 мкг | бр | 10
60 | Тикарцилин/ Клав. К-на- 75/10 мкг | бр | 10
61 | Рифампин -5 мкг | бр | 80
62 | Нитрофурантоин- 100 мкг | бр | 10
63 | Фосфомицин- 50 мкг | бр | 10
64 | Далфопристин/ Кинопристин- 15 мкг | бр | 20
65 | Диспенсери за антибиотични дискове с 6 гнезда | бр | 9
66 | Диспенсери за антибиотични дискове с 8 гнезда | бр | 6

## XI
XІ. | Среди за хемокултури за апрарат Bactec или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество
Консумативи еквивалентни за апарат BACTEC
1 | за аеробна култура | бр | 600
2 | за анаеробна култура | бр | 600
3 | педиатрична смесена | бр | 150
4 | микоефлитична | бр | 50
5 | микосис ис/ф | бр | 600

## XII
XII. | Лабораторни реактиви
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | АЦЕТОН ХЧ | л | 20
2 | СОЛНА КИСЕЛИНА ДИМЯЩА 37% ХЧ | л | 3
3 | АЗОТНА КИСЕЛИНА 65% ХЧ | л | 3
4 | СЯРНА КИСЕЛИНА 95-97% ХЧ | л | 3
5 | ДИЕТИЛЕТЕР ХЧ | л | 6
6 | ЕТАНОЛ 96% ЧЗА | л | 600
7 | ИЗОАМИЛОВ АЛКОХОЛ (ИЗОМЕРНА СМЕС) ХЧ | л | 1
8 | ЕТАНОЛ (ETИЛОВ АЛКОХОЛ) АБСОЛЮТЕН ХЧ | л | 600
9 | ЕТАНОЛ ЧЗА 70 % | л | 201
10 | КСИЛОЛ ХИСТОЛОГИЧЕН ХЧ | л | 600
11 | ПАРАФИН НА ГРАНУЛИ ТЕМПЕРАТУРА НА ТОПЕНЕ 65 С - 58 С | кг | 250
12 | 1-ПРОПАНОЛ ХЧ | л | 1
13 | ХЛОРАЛ ХИДРАТ ЧЗА | кг | 1
14 | ХЛОРОФОРМ ХЧ | л | 1
15 | ФОРМАЛДЕХИД РАЗТВОР НАЙ-МАЛКО 37% СТАБИЛИЗ. С ОКОЛО 10% МЕТАНОЛ | л | 20
16 | ФОРМАЛДЕХИД РАЗТВОР 4% БУФЕРИРАН (pH 6.9), ЗА ХИСТОЛОГИЯ | л | 50
17 | ФОРМАЛДЕХИД РАЗТВОР 10 % БУФЕРИРАН (pH 6.9), ЗА ХИСТОЛОГИЯ | л | 150
18 | 10% неутрално буфериран формалин | л | 20
19 | Tris | кг | 1
20 | ГЛИЦЕРИН ХЧ | л | 4
21 | АМОНЯЧЕН РАЗТВОР 25% ХЧ | л | 2
22 | МЕТАНОЛ ХЧ | л | 20
23 | НАТРИЕВА ОСНОВА ХЧ | кг | 4
| НАТРИЕВ ХЛОРИД ХЧ суха субстанция CAS [7647-14-5] | кг | 1
24 | ПЕРХИДРОЛ 30 % Н2О2, ХЧ СТАБИЛИЗИРАН ЗА СЪХРАНЕНИЕ ПРИ ПО-ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ | л | 13
25 | ЗАМЕСТИТЕЛ НА КСИЛОЛ ЗА ХИСТОЛОГИЯ | л | 15
26 | ЛЕПИЛО ЗА ПОКРИВНИ СТЪКЛА НА ОСНОВАТА НА КСИЛОЛ, ОПАКОВКА ДО 500 МЛ | мл | 2000
27 | ЛЕПИЛО ЗА ПОКРИВНИ СТЪКЛА (СРЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА МАТЕРИАЛА ЗА МИКРОСКОПИЯ), (заместващ покривното стъкло) | мл | 2000
28 | ИМЕРСИОННА ТЕЧНОСТ ЗА МИКРОСКОПИЯ | мл | 30
29 | НАБОР ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ PAS ЗА МИКРОСКОПИЯ (2 x 500 ml) | сет | 1
30 | СЕТ С РАЗТВОР НА АЛЦИАНОВО СИНЬО И ЧЕРВЕНО ЗА МИКРОСКОПИЯ | сет | 2
31 | НАБОР ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ ПО ГОМОРИ С МЕТЕНАМИН ЗА МИКРОСКОПИЯ | сет | 1
32 | РАЗТВОР ПО ДЖИЛ II (МОДИФИЦИРАН) НА ХЕМАТОКСИЛИН ЗА МИКРОСКОПИЯ | мл | 1000
33 | РАЗТВОР ПО ДЖИЛ III (МОДИФИЦИРАН) НА ХЕМАТОКСИЛИН ЗА МИКРОСКОПИЯ | мл | 2000
34 | РАЗТВОР ПО ДЖИЛ III (МОДИФИЦИРАН) НА ХЕМАТОКСИЛИН ЗА МИКРОСКОПИЯ | л | 5
35 | НАБОР ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ ПО ВАН ГИЗОН ЗА МИКРОСКОПИЯ | сет | 1
36 | НАБОР ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ ПО ВАЙГЕРТ ЗА МИКРОСКОПИЯ | сет | 1
37 | НАБОР ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ ПО МАСОН-ГОЛДНЕР ЗА МИКРОСКОПИЯ | сет | 1
38 | РАЗТВОР ПО ГИМЗА ОТ АЗУР-ЕОЗИН И МЕТИЛЕНОВО СИНЬО ЗА МИКРОСКОПИЯ | мл | 7000
39 | РАЗТВОР ПО МЕЙ-ГРЮНВАЛД ОТ ЕОЗИН И МЕТИЛЕНОВО СИНЬО ЗА МИКРОСКОПИЯ | л | 7
40 | ВОДЕН РАЗТВОР НА ЕОЗИН G ЗА МИКРОСКОПИЯ (0,5%) | мл | 3000
41 | РАЗТВОР ПО МАЙЕР ХЕМАЛАУН ЗА МИКРОСКОПИЯ | мл | 500
42 | КИТ ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ СЪС СРЕБРО ПО WARTHIN-STARRY | бр | 1
43 | НАБОР ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ НА АМИЛОИД С КОНГО ЧЕРВЕНО ПО ХИГМАН | сет | 1
Бои за микроскопско изследване на кръвни натривки и ретикулоцити
44 | Бром-крезол блау | мл | 500
45 | Мей-Грюнвалд за микроскопия (с метанол), плътност 0,79 кг/л | л | 15
46 | Гимза за микроскопия плътност 0,99 кг/л | л | 23
47 | Фосфатен буфер рН=7.0 | л | 1
Течна хроматография Финиган
48 | Метанол за течна хроматография - градиент | л | 27
49 | Ацетонитрил за течна хроматография - градиент | л | 20

## XIII
XIII. | Различни медицински уреди и изделия
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Дунапренови подложки за хистологични касети | бр | 3000
2 | Пластмасови плаки за изливане/различни размери | бр | 50
3 | Железни плаки за изливане/различни размери - 12 бр./оп | оп | 3
4 | Контейнери за биопсични/опертивни материали - 10 мл | бр | 2000
5 | Контейнери за биопсични/опертивни материали - 20 мл | бр | 2000
6 | Контейнери за биопсични/опертивни материали - 30 мл | бр | 2000
7 | Контейнери за биопсични/опертивни материали - 50 мл | бр | 1000
8 | Контейнери за биопсични материали - 125 мл | бр | 1000
9 | Контейнери за биопсични материали - 250 мл | бр | 300
10 | Контейнери за биопсични материали - 500 мл | бр | 200
11 | Контейнери за биопсични материали - 1000 мл | бр | 200
12 | Контейнери за биопсични материали - 2500 мл | бр | 100
13 | Контейнери за биопсични материали - 5000 мл | бр | 50
14 | Сет за цитология и гефрир от 3 кутии | бр | 2
15 | Оцветяващ сет за предметни стъкла от 12 кутии | бр | 1
16 | Кутии за оцветителен сет | бр | 6
17 | Кошничка за 26 предметни стъкла | бр | 5
18 | Пластмасови касети за парафин - 15 х 15 х 5 | бр | 60
19 | Пластмасови касети за парафин - 24 х 24 х 5 | бр | 20
20 | Пластмасови касети за парафин - 30 х 24 х 5 | бр | 20
21 | Пластмасови касети за парафин - 37 х 24 х 5 | бр | 20
22 | Микротомни ножчета нисък профил (disposable blades) | бр | 1500
23 | Покривни стъкла - 20 x 20 mm | бр | 1000
24 | Покривни стъкла - 24 x 24 mm | бр | 5000
25 | Покривни стъкла - 24 x 32 mm | бр | 4000
26 | Покривни стъкла - 24 x 40 mm | бр | 7000
27 | Покривни стъкла - 24 x 50 mm | бр | 10000
28 | Покривни стъкла - 24 x 60 mm | бр | 10000
29 | Предметни стъкла - двойно матирани | бр | 20000
30 | Среда за замразяващ микротом, синя, водоразтворима, опаковка до 200 мл | мл | 600
31 | Декалцинираща течност за големи биопсии, опаковка до 1 л | л | 4
32 | Табли за 20 бр препарати, пластмасови, устойчиви на хистологични реактиви | бр | 60
33 | Касети хистологични със странични прорези за по-добра обмяна на реактивите, 45 ° наклон на повърхността за надписване | бр | 5000
34 | Касети биопсични със странични прорези и наклонени странични стени под тъп ъгъл за по-добра обмяна на реактивите, 0.67 мм отвори | бр | 4000
35 | Касети биопсични със странични прорези и наклонени странични стени под тъп ъгъл за по-добра обмяна на реактивите, 0.26 мм отвори | бр | 3000

## XIV
XІV. | Стъклени изделия с лабораторна употреба
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Мерителни колби-25 мл | бр | 2
2 | Мерителни колби-50 мл | бр | 2
3 | Мерителни колби-100мл | бр | 2
4 | Мерителни колби-250 мл | бр | 2
5 | Бехерови чаши-100 мл | бр | 6
6 | Бехерови чаши-250мл | бр | 11
7 | Бехерови чаши-500мл | бр | 6
8 | Бехерови чаши-1000мл | бр | 2
9 | Лабораторни цилиндри-250 мл | бр | 5
10 | Стъклени цилиндри, неградуирани със стойка | бр | 10
11 | Предметни стъкла - с шлифован край | бр | 12000
12 | Епруветки стъклени 8см/1см | бр | 100
13 | Епруветки с шлиф 10мл | бр | 50
14 | Епруветки с шлиф 25мл | бр | 50
15 | Стъклени петрита с капак ф93мм, дълб. 20мм | бр | 100
16 | Стъклени петрита с капак ф140мм, дълб. 20мм | бр | 5
17 | Покривни стъкла 20/30мм | бр | 4000
18 | Спиртни лампи- стъклени | бр | 12
19 | Стъклени кювети за предметни стъкла, вертикални с капаци тип Хелендау | бр | 10
20 | Стъклени вани с размери 200 х 100 х 100 мм /дълж., шир. и вис./ | бр | 20
21 | Стъклени вани с размери 80 х 60 х 150 мм /дълж., шир. и вис./ | бр | 20

## XV
XV. | Пластмасови продукти за лабораторна употреба
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Стативи за епруветки, пластмасови, прозрачни, с ширина на отвора 1,8см-2,0см, за два реда епруветки, с дъно, по 10 на ред | бр | 20
2 | Стативи за епруветки, пластмасови, прозрачни, с ширина на отвора 1,8см-2,0см, за три реда епруветки, с дъно, по 10 на ред | бр | 20
3 | Статив за микроцентрофужки Епендорф | бр | 3
4 | Пластмасови петрита за еднократна употреба, стерилни ф 60 мм | бр | 2500
5 | Микроцентрофужни епруветки тип "Епендорф"-1,5 мл | бр | 30500
6 | Контейнери за урина, стерилни с обем 15мл | бр | 3500
7 | Пипети "Пастьор" | бр | 13000
8 | Петрита за еднократна употреба с диам. 90 мм, стерилни | бр | 10000
9 | Контейнери за течни материали с обем 50 мл. - стерилни, индивидуално опаковани | бр | 10000
10 | Контейнери за фецес за еднократна употреба с лъжичка и обем 15 мл.- стерилни, плътна пластмаса, индивидуално опаковани | бр | 1500
11 | Контейнери за храчки за еднократна употреба и обем 30 мл.- стерилни, индивидуално опаковани | бр | 1500
12 | Пластмасови епруветки с диам. 11 мм и дължина 45 мм | бр | 500
13 | Стативи за пластмасови епруветки с диам. 11 мм и дължина 45 мм | бр | 5
14 | Йозе- пластмаса, стерилно, за еднократна употреба | бр | 30000
15 | Шпатула на Дигралски за разсяване на материал-стерилна, индивидуално опакована | бр | 5000
16 | Автоматична пипета - вариабилна 0-20 мкл | бр | 4
17 | Автоматична пипета - вариабилна 0-200 мкл | бр | 4
18 | Автоматична пипета - 100 мкл | бр | 4
19 | Автоматична пипета - 50 мкл | бр | 4
20 | Връхчета за авт. пипети с обем до 0,1мл-жълти | бр | 40000
21 | Връхчета за авт. пипети с обем до 1мл-сини | бр | 15000
22 | Връхчета за авт. пипети с обем 0,2мл | бр | 16000
23 | Връхчета за авт. пипети до 0,1мл - стерилни | бр | 1000
24 | Връхчета за автоматична пипета 0,1-10 мкл - бели | бр | 4000
25 | Пластмасови центрофужни епруветки с диам. 16 мм и дължина 100 мм | бр | 2500
26 | Класьори за съхранение на микроскопски препарати | бр | 10
27 | Стативи за епруветки ø12 x 75мм | бр | 10
28 | Стативи за епруветки ø16 x 100мм | бр | 10

## XVI
XVI. | Епруветки
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Епруветка пластмасова с винтова капачка, стерилна, с диаметър 14 мм, дължина 100 мм | бр | 4000
2 | Епруветка пластмасова с винтова капачка, стерилна, с диаметър 16 мм, дължина 100 мм | бр | 12000
3 | Микроепруветка с капачка тип Бекман, 0,25 мл | бр | 2000
4 | Епруветки облодънни, 5мл,ø12x75мм, полистирен. | бр | 12000
5 | Епруветки облодънни, 3мл, ø11,5x55 мм, полистирен | бр | 3000
6 | Тапи за епруветки, 11/13 мм | бр | 1000

## XVII
ХVIІ. | Серологични проби
№ | Наименование | Мярка | Количество
Серологични проби
1 | ASO | Бр. теста | 600
2 | CRP | Бр. теста | 1200
3 | RF | Бр. теста | 600
4 | HELICOBACTER | Бр. теста | 240
5 | SYPHILIS TPHA | Бр. теста | 1200
6 | SYPHILIS VDRL | Бр. теста | 250
7 | SYPHILIS- бърз тест имунохроматографски | Бр. теста | 500
8 | MYCOPLASMA | Бр. теста | 30
9 | Mononucleosis-EBV | Бр. теста | 100
10 | HIV 1/2 - бърз тест имунохроматографски | Бр. теста | 250
11 | HBsAg - бърз тест имунохроматографски | Бр. теста | 250
12 | HCV - бърз тест имунохроматографски | Бр. теста | 250
Антигенни тестове
13 | CHLAMYDIA-Имунохромат. Тест | Бр. теста | 200
14 | HELICOBACTER антигенен тест във фецес | Бр. теста | 80
15 | CAMPILOBACTER антигенен тест във фецес | Бр. теста | 60
16 | Clostridium difficile -токсин А във фецес | Бр. теста | 60
17 | Антигенен тест за Trihomonas vaginalis | Бр. теста | 100

## XVIII
XVIII. | Хранителни среди в петри с диам. 90 мм от един производител
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Сабуро агар с гентамицин и хлорамфеникол | бр. | 300
2 | Сабуро глюкоза агар | бр. | 300
3 | Хром агар Кандида -двуфазна среда с неселективна фаза за първично изолиране на гъбичкии хромогенна фаза за идентификация на C. albicans, C. tropiclis, C. Crusei | бр. | 600
4 | Шоколадов агар с изовиталекс и бацитрацин | бр. | 260
5 | Шоколадов агар с изовиталекс | бр. | 200
6 | Хромогенна среда за иденгификация на C. albicans, C. tropicalis, C. crusei, C. glabrata | бр. | 1200
7 | Колумбия агар с 5% овнешка кръв | бр. | 7000
8 | Колумбия агар ІІІ с 5% овнешка кръв | бр. | 1000
9 | Колумбия агар с 5% овнешка кръв, колистин и налидиксова к-на | бр. | 300
10 | Салмонела- Шигела агар | бр. | 800
11 | Дезокси-холат агар | бр. | 400
12 | Мюлер- Хинтън агар | бр. | 6000
13 | Мюлер- Хинтън агар с 5 % овнешка кръв | бр. | 1000
14 | Мак Конки агар | бр. | 3000
15 | Хемофилус тест среда | бр. | 300
16 | OFPBL селективен агар за детекция на B. cepacia | бр. | 100
17 | Триптиказо- соев агар с 5% овнешка кръв | бр. | 300
18 | Селективен агар за Кампилобактер с 10 % овнешка кръв и 5 Антибиотика | бр. | 300
19 | Селективен агар за група Б стрептококи | бр. | 300
20 | Триптиказо- соев агар | бр. | 300
21 | Хром агар ориентейшън | бр. | 1500
22 | Кръвен агар с 5 % конска кръв | бр. | 1500
23 | Левин | бр. | 300

## XIX
XIX. | Бои и сетове за оцветявания
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Сет за оветяване по Грам | бр. | 24
2 | Метилен блау по Льофлер | бр. | 20
3 | Сет за оцветяване по Цил Нилсен | бр. | 10
4 | Сет за студено оцветяване на киселино- устойчиви бактерии | бр. | 10

## XX
XX. | Мюлер Хинтон с 5 % конска кръв
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Мюлер Хинтон с 5 % конска кръв | бр. | 2000

## XXI
XXI. | Консумативи и реактиви за „ARCHITECT ci 8200” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове или еквивалентни
No | Наименование | Мярка | Количество
Реактиви за имунохимичен анализатор Architect ci 8200 или еквивалентни - модул клинична химия
1 | Immunoglobulin M | тест | 746
2 | Prealbumin | тест | 242
3 | Transferrin | тест | 1564
4 | Digoxin | тест | 450
5 | Phenytoin | тест | 300
6 | Carbamazepine | тест | 300
7 | Valproic Acid | тест | 180
8 | LDL Cholesterol Liquid Direct | тест | 900
9 | CYSTATIN C | тест | 500
10 | Glycated HB A1c | тест | 2400
11 | Microalbumin | тест | 500
12 | HDL Ultra | тест | 8640
13 | CALCIUM RGT | тест | 6000
14 | CREATININE 1875 Т | тест | 24375
15 | GLUCOSE 1500 Т | тест | 30000
16 | ALPHA-AMYL PANCREAT | тест | 296
17 | ALPHA-HBDH UV LIQUID | тест | 274
18 | CK-MB LIQUID | тест | 10000
19 | CRP Vario | тест | 19728
20 | Ferritin | тест | 448
21 | IgE | тест | 115
22 | Ammonia UV Liquid | тест | 243
23 | Ceruloplasmin | тест | 177
24 | CHOLINESTERASE | тест | 1254
25 | Copper | тест | 325
26 | IRON PLASMA CLAIM | тест | 7344
27 | Myoglobin | тест | 167
28 | Albumin BCG 2607 T | тест | 15642
29 | Alkaline Phosphatase | тест | 7500
30 | Alanine Aminotrasferase | тест | 25347
31 | AMYLASE | тест | 6000
32 | Cholesterol | тест | 15160
33 | Creatinine Kinase | тест | 15000
34 | Gamma-Glutamyl Transferase | тест | 15000
35 | Lactate Dehydrogenase | тест | 9100
36 | MAGNESIUM 1000 Т | тест | 14000
37 | PHOSPHOROUS | тест | 5600
38 | Total Protein | тест | 18110
39 | Triglyceride | тест | 18192
40 | UREA 1500 Т | тест | 27000
41 | URIC ACID 1300 Т | тест | 11700
42 | Urine/CSF Protein | тест | 209
43 | Lipase | тест | 1556
44 | Aspartate Aminotranferase | тест | 25347
45 | Lipoprotein [a] | тест | 96
46 | TOTAL BILIRUBIN | тест | 19250
47 | Direct Bilirubin | тест | 10000
48 | CREATININE ENZYMATIC | тест | 750
49 | Acid Phosphatase | тест | 623
50 | Apolipoprotein A1 | тест | 243
51 | Apolipoprotein B | тест | 243
52 | Complement C3 | тест | 558
53 | Complement C4 | тест | 558
54 | Immunoglobulin A | тест | 1119
55 | Immunoglobulin G | тест | 1164
56 | CC TDM Multiconstituent Calibrator | мл | 35
57 | RDX Lipid Multiconst CAL | мл | 12
58 | ICT Serum Calibrator | мл | 200
59 | ICT Urine Calibrator | мл | 100
60 | Multiconstituent Calibrator | мл | 150
61 | Bilirubin Calibrator | мл | 30
62 | Urine/CSF Protein Calibrator | мл | 25
63 | Specific Proteins MCC | мл | 10
64 | CYSTATIN C Calibrator | мл | 2
65 | HbA1C Calibrator | мл | 25.6
66 | Microalbumin Calibrator | мл | 10
67 | Lipase Calibrator | мл | 6
68 | Prealbumin Calibrator | мл | 5
69 | CK-MB Calibrator | мл | 6
70 | CRP Calibrator Set | мл | 56
71 | Clin Chem Calibrator | мл | 12
72 | Plasma Proteins Calibrator | мл | 4
73 | CYSTATIN C CONTROL SET | мл | 2
74 | HbA1c CONTROL | мл | 12
75 | MICROALBUMIN CONTROL | мл | 8
76 | CK-MB CONTROL | мл | 8
77 | CLIN CHEM CONTROL 1 | мл | 30
78 | CLIN CHEM CONTROL 2 | мл | 30
79 | FERRITIN / MYOGLOBIN / IgE CONTROL 1,2 | мл | 6
80 | AMMONIA CONTROLS 1,2,3 | мл | 15
81 | IMMUNO CONTROL Set (1 & 2) | мл | 16
82 | Lp(a) CONTROL 1,2 | мл | 6
83 | ICT INT Reference Solution | л | 32
84 | Concentrated ICT Sample Diluent | мл | 1620
85 | ICT Cleaning Fluid | мл | 270
86 | Water Bath Additive | л | 2
87 | Acid Wash Solution | л | 20
88 | Alkaline Wash Solution | л | 25
89 | ICT Module | бр | 3
90 | Detergent A | л | 20
91 | Detergent B | л | 0.8
92 | Reagent Probe Tubing | бр | 1
93 | Reagent Probe (both are the same) | бр | 4
94 | Sample Probe Tubing | бр | 1
95 | Sample Probe | бр | 3
96 | Aero/c8000 Cuvette Wiper | бр | 2
97 | Aero/c8000 Reference/Wash Solution Line Filter | бр | 1
98 | Aero/c8000 Source Lamp | бр | 5
99 | Aero/c8000 Cuvette drying tip | бр | 2
100 | Aero/c8000 Mixer | бр | 3
101 | Aero/c8000 ICT Probe | бр | 1
102 | Aero/c8000 O-Ring ICT | бр | 2
103 | Small Reagent Cartridge Adapter | бр | 10
104 | 20 mL Reagent Cartridge Adapter | бр | 10
105 | Reagent Probe Tubing B | бр | 1
106 | Sample Probe Tubing | бр | 1
107 | Reagent Probe R1 A/R2B | бр | 1
108 | Reagent Probe Tubing A | бр | 1
109 | Reagent Probe R1 B/R2A | бр | 1
110 | Nozzle Cleaning Wire | бр | 2
Реактиви за имунохимичен анализатор Architect ci 8200 или еквивалентни - модул имунохимия
111 | ARC BNP RGT 100T | тест | 200
112 | ARC BNP CAL | мл | 24
113 | AS ARC HOMOCYSTEIN RGT 100 T | тест | 200
114 | AS ARC HOMOCYSTEIN CAL | мл | 21.6
115 | ARC MYOGLOBIN RGT 100T | тест | 200
116 | ARC MYOGLOBIN CAL | мл | 24
117 | ARC MYOGLOBIN CTL | мл | 18
118 | ARC CKMB RGT 100T | тест | 200
119 | ARC CKMB CAL | мл | 18
120 | ARC TROPONIN-I RGT 500 T | тест | 7500
121 | ARC TROPONIN CAL | мл | 48
122 | ARC TROPONIN CTL | мл | 72
123 | ARC AFP 2 RGT 100 T | тест | 800
124 | ARC AFP CAL | мл | 48
125 | ARC CA 125 II RGT 100T | тест | 800
126 | ARC CA 125 CAL | мл | 48
127 | ARC CA 15-3 RGT 100 T | тест | 800
128 | ARC CA 15-3 CAL | мл | 48
129 | ARC CA 15-3 CTL | мл | 48
130 | ARC CA 19-9 RGT XR 500 T | тест | 3000
131 | ARC CA 19-9 XR CAL | мл | 48
132 | ARC CEA 2 RGT 500 T | тест | 3000
133 | ARC CEA 2 CAL | мл | 16
134 | ARC CYFRA RGT 100T | тест | 100
135 | ARC CYFRA CAL | мл | 24
136 | ARC CYFRA CTL | мл | 24
137 | ARC HE4 RGT 100 T | тест | 100
138 | ARC HE4 CAL | мл | 24
139 | ARC HE4 CTL | мл | 24
140 | DS ARC PRO GRP RGT 100 T | тест | 100
141 | DS ARC PRO GRP CAL | мл | 24
142 | DS ARC PRO GRP CTL | мл | 48
143 | ARC FREE PSA RGT 400 T | тест | 2400
144 | ARC FREE PSA CAL | мл | 16
145 | ARC TOTAL PSA RGT 500 T | тест | 3500
146 | ARC TOTAL PSA CAL | мл | 16
147 | DS ARC SCC RGT 100T | тест | 400
148 | DS ARC SCC CAL | мл | 48
149 | DS ARC SCC CTL | мл | 48
150 | ARC ANTI TG RGT 100 T | тест | 1600
151 | ARC ANTI TG CAL | мл | 48
152 | ARC ANTI TG CTL | мл | 32
153 | ARC ANTI TPO RGT 100 T | тест | 1600
154 | ARC ANTI TPO CAL | мл | 48
155 | ARC ANTI TPO CTL | мл | 32
156 | ARC FREE T3 RGT 500 T | тест | 3000
157 | ARC FREE T3 CAL | мл | 16
158 | ARC FREE T3 CTL | мл | 96
159 | ARC FREE T4 RGT 500 T | тест | 5000
160 | ARC FREE T4 CAL | мл | 48
161 | ARC FREE T4 CTL | мл | 96
162 | ARC TSH RGT 500 T | тест | 7500
163 | ARC TSH CAL | мл | 24
164 | ARC TSH CTL | мл | 96
165 | BIO ARC 25-OH VITAMIN D 100T | тест | 600
166 | BIO ARC 25-OH VITAMIN D CAL | мл | 48
167 | AS ARC ANTI-CCP RGT 100 T | тест | 100
168 | AS ARC ANTI-CCP CAL | мл | 25.8
169 | AS ARC ANTI-CCP CTL | мл | 14
170 | ARC B12 RGT 100 T | тест | 1500
171 | ARC B12 CAL | мл | 48
172 | BIO ARC C-PEPTIDE RGT100T | тест | 200
173 | BIO ARC C-PEPTIDE CAL | мл | 24
174 | BIO ARC C-PEPTIDE CTL | мл | 48
175 | ARC CORTISOL RGT 100 T | тест | 300
176 | ARCHITECT CORTISOL CALS | мл | 24
177 | ARC FERRITIN RGT 100 T | тест | 1000
178 | ARC FERRITIN CAL | мл | 16
179 | ARC FOLATE RGT 100 T RF | тест | 300
180 | ARC FOLATE CAL RF | мл | 24
181 | ARC FOLATE CTL RF | мл | 24
182 | ARC FOLATE DIL RBC LYS RF | мл | 37.5
183 | ARC FOLATE RBC LYSIS RF | мл | 4620
184 | ARCH FOLATE MANUAL DILUENT | мл | 4
185 | AS ARC HBA1C RGT 100 Т | тест | 1800
186 | AS ARC HBA1C CALIBRATOR | мл | 48
187 | AS ARC HBA1C CTL | мл | 96
188 | DS ARC INSULIN RGT 100T | тест | 1500
189 | DS ARC INSULIN CAL | мл | 48
190 | BIO ARC IPTH REAGENT 100 T | тест | 1100
191 | BIO ARC IPTH CALIBRATOR | мл | 48
192 | BIO ARC DHEAS RGT 100 T | тест | 200
193 | BIO ARC DHEAS CAL | мл | 24
194 | BIO ARC DHEAS CTL | мл | 48
195 | ARC ESTRADIOL RGT 100 T | тест | 600
196 | ARC ESTRADIOL CAL | мл | 60
197 | ARC FSH RGT 100 T | тест | 600
198 | ARC FSH CAL | мл | 16
199 | ARC LH RGT 100 T | тест | 600
200 | ARC LH CAL KIT | мл | 48
201 | ARC PROGESTERONE RGT 100 T | тест | 600
202 | ARC PROGESTERONE CAL | мл | 16
203 | ARC PROGESTERONE CTL | мл | 48
204 | ARC PROGESTERONE MAN DIL | мл | 10
205 | ARC PROLACTIN RGT 100 T | тест | 600
206 | ARC PROLACTIN CAL | мл | 16
207 | ARC TESTOSTERONE RGT 100 T | тест | 500
208 | ARC TESTOSTERONE CAL | мл | 48
209 | ARC TOT BHCG RGT 100 T | тест | 300
210 | ARC TOT BHCG CTL | мл | 48
211 | ARC TOTAL BHCG CAL | мл | 96
212 | ARC CYCLOSPORINE RGT 100T | тест | 100
213 | ARC CYCLOSPORINE CAL | мл | 31.5
214 | ARC TACROLIMUS RGT 100T | тест | 1000
215 | ARC TACROLIMUS CAL | мл | 126
216 | TP MULTICHEM WBT | мл | 72
217 | ARC ICARBAMAZ RGT 100 T | тест | 100
218 | ARC ICARBAMAZEPINE CAL | мл | 24
219 | BIO ARC IDIGOXIN RGT 100T | тест | 100
220 | BIO ARC IDIGOXIN CAL | мл | 24
221 | DS ARC IPHENYTOIN RGT100T | тест | 100
222 | DS ARC IPHENYTOIN CAL | мл | 24
223 | DS ARC IVALPROIC ACID 100T RGT | тест | 100
224 | DS ARC IVALPROIC ACID CAL | мл | 24
225 | ARC TRIGGER SOL | л | 78
226 | ARC PRE-TRIGG SOL | л | 58.5
227 | ARC CON WASH BUFF | л | 234
228 | ARC PROBE CONDITIONER | мл | 400
229 | ARC REACT VESSELS | бр. | 72000
230 | ARC SEPTUMS | бр. | 400
231 | ARC SAMPLE CUPS | бр. | 15000
232 | BUFFER FILTER | бр. | 1
233 | ARC MULTI ASSAY DILUENT | мл | 100
234 | TP MULTICHEM IA PLUS | мл | 900
235 | ARC WASH ZONE PROBE | бр. | 1
236 | ARC R WALL PRO FILTR | бр. | 1
237 | ARC SENSOR LEVEL BUFFER | бр. | 1
238 | ARC SENSOR LEVEL TRIGGER | бр. | 1
239 | ARC SENSOR LVL PRE-TRIGGER | бр. | 1
240 | ARC TUBING/SENS WZ | бр. | 8
241 | ARCH BRAHMS PCT RGT 100T | бр. | 1000
242 | ARCH BRAHMS PCT CTRL | бр. | 96
243 | ARCH BRAHMS PCT CAL | бр. | 48

## XXII
XXIІ. | Среди за хемокултури за апрарат Bactalert или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | за аеробна култура /с активна смола/ | бр | 600
2 | за анаеробна култура /с активна смола/ | бр | 600
3 | за материали с малки обеми | бр | 150

## XXIII
XXIIІ. | Консумативи за Elisa test
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Elisa EBV IgG - кит 96 проби | бр | 8
2 | Elisa EBV IgM - кит 96 проби | бр | 8
3 | Elisa HAV Ig - кит 96 теста | бр | 8
4 | Elisa HAV IgМ - кит 96 теста | бр | 6
5 | Elisa HB cor Ab - кит 96 теста | бр | 8
6 | Elisa HB cor IgM - кит 96 теста | бр | 6
7 | Elisa HBs Ag - кит 96 теста | бр | 20
8 | Elisa HBs Ab кол. тест - кит 96 теста | бр | 12
9 | Elisa HCV - кит 96 теста | бр | 12
10 | Elisa HDV - кит 96 теста | бр | 6
11 | Elisa HEV IgM - кит 96 теста | бр | 6
12 | Elisa HEV IgG - кит 96 теста | бр | 6
13 | Elisa test Chlam.trach-IgG - кит 96 теста | бр. | 6
14 | Elisa test Chlam.trach-IgM - кит 96 теста | бр. | 6

## XXIV
XXIV. | Реактиви за кръстосано типизиране на кръвна група по системата АВО
№ | Наименование | Мярка | Количество
Спецификации: Тест-серумите да бъдат моноклонални IgM, за бърз аглутинационен тест на стъкло от един производител
1 | Моноклонален тест-серум анти-А | мл | 120
2 | Моноклонален тест-серум анти-В | мл | 120
3 | Моноклонален тест-серум анти-АВ | мл | 120
4 | Тест еритроцити за определяне на кръвни групи в мануална техника по кръстосан метод А1, А2, В, О 3- 5% суспенсия, комплект 4х10 мл. | комплект | 12
5 | Тест-реактив анти- А1 лектин, за бърз аглутинационен тест на стъкло | мл | 60
6 | Тест-реактив анти- Н | мл | 10

## XXV
XXV. | Тест-реагенти за моноклонални IgM, за бърз аглутинационен тест на стъкло, от един производител
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Моноклонален тест-серум анти-D | мл | 120
2 | Моноклонален тест-серум анти-D; втора хибридомна линия | мл | 60
3 | Моноклонален тест-серум анти-C | мл | 10
4 | Моноклонален тест-серум анти-c | мл | 10
5 | Моноклонален тест-серум анти-E | мл | 10
6 | Моноклонален тест-серум анти-e | мл | 10
7 | Моноклонален тест-серум анти-Kell | мл | 10
8 | Моноклонален тест-серум анти-Cw | мл | 10
9 | Тест серум анти-Kpa | мл | 2
10 | Тест-серум анти-k (Cellano) | мл | 2
11 | Rh контролна среда | мл | 20

## XXVI
XXVI. | Тест реагенти за типизиране на кръвногрупова система Kidd, от един производител
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Тест-серум анти-Jka | мл | 2
2 | Тест-серум анти-Jkb | мл | 2

## XXVII
XXVII. | Тест реагенти за типизиране на кръвногрупова система Duffy, от един производител
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Тест-серум анти-Fya | мл | 2
2 | Тест-серум анти-Fyb | мл | 2

## XXVIII
XXVIII. | Тест реагенти за типизиране на кръвногрупова система MNS, от един производител
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Тест-серум анти-M | мл | 2
2 | Тест-серум анти-N | мл | 2
3 | Тест-серум анти-S | мл | 2
4 | Тест-серум анти-s | мл | 2

## XXIX
XXIX. | Тест реагенти за типизиране на кръвногрупови системи Lewis и P, от един производител
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Моноклонален тест-серум анти-Lea | мл | 4 мл.
2 | Моноклонален тест-серум анти-Leb | мл | 2 мл.
3 | Тест-серум анти-P1 | мл | 2 мл.

## XXX
XXX. | Тест реагенти за типизиране на кръвногруповa система Luthera, от един производител
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Тест-серум анти-Lua | мл | 2
2 | Тест-серум анти-Lub | мл | 2

## XXXI
XXXI. | Тест реагенти за колонно-хемаглутинационна техника, от един производител, съвместими със специализирана апаратура за колонно-аглутинационна техника: DiaMed Centrifuge 12 S II, DiaMed Incubator 37 S I или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Папаин разтвор готов за употреба | мл | 40
2 | Бромелин разтвор готов за употреба | мл | 500
3 | Среда с ниска йонна сила (LISS) | мл | 2500
4 | Панел тест-еритроцити 0,8 % суспенсия за скрининг за антиеритроцитни антитела - готови за работа, комплект 3x10мл. | комплект | 6
5 | Панел ензимнообработени тест-еритроцити 0,8 % суспенсия за скрининг за антиертироцитни антитела - готови за работа, комплект 3x10мл. | комплект | 6
6 | Панел тест-еритроцити 3% суспенсия за скрининг за антиертироцитни антитела, комплект 3x10мл. | комплект | 4
7 | Панел тест-еритроцити 0,8 % суспенсия за идентификация на антиеритроцитни антитела - готови за работа, комплект 11x4мл. | комплект | 4
8 | Панел папаинизирани тест-еритроцити 0,8 % суспенсия за идентификация на антиеритроцитни антитела - готови за работа, комплект 11x4мл. | комплект | 4
9 | Карти за определяне на АВО кръвна група, Rh D VI+ и RhD VI- с моноклонални тест-серуми | бр. | 12
10 | Карти за определяне на АВО кръвна група и Rh D антиген по кръстосан метод с поликлонални човешки тест серуми | бр. | 12
11 | Карти за определяне на АВО кръвна група и Rh D VI+ антиген и директен антиглобулинов тест на новородено | бр. | 12
12 | Карти с моноклонални тест- серуми за определяне на Rh фенотип и Кell антиген | бр. | 72
13 | Карти с моноклонални тест-серуми за определяне на Rh фенотип; Кell; Cw антигени | бр. | 24
14 | Карти за директен /индиректен антиглобулинов тест - натоварени с поливалентен антиглобулинов тест-серум | бр. | 1200
15 | Карти за директен диференциран антиглобулинов тест натоварени с анти-IgG и анти-комплементарен тест-серуми | бр. | 72
16 | Карти за директен диференциран антиглобулинов тест с анти-IgG; анти-IgM; анти-IgA и антикомплементарен тест-серуми | бр. | 24
17 | Карти натоварени с анти-IgG тест -серум | бр. | 60
18 | Карти неутрални за скрининг по аглутинационен метод, ензимен метод и изследване на студови аглутинини | бр. | 1200
19 | Карти комбинирани за скрининг по индиректен антиглобулинов и ензимен метод | бр. | 1200
20 | Карти за кръстосано изследване на съвместимост между еритроцитен концентрат/цялостна кръв и реципиент | бр. | 240

## XXXII
XXXII. | Поликлонални човешки тест реактиви
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Тест- серум анти-D; поликлонален човешки | мл | 20
2 | Тест- серум анти-с; поликлонален човешки | мл | 5
3 | Тест- серум анти-е; поликлонален човешки | мл | 5

## XXXIII
XXXIII. | Контролни реактиви и реактиви за изследване в мануална техника
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Инертен АВ серум | мл | 20
2 | Папаин готов разтвор за работа в мануална техника. | мл | 40
3 | Среда с ниска йонна сила (LISS) - готова за работа | мл | 1000
4 | Поливалентен антиглобулинов тест-серум, грийн | мл | 10
5 | Анти-IgG тест серум | мл | 10
6 | Анти-комплементарен тест серум | мл | 2

## XXXIV
XXXIV. | Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Хистотека за парафинови блокчета р-ри 48х48х27 см, метална с капацитет 3000 блокчета, цвят сив | бр | 2
2 | Хистотека за микроскопски препарати р-ри 48х48х27 см, метална с капацитет 6000 стъкла, цвят сив | бр | 2

## XXXV
XXXV. | Тестове за апaрат mini Vidas или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | HAV Ig M | тест | 60
2 | anti HAV total | тест | 60
3 | HBsAg ultra | тест | 120
4 | anti HBcTotal | тест | 60
5 | HBc IgM | тест | 60
6 | anti Hbs total | тест | 60
7 | HBeAg | тест | 60
8 | anti HCV | тест | 120
9 | HIV DUO ultra | тест | 120
10 | RUB IgM | тест | 60
11 | RUB IgG | тест | 60
12 | CMV IgM | тест | 120
13 | CMVIgG | тест | 120
14 | EBV IgM | тест | 120
15 | EBV IgG | тест | 120
16 | Varicella-Zoster IgG | тест | 60

## XXXVI
XXXVI. | Реактиви за Агрегометър Multiplate /затворена с-ма/ или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Еквивалентен на Multiplate -measuring cells, 6x5x5 | бр | 600
2 | Electronic pipette incl. pipetteholder | бр | 1
3 | ASPI-test 1.0ml Arachidonic Acid, incl. 5 micro test tubes for aliquotation | тест | 270
4 | ADP-test 1.0ml ADP, incl. 5 micro test tubes for aliquotation | тест | 270
5 | COL-test 1.0ml Collagen, incl. 5 micro test tubes for aliquotation | тест | 90
6 | RISTO-test 1.0ml Ristocetin, incl. 5 micro test tubes for aliquotation | тест | 20
7 | TRAP-test 1.0ml Trap-6, incl. 5 micro test tubes for aliquotation | тест | 45
8 | ASA control 1 x 1.0ml Acetylic Salicylic Acid 20mg/ml, incl. 5 micro test tubes | тест | 45
9 | Vacuum Blood collection tubes - Vacuplus Hirudin Silicon coated 3ml | бр. | 700
10 | GpIIbIIIa-Antagonist 50µg/ml 3 x 0.5ml | тест | 135