## Лист1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ “Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец””
№ | Наименование | Мярка | количество
Диализатори
мембрана -полисулфон:
| Low flux - ефективна повърхност 1,6м² | бр | 3000
| Low flux - ефективна повърхност 1,8м² | бр | 5000
| Low flux - ефективна повърхност 2,2м² | бр | 5000
| High flux - ефективна повърхност 1,6м² | бр | 500
| High flux - ефективна повърхност 1,8м² | бр | 500
| High flux - ефективна повърхност 2,2м² | бр | 500
Кръвни линии
| Кръвни линии еквивалентни за апарат фрезениус 4008 S | бр | 8000
диметър на венозен чорап - 22 мм.
| Кръвни линии еквивалентни за апарат фрезениус 5008 S | бр | 2000
фистулни игли
| фистулни игли комплект 15 G 25 mm | бр | 2000
| фистулни игли комплект 16 G 25 mm | бр | 10000
| фистулни игли комплект 17 G 25 mm | бр | 1500
| фистулни игли комплект 15 G 32 mm | бр | 500
дезинфекционни разтвори за диализна апаратура
| дезинфекционни разтвори съдържащи пероцетна киселина за студена химична дезинфекция | л. | 800
| деинзфекционни разтвори съдържащи хидроксиоцетна киселина за топлинна химична дезинфекция | л. | 200
| дезинфекционни разтвори за алкална химична дезинфекция на основата на натриев хипохлорид | л. | 100
апирогенни филтри на диализния път
| апирогенни филтри на диализния път еквивалентни за апарат фрезениус 4008 S и 5008 S | бр | 500
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ Медицинските изделия и консумативи за хемодиализа
ДИАЛИЗАТОРИ:
-Да се предлагат с необходимите активни повърхности, подходящи за различни пациенти.
-Да са изработени от материали с висока биосъвместимост:
· Материал на мембраната- полисулфон
· Материал на корпуса – поликарбонат
· Метод на стерилизация - парова
Доставените диализатори да бъдат придружени с официални проспекти на български език във всеки кашон / клирънси за ниско и средномулякулярни субстанции, коефициент на ултрафилтрация, КоА/, както и инструкции за работа с тях.
КРЪВНИ ЛИНИИ :
- Да осигуряват провеждането на безопасно диализно лечение.
- Да осигуряват кръвен дебит, необходим за провеждането на ефективно диализно лечение.
- Да бъде обозначен диаметър на помпения сегмент (8мм)
- Да бъде обозначен диаметърът на венозния чорап:
– 22ММ
- Да се съчленяват надеждно с диализаторите.
ФИСТУЛНИ ИГЛИ
- Да осигуряват необходимия за провеждането на ефективно диализно лечение кръвен дебит.
- Да травмират минимално трайния съдов достъп на пациента.
- Да се предлагат подходящи за пунктиране на по –грацилни AVфистули, както и на синтетични съдови протези.
- Да бъдат с въртяща се перка и страничен отвор на върха на артериалната игла.
- Да са с размери според изкисванията в спецификацията.
ДЕЗИНФЕКЦИОННИ РАЗТВОРИ ЗА ДИАЛИЗНА АПАРАТУРА
-Да са предназначени за дезинфекция на апаратите за хемодиализа.
-Да извършват декалцификация в пътищата на диализния разтвор.
- Да осигуряват необходимата стерилност.
-Да не увреждат хидравликата на диализните апарати.
АПИРОГЕННИ ФИЛТРИ НА ДИАЛИЗАТНИЯ ПЪТ
-Да осигурят свободен от бактерии, ендотоксини и пирогени диализен разтвор.
-Да осигурят високопречиствн диализен разтвор, в съответствие с изискваниятана стандарт „Диализно лечение”.
-Да могат да се обработват с използваните за диализните апарат дезинфектанти.