## 0
ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:
“ДОСТАВКА НА ИНСТРУМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА СЪРДЕЧНОСЪДОВА ХИРУРГИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА”

## 1
I | Оксигенатори
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Oксигенатор с фосфорилхолиново покритие в комплект с тръбен сет с артериален и пребайпас филтри и силиконов сегмент на ролките, с венозен кардиотомен резервоар с вместимост не по-малко от 4500 мл., с интегрирана горна/долна защитна клапа, позволяваща "VAVD" процедура, "ПРАЙМ" обем по-малък от 220 мл., контактна повърхност по-малка от 1,5 м2, с максимален дебит 7 л/мин. и интегриран топлообменник при коефициент на действие по-голям или равен на 0,62 при 4 л/мин. - комплект маса съдържащ: 1. артериален филтър с артериална линия, със силиконова част, преминаваща в пребай-пас филтър и венозна линия; 2. органайзер; 3. линия помпа със силиконова част; 4. линия вент със силиконова част; 5. видове конектори комплект машина съдържащ: 1. двойна линия бързо вливане; 2. линия с газфилтър; 3. удължение 3/8 - 3/8 | бр | 500
2 | Холдери съвместими за вида оксигенатори | бр | 3
2 | Холдери съвместими за кардиотомен резервоар за вида оксигенатор | бр | 3
3 | Конектори за сет машина ЕКК /тръбите/; 1/4-1/4 | бр | 50
4 | Конектори за сет машина ЕКК /тръбите/; 3/8-1/4 | бр | 50
5 | Конектори за сет машина ЕКК /тръбите/; 3/8-1/2 | бр | 50
7 | Сет за кристалоидна кардиоплегия PVC - силикон с метална игла 7 см | бр | 500
8 | Кардиотомен резервоар - 3 л | бр | 200
9 | Линия А - двойна линия | бр | 350
10 | Линия В - единична линия | бр | 150
11 | Ниво детектори, съвместими с ЕКК машина Stockert | бр | 500
12 | Сензори за ниво, съвместими с детектор Stocker | бр | 3

## 2
II | Клапни протези и рингове
№ по ред | Клапни протези и рингове | Мярка | Брой
1 | Клапни протези - Билифлетни - с по-широк вътрешен диаметър, ъгъл на отваряне 85 градуса, с двойно увеличен полиестерен външен ринг - аортни 19 | бр | 10
2 | Клапни протези - Билифлетни - с по-широк вътрешен диаметър, ъгъл на отваряне 85 градуса, с двойно увеличен полиестерен външен ринг - аортни 21 | бр | 60
3 | Клапни протези - Билифлетни - с по-широк вътрешен диаметър, ъгъл на отваряне 85 градуса, с двойно увеличен полиестерен външен ринг - аортни 23 | бр | 30
4 | Клапни протези - Билифлетни - с по-широк вътрешен диаметър, ъгъл на отваряне 85 градуса, с двойно увеличен полиестерен външен ринг - аортни 25 | бр | 10
5 | Клапни протези - Билифлетни - с по-широк вътрешен диаметър, ъгъл на отваряне 85 градуса, с двойно увеличен полиестерен външен ринг - аортни 27 | бр | 5
6 | Клапни протези - Билифлетни - с по-широк вътрешен диаметър, ъгъл на отваряне 85 градуса, с двойно увеличен полиестерен външен ринг - митрални 27 | бр | 10
7 | Клапни протези - Билифлетни - с по-широк вътрешен диаметър, ъгъл на отваряне 85 градуса, с двойно увеличен полиестерен външен ринг - митрални 29 | бр | 30
8 | Клапни протези - Билифлетни - с по-широк вътрешен диаметър, ъгъл на отваряне 85 градуса, с двойно увеличен полиестерен външен ринг - митрални 31 | бр | 20
9 | Клапни протези - Билифлетни - с по-широк вътрешен диаметър, ъгъл на отваряне 85 градуса, с двойно увеличен полиестерен външен ринг - митрални 33 | бр | 5
10 | Клапни протези биологични Porcine - защитен перикарден пръстен на изхода - аортни 19 | бр | 10
11 | Клапни протези биологични Porcine - защитен перикарден пръстен на изхода - аортни 21 | бр | 20
12 | Клапни протези биологични Porcine - защитен перикарден пръстен на изхода - аортни 23 | бр | 20
13 | Клапни протези биологични Porcine - защитен перикарден пръстен на изхода - аортни 25 | бр | 5
14 | Клапни протези биологични Porcine - защитен перикарден пръстен на изхода - аортни 27 | бр | 2
15 | Клапни протези биологични Porcine - защитен перикарден пръстен на изхода - митрални 27 | бр | 10
16 | Клапни протези биологични Porcine - защитен перикарден пръстен на изхода - митрални 29 | бр | 20
17 | Клапни протези биологични Porcine - защитен перикарден пръстен на изхода - митрални 31 | бр | 5
18 | Клапни протези биологични Porcine - защитен перикарден пръстен на изхода - митрални 33 | бр | 5
19 | Клапноукрепващ ринг, класически митрален №26 | бр. | 5
20 | Клапноукрепващ ринг, класически митрален № 28 | бр. | 5
21 | Клапноукрепващ ринг,класически митрален № 30 | бр. | 5
22 | Клапноукрепващ ринг, класически митрален № 32 | бр. | 5
23 | Клапноукрепващ ринг, класически митрален № 34 | бр. | 5
24 | Клапноукрепващ ринг, класически митрален № 36 | бр. | 5
25 | Клапноукрепващ ринг, класически митрален № 38 | бр. | 5
26 | Клапноукрепващ ринг, класически митрален № 40 | бр. | 5
27 | Клапноукрепващ ринг, трикуспидален класически № 28 | бр. | 3
28 | Клапноукрепващ ринг, трикуспидален класически № 30 | бр. | 3
29 | Клапноукрепващ ринг, трикуспидален класически № 32 | бр. | 3
30 | Клапноукрепващ ринг, трикуспидален класически № 34 | бр. | 3
31 | Клапноукрепващ ринг,трикуспидален класически № 36 | бр. | 3
32 | Клапноукрепващ ринг, митрален физио с държач № 24 | бр. | 2
33 | Клапноукрепващ ринг, митрален физио с държач № 26 | бр. | 2
34 | Клапноукрепващ ринг, митрален физио с държач № 28 | бр. | 2
35 | Клапноукрепващ ринг, митрален физио с държач № 30 | бр. | 2
36 | Клапноукрепващ ринг, митрален физио с държач № 32 | бр. | 2
37 | Клапноукрепващ ринг, митрален физио с държач № 34 | бр. | 2
38 | Клапноукрепващ ринг, митрален физио с държач № 36 | бр. | 2
39 | Клапноукрепващ ринг, митрален физио с държач № 38 | бр. | 2
40 | Клапноукрепващ ринг, митрален физио с държач № 40 | бр. | 2

## 3
III | Съдови протези
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой
1 | Съдови протези № 30/15 см обработен с колаген | бр | 5
2 | Съдови протези № 32/15 см обработен с колаген | бр | 10
3 | Съдови протези № 34/15 см обработeн с колаген | бр | 10
4 | Съдови протези № 36/15 см обработeн с колаген | бр | 5
5 | Плетена полиестерна заплатка за сърдечно-съдови реконструкции, размер 10.2 см х 10.2 см | бр | 10
6 | съдова протеза (бифуркационна) 14x8 cm | бр | 5
7 | съдова протеза (бифуркационна) 16x8 cm | бр | 5
8 | съдова протеза (бифуркационна) 18x9 cm | бр | 5
9 | съдова протеза (бифуркационна) 20x10 cm | бр | 1
10 | права съдова протеза 6 mm/15 cm | бр | 1
11 | права съдова протеза 7 mm/15 cm | бр | 1
12 | права съдова протеза 8 mm/15 cm | бр | 1
13 | права съдова протеза 10 mm/15 cm | бр | 1
14 | права съдова протеза 24 mm/15 cm | бр | 1
15 | права съдова протеза 6 mm/30 cm | бр | 10
16 | права съдова протеза 7 mm/30 cm | бр | 1
17 | права съдова протеза 8 mm/30 cm | бр | 10
18 | права съдова протеза 10 mm/30 cm | бр | 1
19 | скосена съдова протеза - tapered 60 cm, 6-8 mm | бр | 10
20 | тефлонова съдова протеза стандартна стена 6mm/20 cm | бр | 5
21 | тефлонова съдова протеза стандартна стена 8mm/20 cm | бр | 5
22 | тефлонова съдова протеза стандартна стена 6mm/30 cm | бр | 5
23 | тефлонова съдова протеза стандартна стена 8mm/30 cm | бр | 5
24 | тефлонова съдова протеза стандартна стена 6mm/40 cm | бр | 2
25 | тефлонова съдова протеза стандартна стена 8mm/40 cm | бр | 2
26 | стандартна 6mm/40 cm тефлонова съдова протеза - стена с рингове | бр | 5
27 | стандартна 6mm/40 cm тефлонова съдова протеза - стена с рингове | бр | 5
28 | стандартна 4-6mm/45 cm тефлонова съдова протеза - стена с рингове | бр | 5
29 | стандартна 6mm/40 cm тефлонова съдова протеза - стена с рингове | бр | 5
30 | стандартна 8mm/40 cm тефлонова съдова протеза - стена с рингове | бр | 5
31 | съдова заплатка 2x9 cm | бр | 5
32 | съдова заплатка 3x4 cm | бр | 5
33 | полиестерен пач 2x9 cm | бр | 5
34 | Каротидни шънтове за съдова хирургия - различен размер | бр | 10

## 4
IV | Клапно-аортни кондюити
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой
1 | Клапно-аортен кондюит обработен с желатин, предпазващ максимално кор. артерии № 23/26см | бр | 10
2 | Клапно-аортен кондюит обработен с желатин, предпазващ максимално кор. артерии № 25/28см | бр | 10
3 | Клапно-аортен кондюит обработен с желатин, предпазващ максимално кор. артерии № 27/30см | бр | 10
4 | Клапно-аортен кондюит обработен с желатин, предпазващ максимално кор. артерии № 29/32см | бр | 10

## 5
V | Уреди и инструменти за кардиохирургия
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой
1 | Сет за биещо сърце - съвместим с екартьор Genzyme - право рамо | бр | 10
2 | Сет за биещо сърце - съвместим с екартьор Genzyme - криво рамо | бр | 5
3 | Кабел за пейсмейкър - многократен, стерилен за сърдечна стимулация при отворена сърдечна хирургия, съвместим с генератор St.Jude | бр | 20
4 | Кабел за пейсмейкър - многократен, за интензивни отделения, съвместим с генератор St.Jude | бр | 30
5 | Интракоронарни шънтове №1 | бр | 20
6 | Интракоронарни шънтове №1,25 | бр | 20
7 | Интракоронарни шънтове №1,5 | бр | 20
8 | Интракоронарни шънтове №2 | бр | 5
9 | аортен пънч 2.8 мм | бр | 5
10 | аортен пънч 4.0 мм | бр | 30
11 | аортен пънч 4.8 мм | бр | 5
12 | Вакуум стабилизираща система за биещо сърце, еквивалентна на Acrobat vacuum Off-Pump System, съвместима с обикновен стернален екартъор | бр | 30
13 | Вакуум стабилизираща система за биещо сърце, еквивалентна на Xpose access Device, съвместима с обикновен стернален екартъор | бр | 30
14 | Система за впръскване на стерилен разтвор чрез СО2 или сгъстен въздух за визуализиране на чисто оперативно поле при вакуум стабилизираща система за биещо сърце | бр | 30
Консумативи, съвместими с апарат флоуметър MediStim
15 | Стандартна доплер проба 7,5 MHZ | бр | 1
16 | Скоростноизмерващи проби /QuickFit/ с размери: 1,5 mm wo/handle | бр | 1
17 | Скоростноизмерващи проби /QuickFit/ с размери: 1,5 mm w/handle | бр | 1
18 | Скоростноизмерващи проби /QuickFit/ с размери: 2 mm wo/handle | бр | 1
19 | Скоростноизмерващи проби /QuickFit/ с размери: 2 mm w/handle | бр | 1
20 | Скоростноизмерващи проби /QuickFit/ с размери: 3 mm wo/handle | бр | 1
21 | Скоростноизмерващи проби /QuickFit/ с размери: 3 mm w/handle | бр | 1
22 | Скоростноизмерващи проби /QuickFit/ с размери: 4 mm wo/handle | бр | 1
23 | Скоростноизмерващи проби /QuickFit/ с размери: 4 mm w/handle | бр | 1
24 | Скоростноизмерващи проби /QuickFit/ с размери: 5 mm wo/handle | бр | 1
25 | Скоростноизмерващи проби /QuickFit/ с размери: 5 mm w/handle | бр | 1
26 | Автоклавиращи се скоростноизмерващи проби /QuickFit/ с размери: 5 mm w/handle | бр | 1
27 | Автоклавиращи се скоростноизмерващи проби /QuickFit/ с размери: 4 mm w/handle | бр | 1
28 | Автоклавиращи се скоростноизмерващи проби /QuickFit/ с размери: 3 mm w/handle | бр | 1
29 | Автоклавиращи се скоростноизмерващи проби /QuickFit/ с размери: 2 mm w/handle | бр | 1
30 | Автоклавиращи се скоростноизмерващи проби /QuickFit/ с размери: 1,5 mm w/handle | бр | 1
31 | Периваскуларни проби с размер: 6 mm wo/handle | бр | 1
32 | Периваскуларни проби с размер: 6 mm w/handle | бр | 1
33 | Периваскуларни проби с размер: 8 mm wo/handle | бр | 1
34 | Периваскуларни проби с размер: 8 mm w/handle | бр | 1
35 | Периваскуларни проби с размер: 10 mm wo/handle | бр | 1
36 | Периваскуларни проби с размер: 10 mm w/handle | бр | 1
37 | Периваскуларни проби с размер: 12 mm wo/handle | бр | 1
38 | Периваскуларни проби с размер: 12 mm w/handle | бр | 1
39 | Периваскуларни проби с размер: 16 mm wo/handle | бр | 1
40 | Периваскуларни проби с размер: 21 mm wo/handle | бр | 1
41 | Периваскуларни проби с размер: 27 mm wo/handle | бр | 1
42 | R серия сърдечно-съдови проби: 21 мм | бр | 1
43 | R серия сърдечно-съдови проби: 25 мм | бр | 1
44 | R серия сърдечно-съдови проби: 30 мм | бр | 1
45 | R серия сърдечно-съдови проби: 35 мм | бр | 1
46 | Експериментални проби /inline/ за тръби с размер: 1/8" | бр | 1
47 | Експериментални проби /inline/ за тръби с размер: 1/4" | бр | 1
48 | Експериментални проби /inline/ за тръби с размер: 3/8" | бр | 1
49 | Експериментални проби /inline/ за тръби с размер: 1/2" | бр | 1
50 | Експериментални проби /clampon/ за тръби с размер: 1/8" тръба с 1/32" дебелина на стената | бр | 1
51 | Експериментални проби /clampon/ за тръби с размер: 1/8" тръба с 1/16" дебелина на стената | бр | 1
52 | Експериментални проби /clampon/ за тръби с размер: 3/16" тръба с 1/32" дебелина на стената | бр | 1
53 | Експериментални проби /clampon/ за тръби с размер: 3/16" тръба с 1/16" дебелина на стената | бр | 1
54 | Експериментални проби /clampon/ за тръби с размер: 3/16" тръба с 1/32" дебелина на стената | бр | 1
55 | Експериментални проби /clampon/ за тръби с размер: 3/16" тръба с 1/16" дебелина на стената | бр | 1
56 | Експериментални проби /clampon/ за тръби с размер: 1/4" тръба с 1/16" дебелина на стената | бр | 1
57 | Експериментални проби /clampon/ за тръби с размер: 1/4" тръба с 1/32" дебелина на стената | бр | 1
58 | Експериментални проби /clampon/ за тръби с размер: 3/8" тръба с 1/32" дебелина на стената | бр | 1
59 | Експериментални проби /clampon/ за тръби с размер: 3/8" тръба с 1/16" дебелина на стената | бр | 1
60 | Експериментални проби /clampon/ за тръби с размер: 1/2" тръба с 1/16" дебелина на стената | бр | 1
61 | Експериментални проби /clampon/ за тръби с размер: 1/2" тръба с 3/32" дебелина на стената | бр | 1
62 | Експериментални проби /clampon/ за тръби с размер: 1/2" тръба с 1/8" дебелина на стената | бр | 1
63 | Допълнителни кабели за измерване на налягане и свързване, съвместими с Филипс ЕКГ кабел | бр | 1
64 | Допълнителни кабели за измерване на налягане и свързване, съвместими със Сименс ЕКГ кабел | бр | 1
65 | Стерилен гел | бр | 1
66 | Стерилни полиуретанови предпазители за интраоперативно приложение, съвместими на сонди на система LEA 02C 2424, несъдържащи латекс, стерилни, плоски, дължина 1000 мм | бр | 1

## 6
VI | Канюли и сетове за ЕКК
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой
1 | Канюла за ЕКК - метален скелет с пластмасов връх феморални 6,0 мм прав връх | бр | 75
2 | Канюла за ЕКК - метален скелет с пластмасов връх феморални 5,5 мм прав връх без водач | бр | 50
3 | Канюла за ЕКК - метален скелет с пластмасов връх феморални 7,5 мм прав връх | бр | 100
4 | Венозни канюли с метален скелет на две нива кавоартериални 36/51 Fr | бр | 350
5 | Венозви канюли с метален скелет на две нива кавоартериални 32/40 Fr | бр | 50
6 | Венозни канюли с метален скелет 36 Fr - с прав връх | бр | 150
7 | Венозни канюли с метален скелет 34 Fr - с прав връх | бр | 150
8 | Венозни канюли с метален скелет 32 Fr - с прав връх | бр | 100
9 | Венозни канюли с метален скелет 28 Fr - с прав връх | бр | 30
10 | Венозни канюли с метален скелет 24 Fr - с прав връх | бр | 30
11 | Канюла за ретроградна кардиоплегия с раздуващ се балон | бр | 350
12 | Ляв вент 18 F | бр | 250
13 | Канюла за ЕКК - метален скелет с извит пластмасов връх аортна 9,0 мм | бр | 20
14 | Канюла за ЕКК - метален скелет с извит пластмасов връх аортна 8,0 мм | бр | 300
15 | Канюла за ЕКК - 10F /3,3ммх18см 7"/ - права | бр | 30
16 | Канюла за ЕКК - 10F /3,3ммх18см 7"/ - извита | бр | 30
17 | Канюла за ЕКК - метален скелет с извит пластмасов връх аортна 6,5 мм | бр | 200
18 | Канюла за вена сафена /без клапа/ | бр | 100
19 | Игла за антеградна кардиоплегия 16 Ga | бр | 300

## 7
VII | Балони за контрапулсатор
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой
1 | Балон, съвместим с контрапулсатор, съвместим с Datescope 7,5F / 40сс | бр | 30
2 | Балон, съвместим с контрапулсатор, съвместим с Datescope 8F / 40сс | бр | 30

## 8
VIII | Сетове за машини за автохемотрансфузия
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой
1 | Сет за автохемотрансфузия, съвместим с C.A.T.S. Fresenius - сак за кръвосъбиране | бр | 100
2 | Сет за автохемотрансфузия, съвместим с C.A.T.S. Fresenius - аспирационна помпа | бр | 100
3 | Сет за хемофилтрация, съвместим с ЕКК машина | бр | 50
4 | Сет за автохемотрансфузия, съвместим с C.A.T.S. Fresenius - сет за камера | бр | 100
5 | Сет /инфузионна система и адаптор/ за перфузия на органи при трансплантация | бр | 70

## 9
IX | Тъканно лепило
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой
1 | Тъкънно лепило 3 мл | бр | 10
2 | Тъкънно лепило 10 мл | бр | 10

## 10
X | Епруветки за измерване на АСТ
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой
1 | Епруветки за автоматично измерване на съсирване с хепарин, съвместими с апарат Hemochron Response | бр | 3500
2 | Епруветки за автоматично измерване на съсирване с тразилол, съвместими с апарат Hemohron Response | бр | 1000

## 11
XI | Аксесоари, използвани при хирургия на вените
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой
1 | Сет за екстирпация на вени /стрипер: 1 кабел, дълж.100 см; 4 оливи 6,9,12,15 мм; 1 дръжка | бр | 100 | 36

## 12
XII | Катетри Фогарти
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой
1 | Спирални фогарти катетри с метална кошничка - 5 Fr | бр. | 10
2 | Спирални фогарти катетри с метална кошничка - 4 Fr | бр. | 10
3 | Емболектобални катетри 2F тип Фогарти | бр. | 10
4 | Емболектобални катетри 3F тип Фогарти | бр. | 100
5 | Емболектобални катетри 4F тип Фогарти | бр. | 100
6 | Емболектобални катетри 5F тип Фогарти | бр. | 50
7 | Емболектобални катетри 6F тип Фогарти | бр. | 10

## 13
XIII | Продукти за клинична употреба от политетрафлуороетилен
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой
Платна за херния от политетрафлоретилен:
Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с мека, микропореста структура, с две еднакви повърхности които да позволяват прорастване на тъканта
1 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две еднакви повърхности 7.5 CM X 12.0 CM | бр | 5
2 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две еднакви повърхности 26.0 CM X 34.0 CM | бр | 5
3 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две еднакви повърхности 20.0 CM X 30.0 CM | бр | 5
4 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две еднакви повърхности 18.0 CM X 24.0 CM | бр | 5
5 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две еднакви повърхности 15.0 CM X 19.0 CM | бр | 5
6 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две еднакви повърхности 6.0 CM X 12.0 CM | бр | 5
7 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две еднакви повърхности 5.0 CM X 10.0 CM | бр | 5
8 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две еднакви повърхности 10.0 CM X 15.0 CM | бр | 5
9 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две еднакви повърхности 5.0 CM X 15.0 CM | бр | 5
Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с мека, микропореста структура, да съдържа допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат, с две еднакви повърхности които да позволяват прорастване на тъканта
10 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две еднакви повъхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 15.0 CM X 30.0 CM X 1.0 MM | бр | 5
11 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две еднакви повъхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 26.0 CM X 34.0 CM X 1.0MM | бр | 5
12 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две еднакви повъхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 20.0 CM X 30.0 CM X 1.0MM | бр | 5
13 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две еднакви повъхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 18.0 CM X 24.0 CM X 1.0MM | бр | 5
14 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две еднакви повъхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат15.0 CM X 19.0 CM X 1.0MM | бр | 5
15 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две еднакви повъхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 6.0 CM X 12.0 CM X 1.0 MM | бр | 5
16 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две еднакви повъхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 10.0 CM X 15.0 CM X 1.0MM | бр | 5
17 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две еднакви повъхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 5 CM X 17.0 CM X 1.0 MM | бр | 5
18 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две еднакви повъхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 5.0 CM X 15.0 CM X 1.0 MM | бр | 5
19 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две еднакви повъхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 5.0 CM X 10.0 CM X 1.0 MM | бр | 5
Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с мека, микропореста структура, с две различни повърхности: едната да позволява прорастване на тъкънта, а другата да служи като бариера
20 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две различни повърхности 26.0 CM X 34.0 CM X 2.0MM | бр | 5
21 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две различни повърхности 20.0 CM X 30.0 CM X 2.0MM | бр | 5
22 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две различни повърхности 18.0 CM X 24.0 CM X 2.0MM | бр | 5
23 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две различни повърхности 15.0 CM X 19.0 CM X 2.0MM | бр | 5
24 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две различни повърхности 10.0 CM X 15.0 CM X 2.0MM | бр | 5
25 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две различни повърхности 26.0 CM X 34.0 CM X 1.0MM | бр | 5
26 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две различни повърхности 20.0 CM X 30.0 CM X 1.0MM | бр | 5
27 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две различни повърхности 18.0 CM X 24.0 CM X 1.0MM | бр | 5
28 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две различни повърхности 7.5 CM X 10.0 CM X 1.0 MM | бр | 5
29 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две различни повърхности 15.0 CM X 19.0 CM X 1.0MM | бр | 5
30 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две различни повърхности 10.0 CM X 15.0 CM X 1.0MM | бр | 5
31 | Платна за херния от политетрафлоретилен с две различни повърхности 8.0 CM X 12.0 CM X 1.0 MM | бр | 5
Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с мека, микропореста структура, да съдържа допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат с две различни повърхности: едната да позволява прорастване на тъкънта, а другата да служи като бариера
32 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две различни повърхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 26.0 CM X 34.0 CM X 2.0MM | бр | 5
33 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две различни повърхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 20.0 CM X 30.0 CM X 2.0MM | бр | 5
34 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две различни повърхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 18.0 CM X 24.0 CM X 2.0MM | бр | 5
35 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две различни повърхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 15.0 CM X 19.0 CM X 2.0MM | бр | 5
36 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две различни повърхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 10.0 CM X 15.0 CM X 2.0MM | бр | 5
37 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две различни повърхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 30CM X 1.0MM TRAPEZOID | бр | 5
38 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две различни повърхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 26.0 CM X 34.0 CM X 1.0MM | бр | 5
39 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две различни повърхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 20.0 CM X 30.0 CM X 1.0MM | бр | 5
40 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две различни повърхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 18.0 CM X 24.0 CM X 1.0MM | бр | 5
41 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две различни повърхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 7.5 CM X 10.0 CM X 1.0MM | бр | 5
42 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две различни повърхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 15.0 CM X 19.0 CM X 1.0MM | бр | 5
43 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две различни повърхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 10.0 CM X 15.0 CM X 1.0MM | бр | 5
44 | Платно от политетрафлуороетилен (еPTFEE) с две различни повърхности, съдържащо допълнителни агенти сребърен карбонат и хлорхексидин диацетат 8.0 CM X 12.0 CM X 1.0MM | бр | 5
45 | Платно за херния тип "Чадърче" | бр | 5
PTFEE разтеглива съдова протеза с вградени рингове по цялата дължина на протезата, да позволява използването на игла по протежение на цялата периферия на протезата
46 | PTFEE разтеглива съдова протеза с вградени рингове по цялата дължина на протезата 6 мм, 40 см рингова секция, дължина 40 см | бр | 15
47 | PTFEE разтеглива съдова протеза с вградени рингове по цялата дължина на протезата 7 мм, 40 см рингова секция, дължина 40 см | бр | 10
48 | PTFEE разтеглива съдова протеза с вградени рингове по цялата дължина на протезата 8 мм, 40 см рингова секция, дължина 40 см | бр | 5
PTFEE - Разтеглива съдова протеза
49 | PTFEE - Разтеглива съдова протеза 6mm/40cm | бр | 10
50 | PTFEE - Разтеглива съдова протеза 7mm/40cm | бр | 10
51 | PTFEE - Разтеглива съдова протеза 8mm/40cm | бр | 10
PTFEE съдова протеза със стандартна стена и маркировка
56 | PTFEE съдова протеза със стандартна стена и маркировка 5mm/40cm | бр | 2
57 | PTFEE съдова протеза със стандартна стена и маркировка 6mm/40cm | бр | 2
58 | PTFEE съдова протеза със стандартна стена и маркировка 7mm/40cm | бр | 2
59 | PTFEE съдова протеза със стандартна стена и маркировка 8mm/40cm | бр | 2
60 | PTFEE съдова протеза със стандартна стена и маркировка 10mm/40cm | бр | 2
Бифуркационни протези - PTFEE - разтегливи, тънкостенни
61 | Бифуркационни протези - PTFEE - разтегливи, тънкостенни 16 х 8 /50 | бр | 3
62 | Бифуркационни протези - PTFEE - разтегливи, тънкостенни 18 х 9 /50 | бр | 3
PTFEE - кардиоваскуларен пач:
63 | PTFEE - кардиоваскуларен пач 5 cm x 7.5 cm | бр | 6
ePTFE / pPTFE-МОНОФИЛАМЕНТНИ НЕРЕЗОРБИРУЕМИ КОНЦИ (еквивалент на GORE-TEX)
64 | Монофиламентни нерезорбируеми конци 4/0, 60/75 см; 13 мм; 3/8; 2 обли игли | бр | 20
65 | Монофиламентни нерезорбируеми конци 5/0, 60/75 см; 13 мм; 3/8; 2 обли игли | бр | 20

## 14
XIV | Консумативи, съвместими с апарат LiDCO (Cardiac Output Monitoring System)
№ по ред | Наименование | Мярка | Брой
1 | Сет за артериална линия (Arterial Line Set-Up) | бр | 75
2 | Сет за литиевата спринцовка (Lithium Syringe Set-Up) | бр | 75
3 | Сет за i.v. линия (I.V. Line Set-Up) | бр | 300
4 | Lithium Chloride 0,15 mmol/ml Разтвор за инжекции | бр | 100
5 | Сензор еднократен | бр | 150