## 0
Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ И САНИТАРНО-ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

## 1
І. | СПРИНЦОВКИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Спринцовки еднократни - Инсулинови с игла 1мл | бр |  |  |  |  | 5000
2 | Спринцовки еднократни - трисъставни 2сс | бр |  |  |  |  | 30000
3 | Спринцовки еднократни - трисъставни 5сс | бр |  |  |  |  | 30000
4 | Спринцовки еднократни - трисъставни 10сс | бр |  |  |  |  | 30000
5 | Спринцовки еднократни - трисъставни 20сс | бр |  |  |  |  | 30000
6 | Спринцовки еднократни - За промивки 100мл с луер адаптор | бр |  |  |  |  | 1000
7 | Спринцовки еднократни - За перфузор с игла 50мл | бр |  |  |  |  | 17500
8 | Спринцовки еднократни - За перфузор с игла 20мл | бр |  |  |  |  | 500
9 | Спринцовки еднократни - За перфузор 10мл | бр |  |  |  |  | 500
10 | Спринцовки еднократни - За перфузор - фотозащитени 50мл | бр |  |  |  |  | 150
11 | Удължители за перфузор 200см | бр |  |  |  |  | 17500
12 | Удължители за перфузор 200см фотозащитени | бр |  |  |  |  | 150

## 2
ІІ. | ИГЛИ ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Игли еднократни-0.45/13 | бр |  |  |  |  | 5000
2 | Игли еднократни-0.45/16 | бр |  |  |  |  | 2500
3 | Игли еднократни-0.45/19 | бр |  |  |  |  | 2500
4 | Игли еднократни-0.6/30 | бр |  |  |  |  | 5000
5 | Игли еднократни-0.7/30 | бр |  |  |  |  | 5000
6 | Игли еднократни-0.8/40 | бр |  |  |  |  | 20000
7 | Игли еднократни-0.8/50 | бр |  |  |  |  | 10000
8 | Игли еднократни-0.9/40 | бр |  |  |  |  | 25000
9 | Игли еднократни-0.9/50 | бр |  |  |  |  | 5000
10 | Игли еднократни 1.2 / 40 | бр |  |  |  |  | 5000
11 | Игли еднократни 2.1/40 | бр |  |  |  |  | 5000

## 3
ІІІ. | БИОПСИЧНИ ИГЛИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Интраоперативна биопсична игла тип Силверман | бр |  |  |  |  | 5
2 | Игла за хистологична биопсия 16 G, 9-10 см, дълж. на препарата 2 см | бр |  |  |  |  | 5
3 | Игла за хистологична биопсия 19 G, 9-10 см, дълж. на препарата 1см | бр |  |  |  |  | 5
4 | Игли за тънкоиглена биопсия еквивалентни на DCHN -18-15. OU | бр |  |  |  |  | 5
5 | Игли за тънкоиглена биопсия еквивалентни на DCHN -20-15. OU | бр |  |  |  |  | 5
6 | Игли за тънкоиглена биопсия еквивалентни на DCHN -22-15. OU | бр |  |  |  |  | 5
7 | Биопсични игли за белодробни биопсии 16 G x 10 см | бр |  |  |  |  | 5
8 | Биопсични игли за белодробни биопсии 18 G x 10 см | бр |  |  |  |  | 5
9 | Биопсични игли за белодробни биопсии 20 G x 10 см | бр |  |  |  |  | 5
10 | Биопсични игли за плеврална и трансторакална биопсия 15 G x 4.6 см | бр |  |  |  |  | 5
11 | Биопсични игли за плеврална и трансторакална биопсия 17 G x 4.6 см | бр |  |  |  |  | 5
12 | Биопсични игли за плеврална и трансторакална биопсия 19 G x 4.9 см | бр |  |  |  |  | 5

## 4
ІV. | ЛАНЦЕТИ ЗА КРЪВ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Ланцети стерилни | бр |  |  |  |  | 1500

## 5
V. | ТОРБИ ЗА ВЪНШНА АСПИРАЦИЯ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Торби за външна аспирация еквивалентни - система Вакуфикс 3л | бр |  |  |  |  | 1500

## 6
VІ. | БАНКИ ТИП ТОРБИЧКА ЗА УРИНА
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Торби уринаторни с клапан 150см/200см, 2л | бр |  |  |  |  | 5000

## 7
VІІ. | ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА УРИНА
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Затворена система за измерване на урина | бр |  |  |  |  | 1000
2 | Торба за събиране на урина към затворена система за измерване на урина | бр |  |  |  |  | 1000

## 8
VІІІ. | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА СЪДОВ ДОСТЪП И ТРАНСФУЗИЯ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Периферни венозни катетри без крилца - 2 инча 14G | бр |  |  |  |  | 1500
2 | Периферни венозни катетри без крилца - 2 инча 16G | бр |  |  |  |  | 1500
3 | Периферни венозни катетри без крилца - 2 инча 18G | бр |  |  |  |  | 1000
4 | Периферни венозни катетри без крилца - 2 инча 20G | бр |  |  |  |  | 1500
5 | Периферни венозни катетри с крилца -16G | бр |  |  |  |  | 500
6 | Периферни венозни катетри с крилца -18G | бр |  |  |  |  | 3500
7 | Периферни венозни катетри с крилца -20G | бр |  |  |  |  | 5000
8 | Периферни венозни катетри с крилца -22G | бр |  |  |  |  | 2500
9 | Периферни венозни катетри с крилца -24G | бр |  |  |  |  | 1000
10 | Трипътно кранче | бр |  |  |  |  | 10000
11 | Трипътно кранче с удължител | бр |  |  |  |  | 500
12 | Многопътник за венозно вливане с 3 кранчета и адаптер за венозен път с удължител | бр |  |  |  |  | 500
13 | Многопътник за венозно вливане с 3 кранчета и адаптер за венозен път | бр |  |  |  |  | 500
14 | Многопътник за венозно вливане с 5 кранчета и адаптор с удължител | бр |  |  |  |  | 500
15 | Многопътник за венозно вливане с 5 кранчета и адаптор | бр |  |  |  |  | 500
16 | Бътерфлайки 21, 23, 25 | бр |  |  |  |  | 2000
17 | Термодилуционнен катетър 7 F, 110см., 4 луменен, S извивка, с хепариново покритие | бр |  |  |  |  | 50
18 | Дезиле 8 F (2,8мм. х 3,5мм., L10см ) интродюсер с хемостатична клапа и сет за въвеждане; покриващо стерилно чорапче | бр |  |  |  |  | 100
19 | Сет за канюлиране на артерия по Селдингер 18 G, 20 G - 16 см. | бр |  |  |  |  | 200
20 | Сет за канюлиране на артерия по Селдингер 20 G – 8 см. | бр |  |  |  |  | 500
21 | Сет за канюлиране на артерия по Селдингер 22 G – 5 см. | бр |  |  |  |  | 100
22 | Сет за канюлиране на артерия по Селдингер 22 G – 8 см. | бр |  |  |  |  | 100
23 | Централен венозен катетър по Селдингер, двулуменен, педиатричен, 5 F, 13 см. | бр |  |  |  |  | 25
24 | Централен венозен катетър по Селдингер, трилуменен, педиатричен, 5 F, 13 см. | бр |  |  |  |  | 25
25 | Централен венозен катетър за висок поток, двулуменен, F12, Техника по Селдингер, с дължина 20, 25 см. | бр |  |  |  |  | 250
26 | Централен венозен катетър за висок поток, трилумен , F12, Техника по Селдингер, с дължина 20, 25 см. | бр |  |  |  |  | 250
27 | Еднолумен централен венозен катетър,техника катетър през катетър G 14,16,18,20, с дължина 32, 45, 70 см | бр |  |  |  |  | 50
28 | Антибактериален, дву-,три лумен централен венозен катетър, F7, Техника по Селдингер, с дължина 15,20 см. | бр |  |  |  |  | 100
29 | Антибактериален, четирилуменен централен венозен катетър, F8, Техника по Селдингер, с дължина 15,20 см. | бр |  |  |  |  | 50
30 | Централен венозен катетър по Селдингер, Еднолуменен F7, G-16,G-18,G-20, дължини 15,20 см. | бр |  |  |  |  | 100
31 | Централен венозен катетър по Селдингер, Двулуменен F7, G-18, дължини 15,20 см. | бр |  |  |  |  | 750
32 | Централен венозен катетър по Селдингер, Трилуменен F7, G-18, дължини 15, 20 см. | бр |  |  |  |  | 750
33 | Централен венозен катетър по Селдингер, Четерилуменен F8, с дължина 15,20 см. | бр |  |  |  |  | 75
34 | Системи за трансфузия на кръв от сакове с филтър | бр |  |  |  |  | 2500
35 | Системи - за измерване на централно венозно налягане | бр |  |  |  |  | 500
36 | Скала за системи за измерване на централво венозно налягане | бр |  |  |  |  | 100
37 | Удължители за системи за централно венозно налягане | бр |  |  |  |  | 500
38 | Системи - за водно солеви разтвори с прецизен дозатор | бр |  |  |  |  | 1500
39 | Системи за водно солеви разтвори | бр |  |  |  |  | 2500
40 | Капачка затваряща венозен път за многократно инжектиране през мембрана | бр |  |  |  |  | 10000

## 9
ІХ. | СИСТЕМИ ИНФУЗИОННИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Системи инфузионни с антибактериален въздушен филтър със сигурно включване / със завъртане / към различни видове канюли | бр |  |  |  |  | 10000

## 10
Х. | КАТЕТРИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Катетри ректални №№ 18, 20, 22, 24 | бр |  |  |  |  | 500
4 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 6F | бр |  |  |  |  | 250
5 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 8F | бр |  |  |  |  | 300
6 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 10 F | бр |  |  |  |  | 1000
7 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 12 F | бр |  |  |  |  | 500
8 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 14 F | бр |  |  |  |  | 5000
9 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 16 F | бр |  |  |  |  | 5000
10 | Газови тръби № 26, 28, 30, 32 | бр |  |  |  |  | 50
11 | Адаптор за регулиране на вакуум | бр |  |  |  |  | 2500

## 11
ХІ. | СОНДИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Сонди – гастродуоденални Ch 12, 14, 16, 18 с рентгеноконтрастна нишка, 125 см. | бр |  |  |  |  | 500
2 | Сонди за хранене от Ch 4,5 до Ch 12, с дължина от 38 до 100 см. | бр |  |  |  |  | 50
3 | Сонди за хранене с допълнителен извод Ch 14, 16, 18, 20. | бр |  |  |  |  | 50
4 | Стомашна сонда /за ентерално хранене/, дебелина Ch 16, с дренажен отвор за стомаха | бр |  |  |  |  | 50
5 | Сонда назо-йеюнална, самопридвижваща се, за ентерално хранене, CH/FR 16/9 , 150 см. | бр |  |  |  |  | 25
6 | Сонда спираща кървенето от варици на хранопровода, еквивалентна на сонда Блекмор, Ch 18 | бр |  |  |  |  | 25

## 12
ХІІ. | СКАЛПЕЛИ И НОЖЧЕТА
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Скалпели еднократни №№10, 11, 15 | бр |  |  |  |  | 5000

## 13
ХІІІ. | ДРЕНАЖИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Абдоминални дренове 18, 20, 24, 26, 28 | бр |  |  |  |  | 150
2 | Редон дренаж 500 мл | бр |  |  |  |  | 250
3 | Редон дренаж 250 мл | бр |  |  |  |  | 150
4 | Редон дренаж 50 мл | бр |  |  |  |  | 150
5 | Гофриран дрен - плосък | бр |  |  |  |  | 50
6 | Кер дрен / Т-tube/ латексов | бр |  |  |  |  | 25
7 | Кер дрен /Т-tube/ силиконов | бр |  |  |  |  | 25
8 | Латексов дрен тип Пецер № 24, 26, 28, 30, 32 | бр |  |  |  |  | 50

## 14
ХІV. | МАСКИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Назален катетър за подаване на кислород тип очила за деца | бр |  |  |  |  | 50
2 | Назален катетър за подаване на кислород тип очила за възрастни | бр |  |  |  |  | 500
3 | Маски- за подаване на кислород тип Ешман за възрастни | бр |  |  |  |  | 1000
4 | Маски за подавне на кислород тип Ешман за деца | бр |  |  |  |  | 250
5 | Маски за инхалация | бр |  |  |  |  | 500

## 15
ХV. | ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Хирургически предпазни очила с ниска степен на изпотяване | бр. |  |  |  |  | 100

## 16
ХVІ. | СТОМНИ ТОРБИЧКИ И СПЕЦИАЛНИ ДРЕНОВЕ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Уростомни торбички за възрастни с възможност за отвеждане в стерилна дренажна система | бр |  |  |  |  | 250
2 | Уростомни торбички за деца с възможност за отвеждане в стерилна дренажна система | бр |  |  |  |  | 150
3 | Торбичка с плочка за колостома | бр |  |  |  |  | 50
4 | Торбичка без плочка за колостома | бр |  |  |  |  | 150
5 | Торбичка за илеостома | бр |  |  |  |  | 100
6 | Ийзи флоу дренаж 300/12 с рентгеноконтрастна нишка | бр |  |  |  |  | 50
7 | Ийзи флоу дренаж 500/10 с рентгеноконтрастна нишка | бр |  |  |  |  | 50
8 | Ийзи флоу дренаж 8мм с рентгеноконтрастна нишка | бр |  |  |  |  | 25

## 17
ХVІІ. | СИСТЕМА ЗА ВЪНШНА АСПИРАЦИЯ И ДРЕНАЖ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Система за външна аспирация тип Янкауер 18ch, дължина 2,5м - 3м | бр |  |  |  |  | 1000
2 | Наконечник за аспирация - коронарен 12ch | бр |  |  |  |  | 250
3. | Наконечник за аспирация - за ЕКК 18ch | бр |  |  |  |  | 500
4. | Дренажни, стерилни кутии, двукамерни подходящи за един торакален дрен (плеврален или медиастинален), със силикон-латексов или латексов шлаух | бр |  |  |  |  | 25
5. | Дренажни, стерилни кутии, двукамерни подходящи за два отделни торакални дрена със силикон-латексов или латексов шлаух | бр |  |  |  |  | 50
6. | Дренажни, стерилни кутии, многокамерни, със силикон-латексов или латексов шлаух | бр |  |  |  |  | 25
7. | Дренажни, стерилни кутии, еднокамерни подходящи за един торакален дрен (за плеврален дрен), със силикон-латексов или латексов шлаух | бр |  |  |  |  | 15
8. | Торакални дренове без троакар, размери 28, 32, 36 | бр |  |  |  |  | 500
9. | Торакални дренове с троакар, размери 24, 28, 32 | бр |  |  |  |  | 100

## 18
ХVІІІ. | СИСТЕМИ ЗА ИНФУЗИОННИ ПОМПИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Система за дълготрайна венозна трансфузия, еквивалентна за перисталтична инфузионна помпа Space | бр |  |  |  |  | 25

## 19
ХІХ. | СТИМУЛИРАЩ СПИРОМЕТЪР
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Апарат за стимулираща спирометрия /Спирометър/ за еднократна употреба | бр |  |  |  |  | 250

## 20
ХХ. | РАЗНИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Вакуум електроди | бр |  |  |  |  | 250
2 | Електроди еднократни лепящи за възрастни | бр |  |  |  |  | 25000
3 | Електроди детски лепящи | бр |  |  |  |  | 500
4 | Електроден контактен гел | бр |  |  |  |  | 150
5 | Електроден контактен шпрей | бр |  |  |  |  | 150
6 | Ултразвук гел х 1 л. | бр |  |  |  |  | 150
7 | Универсален електрод за периферни отвеждания за ЕКГ – тип щипка | бр |  |  |  |  | 50
8 | Комплект гьодели № 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 в чантичка | бр |  |  |  |  | 5
9 | Вагинални спекулуми за еднократна употреба | бр |  |  |  |  | 2500
10 | Презервативи | бр |  |  |  |  | 1000
11 | Пъпни клампи | бр |  |  |  |  | 250
12 | Четки за цитонамазки | бр |  |  |  |  | 2500
13 | Наконечници за тимпанометър ТМ 262 /различен размер/ | бр |  |  |  |  | 25
14 | Шпатули еднократни стерилни за гърло | бр |  |  |  |  | 7500
15 | Еднократни бъбрековидни легенчета | бр |  |  |  |  | 5000
16 | Калцуни за обувки № 45 | бр |  |  |  |  | 100000
17 | Пластмасови иригатори за очистителна клизма | бр |  |  |  |  | 25
18 | Престилки-Нестерилни за еднократна употреба от нетъкан текстил, разлечни размери | бр |  |  |  |  | 5000
19 | Престилки-Полиетиленови еднократни предни | бр |  |  |  |  | 2000
20 | Превръзка за трахеостомия 9см/9см | бр |  |  |  |  | 1500
21 | Държачи за йозета | бр |  |  |  |  | 5
22 | Йозе-метално | бр |  |  |  |  | 5
23 | Йозе бод - метално | бр |  |  |  |  | 5
24 | Аспирационен набор за трахиален секрет | [5 empty] | 100
25 | Сет за плеврална пункция | бр |  |  |  |  | 100
26 | Стерилен сет за обличане на Ц рамо ф 50 | бр |  |  |  |  | 50
27 | Стерилен сет за обличане на Ц рамо ф 70 | бр |  |  |  |  | 50

## 21
ХХІ. | ХИРУРГИЧЕСКИ РЪКАВИЦИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Ръкавици - нестерилни латекс, без талк размери S, M, L | бр |  |  |  |  | 100000
2 | Ръкавици винил без пудра, размер S, M, L, 24 см със заоблен ръб на маншета | бр |  |  |  |  | 100000
3 | Ръкавици нитрил без пудра, нестерилни, размер S,M,L , 24 см. със заоблен ръб на маншета, с грапава повърхност на пръстите, цвят син | бр |  |  |  |  | 150000
4 | Ръкавици нитрил без пудра, нестерилни, размер S,M,L , 24 см. със заоблен ръб на маншета, с грапава повърхност на пръстите, цвят бял | бр |  |  |  |  | 100000
5 | Ръкавици-Полиетилен еднократни нестерилни | бр |  |  |  |  | 100000
6 | Ръкавици-Стерилни за аспирация /кополимер/ | бр |  |  |  |  | 12500
7 | Ръкавици - Операционни стерилни № 6, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт |  |  |  |  | 1500
8 | Ръкавици - Операционни стерилни № 6,5, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт |  |  |  |  | 5000
9 | Ръкавици - Операционни стерилни № 7, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт |  |  |  |  | 5000
10 | Ръкавици - Операционни стерилни № 7,5, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт |  |  |  |  | 5000
11 | Ръкавици - Операционни стерилни № 8, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт |  |  |  |  | 5000
12 | Ръкавици - Операционни стерилни № 8,5, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт |  |  |  |  | 1500
13 | Ръкавици-стерилни операционни хипоалергични без латекс, без пудра, сенситив | чифт |  |  |  |  | 1500
14 | Ръкавици стерилни с повишена чувствитеност, кафяви, без пудра с допълнителен силиконов слой ( за микрохирургия) със съдържание на протеини под 0,10 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт |  |  |  |  | 1500
15 | Ръкавици стерилни хирургически, латексови без ограничителен ринг, с пудра, леко грапави, допълнително избелени с ниво на протеини под 0,30 мг на 1,0 гр. | чифт |  |  |  |  | 500
16 | Ръкавици стерилни латексови, без пудра, с изолиращо хидрофобно покритие (за ортопедия) | чифт |  |  |  |  | 500

## 22
ХХІІ. | ХЕМОСТАТИЧНИ ГЪБИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Хемостатична гъба плоска 8,5/4,0/1,0см | бр |  |  |  |  | 150
2 | Хемостатична гъба тубуларна 30мм/80мм | бр |  |  |  |  | 150

## 23
ХХІІІ. | ШАПКИ, МАСКИ, СТЕРИЛНИ ИЗДЕЛИЯ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Шапка тип барета | бр |  |  |  |  | 12500
2 | Шапка тип шлем | бр |  |  |  |  | 5000
3 | Шапка тип дамски шлем /да покриват дълги коси/ | бр. |  |  |  |  | 5000
4 | Хирургични маски от хипоалергичен нетъкан материал, двуслойни с ластик | бр |  |  |  |  | 15000
5 | Хирургични маски от хипоалергичен нетъкан материал, трислойни с назален клип, фиксация с връзки, бактериална и аерозолна филтрация | бр |  |  |  |  | 15000
6 | Хирургични маски от хипоалергичен нетъкан материал, антистатични, резистентни на течности, устойчиви на налягане от 120мм hg, бактериална филтрация над 99% и филтрация на частитци над 98%, тип " птицечовка " | бр |  |  |  |  | 500
7 | Хирургични маски от хипоалергичен нетъкан материал, със защитен прозрачен шлем, с покритие против изпотяване, с бактериална филтрация над 98% | бр |  |  |  |  | 500
8 | Стерилен джоб за инструменти с адхезивна лента, размер 33/38 | бр |  |  |  |  | 1500
9 | Стерилен джоб за инструментис две отделения, с две адхезивни ленти, размер 17Х29 | бр |  |  |  |  | 500
10 | Стерилен чувал за операционна маса от нетъкан текстил, размер 77/145 | бр |  |  |  |  | 100
11 | Хирургичен стерилен ръкав, нетъкан текстил с фиксация в двата края | бр |  |  |  |  | 250
12 | Стерилно покривало /чорап/ от нетъкан материал за покриване на крака, размер 25/80 | бр |  |  |  |  | 250
13 | Стерилни крачоли от мек трислоен нетъкан материал за покриване на краката с размери 50/110 | бр |  |  |  |  | 250
14 | Стерилни операционни чаршафи - без прорез 75см/90см | бр |  |  |  |  | 1500
15 | Стерилни операционни чаршафи - без прорез, 175/300 адхезивни, трислойни | бр |  |  |  |  | 250
16 | Стерилни операционни чаршафи без прорез, с лепенка, 75см/100см | бр |  |  |  |  | 1500
17 | Стерилни операционни чаршафи с прорез 6/9,5см, с лепенка, 75см/90см | бр |  |  |  |  | 1000

## 24
ХХІV. | СТЕРИЛЕН СИЛНО АБСОРБИРАЩ КОМПРЕС
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Стерилен силно абсорбиращ компрес-10см/10см | бр |  |  |  |  | 1500
2 | Стерилен силно абсорбиращ компрес-10см/15см | бр |  |  |  |  | 1500

## 25
ХХV. | ПРЕВРЪЗКИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Фиксираща хипоалергична лепенка-Прозрачна микроперфорирана 2.5см/10м | бр |  |  |  |  | 500
2 | Фиксираща хипоалергична лепенка-Прозрачна микроперфорирана 5см/10м | бр |  |  |  |  | 250
3 | Фиксираща хипоалергична лепенка на копринена основа - 2.5см/10м | бр |  |  |  |  | 250
4 | Фиксираща хипоалергична лепенка на копринена основа - 5см/10м | бр |  |  |  |  | 150
5 | Фиксираща хипоалергична лепенка от нетъкан текстил - 10см/10см | бр |  |  |  |  | 1000
6 | Фиксираща хипоалергична лепенка от нетъкан текстил - 15см/10м | бр |  |  |  |  | 250
7 | Фиксираща хипоалергична лепенка от нетъкан текстил - 5см/10м | бр |  |  |  |  | 250
8 | Постоперативна превръзка- водоустойчива и бактериозащитна - 6,5см/5см | бр |  |  |  |  | 10000
9 | Постоперативна превръзка- водоустойчива и бактериозащитна - 20см/10см | бр |  |  |  |  | 1500
10 | Постоперативна превръзка- водоустойчива и бактериозащитна- 25см/10см | бр |  |  |  |  | 1000
11 | Постоперативна превръзка- водоустойчива и бактериозащитна -15,5/8,5 | бр |  |  |  |  | 1500
12 | Суха незалепваща стерилна превръзка- 5см/5см | бр |  |  |  |  | 15000
13 | Суха незалепваща стерилна превръзка- 10см/10см | бр |  |  |  |  | 10000
14 | Суха незалепваща стерилна превръзка- 20см/10см | бр |  |  |  |  | 10000
15 | Стерилна превръзка за бързо изгранулиране на ексудиращи рани- полиуретанова, трислойна 15/15 | бр |  |  |  |  | 50
16 | Стерилна превръзка за бързо изгранулиране на ексудиращи рани- полиуретанова, трислойна 10/20 | бр |  |  |  |  | 50
17 | Стерилна превръзка за бързо изгранулиране на ексудиращи рани- полиуретанова, самозалепваща 7,5/7,5 | бр |  |  |  |  | 50
18 | Стерилна превръзка за бързо изгранулиране на ексудиращи рани- полиуретанова, самозалепваща 12,5/12,5 | бр |  |  |  |  | 50
19 | Стерилна превръзка за бързо изгранулиране на ексудиращи рани- полиуретанова, самозалепваща 17,5/17,5 | бр |  |  |  |  | 50
20 | Стерилна превръзка за бързо изгранулиране на ексудиращи рани- полиуретанова, самозалепваща 22,5/22,5 | бр |  |  |  |  | 50
21 | Стерилна антисептична превръзка -размер 5/5 | бр |  |  |  |  | 150
22 | Стерилна антисептична превръзка -размер 10/10 | бр |  |  |  |  | 150
23 | Стерилна антисептична превръзка -размер 15/15 | бр |  |  |  |  | 150
24 | Водонепропусклив спрей за сухи рани | бр |  |  |  |  | 50
25 | Препарат за рехидратиране и отстраняване на некротична тъкан | бр |  |  |  |  | 25
26 | Препарат за ензимво почистване на рани от некроза | бр |  |  |  |  | 25
27 | Превръзка с нанокристално сребро 10см/10см | бр |  |  |  |  | 150
28 | Хипоалергична фиксираща превръзка подсилена с марля 5см/7см | бр |  |  |  |  | 250
29 | Хипоалергична фиксираща превръзка подсилена с марля 10см/8см | бр |  |  |  |  | 250
30 | Хипоалергична фиксираща превръзка подсилена с марля 15см/10см | бр |  |  |  |  | 250
31 | Хипоалергична фиксираща превръзка подсилена с марля 20см/10см | бр |  |  |  |  | 250
32 | Хипоалергична фиксираща превръзка подсилена с марля 25см/10см | бр |  |  |  |  | 250
33 | Фиксираща превръзка за абокат с допълнително подсилване за деца 5см/5,7см | бр |  |  |  |  | 500
34 | Трислойна полиуретанова стерилна превръзка за пети | бр |  |  |  |  | 100

## 26
ХХVІ. | ФОЛИО ЗА ОПЕРАТИВНО ПОЛЕ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Инцизионно фолио за оперативно поле, стерилно , прозрачно , дишащо, размер 90см/60см, инцизионна част - 60см/60см | бр |  |  |  |  | 100
2 | Инцизионно фолио за оперативно поле, стерилно , прозрачно , дишащо, размер 60см/45см, инцизионна част 50см/45см | бр |  |  |  |  | 100
3 | Антимикробно инцизионно фолио за оперативно поле, стерилно, размер -66см/60см / , инцизионна антимикробна част 56см Х 60см. | бр |  |  |  |  | 150
4 | Антимикробно инцизионно фолио за оперативно поле, стерилно, размер - 44см/35см / , инцизионна антимикробна част 34см Х 35см. | бр |  |  |  |  | 150

## 27
ХХVІІ. | ГИПСОВИ БИНТОВЕ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Гипсови бинтове-10см/2,7м | бр |  |  |  |  | 250
2 | Гипсови бинтове-15см/2,7м | бр |  |  |  |  | 250
3 | Гипсови бинтове-20см/2,7м | бр |  |  |  |  | 250

## 28
ХХVІІІ. | СТЕРИЛНИ ТОРБИЧКИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Изолационни стерилни торбички, за експлантирани органи, размер 50см/50см | бр |  |  |  |  | 250

## 29
ХХІХ. | СПЕЦИАЛЕН ЧАРШАФ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Силно абсорбиращ компрес интегриран в чаршаф с размери 180см/80см | бр |  |  |  |  | 2500

## 30
ХХХ. | СТЕРИЛНИ СЕТОВE ЗА ПОКРИВАНЕ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Сет за кардиохирургия | бр |  |  |  |  | 300
1.1. чаршаф за операционна маса 150х200
1.2. чувал за маса за инструменти 80/145
1.3. чаршаф 150х 175
1.4. чаршаф с отвор и покривало за перинеума 200х 260см
1.5. гръден чаршаф 250х 315 см
1.6.2 покривала за краката 35х25см
1.7.2 лепящи ленти 10/50см
1.8. 4 кърпи 33/33см
2 | Универсален сет | бр |  |  |  |  | 750
2.1. 1 чаршаф за операционна маса 150/200см;
2.2. чувал за маса за инструменти 80/145см;
2.3. чаршаф 75/90см;
2.4. лепящи чаршафи 75/90
2.5. лепящ чаршаф 170/175см
2.6. лепящ чаршаф 150/240см
2.7. лепяща лента 10/50см;
2.8. 4 кърпи 33/33см;
3 | Лапароскопски сет | бр |  |  |  |  | 150
3.1. Чаршаф за операционна маса 150/200
3.2. чувал за маса за инструменти 80/145см;
3.3. Лапароскопски чаршаф с прозрачен джоб за инструменти 260/320см;
3.4. Лапароскопски чаршаф с прозрачен джоб за инструменти 260/320см;
3.5. Лапароскопски чаршаф с прозрачен джоб за инструменти 260/320см;
3.6. 4 кърпи 33/33см;
4 | Лапароскопски сет Б | бр |  |  |  |  | 50
4.1. 1 чаршаф за операц.маса 150/200
4.2. чувал за маса за инструменти 80/145см;
4.3. чаршаф 75/90см
4.4. лапароскопски чаршаф с прозрачен джоб за инструм.
4.5. 4 кърпи 33/33 см;
5 | Сет за ангиогафия | бр |  |  |  |  | 1000
5.1. чаршаф за операционна маса 150/200
5.2. ангиографски чаршаф с 2 отвора за феморални артер.
5.3. фиксатор за тръби 9/12,5 см.
5.4. 2 кърпи 33/33 см.
6 | Сет за ортопедия | бр |  |  |  |  | 50
6.1. чаршаф за операционна маса 150/200см;
6.2. чувал за маса за инструменти 808145см;
6.3. ЧАРШАФ 75/90см;
6.4. Чаршаф 150/200см;
6.5. чорап 35/120 см;
6.6. лепящ чаршаф с прорез 200/260см.
6.7. лепящ чаршаф 170/300см;
6.8. лепящ чаршаф с прорез 200/260см;
6.9. лепящи ленти 10/50см.;
6.10. 4 кърпи 33/33см;
7 | Сет за урология | бр |  |  |  |  | 50
7.1. 1 чаршаф за операционна маса 150/200см;
7.2. урологичен чаршаф със супрабичен лепящ прорез
7.3. 1 лепяща лента 10/50 см;
7.4. 4 кърпи 33/33см;
8 | Сет /тур сет/ за урология | бр |  |  |  |  | 50
8.1. 1 чаршаф за операц.маса 150/200см;
8.2. 1 чувал за маса за инструменти 80/145см;
8.3. чаршаф 75/90см;
8.4. 1 чаршаф с прорез и мрежа 100х 230см;
8.5. 2 крачола 75/120см.
8.6. 4 кърпи 33/33 см;

## 31
ХХХІ. | ТУПФЕРИ И ЛЕНТИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Рентгенопозитивни тупфери от памучна марля, 24 нишки на квадратен сантиметър, нестерилни, размер S | бр |  |  |  |  | 2500
2 | Рентгенопозитивни, четиридиплени марлени ленти, 20 нишки кв. см, втъкана памучна гайка с размери 90/8 | бр |  |  |  |  | 5000

## 32
ХХХІІ. | СТЕРИЛНИ ПРЕСТИЛКИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Стерилни еднократни подсилени престилки от четири слоя SMMS нетъкан текстил, непропускащи течности, с двойно покритие на гърба, свободен дизайн, да се нагласява ширината около врата, плетени маншети, размери L, XL, ХХL | бр |  |  |  |  | 5000
2. | Стерилни еднократни подсилени престилки от три слоя SMS нетъкан текстил, непропускащи течности, с двойно покритие на гърба, свободен дизайн, да се нагласява ширината около врата, плетени маншети, размери L, XL, ХХL | бр |  |  |  |  | 5000

## 33
ХХХІІІ. | ТАМПОНИ ЗА УСТНА КУХИНА
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Тампони, напоени с глицерин и лимонов аромат, за хигиена в устата, освежаващи и стимулиращи слюноотделянето | бр |  |  |  |  | 500

## 34
ХХХІV. | ИНДИВИДУАЛНИ ТЕРМОМЕТРИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Индивидуален еднократен термометър за бързо и прецизно отчитане на температурата, нетоксичен, екологично чист / без живак, без латекс, без стъкло /. | бр |  |  |  |  | 1500
2 | Индивидуален еднократен термометър за продължително отчитане на температурата, нетоксичен, екологично чист / без живак, без латекс, без стъкло /. | бр |  |  |  |  | 250
3 | Индивидуален термометър за многократна употреба, нетоксичен, екологично чист /без живак, без латекс, без стъкло/. | бр |  |  |  |  | 50
4 | Термометри за тяло, аналогов, без живак, с галинстан, за многократна употреба | бр |  |  |  |  | 250

## 35
ХХХV. | АСПИРАЦИОННА КАНЮЛА
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Канюла аспирационна с антибактериален филтър и затваряща се клапа 5F 22 | бр |  |  |  |  | 5000

## 36
ХХХVІ. | НЕСТЕРИЛНО ОБЛЕКЛО
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Еднокранто нестерилно облекло туника с панталон, от трислоен дишащ материал /SMS/, възпрепятстващ преминаването на бактерии с размери L, XL , XXL | компл. |  |  |  |  | 250

## 37
ХХХVІІ. | СИНТЕТИЧНИ ГИПСОВИ БИНТОВЕ И АКСЕСОАРИ КЪМ ТЯХ
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Синтетичен гипсов бинт за имобилизация, олекотен, плетен материал от фибростъкло импрегниран с полиуретанова смола - различни цветове- размер 5см. / 3,6 см. | бр |  |  |  |  | 50
2 | Синтетичен гипсов бинт за имобилизация, олекотен, плетен материал от фибростъкло импрегниран с полиуретанова смола - различни цветове- размер 7,5см. / 3,6 см. | бр |  |  |  |  | 50
3 | Синтетичен гипсов бинт за имобилизация, олекотен, плетен материал от фибростъкло импрегниран с полиуретанова смола - различни цветове- размер 10см. / 3,6 см. | бр |  |  |  |  | 50
4 | Синтетичен гипсов бинт за имобилизация, олекотен, плетен материал от фибростъкло импрегниран с полиуретанова смола - различни цветове- размер 12см. / 3,6 см. | бр |  |  |  |  | 50
5 | Синтетичен подгипсов чорап - фино плетен, гладък и здрав, щадящ кожата - размер 5см/1м | бр |  |  |  |  | 50
6 | Синтетичен подгипсов чорап - фино плетен, гладък и здрав, щадящ кожата - размер 7,5см/1м | бр |  |  |  |  | 50
7 | Синтетичен подгипсов чорап - фино плетен, гладък и здрав, щадящ кожата - размер 10см/1м | бр |  |  |  |  | 50
8 | Синтетична вата - висококачествена, мека и абсорбираща полиестерна подгипсова вата , 7,5 см/2,7м | бр |  |  |  |  | 50
9 | Синтетична вата - висококачествена, мека и абсорбираща полиестерна подгипсова вата , 10см/2,7м | бр |  |  |  |  | 50

## 38
ХХХVІІІ. | СТЕРИЛНИ ПРЕВРЪЗКИ ЗА ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР
№ по ред | Наименование | Мярка | Търговско наименование | Производител | Размери и брой в опаковка | Каталожен номер | Количество | Съгласие
1 | Превръзка прозрачна от полиуретанов филм, водонепропусклива, с прорез за фиксиране на катетри и канюли.Размер 6 Х 7 см. | бр |  |  |  |  | 10000
2 | Превръзка прозрачна от полиуретанов филм, водонепропусклива, с абсорбираща подложка с прорез за фиксиране на катетри и канюли, лепенка за фиксиране на катетрите и антидекубитална подложка. Размер 8 Х 9 см. | бр |  |  |  |  | 25000
3 | Превръзка от нетъкан текстил с централна незалепваща подложка 8 Х 9 см. и прорез за интравенозна канюла. Допълнителна подложка против декубитус и лепенка за фиксация на системата. | бр |  |  |  |  | 15000