## 1
І. | Инструменти и консумативи за ендоскопи, за налични видеоскопи: Дуоденоскоп, модел-JJF-160VT; Гастроскоп, модел-GIF-H180; Колоноскоп, модел-CF-H180 или еквивалентни
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
Биопсични щипки
1 | Щипка за биопсия с кръгли челюсти, многократна | бр. | 1
2 | Щипка за биопсия с овални челюсти, многократна | бр. | 1
3 | Щипка за биопсия със зъб на върха на челюстите, многократна | бр. | 2
4 | Щипка за за биопсия с челюсти, тип алигатор, с възможност за променяне на ъгъла на захват на челюстите, многократна | бр. | 2
5 | Щипка за биопсия със странично отваряне, многократна | бр. | 2
6 | Щипка за биопсия със странично отваряне, със зъб на върха на челюстите, многократна | бр. | 2
7 | Цитологична четка | бр. | 1
Примка за политектомия
8 | Политектомична примка-овална | бр. | 2
9 | Политектомична примка-овална с шипчета | бр. | 2
10 | Политектомична примка-сърповидна | бр. | 2
11 | Политектомична примка-хексагонална | бр. | 1
12 | Апликатор за полипектомична примка | бр. | 5
13 | Дръжка за полипектомична примка | бр. | 5
Лигатури за предотвратяване на кървене преди полипектомия
14 | Лигатури-примки | бр. | 10
15 | Апликатор за лигатури | бр. | 3
16 | Дръжка за лигатури | бр. | 3
Инструменти за ендоскопска мукозна резекция-ЕМR
17 | Еднократен спрей катетър - за впръскване на оцветител върху суспектни области за потвърждаване размера и локализацията на лезиите | бр. | 6
18 | Инжектор | бр. | 5
Инструменти за хемостаза
19 | Клипсове - за механична хемостаза, затваряне на мукозни дефекти, маркиране | бр. | 120
20 | Апликатор за клипсове - многократен | бр. | 2
21 | Инжектори-еднократни | бр. | 6
22 | Инжектори-многократни | бр. | 6
22 | Игла ендоскопска за стомах | бр. | 18
23 | Игла ендоскопска за колон | бр. | 10
24 | Канюла за промиване, многократна | бр. | 2
25 | Лигатури за варици на хранопровода | бр. | 10
Граспери за отстраняване на чужди тела
26 | Граспер с челюсти тип алигатор, многократен | бр. | 1
27 | Граспер със зъб на върха на челюстите, многократен | бр. | 2
28 | Граспер със зъб на върха на челюстите, с изолиращо покритие за електрохирургия | бр. | 1
29 | Граспер с челюсти тип алигатор, със зъб на върха на челюстите, с изолиращо покритие за електрохирургия, многократен | бр. | 2
30 | Граспер с пет захващащи зъба, многократен | бр. | 2
31 | Кошничка дормия - за отстраняване на камъни, полипи, чужди тела или редуцирана тъкан, еднократни/многократни | бр. | 2
32 | Дръжка за многократни кошнички | бр. | 2
Балон-дилататори
33 | Езофагелни, многократни | бр. | 2
34 | За ахалазия, многократни | бр. | 2
35 | Пилорни, многократни | бр. | 2
36 | За колон, многократни | бр. | 2
37 | Помпа за надуване на балон дилататор | бр. | 2
38 | Еднократен билиарен балон - дилататор (високо налягане) | бр. | 2
39 | Помпа за еднократен билиарен балон -дилататор (високо налягане) | бр. | 2
Инструменти ERCP процедури
40 | Еднократна канюла за ERCP със заострен връх | бр. | 2
41 | Еднократна канюла за ERCP с дълъг заострен връх | бр. | 3
42 | Еднократна канюла за ERCP с метален връх | бр. | 1
43 | Балони за екстракция на камъни от жлъчните пътища, три лумен | бр. | 2
44 | Иглен сфинктеротом с връх тип игла | бр. | 2
45 | Многократен сфинктеротом с един лумен | бр. | 4
46 | Папилотом | бр. | 6
47 | Дръжка за папилотоми | бр. | 6
48 | Механични литотриптери за разбиване на билиарни конкременти механичен литотриптор | бр. | 1
49 | Шафт за механичен литотриптер, метален, спираловиден | бр. | 1
50 | Дръжка за литотриптер ротаторна | бр. | 1
Инструменти за почистване на ендоскопи
51 | Четки за почистване на каналите | бр. | 2
52 | Сетове за почистване на каналите | бр. | 2
53 | Тестер за херметичност на ендоскопите | бр. | 1
Аксесоари за ендоскопски изследвания
54 | Клапани - вода - въздух | бр. | 10
55 | Клапани - аспирация | бр. | 10
56 | Клапани - биопсични | бр. | 10
57 | Филтри за аспирационна помпа | бр. | 10
58 | Резервни лампи,еквивалентни на такива за светлинен източник - Olympus, модел CLV-180, 300W-xenon | бр. | 4
59 | Гел за колоноскопски процедури | бр. | 50
60 | Силиконово масло за клапани на ендоскопите | бр. | 10

## 2
ІІ. | Лапароскопски инструменти и консумативи за еднократна употреба
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Еднократна аспирация - иригация за лапароскопии | бр | 6
2 | Лапароскопски клип - апликатор за еднократна употреба, ф 9мм | бр | 10
3 | Пълнители с титанови клипси с 2,5 мм за лапароскопски ушивател многозаряден линеен ф 12 мм, дължина 30мм | бр | 12
4 | Пълнители с титанови клипси с 3,5 мм за лапароскопски ушивател многозаряден линеен ф 12 мм, дължина 30мм | бр | 12
5 | Ендоскопски сак /бек/ - еднократен | бр | 60
6 | Лапароскопски еднократен и многократен сет шлаухи за аспирационна помпа, еквивалентен на такъв за система Storz | бр | 10
7 | Еднократен калъф за камера - стерилен | бр | 600
8 | Кабели-монополярни за лапараскопски операции | бр | 6
9 | Кабели - биполярни за лапароскопски операции | бр | 4
10 | Лапароскопски ушивател многозаряден линеен ф 12 мм, дължина 45мм | бр | 9
11 | Лапароскопска крива ножица за еднократна употреба, ф 5 мм., дълж. 30 см., с монополярна коагулация | бр | 30
12 | Лапароскопски дисектор за еднократна употреба 5мм | бр | 30
13 | Лапароскопска ножица "Метценбаум" 5мм за еднократна употреба | бр | 30
14 | Троакар 5 мм | бр | 39
15 | Троакар 10 мм | бр | 66
16 | Троакар 12 мм | бр | 20
17 | Лапароскопска канюла за пневмоперитонеум на Veress | бр | 12
18 | Лапароскопски клип - апликатор, ф 10мм, със средни/големи клипси - Pistol Grip Endoscopic Rotating Multiple Clip Applier 10 mm, M/L medium/large titanium clips | бр | 48
19 | Лапароскопски троакари /портове/ /тубус и острие/, ф 10мм, дълж. 100 мм | бр | 15
20 | Лапароскопски троакари /портове/ /тубус и острие/, ф 5мм, дълж. 100 мм | бр | 15
21 | Еднократни Форцепси атравматични, захващащи, електроизолирани, ф 5 мм, дължина 30 см, стандартни и с "прозорец" с "хирургично" задържане | бр | 6
22 | Еднократни Форцепси, захващащи, зъбчати, електроизолирани, ф 5 мм, дължина 30 см, с "хирургично" задържане | бр | 24
23 | Еднократен Лапароскопски Форцепс за биполярна електрокоагулация, еквивалентен на такъв за апарат STORZ модел RO-BI- | бр | 24
24 | Лапароскопски дисектор голям крив, ф 5мм, дълж. 30 см, с монополярна коагулация | бр | 24
25 | Лапароскопски еднократен накрайник за аспирация/иригация, ф 5мм | бр | 6
26 | Циркулярни ушиватели за лапароскопска хирургия с d 25 nm | бр | 3
27 | Циркулярни ушиватели за лапароскопска хирургия с d 31 nm | бр | 45
28 | Циркулярни ушиватели за лапароскопска хирургия с d 33 nm | бр | 9
29 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 9cm в диаметър. | бр | 2
30 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 12cm в диаметър. | бр | 5
31 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 15cm в диаметър. | бр | 5
32 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 15х10cm. | бр | 6
33 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20х15cm. | бр | 10
34 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 25х20cm. | бр | 10
35 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 30х20cm. | бр | 2
36 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 37х28cm. | бр | 2
37 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 42х32cm. | бр | 2
38 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20х12cm. | бр | 2
39 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 17х10cm. | бр | 2
40 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 25х15cm. | бр | 2
41 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 34х20cm. | бр | 2
42 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 40х24cm. | бр | 2
43 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 8cm в диаметър при отворен перитонеум. | бр | 2
44 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 15x10cm, при отворен перитонеум. | бр | 2
45 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20x15cm, при отворен перитонеум. | бр | 2
46 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 25x20cm, при отворен перитонеум. | бр | 2
47 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 30x20cm, при отворен перитонеум. | бр | 2
48 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 9cm в диаметър. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 2
49 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 12cm в диаметър. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 5
50 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 15cm в диаметър. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 10
51 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 15х10cm. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 15
52 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20х15cm. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 15
53 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 25х20cm. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 10
54 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 30х20cm. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 5
55 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 37х28cm. | бр | 1
56 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 42х32cm. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 1
57 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20х12cm. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 5
58 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 25х15cm. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 15
59 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 34х20cm. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 5
60 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 40х24cm. С допълнителни конци за фиксиране. | бр | 5
61 | Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 11х06 cm и дебелина на нишката от 0.6mm. | бр | 25
62 | Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с отвор за ингвиналният лигамент, с тегло 46 g/m2, с размери 11х06cm и дебелина на нишката от 0.6mm. | бр | 2
63 | Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 15х07.5cm и дебелина на нишката от 0.6mm. | бр | 10
64 | Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 15х10cm и дебелина на нишката от 0.6mm. | бр | 5
65 | Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 15х15cm и дебелина на нишката от 0.6mm. | бр | 15
66 | Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 20х20cm и дебелина на нишката от 0.6mm. | бр | 2
67 | Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 30х30 cm и дебелина на нишката от 0.6mm. | бр | 2
68 | Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 45х30cm и дебелина на нишката от 0.6mm. | бр | 1
69 | стерилна, аселуарна, крос-линк, свинска дермална колагенова матрица, съдържаща еластинови фибри, която е хидратирана в 0.9% физиологичен разтвор. С размери 5X5X1.00 X1 | бр | 2
70 | стерилна, аселуарна, крос-линк, свинска дермална колагенова матрица, съдържаща еластинови фибри, която е хидратирана в 0.9% физиологичен разтвор. С размери 5X10X1.00 X1 | бр | 2
71 | стерилна, аселуарна, крос-линк, свинска дермална колагенова матрица, съдържаща еластинови фибри, която е хидратирана в 0.9% физиологичен разтвор. С размери 10X10X1.50 X1 | бр | 1
72 | стерилна, аселуарна, крос-линк, свинска дермална колагенова матрица, съдържаща еластинови фибри, която е хидратирана в 0.9% физиологичен разтвор. С размери 10X15X1.00 X1 | бр | 1
73 | Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, ляво с размери 10X15см | бр | 15
74 | Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, дясно с размери 10X15 см | бр | 15
75 | Самозалепващо се полурезорбируемо платно за херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, с размери 15Х15 СМ | бр | 5
76 | Самозалепващо се полурезорбируемо платно за херниопластика, от монофиламентен полипропилен, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, ляво с размери 12Х08 см | бр | 2
77 | Самозалепващо се полурезорбируемо платно за херниопластика, от монофиламентен полипропилен, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, дясно с размери 12Х08 см | бр | 2
78 | Хирургическо платно от монофиламентен полиестер, нерезорбируемо с размери 11Х06 см | бр | 15
79 | Хирургическо платно от монофиламентен полиестер, нерезорбируемо с размери 15Х15 см | бр | 15
80 | Двукомпонентно полиестерно платно с антиадхезивен слой изграден от свински колаген за интраперитониално поставяне за умбиликани хернии; диаметър минимум 4,5 см, максимум 5 см, с 4 места за фиксация; с 2 бр., разноцветни дръжки за поставяне; | бр | 2
81 | Двукомпонентно полиестерно платно с антиадхезивен слой изграден от свински колаген за интраперитониално поставяне за умбиликани хернии; диаметър минимум 6,5 см, максимум 7 см, с 4 места за фиксация; с 2 бр., разноцветни дръжки за поставяне; | бр | 2
82 | Двукомпонентно полиестерно платно с антиадхезивен слой изграден от свински колаген за интраперитониално поставяне за умбиликани хернии; диаметър минимум 8,5 см, максимум 9 см, с 4 места за фиксация; с 2 бр., разноцветни дръжки за поставяне; | бр | 2
83 | Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика, размери 6х11 см | бр | 5
84 | Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика, размери 15х10 см | бр | 2
85 | Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика, размери 15х15 см | бр | 2
86 | Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика, размери 20х20 см | бр | 2
87 | Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика, размери30х30 см | бр | 2
88 | Артикулиращо, презареждащо се устройство за фиксация на херниални платна с резорбируеми такове от, синтетичен полиестерен кополимер извлечен от млечна и гликолова киселина. С размери на таковете от 5.1 мм и 3 пълнителя с по 10 броя такове във всеки. | бр | 5
89 | Резорбируеми такове от, синтетичен полиестерен кополимер извлечен от млечна и гликолова киселина. С размери на таковете от 5.1 мм и 10 броя такове в пълнител. | бр | 20
90 | Артикулиращо, презареждащо се устройство за фиксация на херниални платна с резорбируеми такове от, синтетичен полиестерен кополимер извлечен от млечна и гликолова киселина. С размери на таковете от 7.0 мм и 3 пълнителя с по 8 така във всеки и 1 пълнител с 5 броя такове. | бр | 5
91 | Резорбируеми такове от, синтетичен полиестерен кополимер извлечен от млечна и гликолова киселина. С размери на таковете от 7.0 мм и 8 броя такове в пълнител. | бр | 20
92 | Фиксатор за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна, 5мм диаметър, с 36см рамо и 30 хеликообразни фиксатора от резорбируема млечна киселина. | бр | 30
93 | Фиксатор за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна, 5мм диаметър, с 36 см рамо и 15 хеликообразни фиксатора от резорбируема млечна киселина. | бр | 6
94 | Фиксатор за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна, 5мм диаметър, с 18 см рамо и 20 хеликообразни фиксатора от резорбируема млечна киселина. | бр | 6
95 | Хемостатик за активно кървене под формата на пластир комбиниращ охсидинирана целуоза, триселин и полиетилен гликол. Постигащ активна хемостаза до 1 минута. С размери 02Х04см | бр | 24
96 | Хемостатик за активно кървене под формата на пластир комбиниращ охсидинирана целуоза, триселин и полиетилен гликол. Постигащ активна хемостаза до 1 минута. С размери 05Х10см | бр | 6
97 | Ситема за лапароскопско затваряне на перитонеум с кукички по дължината на конеца за шев без възел, с бримка на единия край, среден период на резорбция, изработен от гликолид, диоксанон и триметиленкарбон. Пълна резорбция на 90-ят ден. 2-0 1/2 27mm 15cm | бр | 24
98 | Ситема за лапароскопско затваряне на перитонеум с кукички по дължината на конеца за шев без възел, с бримка на единия край, среден период на резорбция, изработен от гликолид, диоксанон и триметиленкарбон. Пълна резорбция на 90-ят ден. 2-0 1/2 27mm 23cm | бр | 24
99 | Ситема за лапароскопско затваряне на перитонеум с кукички по дължината на конеца за шев без възел, с бримка на единия край, среден период на резорбция, изработен от гликолид, диоксанон и триметиленкарбон. Пълна резорбция на 90-ят ден. 3-0 1/2 26mm 15cm | бр | 24
100 | Ситема за лапароскопско затваряне на перитонеум с кукички по дължината на конеца за шев без възел, с бримка на единия край, среден период на резорбция, изработен от гликолид, диоксанон и триметиленкарбон. Пълна резорбция на 90-ят ден. 3-0 1/2 26mm 23cm | бр | 24
101 | Система за лапароскопски достъп и дисекция при тотално екстраперитонеално лечение на ингвинална херния (ТЕР) с 12 мм структурен балон трокар с кръгъл балон за достъп. | бр | 2
102 | Система за лапароскопски достъп и дисекция при тотално екстраперитонеално лечение на ингвинална херния (ТЕР) с 12 мм структурен балон трокар с овален балон за достъп. | бр | 2
103 | Игла за позициониране на конци | бр | 5

## 3
ІІІ. | Лапароскопски инструменти и консумативи за лапароскопска система Storz или еквивалентни
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Лапароскопска канюла за пневмоперитонеум на Veress за многократна употреба 13 см | бр | 4
2 | Лапароскопска канюла за пневмоперитонеум на Veress за многократна употреба 15 см | бр | 4
3 | Лапароскопски клип-апликатор за многократна употреба, ф10мм, със средни/големи клипси - Pistol Grip Endoscopic Rotating Multiple Clip Applier 10 mm., M/L medium/large titanium clips | бр | 1
4 | Редуктор от 10 на 5 мм | бр | 2
5 | Редуктор от 5 на 3 мм | бр | 2
6 | Редуктор от 12 мм на 10 мм на 5 мм | бр | 2
7 | Вътрешен елемент на монополярен инструмент тип дисектор 5 мм | бр | 10
8 | Външен елемент /тръба/ на монополярен инструмент 5 мм | бр | 10
9 | Ръкохватка за монополярен инструмент 5 мм | бр | 10
10 | Вътрешен елемент на монополярен инструмент тип дисектор 10 мм | бр | 10
11 | Външен елемент /тръба/ на монополярен инструмент 10 мм | бр | 10
12 | Ръкохватка за монополярен инструмент 10 мм | бр | 10
13 | Лапароскопски биполярен форцепс 5 мм | бр | 10
14 | Редуктор 10 мм на 5 мм - тръбовиден | бр | 10
15 | Лапароскопски дисектор - кука за многократна употреба, ф 5 мм, дълж. 30 см, с монополярна коагулация | бр | 2
16 | Лапароскопски дисектор малък крив за многократна употреба, ф 5 мм, дълж. 30 см, с монополярна коагулация | бр | 4
17 | Лапароскопски дисектор голям прав за многократна употреба, ф 5 мм, дълж. 30 см, с монополярна коагулация | бр | 4
18 | Лапароскопски дисектор голям крив за многократна употреба, ф 5 мм, дълж. 30 см, с монополярна коагулация | бр | 4
19 | Лапароскопска крива ножица за многократна употреба, ф 5 мм, дълж. 30 см, с монополярна коагулация | бр | 4
20 | Лапароскопска ножица за биполярна резекция многократна ф 5мм | бр | 4
21 | Лапароскопски иглодържател за многократна употреба ф 5мм | бр | 4
22 | Игла (тип Berci) за субкутанно затваряне на фасция ф 2,8 мм, дължина 17мм | бр | 4
23 | Лапароскопска Клампа тип "Babcock" електроизолирана, ф 10 мм, с "хирургично задържане" | бр | 4
24 | Лапароскопска канюла за аспирация/иригация ф 5мм | бр | 4
25 | Лапароскопски Накрайник за аспирация/иригация ф5, ф 10мм | бр | 4
26 | Винтов Фиксатор за троакари 5мм | бр | 2
27 | Винтов Фиксатор за троакари 10мм | бр | 2
28 | Винтов Фиксатор за троакари 12мм | бр | 2
29 | Ендоскопски дисектор-кука, 5мм монополярна коагулация | бр | 3
30 | Тапи лапараскопски | бр | 50
31 | Конвертори 10мм/5мм | бр | 20
32 | Лапароскопски троакари (портове) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 12 мм, дълж. 100мм | бр | 2
33 | Лапароскопски троакари (портове) на Ternamian (Endoscopic threaded Imaging port system) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 11 мм, дължина 115 мм | бр | 2
34 | Лапароскопски троакари (портове) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 10 мм, дълж. 150 мм | бр | 2
35 | Лапароскопски троакари (портове) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 10 мм, дълж. 120 мм | бр | 2
36 | Лапароскопски троакари (портове) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 5 мм, дълж. 150 мм | бр | 2
37 | Лапароскопски троакари (портове) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 5 мм, дълж. 120 мм | бр | 2
38 | Лапароскопски троакари (портове) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 10 мм, дълж. 100мм | бр | 2
39 | Лапароскопски троакари (портове) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 5 мм, дълж. 100 мм | бр | 2
40 | Лапароскопски троакари (портове) за еднократна употреба (тубус и острие) - ф 10 мм, дълж. 100 мм | бр | 21
41 | Конвертори (редуктори) за троакари за многократна употреба от ф 10 мм на ф 5 мм | бр | 10
42 | Форцепси атравматични, захващащи, електроизолирани, ф 5 мм, дължина 30 см, стандартни и с "прозорец" с "хирургично" задържане | бр | 4
43 | Лапароскопски Форцепс за биполярна електрокоагулация, многократен | бр | 4
44 | Пълнител с 16 бр. титанови клипси, съвместими с лапароскопски клипапликатор на STORZ, размер голям | бр | 50
45 | Лапароскопски Граспер тип "крокодил", със зъби, голям, електроизолирани, ф 10 мм, дължина 36 см, с "хирургично задържане" | бр | 1
Консумативи еднократни за ендоскопска урология
46 | Буркан за УЗ литотриптор | бр | 3
47 | Бримки монополярни за ТУР | бр | 150
48 | Бримки биполярни за ТУР | бр | 198
49 | Кабели монополярни за ТУР | бр | 5
50 | Кабели биполярни за ТУР | бр | 3
51 | Сонди за ултразвукова литотрипсия за уретероскоп | бр | 40
52 | Сонди за ултразвукова литотрипсия за нефроскоп | бр | 10
53 | Ножче, еквивалентно с уретротом на Отис | бр | 20
54 | Ножче, еквивалентно с уретротом на Сакс | бр | 20
55 | Спринцовка за иригация за цистоскоп 150мл | бр | 10
56 | Адаптор за електронож монополярен | бр | 3
Инструменти за многократна употреба за ендоскопска урология
57 | Глава за ултразвуков литотриптор | бр | 2
58 | Неутрал - плочка за многократна употреба с кабел за ТУР | бр | 5
59 | Ръкохватка с бутони за електронож + кабел, еквивалентна на такава за електронож Щорц | бр | 5
60 | Флексибилна щипка за цистоскоп и уретероскоп | бр | 5

## 4
ІV. | Консумативи за урология
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Пункционен сет за пикочен мехур с балон 8 | бр | 20
2 | Пункционен сет за пикочен мехур с балон 10 | бр | 30
3 | Пункционен сет за пикочен мехур с балон 12 | бр | 30
4 | Пункционен сет за пикочен мехур без балон 8 | бр | 10
5 | Пункционен сет за пикочен мехур без балон 10 | бр | 10
6 | Пункционен сет за пикочен мехур без балон 12 | бр | 10
7 | Сет за перкутанна нефростомия | бр | 30
8 | Уретерални катетри - обикновени дренажни | бр | 100
9 | Уретерални дилататори | бр | 20
10 | Уретрален балон катетър тип Фогарти | бр | 50
11 | Уретерални катетри тип Шевасю за ретроградна уретеропиелография | бр | 80
12 | Сет уретерален стент дабъл джей отворени двустранно за кратък престой | бр | 100
13 | Сет уретерален стент дабъл джей отворени двустранно за продължителен престой | бр | 50
14 | Сет уретерален стент дабъл джей отворени едностранно за кратък престой | бр | 100
15 | Сет уретерален стент дабъл джей отворени едностранно за продължителен престой | бр | 100
16 | Сет уретерален стент дабъл джей отворени двустранно | бр | 100
17 | Сет уретерален стент дабъл джей отворени едностранно | бр | 100
18 | Сет нефростомен пункционен - с балон | бр | 50
19 | Уретерален стент моно джей 70см | бр | 70
20 | Игла за простатна биопсия тру-кът, еквивалентна на такава за биопсичен уред Магнум | бр | 100
21 | Игла за тънкоиглена биопсия под ехографкси контрол, 18 г х 25 см, еквивалентна на такава за биопсичен уред Магнум | бр | 50
22 | Игла за тънкоиглена биопсия под ехографкси контрол, 16 г х 16 см, еквивалентна на такава за биопсичен уред Магнум | бр | 30
23 | Протеза за уретерокутанеостома | бр | 80
24 | Уретрални катетри отворени с дупки | бр | 100
25 | Двулуменен /двуканален/ уретерален катетър | бр | 20
26 | Кожух за достъп в уретер за флексибилен уретероскоп | бр | 20
27 | Сет за уретрография | бр | 20
28 | Водачи за уретерални протези - гъвкави | бр | 100

## 5
V. | Инструменти и консумативи за бронхоскопи Storz или еквивалентни
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Аспирационен вентил, еднократен | бр | 40
2 | Силиконов вентил, еднократен | бр | 40
3 | Биопсична щипка с шип 1.7 мм 120 см с фенестр. | бр | 2
4 | Биопсична щипка двустранна 1.0 мм 120 см | бр | 2
5 | Щипка тип "Алигатор" 1.7 мм 120 см | бр | 2
6 | Биопсична щипка 1.7 мм 120 см | бр | 2
7 | Биопсична щипка с шип 1.7 мм 120 см фенестр. с шип | бр | 2
8 | Биопсична щипка с шип 1.7 мм 120 см | бр | 2
9 | Катетър 1.7 мм със съединител | бр | 2
10 | Цитологична четка с дръжка и външен шлаух | бр | 2
11 | Четка за чистене на работен канал ф 1.2-1.8 мм | бр | 2
12 | Моно-електрод за коагулация, ф 1.0 мм 73 см | бр | 2
13 | Биопсична щипка 1.0 мм 120 см | бр | 1
14 | Водач за катетър | бр | 2

## 6
VI. | Бронхоскопски консумативи
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Стент трахеален | бр | 5
2 | Стент бронхиален | бр | 5
3 | Игла за ТТАБ | бр | 10
4 | Режеща игла за биопсия-трукът трансторакална биопсия | бр | 5
5 | Ендобронхиална клапа | бр | 18

## 7
VII. | Уретрални катетри
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Детски уретерален катетър 3СН | бр | 40
2 | Детски уретерален катетър 4СН | бр | 40
3 | Детски уретрален катетър 9СН | бр | 40
4 | Уретрални силиконови катетри двупътни №8 | бр | 50
5 | Уретрални силиконови катетри двупътни №14 | бр | 50
6 | Уретрални силиконови катетри двупътни №16 | бр | 50
7 | Уретрални силиконови катетри двупътни №18 | бр | 100
8 | Уретрални силиконови катетри двупътни №20 | бр | 50
9 | Уретрални силиконови катетри двупътни №22 | бр | 100
10 | Катетри силиконови уретрални /5 -15мл /№16 | бр | 100
11 | Катетри силиконови уретрални /5 -15мл/№18 | бр | 200
12 | Катетри силиконови уретрални /5 -15мл/ №20 | бр | 100
13 | Катетри силиконови уретрални /5 -15мл/ №22 | бр | 200
14 | Катетри силиконови уретрални /5 -15мл/ №24 | бр | 50
15 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл/ № 12 | бр | 100
16 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл/ № 14 | бр | 300
17 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл/ №16 | бр | 400
18 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл /№ 18 | бр | 600
19 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл/ № 20 | бр | 300
20 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл/ № 22 | бр | 150
21 | Катетри уретрални двупътни с балон 5-15мл № 6 | бр | 50
22 | Катетри уретрални двупътни с балон 5-15мл № 8 | бр | 50
23 | Катетри уретрални двупътни с балон 5-15мл №10 | бр | 100
24 | Катетри уретрални трипътни с балон 30-50 ml №16 | бр | 100
25 | Катетри уретрални трипътни с балон 30-50 ml №18 | бр | 100
26 | Катетри уретрални трипътни с балон 30-50 ml № 20 | бр | 100
27 | Катетри уретрални трипътни с балон 30-50 ml № 22 | бр | 200
28 | Катетри уретрални трипътни с балон 30-50 ml № 24 | бр | 200
29 | Катетри уретрални трипътни с балон 50-80 ml № 16 | бр | 50
30 | Катетри уретрални трипътни с балон 50-80 ml № 18 | бр | 100
31 | Катетри уретрални трипътни с балон 50-80 ml № 20 | бр | 100
32 | Катетри уретрални трипътни с балон 50-80 ml № 22 | бр | 200
33 | Катетри уретрални трипътни с балон 50-80 ml № 24 | бр | 200

## 8
VIII. | Нефростомни сетове
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Нефростомен пункционен сет, катетър пигтейл от полиуретан 10.5 FR/28 см, с фуниевиден накрайник; Сетът съдържа: водач твърд, нееластичен, с флексибилен J-връх 1,5 мм, дължина 80 см, от неръждаема стомана с покритие PTFE, диаметър 0,035"; пункционна игла от 2 части, градуирана с видимост нa ултразвук, 18Ga, дължина 20 см; 2 дилататора 8FR/12FR, атравматични | бр | 20
2 | Нефростомен пункционен сет, катетър пигтейл от полиуретан 14FR/28 cм, c фуниевиден накрайник; Сетът съдържа: водач твърд, нееластичен, с флексибилен J-връх 1,5 мм, дължина 80 см, от неръждаема стомана с покритие PTFE, диаметър 0,035'; пункционна игла от 2 части, градуирана с видимост на ултразвук, 18Ga, дължина 20 см; 2 дилататора 10FR/16FR, атравматични | бр | 20
3 | Нефростомен катетър пигтейл от полиуретан 10.5FR/28 см, с фуниевиден накрайник | бр | 10
4 | Нефростомен катетър пигтейл от полиуретан 14FR/28 см, с фуниевиден накрайник | бр | 10
5 | Нефростомен катетър пигтейл от полиуретан с размери 8FR/34 см, 9 FR/34 см, 10.5 FR/30 см, 12 FR/30 см със стоп кранче | бр | 10
6 | Супрапубичен пункционен сет с катетър 100 % силикон с размери 8 ch, 10 ch, 12 ch, 14 ch, 16 ch, 18 ch, 20 ch, 22 ch, 24 ch, дължина на катетъра 30 или 40 см в зависимост от размера. Капацитет на балона от 1.5 мл до 10 мл в зависимост от размера на катетъра. Сетът включва балон катетър, разцепваща се канюла, скалпел и тапа за катетър | бр | 20
7 | Супрапубичен сет за подмяна с катетър 100 % силикон, с размери 8 ch, 10 ch, 12 ch, 14 ch, 16 ch, 18 ch, 20 ch, дължина на катетъра 30 или 40 см в зависимост от размера. Капацитет на балона от 1.5 мл до 10 мл в зависимост от размера на катетъра. Сетът включва балон катетър, тапа за катетър и водач с дължина 100см и диаметър от 0,025",0,032" или 0,038" в зависимост от размера на сета | бр | 20
8 | Нефростомен пункционен сет с балон катетър 100 % силикон, с размери 10 ch, 12 ch, 14 ch, 16 ch и дължина на катетъра 40 см с капацитет на балона от 1.5 мл до 5.0 мл, в зависимост от размера. Сетът съдържа балонен катетър, пункционна игла 18G/20cm, водач 0,025"/70см или 0,035"/80 см според размера, два дилататора и тапа за катетъра | бр | 20
9 | Нефростомен сет за подмяна с балон катетър 100 % силикон, с размери 10 ch, 12 ch, 14 ch, 16 ch и дължина на катетъра 40 см с капацитет на балона от 1.5 мл до 5.0 мл, в зависимост от размера. Сетът съдържа балонен катетър, прав водач 0,035"/80 см, два дилататора и тапа за катетър | бр | 20

## 9
IX. | Супрапубични пункционни сетове
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Супрапубичен пункционен сет, катетър пигтейл с фуниевиден накрайник от полиуретан с размери: 8FR, 10FR и 12FR / 65 см, разделяща се канюла 12 см, скалпел и катетърна запушалка | бр | 30
2 | Супрапубичен сет за подмяна, катетър пигтейл с фуниевиден накрайник от полиуретан с размери: 8 FR, 10FR и 12FR / 65 см, катетърна запушалка и прав водач с дължина 100 см и диаметър 0,038" | бр | 30
3 | Супрапубичен дренажен катетър пигтейл с фуниевиден накрайник.Размери на катетъра 8FR, 10FR, 12FR с дължина 65 см | бр | 30

## 10
X. | Консумативи за система за кардио-пулмонарни изследвания и определяне на дифузен капацитет на белия дроб MedGraphics Ultima или еквивалентни
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Антибактериален и антивирусен филтър за респираторна апаратура | бр | 1000
2 | Щипка за нос за респираторни изследвания | бр | 200
3 | Пневмотахографски сензор | бр | 24
4 | Мундщук силикон/гума със захващаща кутия за слюнка | бр | 50
5 | Мундщук силикон/гума за респираторни изследвания | бр | 100
6 | Пациентски въздуховод | бр | 36
7 | Маска за изследване при физическо натоварване - комплект 6 бр small, 12 бр medium, 6 бр large | оп | 1
8 | Сглобка за свързване към маска | бр | 4