## 1
I. | Абсорбент на въглероден диоксид
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Натронкалк | кг. | 400 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## 2
II. | КОНСУМАТИВИ ЗА ОКСИГЕННА ТЕРАПИЯ И РЕСПИРАТОРНО ПОДПОМАГАНЕ
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Стерилен сет за изкуствена белодробна вентилация ф 22 мм на извода еквивалентен за дихателен респиратор Achiva - за възрастни | бр. | 75 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Балон за ресусцитация, еднократен, в комплект с маска за лице № 0, с пациентна клапа и кислороден резервоар - неонатален | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Балон за ресусцитация, еднократен, в комплект с пациентна клапа и 1 бр. маска за лице № 5, кислороден резервоар - за възрастни | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Балон за ресусцитация, многократен, в комплект с маска и кислороден резервоар - за възрастни | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Тест балон - 3 л | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Тест балон - 1,5 л | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Тест балон - 1 л | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | Тест балон - 0,5 л | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
9 | Адаптор, Г-образен, свързващ интубационна тръба с шланга към апарата /на единия извод Ф 22 мм, на другия Ф 15 мм/ | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
10 | Адаптор, Г-образен, свързващ интубационна тръба с шланга към апарата /на единия извод Ф 22 мм, на другия Ф 15 мм/, с порт за капнография и капаче с луер-лок | бр. | 25 | [5 empty] | #DIV/0!
11 | Стерилна, еднократна обдишваща система с нагряваща нишка и камера, съвместима с овлажнител “Fisher Paykel“ - неонатална | бр. | 25 | [5 empty] | #DIV/0!
12 | Стерилна, еднократна обдишваща система с нагряваща нишка и камера, съвместима с овлажнител “Fisher Paykel“ - педиатрична | бр. | 25 | [5 empty] | #DIV/0!
13 | Стерилна, еднократна обдишваща система с нагряваща нишка и камера, съвместима с овлажнител “Fisher Paykel“ - за възрастни | бр. | 500 | [5 empty] | #DIV/0!
14 | Държач за шлангове, еквивалентен за апарат Бенет 840 | бр. | 30 | [5 empty] | #DIV/0!
15 | Държач за шлангове, еквивалентен за апарат Бенет 840, метален | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
16 | Стерилизационен сет за изкуствена белодробна вентилация, еквивалентен за дихателен апарат VR 1 | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## 3
III. | КОМПЛЕКТИ ЗА ОБДИШВАНЕ С КИСЛОРОД
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Антибактериален и овлажняващ филтър - за възрастни | бр. | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Антибактериален и овлажняващ филтър - неонатален | бр. | 150 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Антибактериален и овлажняващ филтър - педиатричен | бр. | 350 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Стерилен сет за изкуствена белодробна вентилация Ф 22 мм на извода - педиатричен | бр. | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Стерилен сет за изкуствена белодробна вентилация Ф 22 мм на извода, с утайници, неонатален | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Стерилен сет за изкуствена белодробна вентилация Ф 22 мм на извода - за възрастни | бр. | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Т - парче | бр. | 70 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | Полиетиленов шлаух Ф 22 мм | метър | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
9 | Гофриран силиконов удължител за свързване на пациент (интубиран или трахеостомиран) към шлангове на респиратор и връзката към тръбата на пациента да е Г-образна с възможност за бронхоаспирация през нея | бр. | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
10 | Инспираторен антибактериален филтър, многократен, еквивалентен за респиратори РВ840 и РВ980 | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
11 | Инспираторен антибактериален филтър, еднократен , еквивалентен за респиратори РВ840 и РВ980 | бр. | 24 | [5 empty] | #DIV/0!
12 | Експираторен антибактериален филтър, многократен, за възрастни, еквивалентен за респиратор РВ840 | бр. | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
13 | Колекторен съд за многократен експираторен филтър, еквивалентен за респиратор РВ840 | бр. | 6 | [5 empty] | #DIV/0!
14 | Експираторен антибактериален филтър с колекторен съд, еднократен, за възрастни, еквивалентен за респиратор РВ840 | бр. | 12 | [5 empty] | #DIV/0!
15 | Експираторен антибактериален филтър, еднократен, неонатален, еквивалентен за респиратор РВ840 | бр. | 24 | [5 empty] | #DIV/0!
16 | Адаптор за неонатален експираторен антибактериален филтър, еквивалентен за респиратор РВ840 | бр. | 6 | [5 empty] | #DIV/0!
17 | Дренажна торба за експираторен филтър, еквивалентен за респиратор РВ 840, еднократна | бр. | 25 | [5 empty] | #DIV/0!
18 | Експираторен антибактериален филтър, многократен, за възрастни и деца, еквивалентен за респиратор РВ980 | бр. | 6 | [5 empty] | #DIV/0!
19 | Колекторен съд за многократен експираторен филтър, еквивалентен за респиратор РВ980 | бр. | 6 | [5 empty] | #DIV/0!
20 | Експираторен антибактериален филтър, еднократен, неонатален, еквивалентен за респиратор РВ980 | бр. | 24 | [5 empty] | #DIV/0!
21 | Ексхалационна клапа с филтър за експираторен филтър, еквивалентна за респиратор РВ980, еднократна | бр. | 12 | [5 empty] | #DIV/0!
22 | Неонатален сензор за измерване на проксималния поток, еквивалентен за респиратор РВ980, еднократен | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## 4
IV. | ТРАХЕАЛНИ И ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 2 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 2.5 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 3 | бр. | 30 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 3.5 | бр. | 30 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 4 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 4.5 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 5 | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 5.5 | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
9 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 6 | бр. | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
10 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 6.5 | бр. | 500 | [5 empty] | #DIV/0!
11 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 7 | бр. | 500 | [5 empty] | #DIV/0!
12 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: №7.5 | бр. | 500 | [5 empty] | #DIV/0!
13 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 8 | бр. | 500 | [5 empty] | #DIV/0!
14 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 8.5 | бр. | 500 | [5 empty] | #DIV/0!
15 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 9 | бр. | 300 | [5 empty] | #DIV/0!
16 | Тръби интубационни преформирани с извивка насочена към гръдният кош: № 5 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
17 | Тръби интубационни преформирани с извивка насочена към гръдният кош: № 5,5 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
18 | Тръби интубационни преформирани с извивка насочена към гръдният кош: № 6 | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
19 | Трахеостомна канюла с един профилен балон с ниско налягане: № 7 | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
20 | Трахеостомна канюла с един профилен балон с ниско налягане: № 7.5 | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
21 | Трахеостомна канюла с един профилен балон с ниско налягане: № 8 | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
22 | Трахеостомна канюла с един профилен балон с ниско налягане: № 8.5 | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
23 | Трахеостомна канюла с един профилен балон с ниско налягане: № 9 | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
24 | Трахеостомна канюла с един профилен балон с ниско налягане: № 9.5 | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
25 | Трахеостомна канюла с един профилен балон с ниско налягане: № 10 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
26 | Трахеостомна канюла с два профилни балона № 7 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
27 | Трахеостомна канюла с два профилни балона № 7.5 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
28 | Трахеостомна канюла с два профилни балона № 8 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
29 | Трахеостомна канюла с два профилни балона № 8.5 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
30 | Трахеостомна канюла с два профилни балона № 9 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
31 | Трахеостомна канюла с два профилни балона № 9.5 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
32 | Трахеостомна канюла с два профилни балона № 10 | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
33 | Трахеостомна канюла с лумен за субглотична аспирация с регулируем фланец №6 | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
34 | Трахеостомна канюла с лумен за субглотична аспирация с регулируем фланец №7 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
35 | Трахеостомна канюла с лумен за субглотична аспирация с регулируем фланец №7,5 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
36 | Трахеостомна канюла с лумен за субглотична аспирация с регулируем фланец №8 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
37 | Трахеостомна канюла с лумен за субглотична аспирация с регулируем фланец №8,5 | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
38 | Трахеостомна канюла с лумен за субглотична аспирация с регулируем фланец №9 | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
39 | Водачи за интубационни тръби: Неонатални | бр. | 15 | [5 empty] | #DIV/0!
40 | Водачи за интубационни тръби: Педиатрични | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
41 | Водачи за интубационни тръби: За възрастни | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
42 | Тръби интубационни армирани № 5 | бр. | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
43 | Тръби интубационни армирани № 5.5 | бр. | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
44 | Тръби интубационни армирани № 6 | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
45 | Тръби интубационни армирани № 6.5 | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
46 | Тръби интубационни армирани № 7 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
47 | Тръби интубационни армирани № 7.5 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
48 | Тръби интубационни армирани № 8 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
49 | Тръби интубационни армирани № 8.5 | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
50 | Тръби интубационни армирани № 9 | бр. | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
51 | Тръби за разделна интубация, еднократни № 31 | бр. | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
52 | Тръби за разделна интубация, еднократни № 33 | бр. | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
53 | Тръби за разделна интубация, еднократни № 35 | бр. | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
54 | Тръби за разделна интубация, еднократни № 37 | бр. | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
55 | Тръби за разделна интубация, еднократни № 39 | бр. | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
56 | Тръби за разделна интубация, многократни № 31 | бр. | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
57 | Тръби за разделна интубация, многократни № 33 | бр. | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
58 | Тръби за разделна интубация, многократни № 35 | бр. | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
59 | Тръби за разделна интубация, многократни № 37 | бр. | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
60 | Тръби за разделна интубация, многократни № 39 | бр. | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
61 | Фиксатор за ендотрахиална тръба еквивалентен тип бит-блок с размери 6.5 - 8 | бр. | 30 | [5 empty] | #DIV/0!
62 | Фиксатор за ендотрахиална тръба еквивалентен тип бит-блок с размери 8.5 - 11 | бр. | 30 | [5 empty] | #DIV/0!
63 | Манометър за измерване налягане в маншета на ендотрахеална тръба/ларингеална маска | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
64 | Ларингеални маски за многократна употреба № 1,5 | бр. | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
65 | Ларингеални маски за многократна употреба № 2 | бр. | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
66 | Ларингеални маски за многократна употреба № 3 | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
67 | Ларингеални маски за многократна употреба № 4 | бр. | 30 | [5 empty] | #DIV/0!
68 | Ларингеални маски за многократна употреба № 5 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
69 | Тръби ларингиални за еднократна употреба, с канал за аспирация и два балона с ниско налягане, №0 | бр. | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
70 | Тръби ларингиални за еднократна употреба, с канал за аспирация и два балона с ниско налягане, №1 | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
71 | Тръби ларингиални за еднократна употреба, с канал за аспирация и два балона с ниско налягане, №3 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
72 | Тръби ларингиални за еднократна употреба, с канал за аспирация и два балона с ниско налягане, №4 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
73 | Тръби ларингиални за еднократна употреба, с канал за аспирация и два балона с ниско налягане, №5 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
74 | Комплект въздуховоди еквивалентен на тип Гьодел, автоклавируеми, размери 0,1,2,3,4,5 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
75 | Водач за трудна интубация 15 F, обща дължина 65 cm - 23 см гъвкав сегмент за постигане на S - форма за свързване с кислороден конектор и 42 см формируем участък , постигащ формата на хокеен стик за лесно навигиране на тръбата. Мек атравматичен връх с три отвора за подаване на кислород . | бр. | 40 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## 5
V. | КОНСУМАТИВИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ХЕМОФИЛТРАЦИЯ И ДИАЛИЗА
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Стерилен сет за продължителна Вено – Венозна хемофилтрация, еквивалентен за апарат multi Filtrate (Fresenius) | бр | 25 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Стерилен сет за продължителна хемодиафилтрация, еквивалентен за апарат апарат multi Filtrate (Fresenius) | бр | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Уринаторна торба 10 л. за стерилен сет за продължителна хемодиализа | бр | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Разтвор за продължителна хемодиафилтрирация, еквивалентен за апарат multi Filtrate (Fresenius) | бр | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Разтвор за продължителна хемодиафилтрирация обогатен с бикарбонат, еквивалентен за апарат multi Filtrate (Fresenius) | бр | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## 6
VI. | ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Епидурален сет, включващ: Епидурална игла по Туохи G18; Епидурален катетър, материал полиамид, диам. 0,85 х 0,45 mm и дължина 100 cm, ясна синя маркировка за дължина и срещу усукване, вградени в стената на катетъра; Катетърен конектор; Плосък епидурален филтър 0.2 µm, остатъчен обем 0,45 ml, устойчив до налягане 7 bar, спринцовка за загуба на съпротивление 8 мл | бр. | 250 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Набор за комбинирана спинална и епидурална анестезия със спинална игла тип "пенсъл пойнт" с размер G27, 0.42 мм диаметър, 127.50 мм дължина; мек катетър от полиамид с три латерални отвора, с размер 0.85 мм диаметър х 0.45 мм, 1000 мм дължина; филтър 0.2 µm, конектор, спринцовка за загуба на съпротивление | бр. | 70 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Епидурален катетър 20G, 0.45x0.85 mm | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Филтър за епидурален катетър , 0.2 микрона, 0.45 мл обем | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Игла за епидурална анестезия по Туохи G18 | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## 7
VII. | СПИНАЛНИ И ПЛЕКСУСНИ ИГЛИ
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Игла за плексусна анестезия – по техниката “единична доза” (“single shot”); с невростимулатор ; Атравматично заточване на върха под ъгъл 30°; Напълно изолирано тяло, без върха; Специален борд против случаен контакт; Точков електрод; С инжекционно парче и електрически кабел, дължина 50 мм | бр. | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Игла за плексусна анестезия – по техниката “единична доза” (“single shot”); с невростимулатор ; Атравматично заточване на върха под ъгъл 30°; Напълно изолирано тяло, без върха; Специален борд против случаен контакт; Точков електрод; С инжекционно парче и електрически кабел, дължина 100 мм | бр. | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Игла за плексусна анестезия – по техниката “единична доза” (“single shot”); с невростимулатор ; Атравматично заточване на върха под ъгъл 30°; Напълно изолирано тяло, без върха; Специален борд против случаен контакт; Точков електрод; С инжекционно парче и електрически кабел, дължина 150 мм | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Игла за плексусна анестезия – по техниката “единична доза” (“single shot”); с невростимулатор ; Атравматично заточване на върха под ъгъл 30°; Напълно изолирано тяло, без върха; Специален борд против случаен контакт; Точков електрод; С инжекционно парче и електрически кабел, игла с дължина 50 мм и ясно видима под ехографски способ маркировка, G22, инжекционен порт с 50 см удължител, без DEHP. | бр. | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Игла за плексусна анестезия – по техниката “единична доза” (“single shot”); с невростимулатор ; Атравматично заточване на върха под ъгъл 30°; Напълно изолирано тяло, без върха; Специален борд против случаен контакт; Точков електрод; С инжекционно парче и електрически кабел, игла с дължина 80 мм и ясно видима под ехографски способ маркировка, G22, инжекционен порт с 50 см удължител, без DEHP. | бр. | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Игла за плексусна анестезия – по техниката “единична доза” (“single shot”); с невростимулатор ; Атравматично заточване на върха под ъгъл 30°; Напълно изолирано тяло, без върха; Специален борд против случаен контакт; Точков електрод; С инжекционно парче и електрически кабел, игла с дължина 150 мм и ясно видима под ехографски способ маркировка, G20, инжекционен порт с 50 см удължител, без DEHP. | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Моливно заточване на върха и страничен отвор, насочен към ръкохватката; Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична прозрачна ръкохватка с прозрачна призма за бърза и лесна идентификация на ликвора и с цветен код на диаметъра; Диаметрър: G22, Дължина: 88 мм. | бр. | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | Моливно заточване на върха и страничен отвор, насочен към ръкохватката; Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична прозрачна ръкохватка с прозрачна призма за бърза и лесна идентификация на ликвора и с цветен код на диаметъра; Диаметрър: G25, Дължина: 88 мм. | бр. | 500 | [5 empty] | #DIV/0!
9 | Моливно заточване на върха и страничен отвор, насочен към ръкохватката; Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична прозрачна ръкохватка с прозрачна призма за бърза и лесна идентификация на ликвора и с цветен код на диаметъра; Диаметрър: G25, Дължина: 120 мм. | бр. | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
10 | Моливно заточване на върха и страничен отвор, насочен към ръкохватката; Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична прозрачна ръкохватка с прозрачна призма за бърза и лесна идентификация на ликвора и с цветен код на диаметъра; Диаметрър: G27, Дължина: 88 мм. | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
11 | Сет за спинална анестезия, включващ: Спинална игла с дизайн на върха за редуциране на постпункционното главоболие - двузоново атравматично заточване на върха, размер: G26, Дължина: 88 мм; игла водач - G22 с размери 0.7x35 mm | бр. | 75 | [5 empty] | #DIV/0!
12 | Спинална игла тип "квинке" G22 0.7 х 88 мм; Дължина: 88мм | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
13 | Спинална игла тип "квинке" G25 0.53 х 88 мм; Дължина: 88мм | бр. | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
14 | Спинална игла тип "квинке" G22 0.7 х 120 мм; Дължина: 120мм | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
15 | Сет за продължителна плексусна анестезия "катетер-върху-иглата", улеснено ехографско визуализиране и управление с една ръка, включващ: катетър G19x188 mm, изолирана канюла G25x 190 mm, удължител без DEHP 500mm, кабел на електрода, епидурален филтър и лепенка за фиксация на катетъра. | бр. | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
16 | Сет за продължителна плексусна анестезия "катетер-през-иглата" включващ: катетер 0.45х0.85х1000мм; адаптор със страничен порт за улесно поставяне на катетера; метална игла за нервстимулация със заточване на върха под ъгъл 20°; размер G18; дължина 50 мм | бр. | 30 | [5 empty] | #DIV/0!
17 | Сет за продължителна плексусна анестезия "катетер-през-иглата" включващ: катетер 0.45х0.85х1000мм; адаптор със страничен порт за улесно поставяне на катетера; метална игла за нервстимулация със заточване на върха под ъгъл 20°; размер G18; дължина 100 мм | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
18 | Сет за продължителна плексусна анестезия "катетер-през-иглата" включващ: катетер 0.45х0.85х1000мм; адаптор със страничен порт за улесно поставяне на катетера; метална игла за нервстимулация със заточване на върха под ъгъл 20°; размер G18; дължина 150 мм | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
19 | Система за продължително постоперативно обезболяване през епидурален катетър или периферен нервен блок обем 125 мл, с вграден регулатор на обемната скорост 5 мл/ч и филтър | бр. | 30 | [5 empty] | #DIV/0!
20 | Система за продължително постоперативно обезболяване през епидурален катетър или периферен нервен блок обем 60 мл, с вграден регулатор на обемната скорост 2 мл/ч и филтър | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
21 | Система за продължително постоперативно обезболяване през епидурален катетър или периферен нервен блок обем 120 мл, с вграден регулатор на обемната скорост 4 мл/ч и филтър | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
22 | Система за продължително постоперативно обезболяване през епидурален катетър или периферен нервен блок обем 270 мл, с вграден регулатор на обемната скорост 5 мл/ч и филтър | бр. | 30 | [5 empty] | #DIV/0!
23 | Торбичка за пренасяне на система за продължително постоперативно обезболяване | бр. | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## 8
VIII. | Консуматив за инвазивно измерване на налягане и за инфузия
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Единичен кит с еднократна камера за инвазивно измерване на налягане, еквивалентен за трансдюсер Медекс | бр. | 500 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Двоен кит с еднократна камера за инвазивно измерване на налягане, еквивалентен за трансдюсер Медекс | бр. | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Холдер, еквивалентен за два трансдюсера Медекс | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Стойка, еквивалентна за трасдюсер Медекс | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Tрансдюсер за измерване на инвазивно налягане, еквивалентен заъс система Медекс, многократен | бр. | 30 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Tрикомпонентна спринцовка за перфузор, еквивалентна заъс спринцовкова помпа Perfusor Space, луер-лок, без игла, 20 мл | бр. | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Tрикомпонентна спринцовка за перфузор, еквивалентна заъс спринцовкова помпа Perfusor Space, луер-лок, без игла, 50 мл | бр. | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | Tрикомпонентна спринцовка за перфузор, еквивалентна заъс спринцовкова помпа Perfusor Space, луер-лок, с игла, 50 мл | бр. | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
9 | Tрикомпонентна спринцовка за перфузор, еквивалентна заъс спринцовкова помпа Perfusor Space, луер-лок, с игла, 50 мл, фотозащитена, за светлочуствителни разтвори | бр. | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
10 | Система (удължител) за перфузор, еквивалентна заъс спринцовкова помпа Perfusor Space, луер-лок, дължина 150 см | бр. | 1000 | [5 empty] | #DIV/0!
11 | Система (удължител) за перфузор, еквивалентна заъс спринцовкова помпа Perfusor Space, луер-лок, дължина 200 см | бр. | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
12 | Система (удължител) за перфузор, еквивалентна заъс спринцовкова помпа Perfusor Space, луер-лок, дължина 150 см, фотозащитена, за светлочуствителни разтвори | бр. | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
13 | Система за интравенозна инфузия, еквивалентна за волуметрична помпа Infusomat Space, луер-лок, дължина 250 см | бр. | 3000 | [5 empty] | #DIV/0!
14 | Система за интравенозна инфузия, еквивалентна за волуметрична помпа Infusomat Space, луер-лок, дължина 250 см, фотозащитена, за светлочуствителни разтвори | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
15 | Трансфузионна система, еквивалентна за волуметрична помпа Infusomat Space, луер-лок, дължина 250 см | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
16 | Система за ентерално хранене, еквивалентна за волуметрична помпа Infusomat Space, луер-лок, с универсален накрайник, дължина 250 см | бр. | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## 9
IX. | КОНСУМАТИВ ЗА ЗАТОПЛЯНЕ
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Филтърна хартия, еквивалентена за апарат Plasmaterm за затопляне на биопродукти 395 мм х 25 мм х 60 мм | бр | 400 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Инфузор за вливане на разтвори чрез налягане 500 мл и 1000 мл | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Затоплящо одеало към затопляща система - за възрастни за цяло тяло, еквивалентно за Warm Touch | бр | 700 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Затоплящо одеало към затопляща система - за възрастни за долна част на тялото, еквивалентно заWarm Touch | бр | 300 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Затоплящо одеало към затопляща система - за горна част на тялото, еквивалентно заWarm Touch | бр | 300 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Затоплящо одеало към затопляща система - педиатрично, еквивалентно зацяло тяло Warm Touch | бр | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Затоплящо одеало към затопляща система - неонатално, еквивалентно заWarm Touch | бр | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | Сет за бърза инфузия с висок дебит - еквивалентен с апарат Левел 1, максимален дебит 500 мл/мин | бр | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
9 | Сет за бърза инфузия с висок дебит - еквивалентен с апарат Левел 1, максимален дебит 530 мл/мин | бр | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
10 | Сет за бърза инфузия с висок дебит - еквивалентен с апарат Левел 1, максимален дебит 950 мл/мин | бр | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
11 | Сет за бърза инфузия с висок дебит - еквивалентен с апарат Левел 1, максимален дебит 1400 мл/мин | бр | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
12 | Високодебитен удължител за система за бърза инфузия, еквивалентен с за апарат Левел 1 | бр | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
13 | Високодебитен Y удължител за система за бърза инфузия, еквивалентен с апарат Левел 1 | бр | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
14 | Високодебитен 340 микрона префилтър, еквивалентен с апарат Левел 1 | бр | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
15 | 170 микрона филтър с газвент /въздушна клапа/, еквивалентен с апарат Левел 1 | бр | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
16 | Високодебитен Y конектор | бр | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## 10
X. | МАСКИ ЗА ОБДИШВАНЕ
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Прозрачна маска за обдишване с надуваем борд № 0 | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Прозрачна маска за обдишване с надуваем борд № 1 | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Прозрачна маска за обдишване с надуваем борд № 2 | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Прозрачна маска за обдишване с надуваем борд № 3 | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Прозрачна маска за обдишване с надуваем борд № 4 | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Прозрачна маска за обдишване с надуваем борд № 5 | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## 11
XI. | НЕСТEРИЛНИ ЛАТЕКСОВИ ШЛАУХИ
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Латексов шлаух на метраж, за отвеждане на торакален дрен до стъкленицата (колбата) с диаметър вътрешен х външен 10 х 14 мм | м | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## 12
XII. | НЕСТЕРИЛНИ СИЛИКОНОВИ ШЛАУХИ
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Силиконов шлаух на метраж с диаметър вътрешен х външен 6 х 12 мм | м | 2000 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## 13
XIII. | СУПРАГЛОТИЧНИ УСТРОЙСТВА ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Ларингеални маски за еднократна употреба, с канал за стомашна декомпресия/дренаж и ненадуваем маншет (преформируем гел) № 1 (2 - 5 кг) | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Ларингеални маски за еднократна употреба, с канал за стомашна декомпресия/дренаж и ненадуваем маншет (преформируем гел) № 1,5 (5 - 12 кг) | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Ларингеални маски за еднократна употреба, с канал за стомашна декомпресия/дренаж и ненадуваем маншет (преформируем гел) № 2 (10 - 25 кг) | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Ларингеални маски за еднократна употреба, с канал за стомашна декомпресия/дренаж и ненадуваем маншет (преформируем гел) № 2,5 (25 - 35 кг) | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Ларингеални маски за еднократна употреба, с канал за стомашна декомпресия/дренаж и ненадуваем маншет (преформируем гел) № 3 (30 - 60 кг) | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Ларингеални маски за еднократна употреба, с канал за стомашна декомпресия/дренаж и ненадуваем маншет (преформируем гел) № 4 (50 - 90 кг) | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Ларингеални маски за еднократна употреба, с канал за стомашна декомпресия/дренаж и ненадуваем маншет (преформируем гел) № 5 (90+ кг) | бр. | 25 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## 14
XIV. | КОНСУМАТИВИ ЗА НЕИНВАЗИВЕН МОНИТОРИНГ
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
А. Консумативи за мониториране на въглероден диоксид в издишван въздух по метод микростриим, еквивалентни за модул М 3015-6801А на Philips
І. За интубирани пациенти
1 | филтърна линия за възрастни и деца, издържаща до 72 h за влажен въздух | бр. | 250 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | филтърна линия за новородени и бебета, издържаща до 72 h за влажен въздух | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
| ІІ. За неинтубирани пациенти - назални | [7 empty] | #DIV/0!
3 | линия за възрастни, издържаща до 24 h | бр. | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | линия за деца, издържаща до 24 h | бр. | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | линия за новородени /бебета, издържаща до 24 h | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
| ІІІ. За неинтубирани пациенти на маска | [7 empty] | #DIV/0!
6 | линия за възрастни, издържаща до 8 h | бр. | 500 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | линия за деца, издържаща до 8 h | бр. | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
Б. Консумативи за мониториране на анестетични газове във вдишван и издишван въздух, еквивалентни за модули за анестетични газове М1026А и М1026В на Philips
8 | Линия за връщащи се газове за многократна употреба | бр. | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
9 | Филтър за линията на връщащи се газове за еднократна употреба | бр. | 500 | [5 empty] | #DIV/0!
10 | Влагоутаител | бр. | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
11 | Линия за газова проба /връщащи се газове/ за еднократна употреба | бр. | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
В. Други сензори и електроди
12 | BIS- сензор,еквивалентeн за за монитор Philips MP 70, MP 50 -Quatro | бр. | 1500 | [5 empty] | #DIV/0!
13 | BIS- сензор,еквивалентeн за за монитор Philips MP 70, MP 50 - педиатричен | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
14 | Еднократен сензор за пулсова оксиметрия,еквивалентeн за за монитор Philips - неонатален | бр. | 30 | [5 empty] | #DIV/0!
15 | Еднократен сензор за пулсова оксиметрия,еквивалентeн за за монитор Philips - педиатричен | бр. | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
16 | Стерилни мултифункционални електроди за дефибрилация, неинвазивна кардиостимулация, ЕКГ мониторинг, еквивалентни за дефибрилатор Philips - педиатрични | бр. | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
17 | Стерилни мултифункционални електроди за дефибрилация, неинвазивна кардиостимулация, ЕКГ мониторинг, еквивалентни за бифазен дефибрилатор Zoll - за възрастни | бр. | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
18 | Стерилни мултифункционални електроди за дефибрилация, неинвазивна кардиостимулация, ЕКГ мониторинг, еквивалентни за дефибрилатор Zoll - педиатрични | бр. | 36 | [5 empty] | #DIV/0!
19 | Стерилни мултифункционални електроди за дефибрилация, неинвазивна кардиостимулация, ЕКГ мониторинг, еквивалентни за дефибрилатор Philips - за възрастни | бр. | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
20 | Еднократен сензор,еквивалентeн за за монитор ИНВОС - за възрастни | бр. | 500 | [5 empty] | #DIV/0!
21 | Еднократен сензор,еквивалентeн за за монитор ИНВОС - за деца | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
22 | Сензор за въздушен поток,еквивалентeн за за мониторен модул SPIRRO на монитор Philips - неонатален | бр. | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
23 | Сензор за въздушен поток,еквивалентeн за за мониторен модул SPIRRO на монитор Philips - педиатричен | бр. | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
24 | Сензор за въздушен поток,еквивалентeн за за мониторен модул SPIRRO на монитор Philips - за възрастни | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## 15
XV | СПЕЦИАЛНИ ТРЪБИ И КАТЕТРИ
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Радиопозитивен катетър за смяна на ендотрахеални тръби с размери: диаметър 8.0 Fr и дължина 45/83 см. Наличие на маркировка по цялата дължина, заоблен атравматичен връх с два странични отвора. 1 бр. Rapi-Fit адаптор с 15 мм. конектор и 1бр. Rapi-Fit адаптор с Luer-Lock конектор | бр | 2 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Радиопозитивен катетър за смяна на ендотрахеални тръби с размери: диаметър 11.0 Fr и дължина 45/83 см. Наличие на маркировка по цялата дължина, заоблен атравматичен връх с два странични отвора. 1 бр. Rapi-Fit адаптор с 15 мм. конектор и 1бр. Rapi-Fit адаптор с Luer-Lock конектор | бр | 2 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Радиопозитивен катетър за смяна на ендотрахеални тръби с размери: диаметър 14.0 Fr и дължина 45/83 см. Наличие на маркировка по цялата дължина, заоблен атравматичен връх с два странични отвора. 1 бр. Rapi-Fit адаптор с 15 мм. конектор и 1бр. Rapi-Fit адаптор с Luer-Lock конектор | бр | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Радиопозитивен катетър за смяна на ендотрахеални тръби с размери: диаметър 19.0 Fr и дължина 45/83 см. Наличие на маркировка по цялата дължина, заоблен атравматичен връх с два странични отвора. 1 бр. Rapi-Fit адаптор с 15 мм. конектор и 1бр. Rapi-Fit адаптор с Luer-Lock конектор | бр | 15 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Интродюсер за ендотрахеална интубация при пациенти със затруднена визуализация на глотисното пространство, изработен от специален гъвкав материал. Размер: диаметър 14 Fr и дължина 70 см, с два отвора в дисталния край, заоблен атравматичен връх, маркировка в см. по цялата дължина, вътрешен диаметър 3 мм, за ендотрахиални тръби с вътрешен диаметър над 6мм, рентгенопозитивен. | бр | 30 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Сет за реинтубация, съдържащ: водач с нитинолова сърцевина и полимерна обвивка. Маркировка по дължината за улесняване на позиционирането. Размери: диаметър .035", дължина 145см. Катетър с дистални отвори, за улеснено оксигениране, заоблен атравматичен връх и маркировка в см по цялата дължина за съответствие с ендотрахеалната тръба. Размери: диаметър 14.0 Fr, дължина 83 см. Rapi-Fit адаптер за доставка на кислород. | бр | 30 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Сет за спешна крикотомия, съдържащ: катетър с допълнително подсилване за предпазване от прегъване с размери: диаметър 6.0/9.0 Fr; дължина 6 см; вътрешен диаметър 2/3 мм; диаметър на пункционната игла 19 ; скалпел; спринцовка; стандартен 15 мм конектор; Luer-Lock конектор | бр | 30 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | Катетър сет за крикотомия по Селдингер, съдържащ: 2 интродюсерни игли с размери: диаметър 18 G и дължина 5 и 7 см; интродюсерна канюла; скалпел; спринцовка 6 мл.; водач -супер твърд с флексабилен връх; закривен дилататор; радиопозитивен катетър с 15 мм стандартен конектор с размери: вътрешен диаметър 3,5 мм, дължина 3.8 см | бр | 3 | [5 empty] | #DIV/0!
9 | Катетър сет за крикотомия по Селдингер, съдържащ: 2 интродюсерни игли с размери: диаметър 18 G и дължина 5 и 7 см; интродюсерна канюла; скалпел; спринцовка 6 мл.; водач -супер твърд с флексабилен връх; закривен дилататор; радиопозитивен катетър с 15 мм стандартен конектор с размери: вътрешен диаметър 4 мм, дължина 4.2 см | бр | 7 | [5 empty] | #DIV/0!
10 | Катетър сет за крикотомия по Селдингер, съдържащ: 2 интродюсерни игли с размери: диаметър 18 G и дължина 5 и 7 см; интродюсерна канюла; скалпел; спринцовка 6 мл.; водач -супер твърд с флексабилен връх; закривен дилататор; радиопозитивен катетър с 15 мм стандартен конектор с размери: вътрешен диаметър 6 мм, дължина 7.5 см | бр | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
11 | Самопридвиждащ се катетър сонда еквивалентен на тип Тигър 2, диаметър 14F, дължина 155 см. | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
12 | Сет за дренаж на плевра, еднолуменен катетер, перкутанна Селдингер техника на поставяне, улеснена ехографска визуализация на иглата; сета да съдържа: скалпел, игла, метален водач, дилататор с маркери, дренажна тръба с размери и дължини според нуждите: ширина 8-36Fr (през 2 Fr), дължина 18, 20, 22 или 41см, странични отвори 3 или 4 бр. | бр | 75 | [5 empty] | #DIV/0!
13 | Сет за перитонеален лаваж, перкутанна Селдингер техника на поставяне, включващ игла 18G/7cm, водач 40 cm, катетер с улеснена рентгенова визуализация и с параметри: 9Fr, дължина 20см, 90 бр странични отвора | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
14 | Сет за перикарден дренаж, Селдингер техника на поставяне, включващ: игла 18G/7 и/или 12 cm; метален водач 70 см с 3 мм "J" конфигурация на върха; катетер с улеснена рентгенова визуализация и параметри: ширина 8.3Fr, дължина 40см, 6 бр странични отвора | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## 16
XVI | КОНСУМАТИВИ ЗА ИЗВЪНТЕЛЕСНО ОЧИСТВАНЕ НА ОРГАНИЗМА ОТ ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Стерилен комплект от кръвни линии и хемофилтър за SCUF, CVVHF, CVVHD, CVVH, CVVHDF, еквивалентен за апарат Prismaflex | бр | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Електролитен разтвор за бъбречнозаместваща терапия, съвместим с апарат Prismaflex. Електролитен разтвор - сак от 5000мл, съдържащ: - Na -140 mmol/l - K- 2mmol/l - Ca - 1,75 mmol/l - Mg - 0,5 mmol/l - Cl - 111,5 mmol/l - Na HCO3 - 32 mmol/l - Lactat - 3 mmol/l - Glu - 6,1 mmol/l | бр | 4000 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Филтър с абсорбационна повърхност за септични състояния, еквивалентен за апарат Prismaflex | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Сорбер за цитокини и ендотоксини за употреба при остри септични състояния, с обем от 300 ml | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Сет за плазмофореза, еквивалентен за апарат Prismaflex | бр | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Сет за чернодробна диализа | бр | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Дренажни торби 9000 ml | бр | 200 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | Разтвор за провеждане на цитратна антикоагулация | бр | 500 | [5 empty] | #DIV/0!
9 | Стерилен комплект кръвни линии и хемофилтър за хемофилтрация при условия ва извънтелесно кръвообращение | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## 17
XVII | КОНСУМАТИВ ЗА ИНВАЗИВЕН МОНИТОРИНГ
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Еквивалентен PiCCO катетър - сет за феморална артерия,за възрастни , окомплектован с: -еквивалентен PiCCO катетър, диаметър 5 Fr, дължина 20 см - нитинолов водач - дилататор - канюли - трансдюсър за налягане - артериална линия - корпус на инжекционния сензор | бр | 45 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Еквивалентен PiCCO катетър - сет за феморална артерия, педиатричен, окомплектован с: -еквивалентен PiCCO катетър, диаметър 3 Fr, дължина 7 см - нитинолов водач - дилататор - канюли - трансдюсър за налягане - артериална линия - корпус на инжекционния сензор | бр | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка

## 18
XVIII | Специални маски и въздуховоди
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество
1 | Маска за обдишване по време на ендоскопски процедури, с пластмасов корпус, силиконова мембана за въвеждане на ендоскопа, надуваема възглавница и удължител за обдишване, размер 3 -детска, диаметър на силиконовата мембрана 5 мм | бр | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | Маска за обдишване по време на ендоскопски процедури, с пластмасов корпус, силиконова мембана за въвеждане на ендоскопа, надуваема възглавница и удължител за обдишване, размер 5 -за възрастни, диаметър на силиконовата мембрана 5 мм | бр | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | Маска за обдишване по време на ендоскопски процедури, с пластмасов корпус, силиконова мембана за въвеждане на ендоскопа, надуваема възглавница и удължител за обдишване, размер 3 -за възрастни, диаметър на силиконовата мембрана 10 мм | бр | 100 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Орофарингиален въздуховод с байт блок, с лумен за ендотрахиалната тръба и възможност за фиксирането й. | бр | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
Забележка: количеството е за единица мярка