- РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

- Министерски съвет

1407 София, ул. “Козяк” No 1                                                              тел.: (02) 9607-223                                                        факс:  (02) 962-4771

Директор проф. д-р Любомир Спасов, д.м.

УТВЪРЖДАВАМ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/Десислава Пенчева/

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- ЗА

- УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

- ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- С ПРЕДМЕТ:

“Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия“

(Тази документация за участие е изготвена в съответствие

с нормите на Закона за обществените поръчки (ЗОП)

и е одобрена с Решение № VII- ………../............2017 г.

2017 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

ЧАСТ  ПЪРВА

ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Раздел I - Решение за откриване на процедурата

Раздел II - Обявление за обществената поръчка

ЧАСТ  ВТОРА

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Раздел I - Предмет на обществената поръчката

1. Кратко описание на предмета на обществената поръчка;

2. Обхват и основни параметри на обществената поръчка;

Раздел II - Изисквания към участниците относно личното им състояние

и документите, с които те се доказват

1. Изисквания към участниците по чл.54, ал.1 от ЗОП

2. Изисквания към участниците по чл.55, ал.1, т.1 - т.4 от ЗОП

3. Мерки за доказване на надеждност

4. Прилагане на основанията за отстраняване

5. Доказване липсата на основания за отстраняване

6. Доказване на липсата на национални основания за изключване

7. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕEДОП)

8. Доказване чрез вписване в официални списъци или сертифициране от органи

Раздел III - Изисквания към участниците, свързани с критериите за подбор

и документите, с които те се доказват

- Изисквания относно годността (правоспособността) на участниците за упражняване на професионална дейност

- Изисквания относно икономическото и финансово състояние на участниците

- Изисквания относно техническите и професионални способности на участниците

Раздел IV – Специални изисквания и правила за участие в процедурата

на обединения, трети лица и подизпълнители

- Изисквания и правила за участие в процедурата на участници – обединения

- Изисквания и правила за участие в процедурата на трети лица

- Изисквания и правила за участие в процедурата на подизпълнители

Раздел V - Изисквания към съдържанието на офертата

- Изисквания към изготвянето на офертата

- Информация относно личното състояние на участника и критериите за подбор

- Изисквания към изготвянето на Техническо предложение

- Изисквания към изготвянето на Ценово предложение

Раздел VI – Критерий за възлагане на обществената поръчка.

Методика за оценка на офертите

- Критерий за оценка на офертата

- Методика за оценка на офертите

Раздел VII - Условия и ред за провеждане на откритата процедура

- Осигуряване на достъп до документацията за участие

- Еднократна промяна в обявлението и/или в документацията за участие

- Разяснения по документацията за участие

- Условия и ред за подаване на офертите

- Разглеждане, оценка и класиране на офертите

- Други основания отстраняване на участниците от процедурата

- Прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка

- Условия и ред за определяне на изпълнител на обществената поръчка

и сключване на договора

- Гаранция за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка

Раздел VIIІ -  Други условия

Раздел IХ  -   Приложения (образци):

Приложение № 1 – Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка;

Приложение № 2 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);

Приложение № 3 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

Приложение № 4 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката;

Приложение № 5 – Банкова гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка;

Приложение № 6 – Проекто-договор за възлагане на обществената поръчка.

Съгласувал:

д-р Вили Пъшев - ……………

д-р Васил Козаров - …………………

Даниела Бранкова - ………………

Аделина Михайлова - …………………

Нино Симеонов -  …………………

Дарина Стойкова -  ………………

Изготвил:

Ралица Туйкова –

ЧАСТ  ПЪРВА

Раздел І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Раздел  ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧАСТ ВТОРА

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Раздел I

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

  - Кратко описание на предмета на обществената поръчка

Предметът на обществената поръчка е “Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия” и включва следните обособени позиции:

| Обобсобена позиция I | Oксигенатори; |
| --- | --- |
| Обобсобена позиция II | Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron; |
| Обобсобена позиция III | Сърдечни клапни протези - биологични, със стент; |
| Обобсобена позиция IV | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - класически полутвърди и твърди, отворени и затворени; |
| Обобсобена позиция V | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена; |
| Обобсобена позиция VI | Съдова протеза за гръдна аорта - с колагеново покритие; |
| Обобсобена позиция VII | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове - дакронови съдови протези с покритие от колаген – прави; |
| Обобсобена позиция VIII | Съдови протези - бифуркационни, дакронови съдови протези с покритие от колаген; |
| Обобсобена позиция IX | Сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна протеза; |
| Обобсобена позиция X | Сърдечна клапна протеза - кондюит, с биологична клапна протеза; |
| Обобсобена позиция XI | Сърдечна клапна протеза - кондюит, с оформени синуси на Valsalva; |
| Обобсобена позиция XII | Полиестерен съдов пач; |
| Обобсобена позиция XIII | Плетена полиестерна заплатка за сърдечно-съдови реконструкции; |
| Обобсобена позиция XIV | Канюли и сетове за ЕКК; |
| Обобсобена позиция XV | Съдов турникет; |
| Обобсобена позиция XVI | Балони за контрапулсатор; |
| Обобсобена позиция XVII | Епруветки за измерване на АСТ; |
| Обобсобена позиция XVIII | Аксесоари, използвани при хирургия на вените; |
| Обобсобена позиция XIX | Катетри Фогарти; |
| Обобсобена позиция XX | Кабел за пейсмейкър; |
| Обобсобена позиция XXI | Каротидни шънтове и дистални перфузионни катетри; |
| Обобсобена позиция XXII | Сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце; |
| Обобсобена позиция XXIII | Аортни пънчове; |
| Обобсобена позиция XXIV | Система за външна аспирация и дренаж; |

1.2. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните медицински изделия и консумативи, включени в Техническата спецификация.

1.3. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на предвидените количества в Техническата спецификация от съответните медицински изделия и консумативи.

* Възложителят може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

  - Прогнозна стойност на поръчката

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 1 734 500,00 /един милион седемстотин тридесет и четири хиляди и петстотин/ лв без ДДС, а прогнозната стойност по всяка обособена позиция е както следва:

| I | Oксигенатори | 655 060,00 лв без ДДС |
| --- | --- | --- |
| II | Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron | 283 200,00 лв без ДДС |
| III | Сърдечни клапни протези - биологични, със стент | 269 550,00 лв без ДДС |
| IV | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - класически полутвърди и твърди, отворени и затворени | 29 970,00 лв без ДДС |
| V | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена | 17 982,00 лв без ДДС |
| VI | Съдова протеза за гръдна аорта - с колагеново покритие | 8 526,00 лв без ДДС |
| VII | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове - дакронови съдови протези с покритие от колаген - прави | 14 790,00 лв без ДДС |
| VIII | Съдови протези - бифуркационни, дакронови съдови протези с покритие от колаген | 3 240,00 лв без ДДС |
| IX | Сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна протеза | 48 000,00 лв без ДДС |
| X | Сърдечна клапна протеза - кондюит, с биологична клапна протеза | 3 600,00 лв без ДДС |
| XI | Сърдечна клапна протеза - кондюит, с оформени синуси на Valsalva | 4 980,00 лв без ДДС |
| XII | Полиестерен съдов пач | 6 000,00 лв без ДДС |
| XIII | Плетена полиестерна заплатка за сърдечно-съдови реконструкции | 3 600,00 лв без ДДС |
| XIV | Канюли и сетове за ЕКК | 127 056,00 лв без ДДС |
| XV | Съдов турникет | 1 656,00 лв без ДДС |
| XVI | Балони за контрапулсатор | 78 000,00 лв без ДДС |
| XVII | Епруветки за измерване на АСТ | 22 680,00 лв без ДДС |
| XVIII | Аксесоари, използвани при хирургия на вените | 22 938,00 лв без ДДС |
| XIX | Катетри Фогарти | 12 780,00 лв без ДДС |
| XX | Кабел за пейсмейкър | 17 020,00 лв без ДДС |
| XXI | Каротидни шънтове и дистални перфузионни катетри | 4 140,00 лв без ДДС |
| XXII | Сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце | 36 252,00 лв без ДДС |
| XXIII | Аортни пънчове | 3 840,00 лв без ДДС |
| XXIV | Система за външна аспирация и дренаж | 59 640,00 лв без ДДС |

  - В прогнозната стойност на обществената поръчка по всяка обособена позиция са включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката.

  - Прогнозната стойност на обществената поръчка по всяка обособена позиция е максимално допустима, затова оферти с ценово предложение над посочената максимална прогнозна стойност за съответната обособена позиция ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

  - Място и срок за изпълнение на поръчката:

Място за изпълнение на поръчка е Болница „Лозенец”,

с административен адрес – гр. София - 1407, ул. „Козяк” № 1.

  - Срок за изпълнение на поръчката е 1 (една) годинa от сключване на договора.

2. Обхват и основни параметри на обществената поръчка

Обхватът и основните параметри на обществената поръчка с предмет: “Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия” по 24 /двадесетте и четирите/ обособени позиции са подробно описани в Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка (Приложение №1), представляваща неразделна част от настоящата документация за участие.

Раздел  II

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ОТНОСНО ЛИЧНОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ

- В обявената открита процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията и изискванията, предвидени в:

- Търговския закон (ТЗ);

- Закона за обществените поръчки (ЗОП);

- Закон за медицинските изделия (ЗМИ);

- Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ);

- Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);

- Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) и други нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документацията за участие.

- Клон на чуждестранно лице може да бъде самостоятелен участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В тези случаи, ако за доказване на съответствието с изискванията за икономическо и финансово състояние, за техническите и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът трябва да представи доказателства, че при изпълнение на обществената поръчка ще има на разположение тези ресурси.

Изисквания към участниците по чл.54, ал.1 от ЗОП

Нормативноустановените изисквания в чл.54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, които не отговарят на посочените изисквания ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

- Съгласно чл.54, ал.1 от ЗОП не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник:

  - който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по

по чл. 108а от Наказателния кодекс (НК) - (Тероризъм),

по чл. 159а – чл.159г от НК - (Трафик на хора),

по чл.172 от НК - (Престъпления против трудовите права на гражданите),

по чл.192а от НК - (Престъпления против младежт ),

по чл.194 – чл.217 от НК - (Престъпления против собствеността),

по чл. 219 – чл.252 от НК - (Престъпления против стопанството),

по чл. 253 – чл.260 от НК - (Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи),

по чл. 301 – чл.307 от НК - (Подкуп),

по чл. 321 от НК - (Престъпления против реда и общественото спокойствие),

по чл.321а от НК - (Престъпления против реда и общественото спокойствие),

по чл. 352 – чл.353е от НК - (Престъпления, свързани със замърсяване на околната среда);

  - който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т.1.1, в друга държава членка или трета страна;

  - 1. който има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях,

към държавата и към общината по седалището на възложителя и участника,

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

    - Посоченото изискване в т.1.3.1. не се прилага, когато:

- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

  - за който е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП;

1.5.  за който е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6. за който е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил:

чл.118 от Кодекса на труда (КТ) (Забрана за едностранно изменение на трудовото правоотношение),

чл.128 от КТ (Задължение на работодателя за начисление и плащане на трудово възнаграждение),

чл. 245 от КТ (Гарантиране на изплащането на трудовото възнаграждение) и

чл. 301 – чл.305 от КТ (Специална закрила на непълнолетните) или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.7.1. за който е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

1.7.2. Съгласно т.21 от §2 на ДР на ЗОП „Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.2, ал.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

1.7.3. По смисъла на чл.2, ал.3 ЗПУКИ „Облага” е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

  - Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

  - В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

  - Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура за възлагане на обществена поръчка.

  - Поради естеството на изискванията, посочени в т.1.1, т.1.2 и т.1.7. (чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП), те се прилагат по отношение на лицата, които представляват участника, членовете на управителните и надзорните органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.  В зависимост от правно-организационната форма на участника в чл.40, ал.2 от ППЗОП е  уточнено, че това са лицата:

- при събирателно дружество - лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от Търговския закон (ТЗ);

- при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от ТЗ;

- при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл.141, ал. 1 и ал.2 от ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от ТЗ;

- при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от ТЗ;

- при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

- при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

- във всички изброени случаи - и прокуристите, когато има такива. В случаите, когато участникът има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП.

- в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

1.12. Участниците са длъжни, при поискване от страна на възложителя, да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица, които ги представляват, а именно  - членовете на управителните и на надзорните органи и на други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

1.13.Участникът декларира съответствието си с критериите за подбор по т.1.1. – т.1.10. (по чл.54, ал.1 от ЗОП) чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Изисквания към участниците по чл.55, ал.1, т.1 - т.4  от ЗОП

Участниците в откритата процедура ще бъдат отстранявани от участие в процедурата и когато не отговарят на изискванията относно личното им състояние по чл.55, ал.1, т.1 - т.4 от ЗОП, които са изрично посочени в обявлението за обществената поръчка и в настоящия раздел на документацията за участие.

- Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка и участник:

    - който е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговсия закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

    - Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен;

  - който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

  - който е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

  - за който е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

  - Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, или посочено от възложителя основание за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т.1- т.4 от ЗОП.

  - Участникът декларира съответствието си с критериите за подбор по т.2.1. – т.2.4 (по чл.55, ал.1, т.1 - т.4 от ЗОП) чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

- Мерки за доказване на надеждност

3.1. Участник, който не отговаря на изискванията по т.1.1 – т.1.7 (чл.54, ал.1 от ЗОП) и посочените от възложителя обстоятелства по т.2.1. – т.2.4. (чл.55, ал.1, т.1 - т.4 от ЗОП), има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, ако докаже, че е:

3.1.1. погасил задълженията си по т.1.3. (чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП), включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

3.1.2. платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3.1.3. изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

3.2.1. Когато за участник в процедурата е налице някое от основанията за отстраняване по т.1.1 – т.1.7 (чл.54, ал.1 от ЗОП) или посочените от възложителя основания по т.2.1 – т.2.4 (чл.55, ал.1, т.1 - т.4 от ЗОП) и преди подаването на заявлението за участие или офертата той е предприел мерки за доказване на своята надеждност, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

3.2.2. В случаите по т.3.2.1. участникът представя като доказателства за своята надеждност  следните документи:

а) по отношение на обстоятелството по т.3.1.1. и т.3.1.2. (чл.56, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП) - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

б) по отношение на обстоятелството по т.3.1.3. (чл.56, ал.1,т.3 от ЗОП) - документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

3.3. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

3.4. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

3.5. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки за надеждност от участника и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата.

3.6. Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената възможност по т.3.1. (чл.56, ал.1 от ЗОП) за времето, определено с присъдата или акта.

- Прилагане на основанията за отстраняване

4.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който не отговаря на изискванията по т.1.1- т.1.7. (чл.54, ал.1 от ЗОП), както и участник за който са налице посочените от възложителя обстоятелства по т.2.1. – т.2.4. (чл.55, ал.1, т.1 - т.4 от ЗОП), възникнали преди или по време на процедурата.

4.2. По реда на т.4.1.(чл.57,ал.1 от ЗОП) Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който е обединение от физически и/или юридически лица, и когато за член на обединението е налице някое от посочените основания за отстраняване.

4.3. Основанията за отстраняване по т.4.1. (чл.57, ал.1 от ЗОП) се прилагат до изтичане на следните срокове:

    - пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по т.1.1 и т.1.2 (чл.54, ал .1, т.1 и 2 от ЗОП), освен ако в присъдата е посочен друг срок;

4.3.2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т.1.5, б.„а" и т.1.6. (чл.54, ал.1, т.5, б.„а" от ЗОП и т. 6) и по т.2.2 – т.2.4 (чл.55, ал.1, т.2 – т.5 от ЗОП), освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.

4.4. В случай на отстраняване на участник от процедурата по реда на т.1.1. – т.1.7. (чл.54 от ЗОП) и на т.2.1. - т.2.4. (чл.55, ал.1, т.2 – т.4 от ЗОП) възложителят трябва да осигури доказателства за наличието на основанията за отстраняване, посочени от комисията за разглеждане на офертите.

- Доказване липсата на основания за отстраняване

5.1. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

5.1.1. за обстоятелствата по т.1.1. (по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП) - свидетелство за съдимост;

5.1.2. за обстоятелството по т.1.3. (чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП) - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

5.1.3. за обстоятелството по т.1.6. (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП) - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда";

5.1.4. за обстоятелствата т.2.1. (чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП) - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

5.2. Когато в удостоверението по т.5.1.3. (чл.58, ал. 1, т.3 от ЗОП) се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по т.1.6 (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП), участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

5.3. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т.5.1. (чл.58, ал.1 от ЗОП), издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

5.4. В случаите по т.5.3. (чл.58, ал.3 от ЗОП), когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

5.5. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

5.6. Възложителят няма право да изисква представянето на документи за доказване на липса на основания за отстраняване, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

- Доказване на липсата на  национални основания за отстраняване

6.1. За доказване на липсата на национални основания за отстраняване от процедурата участниците декларират:

6.1.1. че представляваното от тях търговско дружество не участва като съдружник в обединение/консорциум, създадено за участие в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка, не е дало съгласие за участие като подизпълнител в офертата на друг участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка, не е свързано лице с друг участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка ( с чл. 101 ал. 9 и ал. 11 от ЗОП);

6.1.2. че представляваното от тях търговско дружество не участва в друго обединение /консорциум, създадено за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка - в приложимите случаи (чл.101, ал.10 от ЗОП);

6.1.3. че паричните средства за учредяване на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка имат следния произход: ………………………………………. (чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5 от ЗМИП);

6.1.4. че действителен/и собственик/ци по смисъла на чл.6 ал.2 от ЗМИП във връзка с чл.3 ал.5 от ППЗМИП на посоченото юридическо лице е /са/ следното/ите физическо/и лице/следните физически лица/: Име, презиме, фамилия, ЕГН, Постоянен адрес, Гражданство, Документ за самоличност. (Попълва се съобразно броя на лицата, които имат дялове или акции в дружеството, когато участникът в процедурата е обединение/консорциум, тази декларация се попълва и подписва от всички членове на обединението/консорциума.) (по чл.6, ал.2 от ЗМИП);

6.1.5. представляваното от тях търговско дружество е / не е /ненужното се зачертава/ регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ......................................

6.1.6. представляваното от тях търговско дружество е / не е /ненужното се зачертава/ свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ................................

6.1.7. представляваното от тях търговско дружество попада в изключението на чл.4, т.___ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

6.1.8. са запознати с правомощията на възложителя по чл.5, ал.3 и чл.6, ал.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, във връзка с §7, ал.2 от Заключителните разпоредби на същия закон.

6.2. Участникът декларира съответствието си с критериите за подбор по т.6.1.1. – т.6.1.8. в буква Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка в част III: Основания за изключване от представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

7.1. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В този документ се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни (публичните регистри), в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

7.2.1. Когато изискванията по т.1.1, т.1.2., и т.1.7. (чл.54, ал.1, т. 1, т.2 и т.7 от ЗОП) се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.

7.2.2. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по т.1.1., т.1.2., и т.1.7. (чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7) се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

7.2.3. В случаите по т.7.2.2. (чл.41, ал.1 от ППЗОП, изр. второ) когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

7.3. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т.6.1. (чл.67, ал.1 от ЗОП).

7.4. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация е все още актуална.

7.5.1. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

7.5.2. Възложителят може да не приеме представено доказателство за техническите и професионалните способности на участник, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.2, ал.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).

7.6. Преди сключването на договора за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

7.7. Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни.

- Доказване чрез вписване в официални списъци или сертифициране от органи

8.1. За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на съответствие с техническите спецификации участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган. В тези случаи възложителят не може да отстрани участника от процедурата или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от изискуемите документи, при условие че съответните обстоятелства се доказват от представеното удостоверение или сертификат.

8.2. За всяка конкретна процедура възложителят може да изиска допълнително удостоверение, свързано с плащането на социалноосигурителни вноски и данъци, независимо от представеното от участника удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти, освен в случаите по чл.67, ал.8 от ЗОП.

8.3. Информацията, която може да бъде извлечена от регистрация в официални списъци или сертифициране, не може да бъде оспорвана без наличието на основание.

8.4. Възложителят не може да изисква участниците от други държави членки да преминават през процеса на регистриране или сертифициране, за да участват в обществената поръчка. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

8.5. Възложителите са длъжни да приемат удостоверения за регистрация или сертификати, издадени от органи, установени в Република България или в друга държава членка, в която участникът е установен.

Раздел III

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ,

СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

И ДОКУМЕНТИТЕ, С КОИТО ТЕ СЕ ДОКАЗВАТ

С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост на офертите.

- Изисквания относно годността (правоспособността) на участниците за упражняване на професионална дейност

1.1. Участниците трябва да са регистрирани като търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон и да имат право да осъществяват търговия на едро с медицински изделия и консумативи в съответствие с чл. 77 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ);

1.2. За доказване на съответствието с изискването по т.1.1. участниците следва да посочат необходимата информация за регистрирация като търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон и за правото им да осъществяват търговия на едро с медицински изделия и консумативи в съответствие с чл.77 от ЗМИ в таблица А: Годност, част IV „Критерии за подбор", Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор" от ЕЕДОП.

1.3. Преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, трябва да представи заверено копие от разрешението си за търговия на едро с медицински изделия и консумативи в съответствие с чл.77 от ЗМИ, издадено от Изпълнителна Агенция по лекарствата (ИАЛ) или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия иконсумативи, издаден от компетентен орган на съответната държава.

- Изисквания относно икономическото и финансово състояние на участниците

2.1. Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата.

- Изисквания относно техническите и професионални способности на участниците

3.1.1. Участниците трябва да имат опит в доставката на медицински изделия и консумативи, като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по обособената позиция, за която подават оферта.

3.1.2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.1.1. участниците следва да посочат необходимата информация за изпълнените доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по обособената позиция, за която подават оферта, през последните три години, в т.1б) от таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор", Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор" от ЕЕДОП.

3.2.1. Участниците трябва да разполагат с помещения за съхранение и търговия на едро с медицински изделия и консумативи, в съответствие с изискванията на чл.78 ал.2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката.

3.2.2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.2.1. участниците следва да посочат необходимата информация за наличието на складова база, с която разполагат за съхранение и търговия на едро с медицински изделия и консумативи, в т.3) от таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор", Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор" от ЕЕДОП.

3.3.1. Участниците трябва да притежават или разполагат с транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение на медицинските изделия и консумативи, при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78, ал. 2 от ЗМИ.

3.3.2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.3.1. участниците следва да посочат необходимата информация за наличието на транспортни средства, с които разполагат за изпълнение на поръчката в т.9) от таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор", Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор" от ЕЕДОП.

3.4.1. Участниците трябва да разполагат с екип от експерти, които да изпълнят професионално и качествено обществената поръчка, включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството.

3.4.2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.4.1. участниците следва да посочат необходимата информация за наличието на екип от експерти, които ще изпълнят професионално и качествено обществената поръчка, включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството, в т.2) от таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор", Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор" от ЕЕДОП.

3.5. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

3.6. Участниците, които не отговарят на изискванията, свързани с критериите за подбор, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

Раздел IV

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

НА ОБЕДИНЕНИЯ, ТРЕТИ ЛИЦА И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- Изисквания и правила за участие в процедурата на участниците – обединения

  - Когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, участниците в обединението/консорциума сключват споразумение/договор за неговото създаване, което се представя към офертата в оригинал или нотариално заверено копие.

1.2. Споразумението/договорът за създаване на обединението/консорциума трябва да съдържа клаузи, които гарантират, най- малко че:

1.2.1. всички членове на обединението/консорциума са солидарно отговорни заедно и поотделно за професионалното и качествено изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението/консорциума;

1.2.2. всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

1.2.3. членовете на обединението/консорциума са разпределили помежду си ясно и точно изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката, дела на всеки един от тях спрямо общия обем на поръчката, както и ресурсите, с които всеки член на обединението /консорциума ще участва при изпълнение на обществената поръчка;

1.2.4. членовете на обединението/консорциума са определили (упълномощили) едно лице, което да представлява обединението/консорциума пред трети лица;

1.2.5. представляващият обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението/консорциума, да подпише техническото и ценовото предложение и да сключи договор с Възложителя, ако обединението/консорциумът бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, както и да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;

1.2.6. в споразумението/договора за създаване на обединението/консорциума трябва да се определи и наименованието на участника;

1.2.7. срокът на обединението/консорциума не може да бъде по-кратък от времето, необходимо за окончателното изпълнение на обществената поръчка;

1.2.8. не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата;

1.2.9. в случай, че в споразумението/договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението/консорциума, към офертата се представя документ (нотариално заверен), подписан от всички участници в обединението/консорциума, в който се посочва представляващия.

1.3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта за обявената процедура. (чл.101, ал.9 от ЗОП).

1.4. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва самостоятелно или само в едно обединение. (чл.101, ал.10 от ЗОП).

1.5. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

1.6. При подаване на оферта от участник - обединение/консорциум, всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението/консорциума трябва да представи :

1.6.1. отделен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);

1.6.2. декларация за липсата на обстоятелствата по чл.1.3. и чл.1.4. (чл.101, ал.9 - ал.10 от ЗОП).

1.7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл.65, ал. 2 – ал.4 от ЗОП.

1.8. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

1.9. Участниците, които не отговарят на изискванията, посочени в т.1.1. – т.1.8. ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

- Изисквания и правила за участие в процедурата на трети лица

  - Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото им състояние, техническите способности и професионалната им компетентност.

  - По отношение на критериите, свързани с професионалната компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

  - Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

  - Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

  - Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т.2.4. (чл.65, ал.4 от ЗОП).

  - Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. (чл.67, ал.1 от ЗОП).

  - Участниците, които не отговарят на изисквания, посочени в т.2.1. – т.2.6. ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

- Изисквания и правила за участие в процедурата на подизпълнители

3.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват подизпълнители. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

3.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на изискванията относно личното им състояние по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП и на критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

  - Когато подизпълнител не отговаря на условията по т.3.2. (чл.66, ал.2 от ЗОП),  възложителят изисква замяна на съответния подизипълнител.

3.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

3.4.1. В случаите по т.3.4. (чл.66, ал.4 от ЗОП) разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

3.4.2. Към искането за плащане изпълнителят предоставя становище, от което трябва да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3.4.3. Възложителят има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

3.4.4. Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се посочват в договора за възлагане на поръчката.

3.5. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

3.6. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители за доказване на липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. (чл.67, ал.1 от ЗОП).

3.7.1. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост и са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

3.7.2. При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.3.7.1. (чл.66, ал.11 от ЗОП).

3.8. Участниците, които не отговарят на изискванията, посочени в т.3.1. – т.3.6. ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

Раздел V

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА

- Изисквания към изготвянето на офертата

    - Всеки участник трябва да изготви своята оферта в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и изискванията на настоящата документация за участие.

    - Офертата трябва да бъде изготвена на български език.

    - Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език.

1.1.4. Участникът носи отговорност за верността на превода, като за целта в края на всеки преведен текст, лицето, извършило превода, декларира, че преведеният текст отговаря по смисъл и съдържание на оригинала, посочва името си и се подписва.

    - Когато участник – чуждестранно лице представя документи относно своята търговска или съдебна регистрация, или сертификати, или разрешения за осъществяване на определена професия или дейност, издадени от компетентен орган в държавата, в която е установен, тези документи следва да бъдат представени и в официален превод.

1.2.1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия и изисквания, посочени в обявлението за откриване на процедурата и настоящата документация за участие.

1.2.2. Участникът трябва да попълни и приложи към офертата образците от документацията за участие, които са задължителни и не могат да бъдат променяни.

1.2.3. Всички документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, определен в настоящата документация за участие.

1.2.4. Всички документи, които не са оригинали, и за които няма специални изисквания за формата на представяне, следва да бъдат заверени на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подпис на законния представител на участника или на упълномощеното/те лице/а съгласно нотариално завереното пълномощно.

1.3.1. Офертите трябва да бъдат валидни най-малко 180 (сто и осемдесет) дни от крайния срок за подаване на офертите.

1.3.2. При необходимост възложителят има право да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл преди да е завършила процедурата. Участник, който след покана и в определения от възложителя срок, не удължи срока на валидност на офертата си, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

1.4.1. Офертата на участника трябва да съдържа:

    - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

    - Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, ако е приложимо;

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което включва:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя;

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

г) декларация за срока на валидност на офертата;

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

е) мостри, описание и/или снимки на оферираните медицински изделия и консумативи;

ж) декларация, че доставките на съответните медицински изделия и консумативи ще бъдат извършени в съответствие с нормите на действащите нормативни актове, чието спазване е необходимо за качественото изпълнение на предмета на поръчката;

з) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;

    - Ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка;

- Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо.

    - Всеки участник има право да представи оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции.

1.4.3. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката с офертата, той следва да представи:

- само един ЕЕДОП за всички обособени позиии, за които подава оферта;

- Техническо предложение поотделно за всяка една обособена позиция, за която подава оферта;

- отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция № .....“, с посочване на позицията, за която се отнасят, и фирмата на участника.

1.4.4. Когато участник представя мостри, той посочва върху опаковката кой ги представя и за коя обособена позиция се отнасят.

1.4.5. Участникът има право да подаде само една оферта за съответната обособена позиция. Не се допуска представяне на варианти в офертата.

1.5.1. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта за съответната обособена позиция.

1.5.2. В процедура за възлагане на обществена поръчка по съответната обособена позиция, едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.5.3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

1.5.4. Изискванията по т.1.5.1. – т.1.5.3. се прилагат за всяка обособена позиция поотделно.

1.6.1. Участниците могат да посочат в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

1.6.2. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

1.7.1. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

1.7.2. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен надпис „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер....” и наименованието на участника.

- Информация относно личното състояние на участника и критериите за подбор

2.1. Участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя изисканата от възложителя информация за участниците, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

2.2. Когато участникът е обединението, което не е юридическо лице, за всеки от съдружниците в обединението се представя отделен ЕЕДОП.

2.3. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

2.4. Участникът попълва ЕЕДОП в съответствие с изискванията, определени в т.7, от Раздел II „Изисквания към участниците относно личното им състояние” от настоящата документация за участие.

- Изисквания към изготвянето на Техническото предложение

3.1. Участникът изготвя Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка по Образеца в Приложение № 3 от документацията за участие.

3.2. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, той представя Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка за всяка обособена позиция поотделно.

3.3.1. Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция, за която подава оферта.

3.3.2. При неспазване на изискването за комплексност по т.3.3.1. участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

3.4.1. Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:

а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);

б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ;

в) оферираните продукти по следните обособени позиции:

| Обособена позиция II | Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron; |
| --- | --- |
| Обособена позиция III | Сърдечни клапни протези - биологични, със стент; |
| Обособена позиция IV | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - класически полутвърди и твърди, отворени и затворени; |
| Обособена позиция V | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена; |
| Обособена позиция VI | Съдова протеза за гръдна аорта - с колагеново покритие; |
| Обособена позиция VII | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове - дакронови съдови протези с покритие от колаген – прави. |
| Обособена позиция VIII | Съдови протези - бифуркационни, дакронови съдови протези с покритие от колаген |
| Обособена позиция IX | Сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна протеза |
| Обособена позиция X | Сърдечна клапна протеза - кондюит, с биологична клапна протеза |
| Обособена позиция XI | Сърдечна клапна протеза - кондюит, с оформени синуси на Valsalva |

трябва да са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки;

г) да имат подробни проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;

д) към датата на доставката остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия и консумативи трябва да бъде минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя;

е) необходимите количества на оферираните медицински изделия и консумативи трябва да са осигурени за целия срок на договора.

3.4.2. При неспазване на някое от изискванията по т.3.4.1. участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

3.5.1. Техническото предложение по всяка обособена позиция трябва да съдържа:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) деклариране на следните обстоятелства:

- предметът на договора ще бъде изпълнен в съответствие с нормите на Закона за медицинските изделия (ЗМИ), както и на всички други нормативни актове, чието спазване е необходимо за качествено изпълнение на поръчката;

- при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

- - участниците приемат всички условия за изпълнение на обществената поръчка, определени в клаузите на приложения към документацията за участие проект на договор;

- участниците приемат срока на валидност на офертата да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите;

- при изпълнението на обществената поръчка няма да ползват/ще ползват (относимото се подчертава) капацитета на трето/и лица/а;

- при изпълнението на обществената поръчка няма да ползват/ще ползват (относимото се подчертава) подизпълнител/и;

- - информация за съдържаща се в конкретна част/части от Техническото предложение, която се счита за конфиденциална на основание чл.102 от ЗОП, тъй като представлява търговска тайна и не подлежи на оценяване съгласно Методиката за оценка на офертите.

в) предложение за срок на изпълнение на всяка доставка след получаване на заявка от Възложителя;

г) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя на хартиен и електронен носител;

д) оторизационни писма на името на участника от производителя на медицинското изделие/консуматив или от упълномощения представител по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, валидно за срока на изпълнение на поръчката, от което е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в процедурата за възлагане на обществена поръчка със съответните изделия на производителя – заверено от участника копие;

е) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия/консумативи, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.15 от ЗМИ, (заверено от участника копие с посочен номер на номенклатурата от обособената позиция, за която се отнасят), по всички номенклатурни единици от обособени позиции:

| Обособена позиция I | Oксигенатори; |
| --- | --- |
| Обособена позиция XII | Полиестерен съдов пач; |
| Обособена позиция XIII | Плетена полиестерна заплатка за сърдечно-съдови реконструкции; |
| Обособена позиция XIV | Канюли и сетове за ЕКК; |
| Обособена позиция XV | Съдов турникет; |
| Обособена позиция XVI | Балони за контрапулсатор; |
| Обособена позиция XVII | Епруветки за измерване на АСТ; |
| Обособена позиция XVIII | Аксесоари, използвани при хирургия на вените; |
| Обособена позиция XIX | Катетри Фогарти; |
| Обособена позиция XX | Кабел за пейсмейкър; |
| Обособена позиция XXI | Каротидни шънтове и дистални перфузионни катетри; |
| Обособена позиция XXII | Сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце; |
| Обособена позиция XXIII | Аортни пънчове; |
| Обособена позиция XXIV | Система за външна аспирация и дренаж. |

ж) оферираните медицински изделия по обособени позиции:

| Обособена позиция II | Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron; |
| --- | --- |
| Обособена позиция III | Сърдечни клапни протези - биологични, със стент; |
| Обособена позиция IV | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - класически полутвърди и твърди, отворени и затворени; |
| Обособена позиция V | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена; |
| Обособена позиция VI | Съдова протеза за гръдна аорта - с колагеново покритие; |
| Обособена позиция VII | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове - дакронови съдови протези с покритие от колаген – прави; |
| Обособена позиция VIII | Съдови протези - бифуркационни, дакронови съдови протези с покритие от колаген; |
| Обособена позиция IX | Сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна протеза; |
| Обособена позиция X | Сърдечна клапна протеза - кондюит, с биологична клапна протеза; |
| Обособена позиция XI | Сърдечна клапна протеза - кондюит, с оформени синуси на Valsalva, |

трябва да са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки (декларация от участника);

з) подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба;

- и) срок за заплащането на доставките;

й) друга информация и/или документи, изискани от Възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;

к) мостри на всички оферирани медицински изделия и консумативи, които ще се доставят по съответната обособена позиция.

3.5.2. Когато се предоставят мостри на медицински изделия и консумативи, те трябва да бъдат обозначени по начин, от който е видно на кое Техническо предложение отговарят /обособена позиция …., номенклатура …./, и да бъдет придружени със списък с описание на представените мостри.

3.5.3. Когато се представят мостри на медицински изделия и консумативи, които трябва да са опаковани отделно от документите, те трябва да бъдат обозначени по начин, от който е видно кой ги представя и за коя обособена позиция се отнасят.

3.6.1. Мострите на оферираните медицински изделия и консумативи - предмет на доставката, ще бъдат използвани, за да се установи съответствието им с Техническата спецификация и за да се извърши оценка по критерия „Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив“.

3.6.2. Мостри на медицински изделия и консумативи, за които е установено, че не отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация няма да бъдат разглеждани.

3.6.3. Показателите, които ще бъдат изследвани са подробно описани в Раздел VI. „Критерий за възлагане. Методика за оценка на офертите“ от настоящата документация за участие. В резултат на изследването на мострите на оферираните медицински изделия и консумативи,  може да бъде нарушена тяхната цялост или търговски вид.

3.7.1. Възложителят връща всички мостри на медицинските изделия и на консумативите, чиято цялост и търговски вид не са нарушени, в срок до 10 дни от сключването на договора за възлагане на обществената поръчка по съответната обособена позиция или от прекратяването на процедурата.

3.7.2. Възложителят може да задържи мострите на медицинските изделия и на консумативите на участника, с който е сключен договорът за възлагане на съответната обществена поръчка, до приключване на договора.

3.8.1. Невърнатите мостри на медицинските изделия и на консумативите подлежат на заплащане на представилите ги участници съгласно тяхната стойност, определена по един от следните начини:

а) за медицинските изделия и консумативи с оферирана единична стойност - съгласно посочената стойност в офертата на съответния участник;

б) за медицинските изделия и консумативи, чиято стойност не може да се определи по б.”а”, но е наличен официален каталог или ценоразпис, поддържан от съответния участник, по единичната стойност, посочена в съответния каталог или ценоразпис;

в) за медицинските изделия и консумативи, чиято единична стойност не може да се определи по б”а” или б.”б”, на базата на доказана себестойност, като се вземат под внимание необходимите разходи за труд и материали или доставната цена.

3.8.2. Възложителят не изисква от участниците да представят мостри на медицинските изделия и консумативи, които са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години.

3.9. Техническото предложение трябва да бъде подписано от законно оторизирания представител на участника съгласно търговската/съдебната му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице/а с нотариално заверено пълномощно.

3.10. При несъответствие на Техническото предложение на участник с Техническата спецификация или с другите изисквания на Възложителя, съответният участник ще бъде отстранен от участие в процедурата.

- Изисквания към изготвянето на Ценовото предложение

4.1.Участникът трябва да изготви ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка по Образеца в Приложение № 4.

4.2. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, той представя Ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка за всяка обособена позиция поотделно.

4.3.1. При изготвяне на ценовото предложение по всяка обособена позиция участникът следва да спазва следните правила:

- ценовото предложение трябва да бъде изготвено в съответствие с нормите на Закона за медицинските изделия;

- в ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи, които участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка;

- ценовата оферта трябва да съответства на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция;

- в ценовата оферта трябва да бъде посочена единичната стойност на всяка номенклатурна единица и обща стойност на обществената поръчка по съответната обособена позиция;

- ценовата оферта на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици;

4.3.2. При неспазване на някое от правилата по т.4.3.1. участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

4.4. Ценовото предложение трябва да бъде подписано от законно оторизирания представител на участника съгласно търговската /съдебната му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице/а с нотариално заверено пълномощно.

  - Попълненият образец от Приложение № 4 с ценовото предложение за всяка обособена позиция, за която участникът е заявил участие, се поставя в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри за Обособена позиция № ......" и наименованието на участника, заедно с копие на ценовото предложение на магнитен носител.

  - Никаква информация, свързана с ценовото предложение, не трябва да има в каквато и да е форма извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри за Обособена позиция № ......". При нарушение на това правило по какъвто и да е начин, съответният участник ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Раздел VI

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

  - Обществените поръчки по всички обособени позиции ще се възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта.

  - Икономически най-изгодната оферта ще се определя въз основа на критерия за възлагане „оптимално съотношение качество /цена“ .

  - Оценяването на офертите ще се извършва за всяка обособена позиция по отделно!

- Методика за оценка на офертите:

2.1. Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и на минималните задължителни изисквания, определени в Техническата спецификация, и бъдат допуснати до разглеждане, ще се оценяват по критерия „Оптимално съотношение качество/цена” въз основа на следните показатели:

Показател 1 (П1) – „Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив“ с относителна тежест 40 % в общата оценка на офертата  и с максимален брой точки – 40 т.

Показател 2 (П2) – „Предложена цена“ с относителна тежест 60 % в общата оценка на офертата и с максимален брой точки – 60 т.

2.2.     Всяка оферта ще се оценява в сравнение с минималната или максималната оценка на другите оферти по всеки отделен показател съгласно Методиката за оценка на офертите. С получената комплексна оценка, всяка оферта ще участва в крайното класиране на офертите.

  - Методиката за оценка на офертите представлява съвкупност от правила, въз основа на които ще се определи изпълнителя на обществената поръчка в съответствие с критерия за  възлагане „Оптимално съотношение качество/цена” на предлаганите медицински изделия и консумативи.

  - Комисията за провеждане на процедурата ще прилага посочената формула за оценка на офертите след като провери предварително дали те са изготвени и представени в съответствие с изискванията на Възложителя.

  - Комисията за провеждане на процедурата ще извършва оценка на офертите въз основа на критерия „Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив“ на база на предоставените мостри и/или на опита на медицинския персонал в Болница „Лозенец“ с предлаганите медицински изделия и консумативи през последните три години.

2.6. Оценката на представените оферти по показателя „Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив“ (П1)  ще се определя по следната формула:

П1 = 40 х   К участника ,  където:

К максимум.

К участника е оценката по показателя „Качество на предложеното медицинско изделие/ консуматив“ на участника в процедурата по съответната обособена позиция;

К максимум е максимална оценка по показателя „Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив“ на участник в процедурата по съответната обособена позиция.

2.7. Оценката на представените оферти по показателя „Предложена цена“ (П2) ще се определя по следната формула:

П2 = 60 х   Ц минимум  ,  където:

Ц участника

Ц минимум е минималната предложена цена за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция в лева без ДДС от участник в процедурата;

Ц участника е предложената цена за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на участника.

2.8.1. Участниците предлагат цена за доставка на съответното медицинско изделие или консуматив без ДДС.

2.8.2. Предложените от участника цени са окончателни и не подлежат на промяна в срока за изпълнение на договора за възлагане.

2.8.3. Комисията за провеждане на процедурата прилага посочената формула за оценка на ценовите предложения на участниците след като провери предварително дали тези предложения са изготвени и представени в съответствие с изискванията на Възложителя.

2.9. Констатираните грешки и несъответствия в ценовите предложения на участниците, комисията ще отстранява при спазване на следните правила:

а) при различие между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно ще се приема словесното изражение на сумата;

б) при несъответствие между предложените единични цени и общата калкулирана цена, за валидни ще се считат единичните цени, като общата стойност ще се преизчислява  в съответствие с предложените единични цени.

2.10. Указания за определяне на оценката на офертите по обособени позиции

По този показател Комисията за провеждане на процедурата ще извършва оценка на предложеното от участника медицинско изделие или консуматив въз основа на определените условия в Методиката за оценка на офертите.

Оценката на офертите по този показател е експертна и се определя въз основа на експертните знания и опита на членовете на комисията за провеждане на процедурата.

Оценката на офертите по показател „Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив“ (П1) се определя въз основа на експертната оценка на членовете на Комисията за провеждане на процедурата при спазване на следните правила:

За обособена позиция I  Oксигенатори:

А. 40 точки се присъждат, когато предложения от участника консуматив изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - оксигенаторите са с единичен резервоар с филтър, високо ефективен оксигенатор с интегрира артериален филтър и въздушна технология;

  - оксигенаторите са с иновативен и патентен интегриран топлообенник от неръждаема стомана с нисък коефициент на действие – 0,62 при 4 L/мин;

  - оксигенаторите са с нисък обем на прайм – позволяващ да се избегне хемодилуция;

  - контактна повърхност по-малка от 1,5 м2 с макс дебит 7L/мин;

  - сетовете за кардиоплегия са с висока топлинна ефективност, благодарение на обмена между кръв и кардиоплегичен разтвор и вода;

  - измерване на налягането вътре в устройството за кардиоплегия;

  - сетовете за кардиоплегия са с топлообменна повърхност от неръждаема стомана;

  - сетовете за кардиоплегия са със специален път на течностите, който удължава срока на термичния обмен.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента:

  - оксигенаторът намалява микроемболичната активност по време на СРВ;

  - оксигенаторът е с високо ефективен газов обмен;

  - оксигенаторът е с биосъвместимост – фосфорилхолиновото покритие /РС/ е пеобладаващата липидна група, намираща се във външния слой на клетъчните мембрани;

  - РС – има естествен афинитет към водата в резултат, на което външния слой на клетъчната мембрана не подпомага образуването на съсиреци /тромбоза/;

  - нисък възпалителен отговор – устойчивост на бактериална адхезия;

  - оксигенаторът  е устойчив на натрупване на плазмени протеини;

  - сет за кардиоплегия - силиконов, устойчив на температурна разлика.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - лесен за употреба холдер;

  - двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на консуматива, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - оксигенаторите са с единичен резервоар с филтър, високо ефективен оксигенатор с интегрира артериален филтър и въздушна технология;

  - оксигенаторите са с иновативен и патентен интегриран топлообенник от неръждаема стомана с нисък коефициент на действие – 0,62 при 4 L/мин;

  - оксигенаторите са с нисък обем на прайм – позволяващ да се избегне хемодилуция;

  - контактна повърхност по-малка от 1,5 м2 с макс дебит 7L/мин;

  - сетовете за кардиоплегия са с висока топлинна ефективност, благодарение на обмена между кръв и кардиоплегичен разтвор и вода;

  - измерване на налягането вътре в устройството за кардиоплегия;

  - сетовете за кардиоплегия са с топлообменна повърхност от неръждаема стомана;

  - сетовете за кардиоплегия са със специален път на течностите, който удължава срока на термичния обмен.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента:

  - оксигенаторът намалява микроемболичната активност по време на СРВ;

  - оксигенаторът е с високо ефективен газов обмен;

  - оксигенаторът е с биосъвместимост – фосфорилхолиновото покритие /РС/ е пеобладаващата липидна група, намираща се във външния слой на клетъчните мембрани;

  - РС – има естествен афинитет към водата в резултат, на което външния слой на клетъчната мембрана не подпомага образуването на съсиреци /тромбоза/;

  - нисък възпалителен отговор – устойчивост на бактериална адхезия;

  - оксигенаторът  е устойчив на натрупване на плазмени протеини;

  - сет за кардиоплегия - силиконов, устойчив на температурна разлика.

В. 10 точки се присъждат, когато предложения от участника консуматив изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - оксигенаторите са с единичен резервоар с филтър, високо ефективен оксигенатор с интегрира артериален филтър и въздушна технология;

  - оксигенаторите са с иновативен и патентен интегриран топлообенник от неръждаема стомана с нисък коефициент на действие – 0,62 при 4 L/мин;

  - оксигенаторите са с нисък обем на прайм – позволяващ да се избегне хемодилуция;

  - контактна повърхност по-малка от 1,5 м2 с макс дебит 7L/мин;

  - сетовете за кардиоплегия са с висока топлинна ефективност, благодарение на обмена между кръв и кардиоплегичен разтвор и вода;

  - измерване на налягането вътре в устройството за кардиоплегия;

  - сетовете за кардиоплегия са с топлообменна повърхност от неръждаема стомана;

  - сетовете за кардиоплегия са със специален път на течностите, който удължава срока на термичния обмен.

За обособена позиция II - Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - подобно на естествената сърдечна клапа се отваря и затваря с всеки сърдечен ритъм, позволявайки правилното кръвоснабдяване на сърцето;

  - супра-ануларно разположение и ниска височина на импланта;

  - допълнителните маркери на маншета за шиене улесняват медицинските специалисти за по-точно поставяне;

  - тромбоустойчивост, твърд пиролитичен въглероден отвор и укрепваща лента за лесна имплантация;

  - има минимален профил и височина за съответния номер.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - има максимален ефективен отвор и минимален градиент за съответния номер;

  - ниски нива на хемолиза и тромбоемболични събития;

  - изключително тиха при работа.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - има минимален диаметър на външния ринг за съответния номер, което позволява по-лесна имплантация;

  - двойна, защитена, стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - подобно на естествената сърдечна клапа се отваря и затваря с всеки сърдечен ритъм, позволявайки правилното кръвоснабдяване на сърцето;

  - супра-ануларно разположение и ниска височина на импланта;

  - допълнителните маркери на маншета за шиене улеснява медицинските специалисти за по-точно поставяне;

  - тромбоустойчивост, твърд пиролитичен въглероден отвор и укрепваща лента за лесна имплантация;

  - има минимален профил и височина за съответния номер.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - има максимален ефективен отвор и минимален градиент за съответния номер;

  - ниски нива на хемолиза и тромбоемболични събития;

  - изключително тиха при работа.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - подобно на естествената сърдечна клапа се отваря и затваря с всеки сърдечен ритъм, позволявайки правилното кръвоснабдяване на сърцето;

  - супра-ануларно разположение и ниска височина на импланта;

  - допълнителните маркери на маншета за шиене улеснява медицинските специалисти за по-точно поставяне;

  - тромбоустойчивост, твърд пиролитичен въглероден отвор и укрепваща лента за лесна имплантация;

  - има минимален профил височина за съответния номер.

За обособена позиция III - Сърдечни клапни протези - биологични със стент:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - има минимален профил и височина за съответния номер;

  - проектирани за минимизиране на централната регургитация.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - има максимален ефективен отвор и минимален градиент за съответния номер.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - има минимален диаметър на външния ринг за съответния номер, което позволява по-лесна имплантация;

  - двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - има минимален профил и височина за съответния номер;

  - проектирани за минимизиране на централната регургитация.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - има максимален ефективен отвор и минимален градиент за съответния номер.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - има минимален профил височина за съответния номер;

  - проектирани за минимизиране на централната регургитация.

За обособена позиция IV - Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - класически полутвърди и твърди, отворени и затворени:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - максимална ефективна площ за съответния номер.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - минимален тромбообразуващ ефект.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - оптимална маркировка и възможност за фиксация при поставянето;

  - двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - максимална ефективна площ за съответния номер.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - минимален тромбообразуващ ефект.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - максимална ефективна площ за съответния номер.

За обособена позиция V - Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - максимална ефективна площ за съответния номер.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - минимален тромбообразуващ ефект.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - оптимална маркировка и възможност за фиксация при поставянето;

  - двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - максимална ефективна площ за съответния номер.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - минимален тромбообразуващ ефект.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - максимална ефективна площ за съответния номер.

За обособена позиция VI - Съдова протеза за гръдна аорта - с колагеново покритие:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - протеза от фини полиестерни влакна импрегнирана с колаген;

  - гладка вътрешна повърхност, която осигурява основата за израстване на ендотел и повърхност без тромби;

  - биосъвместимост – без предварително съсирване, готови за незабавно имплантиране;

  - силна и издръжлива текстилна структура на протезата и висока сила на задържане на конеца.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - технологията за импрегниране е свободна от алдехид за максимална биосъвместимост и безопасност за пациента;

  - подходящи при пациенти изискващи системна хепаринизация;

  - подходящи при пациенти страдащи от коагулационни нарушения.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - протеза от фини полиестерни влакна импрегнирана с колаген;

  - гладка вътрешна повърхност, която осигурява основата за израстване на ендотел и повърхност без тромби;

  - биосъвместимост – без предварително съсирване, готови за незабавно имплантиране;

  - силна и издръжлива текстилна структура на протезата и висока сила на задържане на конеца.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - технологията за импрегниране е свободна от алдехид за максимална биосъвместимост и безопасност за пациента;

  - подходящи при пациенти изискващи системна хепаринизация;

  - подходящи при пациенти страдащи от коагулационни нарушения.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - протеза от фини полиестерни влакна импрегнирана с колаген;

  - гладка вътрешна повърхност, която осигурява основата за израстване на ендотел и повърхност без тромби;

  - биосъвместимост – без предварително съсирване, готови за незабавно имплантиране;

  - силна и издръжлива текстилна структура на протезата и висока сила на задържане на конеца.

За обособена позиция VII  -  Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове - дакронови съдови протези с покритие от колаген - прави:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - протеза от фини полиестерни влакна импрегнирана с колаген;

  - гладка вътрешна повърхност, която осигурява основата за израстване на ендотел и повърхност без тромби;

  - биосъвместимост – без предварително съсирване, готови за незабавно имплантиране;

  - силна и издръжлива текстилна структура на протезата и висока сила на задържане на конеца.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - технологията за импрегниране е свободна от алдехид за максимална биосъвместимост и безопасност за пациента;

  - подходящи при пациенти изискващи системна хепаринизация;

  - подходящи при пациенти страдащи от коагулационни нарушения.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - протеза от фини полиестерни влакна импрегнирана с колаген;

  - гладка вътрешна повърхност, която осигурява основата за израстване на ендотел и повърхност без тромби;

  - биосъвместимост – без предварително съсирване, готови за незабавно имплантиране;

  - силна и издръжлива текстилна структура на протезата и висока сила на задържане на конеца.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - технологията за импрегниране е свободна от алдехид за максимална биосъвместимост и безопасност за пациента;

  - подходящи при пациенти изискващи системна хепаринизация;

  - подходящи при пациенти страдащи от коагулационни нарушения.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - протеза от фини полиестерни влакна импрегнирана с колаген;

  - гладка вътрешна повърхност, която осигурява основата за израстване на ендотел и повърхност без тромби;

  - биосъвместимост – без предварително съсирване, готови за незабавно имплантиране;

  - силна и издръжлива текстилна структура на протезата и висока сила на задържане на конеца.

За обособена позиция VIII - Съдови протези - бифуркационни, дакронови съдови протези с покритие от колаген:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - протеза от фини полиестерни влакна импрегнирана с колаген;

  - гладка вътрешна повърхност, която осигурява основата за израстване на ендотел и повърхност без тромби;

  - биосъвместимост – без предварително съсирване, готови за незабавно имплантиране;

  - силна и издръжлива текстилна структура на протезата и висока сила на задържане на конеца.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - технологията за импрегниране е свободна от алдехид за максимална биосъвместимост и безопасност за пациента;

  - подходящи при пациенти изискващи системна хепаринизация;

  - подходящи при пациенти страдащи от коагулационни нарушения.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - протеза от фини полиестерни влакна импрегнирана с колаген;

  - гладка вътрешна повърхност, която осигурява основата за израстване на ендотел и повърхност без тромби;

  - биосъвместимост – без предварително съсирване, готови за незабавно имплантиране;

  - силна и издръжлива текстилна структура на протезата и висока сила на задържане на конеца.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - технологията за импрегниране е свободна от алдехид за максимална биосъвместимост и безопасност за пациента;

  - подходящи при пациенти изискващи системна хепаринизация;

  - подходящи при пациенти страдащи от коагулационни нарушения.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - протеза от фини полиестерни влакна импрегнирана с колаген;

  - гладка вътрешна повърхност, която осигурява основата за израстване на ендотел и повърхност без тромби;

  - биосъвместимост – без предварително съсирване, готови за незабавно имплантиране;

  - силна и издръжлива текстилна структура на протезата и висока сила на задържане на конеца.

За обособена позиция IX - Сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна протеза:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - аортният графт с клапа е предназначена за употреба в случаите, когато аортната клапа и асцендентната аорта трябва да се сменят;

  - маншонът за шиене на клапата е изработен от двойно велурено плетено полиестрено платно, импрегнирано с колаген;

  - за улеснение на манипулацията преди имплантирането и ротацията аортният графт с клапа е снабден с дръжка на държача/ротатора;

  - маншонът за шиене има три маркера за сутури;

  - материалът на маншона позволява бързо, контролирано разрастване на ендотел върху повърхността на маншона за шиене.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - биосъвместимост и здравина се постигат чрез избрания пиролитичен въглерод, покриващ графитната основа на платната и на клапния пръстен;

  - маншонът за шиене има три маркера за сутури, ориентир за медицинските специалисти.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - аортният графт с клапа е предназначен за употреба в случаите, когато аортната клапа и асцендентната аорта трябва да се сменят;

  - маншонът за шиене на клапата е изработен от двойно велурено плетено полиестрено платно, импрегнирано с колаген;

  - за улеснение на манипулацията преди имплантирането и ротацията аортният графт с клапа е снабден с дръжка на държача/ротатора;

  - маншонът за шиене има три маркера за сутури;

  - материалът на маншона позволява бързо, контролирано разрастване на ендотел върху повърхността на маншона за шиене.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - биосъвместимост и здравина се постигат чрез избрания пиролитичен въглерод, покриващ графитната основа на платната и на клапния пръстен;

  - маншонът за шиене има три маркера за сутури, ориентир за медицинските специалисти.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - аортният графт с клапа е предназначен за употреба в случаите, когато аортната клапа и асцендентната аорта трябва да се сменят;

  - маншонът за шиене на клапата е изработен от двойно велурено плетено полиестрено платно, импрегнирано с колаген;

  - за улеснение на манипулацията преди имплантирането и ротацията аортният графт с клапа е снабден с дръжка на държача/ротатора;

  - маншонът за шиене има три маркера за сутури;

  - материалът на маншона позволява бързо, контролирано разрастване на ендотел върху повърхността на маншона за шиене.

За обособена позиция X - Сърдечна клапна протеза - кондюит, с биологична клапна протеза:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - аортният графт с клапа е предна за употреба в случаите, когато аортната клапа и асцендентната аорта трябва да се сменят;

  - маншонът за шиене на клапата е изработен от двойно велурено плетено полиестрено платно, импрегнирано с колаген;

  - за улеснение на манипулацията преди имплантирането и ротацията аортният графт с клапа е снабден с дръжка на държача/ротатора;

  - маншонът за шиене има три маркера за сутури;

  - материалът на маншона позволява бързо, контролирано разрастване на ендотел върху повърхността на маншона за шиене.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - биосъвместимост и здравина се постигат чрез избрания пиролитичен въглерод, покриващ графитната основа на платната и на клапния пръстен;

  - маншонът за шиене има три маркера за сутури, ориентир за медицинските специалисти.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - аортният графт с клапа е предна за употреба в случаите, когато аортната клапа и асцендентната аорта трябва да се сменят;

  - маншонът за шиене на клапата е изработен от двойно велурено плетено полиестрено платно, импрегнирано с колаген;

  - за улеснение на манипулацията преди имплантирането и ротацията аортният графт с клапа е снабден с дръжка на държача/ротатора;

  - маншонът за шиене има три маркера за сутури;

  - материалът на маншона позволява бързо, контролирано разрастване на ендотел върху повърхността на маншона за шиене.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - биосъвместимост и здравина се постигат чрез избрания пиролитичен въглерод, покриващ графитната основа на платната и на клапния пръстен;

  - маншонът за шиене има три маркера за сутури, ориентир за медицинските специалисти.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - аортният графт с клапа е предна за употреба в случаите, когато аортната клапа и асцендентната аорта трябва да се сменят;

  - маншонът за шиене на клапата е изработен от двойно велурено плетено полиестрено платно, импрегнирано с колаген;

  - за улеснение на манипулацията преди имплантирането и ротацията аортният графт с клапа е снабден с дръжка на държача/ротатора;

  - маншонът за шиене има три маркера за сутури;

  - материалът на маншона позволява бързо, контролирано разрастване на ендотел върху повърхността на маншона за шиене.

За обособена позиция XI - Сърдечна клапна протеза - кондюит, с оформени синуси на Valsalva:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - аортният графт с клапа е предна за употреба в случаите, когато аортната клапа и асцендентната аорта трябва да се сменят;

  - маншонът за шиене на клапата е изработен от двойно велурено плетено полиестрено платно, импрегнирано с колаген;

  - за улеснение на манипулацията преди имплантирането и ротацията аортният графт с клапа е снабден с дръжка на държача/ротатора;

  - маншонът за шиене има три маркера за сутури;

  - материалът на маншона позволява бързо, контролирано разрастване на ендотел върху повърхността на маншона за шиене.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - биосъвместимост и здравина се постигат чрез избрания пиролитичен въглерод, покриващ графитната основа на платната и на клапния пръстен;

  - маншонът за шиене има три маркера за сутури, ориентир за медицинските специалисти.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - аортният графт с клапа е предна за употреба в случаите, когато аортната клапа и асцендентната аорта трябва да се сменят;

  - маншонът за шиене на клапата е изработен от двойно велурено плетено полиестрено платно, импрегнирано с колаген;

  - за улеснение на манипулацията преди имплантирането и ротацията аортният графт с клапа е снабден с дръжка на държача/ротатора;

  - маншонът за шиене има три маркера за сутури;

  - материалът на маншона позволява бързо, контролирано разрастване на ендотел върху повърхността на маншона за шиене.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - биосъвместимост и здравина се постигат чрез избрания пиролитичен въглерод, покриващ графитната основа на платната и на клапния пръстен;

  - маншонът за шиене има три маркера за сутури, ориентир за медицинските специалисти.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - аортният графт с клапа е предна за употреба в случаите, когато аортната клапа и асцендентната аорта трябва да се сменят;

  - маншонът за шиене на клапата е изработен от двойно велурено плетено полиестрено платно, импрегнирано с колаген;

  - за улеснение на манипулацията преди имплантирането и ротацията аортният графт с клапа е снабден с дръжка на държача/ротатора;

  - маншонът за шиене има три маркера за сутури;

  - материалът на маншона позволява бързо, контролирано разрастване на ендотел върху повърхността на маншона за шиене.

За обособена позиция XII - Полиестерен съдов пач:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - гладка вътрешна повърхност, която осигурява основата за израстване на ендотел и повърхност без тромби;

  - биосъвместимост – без предварително съсирване, готови за незабавно имплантиране;

  - силна и издръжлива текстилна структура на пача и висока сила на задържане на конеца.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - технологията за импрегниране е свободна от алдехид за максимална биосъвместимост и безопасност за пациента;

  - подходящи при пациенти, изискващи системна хепаринизация;

  - подходящи при пациенти, страдащи от коагулационни нарушения.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - гладка вътрешна повърхност, която осигурява основата за израстване на ендотел и повърхност без тромби;

  - биосъвместимост – без предварително съсирване, готови за незабавно имплантиране;

  - силна и издръжлива текстилна структура на пача и висока сила на задържане на конеца.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - технологията за импрегниране е свободна от алдехид за максимална биосъвместимост и безопасност за пациента;

  - подходящи при пациенти, изискващи системна хепаринизация;

  - подходящи при пациенти, страдащи от коагулационни нарушения.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - гладка вътрешна повърхност, която осигуряват основата за израстване на ендотел и повърхност без тромби;

  - биосъвместимост – без предварително съсирване, готови за незабавно имплантиране;

  - силна и издръжлива текстилна структура на пача и висока сила на задържане на конеца.

За обособена позиция XIII - Плетена полиестерна заплатка за сърдечно-съдови реконструкции:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - гладка вътрешна повърхност, която осигурява основата за израстване на ендотел и повърхност без тромби;

  - биосъвместимост – без предварително съсирване, готови за незабавно имплантиране;

  - силна и издръжлива текстилна структура на заплатката и висока сила на задържане на конеца.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - технологията за импрегниране е свободна от алдехид за максимална биосъвместимост и безопасност за пациента;

  - подходящи при пациенти, изискващи системна хепаринизация;

  - подходящи при пациенти, страдащи от коагулационни нарушения.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - гладка вътрешна повърхност, която осигуряват основата за израстване на ендотел и повърхност без тромби;

  - биосъвместимост – без предварително съсирване, готови за незабавно имплантиране;

  - силна и издръжлива текстилна структура на заплатката и висока сила на задържане на конеца.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - технологията за импрегниране е свободна от алдехид за максимална биосъвместимост и безопасност за пациента;

  - подходящи при пациенти, изискващи системна хепаринизация;

  - подходящи при пациенти, страдащи от коагулационни нарушения.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - гладка вътрешна повърхност, която осигуряват основата за израстване на ендотел и повърхност без тромби;

  - биосъвместимост – без предварително съсирване, готови за незабавно имплантиране;

  - силна и издръжлива текстилна структура на заплатката и висока сила на задържане на конеца.

За обособена позиция XIV - Канюли и сетове за ЕКК:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - артериалните канюли са предназначени за използване на перфузия на възходящата аорта по време на СРВ и са устойчиви на прегъване /kink/, с лесна ориентация на върха, благодарение на маркера за индекиране;

  - венозните канюли са предназначени за използване на венозен дренаж от дясно предсърдие и кавалните вени по време на СРВ;

  - предназначено за използване на ретроградни канюли свързани с линията за кардиоплегия и индуциране на кардиоплегичен разтвор и кръв в коронарния синус на пациента по време на отворена сърдечна процедура;

  - вентилационните катетри са медицинско устройство, което декомпенсира сърцето по време на СРВ;

  - вентилационните катетри се използват за подпомагане на пълната евакуация на кръвта от сърцето.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - всички канюли са с максимална здравина и адаптивност към всеки индивидуален случай;

  - не травмират, имат необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околнте тъкани и органи;

  - венозните канюли са за употреба до 6 часа или по-малко;

  - ретроградните канюли са със силиконов балон, осигуряващ лесен достъп в коронарния синус и ефективност при дозиране на разтвора и силиконов балон, осигуряващ сигурно фиксиране чрез силиконов пръстен;

  - ретроградните канюли са с флексабилен водач, който улеснява медицинските специалисти при съответната манипулация, което води до ефективност и бързина;

  - максимално щадяща ретроградна канюла за пациента има необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околоните тъкани и органи;

  - вентилационните катетри са с метален водач, мек, флексабилен;

  - вентилационните катетри са силиконови с максимална здравина и адаптивност за всеки индивидуален случай.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - опаковката на това медицинско изделие позволява бърз и лесен достъп за употреба, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация и води до ефективност.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - артериалните канюли са предназначени за използване на перфузия на възходящата аорта по време на СРВ и са устойчиви на прегъване /kink/, с лесна ориентация на върха, благодарение на маркера за индекиране;

  - венозните канюли са предназначени за използване на венозен дренаж от дясно предсърдие и кавалните вени по време на СРВ;

  - предназначено за използване на ретроградни канюли свързани с линията за кардиоплегия и индуциране на кардиоплегичен разтвор и кръв в коронарния синус на пациента по време на отворена сърдечна процедура;

  - вентилационните катетри са медицинско устройство, което декомпенсира сърцето по време на СРВ;

  - вентилационните катетри се използват за подпомагане на пълната евакуация на кръвта от сърцето.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - всички канюли са с максимална здравина и адаптивност към всеки индивидуален случай;

  - не травмират, имат необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околнте тъкани и органи;

  - венозните канюли са за употреба до 6 часа или по-малко;

  - ретроградните канюли са със силиконов балон, осигуряващ лесен достъп в коронарния синус и ефективност при дозиране на разтвора и силиконов балон, осигуряващ сигурно фиксиране чрез силиконов пръстен;

  - ретроградните канюли са с флексабилен водач, който улеснява медицинските специалисти при съответната манипулация, което води до ефективност и бързина;

  - максимално щадяща ретроградна канюла за пациента има необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околоните тъкани и органи;

  - вентилационните катетри са с метален водач, мек, флексабилен;

  - вентилационните катетри са силиконови с максимална здравина и адаптивност за всеки индивидуален случай.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - артериалните канюли са предназначени за използване на перфузия на възходящата аорта по време на СРВ и са устойчиви на прегъване /kink/, с лесна ориентация на върха, благодарение на маркера за индекиране;

  - венозните канюли са предназначени за използване на венозен дренаж от дясно предсърдие и кавалните вени по време на СРВ;

  - предназначено за използване на ретроградни канюли свързани с линията за кардиоплегия и индуциране на кардиоплегичен разтвор и кръв в коронарния синус на пациента по време на отворена сърдечна процедура;

  - вентилационните катетри са медицинско устройство, което декомпенсира сърцето по време на СРВ;

  - вентилационните катетри се използват за подпомагане на пълната евакуация на кръвта от сърцето.

За обособена позиция XV - Съдов турникет:

A. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - съдовите турникети са предназначени за оптимален контрол на кръвотока във венозните и артериални съдове.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - не травмират, имат необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околните тъкани и органи.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - опаковката на това медицинско изделие позволява бърз и лесен достъп за употреба, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация и води до ефективност.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - съдовите турникети са предназначени за оптимален контрол на кръвотока във венозните и артериални съдове.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - не травмират, имат необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околните тъкани и органи.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - съдовите турникети са предназначени за оптимален контрол на кръвотока във венозните и артериални съдове.

За обособена позиция XVI  -  Балони за контрапулсатор:

A. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - абсолютно съвместими с всички модели и конзоли DataScope, с които болницата работи: DataScope system 98 и DataScope CS100.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - да имат максимален хемодинамичен ефект и минимален инерционен момент, дори в условията на тахикардия над 100 удара в минута.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - максимално лесен за поставяне в условията на спешност.

  - двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - абсолютно съвместими с всички модели и конзоли DataScope, с които болницата работи: DataScope system 98 и DataScope CS100.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - да имат максимален хемодинамичен ефект и минимален инерционен момент, дори в условията на тахикардия над 100 удара в минута.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - абсолютно съвместими с всички модели и конзоли DataScope, с които болницата работи: DataScope system 98 и DataScope CS100.

За обособена позиция XVII - Епруветки за измерване на АСТ:

A. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - епруветките са за автоматично измерване на съсирване с хепарин със стандартизиран размер, съвместими с апарат Hemochron Response или еквивалентни;

  - епруветките трябва да бъдат от здраво, устойчиво на счупване стъкло;

  - епруветките трябва да бъдат с лесно отварящо се и добре прилепващо капаче.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - епруветките трябва да работят с минимална по количество проба.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - епруветките трябва да бъдат с лесно отваряне и сигурно затваряне на капачето;

  - подредени в кутии, с разграничители между тях за избягване нарушаване на целостта на епруветките при транспорт и пренасяне.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - епруветки за автоматично измерване на съсирване с хепарин със стандартизиран размер, съвместими с апарат Hemochron Response или еквивалентни;

  - епруветките трябва да бъдат от здраво, устойчиво на счупване стъкло;

  - епруветките трябва да бъдат с лесно отварящо се и добре прилепващо капаче.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - епруветките трябва да работят с минимална по количество проба.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - епруветки за автоматично измерване на съсирване с хепарин със стандартизиран размер, съвместими с апарат Hemochron Response или еквивалентни;

  - епруветките трябва да бъдат от здраво, устойчиво на счупване стъкло;

  - епруветките трябва да бъдат с лесно отварящо се и добре прилепващо капаче.

За обособена позиция XVIII - Аксесоари, използвани при хирургия на вените:

A. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - сетът за екстирпация на вени се използва в случите на оперативен стрипинг на разширени вени.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - сетът за екстирпация на вени се състои от 1 кабел, дълж.100 см, 4 оливи 6,9,12,15 мм и 1 дръжка.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина;

  - лесен за инсерция.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - сетът за екстирпация на вени се използва в случите на оперативен стрипинг на разширени вени.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - сетът за екстирпация на вени се състои от 1 кабел, дълж.100 см, 4 оливи 6,9,12,15 мм и 1 дръжка.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - сетът за екстирпация на вени се използва в случите на оперативен стрипинг на разширени вени.

За обособена позиция XIX - Катетри Фогарти:

A. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - катетрите Фогърти се използват за спешни и планови тромб и емболектомии от артерии и вени.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - катетрите Фогърти не травмират околната тъкан и имат необходимата защита, която да предотвратява нежелана травма на съдовата стена.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина;

  - лесени за манипулация, с удобен захват;

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - катетрите Фогърти се използват за спешни и планови тромб и емболектомии от артерии и вени.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - катетрите Фогърти не травмират околната тъкан и имат необходимата защита, която да предотвратява нежелана травма на съдовата стена.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - катетрите Фогърти се използват за спешни и планови тромб и емболектомии от артерии и вени.

За обособена позиция XX - Кабел за пейсмейкър:

A. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - кабел за пейсмейкър - многократен, стерилен за сърдечна стимулация при отворена сърдечна хирургия, съвместим с генератор St.Jude и кабел за пейсмейкър - многократен, за интензивни отделения, съвместим с генератор St.Jude или еквивалентни.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - осигурява атравматичен контакт към сърдечния епикард.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - устойчив на многократна газова стерилизация.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - кабел за пейсмейкър - многократен, стерилен за сърдечна стимулация при отворена сърдечна хирургия, съвместим с генератор St.Jude и кабел за пейсмейкър - многократен, за интензивни отделения, съвместим с генератор St.Jude или еквивалентни.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - осигурява атравматичен контакт към сърдечния епикард.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - кабел за пейсмейкър - многократен, стерилен за сърдечна стимулация при отворена сърдечна хирургия, съвместим с генератор St.Jude и кабел за пейсмейкър - многократен, за интензивни отделения, съвместим с генератор St.Jude или еквивалентни.

За обособена позиция XXI - Каротидни шънтове и дистални перфузионни катетри:

A. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - осигуряват оптимална мозъчна перфузия по време на интервенции на артерия каротис.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - биосъвместимост;

  - готови за незабавно имплантиране;

  - не травмират, имат необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околните тъкани и органи.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина;

  - лесени за манипулация, с удобен захват.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - осигуряват оптимална мозъчна перфузия по време на интервенции на артерия каротис.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - биосъвместимост;

  - готови за незабавно имплантиране;

  - не травмират, имат необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околните тъкани и органи.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - осигуряват оптимална мозъчна перфузия по време на интервенции на артерия каротис.

За обособена позиция XXII - Сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце:

A. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - сетовете за вакуум стабилизираща система за биещо сърце служат за максимална стабилизация на определени участъци от епикарда, осигуряващи възможност за коронарна хирургия без използване на екстракорпорално кръвообръщение;

  - вакуум стабилизираща система за биещо сърце трябва да е съвместима с Acrobat vacuum Off-Pump System, съвместима с обикновен стернален екартъор или еквивалентни;

  - вакуум стабилизираща система за биещо сърце трябва да е съвместима с Xpose access Device, съвместима с обикновен стернален екартъор или еквивалентни.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - осигуряващ максимална стабилизация на участъка от сърдечната тъкан;

  - минимално травматични и имат необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околната тъкан;

  - флексибилни.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина;

  - лесени за манипулация, с удобен захват.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - сетовете за вакуум стабилизираща система за биещо сърце служат за максимална стабилизация на определени участъци от епикарда, осигуряващи възможност за коронарна хирургия без използване на екстракорпорално кръвообръщение;

  - вакуум стабилизираща система за биещо сърце трябва да е съвместима с Acrobat vacuum Off-Pump System, съвместима с обикновен стернален екартъор или еквивалентни;

  - вакуум стабилизираща система за биещо сърце трябва да е съвместима с Xpose access Device, съвместима с обикновен стернален екартъор или еквивалентни.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - осигуряващ максимална стабилизация на участъка от сърдечната тъкан;

  - минимално травматични и имат необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околната тъкан;

  - флексибилни.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - сетовете за вакуум стабилизираща система за биещо сърце служат за максимална стабилизация на определени участъци от епикарда, осигуряващи възможност за коронарна хирургия без използване на екстракорпорално кръвообръщение;

  - вакуум стабилизираща система за биещо сърце трябва да е съвместима с Acrobat vacuum Off-Pump System, съвместима с обикновен стернален екартъор или еквивалентни;

  - вакуум стабилизираща система за биещо сърце трябва да е съвместима с Xpose access Device, съвместима с обикновен стернален екартъор или еквивалентни.

За обособена позиция XXIII - Аортни пънчове:

A. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - аортните пънчове осигуряват направата на отвори с точно определения размер.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - не травмират околната тъкан и имат необходимата защита, която да предотвратява нежеланото разкъсване на околната тъкан.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

  - лесни за манипулация  с удобен захват и адаптивни за работа.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - аортните пънчове осигуряват направата на отвори с точно определения размер.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - не травмират околната тъкан и имат необходимата защита, която да предотвратява нежеланото разкъсване на околната тъкан.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - аортните пънчове осигуряват направата на отвори с точно определения размер.

За обособена позиция XXIV - Система за външна аспирация и дренаж:

A. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - продукти за аспирация, които позволяват много добро дрениране на телесни течности и отговарят на изискванията за работа в отделения по анестезия, хирургия и интензивни грижи.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - торакалните дренове са атравматични, с гладки латерални отвори и са разграфени в сантиметри;

  - подходящи за внимателно дрениране след кардио-торакални и торакални хирургически интервенции.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата:

- стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - продукти за аспирация, които позволяват много добро дрениране на телесни течности и отговарят на изискванията за работа в отделения по анестезия, хирургия и интензивни грижи.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

  - торакалните дренове са атравматични, с гладки латерални отвори и са разграфени в сантиметри;

  - подходящи за внимателно дрениране след кардио-торакални и торакални хирургически интервенции.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява  само  минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

  - продукти за аспирация, които позволяват много добро дрениране на телесни течности и отговарят на изискванията за работа в отделения по анестезия, хирургия и интензивни грижи.

3. Формиране на комплексна оценка

Комплексната оценка (КО) на всяка оферта се получава като сбор от оценката по Показател № 1 и Показател № 2 и се изчислява по следната формула:

КО = П1 + П2, където:

КО - получената обща комплексна оценка;

Показател 1 (П1) – „Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив“ с максимален брой точки – 40 т.

Показател 2 (П2) – „Предложена цена“ с максимален брой точки – 60 т.

3.1. На първо място се класира участника, чиято оферта по съответната обособена позиция е получила най-висока комплексна оценка. Останалите оферти се класират в низходящ ред на комплексната оценка.

3.2.1. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

    - При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

    - Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, в случай че икономически най-изгодна оферта, не може да се определи по посочения ред.

    - Комисията за провеждане на процедурата прилага посочената формула за оценка на офертите на всички участници в процедурата по един и същ начин.

4.1. Когато предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка по дадена обособена позиция е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници, Възложителят  ще изисква подробна писмена обосновка за начина на нейното формулиране, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

4.2. Съгласно чл.72, ал.2 от ЗОП писмената обосновка по т.4.1. може да се отнася до:

- икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

- спазването на задълженията по чл.115 от ЗОП;

- възможността участникът да получи държавна помощ.

4.3. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т.4.2., на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

5.1.  Не се приема оферта, когато се установи, че предложената в нея цена за изпълнение на съответната обособена позиция е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средните стойности на предложените цени за изпълнение на тази обособена позиция в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10.          5.2. Не се приема оферта, когато се установи, че предложената в нея цена за изпълнение на съответната обособена позиция е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложените цени в останалите оферти, поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл.107 от ДФЕС.

5.3. Възложителят е длъжен да уведомява Европейската комисия за всички случаи по т.5.2.

6. Всички органи са длъжни при поискване и в рамките на своята компетентност да предоставят на възложителя, включително от други държави членки, информация, свързана със законови и подзаконови разпоредби, приложими колективни споразумения или национални технически стандарти, отнасящи се до доказателствата и документите, представени във връзка с данните по т.4.1. в писмената обосновка по чл.72, ал.2 от ЗОП.

Раздел VII

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

- Осигуряване на достъп до документацията за участие

  - Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за настоящата обществена поръчка на профила на купувача от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник" на Европейския съюз и в Регистъра за обществени поръчки (РОП).

  - Документацията за настоящата обществена поръчка е публикувана на официалния сайт на Болница „Лозенец” http://www.lozenetz-hospital.bg, в раздел „Профил на купувача - Обществени поръчки” и може да бъде изтеглена безплатно от всяко заинтересовано лице.

  - Участниците могат да получат допълнителна информация на:

тел. 02 9607218 – от инж. Елена Димитрова – експерт, отдел „Обществени поръчки”

факс: 02 9624771

E-mail: hq@uni-hospital.government.bg

- Еднократна промяна в обявлението и/или в документацията за участие

2.1. Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в документацията за обществената поръчка.

2.2. Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в обявлението или в документацията за обществената поръчка в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата.

2.3. Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

2.4. След изтичането на срока по т.2.3. възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове.

2.5.1. Възложителят удължава сроковете за получаване на офертите, когато:

а) в случаите по т.2.1. са внесени съществени изменения в условията по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците;

б) са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата и те не могат да бъдат представени в срока по чл.33, ал.2 от ЗОП.

2.5.2. Удължаването на срока по т.2.5.1. трябва да е съобразено с времето, необходимо на лицата да се запознаят и да отразят разясненията или промените при изготвяне на офертите.

2.6. Не се изисква удължаване на сроковете, когато разясненията не налагат съществени промени в офертите или когато те са предоставени в случаите по чл.33, ал.3 от ЗОП.

2.7. С обявлението за изменение или допълнителна информация в случаите на промени по т.2.5.1.	 б. „а” (чл.100, ал.7, т.1 от ЗОП) възложителят не трябва да въвежда условия, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

2.8. Възложителят удължава обявените срокове в процедурата, когато това се налага във връзка с образувано производство по обжалване.

2.9. Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една оферта.

2.10. С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

- Разяснения по документацията за участие

3.1. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението или документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

3.2. Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на офертите. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

  - Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т.3.1.

  - Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

- Условия и ред за подаване на офертите

  - Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя, а именно - гр. София - 1407, ул.”Козяк” № 1.

4.2. Офертата се представя в отдел „Деловодство и архив“ на Болница „Лозенец”, в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката.

4.3. Опаковката с офертата трябва да съдържа:

    - Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

    - Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното състояние на участника и критериите за подбор;

    - Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, ако е приложимо;

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката по обособената/те позиция/и, за която/които участникът подава оферта/и;

- Ценово предложение за обособената/те позиция/и, за която/които участникът подава оферта/и, поставено в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри";

- Опис на представените документи в офертата.

4.4.  Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката с офертата, той следва да представи:

- само един ЕЕДОП за всички обособени позиции, за които подава оферта;

- Техническо предложение поотделно за всяка една обособена позиция, за която подава оферта;

- отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция № .....“, с посочване на позицията, за която се отнасят, и фирмата на участника.

4.5. За получените оферти Възложителят води регистър, в който се отбелязват:

1. подател на офертата;

2. номер, дата и час на получаване;

3. причините за връщане на заявлението за участие или офертата, когато е приложимо.

4.6. При получаване на офертата върху опаковката, представена от участника се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

    - Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

4.7.2. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т.4.5.

4.7.3. В случаите по т.4.7.2. не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

4.8. Получените офертите се предават на председателя на комисията за провеждане на процедурата, за което се съставя протокол с данните по т.4.5. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

- Разглеждане, оценка и класиране на офертите

  - Офертите на участниците в откритата процедура ще бъдат отворени от комисия, назначена от възложителя, в първия работен ден след изтичане на срока за получаване на офертите, определен в обявлението за обществената поръчка, в административната сграда на Болница „Лозенец” на адрес: гр. София - 1407, ул.”Козяк” № 1.

  - Офертите на участниците се разглеждат, оценяват и класират по реда, подробно регламентиран в чл.104 от ЗОП и чл.51- чл.61 от ППЗОП.

- Други основания за отстраняване от участие в процедурата

6.1. Освен на основанията по чл.54 и чл.55, ал.1, т.1 - т.4 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедурата по съответната обособена позиция:

6.1.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие;

6.1.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение №10 към чл.115 от ЗОП;

6.1.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3 – ал.5 от ЗОП;

6.1.4. участници, които са свързани лица.

- Прекратяване на процедурата

7.1. Възложителят прекратява процедурата по съответната обособена позиция с мотивирано решение, когато:

- не е подадена нито една оферта

- всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;

- първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

- са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

- поради неизпълнение на някое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка;

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

- са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

7.2. Възложителят може да прекрати процедурата по съответната обособена позиция с мотивирано решение, когато:

- е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект;

- има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта;

- има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

- участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор;

б) не изпълни някое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП или

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

7.3. В случаите, когато всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури, възложителят задължително включва в решението най-ниската предложена цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.

7.4. Когато първоначално обявената процедура за възлагане на обществената поръчка по съответната обособена позиция е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила.

7.5. Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на изпълнител по съответната обособена позиция и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди сключването на договора възникне обстоятелство по чл.110, ал.1, т.4, т.6 и 8 или ал.2, т.4 он ЗОП.

8. Условия и ред за определяне на изпълнител и сключване на договора.

8.1. Възложителят определя за изпълнител на поръчката по съответната обособена позиция участник, за когото са изпълнени следните условия:

а) не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл.54, ал.3 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор.

б) офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

8.2.1. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина за сключване на договора.

8.2.2. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка по съответната обособена позиция с определения изпълнител, при условие че при подписване на договора той:

- представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.10, ал.2 от ЗОП;

- изпълни задължението по чл.67, ал.6 от ЗОП;

- представи определената гаранция за изпълнение на договора;

- извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

    - Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

8.3.1. Възложителят не сключва договор по съответната обособена позиция, когато участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор;

- не изпълни някое от условията по т.8.2.2., или

- не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

8.3.2. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор по съответната обособена позиция, възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

8.4. Договорът за възлагане на обществената поръчка по съответната обособена позиция трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.

8.5. Възложителят сключва договора по съответната обособена позиция в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

8.6. Възложителят няма право да сключи договор по съответната обособена позиция с определения изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение или когато процедурата е открита на основание чл.79, ал.1, т.4, чл.138, ал.1, чл.164, ал.1, т.3 или 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

8.7. Договорът за възлагане не обществената поръчка по съответната обособена позиция може да се изменя при условията и по реда на чл.116 от ЗОП.

8.8.1. Възложителят прекратява договора за обществена поръчка по съответната обособена позиция в предвидените в закона и в договора случаи или когато:

а) е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът или рамковото споразумение да бъдат изменени на основание чл.116, ал.1 от ЗОП;

б) се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;

в) поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл.258.

8.8.2. В случаите по т.8.8.1, б.”б” и б.”в” (чл.118, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП) възложителят прекратява договора без предизвестие и не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора за възлагане на обществената поръчка.

- Гаранция за изпълнение на договора

9.1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора по съответната обособена позиция в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.

9.2. Гаранцията за изпълнение на договора по съответната обособена позиция трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми:

- гаранция за изпълнение на договора по съответната обособена позиция под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на болница „Лозенец”:

IBAN BG03DEMI92403300036922,

BIC DEMIBGSF,

„ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД;

- оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора по съответната обособена позиция, издадена в полза на възложителя, валидна 10 дни след приключване на изпълнението. Банковата гаранция за изпълнение на договора следва да бъде изготвена по образеца в Приложение № 5 или по образец на обслужващата банка на участника, който съдържа същите или по-добри условия за възложителя;

- застраховка, която обезпечава изпълнението на договора по съответната обособена позиция чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

9.3.1. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

9.3.2. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

9.4.1. Гаранцията за изпълнението на договора по съответната обособена позиция се задържа, усвоява и освобождава в съответствие с условията на договора.

9.4.2. Възложителят освобождава гарацията за изпълнение на договора по съответната обособена позиция без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

9.5.1. Разходите по откриването на  гаранцията за изпълнение на договора по съответната обособена позиция са за сметка на участника, съответно на определения изпълнител.

9.5.2. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие.

Раздел VІІІ

ДРУГИ УСЛОВИЯ

- При възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи на определения изпълнител на обществената поръчка допълнителни доставки от медицинските изделия или консумативи, вкючени в предмета на договора, по реда на чл.79, ал.1, т. 6 от ЗОП.

- За всички неуредени въпроси в тази документация за участие се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка.

- При противоречие или неяснота в текстовете на документите, включени в настоящата документация за участие, документите се тълкуват и прилагат в следната последователност и приоритет:

    - Решението за откриване на процедурата;

    - Обявление за обществена поръчка;

    - Техническа спецификация;

    - Указания за подготовка на офертата;

    - Образците за участие в процедурата;

    - Образец на проектодоговор за обществена поръчка;

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

4. При противоречие на някои текстове от документацията за участие с разпоредбите на действащ нормативен акт, се прилагат нормите на съответния нормативен акт.

Прилага се копие от решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Прилага се копие от обявлението за обществената поръчка.

чл.44, ал.5 от ЗОП - В случай че с извършването на действия по ал.3 и/или ал.4 не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът, участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип.

Съгласно  §1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с т.45, §2 от ДР на ЗОП

„13.  "Свързани лица" са:

а)  лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г)  съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

14.  "Контрол" е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б)  може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.”

чл.2, ал.3 ЗПУКИ „Облага” е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

чл.67, ал.8 от ЗОП  - Възложителят няма право да изисква документи, които:

1. вече са му били предоставени или са му служебно известни, или

2. (в сила от 01.06.2018 г.) могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

"Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

Съгласно § 1, т.9 от ДР на Закона за защита на конкуренцията “производствена или търговска тайна” са факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са взели необходимите мерки.

Чл. 115 от ЗОП - При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10.

чл.107 от ДФЕС  - Освен когато е предвидено друго в Договорите, всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с вътрешния пазар.”

чл.33, ал.1 и ал.3 от ЗОП –

„(1) Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, поканата за потвърждаване на интерес, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на заявленията за участие и/или офертите, а когато срокът е съкратен по чл.74, ал.2 или чл.133, ал.2 или при необходимост от спешно възлагане - до 7 дни.

(2).........................................................................................................................................................

- Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по ал.1.

Съгласно §2, т.25 от ДР на ЗОП. „Неподходяща оферта" e оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

Чл. 112, ал.1 от ЗОП - Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

- представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.10, ал.2;

- изпълни задължението по чл.67, ал.6;

3. представи определената гаранция за изпълнение на договора;

4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

Чл. 110, ал.1, т.4, т.6 и 8 или ал.2, т.4 он ЗОП

(1) Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

.........................................................................................................................

4. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

........................................................................................................................

6. поради неизпълнение на някое от условията по чл.112, ал.1 не се сключва договор за обществена поръчка;

.........................................................................................................................

8. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

.........................................................................................................................

(2) Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

.....................................................................................................................................................

4. участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор;

б) не изпълни някое от условията по чл.112, ал.1, или

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП - Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменяни само когато се налагат изменения, които не са съществени;

чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП - Публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление само в следните случаи: т.4. когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя;