## ОП 1
Техническо предложение по обособена позиция №1 (към Приложение №2)
“Абонаментно сервизно поддържане на апаратура за образна диагностика в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части”
| № | Модел, производител | Година на производство | Година на инсталация (Пускане в експлоатация) | Бр. | Работни постове, предназначение | Предложение на участника
Обособена позиция І. „Абонаментно сервизно поддържане с доставка на резервни части на Магнитно-резонансен томограф"
| 1 | MRI – Signa Exite II 1,5T, GEHC* | февруари 2001г. | 2001г. | 1бр | Магнитно-резонансен томограф
| 2 | Advantage Worckstation 4.4, GEHC | 2008г. | 2008г. | 1бр | Специализирана многофункционална работна станцияза постобработка на образи
Обхватът и основните параметри на обществената поръчка с предмет: „Абонаментно сервизно поддържане на апаратура за образна диагностика в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части” включват ежемесечно абонаментно сервизно поддържане чрез периодични прегледи на апаратурата и доставка на резервни части по писмени заявки на Възложителя (при необходимост).
ЗАБЕЛЕЖКИ:
* Доставка на необходимите за отремонтиране резервни части се заплаща по доставни цени, /доказва се с копие от доставна фактура/.
** Сумата за доставка на резервни части се формира като разлика от общата стойност на поръчката, до 70 000 лв без ДДС за обособена позиция, намалена със сумата, оферирана от Участника за годишно абонаментно сервизно поддържане.
*** В предложенията на участниците, цената на абонаментното сервизно поддържане, трябва да не надвишава 40% от прогнозната стойност /70 000лв без ДДС за обособена позиция/.
**** Резервните части трябва да са нови или рециклирани /придружени със сертификат/, като предложението за това, дали да се закупят нови или рециклирани части следва да се съдържа в сервизния протокол на сервизните инженери и да е придружено с мотивировка.

## ОП 2
Техническо предложение по обособена позиция №2 (към Приложение №2)
“Абонаментно сервизно поддържане на апаратура за образна диагностика в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части”
| № | Модел, производител | Година на производство | Година на инсталация (Пускане в експлоатация) | Бр. | Работни постове, предназначение | Предложение на участника
Обособена позиция ІІ.„Абонаментно сервизно поддържане с доставка на резервни части на Компютърен томограф (скенер) и Рентгенови апарати"
1. Компютърен томограф (скенер)
| 1 | CT LightSpeed 16 Pro, GEHC | януари 2004г. | 2004г | 1бр | 16-срезова компютъртомографска система
| 2 | Advantage Worckstation 4.2,GEHC | 2004г | 2004г | 1бр | Специализирана работна станция
2. Рентгенови апарати
| 1 | Senographe DMR Plus with Senovision, GEHC | август 2001г. | 2001г. | 1бр | Мамограф с приставка за директна дигитализация
| 2 | AMX 4 Plus, GEHC | февруари 2002г. | 2002г. | 2бр | Мобилен рентгенов апарат за графии
| 3 | OEC Series 9800 SP/GSP , GEHC | юли 2001г. |  | 1бр | Мобилен скопично графичен рентгенов апарат тип С-рамо. Рентгенова диагностика при екстракорпорална литотрипсия
| 4 | Ортопантомограф и ортоцеф OP100D и OC100D, INSTRUMENTARIUM Imaging, Finland | януари 2004г. |  | 1бр | Панорамни зъбни снимки на горна и долна челюст и череп
| 5 | Prodigy Lunar, GEHC | юли 2001г. |  | 1бр | Рентгенов остеодензитометър
| 6 | Achilles Express Lunar, GEHC | юли 2001г. |  | 1бр | Ултразвуков дензитометър
Обхватът и основните параметри на обществената поръчка с предмет: „Абонаментно сервизно поддържане на апаратура за образна диагностика в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части” включват ежемесечно абонаментно сервизно поддържане чрез периодични прегледи на апаратурата и доставка на резервни части по писмени заявки на Възложителя (при необходимост).
ЗАБЕЛЕЖКИ:
* Доставка на необходимите за отремонтиране резервни части се заплаща по доставни цени, /доказва се с копие от доставна фактура/.
** Сумата за доставка на резервни части се формира като разлика от общата стойност на поръчката, до 70 000 лв без ДДС за обособена позиция, намалена със сумата, оферирана от Участника за годишно абонаментно сервизно поддържане.
*** В предложенията на участниците, цената на абонаментното сервизно поддържане, трябва да не надвишава 40% от прогнозната стойност /70 000лв без ДДС за обособена позиция/.
**** Резервните части трябва да са нови или рециклирани /придружени със сертификат/, като предложението за това, дали да се закупят нови или рециклирани части следва да се съдържа в сервизния протокол на сервизните инженери и да е придружено с мотивировка.