## 1-СКЕНЕР
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
„Извънгаранционно сервизно поддържане на апаратура с източници на йонизиращо лъчение, по обособени позиции, включващо доставка на резервни части, за срок от 12 месеца”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ І - Компютърен томограф(скенер)
№ | Модел, производител /точно наименование на модела/ |  | Година на производство | Година на инсталация (Пускане в експлоатация) | Бр. | Работни постове, предназначение
1 | CT LightSpeed 16 Pro, GEHC |  | януари 2004г. |  | 1бр | 16-срезова компютъртомографска система
2 | Advantage Worckstation 4.2 |  |  |  | 1бр | работна станция
1. Резервни части еквивалентни за компютърен томограф CT LightSpeed 16 Pro, GEHC
Позиция | Еквивалентен на продуктов № | Описание | Мерна единица
1 | 5144397 | Апликационен компютър | бр.
2 | 2362870-10 | Главен реконструкционен компютър | бр.
3 | 5147443 | Спомагателен реконструкционен компютър | бр.
4 | 2362873 | Дисков масив | бр.
5 | 5167410 | SCSI Външни оптични устройства | бр.
6 | 5169069-4 | NEC 19” LCD монитор | бр.
8 | 2379129 | Комплект SCSI кабели | бр.
9 | 2379130 | Комплект комуникационни кабели | бр.
10 | 2379131 | Комплект захранващи/видео кабели | бр.
11 | 2379133 | Комплект крепежи и смазки | бр.
12 | 2379134 | Захранващ прекъсвач + кабел | бр.
13 | 2379135 | Комплект релси и скоби | бр.
14 | 5399753 | Комплект USB кабели и конектори | бр.
15 | 2368697-2 | Мишка 3 бутона | бр.
16 | 2399753-2 | Тракбол 3 бутона | бр.
17 | 2369619 | Преден капак конзола | бр.
18 | 2337534 | Странични капаци | бр.
19 | 2214164 | МОД медия 5.25~ 2.3GB | бр.
20 | 2337414 | DVD RAM Медия 9.4 GB | бр.
Table Hpower
21 | 46-264368G3 | Процесорна платка маса | бр.
22 | 46-288170G1 | Контролен модул движение маса гентри | бр.
23 | 46-264370G1 | Контролен модул маса | бр.
24 | 2294322 | Редуктор маса | бр.
25 | 2269169 | Контролен модул движение маса | бр.
26 | 2372485 | Интерфейсна платка маса | бр.
28 | 2331933-2 | Държач за фантоми | бр.
29 | 46-297894G1 | Сервизен комплект за актуатора | бр.
30 | 2271244 | Комплект десен долен капак + крепежи | бр.
31 | 2271247 | Комплект ляв долен капак + крепежи | бр.
32 | 2261675 | Капак енкодер | бр.
33 | 2261683 | Капак актуатор | бр.
34 | 2372371 | Комплект ляв горен капак + крепежи | бр.
35 | 2372372 | Комплект десен горен капак + крепежи | бр.
37 | 46-208747P1 | Крепеж горен ляв/десен капак | бр.
38 | 46-297698P3 | Крепеж горен ляв/десен капак | бр.
39 | 46-297329P1 | Крепеж горен ляв/десен капак | бр.
40 | 46-220186P20 | Крепеж горен ляв/десен капак | бр.
41 | 46-297721P1 | Крепеж горен ляв/десен капак | бр.
42 | 46-158905P16 | Крепеж горен ляв/десен капак | бр.
44 | 46-208758P1 | Крепеж горен ляв/десен капак | бр.
45 | 46-296594P1 | Капак двигател | бр.
46 | 2332150 | Заден капак | бр.
48 | 2265851 | Скоба за захващане | бр.
49 | 2265850 | Скоба за захващане | бр.
51 | 2261668 | U скоба крепеж | бр.
52 | 46-297329P2 | 1/4 оборотен захващач | бр.
53 | 2329950 | Потдържащ захващач | бр.
54 | 46-208562P20 | Крепежи | бр.
55 | 2265882 | странична втулка | бр.
57 | 46-170490P50 | пружинен удилжител | бр.
58 | 2268003 | Аксесоари карбонов плот | бр.
59 | 2224296-3 | Процесорна платка СТС | бр.
60 | 46-265874P1 | BNC терминатор | бр.
61 | 2222889-2 | Заключващ механизъм | бр.
62 | 2115992-5 | Карбонов плот маса | бр.
64 | 2259861-2 | Страничн десен заден панел | бр.
65 | 2259863-2 | Страничн десен преден панел | бр.
66 | 2259862-2 | Страничн ляв заден панел | бр.
67 | 2259864-2 | Страничн ляв преден панел | бр.
68 | 2332149 | Преден краен капак | бр.
69 | 2287357 | Дръжка карбонов плот | бр.
70 | 2329241 | Управляващ педал | бр.
71 | 46-296129G1 | Педал микроключ | бр.
72 | 2297598 | Капак управляващ педал | бр.
73 | 2294322 | Магнитна котва | бр.
74 | 2271256 | Сноп сигнални кабели | бр.
75 | 2100671 | Газов амортисьор | бр.
76 | 2259859 | Окачваща релса | бр.
77 | 2259860 | Окачваща релса V | бр.
78 | 46-297350P1 | Разделител | бр.
79 | 46-220277P15 | Външен радиален крепеж 0.312 SH | бр.
80 | 46-220277P11 | Външен радиален крепеж 0.625 SH | бр.
81 | 2265876 | Носач газова пружина | бр.
82 | 2266015 | Сноп захранващи кабели | бр.
83 | 2261663 | Скоба за захващане | бр.
84 | 46-297687P1 | 8 OHM, 4W, 3-1/2" SPE | бр.
85 | 46-297698P1 | 11" нископрофилна верига | бр.
86 | 46-208758P5 | Самозаключващ се прихващач | бр.
87 | 46-297805G1 | Конектор | бр.
88 | 46-297805G2 | Конектор | бр.
89 | 2106866-2 | 0.11" изолиран проводник | бр.
90 | 2113411 | 170V Захранващ модул | бр.
91 | 46-297335P2 | 6.90A, 250V Захранващ модул | бр.
92 | 2269173 | Енкодер вертикално движение | бр.
93 | 46-136334P57 | SPDT мини държач | бр.
94 | 46-296854P2 | Брояч инпулси | бр.
97 | 46-229455P1 | Вентилатор захранващ модул | бр.
98 | 46-288170G1 | Серво усилвател | бр.
99 | 46-264370G1 | Управляващ модул плот маса | бр.
100 | 46-288170G1 | Управляващ модул ветрикално движение маса | бр.
101 | 2269175 | Енкодер надлъжно движение | бр.
102 | 46-297036G2 | Потенциометър надлъжно движение | бр.
103 | 46-296972G1 | Соленоид | бр.
104 | 46-221532P18 | 1/5 ширина 00.250 | бр.
105 | 2269177 | Заключващ механизъм | бр.
106 | 2269168 | Държач/шейна плот маса | бр.
107 | 46-218193P1 | Лагер на Държач/шейна плот маса | бр.
108 | 46-208580P6 | Лагер на Държач/шейна плот маса | бр.
109 | 46-208580P19 | Лагер на Държач/шейна плот маса | бр.
110 | 46-296370P1 | Лагер | бр.
111 | 46-136334P23 | Сервизен SPDT, 15A | бр.
112 | 46-170047P7 | Ремък 19.635" дължина | бр.
113 | 2146815-2 | Бутон | бр.
114 | 2265877 | Калибровъчна шпилка | бр.
116 | 2347434-2 | Сигнален кабелен сноп маса | бр.
117 | 2343479-3 | Актуатор маса | бр.
118 | 2373415 | Сноп захранващи кабели | бр.
119 | 2342726-2 | Многооборотен енкодер маса | бр.
120 | 2337217 | Комплект многооборотен енкодер маса | бр.
121 | 2339120 | Задвижващ модул плот на масата | бр.
122 | 2269168-2 | Модул шейна на маса | бр.
124 | 2349543 | МТСБ интерфейсен модул | бр.
125 | 2258704 | Захранващ модул | бр.
126 | 2258712-4 | Захранващ модул | бр.
127 | 2342729-3 | Управляващ модул ветрикално движение маса | бр.
128 | 2342727-3 | Многооборотен енкодер маса | бр.
129 | 2348433 | Крепеж захващане капаци | бр.
132 | 2115993-2 | Карбонов удължител | бр.
133 | 2115990-3 | Карбонов удължител | бр.
134 | 2115996-3 | Карбонов удължител глава | бр.
NGPDU
135 | 2334820-2 | Контролна платка PDU | бр.
136 | 2351495 | Мостов диоден модул | бр.
137 | 2351488 | Контактор 100A 120Vac | бр.
138 | 2351494 | Кондензатор 4800 uF, 450 V, | бр.
139 | 2113764-3 | Кондензатор 6uF, 370Vac | бр.
140 | 2351483 | Предпазител CB1 | бр.
141 | 5343368 | Предпазител 15A | бр.
142 | 2351485 | Предпазител 40A | бр.
143 | 5343370 | Предпазител 10A | бр.
144 | 5343371 | Предпазител 40A | бр.
145 | 2295544 | Предпазител 16A | бр.
146 | 2295545 | Предпазител 20A | бр.
147 | 2295543 | Предпазител 32A | бр.
148 | 2295546 | Предпазител 4A | бр.
149 | 2351489 | Контактор 50A 120Vac | бр.
150 | 2351490 | Контактор 32A 120Vac | бр.
151 | 2351491 | Контактор 25A 120Vac | бр.
152 | 2351492 | Предпазител 200A | бр.
153 | 5324766 | Предпазител 100A | бр.
154 | 2201229-2 | Захранващ модул | бр.
155 | 5334050 | Резисторен модул | бр.
156 | 2396924 | Активационен бутон | бр.
157 | 2286488 | Светодиаодна индикация | бр.
158 | 5344530 | Авариен инключвател | бр.
Gantry
159 | 2258714-4 | Захранващ модул | бр.
160 | 2334456 | Захранващ модул 12V DC H16 | бр.
161 | 2354053 | Детектор WATSON16 | бр.
162 | 2276690-5 | Комплект десен страничен капак | бр.
163 | 2276691-7 | Комплект ляв страничен капак | бр.
164 | 2349272 | Горен капак | бр.
165 | 2277404 | Сензор заден капак | бр.
166 | 2271663 | Кабелен сноп индикация | бр.
167 | 46-220191P3 | Лентов кабел | бр.
168 | 46-208714P11 | Кабел OD 0.75 | бр.
169 | 2270460 | Кабелен сноп Заден капак гентри | бр.
170 | 2194474 | Информационен дисплей | бр.
171 | 2194456-3 | Информационен дисплей | бр.
172 | 2200386-2 | Информационен дисплей | бр.
173 | 2111955 | Микрофонен модул | бр.
174 | U0009ER | Микрофон | бр.
175 | 2277405 | Пациентен сензор малък | бр.
176 | 46-229060P1 | Лазерен прозорец | бр.
177 | 2258071 | Крепежна планка | бр.
178 | 2275845 | Крепежна планка стойки | бр.
179 | 2277405 | Кабел | бр.
180 | 2256730-3 | Информационен дисплей | бр.
181 | 2354605 | Слипринг предавател захранваш модул | бр.
182 | 2333615 | Слипринг предавател | бр.
183 | 2349587 | Слипринг комплект | бр.
184 | 2333613 | Слипринг приемник антена | бр.
185 | 2333611 | Слипринг приемник | бр.
186 | 2333293 | Слипринг приемник скоба захват | бр.
187 | 2294856-2 | DHCB контролна платка | бр.
188 | 2347054 | Кабели Захранващ модул | бр.
189 | 2293408-2 | оптични кабели 2220MM | бр.
190 | 2305982 | Резисторен модул | бр.
191 | 2335331 | Кабелен сноп захранващи | бр.
192 | 2335330 | Кабелен сноп захранващи ДАС | бр.
193 | 2260623-2 | Кабелен сноп захранващи | бр.
194 | 2106993-5 | Предпазител ДАС 20А | бр.
195 | 46-297335P3 | Предпазител 16А | бр.
196 | 46-170042P22 | Предпазител 30А | бр.
197 | 46-170021P10 | Предпазител 6А | бр.
198 | 46-170021P52 | Предпазител 3А | бр.
199 | 46-170042P26 | Предпазител 20А | бр.
200 | 2205268 | Предпазител захранващ модул | бр.
201 | 5324279 | Охладител ДАС | бр.
202 | 2350589 | Детектор термистори | бр.
203 | 2355552 | Конверторна платка детектор | бр.
204 | 2274104 | Спрей почистване АМАХ | бр.
205 | 2327387-2 | Прахоуловители интерпозер конектори | бр.
207 | 2215315 | ДАС/ДСБ Терминатор | бр.
208 | 2287134-4 | Кабелен сноп ДАС | бр.
209 | 2318704 | ДСБ контролна платка | бр.
210 | 2338891 | ДАС сигнални кабели | бр.
211 | 2354743 | Трансформатор | бр.
212 | 2168593 | Филтър високоволтов модул | бр.
213 | 2185251 | Предпазител високоволтов модул | бр.
214 | 2184701-2 | Резисторен модул | бр.
215 | 2147062 | Диоден мостов модул | бр.
216 | 2291958 | Филтър колиматор | бр.
217 | 2120111 | Колимационни филтри | бр.
218 | 2120115 | Колимационни филтри | бр.
219 | 2159578-3 | Контролна платка колиматор | бр.
220 | 2286437 | Скоба закрепване модул колиматор | бр.
221 | 2286438 | Капак колиматор | бр.
222 | 2126849 | Енкодер колиматор | бр.
223 | 2286431 | мотор колиматор ляв | бр.
224 | 2286431-2 | мотор колиматор десен | бр.
225 | 2125453-3 | Контролна платка САМ | бр.
226 | 2125241 | САМ до ССБ кабелен сноп | бр.
227 | 2211929 | ССБ Захранващ кабелен сноп | бр.
228 | 2335326 | Кабелен сноп захранващ | бр.
229 | 2105617-4 | Лазерен диод | бр.
230 | 2233402 | Контролен модул ротация | бр.
231 | 2271058 | сигнален кабелен сноп модул ротация | бр.
232 | 2272980 | Захранващ кабелен сноп модул ротация | бр.
233 | 46-188067P1 | Реле спирачка | бр.
234 | 2277225 | Спирачен модул | бр.
235 | 2235342-3 | Двигател рорация | бр.
236 | 2390437 | Захранващ кабелен сноп спирачен модул | бр.
237 | 2222151 | Захранващ кабелен сноп спирачен модул | бр.
238 | 2217943 | Обтягаща ролка ремък | бр.
239 | 2217993 | Ремък ротация | бр.
240 | 2269009 | Датчик гентри | бр.
241 | 2320719 | Гентри интерком платка | бр.
242 | 2271661 | Информационен дисплей гентри | бр.
243 | 2303589 | Сигнален кабелен сноп гентри | бр.
244 | 2113764-11 | Филтър 36A, 3PH, 440/250 | бр.
245 | 2269902-10 | Контактор захранване гентри | бр.
246 | 2269902-2 | Контактор захранване гентри | бр.
247 | 46-317671P1 | Конектор 30A | бр.
248 | 2293409 | Оптичен кабелен сноп гентри | бр.
249 | 2303601 | Сигнален кабелен сноп гентри | бр.
250 | 2277652 | Заключващ механизъм | бр.
251 | 2357529 | Предпазител за вентилатор | бр.
252 | 2359114 | Охладител гентри | бр.
253 | 2345484 | Кабелен сноп заден капак | бр.
254 | 2270461 | Кабелен сноп заден капак | бр.
255 | 2361873 | Комплект заден капак | бр.
256 | 2330695 | Контролен панел | бр.
257 | 5139591 | Контролен панел | бр.
259 | 2333310 | Сигнален кабелен сноп гентри | бр.
260 | 2333309 | Сигнален кабелен сноп гентри | бр.
261 | 2333314 | Сигнален кабелен сноп колиматор | бр.
263 | 2331963-2 | Шаси предпазителен модул | бр.
265 | 5140001-4 | Хелиос 4 колиматор | бр.
266 | 5133765 | ДАС захранващ модул | бр.
267 | 5126615 | Захранващ модул цифров Асетек | бр.
268 | 5126617 | Захранващ модул аналогов Асетек | бр.
269 | 2330352-6 | Захранващ модул ДАС | бр.
270 | 2363101-3 | Предпазители ДАС | бр.
271 | 2363974 | Модул DCBUS | бр.
272 | 2334365 | Охладител рентгенова тръба | бр.
273 | 2370625-2 | Маслена помпа рентгенова тръба | бр.
274 | D3194T | Рентгенова тръба - | бр.
275 | 46-170623P2 | Лубрикант гентри | бр.
276 | 5755012 | датчик нулева позиция | бр.
277 | 2320973 | Интерфейсна платка | бр.
279 | 2262491 | Датчик налягане | бр.
280 | 5151365 | Захранващ модул охладител | бр.
281 | 2322938 | Филтър охладител рентгенова тръба | бр.
282 | 2306387 | Вентилатор охладител | бр.
285 | 2289790 | Вентилатор охладител ляв | бр.
286 | 2289791 | Вентилатор охладител десен | бр.
288 | 2334365 | Комплект охладителен модул | бр.
289 | 2360764 | Генератор сигнален сноп кабели | бр.
290 | 2360922 | Генератор сигнален сноп кабели | бр.
291 | 2283352 | Генератор сигнален сноп кабели | бр.
292 | 2328759 | Генератор сигнален сноп кабели | бр.
293 | 2328760 | Генератор сигнален сноп кабели | бр.
297 | 2266521-5 | Високоволтов танк | бр.
298 | 5136161-4 | Контролна платка генератор | бр.
299 | 2293901 | Аксиален вентилатор | бр.
300 | 2281950-4 | Инверторен модул | бр.
301 | 2375192 | Високоволтов делител | бр.
302 | 2324118 | Генератор AUX модул | бр.
303 | 2125242 | Енкодерен кабел | бр.
304 | 2227239 | Хидравлично масло | бр.
305 | 2336572 | Хидравлична помпа захранващ кабелен сноп | бр.
306 | 2340233 | GTFR контролна платка | бр.
307 | 2334727 | Комплект хидравличен модул | бр.
309 | 2349204 | Захранващ кабелен сноп | бр.
310 | 46-296317P3 | Захранващ кабелен сноп | бр.
311 | 2349205 | Захранване процесорна платка гентри | бр.
312 | 2355415 | Лентов кабел | бр.
313 | 2290138-4 | Процесорна платка гентри | бр.
314 | 5130877 | Интерфейсна платка гентри | бр.
315 | 2345514 | Потенциометър наклон гентри | бр.
316 | 46-136334P57 | Микро-ключ гентри | бр.
317 | 2348295 | Ролка гентри | бр.
318 | 5182194-2 | Аксиален енкодер гентри | бр.
322 | 2150802 | Трансформатор | бр.
323 | 2337227 | Контрролна платка спирачен модул | бр.
324 | 46-170021P101 | Предпазител 20А | бр.
326 | 5165116 | Модул динамична спирачка | бр.
328 | 2363838-2 | ДАС Сигнален кабелен сноп | бр.
329 | 2371627-4 | ДАС Интерфейсно шаси дясно | бр.
330 | 2371626-4 | ДАС Интерфейсно шаси централно | бр.
331 | 2371625-4 | ДАС Интерфейсно шаси ляво | бр.
332 | 2361853-3 | ДАС Контролна платка | бр.
333 | 5112510-4 | ДАС Сигнален кабел лентов | бр.
334 | 2404393 | ДАС конверторна платка | бр.
336 | 2363837 | ДАС Сигнален кабел | бр.
338 | 46-297391P1 | Пружина гентри | бр.
339 | 5120649 | Захранващ кабелен сноп гентри | бр.
340 | 2360821 | Датчик баланс кабелен сноп | бр.
341 | 2347474 | Датчик баланс | бр.
343 | 2326192 | командна платка термистори | бр.
344 | 2333312 | Захранващ кабелен сноп гентри | бр.
345 | 2333311 | Захранващ кабелен сноп гентри | бр.
347 | 2333306-2 | Сигнален кабелен сноп гентри | бр.
348 | 5120643 | Сигнален кабелен сноп гентри | бр.
349 | 5120642-2 | Сигнален кабелен сноп гентри | бр.
350 | 2387385 | Модул входящо захранване | бр.
351 | 2333147 | Захранващ кабелен сноп гентри | бр.
352 | 2349257 | Авариен модул | бр.
353 | 5120644 | Сигнален кабелен сноп гентри | бр.
354 | 2333146 | Сигнален кабелен сноп гентри | бр.
355 | 5120641 | Сигнален кабелен сноп гентри | бр.
356 | 2333142 | Сигнален кабелен сноп гентри | бр.
358 | 2361906 | Панел ляв гентри | бр.
359 | 2344336 | Сигнален кабелен сноп гентри | бр.
360 | 5120640 | Сигнален кабелен сноп гентри | бр.
361 | 5120637 | Сигнален кабелен сноп гентри | бр.
362 | 5120636 | Сигнален кабелен сноп гентри | бр.
363 | 2354618 | Захранващ кабелен сноп гентри | бр.
364 | 2394982-5 | Основен кабелен сноп | бр.
365 | 2343593 | Захранващ кабелен сноп гентри | бр.
367 | 2353097 | Захранващ кабелен сноп гентри | бр.
368 | 2265406 | Конектор оптична мрежа | бр.
369 | 2343594 | Захранващ кабелен сноп гентри | бр.
370 | 2168593-2 | Филтърен модул захранване | бр.
372 | 2349697-3 | Процесорна платка гентри | бр.
373 | 5122696 | Наклон гентри пот модул | бр.
375 | 2349591 | Интерфейсна платка приемник | бр.
376 | 2349604 | Слипринг комплект сигнални четки | бр.
377 | 2349603 | Слипринг комплект захранващи четки | бр.
378 | 2389885-2 | ОРП уравляваща платка | бр.
379 | 91716331 | Филтър 30А | бр.
381 | 5122164 | Захранващ модул 12V VDC | бр.
383 | 5124434 | Сигнален кабелен сноп гентри | бр.
2.2 Работнa станция AW4.3
| Еквивалентен на продуктов № | Описание
1 | 2384276 | HP XW8000 компютърен модул | бр.
2 | 5169069-4 | NEC 19” LCD Монитор | бр.
3 | 2381080 | CD-RW модул за HP XW8000 | бр.
4 | 5117866-5 | Твърд диск 72GB 15K за HP XW8000 | бр.
5 | 2381075 | Захранващ модул за HP XW8000 | бр.
6 | 2381076 | Охлаждащ вентилатор за HP XW8000 | бр.
7 | 2381077 | Модул памет за HP XW8000 | бр.
8 | 2381085 | Видео модул NVIDIA за HP XW8000 | бр.

## 2-АНГИОГРАФИ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
„Извънгаранционно сервизно поддържане на апаратура с източници на йонизиращо лъчение, по обособени позиции, включващо доставка на резервни части, за срок от 12 месеца”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІ - Ангиографски апарати
№ | Модел, производител /точно наименование на модела/ |  | Година на производство | Година на инсталация (Пускане в експлоатация) | Бр. | Работни постове, предназначение
1 | Advantx LCV+ , GEHC |  | юли 2001г. | 2002г. | 1 | Ангиограф
2 | Innova 2000, GEHC |  | юни 2001г. | 2002г. | 1 | Ангиограф
3 | MacLab |  |  |  | 2 | Хемодиналична лаборатория (станция за мониториране на жизнените параметри)
4 | Centricity CA1000 |  |  | 17.12.2008г. | 1 | Специализирана кардиологична работна станция
2.1 Резервни части еквивалентни за ангиограф Advantx LCV+ , GEHC
Позиция | Еквивалентен на продуктов № | Описание | Описание на бълг. език | Мерна единица
1 | 2228443 | Touch panel and display assy | Тъчскриин модул | бр.
2 | 46-276343P1 | 2 channe optical encoder | 2к. Енкодер | бр.
3 | 2106682-2 | Console control PWA | Контролер, конзола | бр.
4 | 2109380 | 55W power supply | Захранване 55 | бр.
5 | 46-315241P2 | 4-con coil cord w/mod. Plugs | Кабел, експ. бутон | бр.
6 | 2197212-4 | Titan ASC | Контр. Модул Титан | бр.
7 | 2240828 | Fan rack assy | Вентилаторен модул | бр.
8 | 2292991-2 | Pos backplane | Бекплейн, позиционер | бр.
9 | 5147563 | SMA board | Усилвател движение | бр.
10 | 2111390-2 | ECM | Контролен модул експонация | бр.
11 | 2111391 | Optical HUB Assy | Оптичен хъб | бр.
12 | 2240827 | Fuse set | Комплект бушони | бр.
13 | 2258837-02 | Regulation board | Платка регулация захранване | бр.
14 | 46-262695P6 | Contactor 25AMPS | Контактор 25А | бр.
15 | 2221007-02 | TAP switching board | TAP превкл. платка | бр.
16 | 2331316 | Fan axial | Вентилатор | бр.
21 | 2141377 | Circuit breaker 1 AMPS | Превключвател 1А | бр.
22 | 2141377-10 | Circuit breaker 12 AMPS | Превключвател 12А | бр.
23 | 2141377-5 | Circuit breaker 6 AMPS | Превключвател 6А | бр.
24 | 2141377-7 | Circuit breaker 16 AMPS | Превключвател 16А | бр.
25 | 2141377-8 | Circuit breaker 4 AMPS | Превключвател 4А | бр.
22 | 2112194 | L-arm motor & gear | L рамо мотор/предаване | бр.
23 | 2137921 | L-arm clutch | L рамо съединител | бр.
24 | 2158109 | L-arm potentiometer | L рамо потенциометър | бр.
25 | 2137692 | Timing belt 12T5/575 | Ремък 12Т5/575 | бр.
26 | 2109282 | Axis interconnect board L | L рамо инт. платка | бр.
27 | 5327150 | PCM | Платка контрол налягане | бр.
28 | 2119719-2 | Pivot motor | Пивот ел. мотор | бр.
29 | 2119717-2 | Pivot gear | Пивот предаване | бр.
30 | 2109540 | Pivot switch | Пивот ключ | бр.
31 | 2135957 | Pivot brake | Пивот спирачка | бр.
32 | 5372806 | C-arc motor & gear | С рамо мотор/предаване | бр.
33 | 5134354 | C-arc potentiometer | С рамо потенциометър | бр.
34 | 2109282 | Axis interconnect board C | С рамо инт. платка | бр.
35 | 2204018 | C-arc brake | С рамо спирачка | бр.
36 | 2109685 | C-arc belt | С рамо ремък | бр.
37 | 2111822 | EOT switch | Краен изключвател | бр.
38 | D2712C | Maxiray 150 tube | Рентгенова тръба | бр.
39 | 2124035-4 | Chiller 2200A | Чилър тръба | бр.
40 | 5137930 | Footswitch | Педал експонация | бр.
41 | 45475017 | LV power supply board | Нисковолтово захранване генератор | бр.
42 | 2146224 | Regulation board | Регулация генератор | бр.
43 | 36004606 | Interface board | Итерфейсна платка генератор | бр.
44 | 45562521 | Heather supply board | Подгрявка филаменти | бр.
45 | 45563250 | Auxiliary voltage board | Допълнително захранване генератор | бр.
47 | 45561065 | On/Off service board | Сервизна платка старт/стоп | бр.
48 | 45203921-3 | AC supply board | АС захранване | бр.
49 | 45441291 | 200 AMP kit fuse | 200А комплект бушони | бр.
50 | 5116540 | Inverter | Инвертор | бр.
51 | 58079971 | Fan axial | Вентилатор | бр.
52 | 2100418 | HV tank MPPU | Високоволтов трансформатор | бр.
53 | 2127280-3 | Grid tank | Трансформатор решетка тръба | бр.
54 | 2164152 | Measure and commutation board | Контролна комутационна платка | бр.
55 | 2115411 | Stabilizer panel | Стабилизатор | бр.
56 | 2148069 | V3 TIRC for MX150 tube | Ротор модул | бр.
57 | 2148664 | Capacitor module for TIRC | Кондензаторен модул ротор | бр.
58 | 91717386 | MPPU On/Off switch | Старт/стоп ключ генератор | бр.
59 | 2101740 | MPPU power board | Силова платка генератор | бр.
60 | 2127134 | Circuit breaker | Превлючвател | бр.
61 | 91728206 | Circuit breaker magnet | Магнитен превключвател | бр.
62 | 2146972 | MPPU EMC filter panel | ЕМС филтър | бр.
63 | 2334673-2 | Vasular monitor 21" | Монитор 21" | бр.
64 | 2323464-2 | Vasular monitor 17" | Монитор 17" | бр.
65 | 2124035-4 | Chiller 2200A | Чилър тръба | бр.
66 | 5137930-2 | Footswitch | Педал експонация | бр.
67 | 2137893 | Grid/Bias interface board | Решетка/фокус тръба инт. платка | бр.
68 | 45475017 | LV power supply board | Нисковолтово захранване | бр.
69 | 2112832 | Power transformer | Трансформатор | бр.
70 | 2112834 | Filter | Филтър | бр.
71 | 2244371 | Restpoint board | Итерфейсна платка маса | бр.
72 | 2304461-3 | Stepping controller board | Контролер надлъжно движение маса | бр.
73 | 5370565 | Electromagnetic brake | Спирачка | бр.
74 | 2123057 | Potentiometer P403 | Потенциометър | бр.
75 | 2270439-2 | Panning board | Аварийна платка маса | бр.
76 | 2109281 | Varistor | Варистор | бр.
77 | 2153562 | Brake assy | Модул спирачен | бр.
78 | 2109754-2 | Brake FR400 | Спирачка | бр.
79 | 2109612 | Belt + mounting hardware | Ремък назъбен+ хардуер | бр.
80 | 2261985 | Tabletop | Плот маса | бр.
82 | 2110625 | Single plane display | Диспей позиционер | бр.
83 | 2112784 | PCB display board | Дисплей платка | бр.
84 | 2112787 | Display main board programed | Главна платка дисплей | бр.
85 | 2287635-2 | CPU/BIU board | Процесорна платка ангио позиционер | бр.
86 | 46-264458G1 | Vascular I/O board | Интерфейсна платка ангио позиционер | бр.
87 | 2269150 | Collimator command board | Контролна платка колиматор | бр.
88 | 5121937 | System interface board | Системна интерфейсна платка | бр.
89 | 5304293 | CPU Roadrunner | Главен процесор позиционер | бр.
90 | 2234239-02 | AC distribution assy | Разпределение АС захранване | бр.
91 | 2237456-11 | Smart handle | Модул джойстици позиционер | бр.
92 | 2237459-11 | TSSC+ | Потребителски интерфейс маса | бр.
93 | 2155956 | Pneumatic impact detection | Сензор колизия пневматичен | бр.
94 | 2155959 | Collision sensor II | Сензор колизия | бр.
95 | 2223592 | Panning device | Аварийна ръчка маса | бр.
96 | 2287635-2 | VIC1A2 CPU/BIU board | Видео система процесорна платка | бр.
97 | 46-264468G4 | VIC1A4 XRII and IRIS board | Видео система ЕОП и ирис контрол | бр.
98 | 46-288422G1 | VIC1A9 Camera interface board | Видео система интерфейс камера | бр.
99 | 46-321182G3 | VIC1A10 power supply board | Видео система платка захранване | бр.
100 | 5220540 | VIC1A14 SCX board | Видео система SCX платка | бр.
101 | 46-289656G1 | VIC1A32 heatsink | Видео система платка топлоотделяне | бр.
102 | 46-232686G1 | VIC1A31 power supply reg | Видео система регулация захранване | бр.
103 | 46-232224G6 | VIC1A20 backplane | Видео система бекплейн | бр.
104 | 46-321426G1 | VIC1A15 board | Видео система платка А15 | бр.
105 | 46-264640G2 | VIC A11 TV sync and timing | Видео система синхронизация | бр.
106 | 46-321426G1 | VIC A12 vertical scan | Видео система вертикално сканиране | бр.
107 | 2117158 | Fiber link DIN | Видео система оптична връзка | бр.
108 | 46-264470G1 | VIC1A8 board character display | Видео система дисплей символи | бр.
109 | 46-264716G1 | VIC1A3 board image gate | Видео система образен вход/тригер | бр.
110 | 46-232230G1 | SCX TV rotator | Видео система ротация TV | бр.
111 | 46-288944G1 | VIC power supply fuse module | Видео система модул предпазители | бр.
112 | 2114947 | Power supply VIC | Видео система захранване | бр.
113 | 46-232742G2 | SCX Cine/Photospot | SCX кино/снимка | бр.
114 | 46-232508G1 | Cine power Amp | Кино усилвател | бр.
115 | 5318540 | Flat panel assy | LCD дисплей | бр.
116 | 2111146 | Keypad | Клавиатура ангио | бр.
117 | 2400911 | VAD3 board | Цифрова с-ма DLX платка VAD3 | бр.
118 | 2262577 | CP4 board | Цифрова с-ма DLX платка CP4 | бр.
119 | 2279867 | CPI board | Цифрова с-ма DLX платка CPI | бр.
120 | 2400931 | MEMB board | Цифрова с-ма DLX платка MEMB | бр.
121 | 2281555 | APM board | Цифрова с-ма DLX платка AMP | бр.
122 | 2400915 | VAPZ board | Цифрова с-ма DLX платка VAPZ | бр.
123 | 2256233 | XDG board | Цифрова с-ма DLX платка XDG | бр.
124 | 2279810-2 | GEIM board | Цифрова с-ма DLX платка GEIM | бр.
125 | 2391225 | MVME + IVP I/O board | Цифрова с-ма DLX платка MVME + IVP I/O | бр.
126 | 2325590 | Battery back-up RAM | Постоянна памет | бр.
127 | 2400931 | DLX disk RACK | Хард диск рак | бр.
128 | 2404209 | HDD Seagate | Хард диск | бр.
129 | 5195664 | UPS 420VA | Непрекъсваемо захранване | бр.
130 | 2268561 | Battery for 420 APC | Батерия | бр.
131 | 5176693 | DGW station Sun Ultra 5 generic | Интерфейсен компютър цифрова с-ма | бр.
132 | 2335945 | DLX station Sun Ultra 5 generic | Главен компютър цифрова с-ма | бр.
133 | 46-257790G17 | Image tube 32" | ЕОП | бр.
134 | 46-264760G5 | XRII interface board | ЕОП интерфейсна платка | бр.
135 | 5171825 | Slow blank HV power supply | Високоволтово захранване ЕОП | бр.
136 | 46-232240G1 | SCX II HV power supply I/F board | Интерфейс захранване ЕОП | бр.
2.2 Резервни части еквивалентни за ангиограф Innova 2000, GEHC
Позиция | Еквивалентен на продуктов № | Описание | Описание на бълг. език | Мерна единица
1 | 2228443 | Touch panel and display assy | Тъчскриин модул | бр.
2 | 46-276343P1 | 2 channe optical encoder | 2к. Енкодер | бр.
3 | 2106682-2 | Console control PWA | Контролер, конзола | бр.
4 | 2109380 | 55W power supply | Захранване 55 | бр.
5 | 46-315241P2 | 4-con coil cord w/mod. Plugs | Кабел, експ. бутон | бр.
6 | 2197212-4 | Titan ASC | Контр. Модул Титан | бр.
7 | 2240828 | Fan rack assy | Вентилаторен модул | бр.
8 | 2292991-2 | Pos backplane | Бекплейн, позиционер | бр.
9 | 2287635-2 | CPU board Motorolla | Процесор, позиционер | бр.
10 | 2358637 | RP PIB 1C | Интерфейсна платка, позиционер | бр.
11 | 5147563 | SMA board | Усилвател движение | бр.
12 | 2111390-2 | ECM | Контролен модул експонация | бр.
13 | 2111391 | Optical HUB Assy | Оптичен хъб | бр.
14 | 2267989 | PR relay HUB ECM | Реле | бр.
15 | 2251999 | Transformer 240/120VAC | Трансформатор 240/120 | бр.
16 | 2240827 | Fuse set | Комплект бушони | бр.
17 | 2258837-02 | Regulation board | Платка регулация захранване | бр.
18 | 46-262695P6 | Contactor 25AMPS | Контактор 25А | бр.
19 | 2221007-02 | TAP switching board | TAP превкл. платка | бр.
20 | 2331316 | Fan axial | Вентилатор | бр.
21 | 2141377 | Circuit breaker 1 AMPS | Превключвател 1А | бр.
22 | 2141377-10 | Circuit breaker 12 AMPS | Превключвател 12А | бр.
23 | 2141377-5 | Circuit breaker 6 AMPS | Превключвател 6А | бр.
24 | 2141377-7 | Circuit breaker 16 AMPS | Превключвател 16А | бр.
25 | 2141377-8 | Circuit breaker 4 AMPS | Превключвател 4А | бр.
26 | 2268178-2 | Collision sensor | Сензор колизия | бр.
27 | 2181812-2 | Front cover | Преден капак | бр.
28 | 2181814 | Rear right cover | Заден десен капак | бр.
29 | 2181813 | Rear left cover | Заден ляв капак | бр.
30 | 2112194 | L-arm motor & gear | L рамо мотор/предаване | бр.
31 | 2137921 | L-arm clutch | L рамо съединител | бр.
32 | 2158109 | L-arm potentiometer | L рамо потенциометър | бр.
33 | 2137692 | Timing belt 12T5/575 | Ремък 12Т5/575 | бр.
34 | 2109282 | Axis interconnect board L | L рамо инт. платка | бр.
35 | 5327150 | PCM | Платка контрол налягане | бр.
36 | 2119719-2 | Pivot motor | Пивот ел. мотор | бр.
37 | 2119717-2 | Pivot gear | Пивот предаване | бр.
38 | 2109540 | Pivot switch | Пивот ключ | бр.
39 | 2135957 | Pivot brake | Пивот спирачка | бр.
40 | 5372806 | C-arc motor & gear | С рамо мотор/предаване | бр.
41 | 5134354 | C-arc potentiometer | С рамо потенциометър | бр.
42 | 2109282 | Axis interconnect board C | С рамо инт. платка | бр.
43 | 2204018 | C-arc brake | С рамо спирачка | бр.
44 | 2109685 | C-arc belt | С рамо ремък | бр.
45 | 2111822 | EOT switch | Краен изключвател | бр.
46 | 2261111 | Elevator motor | Елеватор мотор | бр.
47 | 2259195 | Elevator belt | Елеватор ремък | бр.
48 | 2273183 | Elevator potentiometer | Елеватор потенциометър | бр.
49 | 2265614 | Blind | Лента елеватор | бр.
50 | 2235609 | Digital detector sensor | Сензор детектор | бр.
51 | 2258330 | Digital detector anticollision | Сензор колизия детектор | бр.
52 | 2261408 | Grid assy | Решетка | бр.
53 | 2270465 | Heroic Appolo detector | Дигитален детектор | бр.
54 | 2387548 | Detector chiller heat | Детектор кондишънър | бр.
55 | 2237456-11 | Smart handle | Модул джойстици позиционер | бр.
56 | 2251451 | Joystick | Джойстик | бр.
57 | 2237459-11 | TSSC+ | Потребителски интерфейс маса | бр.
58 | 5193544 | Panning device | Аварийна ръчка маса | бр.
59 | 2156197 | Cardiac controller board | Контролна платка кардио | бр.
60 | 2112832 | Power xformer | Трансформатор | бр.
61 | 2295081 | Restpoint board | Итерфейсна платка маса | бр.
62 | 2302361-2 | Detector power supply | Захранващ модул детектор | бр.
63 | 2121228 | Vertical drive board | Платка вертикално движение маса | бр.
64 | 2185725 | Vert potentiometer assy | Потенциометър вертикално движение | бр.
65 | 2384671 | Capacitor | Кондензатор | бр.
66 | 2108103-2 | Gear motor assy | Предаване/ел.мотор | бр.
67 | 5370565 | Magnet assy | Електромагнит | бр.
68 | 2270439-2 | Panning board | Аварийна платка маса | бр.
69 | 2109754-2 | Brake FR400 | Спирачка | бр.
70 | 2156123 | Potentiometer brake assy | Потенциометър/спирачка | бр.
71 | 2156125 | Longitudinal belt | Надлъжен ремък | бр.
72 | D2712C | Maxiray 150 tube | Рентгенова тръба | бр.
73 | 2237071-3 | Collimator cardio | Кардио колиматор | бр.
74 | 2124035-4 | Chiller 2200A | Чилър тръба | бр.
75 | 5137930 | Footswitch | Педал експонация | бр.
76 | 45475017 | LV power supply board | Нисковолтово захранване генератор | бр.
77 | 2146224 | Regulation board | Регулация генератор | бр.
78 | 36004606 | Interface board | Итерфейсна платка генератор | бр.
79 | 45562521U | Heather supply board | Подгрявка филаменти | бр.
80 | 45563250 | Auxiliary voltage board | Допълнително захранване генератор | бр.
82 | 45561065 | On/Off service board | Сервизна платка старт/стоп | бр.
83 | 45203921-3 | AC supply board | АС захранване | бр.
84 | 45441291 | 200 AMP kit fuse | 200А комплект бушони | бр.
85 | 5116540 | Inverter | Инвертор | бр.
86 | 58079971 | Fan axial | Вентилатор | бр.
87 | 2100418 | HV tank MPPU | Високоволтов трансформатор | бр.
88 | 2127280-3 | Grid tank | Трансформатор решетка тръба | бр.
89 | 2164152 | Measure and commutation board | Контролна комутационна платка | бр.
90 | 2115411 | Stabilizer panel | Стабилизатор | бр.
91 | 2148069 | V3 TIRC for MX150 tube | Ротор модул | бр.
92 | 2148664 | Capacitor module for TIRC | Кондензаторен модул ротор | бр.
93 | 91717386 | MPPU On/Off switch | Старт/стоп ключ генератор | бр.
94 | 2101740 | MPPU power board | Силова платка генератор | бр.
95 | 2127134 | Circuit breaker | Превлючвател | бр.
96 | 91728206 | Circuit breaker magnet | Магнитен превключвател | бр.
97 | 2146972 | MPPU EMC filter panel | ЕМС филтър | бр.
98 | 2334673-2 | Vasular monitor 21" | Монитор 21" | бр.
99 | 2323464-2 | Vasular monitor 17" | Монитор 17" | бр.
100 | 2124035-4 | Chiller 2200A | Чилър тръба | бр.
101 | 5137930-2 | Footswitch | Педал експонация | бр.
102 | 2137893 | Grid/Bias interface board | Решетка/фокус тръба инт. платка | бр.
103 | 2337338-3 | Atlas PDU | Модул разпределителен на мощност | бр.
104 | 5165042 | Battery module assy | Акумулаторен модул | бр.
105 | 5166903-2 | DL1C to DL6 chassis | Главен компютър | бр.
106 | 2305921 | RTAC chassis | Компютър обработка дигитален образ | бр.
107 | 2376964 | C80 board | Платка С80 | бр.
108 | 2277393 | Ethernet card | Мрежова карта | бр.
109 | 2267612 | Atlas system interface | Системен интерфейс | бр.
110 | 45475017 | LV power supply board | Нисковолтово захранване | бр.
2.4 Резервни части еквивалентни за кардиологична работна станция Centricity CA1000 към ангиографските апарати, GEHC
Позиция | Еквивалентен на продуктов № | Описание | Описание на бълг. език | Мерна единица
| 2024349-001 |  | Комплект софтуер AI1000 V4.2.6-V4.2 | бр.
| 2024349-002 |  | Софтуер надграждане AI1000 V4.2.6 до V4.2.7 | бр.
| 2024477-001 |  | XW6200 компютърен модул | бр.
| 5169069-3 |  | NEC 1980SXI Монитор | бр.

## 3-РЕНТГЕНОВИ АПАРАТИ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
„Извънгаранционно сервизно поддържане на апаратура с източници на йонизиращо лъчение, по обособени позиции, включващо доставка на резервни части, за срок от 12 месеца”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІІ - Рентгенови апарати
№ | Модел, производител /точно наименование на модела/ |  | Година на производство | Година на инсталация (Пускане в експлоатация) | Бр. | Работни постове, предназначение
1 | Графично скопичен дигитален рентгенов апарат с дистанционно управление PRESTIGE II MPH65 DRS, GEHC |  | декември 2001г. | март 2003г. | 1бр | Рентгеноскопия и рентгенография
2 | Senographe DMR Plus Senovision, GEHC |  | август 2001г. |  | 1бр | Мамограф с приставка за директна дигитализация
3 | AMX 4 Plus, GEHC |  | февруари 2002г. |  | 2бр | Мобилен рентгенов апарат за графии
4 | OEC Series 9800 С-arm, GEHC |  | юли 2001г. |  | 1бр | Рентгенова диагностика при екстракорпорална литотрипсия
5 | Ортопантомограф и ортоцеф OP100D и OC100D, INSTRUMENTARIUM Imaging, Finland |  | януари 2004г. |  | 1бр | Панорамни зъбни снимки на горна и долна челюст и череп
6 | Prodigy Lunar, GEHC |  | юли 2001г. |  | 1бр | Рентгенов остеодензитометър
3.1. Резервни части еквивалентни за дигитален рентгенов апарат PRESTIGE II MPH65 DRS, GEHC
Позиция | Еквивалентен на продуктов № | Описание | Описание на бълг.език | Мерна единица
|  | POSITIONER | СТАТИВ
1 | 831925P015 | Mini Pitch Belt 5.08 for 7P1 | Ремък 5.08 за 7P1 | бр.
2 | 853512P225 | POTENTIOMETER 5K 10perc | Потенциометър 5K 10perc | бр.
3 | 861342P015 | 7M1/7M2 MOTOR FOR JACK | 7М1/7М2 Мотор за червяк | бр.
4 | 833078G025 | JACK 1 SHORT,KIT WITH BRAKE AND BELT | Комплект Червяк 1 | бр.
5 | 854301P515 | 7MSW1/7MSW2/6MWS7/5MSW1 Micro switch | Микро ключ 7MSW1/7MSW2/6MWS7/5MSW1 | бр.
6 | 833079G025 | Long Jack2 kit | Комплект Червяк 2 | бр.
7 | 831937P015 | MINI PITCH BELT 5.08 FOR POT. 7P2 | Ремък 5.08 за 7P2 | бр.
8 | 831936G025 | 7P2 POTENTIOMETER ASSEMBLY | Потенциометър 7Р2 | бр.
9 | 861332P015 | COLLIMATOR LIGHT REGULATOR | Контрол светлината на блендата | бр.
10 | 854327P025 | SAFETY LIMIT 7MSW3 | Краен изключвател 7MSW3 | бр.
11 | 861306P224 | LINEAR GUIDE BEARING | Линеен водач на лагери | бр.
12 | 831567P014 | END STOP | Краен изключвател | бр.
13 | 831764G015 | SFD REDUCER AND BRACKE ASSY | Спирачка за касетоносач | бр.
14 | 831768G525 | 6P5 SFD potentiometer assy | Потенциометър 6Р5 касетоносач | бр.
15 | 851665P425 | BELT | ремък | бр.
16 | 854048P115 | PLUG 4 POSITION | Конектор с 4 позиции | бр.
17 | 854048P145 | FRAME PLUG 12 POS | Конектор с 12 позиции | бр.
18 | 831903G015 | SFD HARNESS | Комплект кабели за касетоносач | бр.
19 | 831771G015 | REDUCER AND BRACKE ASSY COLUMN | Спирачка за колона | бр.
20 | 831769G025 | TUBE ARM MOTOR ASSY | Комплект мотор за колона | бр.
21 | 851665P445 | BELT TRAPEZ.SPZ887 | Трапецовиден ремък | бр.
22 | 831770G525 | 5P1 POT ASSY | Потенциометър 5Р1 | бр.
23 | 831488G025 | TUBE ARM INTERCONNECTION BOARD 5A1 | Конекторна платка 5А1 за колона | бр.
24 | 831819G025 | TUBE ARM CABLES | Комплект кабели за колона | бр.
25 | 854306P645 | MSW NU 500GR | Микро ключ 500GR | бр.
26 | 830412P015 | LEVER FOR MSW | Подравнител за 500GR | бр.
27 | 831203G025 | X-RAY TUBE HOLDER SAFT | Монтажна плоча за рентгенова тръба | бр.
28 | 800555P224 | COMPRESSION SPRING | Пружина компресор | бр.
29 | 823098P025 | SPRING FOR TUBE RATCHET | Пружина рентгенова тръба носач | бр.
30 | 5178992 | Gas spring | Газов амортесор колона | бр.
31 | 831420G025 | SID POTENTIOMETER ASSY | Потенциометър SID | бр.
32 | 861448P013 | 6M10 Motor Paralx | Мотор за паралакса 6М10 | бр.
33 | 2189876 | VIS TR 18 X 4 PARALLAXE AMPLI / Trapezoid threaded rod M18x4 | Трапецовиден водач паралакс | бр.
34 | 2189783 | Parallax potentiometer assy 6P6 | Потенциометър за паралакса 6Р6 | бр.
35 | 831826G025 | 2A56 Medium Power Servo Paralax | Платка контрол на паралакса 2А56 | бр.
36 | 2252611 | ION Chamber | Йонизационна камера | бр.
37 | 831596G025 | BARRE DE LIAISON AVEC COMPRESSEUR / Connection bar | Свързващ лост | бр.
38 | 825474P025 | RUBBER STOP | Гумен стопер | бр.
39 | 827754G055 | Standard palpation spoon | Стандартен палпатор | бр.
40 | 831680G015 | COVER FOR CONNECTING BAR | Капак за свързващ лост | бр.
41 | 831418P014 | NUT FOR ENDLESS SCREW | Гайка за безкраен винт | бр.
42 | 861307P014 | ENDLESS SCREW | Безкраен винт | бр.
43 | 831400G015 | SID MOTORIZATION 5M2 | Мотор 5М2 SID | бр.
44 | 851660P395 | BELT 5M437 | Ремък за мотор 5М437 | бр.
45 | 2184204 | SID BREAK WITH CONNECTOR | Спирачка с конектор SID | бр.
46 | 2252456 | Tabletop joints - Ruber Length 2.5m | Гумени уплътнители за маса | бр.
47 | 832093G035 | PATIENT PROTECTION W/ GLUED SUPPORT | Предпазител за пациента | бр.
48 | 831361P042 | REAR TABLE TOP RAIL | Задни релси за маса | бр.
49 | 854048P135 | FRAME PLUG 9 POS | Конектор с 9 позиции | бр.
50 | 854048P125 | FRAME PLUG 6 POS | Конектор с 6 позиции | бр.
51 | 831907G015 | HARNESS REAR COLUMN | Комплект кабели - колона | бр.
52 | 831525G025 | TABLE FOOT INTERFACE PWB 5A2 | Интерфеисна платка 5А2 | бр.
53 | 831554G015 | OPTICAL CONVERTER PWB 5A3 | Оптичен конверотр 5А3 | бр.
54 | 828661P015 | LEFT COVER (70) | Капак ляв /70/ | бр.
55 | 832036P012 | RIGHT COVER (71) | Капак десен /71/ | бр.
56 | 832037P021 | COLUMN COVER (72) | Капак колона /72/ | бр.
57 | 826354P014 | CABLE 27 PROTECTION HOUSING | Капак за кабели /27/ | бр.
58 | 831833G025 | CABLES TUBE ARM-REAR COLUMN | Кабели колона | бр.
59 | 2253969 | TUBE ARM RATCHET COVER KIT | Капак за носача на рентгенова тръба | бр.
60 | 2253968 | BEARING LEFT COVER (52) | Капак ляв лагери /52/ | бр.
61 | 2253968 | BEARING RIGHT COVER (53) | Капак десен лагери /53/ | бр.
62 | 831556G515 | SID TOP COVER (50) | Капак горен SID /50/ | бр.
63 | 831556G515 | SID REAR COVER (49) | Капак десен SID /49/ | бр.
64 | 831557P011 | TUBE ARM RIGHT COVER ( 44 ) | Капак колона десен /44/ | бр.
65 | 831557P021 | TUBE ARM LEFT COVER ( 45 ) | Капак колона ляв /45/ | бр.
66 | 2253967 | TUBE ARM BOTTOM COVER ( 46 ) | Капак колона доле /46/ | бр.
67 | 2253967 | TUBE ARM HIDING COVER ( 47 ) | Капак колона междинен /47/ | бр.
68 | 831390G015 | LINKING BAR / TUBE ARM COVER (51) | Капак колон/свъзващ лост /51/ | бр.
69 | 2253971 | COMPRESSION DEVICE COVER KIT | Капак палпаторен модул | бр.
70 | 828676P013 | PALPATOR SUPPORT COVER | Капак носач на палпатора | бр.
71 | 850703P315 | PROFILE 4241-C61 SILCROQ | Силиконов уплърнител | бр.
72 | 831562P023 | SFD TOP COVER | Капак горен касетоносач | бр.
73 | 831590G015 | SFD FRONT COVER ASM | Капак преден касетоносач | бр.
74 | 831918P024 | SFD OUTPUT CABLES COVER ( STEEL ) | Капак кабели касетоносач /метален/ | бр.
75 | 2253970 | LONG JACK COVER KIT | Комплект капаци дълъг червяк | бр.
76 | 831421P014 | MYLAR PROTECTION | Прозрчен предпазител статив | бр.
77 | 831988P013 | CABLES PROTECTIVE FLEXIBLE SHEAT | Ръкав за кабели | бр.
78 | 832073P012 | GROUND OMEGA COVER ( STEEL ) | Капак кабели заземяване | бр.
79 | 831394P015 | CABLES PROTECTIVE COVER ( STEEL ) | Капак кабели метален | бр.
80 | 832575G025 | COVERS SCREW KIT | Комплект винтове за капаци | бр.
81 | 831689P014 | PRESTIGE LABEL | Етикет Prestige | бр.
82 | 2221094 | FOOT REST ASSEMBLY | Стойка за пациента | бр.
83 | 832900G015 | WOODEN TABLE TOP ASSEMBLY | Плот за масата | бр.
84 | 832902G025 | CROSS DIVISION KIT & FILM MARKING | Комплект напречно разделяне на касетите и маркиране на филма | бр.
85 | 832909G015 | ASSEMBLY, FILM MARKING | Комплект маркиране на филма | бр.
86 | 831868G035 | U BLADE MOTOR ASSY 6M3 | Мотор 5М3 U маска | бр.
87 | 2247097 | U BLADE BELT KIT | Комплект ремъци U маска | бр.
88 | 2245452 | KIT BEARING SFD | Комплект лагери касетоносач | бр.
89 | 851815P025 | SKF BEARING 12x35x10 | Лагер 12x35x10 | бр.
90 | 830861G035 | REAR BLADE MOUNTED | Задна маска касетоносач | бр.
91 | 832867G015 | FRONT BLADE MOUNTED WITHOUT MARKING | Предна маска касетоносач | бр.
92 | 831867G045 | LAT BLADE PO&MOTOR ASSY 6M2/6P2 | Комплект мотор и потенциометър 6M2/6P2 | бр.
93 | 2246917 | LAT SHUTTER BELT KIT | Комплект ремъци за латерални маски | бр.
94 | 830892G015 | GRID ASSY | Буки | бр.
95 | 831871G015 | GRID MOTOR ASSY. 6M5 | Мотор за буки 6М5 | бр.
96 | 851772P135 | BEARING BALL, SINGLE RO 6 MM 13 MM | Лагер 6мм 13 мм | бр.
97 | 2282504 | GRID CHAIN 4MM 2032MM | Верига буки 4мм 2032мм | бр.
98 | 854306P245 | MSW 6MSW1 / 6MSW2 | Микро ключ 6MSW1 / 6MSW2 | бр.
99 | 832961G015 | CASSETE TRAY FLAT CABLE | Плосък кабел за касетоносач | бр.
100 | 831869G025 | CASSETE TRAY MOT/POT ASSY 6M1/6P1 | Комплект мотор/потенциометър 6М1/6Р1 | бр.
101 | 831628P015 | PINION 16 TEETH 6 MM | Пиньон 16 зъба 6мм | бр.
102 | 851847P085 | RETAINING RING E-TYPE FOR 6MM SHAFT | Предпазител Е-тип за 6мм ос | бр.
103 | 2170225 | CASSETE TRAY CHAIN FASTENING | Оптегач за верига за касетоносач | бр.
104 | 811541P325 | CHAIN 6MM 2214MM | Верига 6мм 2214мм | бр.
105 | 831465G015 | SFD CONNECTING BOARD 6A1 | Конекторна платка касетоносач 6А1 | бр.
106 | 832813G025 | 6M7/6P4 MOTOREDUCER ASSY | Комплект мотор/потенциометър 6М7/6Р4 | бр.
107 | 2260302 | KIT POTENTIOMETRE 853512P245 | Комплект потенциометър | бр.
108 | 2169687 | GAZ SPRING SFD | Газов амартесор касетоносач | бр.
109 | 2169445 | CASSETE TRAY ASSY | Комплект касетоносач | бр.
110 | 854306P635 | Micro switch Linking bar - Grid selector | Микро ключ буки | бр.
|  | CABINET | Контролна електроника статив
111 | 861200P024 | SERVO TRANSFORMER 3T1 | Серво трафо 3Т1 | бр.
112 | 861243P024 | TRANSFO 24-32 3T2 | Трафо 24-32 3Т2 | бр.
113 | 853210P195 | CAPACITOR ELECT 47000 UF 63V | Кондензатор 47000 UF 63V | бр.
114 | 853757P315 | BRIDGE RECTIFIER 25A 800V | Токоизправител 25А 800V | бр.
115 | 853757P325 | BRIDGE RECTIFIER 27A 400V | Токоизправител 27А 400V | бр.
116 | 831667G015 | EMC FILTER BOARD 3A1 | Електро филтър 3А1 | бр.
117 | 854362P535 | FUSES HOLDER 3 POS. 38*44 600V | Държач за предпазители 3 позиции 38*44 600V | бр.
118 | 854362P525 | FUSES HOLDER 2 POS. 38*44 600V | Държач за предпазители 2 позиции 38*44 600V | бр.
119 | 853804P015 | SSR 50A 480V | SSR 50A 480V | бр.
120 | 853225P565 | FILTER 250V 3A, 3MF1 | Филтър 250V 3A, 3MF1 | бр.
121 | 853554P515 | VARISTOR | Варистор | бр.
122 | 854317P245 | 3SW1, MICRO SWITCH ON OFF 10A 250V | Микро ключ 10A 250V, 3SW1 | бр.
123 | 853227P015 | RC 100 OHM 0.22MICROH | Резистор RC 100 OHM | бр.
124 | 854275P125 | 3K1, CONTACT 45A 17KW 3NO 1NF | Контактор 3К1, 45A 17KW | бр.
125 | 854273P555 | AUXILIARY 4 NO | Допълнителен захранващ модул | бр.
126 | 853853P155 | 3PS1, POWER SUPPLY LPQ154 with cover | Захранващ модул 3PS1, LPQ154 | бр.
127 | 853225P585 | 3MF2, LINE FILTER 480 VOLTS 25A | Линеен филтър 3MF2, 480V 25A | бр.
128 | 832121G015 | CABLE 2A2.PL9-3PL1 | Кабел 2A2.PL9-3PL1 | бр.
129 | 832122G015 | CABLE 2A2.PL8-3PL3 | Кабел A2.PL9-3PL1 | бр.
130 | 854362P145 | FUSE 600V 6A 10KA | Предпазител 600V 6A 10KA | бр.
131 | 854362P185 | FUSE 600V KTK 20A | Предпазител 600V 6A 10KA | бр.
132 | 854362P375 | FUSE 15 AMPS 500 VOLTS 60 SECONDS | Предпазител 15A 500V 60sec | бр.
133 | 854352P495 | FUSE MDA 250V 15A | Предпазител 15A 250V | бр.
134 | 854352P745 | FUSE TIME DELAY 15A | Предпазител със закъснение 15A | бр.
135 | 854352P475 | FUSE MDA 250V 8A | Предпазител 250V 15A | бр.
136 | 854352P755 | FUSE TIME DELAY 20A | Предпазител със закъснение 20A | бр.
137 | 831504G015 | UP BUS BOARD | Шинна платка | бр.
138 | 831967G065 | REAR RACK PANEL BOARD | Конекторна платка | бр.
139 | 831842G015 | REAR RACK PANNEL BOARD PWM | Конекторна платка PWM | бр.
140 | 2186318 | 1A1 MAIN BOARD PWB | Контролна платка 1А1 | бр.
141 | 853465P165 | RESISTOR | Резистор | бр.
142 | 2186324 | 1A2 PLUGS BOARD PWB | Конекторна платка 1А2 | бр.
143 | 853210P615 | CAPACITOR CLAMP | Държач за кондензатор | бр.
144 | 853219P145 | CAPACITOR 10MF 400V | Кондензатор 10 UF 400V | бр.
145 | 830711G055 | HIGH POWER SERVO BOARD 1A3 | Серво платка 1А3 | бр.
146 | 830786G045 | 1A16 SERVO CONTROL BOARD | Серво платка 1А16 | бр.
147 | 830821G015 | 1A48 TILTING SERVO CONTROL BOARD | Серво платка наклон 1А48 | бр.
148 | 831822G025 | POWER SERVO LAT CASSETE TRAY 2A68 | Серво платка касетоносач 2А68 | бр.
149 | 832974G015 | ON-OFF COMPRESSOR BOARD 2A20 | Платка вкл/изкл и компресор 2А20 | бр.
150 | 831824G025 | SERVO SID MOTION 2A50 | Серво платка SID 2А50 | бр.
151 | 831825G025 | SERVO LATERAL TABLE TOP 2A26 | Серво платка латерално движение на масата 2А6 | бр.
152 | 831146G025 | SERVO FOR COLIMATOR 2A38 | Серво платка колиматор 2А38 | бр.
153 | 831864G035 | SERVO FOR TABLE BLADES 2A42 | Серво платка 2А42 | бр.
154 | 831180G025 | ON-OFF CONTROL BOARD 2A46 U-MASK&FILM MARKER | Платка вкл/изкл U маски и маркиране 2А46 | бр.
155 | 831271G015 | INTERFACE FOR POWER SERVO 2A10 | Интерфейсна платка за серво модул 2А10 | бр.
156 | 831506G025 | SWITCHES INTERFACE BOARD 2A6 | Интерфейсна платка микро ключове 2А6 | бр.
157 | 831508G035 | SAS INTERFACE BOARD 2A2 | Интерфейсна платка 2А2 | бр.
158 | 853323P385 | SHIELDED CABLE 37 CONNECTIONS | Екраниран кабел с 37 позиции | бр.
159 | 832170G025 | SERVO CASSETE LONG JAW 2A62 | Серво касетоносач надлъни челюсти 2А62 | бр.
160 | 45296713 | ULTRANET SRI COLLIM. SOLO TESTA | Колиматор Ultranet SRI | бр.
|  | MPH Generator | Генератор MPH
161 | 2219639 | HV TANK PACKAGED (SCPU/MPH) | Високоволтов танк | бр.
162 | 2105864 | EQUIPED MOTOR FOR HV TANK | Мотор за високоволтов танк | бр.
163 | 5398970 | FRU PU CPU CTRL MPH V2.42 MASK K | Централна процесорна платка MPH | бр.
164 | 5304700 | Battery FRU for KV control | Памет с батерия за процесорна платка | бр.
165 | 2134826 | STATOR TUBE 1 CONNECTION | Кабел за статор | бр.
166 | 2134827 | CHILLER INT CABLE | Кабел за чилър | бр.
167 | 2178934-2 | KIT FUSE MPH | Комплект предпазители | бр.
168 | 2186319 | FUSE-HOLDER 10X38 1P 690V UL | Държач за предпазители 10X38 1P 690V | бр.
169 | 91664684 | A1K1 ROOM DISTRIB. CONTACTOR | Контактор А1К1 | бр.
170 | 2103022 | A1SW1 MAIN SWITCH 660V/125A | Основен прекъсвач А1Т1, 660V/125A | бр.
171 | 2165905 | A1T1 TRANSFORMER | Трансформатор А1Т1 | бр.
172 | 2155480 | FILTER RECTIFIER | Изглаждащ филтър | бр.
173 | 2112680 | FUSE KIT 1 | Предпазител | бр.
174 | 2155477 | INVERTER FOR SCPU/MPH | Инверторен модул | бр.
175 | 2155482 | SUB ASSY FANS (EQUIPED) | Модул вентилатори | бр.
176 | 91611259 | 660V/80AMP CONTACTOR | Контактор 660V/80A | бр.
177 | 2150569-2 | MAIN POWER SUPPLY | Основен захранващ модул | бр.
178 | 2151430 | XTFR 500 WATTS 5.2 AMPS 60 VOLT | Трафо 550W, 5.2A, 60V | бр.
179 | 2179054-2 | EMC FILTER (COST REDUCTION) V2 | ЕМС филтър | бр.
180 | 91629991 | FLEXIBLE MOUNTING/FOR FAN | подвижен монтаж на вентилатори | бр.
181 | 2148889 | SET OF CABLE | Комплект кабели | бр.
182 | 2167228-2 | COMMAND BOARD MPHA4A2 | Контролна платка MPHA4A2 | бр.
183 | 2156969 | GROUND COVER CABLE (SCPU/MPH) | Капа за заземителен кабел | бр.
184 | 2165904 | COMMAND 1 BOARD MPHA4A1 | Контролна платка MPHA4A1 | бр.
185 | 2264832 | A5PS2: LV2 P.SUPPLY 24V/4.3A | Нисковолтово захранване A5PS2, 24V/4.3A | бр.
186 | 5398968 | HEATER BOARD V2 | Платка подгряване на фокуси | бр.
187 | 5127500-3 | ROTOR CONTROLER FRU | Платка контрол на ротора | бр.
188 | 2134801 | EMERGENCY KIT 5V/5A -15V 2A | Комплект 5V/5A -15V 2A | бр.
189 | 2164189 | HDLC CABLE | Кабел | бр.
190 | 2134802-2 | INTERFACE ROOM BOARD | Платка интерфейсна | бр.
191 | 2134804-2 | PS DISTRIBUTION BOARD | Дистрибуторна платка | бр.
192 | 2138244 | XFR 540K WATTS 7.72 AMPS 220 V | Трафо 540W, 7.72A, 220V | бр.
193 | 2264833 | A5PS1: LV1 POWER SUPPLY 5V/15V | Нисковолтово захранване A5PS1, 5V/15V | бр.
194 | 2136163 | POWER SUPPLY 220 VOLTS .2 AMPS 15 | Захранващ модул 220V, 2 A | бр.
195 | 2115899 | MX 120-09GW X-RAY TUBE | Комплект рентгенова тръба MX 120-09GW | бр.
|  | DRS | Дигитална система
196 | 2144791 | CARTE GENIO SPARE PART | Платка GENIO | бр.
197 | 2120527 | ACQ BOARD | Платка ACQ | бр.
198 | 2177697 | GEL DISPLAY BOARD | Платка GEL DISPLAY | бр.
199 | 2100203 | TRAIT BOARD | Платка TRAIT | бр.
200 | 2112983 | IMA BOARD | Платка IMA | бр.
201 | 2309797 | DRS MVME167 +DICOM V2.21 | Процесорна платка MVME167 +DICOM V2.21 | бр.
202 | 2272723 | DISK CONFIGURED | Конфигуриран диск | бр.
203 | 2127018 | THERMOSTATS SUPPORT ASSEMBLY | Термостат | бр.
204 | 36002946 | EQUIPED FAN | Комплект вентилатори | бр.
205 | 2129556 | CARTE INTSAS | Платка INTSAS | бр.
206 | 2281524 | LV POWER SUPPLY ASSEMBLY | Нисковолтово сахранване | бр.
207 | 2152203 | DISK CABLE SET | Комплект кабели за диск | бр.
208 | 2152204 | SPARE PART INTERNE CABLE SET | Комплект кабели | бр.
209 | 2225681 | GEL REPRO BOARD | Платка GEL REPRO | бр.
210 | 2149604 | CABLE HE5 37P/37P SHIELDED LG= 2M | Екраниран кабел | бр.
211 | 2238695 | DISK FOR DRSP3.2/3.2 | Твърд диск | бр.
|  | CAMERA | Камера
212 | 2176628 | MS HP CAMERA HEAD | Глава на камера MS HP | бр.
213 | 2159559 | DYNAMIC FOCUSING | Платка динамичен фокус | бр.
214 | 2206595 | CABLE INTERFACE SAS EQUIPEE | Интерфейсен кабел | бр.
215 | 2234890 | MS HP HEAD EMERGENCY KIT | Комплект допълнителни модули MS HP | бр.
216 | 2220609 | RACK CCU MS HP EMERGENCY KIT | Комплект допулнителни модули електроника | бр.
217 | 2198735 | BACKPLANE FOR MS90 | конекторна платка MS90 | бр.
218 | 2225949 | RACK CCU TRANFO EQUIPE MODIFIE | Трафо електроника | бр.
219 | 46-214448G2 | PWA - FILTER/REGULATOR - MS - CCU'S | Филтър електроника | бр.
220 | 2153910 | MS90 PS A2 BOARD | Захранващ модул MS90 A2 | бр.
221 | 46-321288G2 | SYNC RECEIVER MS-90 CARD A4 | Платка Синхронизация МS90 A4 | бр.
222 | 46-288118G1 | BLANKING GENERATOR --- MS-90 CARD A6 | Плантка Бланкиг генератор MS90 A6 | бр.
223 | 2171838 | ABD-IPM SELECTION A8 | Платка Автоматичен контрол на Яркостта А8 | бр.
224 | 2214243 | GAMMA BOARD ASSEMBLY A9 | Платка Гама корекция А9 | бр.
225 | 2193838 | VERTICAL SWEEP-ALIGNMENT-FOCUS A5 | Платка вертикална развивка-фокус-позициониране А5 | бр.
226 | 2112158 | MS90 SYNC GENERATOR BD FOR TJ A3 | Платка Синхро генератор MS90 А3 | бр.
227 | 46-302924P1 | LINE FILTER WITH AC CONNECTOR | Захранващ филтър с прекъсвач | бр.
|  | II ASSY | ЕОП
228 | 2217135 | UIH40 COVERS ASSY | Комплект капаци | бр.
229 | 2240170-3 | ASM II 40CM-QX CF>290/HVPS/CASTING TH9447QX415L3VR71 | Комплект ЕОП с високоволтово захранване TH9447QX415L3VR71 | бр.
230 | 2192591 | POWER SUPPLY 40 VOLTS 500m AMPS TH7221 | Високоволтово захранване TH7221 | бр.
231 | 2208511 | PHOTOMULTIPLIER ASSEMBLY | Фотоумножителен модул | бр.
232 | 2226738 | UIH 32-40 QUICK DISCONNECT | Монтажен модул за ЕОП 40 | бр.
233 | 45067184 | FILTRE PROGRESSIF "STAR" 32% DRS | Прогресивен филтър "Звезда" 32% | бр.
234 | 2208207-2 | UIH40 IRIS SUB–ASSEMBLY | ИРИС модул | бр.
235 | 2144246 | FOLDED LENS 35 MM F1.2 | Комплект оптика | бр.
236 | 36002509 | ANTI-DUST JOINT | Противопрахова връзка | бр.
237 | 2216093 | UIH40 II HOUSING HARNESS | Комплект кабели ЕОП40 | бр.
238 | 2211819 | CCMT2 MAGNETIC FIELD COMPENSATION BOARD | Модул компенсация на земното магнитно поле | бр.
239 | 2218177 | UIH40 GROUND CABLE | Заземинтелен кабел | бр.
240 | 2218176 | UIH40 GROUND CABLE | Заземинтелен кабел | бр.
|  | CONSOLE | Конзола
241 | 832880P032 | DÉCOR PANEL | Декоративен панел | бр.
242 | 5178314 | 2 STEP PUSH BUTTON | 2-позиционен бутон | бр.
243 | 5178314 | Prestige VH and Prestige SI exposure button | Бутон за експонация | бр.
244 | 831142G025 | Potentiometer board 4A4 | Платка потенциометри 4А4 | бр.
245 | 831863G015 | POT CONSOL CABLE 4A2 | Кабел за потенциометър конзола 4А2 | бр.
246 | 854319P165 | EMERGENCY PUSH BUTTON | Бутон аварийно изключване | бр.
247 | 854413P175 | YELLOW LED | Жълт светодиод | бр.
248 | 830508G025 | JOYSTICK | Джойстик | бр.
249 | 853518P015 | 64 BIT/TURN ENCODER | Енкодер - 64 ротации | бр.
250 | 831862G015 | TOMO ENCODER CABLE | Кабел за томо енкодер | бр.
251 | 2225198 | 4A2 CONTROL CONSOLE PWB | Контролна платка 4А2 | бр.
252 | 853855P115 | DISPLAY VDF - 4A3 | Дисплей платка 4А3 | бр.
253 | 824302G045 | FLAT CABLE 16 POS 0,2M | Плосък кабел | бр.
254 | 854413P135 | LAMP BI-PIN 5V | Лампа 2 пина 5V | бр.
255 | 833027P025 | PUSH BUTTON DIAPOSITIVES SET ROUNDS | Комплект етикети за бутони | бр.
256 | 854324P295 | DIAMETER 20MM PUSH BUTTON COVER | Капак за бутон 20мм | бр.
257 | 854324P525 | BUTTON WINDOW DIAM 20 | Прозорец за бутон 20мм | бр.
258 | 854324P285 | BUTTON COVER DIAM 16 | Капак за бутон 16мм | бр.
259 | 854324P515 | BUTTON WINDOW DIAM 16 | Прозорец за бутон 16мм | бр.
260 | 854324P305 | BUTTON COVER OVAL | Капак за овален бутон | бр.
261 | 2198275 | GPX: SPARE SCREEN PLASTIC COVERS | Капаци за конзола GPX | бр.
262 | 2148762 | GPX Console PC and LCD Kit | Комплект PC&LCD | бр.
263 | 2148649-2 | GPX SCREEN CABLES SET | Комплект кабели за LCD | бр.
264 | 2148771 | ON/OFF SWITCHES | Бутон вкл/изкл | бр.
265 | 2283983 | NEW PC FOR THE GPX CONSOLE | Компютър за GPX конзола | бр.
266 | 2193545 | INTERCONNECTION GPX BOARD | Интерконекторна платка | бр.
267 | 2153999 | TERMINAL BLOCKS | Терминален блок | бр.
268 | 2148645 | FUSES SET | Комплект предпазители | бр.
269 | 2148648 | GPX INTERNAL CABLES SET | Вътрешен комплект кабели | бр.
270 | 2212268 | GPX AUDIO INTERCOM ADAPTATION | Разговорна система | бр.
271 | 2219397 | AUDIO INTERCOM CABLES SET | кабели за разговорната система | бр.
272 | 2105430 | PRINTER POWER SUPPLY | Захранващ модул | бр.
273 | 2330967 | 15"VALUE CRT MONITOR | 15" монитор | бр.
274 | 2148644 | EQUIPED FLUORO FOOTSWITCH | Флуро педал | бр.
275 | 2330966 | 50/60HZ 20" HLR DISTAR MONITOR | 20" Монитор за залата | бр.
3.2. Резервни части еквивалентни за мамографски апарат Senographe DMR Plus Senovision, GEHC USA
Позиция | Еквивалентен на продуктов № | Описание | Описание на бълг.език | Мерна единица
Senovision
1 | 2319213 | SUN Ultra 5 | Компютър, главен | бр.
2 | 2178182 | Cable, wallbox to IDS-E | Кабели, комплект IDS-E до чилър | бр.
3 | 2178183 | Cable, SCSI IDS-E to DS | Кабели, комплект SCSI IDS-E до DS | бр.
4 | 2100533 | Cable, SCSI CD-R to DS | Кабели, комплект SCSI | бр.
5 | 2236007 | DC cable and handle | Кабели, комплект, дръжка касета | бр.
6 | 5104584 | UPS with support | Непрекъсваемо захранване | бр.
7 | 2295553 | UPS battery | Акумулатор | бр.
8 | 2299142 | Hard disk SUN 5 | Хард диск, главен компютър | бр.
9 | 2240569 | Keyboard | Клавиатура | бр.
10 | 2263266 | Mouse | Мишка | бр.
11 | 2232787 | CD-ROM | Оптично устройство | бр.
12 | 2219810 | Floppy | Флопи | бр.
13 | 2307793 | SCSI adapter | SCSI адаптер | бр.
14 | 2232092 | 2xSerial ports adapter | 2х сериини портове, адаптер | бр.
15 | 2190125-3 | Monitor 20" | Монитор 20" | бр.
16 | 2375419 | Application software V5.0.6 | Софтуер | бр.
17 | 2271322 | IDS-E V20 | Компютър, обработка на образа | бр.
18 | 2178172 | IDS-E motherboard | Дънна платка, компютър обр. Образ | бр.
19 | 2178176 | SCSI control board | SCSI контролна платка | бр.
20 | 2178175 | Cassete control board | Контролна платка, дигитална касета | бр.
21 | 2178177 | TEC temp control board | контролна платка, темп. Сензор | бр.
22 | 2271324 | Flash disk programmed V20 | Програмирана флаш памет | бр.
23 | 2178178 | Power supply & cable | Захранващ блок + кабели | бр.
24 | 2247085 | Cassete detection wedge | Детекция, дигитална касета | бр.
25 | 2271326-3 | Digital cassete IB kit | Дигитална касета | бр.
26 | 2190160 | Wallbox connecting panel | Панел, чилър | бр.
27 | 2178180 | Chiller for cassete cooling | Чилър, детктор | бр.
28 | 2309010 | Detector coolant kit | Комплект охл. течност | бр.
29 | 5327494 | Positioner complete CDRH | Статив стереотаксия | бр.
30 | 2184912 | Display and cable | Дисплей стереотаксия | бр.
31 | 2248962 | Cable base to mobile head | Кабел, основа до мобилна глава | бр.
32 | 2303825-2 | CD-R recorder Yamaha | Записвачка CD | бр.
DMR+
33 | 2282675-6 | 100-console CDRH | Конзола | бр.
34 | 2299552-2 | X-ray tube Maxiray 70TH | Рентгенова тръба | бр.
35 | 2105128 | Thermostat 65 wired | Термостат 65 | бр.
36 | 2107399 | 701 equipped HV unit | Високоволтов модул (трансформатор) | бр.
37 | 2262737 | Transformer 9kW | Трансформатор 9kW | бр.
38 | 45560072 | Wired fan | Вентилатор | бр.
39 | 2108592-2 | 200-PL1 mains distr. Board | Главна разпределителна платка | бр.
40 | 99182099 | Coiled resistor 22R 280W | Резистор 22/280 | бр.
41 | 99120760 | Coiled resistor 100R 160W | Резистор 100/160 | бр.
42 | 2100312 | Relay 12VDC 1T | Реле 12/1Т | бр.
43 | 91682082 | Relay 12VDC 3RT | Реле 12/3РТ | бр.
45 | 91728240 | Contactror 3-pos 660V/18A | Контактор 660/18 | бр.
46 | 99091203 | Capacitor 33000mF | Кондензатор 33000 | бр.
47 | 58079856 | Capacitor 2200mF | Кондензатор 2200 | бр.
48 | 2121398 | 200-PL2 supply command board | Командна платка захранване | бр.
49 | 2102774 | Line filter box | Филтър на захранване | бр.
50 | 2106963-2 | 200-PL4 room relay board | Интерфейс помещение, платка | бр.
51 | 2110227 | Capacitor unit | Кондензаторен блок | бр.
52 | 2185713 | Filtering inductor | Филтър, индуктивност | бр.
53 | 58079525 | Diode module | Диоден модул | бр.
54 | 58079220 | Thyristor | Тиристор | бр.
55 | 2121509-2 | 300-PL1 inverter board | Инвертор | бр.
56 | 58079252 | Thermostat 55/45 | Термостат 55/45 | бр.
57 | 58079253 | Thermostat 40/30 | Термостат 40/30 | бр.
58 | 45553694-2 | 300-PL2 anode starter board | Платка анод контрол | бр.
59 | 2264280 | Power supply 50W | Захранване 50 | бр.
60 | 2107747 | 400-PL1 generator command board | Командна платка, генератор | бр.
61 | 2198369-3 | 400-PL2 generator interface board | Интерфейсна платка, генератор | бр.
62 | 2325550 | 400-PL3 generator CPU board | Процесорна платка, генератор | бр.
63 | 99171019 | Lithium battery | Литиева батерия | бр.
64 | 2233245 | 701-PL1 KVMA board | kV/mA контролна платка | бр.
65 | 2235104 | Column assy | Колона | бр.
66 | 2235105 | Readout unit | Информационен дисплей | бр.
67 | 2234897 | 4-pedal footswitch | Педал експонации | бр.
68 | 91726709 | Belt 73-tooth | Ремък назъбен | бр.
69 | 99091203 | Capacitor 33000mF 63V | Кондензатор 33000/63 | бр.
70 | 2151017 | Wired motor | Ел. Мотор | бр.
71 | 2148752 | 800-PL13 encoder board | Платка, енкодер | бр.
72 | 45553520 | Optointerupter low | Фотопрекъсвач, долен | бр.
73 | 45553521 | Optointerupter high | Фотопрекъсвач, горен | бр.
74 | 2100282 | 800-PL4 photocell board | Платка фотосензор | бр.
75 | 2325551 | 800-PL3 gantry CPU board | Процесорна платка, гентри | бр.
76 | 2198349-2 | 800-PL2 gantry interface board | Интерфейсна платка, гентри | бр.
77 | 5190800 | 800-PL1 gantry power board | Захранваща платка, гентри | бр.
78 | 45475034 | HV cable assy | Високоволтов кабел | бр.
79 | 2231108 | Set of cables, main harness | Комплект кабели | бр.
80 | 45553497 | Optical fiber gen tr | Оптичен кабел г/т | бр.
81 | 45553498 | Optical fiber gen rec | Оптичен кабел г/р | бр.
82 | 45553499 | Optical fiber grid sync | Оптичен кабел г/с | бр.
83 | 45553500 | Optical fiber send pm | Оптичен кабел с/п | бр.
84 | 2230905-2 | Image receptor | Образен рецептор | бр.
85 | 2225076 | Paddle fastener assy | Закрепване приставка компресионна | бр.
86 | 2186192 | Rocker switch | Превключвател | бр.
87 | 2178230 | Brake wired | Ел. Спирачка | бр.
88 | 45554468 | Locking sector | Заключващ механизъм | бр.
89 | 45475707 | 800-PL7 SID sensor board | SID сензорна платка | бр.
90 | 45554401 | Examination arm angle indicator | Индикатор на ъгъла | бр.
91 | 2248165 | Kit for compression cable mounted on belt | Комплект кабели+ремък | бр.
92 | 36006659 | Kit of compression belt | Комплект ремък назъбен | бр.
93 | 2148752 | 800-PL11 encoder board | Платка, енкодер | бр.
94 | 2198843-3 | 800-PL5 comp arm distribution board | Разпределителна платка, компресия | бр.
95 | 2203428 | SID braking system | SID спирачна система | бр.
96 | 2229137-2 | Arm angular detector | Детектор на ъгъла на гентрито | бр.
97 | 45553870 | 800-PL14 magnification sensor board | Сензор магнификация | бр.
98 | 2237307 | 800-PL15 Inter arm tilt sensor board | Сензор вътрешно рамо наклон | бр.
99 | 2232982 | X-Ray tube rotation screw | шпилка за ротация на тръбата | бр.
100 | 2200315 | Filter wheel motor assy | Мотор на рентгеновия филтър | бр.
101 | 45560092 | 3-Filter wheel assy | Модул 3 филтъра | бр.
102 | 2188568 | Halogen lamp 12V 100W | Халоген 12/100 | бр.
103 | 5240849 | Optical box | Оптичен модул | бр.
104 | 2128546 | Fixed mirror assy | Огледало колиматор | бр.
105 | 2229927-2 | Collimator CDRH V4 | Колиматор | бр.
106 | 2186192 | Rocker switch 3-pos | Превключвател 3 позиции | бр.
107 | 2245986 | 800-PL6 tube housing arm dist board | Разпределителна платка, рамо на тръбата | бр.
108 | 45553543 | Optointerupter filter pos | Фотопрекъсвач, позиция филтър | бр.
109 | 45553546 | Optointerupter housing pos | Фотопрекъсвач, позиция хаубе | бр.
110 | 36006829 | Fan wired | Вентилатор | бр.
111 | 45553539 | Tube angulation motor | Мотор наклон на тръбата | бр.
112 | 2237300-2 | Photocell assy | Модул фотосензор | бр.
113 | 45554410 | 800-PL8 paddle board | Платка детекция на комп. Приставка | бр.
114 | 2148752 | 800-PL9 encoder board | Платка, енкодер | бр.
115 | 45553531 | Electromagnet wired | Електромагнит | бр.
116 | 2108751 | Equiped belt | Комплект ремък | бр.
117 | 45553529 | Wired motor compression | Мотор, компресия | бр.
119 | 5128505-4 | Bucky 18x24 carbon fiber cover | Бъки 18х24 карбонов капак | бр.
120 | 2233355-3 | Paddle 18x24 | Приставка 18х24 | бр.
121 | 45475446 | Centered paddle | Центрираща приставка | бр.
122 | 36006563 | Magnification unit | Приставка увеличение | бр.
123 | 2236099 | Emergency maintenance kit | Комплект инструменти | бр.
124 | 2242700 | Set of markers english | Комплект маркери | бр.
3.3. Резервни части еквивалентни за мобилен рентгенов апарат AMX 4 Plus, GEHC - 2 бр.
Позиция | Еквивалентен на продуктов № | Описание | Описание на бълг.език | Мерна единица
1 | 46-303474P1 | Power supply | Захранващ блок | бр.
2 | 46-270615P2 | Collimator | Колиматор | бр.
3 | 46-270954G1 | High voltage transformer | Високоволтов трансформатор | бр.
4 | 2185226 | Casing assy MX75TH.11 | Рентгенова тръба | бр.
5 | 2172008 | HV cable | Високоволтов кабел | бр.
6 | 2188371 | Handswitch cable | Кабел за бутона за експонации | бр.
7 | 46-279005P1 | Hanger | Държач | бр.
8 | 46-270800G5 | Handswitch | Бутон експонации | бр.
9 | 46-329098G3 | 9 Battery set | Комплект акумулатори | бр.
10 | 46-303993G1 | Key switch assy | Стартов ключ | бр.
11 | 2114833 | Line filter | Филтър захранване | бр.
12 | 46-279297P1 | Belt size 3V | Ремък 3V | бр.
13 | 46-279869P1 | Spring inch | Пружина | бр.
14 | 46-270828G1 | Brake assy | Спирачен модул | бр.
15 | 46-302162G1 | Drive motor assy | Двигател/главно предаване | бр.
16 | 46-302237G1 | Brake horizontal arm | Спирачка хоризонтално рамо | бр.
17 | 2273433 | Drive electronics module | Модул управление ел.двигатели | бр.
18 | 46-264974G6 | Controller board | Главен контролер | бр.
19 | 2273434 | Control panel, x-ray control module | Контролен модул, рентгеново изл. | бр.
20 | 2366118 | AMX power supply | Гл. захранващ модул | бр.
21 | 2116236 | Drive handle assy | Упр. ръчка движение | бр.
22 | 5316584 | Push action solenoid | Соленоид | бр.
23 | 46-270988G1 | Connector assy | Модул конектори | бр.
24 | 46-302351P1 | Diode rectifier | Изправител | бр.
26 | 2173060 | Park latch sensor | Сензор паркиране тръба | бр.
27 | 46-232834G1 | Drive control | Процесор движение | бр.
28 | 46-232836G2 | Drive power amplifier | Силов усивател движение | бр.
29 | 46-221305P5 | Heavy duty 24V power relay | Реле, мощно | бр.
30 | 2153499 | RC filter | RC филтър | бр.
31 | 46-302378G1 | Diode assy | Диоден модул | бр.
32 | 46-288764G1 | 1kHz driver board | Драйверен модул, генератор | бр.
33 | 46-264986G2 | Filament kV control board | Контрол филаменти | бр.
34 | 46-303913G1 | Capacitor module | Кондензаторен модул | бр.
35 | 46-262695P5 | 3 pole contactor | контактор 3 | бр.
36 | 46-184877P2 | Power relay | Реле, мощно | бр.
37 | 46-184904P2 | 110VDC coil relay | Реле 110 | бр.
38 | 46-208570P4 | Capacitor 20mF 600V | Кондензатор 20/600 | бр.
39 | 46-270962G2 | Choke, x-ray control module | Дросел, контр. модул рентг. изл. | бр.
40 | 46-270895P2 | SCR/diode power module | Мощен диоден модул | бр.
41 | 46-154008G10 | Choke, x-ray control module | Дросел, контр. модул рентг. изл. | бр.
42 | 46-270895P3 | SCR/SCR power module | SCR модул | бр.
43 | 46-152753P2 | Transformer 500Hz | Трансформатор | бр.
45 | 46-302285G1 | Safety contactor | Защитен контактор | бр.
47 | 46-208568P20 | Capacitor 35mF | Кондензатор 35 | бр.
48 | 46-207111P2 | Magnetics, pri 117 | Трансформатор 117 | бр.
49 | 46-270620P1 | XFMR pri 110 | Трансформатор 110 | бр.
50 | 46-232786G2 | Rotor control board | Контр. платка ротор | бр.
51 | 46-288786G2 | Battery charger | Заряден модул | бр.
52 | 46-270687P1 | Circuit breaker | Прекъсвач | бр.
53 | 46-270618G1 | 60Hz inverter | Инвертор | бр.
54 | 46-251746P1 | Fan axial | Вентилатор | бр.
55 | 46-270995P5 | Magnetics pri 90-100 | Трансформатор 90-100 | бр.
56 | 5134655 | Lamp 24V 150W | Лампа колиматор | бр.
57 | 46-232832G1 | Display board | Вакуум-флуоресцентен дисплей | бр.
58 | 5119876 | Display controller board | Контролер, дисплей | бр.
3.4 Резервни части еквивалентни за OEC Series 9800 С-arm, GEHC
Позиция | Еквивалентен на продуктов № | Описание | Описание на бълг.език | Мерна единица
1 | 00-881060-03 | Footswitch assy | Педал експонация | бр.
2 | 00-901627-02 | Handswitch assy | Бутон експонация | бр.
3 | 00-879127-02 | CCD camera assy 9" | CCD камера 9" ЕОП | бр.
4 | 00-901226-02 | Intensifier 9" | Електронно-оптичен преобразувател 9" | бр.
5 | 00-901200-01 | Grid 9" | Решетка ЕОП 9" | бр.
6 | 5324214 | Collimator assy | Колиматор | бр.
7 | 00-877286-01 | X-Ray tube | Рентгенова тръба | бр.
8 | 00-880838-01 | Primary collimator 9" | Предварителен (неподвижен) колиматор 9" | бр.
9 | 00-901141-04 | HV cable standart | Високоволтов кабел | бр.
10 | 00-881499-01 | Temp sensor assy | Сензор за температура | бр.
11 | 5327159 | Fan generator | Вентилатор (генератор) | бр.
12 | 00-879870-01 | Stator/Capacitor assy | Статор/кондензаторен модул | бр.
13 | 00-879325-02 | PCB power/motor | Модул разпределителен захр./мотор | бр.
14 | 00-900589-02 | Battery pack | Акумулаторен пакет | бр.
15 | 00-879722-03 | Filament driver PCB | Модул управление филамент | бр.
16 | 00-878908-03 | Generator driver PCB | Модул управление генератор | бр.
17 | 5343695 | HV tank | Високоволтов трансформатор | бр.
18 | 00-879122-01 | Generator power tray assy | Модул захранване генератор | бр.
19 | 00-879364-03 | Backplane PCB | Бекплейн платка | бр.
20 | 00-878729-06 | HV supply regulator | Регулатор високоволтово захранване | бр.
21 | 00-879805-02 | 486 x-ray controller | 486 контролер | бр.
22 | 00-879101-02 | Fluoro function PCB | Модул управление флуоро функция | бр.
23 | 00-880405-03 | IGBT/snubber assy | IGBT/инвертор модул | бр.
24 | 00-901177-01 | Power supply 24V | Захранване 24V | бр.
25 | 00-879674-02 | Power supply assy | Модул захранване (разл. волтаж) | бр.
26 | 00-879970-01 | PS fan | Вентилатор захранване | бр.
27 | 00-879502-07 | Control panel assy right | Контролен панел десен | бр.
28 | 00-879502-07 | Control panel assy left | Контролен панел ляв | бр.
29 | 00-880324-01 | Control panel proc PCB | Процесор, контролен панел | бр.
30 | 00-880660-02 | Lens, front | Фронтални лещи | бр.
31 | 00-879280-04 | Assy keyboard | Клавиатура | бр.
32 | 00-876767-01 | Assy alarm audio | Аудио аларма | бр.
33 | 00-876613-07 | Contro panel processor | Процесор, контролен панел | бр.
34 | 00-900971-01 | Transformer, isolation | Изолационен трансформатор | бр.
35 | 00-880317-02 | Power control board | Платка контрол захранване | бр.
36 | 55-700475-00 | Circuit breaker 10A | Прекъсвач 10А | бр.
37 | 55-700452-00 | Circuit breaker 5A | Прекъсвач 5А | бр.
38 | 20-839918-00 | Fan | Вентилатор | бр.
39 | 00-902285-04 | Monitor 16" left | Монитор 16" ляв | бр.
40 | 00-902285-03 | Monitor 16" right | Монитор 16" десен | бр.
41 | 00-901380-03 | Touch screen | Тъчскриин | бр.
42 | 20-839918-00 | Fan 115VAC | Вентилатор 115V | бр.
43 | 00-880540-01 | PCB surge suppressor | Платка подтискане инициален ток | бр.
44 | 00-901400-01 | Power supply | Захранващ модул | бр.
45 | 00-879119-01 | PCB DC distribution | Платка разпределителна DC | бр.
46 | 00-880413-02 | Electrical box assy | Модул електро | бр.
47 | 00-880416-04 | HDD formated | Хард диск форматиран | бр.
48 | 5391098FS | Motherboard | Дънна платка | бр.
49 | 99-883283-02 | Image processor board | Платка обработка образ | бр.
50 | 00-884594-02 | High-res display control | Видео карта, висока резолюция | бр.
51 | 00-879056-02 | System interface | Системен интерфейс | бр.
52 | 00-901436-01 | PCA, VGA, ISA controller | Контролер PCA,VGA,ISA | бр.
53 | 00-879004-06 | Video control PCB | Платка видео контролер | бр.
3.5. Резервни части еквивалентни за ортопантомограф OP100D с ортоцеф OC100D, INSTRUMENTARIUM Imaging, Finland
Позиция | Еквивалентен на продуктов № | Описание |  | Мерна единица
1 | 62114 | Детектор, панорамен |  | бр.
2 | 62115 | Детектор за цефалостатни или панорамни изследвания |  | бр.
3 | 63715 | Детектор за цефалостатни или панорамни изследвания |  | бр.
4 | 66360 | Моноблок, рентгенова тръба и част от генератора |  | бр.
3.6. Резервни части еквивалентни за рентгенов остеодензитометър Prodigy Lunar, GEHC
Позиция | Еквивалентен на продуктов № | Описание |  | Мерна единица
1 | LNR40271 | Цифров детектор |  | бр.
2 | LNR40035 | Детекторна допълнителна платка |  | бр.
3 | LNR40262 | Детекторна основна платка |  | бр.
4 | LNR7681 | Високоволтов захранващ модул |  | бр.
5 | LNR7635 | Управляваща процесорна платка |  | бр.
6 | LNR8915 | Колиматор |  | бр.
7 | LNR8743 | Рентгенова тръба |  | бр.
8 | LNR7900 | Нисковолтов захранващ модул DC |  | бр.