## Лист1
Приложение1
Техническа спецификация
Вътреочни импланти и консумативи за отделение по очни болести
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Асферична Трифокална, Торична мека вътреочна леща – моноблок с дизайн на оптиката, предотвратяващ развитието на вторична катаракта, с филтър за вредната част от синия спектър на светлината, материал – акрилат/метакрилат кополимер/хидрофобна леща с водно съдържание от 0,3% в суха опаковка. Тип на оптиката – биконвексна. Размер на лещата 13,00 мм. Размер на оптиката 6,0 мм. А-константа 119,1. Рефрективен индекс на материала – 1,55 | брой | 2
2 | Асферична Трифокална мека вътреочна леща – моноблок с дизайн на оптиката, предотвратяващ развитието на вторична катаракта, с филтър за вредната част от синия спектър на светлината, материал – акрилат/метакрилат кополимер/хидрофобна леща с водно съдържание от 0,3% в суха опаковка. Тип на оптиката – биконвексна. Размер на лещата 13,00 мм. Размер на оптиката 6,0 мм. А-константа 119,1. Рефрективен индекс на материала – 1,55 | брой | 2
3 | Торична, заднокамерна, асферична мека вътреочна леща - моноблок с ръб, с жълт филтър за синята светлина, квадратно сечение на хаптиката. Материал – акрилат/метакрилат кополимер/хидрофобна леща с 0,3 % водно съдържание в суха опаковка. Тип на оптиката – биконвексна. Размер н лещата – 13.00 мм. Размер на оптиката – 6.0 мм. А-константа – 119,0. Рефрективен индекс на материала – 1.55. | брой | 5
4 | Асферична мека вътреочна леща – моноблок с ръб, с жълт филтър за синята светлина, квадратно сечение на хаптиката. Материал – акрилат/метакрилат кополимер/хидрофобна леща с 0,3 % водно съдържание в суха опаковка. Тип на оптиката – биконвексна. Размер на лещата – 13.00 мм. Размер на оптиката – 6.0 мм. А-константа – 118,7. Рефрективен индекс на материала – 1.55. | брой | 50
5 | Мека вътреочна леща – моноблок с ръб, квадратно сечение на хаптиката. Материал – акрилат/метакрилат кополимер/хидрофобна леща 0,3% водно съдържание в суха опаковка. Тип на оптиката – биконвексна. Размер на лещата – 13.00 мм. Размер на оптиката – 6 .0 мм. А-константа – 118,4. Рефрективен индекс на материала – 1.55. | брой | 100
6 | Мека вътреочна леща – трикомпонентна с проленови хаптики. Материал – акрилат/метакрилат кополимер/хидрофобна леща с 0,3 % водно съдържание в суха опаковка. Тип на оптиката – биконвексна. Размер на лещата – 13.00 мм. Размер на оптиката – 6.0 мм. А-константа – 118,4. Рефрективен индекс на материала – 1.55. | брой | 5
7 | Преднокамерна твърда вътреочна леща – моноблок. Материал – полиметилметакрилат /РММА/. Размер на лещата 13,0 мм. Размер на оптиката от 5,5 мм . А-константа от 115,3 | брой | 5
8 | Заднокамерна твърда вътреочна леща – моноблок „L” хаптика. Материал – полиметилметакрилат /РММА/. Тип на оптиката – биконвексна. Размер на лещата от 12,0. Размер на оптиката от 5,25. А-константа от 118,7 | брой | 5
9 | Силиконова ретинална пломба с жлеб Style 507G 7.5 мм х 5.5 мм х 80 мм | брой | 5
10 | Силиконова серклажна лента за офталмологична операция Style 240, 2.5 мм х 0.6 мм в комплект със силиконов шлаух 2.5 х 1.6 мм | брой | 5
11 | Филтриращ имплант при глаукома – метален, с индивидуален инжектор, големина 2.8 мм, дебелина до 0.4 мм с отвор 50 микрона. | брой | 1
12 | Офталмологично стандартно ножче - 15 градуса, двойно заточено с предпазител на острието | брой | 90
13 | Офталмологично двойно заточено с предпазител на острието, пиковидно ножче 2.4 мм. | брой | 90
14 | Офталмологично двойно заточено с предпазител на острието, пиковидно ножче 1.2 мм. | брой | 90
15 | Стерилен накрайник /Картридж/ за имплантиране за меки ВОЛ, съвместим с инжектор "Monarch" | брой | 200
16 | Ултразвуков връх "Келман", АБС - прав, 30 градуса 0.9 мм | брой | 30
17 | Стерилен гумен маншон 0.9 мм, Ултра фин, допълнителна инфузия | брой | 30
18 | Наконечник за предна витректомия, съвместим с факоапарат "Инфинити" | брой | 6
19 | Основна касета за факоемулсификация, съвместима с факоапарат "Инфинити" | брой | 60
20 | Оцветител за предна очна камера | брой | 60
Забележка: количеството е за единица мярка
Оферираните медицински изделия трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ /в случаите, когато се оферират медицински изделия/– (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
г) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
д) към датата на доставката остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия и консумативи трябва да е минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя;
е) необходимите количества на оферираните медицински изделия трябва да са осигурени за целия срок на договора.