## 0
ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:
“ДОСТАВКА НА ХИРУРГИЧЕСКИ КОНТЕЙНЕРИ, КОНСУМАТИВИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА АПАРАТИ В ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА

## 1
I. | Консумативи и инструменти за апарати в операционен блок
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
Консумативи, съвместими с CUSA система
1 | Шлаух за 36 кНz трансдюсер | бр. | 10
2 | Прецизен накрайник 36кНz | бр. | 5
3 | Закривен прецизен закр. накрайник C4608S | бр. | 5
4 | Стандарт накрайник 36kHz | бр. | 5
5 | Закривен удължен стандарт накрайник 36kHz | бр. | 10
6 | Сглобяващ инструмент 36kHz | бр. | 1
7 | СЕМ конектор 36kHz | бр. | 10
8 | Предпазител за системата | бр. | 10
9 | Шлаух за 23kHz трансдюсер | бр. | 10
10 | Стандарт накрайник 23 kHz | бр. | 5
11 | Закривен удължен станд. накр. 23кHz | бр. | 5
12 | Микро накрайник 23kHz | бр. | 5
13 | Сглобяващ инструмент 23kHz | бр. | 1
14 | СЕМ конектор 23kHz | бр. | 10
15 | Неутрален електрод, съвместим с Cusa система | бр. | 100
Консумативи и инструменти, съвместими с електрохирургични генератори Valleylab - ForceTriad и LigaSure
16 | Еднократен електрод, съвместим с многократен инструмент за лигиране LigaSure Axs | бр. | 12
17 | Еднократен електрод, съвместим с многократен инструмент за лигиране LigaSure Max | бр. | 12
18 | Еднократен електрод, съвместим с многократен инструмент за лигиране LigaSure Xtd | бр. | 12
18 | Еднократен електрод, съвместим с многократен инструмент за лигиране LigaSure Std | бр. | 24
20 | Еднократен инструмент за лигиране, с вградена ножица, дълж. 18,8 см, извит под ъгъл 28º, активна площ на лигиране на 1-4 мм | бр. | 6
21 | Еднократен инструмент за лигиране с дълж. 18 см, ъгъл на ротация 180, активна площ на лигиране на 3,3-4,7 мм | бр. | 6
22 | Еднократен инструмент за лигиране с дълж. 16,5 см, извит под ъгъл 15º, активна прощ на лигиране на 1-3 мм | бр. | 6
23 | Еднократен инструмент за лигиране с вградена ножица, дълж. 20 см и диаметър 10 мм, ъгъл на ротация 359º, активна площ на лигиране на 6 мм | бр. | 6
24 | Еднократен инструмент за лигиране с вградена ножица, дълж. 20 см, ъгъл на въртене 159º, активен електрод с грапава повърхност с дълж.19,5 мм | бр. | 6
25 | Еднократен инструмент за лигиране с вградена ножица, дълж. 20 см и диаметър 5 мм, ъгъл на ротация 159º , активна площ на лигиране на 15 мм, активен електрод - заострен | бр. | 18
26 | Еднократен инструмент за лигиране с вградена ножица дълж. 37 см, ъгъл на въртене 159º, активен електрод с грапава повърхност с дълж.19,5 мм | бр. | 6
27 | Мултифункционален инструмент за лигиране с вградена ножица, диаметър 5мм, дълж. 44 см,ъгъл на въртене 340º, активен електрод 18 мм, с монополярен дисектиращ връх | бр. | 6
28 | Еднократен инструмент за лигиране с вградена ножица, диаметър 5мм, дълж. 37 см,ъгъл на въртене 159º, активен електрод 18 мм - заострен | бр. | 6
29 | Еднократен инструмент за лигиране с вградена ножица, диаметър 5мм, дълж. 44 см,ъгъл на въртене 159º, активен електрод с грапава повърхност 19,5 мм | бр. | 6
30 | Еднократен инструмент за лигиране с вградена ножица, диаметър 5мм, дълж.32 см,ъгъл на въртене непрекъснат, активен електрод 18 мм - извит | бр. | 6
31 | Еднократен инструмент за лигиране с вградена ножица, диаметър 10мм, дълж.37 см,ъгъл на въртене 359º, активен електрод 22 мм - прав | бр. | 6
32 | Пациентен електрод с кабел, за възрастни (контактна плочка и кабел за електронож, съвместима с Valleylab) | бр. | 1000
33 | Пациентен електрод без кабел, за възрастни (контактна плочка без кабел за електронож, съвместима с Valleylab) | бр. | 1000
34 | Пациентен електрод с кабел - детски (контактна плочка и кабел за електронож, съвместима с Valleylab - детски) | бр. | 300
35 | Острие за електронож - топче за писалка за електронож Valleylab, дължина 5.33 см, диаметър на топчето 5 мм | бр. | 650
36 | Еднократна монополярна писалка с ръчно превключване, за активиране на рязане и коагулация, (Електронож - писалка, съвместим с Valleylab - еднократна) | бр. | 200
37 | Многократна монополярна писалка с ръчно превключване, за активиране на рязане и коагулация, с интегриран силиконов кабел и многократен електрод (Електронож - писалка, съвместим с Valleylab - многократна) | бр. | 50
38 | Дълго острие с изолационно покритие за писалка на електронож, съвместимо с Valleylab, дълж. 6,99 см, еднократно | бр. | 200
39 | Дълго острие с изолационно покритие за писалка за електронож Valleylab тип, дълж.10,16 см, еднократно | бр. | 200
40 | Дълго острие с изолационно покритие за писалка за електронож Valleylab тип, дълж.16,51 см, еднократно | бр. | 200
41 | Холдер за писалка за електронож Valleylab | бр. | 20
42 | Клинер за почистване на острие, съвместимо с писалка за електронож Valleylab | бр. | 1000
43 | Острие за писалка на електронож, съвместимо с Valleylab тип с изолационно покритие, дължина 7 см - многократно | бр. | 200
44 | Еднократни остриета - стандартни за електронож, дължина 6.2 см | бр. | 100
45 | Биполярна пинсета, съвместима с електронож Valleylab; Martin 181 | бр. | 12
46 | Еднократна електрохирургична писалка с вградено управление на настройката на мощността от оперативното поле, с 3 бутона | бр. | 300
47 | Стерилна ръкохватка за аргон -плазмена коагулация - 2.5 см електрод, 3.6 м кабел | бр. | 50
48 | Електрод за отворена хирургия - еднократен, флексибилен, 7.6 см, за ръкохватка за аргон плазмена коагулация | бр. | 25
49 | Електрод за отворена хирургия - еднократен, флексибилен, 15 см, за ръкохватка за аргон плазмена коагулация | бр. | 25
50 | Електрод за отворена хирургия - еднократен, флексибилен, 28 см, за ръкохватка за аргон плазмена коагулация | бр. | 25
51 | Електрод за лапароскопски операции - еднократен, 28 см, тип шпатула, за ръкохватка за аргон плазмена коагулация | бр. | 25
52 | Електрод за лапароскопски операции - еднократен, 28 см, плосък, закривен тип L, за ръкохватка за аргон плазмена коагулация | бр. | 25
53 | Еднократен дисектор за безжичен ултразвуков скалпел, дълж. 39см, диам. 5мм, с бутон за двойно активиране | бр. | 6
54 | Батерия за 100 процедури за безжичен ултразвуков скалпел | бр. | 2
55 | Генератор за 100 процедури за безжичен ултразвуков скалпел | бр. | 2
Консумативи, съвместими с термоаблатор Cool-tip
56 | Игла, съвместима с термоаблатор Cool-tip, единична | бр. | 10
57 | Игла, съвместима с термоаблатор Cool-tip, тройна | бр. | 7
58 | Неутрален електрод, съвместим с термоаблатор Cool-tip | бр. | 100
58 | Контактна плочка, съвместима с термоаблатор Cool-tip | бр. | 10
Консумативи, съвместими с радиофреквентен аблатор VNUS RFG PLUS
60 | Електрод за радиофреквентна аблация 7F 60 см | бр. | 30
61 | Електрод за радиофреквентна аблация 7F 100 см | бр. | 30

## 2
II. | Консумативи, съвместими с електронож "Мартин"
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
Еднократни инструменти, съвместими с електронож "Мартин" МВ -181
1 | MABS-BEAM електрод, диаметър 5 мм и дължина 100 мм | бр. | 10
2 | MABS-BEAM електрод, диаметър 5 мм и дължина 25 мм | бр. | 10
3 | MABS-LANZETTEN електрод, диаметър 5 мм и дължина 40 мм | бр. | 10
4 | MABS-LANZETTEN електрод, диаметър 5 мм и дължина 25 мм | бр. | 10

## 3
III. | Хирургически контейнери и аксесоари за стерилизация
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Комплект: контейнер, кошница, вис.50 мм, компрес, друго /да се посочи/ за инструменти за стерилизация на автоклав с размер 285х280 мм, височина 100 мм | бр. | 18
2 | Комплект: контейнер, кошница, вис.50 мм, компрес, друго /да се посочи/ за инструменти за стерилизация на автоклав с размер 285х280мм, височина 135 мм | бр. | 4
3 | Комплект: контейнер, кошница, вис.50 мм, компрес, друго /да се посочи/ за инструменти за стерилизация на автоклав с размер 285х280мм, височина 150 мм | бр. | 10
4 | Комплект: контейнер, кошница, вис.50 мм, компрес, друго /да се посочи/ за инструменти за стерилизация на автоклав с размер 285х280 мм, височина 200 мм | бр. | 6
5 | Комплект: контейнер, кошница, вис.50 мм, компрес, друго /да се посочи/ за инструменти за стерилизация на автоклав с размер 285х280 мм, височина 260 мм | бр. | 5
6 | Комплект: контейнер, кошница, вис.50 мм, компрес, друго /да се посочи/ за инструменти за стерилизация на автоклав с размер 465х280 мм, височина 100 мм | бр. | 2
7 | Комплект: контейнер, кошница, вис.50 мм, компрес, друго /да се посочи/ за инструменти за стерилизация на автоклав с размер 465х280 мм, височина 135 мм | бр. | 4
8 | Комплект: контейнер, кошница, вис.50 мм, компрес, друго /да се посочи/ за инструменти за стерилизация на автоклав с размер 465х280 мм, височина 150 мм | бр. | 22
9 | Комплект: контейнер, кошница, вис. 50 мм, компрес, друго /да се посочи/ за инструменти за стерилизация на автоклав с размер 580х280 мм, височина 135 мм | бр. | 5
10 | Комплект: контейнер, кошница, вис.50 мм, компрес, друго /да се посочи/ за инструменти за стерилизация на автоклав с размер 580х280 мм, височина 150 мм | бр. | 5
11 | Комплект: контейнер, кошница, вис.50 мм, компрес, друго /да се посочи/ за инструменти за стерилизация на автоклав с размер 580х280 мм, височина 200 мм | бр. | 10
12 | Комплект: контейнер, кошница, вис.50 мм, компрес, друго /да се посочи/ за инструменти за стерилизация на автоклав с размер 580х280 мм, височина 260 мм | бр. | 32
13 | Комплект 2 бр. контейнер с капак за плазмена стерилизация на инструменти, с размер 254х254 мм, съвместими с нискотемпературен плазмен стерилизатор STERIS V-Pro 1 Plus | бр. | 2
14 | Комплект 2 бр. контейнер с капак за плазмена стерилизация на инструменти, с размер 254х356 мм, съвместими с нискотемпературен плазмен стерилизатор STERIS V-Pro 1 Plus | бр. | 2
15 | Комплект 2 бр. контейнер с капак за плазмена стерилизация на инструменти, с размер 254х432 мм, съвместими с нискотемпературен плазмен стерилизатор STERIS V-Pro 1 Plus | бр. | 2
16 | Комплект 2 бр. контейнер с капак за плазмена стерилизация на инструменти, с размер 254х534 мм, съвместими с нискотемпературен плазмен стерилизатор STERIS V-Pro 1 Plus | бр. | 2
17 | Комплект от 180 бр. органайзери с 18 размера за контейнери за плазмена стерилизация, съвместими с нискотемпературен плазмен стерилизатор STERIS V-Pro 1 Plus | бр. | 2
18 | Универсална тава за стерилизация на гъвкави ендоскопи, съвместима със стерилизационна система за ендоскопи STERIS System 1 | бр. | 2
19 | Контейнер и тава за стерилизация на гъвкави ендоскопи, съвместими със стерилизационна система за ендоскопи STERIS System 1 | бр. | 1
20 | Контейнер за стерилизация на гъвкави ендоскопи, съвместим със стерилизационна система за ендоскопи STERIS System 1 | бр. | 1
21 | Контейнер и тава за обща стерилизация на гъвкави ендоскопи, съвместими със стерилизационна система за ендоскопи STERIS System 1 | бр. | 1
22 | Контейнер за обща стерилизация на гъвкави ендоскопи, съвместим със стерилизационна система за ендоскопи STERIS System 1 | бр. | 2
23 | Контейнер и тава за стерилизация на гъвкави ендоскопи с директен поток, съвместими със стерилизационна система за ендоскопи STERIS System 1, съвместим със стерилизационна система за ендоскопи STERIS System 1 | бр. | 1
24 | Контейнер за стерилизация на гъвкави ендоскопи с директен поток, съвместим със стерилизационна система за ендоскопи STERIS System 1 | бр. | 2
25 | Бърза връзка за стерилизация на ендоскоп OLYMPUS, модел GIF-1T30, съвместима със стерилизационна система за ендоскопи STERIS System 1 | бр. | 2
26 | Бърза връзка за стерилизация на ендоскоп OLYMPUS, модел GIF-Q145, съвместима със стерилизационна система за ендоскопи STERIS System 1 | бр. | 1
27 | Бърза връзка за стерилизация на ендоскоп OLYMPUS, модел GF-Q145L, съвместима със стерилизационна система за ендоскопи STERIS System 1 | бр. | 2
28 | Бърза връзка за стерилизация на ендоскоп OLYMPUS, модел TJF-160 VR EVIS EXERA, съвместима със стерилизационна система за ендоскопи STERIS System 1 | бр. | 1
29 | Бърза връзка за стерилизация на ендоскоп KARL STORZ, модел 11301BN1, съвместима със стерилизационна система за ендоскопи STERIS System 1 | бр. | 1
30 | Бърза връзка за стерилизация на ендоскоп KARL STORZ, модел 11002BD1, съвместима със стерилизационна система за ендоскопи STERIS System 1 | бр. | 1
31 | Бърза връзка за стерилизация на ендоскоп KARL STORZ, модел 27002 L Ureteroscope, съвместима със стерилизационна система за ендоскопи STERIS System 1 | бр. | 1
32 | Бърза връзка за стерилизация на ендоскоп KARL STORZ, модел 11278 A1, съвместима със стерилизационна система за ендоскопи STERIS System 1 | бр. | 2
33 | Биологичен инкубатор за валидиране на парова стерилизация | бр. | 2
34 | Пистолет за поставяне на индикаторни етикети за парова стерилизация | бр. | 1
35 | Биологичен инкубатор за валидиране на нискотемпературна стерилизация с Н2О2 | бр. | 1
36 | Биологичен инкубатор за валидиране на нискотемпературна стерилизация с пероцетна киселина | бр. | 1