## 1
1 | Каротидни шънтове
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Каротиден шънт: Атравматичен двоен балон за оклузия р-ри 8 и 9 | бр | 10
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
медицинско изделие да изпълнява едновременно следните условия:
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
- осигуряват оптимална мозъчна перфузия по време на интервенции на артерия каротис.
· предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
- биосъвместимост;
- готови за незабавно имплантиране;
- не травмират, имат необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околните тъкани и органи.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
- стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина;
лесни за манипулация, с удобен захват.

## 2
2 | Кабел за пейсмейкър
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Кабел за пейсмейкър - многократен, стерилен за сърдечна стимулация при отворена сърдечна хирургия, еквивалентен с генератор St.Jude | бр | 30
2 | Кабел за пейсмейкър - многократен, за интензивни отделения, еквивалентен с генератор St.Jude | бр | 40
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
медицинско изделие да изпълнява едновременно следните условия:
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
- кабел за пейсмейкър - многократен, стерилен за сърдечна стимулация при отворена сърдечна хирургия, съвместим с генератор St.Jude и кабел за пейсмейкър - многократен, за интензивни отделения, съвместим с генератор St.Jude или еквивалентни.
· предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
- осигурява атравматичен контакт към сърдечния епикард.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
устойчив на многократна газова стерилизация.

## 3
3 | Епруветки за измерване на АСТ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Епруветки за автоматично измерване на съсирване с хепарин, еквивалентни на такива за апарат Hemochron Response | бр | 3500
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
медицинско изделие да изпълнява едновременно следните условия:
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
- епруветките са за автоматично измерване на съсирване с хепарин със стандартизиран размер, съвместими с апарат Hemochron Response или еквивалентни;
- епруветките трябва да бъдат от здраво, устойчиво на счупване стъкло;
- епруветките трябва да бъдат с лесно отварящо се и добре прилепващо капаче.
· предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
- епруветките трябва да работят с минимална по количество проба.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
- епруветките трябва да бъдат с лесно отваряне и сигурно затваряне на капачето;
подредени в кутии, с разграничители между тях за избягване нарушаване на целостта на епруветките при транспорт и пренасяне.

## 4
4 | Плетена полиестерна заплатка за сърдечно-съдови реконструкции
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Плетена полиестерна заплатка за сърдечно-съдови реконструкции, размер 10.2 см х 10.2 см | бр | 10
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
мдицинско изделие да изпълнява едновременно следните условия:
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
- гладка вътрешна повърхност, която осигурява основата за израстване на ендотел и повърхност без тромби;
- биосъвместимост – без предварително съсирване, готови за незабавно имплантиране;
- силна и издръжлива текстилна структура на заплатката и висока сила на задържане на конеца.
· предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
- технологията за импрегниране е свободна от алдехид за максимална биосъвместимост и безопасност за пациента;
- подходящи при пациенти, изискващи системна хепаринизация;
- подходящи при пациенти, страдащи от коагулационни нарушения.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
- двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

## 5
5 | Полиестерен съдов пач
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | полиестерен съдов пач 6 мм х 75 мм | бр | 5
2 | полиестерен съдов пач 8 мм х 75 мм | бр | 5
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
медицинско изделие да изпълнява едновременно следните условия:
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
- гладка вътрешна повърхност, която осигурява основата за израстване на ендотел и повърхност без тромби;
- биосъвместимост – без предварително съсирване, готови за незабавно имплантиране;
- силна и издръжлива текстилна структура на пача и висока сила на задържане на конеца.
· предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
- технологията за импрегниране е свободна от алдехид за максимална биосъвместимост и безопасност за пациента;
- подходящи при пациенти, изискващи системна хепаринизация;
- подходящи при пациенти, страдащи от коагулационни нарушения.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

## 6
6 | СТЕРИЛНИ ТОРБИЧКИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Изолационни стерилни торбички, за експлантирани органи, размер 50см/50см | бр | 200
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
медицинско изделие да изпълнява едновременно следните условия:
- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: съхранение и транспортиране на органите за трансплантации;
- по-голяма ефективност и бързина при употребата: - торбичките са изработени от специална пластмаса с изключително високо качество, гарантираща най-високо ниво на стерилност, затварящи се с помощта на лента .
опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: опаковката е удобна за съхранение без риск от замърсяване.

## 7
Приложение 1
7 | Сет за кардиохирургия
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Сет за кардиохирургия | бр | 100
1.1. чаршаф за операционна маса 140х190
1.2. чувал за маса за инструменти телескопичен 80/145
1.3. чаршаф 150х 200
1.4. чаршаф с отвор и покривало за перинеума 200х 260см
1.5. гръден чаршаф 260 х 315 см
1.6. две покривала за краката 35х25см
1.7. две лепящи ленти 10/50см
1.8. четири кърпи 33/33см
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
медицинско изделие да изпълнява едновременно следните условия:
- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: осигуряват 100 процента бариерна защита, висока абсорбция по цялата повърхност;
- по-голяма ефективност и бързина при употребата: ясни пиктограми, обозначаващи предназначението на компонентите; телескопично нагъване на чувал за инструментална маса;
опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: опаковката има ясно обозначаване на типа; каталожен партиден номер, срок на годност, пиктограма на съдържанието.

## 8
8 | ФОЛИО ЗА ОПЕРАТИВНО ПОЛЕ
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Инцизионно фолио за оперативно поле, стерилно, прозрачно, дишащо, размер 90см/60см, инцизионна част - 60см/60см | бр | 100
2 | Инцизионно фолио за оперативно поле, стерилно, прозрачно, дишащо, размер 60см/45см, инцизионна част 50см/45см | бр | 150
3 | Антимикробно инцизионно фолио за оперативно поле, стерилно, размер -66см/60см /, инцизионна антимикробна част 56см Х 60см. | бр | 200
4 | Антимикробно инцизионно фолио за оперативно поле, стерилно, размер - 44см/35см /, инцизионна антимикробна част 34см Х 35см. | бр | 100
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
медицинско изделие да изпълнява едновременно следните условия:
- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: покрива и предпазва оперативното поле и намалява риска от бактериални инфекции;
- максимално щадящ за пациента: плътно прилепване към кожата, притежава еластичност, адхезивно, позволяващо на кожата да диша;
по-голяма ефективност и бързина при употребата: опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба, лесна и удобна за отваряне

## 9
9 | ТАМПОНИ ЗА УСТНА КУХИНА
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Тампони, напоени с глицерин и лимонов аромат, за хигиена в устата, освежаващи и стимулиращи слюноотделянето | бр | 500
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
медицинско изделие да изпълнява едновременно следните условия:
- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя;
- максимално щадящ за пациента: тампонът е мек и атравматичен;
опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: индивидуална опаковка, позволяваща бърз достъп до продукта.

## 10
10 | Консумативи, съвместими с електронож "Мартин" МВ -181 или еквивалентни
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | MABS-BEAM електрод, диаметър 5 мм и дължина 100 мм или еквивалентен | бр. | 20
2 | MABS-BEAM електрод, диаметър 5 мм и дължина 25 мм или еквивалентен | бр. | 20
3 | MABS-LANZETTEN електрод, диаметър 5 мм и дължина 40 мм или еквивалентен | бр. | 20
4 | MABS-LANZETTEN електрод, диаметър 5 мм и дължина 25 мм или еквивалентен | бр. | 20
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;

## 11
11 | Дюшеци за топлообменик Stockert или еквивалентни
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Дюшеци за затопляне и охлаждане към топлообменик Stockert или еквивалентни | бр. | 3
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ;
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;

## 12
12 | Сет за перфузия за Сustodiol или еквивалентен
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Сет за перфузия за Сustodiol | бр. | 100
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;

## 13
13 | Консумативи за система за кардио-пулмонарни изследвания и определяне на дифузен капацитет на белия дроб MedGraphics Ultima или еквивалентни
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Антибактериален и антивирусен филтър за респираторна апаратура | бр | 1000
2 | Щипка за нос за респираторни изследвания | бр | 200
3 | Пневмотахографски сензор | бр | 24
4 | Мундщук силикон/гума със захващаща кутия за слюнка | бр | 50
5 | Мундщук силикон/гума за респираторни изследвания | бр | 100
6 | Пациентски въздуховод | бр | 36
7 | Маска за изследване при физическо натоварване - комплект 6 бр small, 12 бр medium, 6 бр large | оп | 1
8 | Сглобка за свързване към маска | бр | 4
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;

## 14
14 | Бронхоскопски консумативи
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Стент трахеален | бр | 5
2 | Стент бронхиален | бр | 5
3 | Игла за ТТАБ | бр | 10
4 | Режеща игла за биопсия-трукът трансторакална биопсия | бр | 5
5 | Ендобронхиална клапа | бр | 18
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;

## 15
15. Специфични превръзки
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
| Стерилна фиксираща превръзка за централен венозен път, транспарентна, водо - и бактерионепропусклива, дишаща, с вграден хлорхексидин глюконат гел 2 %, да позволява непрекъснато наблюдение на катетъра, да има подсилена рамка и прорез от нетъкан текстил, с допълнителни осигурителни ленти и етикет, хипоалергична, Размер 8.5 x11.5 см | бр | 100
| Стерилна фиксираща превръзка за централен венозен път, транспарентна, водо - и бактерионепропусклива, дишаща, с вграден хлорхексидин глюконат гел 2 %, да позволява непрекъснато наблюдение на катетъра, да има подсилена рамка и прорез от нетъкан текстил, с допълнителни осигурителни ленти и етикет, хипоалергична, Размер 10х12см | бр | 750
| Стерилна фиксираща превръзка за централен венозен път, транспарентна, водо - и бактерионепропусклива, дишаща, с вграден хлорхексидин глюконат гел 2 %, да позволява непрекъснато наблюдение на катетъра, да има подсилена рамка и прорез от нетъкан текстил, с допълнителни осигурителни ленти и етикет, хипоалергична, Размер 10х15,5см | бр | 100
| Хипоалергична нестерилна лепенка на синтетична основа, прозрачна, водоустойчива, микро перфорирана, късаща се в двете посоки, лесна за работа, не съдържаща латекс, Размер 5.0см x9.14 м | бр | 2000
| Хипоалергична, прозрачна, водонепропусклива, въздухопропусклива, с бариера срещу микроби и вируси, стерилна полиуретанова превръзка с абсорбираща подложка с рамкова с-ма за поставяне, Размер 5см x 7м | бр | 5000
| Хипоалергична, прозрачна, водонепропусклива, въздухопропусклива, с бариера срещу микроби и вируси, стерилна полиуретанова превръзка с абсорбираща подложка с рамкова с-ма за поставяне, Размер 9см x 20см | бр | 1500
| Хипоалергична, прозрачна, водонепропусклива, въздухопропусклива, с бариера срещу микроби и вируси, стерилна полиуретанова превръзка с абсорбираща подложка с рамкова с-ма за поставяне, Размер 9см x 25см | бр | 500
| Хипоалергична, прозрачна, водонепропусклива, въздухопропусклива, с бариера срещу микроби и вируси, стерилна полиуретанова превръзка с допълнителни ленти за по-добра фиксация, с хартиена лента за записване на информация; Размер 7 см х 8 см | бр | 1200
| Хипоалергична, прозрачна, водонепропусклива, въздухопропусклива, бариера срещу микроби и вируси, стерилна полиуретанова превръзка с рамкова система за поставяне, фиксиране на интравенозни канюли и централни източници , Размер 6 см x 7см с прорез | бр | 5000
| Хипоалергична, прозрачна, водонепропусклива, въздухопропусклива, с бариера срещу микроби и вируси, стерилна полиуретанова превръзка с рамкова система за поставяне, фиксиране на интравенозни канюли и централни източници , Размер 10 см x 12см | бр | 1000
| Хипоалергична, прозрачна, водонепропусклива, въздухопропусклива, с бариера срещу микроби и вируси стерилна полиуретанова превръзка с рамкова система за поставяне, фиксиране на интравенозни канюли и централни източници , Размер 8.5 см x 10.5см | бр | 1000
| Хипоалергична, прозрачна, водонепропусклива, въздухопропусклива стерилна полиуретанова превръзка с рамкова система за поставяне за фиксиране на интравенозни канюли и централни източници, Размер 7 см /8,5 см | бр | 800
| Самозалепваща еластична компресираща превръзка, Размер 3cm x 2.5m | бр | 576
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
медицинско изделие да изпълнява едновременно следните условия:
- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя, добра адхезивност - надежна и стабилна фикция на абоката;
- максимално щадящ за пациента: атравматична смяна на превръзката;
- по-голяма ефективност и бързина при употребата: лесно поставяне в две стъпки;
- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: индивидуална опаковка, позволяваща бърз достъп до продукта, ясно обозначение на тип консуматив и размер.

## 16
16 | Съдова протеза за гръдна аорта - с колагеново покритие
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Съдови протези № 30/15 см , № 32/15 см, № 34/15 см, № 36/15 см | бр | 10
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) оферираното медицинско изделие трябва да е включено в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки.
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
- протеза от фини полиестерни влакна импрегнирана с колаген;
- гладка вътрешна повърхност, която осигурява основата за израстване на ендотел и повърхност без тромби;
- биосъвместимост – без предварително съсирване, готови за незабавно имплантиране;
- силна и издръжлива текстилна структура на протезата и висока сила на задържане на конеца.
· предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
- технологията за импрегниране е свободна от алдехид за максимална биосъвместимост и безопасност за пациента;
- подходящи при пациенти изискващи системна хепаринизация;
- подходящи при пациенти страдащи от коагулационни нарушения.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
- двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

## 17
17. | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове - дакронови съдови протези с покритие от колаген - прави
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | права съдова протеза 6 mm/40 cm | бр | 5
2 | права съдова протеза 6 mm/60 cm | бр | 5
3 | права съдова протеза 8mm/60 cm | бр | 3
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) оферираното медицинско изделие трябва да е включено в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки.
медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
- протеза от фини полиестерни влакна импрегнирана с колаген;
- гладка вътрешна повърхност, която осигурява основата за израстване на ендотел и повърхност без тромби;
- биосъвместимост – без предварително съсирване, готови за незабавно имплантиране;
- силна и издръжлива текстилна структура на протезата и висока сила на задържане на конеца.
· предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
- технологията за импрегниране е свободна от алдехид за максимална биосъвместимост и безопасност за пациента;
- подходящи при пациенти изискващи системна хепаринизация;
- подходящи при пациенти страдащи от коагулационни нарушения.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
- двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

## 18
18. | Съдови протези - бифуркационни, дакронови съдови протези с покритие от колаген
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | съдова протеза (бифуркационна) 14x8 cm, 16x8 cm, 18x9 cm | бр | 3
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) оферираното медицинско изделие трябва да е включено в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки.
медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
- протеза от фини полиестерни влакна импрегнирана с колаген;
- гладка вътрешна повърхност, която осигурява основата за израстване на ендотел и повърхност без тромби;
- биосъвместимост – без предварително съсирване, готови за незабавно имплантиране;
- силна и издръжлива текстилна структура на протезата и висока сила на задържане на конеца.
· предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
- технологията за импрегниране е свободна от алдехид за максимална биосъвместимост и безопасност за пациента;
- подходящи при пациенти изискващи системна хепаринизация;
- подходящи при пациенти страдащи от коагулационни нарушения.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

## 19
19 | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове- прави - със сребърно покритие
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | прави- със сребърно покритие- 7мм х 40см | бр. | 3
2 | прави - със сребърно покритие- 8мм х 40см | бр. | 2
3 | прави - със сребърно покритие- 18мм х 30 см | бр. | 3
4 | прави - със сребърно покритие- 20мм х 30 см | бр. | 3
5 | прави - със сребърно покритие- 22 мм х 30 см | бр. | 2

## 20
20 | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове- бифуркационни със сребърно покритие
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
| бифуркационни- със сребърно покритие - 16х8мм | бр. | 5
| бифуркационни- със сребърно покритие - 18х9мм | бр. | 3
| бифуркационни- със сребърно покритие - 20х10мм | бр. | 2
| бифуркационни- със сребърно покритие - 22х11мм | бр. | 2

## 21
21 | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове- прави - e-PTFE
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
| прави- е-PTFE- 6мм х 40см | бр. | 15
| прави- е-PTFE- 6мм х 80см | бр. | 6
| прави- е-PTFE- 7мм х 40см | бр. | 4
| прави- е-PTFE- 8мм х 40см | бр. | 2
| прави- е-PTFE- 8мм х 80см | бр. | 2

## 22
22 | Съдови заплатки- полиуретанови
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
| Съдови заплатки- полиуретанови- 1х7 см | бр. | 30
| Съдови заплатки- полиуретанови- 2х9 см | бр. | 20

## 23
23 | Еднополюсна тазобедрена ендопротеза
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1. | Бедрено стебло с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал – (титан VT6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.), номера 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | бр. | 10
2. | Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хиролен)- вложка с отвор за бедрена глава Ф32 С номера 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 | бр. | 3
3. | Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хиролен)- вложка с отвор за бедрена глава Ф26 С номера 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 | бр. | 3
4. | Бедрена глава Ф 32 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) с размери: къса, средна, дълга | бр. | 3
5. | Бедрена глава Ф 26 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.) с размери: къса, средна, дълга | бр. | 3
6. | Бедрена глава тип MOOR материал (титан VT6) морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) С номера 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58 | бр. | 10
7. | Костен цимент 40 г | бр. | 16
Забележка: При доставка на медицинските изделия се предоставя за безвъзмездно ползване съответния специфичен изправен инструментариум.
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) оферираното медицинско изделие (подпозиции 1 -6) трябва да е включено в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки.