## 1
Техническо предложение към Приложение №2
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
1 | Диализатори за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S или еквивалентни
мембрана -полисулфон:
| Low flux - ефективна повърхност 1,6 - 1,7м² (с парова стерилизация) | бр | 500
| Low flux - ефективна повърхност 1,8 - 2,0м² (с парова стерилизация) | бр | 1500
| Low flux - ефективна повърхност 2,2 -2,3м² (с парова стерилизация) | бр | 1500
2 | Кръвни линии за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S или еквивалентни
| Кръвни линии за апарат фрезениус 4008 S (диаметър на венозен чорап - 22мм.) или еквивалентни | бр | 2500
| Кръвни линии за апарат фрезениус 5008 S или еквивалентни | бр | 1000
3 | фистулни игли за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 или еквивалентни
| фистулни игли комплект 16 G 25 mm | бр | 2500
| фистулни игли комплект 17 G 25 mm | бр | 100
| фистулни игли комплект 15 G 32 mm | бр | 100
4 | дезинфекционни разтвори за диализна апаратура за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S или еквивалентни
| дезинфекционни разтвори съдържащи пероцетна киселина за студена химична дезинфекция | л. | 500
| дезинфекционни разтвори за алкална химична дезинфекция на основата на натриев хипохлорид | л. | 30
5 | апирогенни филтри на диализния път за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S или еквивалентни
| апирогенни филтри на диализния път за апарати фрезениус 4008 S или еквивалентни | бр | 50
| апирогенни филтри на диализния път еквивалентни за апарати фрезениус 5008 S | бр | 50
6. | инфузионни системи | бр | 3000
Предложение на участника
ДИАЛИЗАТОРИ:
-Да се предлагат с необходимите активни повърхности, подходящи за различни пациенти.
-Да са изработени от материали с висока биосъвместимост:
· Материал на мембраната- полисулфон
· Материал на корпуса – поликарбонат
· Метод на стерилизация - парова стерилизация
Доставените диализатори да бъдат придружени с официални проспекти на български език във всеки кашон / клирънси за ниско и средномулякулярни субстанции, коефициент на ултрафилтрация, КоА/, както и инструкции за работа с тях.
КРЪВНИ ЛИНИИ :
- Да осигуряват провеждането на безопасно диализно лечение.
- Да осигуряват кръвен дебит, необходим за провеждането на ефективно диализно лечение.
- Да бъде обозначен диаметър на помпения сегмент (8мм)
- Да бъде обозначен диаметърът на венозния чорап:
– 22ММ
- Да се съчленяват надеждно с диализаторите.
ФИСТУЛНИ ИГЛИ
- Да осигуряват необходимия за провеждането на ефективно диализно лечение кръвен дебит.
- Да травмират минимално трайния съдов достъп на пациента.
- Да се предлагат подходящи за пунктиране на по –грацилни AVфистули, както и на синтетични съдови протези.
- Да бъдат с въртяща се перка и страничен отвор на върха на артериалната игла.
- Да са с размери според изкисванията в спецификацията.
ДЕЗИНФЕКЦИОННИ РАЗТВОРИ ЗА ДИАЛИЗНА АПАРАТУРА
-Да са предназначени за дезинфекция на апаратите за хемодиализа.
-Да извършват декалцификация в пътищата на диализния разтвор.
- Да осигуряват необходимата стерилност.
-Да не увреждат хидравликата на диализните апарати.
АПИРОГЕННИ ФИЛТРИ НА ДИАЛИЗНИЯ ПЪТ
-Да осигурят свободен от бактерии, ендотоксини и пирогени диализен разтвор.
-Да осигурят високопречиствн диализен разтвор, в съответствие с изискваниятана стандарт „Диализно лечение”.
Да могат Да се обработват с използваните за диализните апарати дезинфектанти.