## Sheet1
Ценово предложение

## I
I | Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Код по НЗОК | Брой в опаковка | Цена за единица количесво в лв. без ДДС | Цена за единица количесво в лв. с ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС | Обща стойност в лв. с ДДС
1 | Клапни протези - Билифлетни - с по-широк вътрешен диаметър, с полиестерен външен ринг - аортни 19, 21, 23, 25, 27 | бр | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Клапни протези - Билифлетни - с по-широк вътрешен диаметър, с полиестерен външен ринг - митрални 27, 29, 31, 33 | бр | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | ОБЩО: | 0 | 0
Оферираните медицински изделия в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) оферираното медицинско изделие трябва да е включено в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки.
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
- подобно на естествената сърдечна клапа се отваря и затваря с всеки сърдечен ритъм, позволявайки правилното кръвоснабдяване на сърцето;
- супра-ануларно разположение и ниска височина на импланта;
- допълнителните маркери на маншета за шиене улесняват медицинските специалисти за по-точно поставяне;
- тромбоустойчивост, твърд пиролитичен въглероден отвор и укрепваща лента за лесна имплантация;
- има минимален профил и височина за съответния номер.
· предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
- има максимален ефективен отвор и минимален градиент за съответния номер;
- ниски нива на хемолиза и тромбоемболични събития;
- изключително тиха при работа.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
- има минимален диаметър на външния ринг за съответния номер, което позволява по-лесна имплантация;
- двойна, защитена, стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

## II
II | Сърдечни клапни протези - биологични, със стент
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Код по НЗОК | Брой в опаковка | Цена за единица количесво в лв. без ДДС | Цена за единица количесво в лв. с ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС | Обща стойност в лв. с ДДС
1 | Клапни протези биологични - защитен перикарден пръстен на изхода - аортни 19, 21, 23, 25, 27 | бр | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Клапни протези биологични - защитен перикарден пръстен на изхода - митрални 27, 29, 31, 33 | бр | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | ОБЩО: | 0 | 0
Оферираните медицински изделия в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) оферираното медицинско изделие трябва да е включено в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки.
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.
· изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
- има минимален профил и височина за съответния номер;
- проектирани за минимизиране на централната регургитация.
· предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
- има максимален ефективен отвор и минимален градиент за съответния номер.
· по-голяма ефективност и бързина при употребата:
- има минимален диаметър на външния ринг за съответния номер, което позволява по-лесна имплантация;
- двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.