ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.  Изисквания към електрическата енергия и други изисквания, свързани с  изпълнението на предмета на поръчката:

1.1. Електрическата  енергия със средно напрежение следва да бъде с качество, отговарящо на нормативните изисквания съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

1.2. Изпълнителят следва:

1.2.1. да изготвя дневни почасови  товарови графици и покриването  на  техните небаланси и параметрите за тяхното формиране за срока на договора. Този дневен график следва да бъде общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график следва да обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден;

1.2.2. да изпраща почасовите дневни графици за доставка на Електроенергиен системен оператор (ЕСО) в съответствие с разпоредбите на Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Своевременно да администрира графиците и обмена на информация с „Електроенергиен системен оператор”  ЕАД (ЕСО ЕАД);

1.2.3. да координира и балансира количествата нетна електрическа енергия;

1.2.4. да регистрира графиците за доставка на електроенергия през Уеб портал;

1.2.5. да генерира различни справки – графично и таблично да представя договорени и измерени количества електроенергия, небаланси;

1.2.6. да следи почасовите измерени количества електроенергия в табличен и графичен вид;

1.2.7. да поддържа и предава електронна база от данни за часовото и месечното електропотребление на Възложителя;

1.2.8. да оказва съдействие в процеса на регистрация обекта на Възложителя.

2. Общо количество или обем:

2.1.1. Прогнозното количество консумирана електроенергия от Възложителя – Болница „Лозенец”  за срок от 12 месеца е в размер на 4040000 kwh;

2.1.2. Възложителят не се ангажира да използва изцяло прогнозното количество електроенергия, като доставчикът се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на договора.

2.2. Информацията относно денонощния товаров график и/или разпределението на дневната, нощна и върхова консумация електроенергия от Възложителя за период от 12 месеца:

| Административен адрес | Идентификационен номер | Месец | Ел. енергия [KWh] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НН 380 V | СН 10 KV | Общо |
| Владая, ул. 22 -ра, №1 | 32Z1030004230648 | I | 3856 | 424146 | 428002 |
| София, ул. Козяк № 24 | 32Z103000423105К | II | 3554 | 375390 | 378944 |
| София, ул. Козяк № 24 | 32Z103000678050О | III | 3320 | 374883 | 378203 |
| София, ул. Козяк № 24 | 32Z103000678051M | IV | 2007 | 290214 | 292221 |
| София, ул. Козяк № 24 | 32Z103000423103О | V | 1296 | 299820 | 301116 |
| София, ул. Козяк № 24 | 32Z1030006780499 | VI | 1143 | 303488 | 304631 |
| София, ул. Козяк № 24 | 32Z103000423104М | VII | 1236 | 320309 | 321545 |
| София, ул. Козяк № 12 | 32Z103000423102Q | VIII | 940 | 265653 | 266593 |
|  |  | IX | 1184 | 271822 | 273006 |
|  |  | X | 2045 | 322553 | 324598 |
|  |  | XI | 2712 | 353157 | 355869 |
|  |  | XII | 3300 | 411575 | 414875 |
|  |  | Общо: | 26593 | 4013010 | 4039603 |

Забележка: Отчитането на ел. енергия е по-висока страна СН с изключение на адрес Владая, където отчитането е по НН.