## 1-Резорб
I | Стерилни конци - Хирургичен шевен резорбируем материал
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Брой*1
Резорбируем плетен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, със и без антибактериално покритие от триклозан
1 | плетен, резорбируем,2, 90 см, лилав, 1 игла обла 48мм, 1/2 с покритие от триклозан | бр. | 468 | 360
2 | плетен, резорбируем, 1, 90 см, 1 игла обла 48мм, 1/2 с покритие от триклозан | бр. | 1800 | 1800
3 | плетен, резорбируем, 1, 70 см, 1 игла обла 36мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 180 | 360
4 | плетен, резорбируем, лилав, 0, 70 см, 1/2, обла игла, 26мм, с покритие от триклозан | бр. | 252 | 360
5 | плетен, резорбируем, 0, 70 см, 1 игла обла 36мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 324 | 540
6 | плетен, резорбируем, 0, 70 см, 1 игла обла 40мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 612 | 360
7 | плетен, резорбируем, лилав, 0, 90 см, 1/2, обла игла, 40мм, с покритие от триклозан | бр. | 1620 | 1620
8 | плетен, резорбируем, 0, 70 см, 1 игла обла 31мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 252 | 180
9 | плетен, резорбируем,2-0, 70 см, 1 игла обла 26мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 1260 | 540
10 | плетен, резорбируем, 2-0, 70 см, лилав, 1 игла режеща 24 мм, с покритие от триклозан | бр. | 360 | 180
11 | плетен, резорбируем, 2-0, 70 см, безцветен, 1 игла режеща 30 мм, с покритие от триклозан | бр. | 540 | 540
12 | плетен, резорбируем, 2-0, 70 см, 1/2 кръг, 22мм, обла игла, с покритие от триклозан | бр. | 108 | 180
13 | плетен, резорбируем, 2-0, 70 см, 1 игла обла 40 мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 1332 | 1080
14 | плетен, резорбируем,2-0, 70 см, 1 игла обла 48 мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 792 | 720
15 | плетен, резорбируем, лилав, 2-0, 90 см, 1/2, обла игла, 26мм, с покритие от триклозан | бр. | 1800 | 1800
16 | плетен, резорбируем, лилав, 2-0, 90 см, 1/2, обла игла, 31мм, с покритие от триклозан | бр. | 1260 | 1080
17 | плетен, резорбируем,2-0, 70 см, 1 игла обла 27мм, 5/8, с покритие от триклозан | бр. | 432 | 108
18 | плетен, резорбируем,3-0, 70 см, 1 игла обла 22мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 1080 | 720
19 | плетен, резорбируем, 3-0, лилав,70 см, 1 игла режеща 24 мм, 3/8, с покритие от триклозан | бр. | 900 | 720
20 | плетен, резорбируем, 2-0, лилав, 70 см, 1 игла режеща 26 мм, 3/8, с покритие от триклозан | бр. | 540 | 720
21 | плетен, резорбируем,3-0, 70 см, 1 игла обла 31мм, 5/8, с покритие от триклозан | бр. | 36 | 108
22 | плетен, резорбируем,3-0, 70 см, 1 игла обла 31мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 360 | 540
23 | плетен, резорбируем, лилав, 3-0, 70 см, 1/2 кръг, 26мм, обла игла, с покритие от триклозан | бр. | 180 | 180
24 | плетен, резорбируем, лилав, 3-0, 90 см, 1/2 кръг, 26мм, обла игла, с покритие от триклозан | бр. | 1440 | 1440
25 | плетен, резорбируем,4-0, 70 см, 1 игла обла 22мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 720 | 360
26 | плетен, резорбируем,4-0, 70 см, 1 игла обла 17мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 252 | 252
27 | плетен, резорбируем,4-0, 70 см, 1 игла обла 26мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 144 | 288
28 | плетен, резорбируем ,с покритие от полиглактин ,антибактериален, плетен конец лилав, 2-0, 70см, 1 игла обла 45мм, 1/2 | бр. |  | 180
29 | плетен, резорбируем ,с покритие от полиглактин ,плетен конец лилав, 2-0, 90см, 1 игла с режещ връх 48мм, 1/2 | бр. |  | 180
30 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец виолетов, USP 1, 70cm на 48mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх игла | бр. | 180 | 360
31 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, виолетов, USP 1, 75cm , 31mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх игла | бр. | 60 | 120
32 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, виолетов, USP 0, 75cm , 31mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх игла | бр. | 36 | 60
33 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, виолетов, USP 0, 90cm върху X, 48mm, 1/2 кръг, обла игла със заострен връх | бр. | 24 | 60
34 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, неоцветен, USP 2-0, 75cm на KS 60mm, права, обратно режеща игла | бр. | 120 | 120
35 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, виолетов, USP 2-0, 90cm , 36mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх игла | бр. | 60 | 60
36 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, виолетов, USP 2-0, 75cm , 31mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх игла | бр. | 60 | 60
37 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, безцветен, USP 2-0, 75cm на PS PRIME, 26mm, 3/8 кръг, обратно режеща игла | бр. | 1920 | 1920
38 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, виолетов, USP 2-0, 75cm върху V-6, 22mm, 1/2 кръг, обла с режещ връх игла | бр. | 84 | 60
39 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, виолетов, USP 3-0, 70 cm на 22mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх игла | бр. | 288 | 180
40 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, неоцветен, USP 3-0, 75cm на KS 60mm, права игла | бр. | 240 | 120
41 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, безцветен, USP 3-0, 75cm на PC-5 PRIME, 19mm, 3/8 кръг, режеща игла | бр. | 120 | 72
42 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, безцветен, USP 3-0, 75cm на PC-25 PRIME, 26mm, 3/8 кръг, режеща игла | бр. | 600 | 360
43 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, виолетов, USP 4-0, 70 cm на 22mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх игла | бр. | 360 | 180
44 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, виолетов, USP 4-0, 75cm върху , 20mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх игла | бр. | 60 | 60
45 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, виолетов, USP 4-0, 75cm върху , 17mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх игла | бр. | 36 | 36
46 | плетен, бързо резорбируем, 0% здравина на 14 ден, безцветен, 3-0, 75 см, 1/2 кръг, 22мм, обла | бр. | 24 | 144
47 | плетен, бързо резорбируем, 0% здравина на 14 ден, безцветен, 2-0, 75 см, 1/2 кръг, 22мм, обла | бр. |  | 68
48 | плетен, бързо резорбируем, 0% здравина на 14 ден, безцветен, 3-0, 75 см, 3/8 кръг, 26мм, обратно режеща | бр. | 48 | 120
49 | плетен, бързо резорбируем, 0% здравина на 14 ден, безцветен, 2-0, 75 см, 3/8 кръг, 26мм, обратно режеща | бр. | 60 | 60
50 | плетен, бързо резорбируем, 0% здравина на 14 ден, безцветен, 3-0, 70 см, 3/8 кръг, 24 мм, обратно режеща | бр. | 72 | 180
51 | плетен, бързо резорбируем, 0% здравина на 14 ден, безцветен, 1, 90 см, 1/2 кръг, 40 мм, обла | бр. | 108 | 108
52 | плетен, бързо резорбируем, 0% здравина на 14 ден, безцветен, 2-0 , 90 см, 1/2 кръг, 36,4 мм, обла | бр. | 72 | 72
ЛИГАТУРИ
53 | Антибактериални лигатури с покритие от триклозан,2-0, 45см | бр. | 3240 | 4320
54 | Антибактериални лигатури с покритие от триклозан, 2-0, 70см | бр. | 1800 | 2400
55 | Антибактериални лигатури с покритие от триклозан, 3-0, 70см | бр. | 600 | 600
56 | Антибактериални лигатури с покритие от триклозан, 3-0, 45см | бр. | 216 | 648
57 | Антибактериални лигатури с покритие от триклозан, 2, 70см | бр. | 180 | 540
58 | плетени, резорбируеми, 0, 150см | бр. | 24 | 24
59 | плетен конец, виолетов, USP 4-0, 70 cm | бр. | 240 | 120
60 | плетен конец, виолетов, USP 3-0, 70 cm | бр. | 2040 | 1200
61 | плетен конец, виолетов, USP 2-0, 70 cm | бр. | 4200 | 3600
62 | плетен конец, виолетов, USP 0, 70 cm | бр. | 2400 | 1800
63 | плетен конец, виолетов, USP 3-0, 45cm | бр. | 4320 | 4320
64 | плетен конец, виолетов, USP 2-0, 45cm | бр. | 5832 | 4320
65 | плетени нерезорбируеми от черна коприна, с восъчно покритие, 60 cm, 1 | бр. | 312 | 312
66 | плетени нерезорбируеми от черна коприна, с восъчно покритие, 75 cm, 3-0 | бр. | 120 | 120
67 | плетени нерезорбируеми от черна коприна, с восъчно покритие, 75 cm, 2-0 | бр. | 120 | 120
68 | плетени нерезорбируеми от черна коприна, с восъчно покритие, 75 cm, 0 | бр. | 120 | 120
69 | плетени нерезорбируеми от черна коприна, с восъчно покритие, 45 cm, 3-0 | бр. | 2160 | 2160
70 | плетени нерезорбируеми от черна коприна, с восъчно покритие, 45 cm, 2-0 | бр. | 3240 | 2160
71 | Ендоскопска лигатура loop, виолетов, 2-0, 45 см | бр. | 48 | 48
Бавно резорбируем монофиламентен конец-полидиоксанон. Срок на резорбция-6 месеца, 35% здравина на 42 ден, със и без антибактериално покритие от триклозан
72 | Антибактериален, бавнорезорбируем, монофилен, с покритие от триклозан, виолетов, 70cm на, 20 mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх, 3-0 | бр. | 72 | 72
73 | Антибактериален, бавнорезорбируем, монофилен, с покритие от триклозан, виолетов, 70cm на 20 mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх, 4-0 | бр. | 72 | 72
74 | Антибактериален, бавнорезорбируем, монофилен, с покритие от триклозан, виолетов, 70cm на 13 mm, 3/8 кръг, 2 обли, черни игли със заострен връх, дебелина на конеца 5-0 | бр. |  | 72
75 | Антибактериален, бавнорезорбируем, монофилен, с покритие от триклозан, виолетов, 90cm на 17 mm, 1/2 кръг, 2 обли игли със заострен връх, дебелина на конеца 5-0 | бр. |  | 180
76 | Полидиоксанон,монофиламентен, виолетов, USP 1, 150cm loop на MO-2, 40mm, 1/2 кръг, обла, усилена игла | бр. | 24 | 24
77 | Полидиоксанон,монофиламентен, виолетов, USP 0, 150cm loop на MO-2, 40mm, 1/2 кръг, обла, усилена игла | бр. | 24 | 24
78 | Полидиоксанонов конец, монофиламентен , виолетов, USP 3-0, 70cm върху SH-2 Plus, 20mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх | бр. | 36 | 36
79 | Полидиоксанонов конец, монофиламентен , виолетов, USP 4-0, 90cm върху RB-1, 17mm, 1/2 кръг, обла игла със заострен връх, две игли | бр. | 36 | 36
80 | Полидиоксанонов конец, монофиламентен, виолетов, USP 4-0, 70cm на V-6, 22mm, 1/2 кръг, обла с режещ връх игла | бр. | 36 | 36
81 | Полидиоксанонов конец, монофиламентен, виолетов, USP 5-0, 70cm на RB-2, 13 mm, 1/2 кръг, обла игла, две игли | бр. | 36 | 72
82 | Полидиоксанонов конец, монофиламентен, виолетов, USP 6-0, 70cm върху CC-1, 13mm, 3/8 кръг, РЕЖЕЩ ВРЪХ, две игли | бр. | 108 | 72
83 | Полидиоксанонов конец, монофиламентен, виолетов, USP 6-0, 70cm на BV, 11 mm, 3/8 кръг, обла игла, две игли | бр. | 108 | 108
84 | Полидиоксанонов конец, монофиламентен, виолетов, USP 7-0, 70cm на BV-1, 9,30mm, 3/8 кръг, обла игла, две игли | бр. | 72 | 96
85 | Aнтибактериален, полидиоксанонов, еднопосочен шевен материал за безвъзлова техника на шева, с покритие от Tриклозан, виолетов, състоящ се от конец със спираловидно набраздяване, със самозаконтряне, 0, 30см, на СТ-2, 26 мм, 1/2 кръг, обла игла, една игла | бр. |  | 36
86 | Aнтибактериален, полидиоксанонов, еднопосочен шевен материал за безвъзлова техника на шева, с покритие от Tриклозан, виолетов, състоящ се от конец със спираловидно набраздяване, със самозаконтряне, 2-0, 15см, на СТ-2, 26 мм, 1/2 кръг, обла игла, една игла | бр. |  | 24
87 | Aнтибактериален, полидиоксанонов, еднопосочен шевен материал за безвъзлова техника на шева, с покритие от Tриклозан, виолетов, състоящ се от конец със симетрично набраздяване, със самозаконтряне, 0, 45см, на СТ-2, 26 мм, 1/2 кръг, обла игла, една игла | бр. |  | 60
88 | Aнтибактериален, полидиоксанонов, еднопосочен шевен материал за безвъзлова техника на шева, с покритие от Tриклозан, виолетов, състоящ се от конец със симетрично набраздяване, със самозаконтряне, 2-0, 45см, на СТ-2, 26 мм, 1/2 кръг, обла игла, една игла | бр. |  | 36
89 | Aнтибактериален, полидиоксанонов, еднопосочен шевен материал за безвъзлова техника на шева, с покритие от Tриклозан, виолетов, състоящ се от конец със симетрично набраздяване, със самозаконтряне, 2-0, 45см, на SH, 26 мм, 1/2 кръг, обла игла, една игла | бр. |  | 36
90 | Aнтибактериален, полидиоксанонов, еднопосочен шевен материал за безвъзлова техника на шева, с покритие от Tриклозан, виолетов, състоящ се от конец със симетрично набраздяване, със самозаконтряне, 3-0, 45см, на SH, 26 мм, 1/2 кръг, обла игла, една игла | бр. |  | 12
91 | Антибактериален, бавнорезорбируем, монофилен, с покритие от триклозан 4-0 ,70см,3/8 игла ,ВВ-обла игла-17мм., две игли | бр. |  | 36
Забележка: количеството е за единица мярка
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 2 - Нерезорб.
II | Стерилни конци - Хирургичен шевен нерезорбируем материал
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Брой*1
Нерезорбируем монофилен полипропилен върху стоманена и нестоманена - волфрамова игла
1 | Синтетичен монофилен нерезорбируем, син 7/0; нестоманена волфрамова игла със специален връх за съдови анастомози - 9.3 mm, CC, 3/8, сив мат, двойна; 75 cm | бр. | 360 | 180
2 | Синтетичен монофилен нерезорбируем, син 6/0; нестоманена волфрамова игла със специален връх за съдови анастомози - 9.3 mm, CC, 3/8, сив мат, двойна; 75 cm | бр. |  | 540
3 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 4-0, 90cm on 22mm, 1/2 кръг, обла игла | бр. | 360 | 288
4 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 2-0, 75cm on 26mm, 1/2 кръг, обла игла | бр. | 540 | 360
5 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP3-0, 75cm on 26mm, 1/2 кръг, обла игла | бр. | 36 | 252
6 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 1, 100cm на CT, 40mm, 1/2 кръг, обла игла | бр. | 12 | 36
7 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 5-0, 90cm на CC-16, 16mm, 1/2 кръг CC игла, двойна | бр. | 180 | 120
8 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 5-0, 75cm на CC-4, 13mm, 1/2 кръг CC игла, двойна | бр. | 120 | 120
9 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 6-0, 60cm, на CC-11, 11mm, 3/8 кръг, CC игла, две игли | бр. | 600 | 600
10 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 7-0, 60cm, на CC-1, 13mm, 3/8 кръг, CC игла Multipass, две игли | бр. | 120 | 120
11 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 6-0, 60cm, на CC-1, 13mm, 3/8 кръг, CC игла Multipass, две игли | бр. | 300 | 240
12 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 4-0, 90cm, на CC-20, 20mm, 1/2 кръг, CC игла, две игли | бр. | 60 | 60
13 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 4-0, 90cm, на CC-25, 26mm, 1/2 кръг, обла със заострен връх, две игли | бр. | 720 | 600
14 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 3-0, 90cm, на CC-25, 26mm, 1/2 кръг, обла със заострен връх, две игли | бр. | 300 | 240
15 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 4-0, 90cm, на CC-16, 16mm, 1/2 кръг, обла със заострен връх, две игли | бр. | 60 | 60
16 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 3-0, 90cm, на CC-30, 31mm, 1/2 обла игла със заостран връх, две игли | бр. | 12 | 36
17 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец с покритие, син, USP 0, 100cm на CP,40mm, 1/2 кръг, обратно режеща игла | бр. | 60 | 60
18 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 3-0, 75cm на , 22mm, 1/2 обла игла | бр. | 300 | 240
19 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 5-0, 90cm на RB-1, 17mm, 1/2 circle, обла игла със заострен връх, двойна | бр. | 720 | 540
20 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец с покритие, син, USP 7-0, 60 cm на CC-11, 11mm, 3/8 обла, CC игла, двойна | бр. | 360 | 240
21 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 5-0, 75 cm, игла 13 mm, 3/8 кръг, обла двойна с режещ връх | бр. | 360 | 360
22 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец с покритие, син, USP 8-0, 60cm на CC,9,30mm, 3/8 кръг, CC игла, двойна, MULTIPASS | бр. | 300 | 240
23 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 0, 100cm на игла тип мейо, 36mm, 1/2 кръг, обла игла със заострен връх | бр. | 240 | 240
24 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 10-0, 20 cm, 13mm, 3/8 кръг, обла двойна игла режещ връх | бр. | 48 | 48
25 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 4-0, 90cm, на SH, 26mm, 1/2 кръг, обла двойна игла | бр. | 720 | 180
26 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 4-0, 90cm, на 17mm, 1/2 кръг, обла, двойна игла | бр. |  | 360
27 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 4-0, 90cm, на 20mm, 1/2 кръг, обла, двойна игла | бр. |  | 60
28 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 3-0, 90cm, на 26mm, 1/2 кръг, обла двойна игла с режещ връх, филц 6х3 мм с обли ъгли | бр. |  | 360
29 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 4-0, 90cm, на SH, 26mm, 1/2 кръг, обла двойна игла, филц 6х3 мм с обли ъгли | бр. |  | 720
30 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 5-0, 60cm, на 10 mm, 1/2 кръг, обла двойна игла, филц 6х3 мм и хемо-сил технология за вторична хемостаза. | бр. |  | 60
31 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 5-0, 75cm, на 22 mm, 1/2 кръг, обла двойна игла, филц 6х3 мм с обли ъгли | бр. |  | 360
Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66
32 | нерезорбируеми монофилни, черни, UPS 0, 200 cm, на CT 40mm, 1/2 кръг, обла игла | бр. | 12 | 12
33 | нерезорбируеми монофилни, черни, UPS 0, 150 cm, на CTX 48mm, 1/2 кръг, обла игла | бр. | 240 | 180
34 | нерезорбируеми монофилни, черни, UPS 1, 150 cm, на CTX 48mm, 1/2 кръг, обла игла | бр. | 240 | 180
35 | нерезорбируеми монофилни, черни, UPS 1, 100 cm, на MH-1, 31mm, 1/2 кръг, обла игла | бр. | 120 | 60
36 | нерезорбируеми монофилни, черни, UPS 10-0, 30 см, на CS-140-6, 6,5 mm, 3/8 шпатулна двойна игла | бр. | 72 | 72
37 | Нерезорбируеми монофилни, черни, UPS 1, 100 см, на обла игла 31 мм, 1/2 кръг. | бр. |  | 60
38 | Найлонови ленти 6mm x 70cm | бр. | 240 | 240
Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат без филц и с филцове със заоблени ъгли
39 | Плетен полиестерен конец с покритие, два бели, два зелени 2-0 USP x TFE-филц 6X3, със заоблени ъгли, 75 cm, 17 mm, 1/2 кръг игла,обла игла с режещ връх | бр. | 720 | 480
40 | Плетен полиестерен конец с покритие,два бели, два зелени, 2-0 USP,75 cm, 1/2 кръг, V-7, 26 mm, две игли, обла с режещ връх, с филц със заоблени ъгли | бр. | 480 | 384
41 | Плетен полиестерен конец с покритие, зелен, 2-0 USP 75 cm на 17 mm, две игли, + 6X3 твърд пледжет със заоблени ъгли. | бр. | 420 | 240
42 | Плетен полиестерен конец с покритие, бял 2-0 USP 75 cm на 17 mm, две игли + 6X3 твърд пледжет със заоблени ъгли. | бр. | 420 | 240
43 | Плетен полиестерен конец, 5 зелени ,5 бели, 2-0 USP 75 cm, клапен комплект, 17 mm 1/2 кръг, обла игла с режещ връх + 6X3 твърд пледжет със заоблени ъгли | бр. | 1500 | 600
44 | Плетен полиестерен конец, 5 зелени and 5 бели, 2-0 USP, 75 cm, клапен комплект, 26 mm 1/2 кръг, обла игла с режещ връх + 6X3 твърд пледжет със заоблени ъгли. | бр. | 1200 | 480
45 | Плетен полиестерен конец, 5 зелени, 5 бели, 2-0 USP, 90 cm, клапен комплект, 26 mm 1/2 кръг, обла игла с режещ връх + 6X3 твърд пледжет със заоблени ъгли. | бр. |  | 600
46 | Плетен полиестерен конец, 5 зелени ,5 бели, 2-0 USP 90 cm, клапен комплект, 17 mm 1/2 кръг, обла игла с режещ връх + 6X3 твърд пледжет със заоблени ъгли | бр. |  | 600
47 | Плетен полиестерен конец с покритие, с покритие,два бели, два зелени, 2-0 USP, 6x 3TFE-филц със заоблени ъгли, 90 cm, 17 mm, 1/2 кръг игла,обла,с режещ връх | бр. |  | 480
48 | Плетен полиестерен конец с покритие, зелен, 2-0 USP 90 cm на 26 mm, две игли, + 6X3 твърд пледжет със заоблени ъгли. | бр. |  | 360
49 | Плетен полиестерен конец с покритие, бял 2-0 USP 90 cm на V-5, 26 mm, две игли, + 6X3 твърд пледжет със заоблени ъгли. | бр. |  | 360
50 | Плетен полиестерен конец с покритие, с покритие, два бели, два зелени, 2-0 USP,90 cm, 17 mm, 1/2 кръг игла,обла,с режещ връх | бр. |  | 240
51 | Плетен полиестерен конец с покритие, с покритие, два бели, два зелени, 2-0 USP,90 cm, 26 mm, 1/2 кръг игла,обла,с режещ връх | бр. |  | 240
52 | Плетен полиестерен конец с покритие, с покритие, два бели, два зелени, 2-0 USP,75 cm, 17 mm, 1/2 кръг игла,обла,с режещ връх | бр. |  | 240
53 | Плетен полиестерен конец с покритие, с покритие, два бели, два зелени, 2-0 USP,75 cm, 26 mm, 1/2 кръг игла,обла,с режещ връх | бр. |  | 240
54 | Плетен полиестерен конец, зелен, 5-0 USP, 75 cm, 13 mm 3/8 кръг, обло сечение на иглата, две игли | бр. | 12 | 24
55 | Плетен полиестерен конец, зелен, 5-0 USP, 90 cm,на V-5, игла 17 mm, 1/2 кръг, обла двойна игла с режещ връх | бр. | 12 | 24
56 | Плетен полиестерен конец, зелен, 5-0 USP, 45 cm, S-14, 8 mm, 1/4 кръг двойна шпатулна игла | бр. | 24 | 12
57 | Плетен полиестерен конец, бял, 3-0 USP, 75 cm, 17 mm 3/8 кръг, обла игла с режещ връх | бр. | 12 | 24
58 | Плетен полиестерен конец, 4-0 USP, 90 cm, V-5, 17 mm 1/2 кръг, обла игла с режещ връх | бр. | 12 | 24
59 | Плетен полиестерен конец, 3-0 USP, 90 cm, V-5, 17 mm 1/2 кръг, обла игла с режещ връх | бр. | 12 | 60
60 | Плетен полиестерен конец, 2-0 USP, 90 cm, V-5, 17 mm 1/2 кръг, обла игла с режещ връх | бр. | 300 | 60
61 | Плетен полиестерен конец, зелен 3-0 USP, 90 cm, на V-7, 26 mm 1/2 кръг, обла игла с режещ връх | бр. | 720 | 720
62 | Плетен полиестерен конец, зелен 2-0 USP, 90 cm, на V-7, 26 mm 1/2 кръг, обла игла с режещ връх | бр. | 840 | 600
63 | Плетен полиестерен конец, зелен 2-0 USP, 90 cm, на V-7, 26 mm 1/2 кръг, обла игла с режещ връх | бр. | 240 | 240
Плетени, нерезорбируеми конци с восъчно покритие
64 | Плетен нерезорбируем от черна коприна, UPS 1, 75 cm, игла 36 мм игла, 3/8 кръг, обратно режеща | бр. | 540 | 360
65 | Плетен нерезорбируем от черна коприна, UPS 0, 75 cm, на FSLX игла 38,1 мм игла, 3/8 кръг, режеща игла | бр. | 360 | 360
66 | Плетен нерезорбируем от черна коприна, UPS 3-0, 75 cm, на FSLX игла 35 мм игла, 3/8 кръг, обратно режеща | бр. | 36 | 360
67 | Плетени нерезорбируеми от черна коприна, UPS 2-0, 45 cm, 1 игла, 26 мм, 3/8, обратно режеща | бр. | 600 | 120
68 | Плетени нерезорбируеми от черна коприна, UPS 2-0, 75 cm, 26 мм, 1/2 кръг, обла игла | бр. | 144 | 72
69 | Плетени нерезорбируеми от черна коприна, UPS 0, 75 cm, 36 мм, 1/2 кръг, обла игла | бр. | 144 | 72
70 | Плетени нерезорбируеми от черна коприна, UPS 1, 75 cm, 31 мм, 1/2 кръг, обла усилена игла игла | бр. | 144 | 72
71 | Плетени нерезорбируеми от черна коприна, UPS 6-0, 45 cm, 8 мм, 1/4 кръг, двойна шпатулна игла | бр. | 24 | 12
72 | Плетени нерезорбируеми от черна коприна, UPS 4-0, 45 cm, 13 мм, 3/8 кръг, обратно режеща игла | бр. | 24 | 12
73 | Плетени нерезорбируеми от черна коприна, UPS 6-0, 45 cm, 16 мм, 3/8 кръг, режеща игла | бр. | 72 | 36
74 | Плетени нерезорбируеми от черна коприна, UPS 8-0, 45 cm, 6,5 мм, 3/8 кръг, двойна шпатулна игла | бр. | 24 | 12
Забележка: количеството е за единица мярка
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 3 - Стоманен
III | Стоманен материал за затваряне на тъкани
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Брой*1
1 | Монофиламентен стоманен конец, изработен от неръждаема стомана, 7 дебелина, комплект от 4 конеца, 45 см дължина; режеща игла, 1/2 извивка, 48 мм. | бр. | 1200 | 1440
2 | Монофиламентен стоманен конец, изработен от неръждаема стомана, 6 дебелина, комплект от 4 конеца, 45 см дължина; режеща игла, 1/2 извивка, 48 мм. | бр. | 240 | 240
3 | Монофиламентен стоманен конец, изработен от неръждаема стомана, 1 дебелина, комплект от 4 конеца, 45 см дължина; режеща игла, 1/2 извивка, 40 мм. | бр. | 288 | 240
4 | Монофиламентен стоманен конец, изработен от неръждаема стомана, 5 дебелина;4 броя в стерилна опаковка, 45 см дължина, обла игла с режещ връх, 1/2 извивка, 48 мм. | бр. |  | 240
5 | Временни електроди от неръждаема стоманена полифиламентна тел 0,3мм, 2-0 USP, дължина 60 см, права режеща игла SKS 90мм и 1/2 обла игла 26 мм | бр. | 600 | 360
6 | Временни електроди от неръждаема стоманена полифиламентна тел 0,3мм, 2-0 USP, дължина 60 см, права режеща игла SKS 60мм и 1/2 обла игла 17 мм | бр. | 600 | 240
Забележка: количеството е за единица мярка
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 4 - Силиконови
IV | Силиконови продукти
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Брой*1
Силиконови продукти
1 | Силиконови ленти за поддържане на съдове, червени 2мм, 45см | бр. | 132 | 120
2 | Силиконови ленти за поддържане на съдове, жълти, 2мм, 45см | бр. | 132 | 120
3 | Силиконовa лента с дължина 45 cm и дебелина 1.1 мм, с 3/8 обла игла, тъпа и с дължина 24,5 мм | бр. | 96 | 96
4 | Система за дренаж, която да се състои от: силиконови дренове с четири отворени канала, кръгло сечение и позитивираща се лента и дренажни резервоари със система за активен дренаж и многократно активирине, и дренажен резервоар-балон 100 cc.
5 | Силиконови дренове с четири отворени канала 24 Fr.флексибилни,с позитивираща се лента | бр. | 10 | 20
Силиконови резервоари за активна и пасивна сукция
6 | Силиконови резервоари за активна и пасивна сукция, 450 мл | бр. | 10 | 20
Забележка: количеството е за единица мярка
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 5 - Хемостаза
V | Средства за хемостаза
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Брой*1
Резорбируем хемостатик от регенирирана, оксидирана целулоза с доказан бактерициден ефект
1 | Резорбируема хемостатична мрежа от оксидирана регенерирана целулоза с доказан бактерициден ефект, 10cm x 20cm, срок на резорбция 7-14 дни | бр. | 780 | 720
2 | Резорбируема хемостатична мрежа от оксидирана регенерирана целулоза с доказан бактерициден ефект, 5cm x 7,5cm, срок на резорбция 7-14 дни | бр. | 300 | 300
3 | Резорбируема седемслойна вата от оксидирана регенерирана целулоза с доказан бактерициден ефект,10cm x 10cm, срок на резорбция 7-14 дни хемостатик | бр. | 30 | 30
4 | Резорбируема седемслойна вата от оксидирана регенерирана целулоза с доказан бактерициден ефект,2.5 cm x 5.1 cm, срок на резорбция 7-14 дни хемостатик | бр. |  | 10
5 | Резорбируема седемслойна вата от оксидирана регенерирана целулоза с доказан бактерициден ефект,5.1 cm x 10.2 cm, срок на резорбция 7-14 дни хемостатик | бр. |  | 10
6 | Резорбируем хемостатик от оксидирана регенерирана целулоза с ускорен хемостатичен и доказан бактерициден ефект,еднослойна вата 10,2 х 10,2см | бр. | 10 | 10
7 | Желатинов хемостатичен резорбируем продукт 7x5x1 cm | бр. | 40 | 40
8 | Резорбируем желатинов хемостатичен продукт за анална апликация 8 x 3 cm dia | бр. | 5 | 40
9 | Хемостатична желатинова пудра, 1 g/стерилен флакон, срок на резорбция - 4 седмици | бр. | 30 | 30
10 | Резорбируем течен желатинов хемостатик с флексибилен апликатор за трудни за достъп кухини 5,5 ml | бр. | 6 | 6
11 | Костен восък 2,5 gr. | бр. | 360 | 240
Забележка: количеството е за единица мярка
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 6 - Херн. платна
VI | Херниални платна
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Брой*1
Херниални платна, олекотени, макропорести
1 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен UPS 6-0 и резорбируем монофиламентен полиглекапрон UPS 5-0 с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размер на порите 2,7 мм. Размери на платното: 6 см/ 12 см | бр. | 6 | 15
2 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен UPS 6-0 и резорбируем монофиламентен полиглекапрон UPS 5-0 с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размер на порите 2,7 мм. Размери на платното: 10 см/ 15 см | бр. | 1 | 3
3 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен UPS 6-0 и резорбируем монофиламентен полиглекапрон UPS 5-0 с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размер на порите 2,7 мм. Размери на платното: 7,6 см/ 15 см | бр. | 6 | 3
4 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен UPS 6-0 и резорбируем монофиламентен полиглекапрон UPS 5-0 с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размер на порите 2,7 мм. Размери на платното: 15 см/ 15 см | бр. | 1 | 4
5 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен UPS 6-0 и резорбируем монофиламентен полиглекапрон UPS 5-0 с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размер на порите 2,7 мм. Размери на платното: 30 см/ 30 см | бр. | 1 | 2
6 | Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки.Размери: 30 см./ 30 см. | бр. | 4 | 25
7 | Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки.Размери: 15 см./ 15 см. | бр. | 45 | 120
8 | Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки.Размери: 15 см./ 10 см. | бр. | 42 | 3
9 | Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки.Размери: 10 см./ 12 см. | бр. | 9 | 3
10 | Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки.Размери: 15 см./ 7,5 см. | бр. | 3 | 3
11 | Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки.Размери: 6 см./ 11 см. | бр. | 30 | 60
12 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем мултифиламентен полиглактин с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размери на платното: 6 см/ 11 см | бр. | 15 | 15
13 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем мултифиламентен полиглактин с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размери на платното: 10см/ 12 см | бр. | 18 | 3
14 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем мултифиламентен полиглактин с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размери на платното: 10 см/ 15 см | бр. | 42 | 3
15 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем мултифиламентен полиглактин с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размери на платното: 15см/ 15 см | бр. | 9 | 15
16 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем мултифиламентен полиглактин с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размери на платното: 30см/ 30 см | бр. | 5 | 3
17 | Устройство за фиксиране на херниални платна за конвенционална хирургия, зареден с 20 бр. резорбируеми полимерни клипси от полидиоксанон и лактид+гликолид, с две точки за фиксация и индикатор показващ намаляването на броя на клипсите. | бр. |  | 6
18 | Устройство за лапароскопско фиксиране на херниални платна - 5 мм, зареден с 25 бр. резорбируеми полимерни клипси от полидиоксанон и лактид+гликолид, с две точки за фиксация и индикатор показващ намаляването на броя на клипсите. | бр. | 24 | 48
19 | Херниално платно от фини полипропиленови нишки с размер 3,7mils, тегло 45g/m, размер на порите 38 mm, възможност за изрязване в подходяща форма. Размер на платното: 7,6х15 см | бр. | 120 | 6
20 | Херниално платно от фини полипропиленови нишки с размер 3,7mils, тегло 45g/m, размер на порите 38 mm, възможност за изрязване в подходяща форма. Размер на платното: 15х15 см | бр. | 120 | 12
21 | Херниално платно от фини полипропиленови нишки с размер 3,7mils, тегло 45g/m, размер на порите 38 mm, възможност за изрязване в подходяща форма. Размер на платното: 25х25 см | бр. | 60 | 6
22 | Херниално платно от фини полипропиленови нишки с размер 3,7mils, тегло 45g/m, размер на порите 38 mm, възможност за изрязване в подходяща форма. Размер на платното: 35,6х30 см | бр. | 48 | 3
23 | Херниално платно от фини полипропиленови нишки с размер 3,7mils, тегло 45g/m, размер на порите 38 mm, възможност за изрязване в подходяща форма. Размер на платното: 50х50 см | бр. | 24 | 3
Забележка: количеството е за единица мярка
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 7 - Троакари
VII | Троакари
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Брой*1
1 | Един обтуратор с автоматично задействаща се защита на острието, две прозрачни канюли 100 мм и диаметър 5 мм, с вграден стабилизатор в канюлата, за еднократна употреба | бр. | 60 | 18
2 | Един обтуратор с автоматично задействаща се защита на острието, две прозрачни канюли 100 мм, с вграден стабилизатор в канюлата, за еднократна употреба | бр. | 30 | 60
3 | Троакари без нож, с вграден редуктор, с прозрачно острие, с възможност за поставяне под оптичен контрол, прозрачна канюла 100 мм и диаметър 11 мм, с вграден стабилизатор, за еднократна употреба | бр. | 12 | 18
Забележка: количеството е за единица мярка
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 8 - Ушиватели
VIII | Линейни и циркулярни ушиватели и пълнители за конвенционална и лапароскопска хирургия
№ | Наименование | Мярка | Брой*
ЛИНЕЙНИ РЕЖЕЩИ УШИВАТЕЛИ И ПЪЛНИТЕЛИ ЗА КОНВЕНЦИОНАЛНА И ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ
1 | Инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 100 mm и разрязване с титанови скоби за дебела тъкан, височина на затворените скобите 2,0 мм, CAM механизъм за паралелно затваряне на челюстите на инструмента, еднократни, с възможност за презареждане | бр. | 6
2 | Пълнители за инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 100 mm, с титанови скоби за дебела тъкан и височина на затворените скоби 2,0 мм, CAM механизъм за паралелно затваряне на челюстите на инструмента | бр. | 36
3 | Пълнители за инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 100 mm, с титанови скоби за дебела тъкан и височина на затворените скоби 1,5 мм, CAM механизъм за паралелно затваряне на челюстите на инструмента |  | 24
4 | Инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 55 mm, възможност за избор на височината на затворените скобите 1,5/1,8/2,0 мм и използване само на един вид пълнител, 3-D формация на скобите, 6-реда скоби с еднаква височина, механизъм за паралелно затваряне на челюстите на инструмента, еднократни, с възможност за презареждане | бр. | 6
5 | Пълнители за инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 55 mm, позволяващи избор на височина на затворените скоби 1,5/1,8 или 2,0 мм, осигуряващи 6 реда скоби с еднаква височина и 3-D формация на скобите за по-добра хемостаза | бр. | 84
6 | Инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 75 mm, възможност за избор на височината на затворените скобите 1,5/1,8/2,0 мм и използване само на един вид пълнител, 3-D формация на скобите, 6-реда скоби с еднаква височина, механизъм за паралелно затваряне на челюстите на инструмента, еднократни, с възможност за презареждане | бр. | 6
7 | Пълнители за инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 75 mm, позволяващи избор на височина на затворените скоби 1,5/1,8 или 2,0 мм, осигуряващи 6 реда скоби с еднаква височина и 3-D формация на скобите за по-добра хемостаза | бр. | 84
8 | Инструменти за едновременно налагане на линеен шев с дължина 60 mm и разрязване с възможност за използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 1.8 мм, компресия в областта на шева, с артикулираща глава до 45° в двете посоки с дължина на рамото 280 мм, преминаващ през троакар с диаметър 12 мм, с възможност за презареждане | бр. | 6
9 | Инструменти за ендоскопска хирургия с едновременно налагане на линеен шев с дължина 60 mm и разрязване с възможност за използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 1.8 мм, компресия в областта на шева, с артикулираща глава до 45° в двете посоки с дължина на рамото 340 мм, преминаващ през троакар с диаметър 12 мм, с възможност за презареждане | бр. | 6
10 | Пълнители с фини скоби за съдове/мезентерия, с височина на затворените скоби 0.75 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60 мм дължина на шева | бр. | 12
11 | Пълнители с фини скоби за съдове, с височина на затворените скоби 1.0 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60 мм дължина на шева | бр. | 12
12 | Пълнители със стандартни скоби, с височина на затворените скоби 1,5 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60 мм дължина на шева | бр. | 36
13 | Пълнители със стандартни/големи скоби, с височина на затворените скоби 1,8 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60 мм дължина на шева | бр. | 48
14 | Пълнители със скоби за дебела тъкан, с височина на затворените скоби 2,0 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60 мм дължина на шева | бр. | 36
15 | Линеен ушивател, с извита/дъговидна глава, с пълнител за дебела тъкан с височина на затворените скоби 2.0 мм, автоматично разрязване и налагане на шев с дължина 40 мм, с възможност за презареждане, за ниска предна резекция | бр. | 6
16 | Пълнители със скоби за дебела тъкан, 4 реда скоби с еднаква височина на затваряне, височина на затворените скоби 2.0 мм, за линеен ушивател, с извита/дъговидна глава, автоматично налагане на шев с дължина 40 мм, за ниска предна резекция | бр. | 36
17 | Линеен ушивател, с извита/дъговидна глава, с пълнител за стандартна тъкан с височина на затворените скоби 1.44 мм, автоматично разрязване и налагане на шев с дължина 40 мм, с възможност за презареждане, за ниска предна резекция | бр. | 6
18 | Пълнители със скоби за стандартна тъкан, 4 реда скоби с еднаква височина на затваряне, височина на затворените скоби 1.44 мм, за линеен ушивател, с извита/дъговидна глава, автоматично налагане на шев с дължина 40 мм, за ниска предна резекция | бр. | 24
19 | Инструменти за автоматично налагане на линеен шев с дължина на шева 30mm, със стандартни титанови скоби, 2 реда скоби с еднаква височина на затваряне, с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1мм до 2.5мм, еднократни, с възможност за презареждане | бр. | 3
20 | Пълнители за инструменти за автоматично налагане на линеен шев с дължина на шева 30mm, със стандартни титанови скоби, 2 реда скоби с еднаква височина на затваряне, с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2.5 мм | бр. | 24
21 | Инструменти за автоматично налагане на линеен шев с дължина на шева 60 mm, със стандартни титанови скоби, 2 реда скоби с еднаква височина на затваряне, с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2.5 мм, еднократни, с възможност за презареждане | бр. | 3
22 | Пълнители за инструменти за автоматично налагане на линеен шев с дължина на шева 30 mm, със стандартни титанови скоби, 2 реда скоби с еднаква височина на затваряне, с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2.5 мм | бр. | 24
23 | Инструменти за автоматично налагане на линеен шев с дължина на шева 90 mm, със стандартни титанови скоби, 2 реда скоби с еднаква височина на затваряне, с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2.5 мм, еднократни, с възможност за презареждане | бр. | 3
24 | Пълнители за инструменти за автоматично налагане на линеен шев с дължина на шева 9 0mm, със стандартни титанови скоби, 2 реда скоби с еднаква височина на затваряне, с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2.5 мм | бр. | 24
25 | Инструменти за автоматично налагане на линеен шев с дължина на шева 90 mm, с дебели титанови скоби (heavy wire), 2 реда скоби с еднаква височина на затваряне, с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1.5 мм до 2.5 мм, еднократни, с възможност за презареждане | бр. | 3
26 | Пълнители за инструменти за автоматично налагане на линеен шев с дължина на шева 90 mm, с дебели титанови скоби (heavy wire), 2 реда скоби с еднаква височина на затваряне, с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1.5 мм до 2.5 мм | бр. | 24
27 | Многократен инструмент за кесиен шев Purse String Clamp, 55 мм челюсти | бр. | 1
28 | ЦИРКУЛЯРНИ УШИВАТЕЛИ ЗА КОНВЕНЦИОНАЛНА И ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ
29 | Циркулярни ушиватели, закривени, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 25 mm | бр. | 15
30 | Циркулярни ушиватели, закривени, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 29 mm | бр. | 27
31 | Циркулярни ушиватели, закривени, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 33 mm | бр. | 24
32 | Циркулярни ушиватели, закривени, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 25 mm, с антирефлектно/черно рамо за лапароскопска хирургия | бр. | 3
33 | Циркулярни ушиватели, закривени, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 29 mm, с антирефлектно/черно рамо за лапароскопска хирургия | бр. | 3
34 | Циркулярни ушиватели, закривени, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 33 mm, с антирефлектно/черно рамо за лапароскопска хирургия | бр. | 3
35 | Сет за хемороидектомия, съдържащ циркулярен механичен ушивател, с диаметър на главата 33 mm, прав, за еднократна употреба, с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 0,75 мм до 1,5 мм, анален дилататор, аноскоп и и инструмент за захващане на конците | бр. | 3
36 | Пълнители с GST технология за прецизно захващане на тъканта, с височина на затворените скоби 1,0 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60 мм дължина на шева | бр. | 12
37 | Пълнители с GST технология за прецизно захващане на тъканта, с височина на затворените скоби 1,5 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60 мм дължина на шева | бр. | 12
38 | Пълнители с GST технология за прецизно захващане на тъканта, с височина на затворените скоби 1,8 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60 мм дължина на шева | бр. | 12
39 | Пълнители с GST технология за прецизно захващане на тъканта, с височина на затворените скоби 2,0 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60 мм дължина на шева | бр. | 12
40 | Пълнители с GST технология за прецизно захващане на тъканта, с височина на затворените скоби 2,3 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60 мм дължина на шева | бр. | 12
Забележка: количеството е за единица мярка
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 9 - Съшив. за кожа
IХ | Ушиватели и екстрактори за кожа
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Брой*1
1 | Ушиватели за кожа за еднократна употреба с 35 броя усилени скоби | бр. | 60 | 90
2 | Екстрактори за скоби за кожа за еднократна употреба | бр. | 60 | 30
Забележка: количеството е за единица мярка
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 10 - Граспери
Х | Граспери, дисектори, ножици
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Брой*1
1 | Граспер тип наковалня с диаметър 10 мм | бр. | 6 | 6
2 | Граспер с диаметър 5 mm с едри зъбци, с палец за застопоряване | бр. | 6 | 6
3 | Дисектор със закривен връх с извод за монополарна каутеризация, с диаметър 5 mm | бр. | 6 | 6
4 | Ножици, със закривен връх за ендоскопска хирургия, с диаметър 5 mm | бр. | 6 | 6
Забележка: количеството е за единица мярка
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 11 - Клипси
ХI | Клипси и клипапликатори
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Брой*1
1 | Титаниеви Лигиращи Клипси, small, с разстояние между рамената 2,5 мм и дължина на рамото 3,0 мм, 6 клипси в пълнител, сини | бр. | 1080 | 1080
2 | Титаниеви Лигиращи Клипси, medium, с разстояние между рамената 3,0 мм и дължина на рамото 5,0 мм, 6 клипси в пълнител, бели | бр. | 1260 | 1080
3 | Титаниеви лигиращи клипси M/L, 6 клипси в пълнител, зелени | бр. | 1620 | 540
4 | Резорбируеми клипси за лигиране M/L, 10 клипси в пълнител | бр. | 900 | 120
5 | Ендоскопски клипапликатор за многократна употреба за титаниеви клипси M/L | бр. | 1 | 1
6 | Ендоскопски клипапликатор 33 см дължина, за многократна употреба, за резорбируеми клипси със заключване M/L, 10 мм диаметър на шафта | бр. | 1 | 1
Забележка: количеството е за единица мярка
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 12-Хармоникс
XII. | Консумативи за ултразвукова и биполярна коагулация за Генератор Harmonics или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Брой* | Брой*1
1 | Мултифункционални биполярни инструменти с ротация 360° за конвекционална хирургия, 20 см дължина, 13 мм диаметър, за тъканна трансекция и коагулиране на съдове до 7 мм диаметър, 38 мм дължина на извитите челюсти, .Вграден кабел в инструмента. | бр. | 6 | 12
2 | Мултифункционални биполярни инструменти с артикулация за ендоскопска хирургия, 35 см, за тъканна трансекция и коагулиране на съдове да 7 мм диаметър, 3мм извити челюсти, дължина на челюстите 19мм, отворени челюсти - до 17 мм.Вграден кабел в инструмента. | бр. | 6 | 12
3 | Мултифункционални ултразвукови инструменти, за конвенционална хирургия, 23 см дължина, с опции за рязане, лепене, захващане и дисекция, с бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, с ергономична дръжка и тъканно сентизивна технология, 5 мм диаметър на шафта, дължина на острието 15 мм, за хемостаза на съдове до 5 мм диаметър | бр. | 6 | 6
4 | Мултифункционални ултразвукови инструменти, за ендоскопска хирургия, 36 см дължина, с опции за рязане, лепене, захващане и дисекция, с бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, с ергономична дръжка и тъканно сентизивна технология, 5 мм диаметър на шафта, дължина на острието 15 мм, за хемостаза на съдове до 5 мм диаметър | бр. | 12 | 24
5 | Ултразвукови ножици за деликатни тъкани, мултифункционални с опции за рязане, лепене, захващане и дисекция за ултразвуков генератор, 9 см дължина, 16 мм активно острие, с бутони за ръчна активация вградени в ръкохватката, за хемостаза на съдове до 5 мм диаметър | бр. | 6 | 12
6 | Ръкохватка за многократна употреба свързваща генератор GEN11 с инструменти за лапароскопска хирургия или еквивалентна | бр. | 2 | 2
7 | Ръкохватка за многократна употреба, свързваща генератор GEN11 с инструменти за отворена хиругия, с възможност за стерилизация или еквивалентна | бр. | 2 | 2
8 | Дисектираща кука за конвенционална хирургия, дължина на шафта 4-9 см, диаметър на шафта 3 мм. | бр. | 6 | 6
9 | Извито острие за конвенционална хирургия, дължина на шафта 4-9 см, диаметър на шафта 3 мм. | бр. | 6 | 6
Забележка: количеството е за единица мярка
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 13-Сет
XIII. | Сет за впръскване на двукомпонентно тъканно лепило
№ | Наименование | Мярка | Брой*
1 | Сет за еднократна употреба за впръскване на двукомпонентно фибриново лепило Fibrinogen+Thrombin върху лезии с обширни повърхности, съвместим с двукамерна спринцовка Easyspray, Baxter или еквивалентна | бр. | 30
Забележка: количеството е за единица мярка
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 14-Заплатки
XIV. | Филцови заплатки
№ | Наименование | Мярка | Брой*
1 | Филцова заплатка PTFE3x7 x36 | бр. | 1080
2 | Филцова заплатка 3x7 S x36 | бр. | 1080
Забележка: количеството е за единица мярка
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 15-Очно
XV.
№ | Наименование | Мярка | Брой*
1 | 6/0 Резорбируем, синтетичен, оплетен с покритие, 45см, 1/4 кръг, 0,33мм дебелина, 8мм дължина, виолетов, двойна шпатула с микро връх | кут. | 36
2 | 7/0 Резорбируем, синтетичен, оплетен с покритие, 45см, 3/8 кръг, 0,20мм дебелина, 6мм дължина, виолетов, двойна шпатула с микро връх | кут. | 12
3 | 8/0 Резорбируем, синтетичен, оплетен с покритие, 30см, 3/8 кръг, 0,20мм дебелина, 6мм дължина, виолетов, двойна шпатула с микро връх | кут. | 36
4 | 10/0 Найлон, монофиламентен, 30см, 3/8 кръг, 0,15мм дебелина, 6,19мм дължина на иглата, черен, двойна шпатула | кут. | 36
5 | 8/0 Коприна, оплетен, 45см, 3/8 кръг, 0,20мм дебелина, 6,55мм дължина на иглата, двойна, шпатула | кут. | 12
6 | 5/0 Полиестер, оплетен, бял, 45см, 1/4 кръг, 0,33мм дебелина, 7,92мм дължина на иглата, двойна, шпатула | кут. | 24
7 | 10/0 Полипропилен, монофиламентен, 20см, 1/4 кръг, 0,23мм дебелина, 15,3мм дължина на иглата, кръгло тяло с режещ връх, ЛУП | кут. | 12
8 | 6/0 Коприна, оплетен, черен, 45см, 3/8 кръг, 0,33мм дебелина, 11,04мм дължина на иглата, двойна, режеща с микро връх | кут. | 24
Забележка: количеството е за единица мярка
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде (минимум 70%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.