## 1
Към Приложение 2
І. | Лапароскопски инструменти и консумативи за еднократна употреба
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Еднократна аспирация - иригация за лапароскопии | бр | 6
2 | Лапароскопски клип - апликатор за еднократна употреба, ф 9мм | бр | 10
3 | Ендоскопски сак /бек/ - еднократен | бр | 120
4 | Лапароскопски еднократен и многократен сет шлаухи за аспирационна помпа, еквивалентен на такъв за система Storz | бр | 5
5 | Еднократен калъф за камера - стерилен | бр | 600
6 | Кабели-монополярни за лапараскопски операции | бр | 6
7 | Кабели - биполярни за лапароскопски операции | бр | 4
8 | Лапароскопска крива ножица за еднократна употреба, ф 5 мм., дълж. 30 см., с монополярна коагулация | бр | 6
9 | Лапароскопски дисектор за еднократна употреба 5мм | бр | 6
10 | Лапароскопска ножица "Метценбаум" 5мм за еднократна употреба | бр | 6
11 | Троакар 5 мм | бр | 60
12 | Троакар 10 мм | бр | 66
13 | Троакар 12 мм | бр | 20
14 | Лапароскопска канюла за пневмоперитонеум на Veress | бр | 12
15 | Лапароскопски клип - апликатор, ф 10мм, със средни/големи клипси - Pistol Grip Endoscopic Rotating Multiple Clip Applier 10 mm, M/L medium/large titanium clips | бр | 12
16 | Лапароскопски троакари /портове/ /тубус и острие/, ф 10мм, дълж. 100 мм | бр | 24
17 | Лапароскопски троакари /портове/ /тубус и острие/, ф 5мм, дълж. 100 мм | бр | 24
18 | Еднократни Форцепси атравматични, захващащи, електроизолирани, ф 5 мм, дължина 30 см, стандартни и с "прозорец" с "хирургично" задържане | бр | 6
19 | Еднократни Форцепси, захващащи, зъбчати, електроизолирани, ф 5 мм, дължина 30 см, с "хирургично" задържане | бр | 12
20 | Лапароскопски дисектор голям крив, ф 5мм, дълж. 30 см, с монополярна коагулация | бр | 12
21 | Лапароскопски еднократен накрайник за аспирация/иригация, ф 5мм | бр | 6
22 | Циркулярни ушиватели за лапароскопска хирургия с d 25 nm | бр | 3
23 | Циркулярни ушиватели за лапароскопска хирургия с d 31 nm | бр | 30
24 | Циркулярни ушиватели за лапароскопска хирургия с d 33 nm | бр | 9
25 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 9cm в диаметър. | бр | 5
26 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 12cm в диаметър. | бр | 5
27 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размер 15cm в диаметър. | бр | 5
28 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 15х10cm. | бр | 1
29 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20х15cm. | бр | 5
30 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 25х20cm. | бр | 5
31 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 30х20cm. | бр | 1
32 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 37х28cm. | бр | 1
33 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 25х15cm. | бр | 2
34 | Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3mm, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 34х20cm. | бр | 1
35 | Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 11х06 cm и дебелина на нишката от 0.6mm. | бр | 30
36 | Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 15х15cm и дебелина на нишката от 0.6mm. | бр | 45
37 | Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 20х20cm и дебелина на нишката от 0.6mm. | бр | 10
38 | Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 30х30 cm и дебелина на нишката от 0.6mm. | бр | 15
39 | Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина на порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 45х30cm и дебелина на нишката от 0.6mm. | бр | 1
40 | стерилна, аселуарна, крос-линк, свинска дермална колагенова матрица, съдържаща еластинови фибри, която е хидратирана в 0.9% физиологичен разтвор. С размери 5X5X1.00 X1 | бр | 2
41 | стерилна, аселуарна, крос-линк, свинска дермална колагенова матрица, съдържаща еластинови фибри, която е хидратирана в 0.9% физиологичен разтвор. С размери 5X10X1.00 X1 | бр | 1
42 | стерилна, аселуарна, крос-линк, свинска дермална колагенова матрица, съдържаща еластинови фибри, която е хидратирана в 0.9% физиологичен разтвор. С размери 10X10X1.50 X1 | бр | 1
43 | стерилна, аселуарна, крос-линк, свинска дермална колагенова матрица, съдържаща еластинови фибри, която е хидратирана в 0.9% физиологичен разтвор. С размери 10X15X1.00 X1 | бр | 1
44 | Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, ляво с размери 10X15см | бр | 2
45 | Самозалепващо се полурезорбируемо платно за лапароскопска херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, дясно с размери 10X15 см | бр | 2
46 | Самозалепващо се полурезорбируемо платно за херниопластика, от монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, с размери 15Х15 СМ | бр | 50
47 | Самозалепващо се полурезорбируемо платно за херниопластика, от монофиламентен полипропилен, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, ляво с размери 12Х08 см | бр | 2
48 | Самозалепващо се полурезорбируемо платно за херниопластика, от монофиламентен полипропилен, и полимер на млечната киселна, предварително скроено, дясно с размери 12Х08 см | бр | 2
49 | Макропорозно херниално триизмерно платно от нерезорбируем монофиламентен полиестер с размер на порите 2,1 - 3,0 мм., дебелина на нишката 0,7 мм. И плътност от 64 гр./м2. Размер 11х 6 см | бр | 30
50 | Макропорозно херниално триизмерно платно от нерезорбируем монофиламентен полиестер с размер на порите 2,1 - 3,0 мм., дебелина на нишката 0,7 мм. И плътност от 64 гр./м2. Размер 15Х15 см | бр | 30
51 | Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика, размери 6х11 см | бр | 6
52 | Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика, размери 15х15 см | бр | 9
53 | Артикулиращо, презареждащо се устройство за фиксация на херниални платна с резорбируеми такове от, синтетичен полиестерен кополимер извлечен от млечна и гликолова киселина. С размери на таковете от 5.1 мм и 3 пълнителя с по 10 броя такове във всеки. | бр | 4
54 | Резорбируеми такове от, синтетичен полиестерен кополимер извлечен от млечна и гликолова киселина. С размери на таковете от 5.1 мм и 10 броя такове в пълнител. | бр | 10
55 | Артикулиращо, презареждащо се устройство за фиксация на херниални платна с резорбируеми такове от, синтетичен полиестерен кополимер извлечен от млечна и гликолова киселина. С размери на таковете от 7.0 мм и 3 пълнителя с по 8 така във всеки и 1 пълнител с 5 броя такове. | бр | 2
56 | Резорбируеми такове от, синтетичен полиестерен кополимер извлечен от млечна и гликолова киселина. С размери на таковете от 7.0 мм и 8 броя такове в пълнител. | бр | 5
57 | Фиксатор за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна, 5мм диаметър, с 36см рамо и 30 хеликообразни фиксатора от резорбируема млечна киселина. | бр | 45
58 | Хемостатик за активно кървене под формата на пластир комбиниращ охсидинирана целуоза, триселин и полиетилен гликол. Постигащ активна хемостаза до 1 минута. С размери 02Х04см | бр | 12
59 | Хемостатик за активно кървене под формата на пластир комбиниращ охсидинирана целуоза, триселин и полиетилен гликол. Постигащ активна хемостаза до 1 минута. С размери 05Х10см | бр | 6
60 | Ситема за лапароскопско затваряне на перитонеум с кукички по дължината на конеца за шев без възел, с бримка на единия край, среден период на резорбция, изработен от гликолид, диоксанон и триметиленкарбон. Пълна резорбция на 90-ят ден. 2-0 1/2 27mm 15cm | бр | 48
61 | Ситема за лапароскопско затваряне на перитонеум с кукички по дължината на конеца за шев без възел, с бримка на единия край, среден период на резорбция, изработен от гликолид, диоксанон и триметиленкарбон. Пълна резорбция на 90-ят ден. 2-0 1/2 27mm 23cm | бр | 48
62 | Ситема за лапароскопско затваряне на перитонеум с кукички по дължината на конеца за шев без възел, с бримка на единия край, среден период на резорбция, изработен от гликолид, диоксанон и триметиленкарбон. Пълна резорбция на 90-ят ден. 3-0 1/2 26mm 15cm | бр | 48
63 | Ситема за лапароскопско затваряне на перитонеум с кукички по дължината на конеца за шев без възел, с бримка на единия край, среден период на резорбция, изработен от гликолид, диоксанон и триметиленкарбон. Пълна резорбция на 90-ят ден. 3-0 1/2 26mm 23cm | бр | 48
64 | Система за лапароспокско затваряне на перитонеум с кукички по дължината на конеца за шев без възел, с бримка на единия край, неразорбируем от полиблутестер. 0 1/2 игла 27мм., 45см. | бр | 48
65 | Система за лапароскопски достъп и дисекция при тотално екстраперитонеално лечение на ингвинална херния (ТЕР) с 12 мм структурен балон трокар с кръгъл балон за достъп. | бр | 2
66 | Система за лапароскопски достъп и дисекция при тотално екстраперитонеално лечение на ингвинална херния (ТЕР) с 12 мм структурен балон трокар с овален балон за достъп. | бр | 2
67 | Игла за позициониране на конци | бр | 5
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;