## 1
Техническа спецификация към обществена поръчка с предмет “Доставка на реактиви и консумативи за хематологични, имунологични и биохимични изследвания за апарати Alinity ci, CellDyn Ruby, CellDyn Emerald за Клинична лаборатория”
I. | Реактиви за кръвен анализ
№ | Наименование | Мярка | Количество
Реактиви за хем. анализатор Celldyn Emerald 3-Diff - затворена система или еквивалентни
1 | Дилуент | л | 300
2 | Почистващ р-р | мл | 19200
3 | Лизиращ р-р | мл | 9600
4 | Контролна кръв три нива Cell Dyn 18 х 2,5 мл или еквивалентни | мл | 150
Реактиви за хем. анализатор Celldyn Ruby 5-Diff - затворена система или еквивалентни
5 | Дилуент/Шийт | л | 1300
6 | Лизиращ р-р левкоцити | мл | 152000
7 | Лизиращ р-р хемоглобин | мл | 57000
8 | Ензимен почистващ р-р | мл | 400
9 | Реактив за ретикулоцити | тест | 500
10 | Контролна кръв три нива Cell Dyn 26 х 2,5 мл или еквивалентни | мл | 120
11 | Контролна кръв три нива + ретикулоцити Cell Dyn 29 х 2,5 мл или еквивалентни | мл | 144
Консумативи за хем. анализатор Celldyn Ruby 5-Diff - затворена система или еквивалентни
12 | Спринцовка, 500 µL | бр. | 1
13 | Спринцовка, 2.5 mL (Лизиращ за левкоцити или лизиращ за хемоглобин) | бр. | 1
14 | Спринцовка, 10 mL (Дилуент/Шийт) | бр. | 1
15 | Тръбичка за отпадни течности | бр. | 1
16 | Филтър Дилуент/Шийт CD3200/Ruby | бр. | 12
17 | Перисталтична тръбичка | бр. | 12
18 | Игла за автоматичн режим | бр. | 2
19 | Игла за отворен режим | бр. | 1
Оферираните от участника реактиви и консумативи трябва да:
- отговарят на изискванията, определени в действащите нормативни актове и в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие;
- имат проспекти на български език с пълно описание на техническите показатели и параметри, както и указания за употреба;
- бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя;
- притежават сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за медицински изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия; необходимите количества на оферираните медицински изделия и консумативи трябва да са осигурени за целия срок на договора;

## 2
Техническа спецификация към обществена поръчка с предмет “Доставка на реактиви и консумативи за хематологични, имунологични и биохимични изследвания за апарати Alinity ci, CellDyn Ruby, CellDyn Emerald за Клинична лаборатория”
II. | Консумативи и реактиви за „Alinity ci” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове или еквивалентни
No | Наименование | Мярка | Количество
Реактиви за интегрирана система ''Alinity ci'' или еквивалентни - модул клинична химия ''Alinity c"
1 | Immunoglobulin M 360 T | тест | 1440
2 | Prealbumin 200 T | тест | 400
3 | Transferrin 800 T | тест | 4000
4 | Digoxin 800 T | тест | 800
5 | Phenytoin 400 T | тест | 400
6 | Valproic Acid 200 T | тест | 200
7 | Vancomycin 400T | тест | 800
8 | LDL Cholesterol Liquid Direct 580 T | тест | 1160
9 | Glycated HB A1c 1300 T | тест | 3900
10 | Microalbumin 640 T | тест | 640
11 | HDL Ultra 1400 T | тест | 14000
12 | CALCIUM RGT 4000 T | тест | 12000
13 | CREATININE 3000 Т | тест | 39000
14 | GLUCOSE 4000 Т | тест | 44000
15 | AMYLASE PANCREAT 200 T | тест | 200
16 | ALPHA-HBDH 200 T | тест | 400
17 | CK-MB LIQUID 200 T | тест | 15000
18 | CRP Vario 3500 T | тест | 35000
19 | Ammonia UV Liquid 200 T | тест | 200
20 | Ceruloplasmin 200 T | тест | 200
21 | CHOLINESTERASE 200T | тест | 1400
22 | IRON PLASMA CLAIM 2300 T | тест | 9200
23 | Myoglobin 100 T | тест | 200
24 | Albumin BCG 3250 T | тест | 16250
25 | Alkaline Phosphatase 4000 T | тест | 12000
26 | Alanine Aminotrasferase 3600 T | тест | 28800
27 | AMYLASE 500 T | тест | 10000
28 | Cholesterol 4000 T | тест | 24000
29 | Creatinine Kinase 1200 T | тест | 19200
30 | Gamma-Glutamyl Transferase 1200 T | тест | 14400
31 | Lactate Dehydrogenase 1200 T | тест | 13200
32 | MAGNESIUM 720 Т | тест | 20160
33 | PHOSPHOROUS 4000 T | тест | 8000
34 | Total Protein 4000 T | тест | 20000
35 | Triglyceride 4000 T | тест | 24000
36 | UREA 4000 Т | тест | 32000
37 | URIC ACID 1200 Т | тест | 15600
38 | Urine/CSF Protein 400 T | тест | 400
39 | Lipase 240 T | тест | 2400
40 | Aspartate Aminotranferase 3600 T | тест | 25200
41 | Lipoprotein [a] 200 T | тест | 200
42 | TOTAL BILIRUBIN 1080 T | тест | 19440
43 | Direct Bilirubin 1440 T | тест | 14400
44 | CREATININE ENZYMATIC 1080 T | тест | 1080
45 | Apolipoprotein A1 190 T | тест | 190
46 | Apolipoprotein B 190 T | тест | 190
47 | Complement C3 300 T | тест | 600
48 | Complement C4 300 T | тест | 600
49 | Immunoglobulin A 360 T | тест | 1440
50 | Immunoglobulin G 360 T | тест | 1440
51 | TDM Multiconstituent Calibrator (лекарствен мониторинг мултикалибратор) | мл | 3
52 | Lipid Multiconstituent Calibrator | мл | 12
53 | ICT Serum Calibrator | мл | 58
54 | ICT Urine Calibrator | мл | 58
55 | Multiconstituent Calibrator | мл | 87
56 | LP(A) STD CAL | мл | 5
57 | Bilirubin Calibrator | мл | 30
58 | Urine/CSF Protein Calibrator | мл | 30
59 | Specific Proteins MCC | мл | 10
60 | HbA1C Calibrator | мл | 25.6
61 | Microalbumin Calibrator | мл | 10
62 | Lipase Calibrator | мл | 48
63 | Prealbumin Calibrator | мл | 1
64 | CK-MB Calibrator | мл | 6
65 | CRP Calibrator Set WR | мл | 48
66 | CRP Calibrator Set HS | мл | 48
67 | Clin Chem Calibrator | мл | 12
68 | Plasma Proteins Calibrator | мл | 4
69 | Lipase Control level 1 | мл | 30
70 | Lipase Control level 2 | мл | 30
71 | HbA1c CONTROL | мл | 12
72 | MICROALBUMIN CONTROL | мл | 8
73 | CK-MB CONTROL | мл | 12
74 | MULTICHEM S PLUS LEVEL 1 | мл | 300
75 | MULTICHEM S PLUS LEVEL 2 | мл | 300
76 | MULTICHEM S PLUS LEVEL 3 | мл | 300
77 | CLIN CHEM CTRL 1 | мл | 60
78 | CLIN CHEM CTRL 2 | мл | 60
79 | FERRITIN / MYOGLOBIN / IgE CONTROL 1,2 | мл | 12
80 | AMMONIA CONTROLS | мл | 15
81 | IMMUNO CONTROL Set (1 & 2) | мл | 12
82 | Lp(a) CONTROL 1,2 | мл | 6
83 | ICT INT Reference Solution | л | 50.7
84 | Concentrated ICT Sample Diluent | мл | 341
85 | Acid Wash Solution | л | 40
86 | Alkaline Wash Solution | л | 40
87 | ICT Module | бр | 3
88 | Detergent A | л | 30.51
89 | Detergent B | л | 30.51
90 | Reagent Probe Tubing | бр | 1
91 | Reagent Probe | бр | 4
92 | Sample Probe Tubing | бр | 1
93 | Sample Probe | бр | 3
94 | Source Lamp | бр | 6
95 | Cuvette drying tip | бр | 4
96 | Mixer | бр | 2
97 | ICT Probe | бр | 1
98 | Sample and Wash Solution Syringe Seal Tip #1 | бр | 1
99 | Sample and Wash Solution Syringe Seal Tip #2 | бр | 2
100 | Reagent Syringe Seal Tip #1 | бр | 8
101 | Reagent Syringe Seal Tip #2 | бр | 8
102 | 1 ml Syringe | бр | 4
103 | Reagent Cartridge, Black (Large) | бр | 100
104 | Reagent Cartridge, Clear (Large) | бр | 100
105 | Sample and Wash Solution Syringe O-ring | бр | 4
106 | Reagent Syringe O-ring | бр | 1
107 | LEVEL SENSOR, BULK SOLUTION | бр. | 1
Реактиви за интегрирана система ''Alinity ci'' или еквивалентни - модул имунология ''Alinity i''
108 | BNP RGT 200T | тест | 600
109 | BNP CAL | мл | 18
110 | NT PRO BNP 200T | тест | 400
111 | NT PRO BNP CAL | мл | 18
112 | NT PRO BNP CTL | мл | 24
113 | HOMOCYSTEIN RGT 200 T | тест | 200
114 | HOMOCYSTEIN CAL | мл | 18
115 | TROPONIN-I RGT 200 T | тест | 8000
116 | TROPONIN CAL | мл | 54
117 | TROPONIN CTL | мл | 96
118 | AFP 2 RGT 200 T | тест | 1000
119 | AFP CAL | мл | 54
120 | CA 125 II RGT 200 T | тест | 2000
121 | CA 125 CAL | мл | 54
122 | CA 15-3 RGT 200 T | тест | 2000
123 | CA 15-3 CAL | мл | 54
124 | CA 19-9 RGT XR 200 T | тест | 3000
125 | CA 19-9 XR CAL | мл | 54
126 | CEA 2 RGT 200 T | тест | 3200
127 | CEA 2 CAL | мл | 18
128 | CYFRA RGT 200T | тест | 200
129 | CYFRA CAL | мл | 18
130 | CYFRA CTL | мл | 24
131 | HE4 RGT 200 T | тест | 200
132 | HE4 CAL | мл | 18
133 | HE4 CTL | мл | 24
134 | PRO GRP RGT 200 T | тест | 200
135 | PRO GRP CAL | мл | 18
136 | PRO GRP CTL | мл | 48
137 | FREE PSA RGT 200 T | тест | 4000
138 | FREE PSA CAL | мл | 18
139 | TOTAL PSA RGT 200 T | тест | 5000
140 | TOTAL PSA CAL | мл | 18
141 | SCC RGT 200T | тест | 200
142 | SCC CAL | мл | 18
143 | SCC CTL | мл | 48
144 | ANTI TG RGT 200 T | тест | 2800
145 | ANTI TG CAL | мл | 54
146 | ANTI TG CTL | мл | 16
147 | ANTI TPO RGT 200 T | тест | 2800
148 | ANTI TPO CAL | мл | 54
149 | ANTI TPO CTL | мл | 16
150 | FREE T3 RGT 200 T | тест | 5000
151 | FREE T3 CAL | мл | 18
152 | FREE T3 CTL | мл | 48
153 | FREE T4 RGT 200 T | тест | 7000
154 | FREE T4 CAL | мл | 54
155 | FREE T4 CTL | мл | 48
156 | TSH RGT 200 T | тест | 13000
157 | TSH CAL | мл | 24
158 | TSH CTL | мл | 48
159 | 25-OH VITAMIN D 200T | тест | 2000
160 | 25-OH VITAMIN D CAL | мл | 54
161 | ANTI-CCP RGT 200 T | тест | 200
162 | ANTI-CCP CAL | мл | 18
163 | ANTI-CCP CTL | мл | 14
164 | B12 RGT 200 T | тест | 3000
165 | B12 CAL | мл | 54
166 | C-PEPTIDE RGT200T | тест | 200
167 | C-PEPTIDE CAL | мл | 18
168 | C-PEPTIDE CTL | мл | 24
169 | CORTISOL RGT 200 T | тест | 400
170 | CORTISOL CALS | мл | 18
171 | FERRITIN RGT 200 T | тест | 1000
172 | FERRITIN CAL | мл | 18
173 | FOLATE RGT 200 T RF | тест | 400
174 | FOLATE CAL RF | мл | 24
175 | FOLATE CTL RF | мл | 24
176 | FOLATE DIL RBC LYS RF | мг | 4620
177 | FOLATE RBC LYSIS RF | мл | 37.5
178 | FOLATE MANUAL DILUENT | мл | 4
179 | INSULIN RGT 200T | тест | 1600
180 | INSULIN CAL | мл | 54
181 | IPTH REAGENT 200 T | тест | 1600
182 | IPTH CALIBRATOR | мл | 54
183 | DHEAS RGT 200 T | тест | 200
184 | DHEAS CAL | мл | 24
185 | DHEAS CTL | мл | 24
186 | ESTRADIOL RGT 200 T | тест | 2600
187 | ESTRADIOL CAL | мл | 72
188 | FSH RGT 200 T | тест | 2000
189 | FSH CAL | мл | 18
190 | LH RGT 200 T | тест | 2000
191 | LH CAL KIT | мл | 54
192 | PROGESTERONE RGT 200 T | тест | 2000
193 | PROGESTERONE CAL | мл | 18
194 | PROGESTERONE MAN DIL | мл | 10
195 | PROLACTIN RGT 200 T | тест | 1600
196 | PROLACTIN CAL | мл | 18
197 | TESTOSTERONE RGT 200 T | тест | 800
198 | TESTOSTERONE CAL | мл | 54
199 | TOT BHCG RGT 200 T | тест | 1000
200 | TOTAL BHCG CAL | мл | 54
201 | ARCH BRAHMS PCT RGT 200T | бр. | 2000
202 | ARCH BRAHMS PCT CTL | бр. | 72
203 | ARCH BRAHMS PCT CAL | бр. | 54
204 | NGAL RGT 200 T | тест | 200
205 | NGAL CAL | мл | 18
206 | NGAL CTL | мл | 24
207 | TP MULTICHEM WBT | мл | 72
208 | TP MULTICHEM IA PLUS | мл | 420
209 | TRIGGER SOL | л | 97.5
210 | PRE-TRIGG SOL | л | 78
211 | CON WASH BUFF | л | 400
212 | PROBE CONDITIONER | мл | 400
213 | REACT VESSELS | бр. | 100000
214 | SAMPLE CUPS | бр. | 25000
215 | WASH ZONE PROBE | бр. | 1
216 | PROBE TUBING, WASH ZONE | бр. | 3
217 | PROBE TUBING, WASTE ASPIRATE | бр. | 1
218 | BAFFLE, WASH CUP | бр. | 3
219 | LEVEL SENSOR, BULK SOLUTION | бр. | 1
220 | PIPETTOR PROBES | бр. | 2
Оферираните от участника реактиви и консумативи трябва да:
- отговарят на изискванията, определени в действащите нормативни актове и в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие;
- имат проспекти на български език с пълно описание на техническите показатели и параметри, както и указания за употреба;
- бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя;
- притежават сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за медицински изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия; необходимите количества на оферираните медицински изделия и консумативи трябва да са осигурени за целия срок на договора;
- притежават документ от производителя, удостоверяващ, че оферираните реактиви и консумативи са приложими за клинико-химичен модул и модул имунохимия на анализатор „Alinity ci”.