## 1
към Приложение 2
I. | Абдоминален стент-графт тип 1
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Абдоминална стент-графт система. Поставянето на импланта се осъществява чрез нископрофилен, хидрофилен, еднократен катетър. Дизайнът с вградена ръкохватка позволява точно, контролирано поставяне. Стентът е изграден от нитинол и многонишкова полиестерна оплетка с висока плътност и маркери за по-добра видимост. Механизмът за захващане на върха се контролира от ръкохватката. Бифуркацията е с проксимален диаметър 23, 25, 28, 32 и 36 мм; дистален диаметър 13, 14, 16 и 20 мм; дължини 103, 124, 145 и 166 мм. | брой | 12
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки;
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 2
към Приложение 2
II. | Абдоминален стент-графт тип 2
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Абдоминална стент-графт система. Поставянето на импланта се осъществява чрез нископрофилен, хидрофилен, еднократен катетър. Дизайнът с вградена ръкохватка позволява точно, контролирано поставяне. Стентът е изграден от нитинол и многонишкова полиестерна оплетка с висока плътност и маркери за по-добра видимост. Механизмът за захващане на върха се контролира от ръкохватката. Контралатералното краче е с проксимален диаметър 16 мм, дистален диаметър 10, 13, 16, 20, 24, 28 мм и дължини 82, 93, 124, 156 и 199 мм. | брой | 15
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки;
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 3
към Приложение 2
III. | Абдоминален стент-графт тип 3
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Абдоминална стент-графт система. Поставянето на импланта се осъществява чрез нископрофилен, хидрофилен, еднократен катетър. Дизайнът с вградена ръкохватка позволява точно, контролирано поставяне. Стентът е изграден от нитинол и многонишкова полиестерна оплетка с висока плътност и маркери за по-добра видимост. Механизмът за захващане на върха се контролира от ръкохватката. Илиачното удължение е с диаметър 10, 13, 20, 24, 28 мм и дължина 82 мм. | брой | 10
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки;
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 4
към Приложение 2
IV. | Абдоминален стент-графт тип 4
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Абдоминална стент-графт система. Поставянето на импланта се осъществява чрез нископрофилен, хидрофилен, еднократен катетър. Дизайнът с вградена ръкохватка позволява точно, контролирано поставяне. Стентът е изграден от нитинол и многонишкова полиестерна оплетка с висока плътност и маркери за по-добра видимост. Механизмът за захващане на върха се контролира от ръкохватката. Аортното удължение е с диаметър 23, 25, 28, 32, 36 мм и дължина 49 мм. | брой | 6
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки;
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 5
към Приложение 2
V. | Абдоминален стент-графт тип 5
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Абдоминална стент-графт система. Поставянето на импланта се осъществява чрез нископрофилен, хидрофилен, еднократен катетър. Дизайнът с вградена ръкохватка позволява точно, контролирано поставяне. Стентът е изграден от нитинол и многонишкова полиестерна оплетка с висока плътност и маркери за по-добра видимост. Механизмът за захващане на върха се контролира от ръкохватката. Абдоминалната тръбичка е с диаметър 23, 25, 28, 32, 36 мм и дължина 70 мм. | брой | 6
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки;
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 6
към Приложение 2
VI. | Абдоминален стент-графт тип 6
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Абдоминална стент-графт система. Поставянето на импланта се осъществява чрез нископрофилен, хидрофилен, еднократен катетър. Дизайнът с вградена ръкохватка позволява точно, контролирано поставяне. Стентът е изграден от нитинол и многонишкова полиестерна оплетка с висока плътност и маркери за по-добра видимост. Механизмът за захващане на върха се контролира от ръкохватката. "AUI" графтът е с диаметър 23, 25, 28, 32, 36 мм и дължина 102 мм. | брой | 2
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки;
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 7
към Приложение 2
VII. | Абдоминален стент-графт тип 7
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Абдоминална стент-графт система, състояща се от основно тяло и контралатерално краче, стент от нитинол, полиестер и супраренална фиксация. Самостоятелен контрол на освобождаване на супрареналната, фиксираща част на стента, позволяващ точно позициониране. Разположени в кръг Ro позитивни маркери на проксимална линия на полиестерното покритие и на контралатералната част на протезата. Основното тяло е с диаметър 23-36 мм, дистален диаметър – 10; 13; 16; 19 мм. trunk length – 80; 100, обща дължина – 130; 150; 170 мм, въвеждаща система: 18, 20F. | брой | 10
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки;
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 8
към Приложение 2
VIII. | Абдоминален стент-графт тип 8
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Абдоминална стент-графт система, състояща се от основно тяло и контралатерално краче, стент от нитинол, полиестер и супраренална фиксация. Самостоятелен контрол на освобождаване на супрареналната, фиксираща част на стента, позволяващ точно позициониране. Разположени в кръг Ro позитивни маркери на проксимална линия на полиестерното покритие и на контралатералната част на протезата. Аортно удължение: диаметър: 26-38 мм; покрита дължина: 50 мм; въвеждаща система: 18, 20F. | брой | 2
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки;
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 9
към Приложение 2
IX. | Абдоминален стент-графт тип 9
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Абдоминална стент-графт система, състояща се от основно тяло и контралатерално краче, стент от нитинол, полиестер и супраренална фиксация. Самостоятелен контрол на освобождаване на супрареналната, фиксираща част на стента, позволяващ точно позициониране. Разположени в кръг Ro позитивни маркери на проксимална линия на полиестерното покритие и на контралатералната част на протезата. Контралатерално краче е с диаметър на проксималната част 15 мм и различни дистални диаметри; въвеждаща система: 16F. | брой | 10
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки;
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 10
към Приложение 2
X. | Абдоминален стент-графт тип 10
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Абдоминална стент-графт система, състояща се от основно тяло и контралатерално краче, стент от нитинол, полиестер и супраренална фиксация. Самостоятелен контрол на освобождаване на супрареналната, фиксираща част на стента, позволяващ точно позициониране. Разположени в кръг Ro позитивни маркери на проксимална линия на полиестерното покритие и на контралатералната част на протезата. Илиачен удължител: диаметър: 13 - 27 мм; въвеждаща система: 16, 18F. | брой | 10
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки;
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 11
към Приложение 2
XI. | Абдоминален стент-графт тип 11
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Абдоминална стент-графт система, състояща се от основно тяло и контралатерално краче, стент от нитинол, полиестер и супраренална фиксация. Самостоятелен контрол на освобождаване на супрареналната, фиксираща част на стента, позволяващ точно позициониране. Разположени в кръг Ro позитивни маркери на проксимална линия на полиестерното покритие. Аорто-униилиачна конфигурация. | брой | 2
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки;
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 12
към Приложение 2
XII. | „Стент-графт за аортно – илиачни аневризми или изолирани илиачни аневризми“
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Въвеждаща система - 18 F с хидрофилно покритие. Работна дължина 43 см. Нитинолов стент и полиестерен материал на графта. Рентгенови маркери на различни точки гарантиращи оптимално позициониране. Е-маркер показващ посоката на страничния клон. Гъвкав, рентгеноконтрастен връх, позволяващ позиционирането на централен и страничен водач. Наличен с различни дължини и диаметри в проксималната и дисталната част. | брой | 6
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки;
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 13
към Приложение 2
XIII. | Торакален стент-графт тип 1
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Торакална стент-графт система. Състои се от саморазгъващ се стент от нитинол с покритие от тъкан полиестер с ниска порьозност и платина –иридиум ренгеноконтрастни маркери и носеща система. Катетър с хидрофилно покритие по цялата дължина и мек 3 см атравматичен връх. Права и конусовидна форма. Дължина: 130, 150, 170, 230 мм; диаметър: 24, 26, 28, 30, 33, 36, 40, 44 мм; въвеждаща система: 20, 22, 24F. | брой | 10
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки;
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 14
към Приложение 2
XIV. | Торакален стент-графт тип 2
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Торакална стент-графт система. Стентът (прав или скосен тип) е изработен от нитинол и многонишкова полиестерна оплетка с висока плътност. Проксимална 8-Peak FreeFlo конфигурация разпределя равномерно радиалната сила през множеството върхове, а маркерите осигуряват по-добра видимост. Диаметър на графта за прав тип, проксимално и дистално : 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46мм; дължини: 107, 112, 117 мм. Катетърът е съвместим с водач 0.035; работната му дължина е 83 см и е с вградена ръкохватка, чрез която се контролира поствянето на стента. Външен диаметър на катетъра: 22, 24 и 25F. | брой | 6
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки;
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 15
към Приложение 2
XV. | Торакален стент-графт тип 3
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Торакална стент-графт система. Стентът (прав или скосен тип) е изработен от нитинол и многонишкова полиестерна оплетка с висока плътност. Проксимална 8-Peak FreeFlo конфигурация разпределя равномерно радиалната сила през множеството върхове, а маркерите осигуряват по-добра видимост. Диаметър на графта за прав тип, проксимално и дистално: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 мм; дължини: 152, 157, 162, 167, 192, 207, 212 мм. Диаметър на графта при скосен тип, проксимално и дистално: 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 мм; дължини: 152, 162, 157, 167 мм. Катетърът е съвместим с водач 0.035; работната му дължина е 83см и е с вградена ръкохватка, чрез която се контролира поствянето на стента. Външен диаметър на катетъра: 22, 24 и 25F. | брой | 10
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на съответните клинични пътеки;
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.