## 0
Приложение 2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
“ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

## I
I. | ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Мл/л/тест/брой в 1 опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество | Съгласие
хемостаза
Реактиви еквивалентни за Апарати STA Compact и STA Revolution - бар кодирани
1 | Протромбиново време - реактив | мл | 2400
2 | АПТТ | мл | 2100
3 | Фибриноген А | мл | 1200
4 | Тромбиново време | мл | 360
5 | СТА-почистващ разтвор | мл | 330000
6 | АТ ІІІ | мл | 180
7 | Протеин Ц | мл | 30
8 | Протеин Ес | мл | 24
9 | АПСР/ ф.V Лайден | мл | 64
10 | Хепарин /UFH-LMWH/ | мл | 32
11 | Фон Вилебранд фактор | мл | 24
12 | Плазминоген | мл | 18
13 | Антиплазмин | мл | 24
14 | Систем контрол Н+П | мл | 360
15 | Калциев двухлорид | мл | 3600
16 | Разреждащ буфер | мл | 3600
17 | Десорб У. | мл | 10800
18 | Кювети-еквивалентни за СТА компакт | бр | 90000
19 | Оурен-вероналов буфер | мл | 3600
20 | Фактор ІІ | мл | 6
21 | Фактор XIIІ | мл | 6
22 | Фактор V | мл | 30
23 | Фактор VII | мл | 30
24 | Фактор VIII | мл | 12
25 | Фактор IX | мл | 12
26 | Фактор X | мл | 12
27 | Фактор XI | мл | 6
28 | Фактор XII | мл | 6
29 | ФФВ калибратор | мл | 6
30 | Уникалибратор | мл | 24
31 | Куолити HBPM/LMWH | мл | 24
32 | Калибратор HBPM/LMWH | мл | 24
33 | Д-Димер | мл | 12
34 | Лиатест Д - Димер | мл | 288
35 | Лиатест контрол | мл | 240
36 | ФДП | мл | 1
37 | Фибрин мономер | мл | 1
38 | Магнитни бъркалки | бр | 10

## II
II. | РЕАКТИВИ ЗА КРЪВЕН АНАЛИЗ
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Мл/л/тест/брой в 1 опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество | Съгласие
Реактиви еквивалентни за хем. анализатор Celldyn 3700 - затворена система
1 | Дилуент- 20л | л | 1300
2 | Детергент-20 л | л | 800
3 | Слаб лизиращ р-р- 9,6л | л | 624
4 | Хемоглобин лайз- 4л | л | 48
5 | Ензимен поч. р-р-2х 50мл | л | 0.08
6 | Контролна кръв три нива за Cell Dyn х 2,5 мл. | л | 0.045
РЕАГЕНТИ, еквивалентни за Sapphire
7 | ДИЛУЕНТ/ШИИТ РЕАГЕНТ | л | 1000
8 | БЕЛИ КРЪВНИ КЛЕТКИ -РЕАГЕНТ А | л | 380
9 | БЕЛИ КРЪВНИ КЛЕТКИ -РЕАГЕНТ Б | л | 38
10 | ХЕМОГЛОБИН РЕАГЕНТ | л | 288
11 | РЕТИКУЛОЦИТ РЕАГЕНТ | тест | 100
12 | РЕТИКУЛОЦИТ ДВЕ-НИВА КОНТРОЛ | бр | 16
13 | ИМУНЕН -Т КЛЕТКИ РЕАГЕНТ | тест | 80
14 | ИМУНЕН ТРОМБОЦИТ/ CD61/ РЕАГЕНТ | тест | 80
Реактиви, консумативи и контроли, еквивалентни за CD 1800 хем анализатор
15 | Дилуент | л | 600
16 | Детергент | л | 400
17 | Циан-фри лизант | л | 115.5
18 | Ензим почистващ р-р | л | 0.2
19 | Три нива контроли | л | 0.18
20 | Три нива контроли/половин опаковка/ | л | 0.09

## III
III. | Затворена система за вземане на кръв
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Мл/л/тест/брой в 1 опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество | Съгласие
1 | игли 08/40 20-22G с автоматично изхвърляне | бр | 80000
2 | епруветки-серум /гел/ от 4,5 мл | бр | 20000
3 | епруветки-серум /гел/ от 3,5 мл | бр | 40000
4 | епруветки - серум./клот акт/ - до7мл. | бр | 5000
5 | епруветки - плазма /LH/ -4мл; 5.5 мл. | бр | 40000
6 | епруветки - плазма /Na Citrat 0.129 M/ 1.8мл ; 2.7 мл. | бр | 60000
7 | епруветки ЕДТА -3мл;2 мл. | бр | 50000
8 | епруветки /ESR/ Na Citrate 0.129 M/- 1.2 мл | бр | 50000
9 | епруветки /Sodium fluoride/Potassium oxalate/ - 2.0 мл; | бр | 10000
10 | холдер - за игли с автоматично изхвърляне на иглата | бр | 500
11 | луер адаптори с автоматично изхвърляне на иглата | бр | 40000
12 | острие за накапване /ДКК/ | бр | 500
13 | микроепруветки ЕДТА | бр | 10000
14 | микроепруветки серум /гел/ | бр | 5000
15 | микроепруветки /ESR/ | бр | 2000
16 | микроепруветки /Sodium fluoride/Potassium oxalate/ | бр | 5000
17 | епруветки - плазма /NaH/ - до 5мл; | бр | 2000
18 | затворена с-ма за вземане на кръв - игли с крилца 21-23G | бр | 1000
19 | автоматични ланцети -единични с различна дълбочина на убождане | бр | 15000
20 | автоматични ланцети с възможност за ползване на убождащо устройство | бр | 8000
21 | епруветки ЕДТА -5,5мл | бр | 5000
22 | есмарх (турникет) | бр | 200

## IV
IV. | КОНСУМАТИВИ ЗА РОТАЦИОНЕН ТРОМБЕЛАСТОГРАФ
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Мл/л/тест/брой в 1 опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество | Съгласие
Еквивалентни за Тромбеластограф ROTEG /затворена с-ма/
1 | Реагент APTEM | мл | 1500
2 | Реагент EXTEM | мл | 9000
3 | Реагент FIBTEM | мл | 1500
4 | Реагент HEPTEM | мл | 840
5 | Реагент INTEM | мл | 3000
6 | Реагент STARTEM | мл | 3000
7 | Връхчета за авт. пипета 320 мл. | бр. | 7200
8 | Контейнер /пин & къп/ | бр. | 6000
9 | Контрола ROTROL N | мл | 75
Реактиви еквивалентни за Агрегометър Multiplate /затворена с-ма/
10 | Еквивалентен на Multiplate -measuring cells, 6x5x5 | бр | 1125
11 | Electronic pipette incl. pipetteholder | бр | 1
12 | ASPI-test 1.0ml Arachidonic Acid, incl. 5 micro test tubes for aliquotation | тест | 450
13 | ADP-test 1.0ml ADP, incl. 5 micro test tubes for aliquotation | тест | 450
14 | COL-test 1.0ml Collagen, incl. 5 micro test tubes for aliquotation | тест | 113
15 | RISTO-test 1.0ml Ristocetin, incl. 5 micro test tubes for aliquotation | тест | 20
16 | TRAP-test 1.0ml Trap-6, incl. 5 micro test tubes for aliquotation | тест | 113
17 | Prostaglandin 1 x 1.0ml Prostaglandin E1, incl. 5 micro test tubes, additional reagent for ADPtest HS | тест | 113
18 | ASA control 1 x 1.0ml Acetylic Salicylic Acid 20mg/ml, incl. 5 micro test tubes | тест | 10
19 | ASPI test 3 x 1.0ml Arachidonic Acid | тест | 473
20 | ADP-test 3 x 1.0ml ADP | тест | 473
21 | COL-test 3 x 1.0ml Collagen | тест | 203
22 | RISTO-test 3 x 1.0ml Ristocetin | тест | 60
23 | TRAP-test 3 x 1.0ml Trap-6 | тест | 135
24 | Prostaglandin 3 x 1.0ml Prostaglandin E1 (dry reagent) | тест | 68
25 | ASA control 3 x 1.0ml Acetylic Salicylic Acid 20mg/ml (dry reagent) | тест | 203
26 | GpIIbIIIa-Antagonist 50µg/ml 3 x 0.5ml | тест | 338

## V
V. | МАНУАЛНИ ИДЕНТИФИКАЦИОННИ СИСТЕМИ ЕКВИВАЛЕНТНИ ЗА API
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Мл/л/тест/брой в 1 опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество | Съгласие
1 | АПИ-УЕБ | бр | 1
2 | АПИ 10 С | бр | 150
3 | АПИ Листерия-компл.стрип и среда | бр | 5
4 | АПИ НХ-компл.стрип и среда | бр | 10
5 | АПИ Кандида- компл. стрип и среда | бр | 30
6 | АПИ 20 НЕ- компл. стрип и среда | бр | 150
7 | АПИ 20 НЕ аналитичен профилен индекс | бр | 1
8 | АПИ 20 E | бр | 600
9 | АПИ 20 E реагент кит | бр | 6
10 | АПИ 20 E аналитичен профилен индекс | бр | 1
11 | АПИ 20 Ц АУКС-компл.стрип и среда | бр | 75
12 | АПИ 20 Ц АУКС аналитичен профилен инд | бр | 1
13 | АПИ 20 A -компл.стрип и среда | бр | 13
14 | АПИ 20 A аналитичен профилен индекс | бр | 1
15 | АПИ СТАФ -компл. стрип и среда | бр | 50
16 | АПИ СТАФ аналитичен профилен индекс | бр | 1
17 | АПИ 20 СТРEП - компл.стрип и среда | бр | 75
18 | АПИ 20 СТРEП аналитичен профилен инде | бр | 1
19 | рапид 20 E | бр | 50
20 | рапид 20 E аналитичен профилен индекс | бр | 1
21 | АПИ Кампи-компл.стрип и две среди | бр | 6
22 | АПИ Корине-компл. Стрип и две среди | бр | 6
23 | АПИ Корине аналитичен профилен индекс | бр | 1
24 | АПИ ЗИМ | бр | 13
25 | АПИ ОФ Медиум | бр | 500
26 | АПИ М Медиум | бр | 500
27 | АПИ 50 ЦХ | бр | 5
28 | АПИ 50 ЦХЛ Медиум | бр | 500
29 | АПИ 50 ЦХБ/E Медиум | бр | 500
30 | АПИ NaCl 0.85 Медиум (3 мл) | бр | 2500
31 | АПИ NaCl 0.85 % Медиум (2 мл) | бр | 2500
32 | АПИ NaCl 0.85 % Медиум (5 мл) | бр | 2500
33 | АПИ Суспеншън Медиум (5 мл) | бр | 2500
34 | АПИ Суспеншън Медиум (3 мл) | бр | 2500
35 | АПИ Суспеншън Медиум (2 мл) | бр | 2500
36 | Зн | бр | 10
37 | ТДА | бр | 10
38 | ВП 1 + ВП 2 реагент | бр | 20
39 | НИТ 1 + НИТ 2 реагент | бр | 20
40 | НИН х 2 | бр | 10
41 | ПИЗ х2 | бр | 10
42 | ЗИМ Б х2 | бр | 10
43 | ЗИМ А х2 | бр | 10
44 | ФВБ | бр | 5
45 | БЦП | бр | 5
46 | ЕХР | бр | 5
47 | КСИЛ | бр | 5
48 | ДЖЕЙМС | бр | 5
49 | ФБ | бр | 5
50 | ВП А + ВП Б реагент | бр | 5
51 | МакФарланд стандарт -комплект | бр | 1
52 | Микоплазма ИСТ 2 | бр | 50
53 | Микоплазма Препарейшън | бр | 16
54 | Уреа-аргинин ЛИО 2 бульон | бр | 50
55 | Микоплазма А7 агар | бр | 50

## VI
VІ. | МАНУАЛНИ ИДЕНТИФИКАЦИОННИ СИСТЕМИ - ЕКВИВАЛЕНТНИ ЗА СИСТЕМА РЕМЕЛ
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Мл/л/тест/брой в 1 опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество | Съгласие
1 | Бързи мануални идентификационни с-ми за Неферментиращи глюкоза Грам отр. Бактерии-за 4 часа | бр | 100
2 | Бързи мануални идентификационни с-ми за Enterobacteriaceae-за 4 часа | бр | 100
3 | Бързи мануални идентификационни с-ми за Грам положителни бактерии-за 4 часа -Staphylococcus | бр | 100
4 | Бързи мануални идентификационни с-ми за Грам положителни бактерии-за 4 часа- Streptococcus | бр | 100
5 | бързи мануални идентификационни с-ми за Neisseria/Haemophilus- за 4 часа | бр | 50
6 | Тест за определяне на групова принадлежност на бета-хемол.Стрептококи от култура- Латекс проба | бр | 6

## VII
VІІ. | МАНУАЛНИ ИДЕНТИФИКАЦИОННИ СИСТЕМИ - ЕКВИВАЛЕНТНИ ЗА СИСТЕМА КРИСТАЛ
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Мл/л/тест/брой в 1 опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество | Съгласие
1 | Мануални идентификационни с-ми за Enterobacteriaceae и Неферментиращи глюкоза Грам отр. Бактерии | бр | 200
2 | Бързи мануални идентификационни с-ми за Enterobacteriaceae-за 4 часа | бр | 50
3 | Мануални идентификационни с-ми за Грам положителни бактерии | бр | 200
4 | Бързи мануални идентификационни с-ми за Грам положителни бактерии-за 4 часа | бр | 50
5 | Мануални идентификационни с-ми за Neisseria/Haemophilus | бр | 50

## VIII
VIII. | ЗА АНАЛИЗ НА УРИНА
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Мл/л/тест/брой в 1 опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество | Съгласие
Консумативи, еквивалентни за полуавтоматичен уринен анализатор Урисис 1100
1 | Контролни тест ленти | бр. | 100
2 | Комбур UX | бр. | 10000
Тест ленти за анализ на урина
3 | Eквивалентни за Meditron gunior II / затворена с-ма/ - 10 параметра | бр. | 25000
4 | Тест ленти - мануално определяне - 10 параметра | бр. | 5000
5 | Еквивалентни за Meditron gunior II / затворена с-ма/ - контрол тест М | бр. | 100
6 | Тест за окултно кървене 3х50 | бр. | 300

## IX
ІХ. | СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНИ КУЛТУРИ
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Мл/л/тест/брой в 1 опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество | Съгласие
1 | Аеробни-транспортни с-ми | бр | 4000
2 | Анаеробни транспорт.с-ми | бр | 100
3 | Мини транспорт.с-ми | бр | 1000
4 | Тампони-дървени стерилни,единично опаковани | бр | 6000
5 | Транс.с-ми за течни материали | бр | 100
6 | Анаеробни с-ми за култивиране-GasPack | бр | 100
7 | Микроанаерофили-с-ми за култивиранеGasPack | бр | 100
Сухи хранителни среди
8 | Кръвен агар-база | гр | 15000
9 | Колумбия-агар | гр | 500
10 | Мюлер-Хинтон агар | гр | 15000
11 | Хром-агар | гр | 2500
12 | Селерс- хранителна среда | гр | 500
13 | Мак Конки агар | гр | 6250
14 | Салмонела- Шигела агар | гр | 3000
15 | Апохолат цит.агар | гр | 3000
16 | Клиглер | гр | 2500
17 | Фенилаланин дезаминаза / ФАД/ | гр | 2500
18 | Цитрат агар / Симонс/ | гр | 2500
19 | Сабуро-декстроза агар | гр | 3000
20 | Шедлер агар+вит.К | гр | 1500
21 | Левин | гр | 3000
22 | Соево-казеинов бульон | гр | 1500
23 | Обикновен бульон | гр | 1500
Хран. среди за взискателни микроорганизми
24 | Хр.среда за кампилобактер | гр | 1000
25 | Хр.среда за хемофили | гр | 1000
26 | Хр.среда за Найсерия Менингитис и Гонорее | гр | 1000
27 | Хр. среда за микоплазми | гр | 1000
Хран. Среди в петри с диам. 90мм
28 | Оксацилин скрин агар | бр | 150
29 | Хромагар за Enterobacteriaceae | бр | 200
Среди и материали за идентификация на Candida spp
30 | Хромагар за Кандида | бр | 1200
31 | Латекс тест за идентификация на Candida | бр | 6
32 | Мануална биохимична идентификационна система за дрождеподобни микроорганизми | бр | 50

## X
Х. | АНТИБИОТИЧНИ ДИСКОВЕ
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Мл/л/тест/брой в 1 опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество | Съгласие
Идентифициращи антибиотични дискове-фиолка с 50 диска
1 | Оптохин | бр | 20
2 | Бацитрацин | бр | 15
3 | Новобиоцин | бр | 30
4 | Тест за ИФО | бр | 15
Изпитване на МИК
5 | Е-тест мин. Инхибиращи концентр. | бр | 150
Антибиотични дискове- фиолка с 50 диска
6 | Ампицилин | бр | 80
7 | Пеницилин | бр | 80
8 | Оксацилиин | бр | 80
9 | Еритромицин | бр | 80
10 | Тетрациклин | бр | 80
11 | Азлоцилин | бр | 10
12 | Амоксицилин | бр | 10
13 | Доксациклин | бр | 10
14 | Линкомицин | бр | 10
15 | Клиндамицин | бр | 80
16 | Пиперацилин | бр | 80
17 | Хлорамфеникол | бр | 80
18 | Гентамицин | бр | 80
19 | Гентамицин 120 млг | бр | 20
20 | Амикацин | бр | 80
21 | Цефалотин | бр | 80
22 | Ванкомицин | бр | 80
23 | Тобрамицин | бр | 80
24 | Амоксицил/Клав.к-на | бр | 10
25 | Пиперацилин/Тазобактам | бр | 10
26 | Ампицилин/Сулбактам | бр | 10
27 | Азитромицин | бр | 10
28 | Цефтазидим | бр | 80
29 | Цефуроксим | бр | 80
30 | Цефтриаксон | бр | 10
31 | Цефокситин | бр | 80
32 | Цефепим | бр | 10
33 | Левофлоксацин | бр | 10
34 | Моксифлоксацин | бр | 10
35 | Мупироцин | бр | 10
36 | Тейкопланин | бр | 10
37 | Имипенем | бр | 20
38 | Меропенем | бр | 80
39 | Офлоксацин | бр | 10
40 | Норфлоксацин | бр | 10
41 | Колистин | бр | 10
42 | Линезолид | бр | 5
43 | Ципрофлоксацин | бр | 80
44 | Сулфатомексазол /Триметоприн | бр | 80
45 | Цефоперазон | бр | 5
46 | Цефоперазон/ Сулбактам | бр | 5
47 | Цефотаксим | бр | 5
48 | Цефотаксим/ Клав.к-на | бр | 5
49 | Цефтазидим / Клав.к-на | бр | 5
50 | Азтреонам | бр | 5
51 | Диспенсери за антибиотични дискове с 6 гнезда | бр | 6

## XI
XІ. | СРЕДИ ЗА ХЕМОКУЛТУРИ
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Мл/л/тест/брой в 1 опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество | Съгласие
Консумативи еквивалентни за апарат BACTEC
1 | за аеробна култура | бр | 600
2 | за анаеробна култура | бр | 600
3 | педиатрична смесена | бр | 100
4 | микоефлитична | бр | 25
5 | микосис ис/ф | бр | 600

## XII
XII. | ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Мл/л/тест/брой в 1 опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество | Съгласие
1 | АЦЕТОН ХЧ | л | 10
2 | СОЛНА КИСЕЛИНА ДИМЯЩА 37% ХЧ | л | 3
3 | АЗОТНА КИСЕЛИНА 65% ХЧ | л | 3
4 | СЯРНА КИСЕЛИНА 95-97% ХЧ | л | 3
5 | ДИЕТИЛЕТЕР ХЧ | л | 6
6 | ЕТАНОЛ 96% ЧЗА | л | 500
7 | ИЗОАМИЛОВ АЛКОХОЛ (ИЗОМЕРНА СМЕС) ХЧ | л | 1
8 | ЕТАНОЛ (ETИЛОВ АЛКОХОЛ) АБСОЛЮТЕН ХЧ | л | 400
9 | 1-ПРОПАНОЛ ХЧ | л | 1
10 | ХЛОРАЛ ХИДРАТ ЧЗА | кг | 1
11 | ХЛОРОФОРМ ХЧ | л | 1
12 | ФОРМАЛДЕХИД РАЗТВОР НАЙ-МАЛКО 37% СТАБИЛИЗ. С ОКОЛО 10% МЕТАНОЛ | л | 20
13 | ФОРМАЛДЕХИД РАЗТВОР 4% БУФЕРИРАН (pH 6.9), ЗА ХИСТОЛОГИЯ | л | 50
14 | ФОРМАЛДЕХИД РАЗТВОР 10 % БУФЕРИРАН (pH 6.9), ЗА ХИСТОЛОГИЯ | л | 50
14 | Tris | кг | 1
15 | ГЛИЦЕРИН ХЧ | л | 2
16 | АМОНЯЧЕН РАЗТВОР 25% ХЧ | л | 2
17 | МЕТАНОЛ ХЧ | л | 10
18 | НАТРИЕВА ОСНОВА ХЧ | кг | 2
19 | ПЕРХИДРОЛ 30 % Н2О2, ХЧ СТАБИЛИЗИРАН ЗА СЪХРАНЕНИЕ ПРИ ПО-ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ | л | 2
20 | ЗАМЕСТИТЕЛ НА КСИЛОЛ ЗА ХИСТОЛОГИЯ | л | 5
21 | ЛЕПИЛО ЗА ПОКРИВНИ СТЪКЛА НА ОСНОВАТА НА КСИЛОЛ, ОПАКОВКА ДО 500 МЛ | мл | 2000
22 | ЛЕПИЛО ЗА ПОКРИВНИ СТЪКЛА (СРЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА МАТЕРИАЛА ЗА МИКРОСКОПИЯ), (заместващ покривното стъкло) | мл | 2000
23 | ИМЕРСИОННА ТЕЧНОСТ ЗА МИКРОСКОПИЯ | мл | 30
24 | НАБОР ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ PAS ЗА МИКРОСКОПИЯ (2 x 500 ml) | сет | 1
25 | РАЗТВОР НА АЛЦИАНОВО СИНЬО ЗА МИКРОСКОПИЯ | мл | 300
26 | НАБОР ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ ПО ГОМОРИ С МЕТЕНАМИН ЗА МИКРОСКОПИЯ | сет | 1
27 | РАЗТВОР ПО ДЖИЛ II (МОДИФИЦИРАН) НА ХЕМАТОКСИЛИН ЗА МИКРОСКОПИЯ | мл | 1000
28 | РАЗТВОР ПО ДЖИЛ III (МОДИФИЦИРАН) НА ХЕМАТОКСИЛИН ЗА МИКРОСКОПИЯ | мл | 2000
29 | РАЗТВОР ПО ДЖИЛ III (МОДИФИЦИРАН) НА ХЕМАТОКСИЛИН ЗА МИКРОСКОПИЯ | л | 5
30 | НАБОР ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ ПО ВАН ГИЗОН ЗА МИКРОСКОПИЯ | сет | 1
31 | НАБОР ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ ПО ВАЙГЕРТ ЗА МИКРОСКОПИЯ | сет | 1
32 | НАБОР ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ ПО МАСОН-ГОЛДНЕР ЗА МИКРОСКОПИЯ | сет | 1
33 | РАЗТВОР ПО ГИМЗА ОТ АЗУР-ЕОЗИН И МЕТИЛЕНОВО СИНЬО ЗА МИКРОСКОПИЯ | мл | 1000
34 | РАЗТВОР ПО МЕЙ-ГРЮНВАЛД ОТ ЕОЗИН И МЕТИЛЕНОВО СИНЬО ЗА МИКРОСКОПИЯ | л | 1
35 | ВОДЕН РАЗТВОР НА ЕОЗИН G ЗА МИКРОСКОПИЯ (0,5%) | мл | 3000
36 | РАЗТВОР ПО МАЙЕР ХЕМАЛАУН ЗА МИКРОСКОПИЯ | мл | 500
37 | КИТ ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ СЪС СРЕБРО ПО WARTHIN-STARRY | бр | 1
38 | ЕОЗИН G ЗА МИКРОСКОПИЯ (суха субстанция) | гр | 2
39 | НАБОР ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ НА АМИЛОИД С КОНГО ЧЕРВЕНО ПО ХИГМАН | сет | 1
40 | 10% неутрално буфериран формалин | л | 20
Бои за микроскопско изследване на кръвни натривки и ретикулоцити
44 | Бром-крезол блау | мл | 150
45 | Мей-Грюнвалд за микроскопия (с метанол), плътност 0,79 кг/л | л | 9
46 | Гимза за микроскопия плътност 0,99 кг/л | л | 13
47 | Фосфатен буфер рН=7.0 | л | 1
Течна хроматография Финиган
48 | Метанол за течна хроматография - градиент | л | 13
49 | Ацетонитрил за течна хроматография - градиент | л | 10

## XIII
XIII | Различни медицински уреди и изделия
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Мл/л/тест/брой в 1 опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество | Съгласие
1 | Дунапренови подложки за хистологични касети | бр | 3000
2 | Пластмасови плаки за изливане/различни размери | бр | 50
3 | Железни плаки за изливане/различни размери - 12 бр./оп | оп | 3
4 | Контейнери за биопсични/опертивни материали - 10 мл | бр | 2000
5 | Контейнери за биопсични/опертивни материали - 20 мл | бр | 2000
6 | Контейнери за биопсични/опертивни материали - 30 мл | бр | 2000
7 | Контейнери за биопсични/опертивни материали - 50 мл | бр | 1000
8 | Контейнери за биопсични материали - 125 мл | бр | 1000
9 | Контейнери за биопсични материали - 250 мл | бр | 300
10 | Контейнери за биопсични материали - 500 мл | бр | 200
11 | Контейнери за биопсични материали - 1000 мл | бр | 200
12 | Контейнери за биопсични материали - 2500 мл | бр | 100
13 | Контейнери за биопсични материали - 5000 мл | бр | 50
14 | Сет за цитология и гефрир от 3 кутии | бр | 2
15 | Оцветяващ сет за предметни стъкла от 12 кутии | бр | 1
16 | Кутии за оцветителен сет | бр | 6
17 | Кошничка за 26 предметни стъкла | бр | 5
18 | Пластмасови касети за парафин - 7 х 7 х 5 | бр | 20
19 | Пластмасови касети за парафин - 15 х 15 х 5 | бр | 40
20 | Пластмасови касети за парафин - 24 х 24 х 5 | бр | 20
21 | Пластмасови касети за парафин - 30 х 24 х 5 | бр | 20
22 | Пластмасови касети за парафин - 37 х 24 х 5 | бр | 20
23 | Микротомни ножчета нисък профил (disposable blades) | бр | 40
24 | Покривни стъкла - 18 x 18 mm | бр | 5000
25 | Покривни стъкла - 20 x 20 mm | бр | 1000
26 | Покривни стъкла - 24 x 24 mm | бр | 5000
27 | Покривни стъкла - 24 x 32 mm | бр | 4000
28 | Покривни стъкла - 24 x 40 mm | бр | 7000
29 | Покривни стъкла - 24 x 50 mm | бр | 8000
30 | Покривни стъкла - 24 x 60 mm | бр | 8000
31 | Предметни стъкла - двойно матирани | бр | 15000
32 | Архиватори за парафинови блокчета и предметни стъкла | бр | 4
33 | Среда за замразяващ микротом, синя, водоразтворима, опаковка до 200 мл | мл | 3
34 | Декалцинираща течност за големи биопсии, опаковка до 1 л | л | 4
35 | Табли за 20 бр препарати, пластмасови, устойчиви на хистологични реактиви | бр | 60
36 | Касети хистологични със странични прорези за по-добра обмяна на реактивите, 45 ° наклон на повърхността за надписване | бр | 5000
37 | Касети биопсични със странични прорези и наклонени странични стени под тъп ъгъл за по-добра обмяна на реактивите, 0.67 мм отвори | бр | 4000
38 | Касети биопсични със странични прорези и наклонени странични стени под тъп ъгъл за по-добра обмяна на реактивите, 0.26 мм отвори | бр | 3000

## XIV
XІV. | СТЪКЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ С ЛАБОРАТОРНА УПОТРЕБА
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Мл/л/тест/брой в 1 опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество | Съгласие
1 | Мерителни колби-25 мл | бр | 1
2 | Мерителни колби-50 мл | бр | 1
3 | Мерителни колби-100мл | бр | 1
4 | Мерителни колби-250 мл | бр | 1
5 | Бехерови чаши-100 мл | бр | 5
6 | Бехерови чаши-250мл | бр | 10
7 | Бехерови чаши-500мл | бр | 5
8 | Бехерови чаши-1000мл | бр | 1
9 | Лабораторни цилиндри-250 мл | бр | 5
10 | Стъклени цилиндри, неградуирани със стойка | бр | 10
11 | Предметни стъкла - с шлифован край | бр | 8000
12 | Епруветки стъклени 8см/1см | бр | 100
13 | Епруветки с шлиф 10мл | бр | 50
14 | Епруветки с шлиф 25мл | бр | 50
15 | Стъклени петрита с капак ф93мм, дълб. 20мм | бр | 100
16 | Стъклени петрита с капак ф140мм, дълб. 20мм | бр | 5
17 | Покривни стъкла 20/30мм | бр | 4000
18 | Спиртни лампи- стъклени | бр | 12
19 | Стъклени кювети за предметни стъкла, вертикални с капаци тип Хелендау | бр | 10
20 | Стъклени вани с размери 200 х 100 х 100 мм /дълж., шир. и вис./ | бр | 20
21 | Стъклени вани с размери 80 х 60 х 150 мм /дълж., шир. и вис./ | бр | 20

## XV
XV. | Пластмасови продукти за лабораторна употреба
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Мл/л/тест/брой в 1 опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество | Съгласие
1 | Стативи за епруветки, пластмасови, прозрачни, с ширина на отвора 1,8см-2,0см,за два реда епруветки, с дъно, по 10 на ред | бр | 20
2 | Стативи за епруветки, пластмасови, прозрачни, с ширина на отвора 1,8см-2,0см,за два три реда епруветки, с дъно, по 10 на ред | бр | 20
3 | Статив за микроцентрофужки Епендорф | бр | 3
4 | Пластмасови петрита за еднократна употреба, стерилни ф60мм | бр | 2500
5 | Микроцентрофужки за "Епендорф"-1,5 мл | бр | 21000
6 | Контейнери за урина, стерилни с обем 15мл | бр | 3500
7 | Пипети "Пастьор" | бр | 12000
8 | Петрита за еднократна употреба с диам. 90 мм, стерилни | бр | 15000
9 | Контейнери за течни материали с обем 50 мл. - стерилни, индивидуално опаковани | бр | 7000
10 | Контейнери за фецес за еднократна употреба с лъжичка и обем 15 мл.- стерилни, плътна пластмаса, индивидуално опаковани | бр | 1500
11 | Контейнери за храчки за еднократна употреба и обем 30 мл.- стерилни, индивидуално опаковани | бр | 1500
12 | Пластмасови епруветки с диам. 8-9 мм и дължина 45 мм | бр | 500
13 | Стативи за пластмасови епруветки с диам. 8-9 мм и дължина 45 мм | бр | 3
14 | Йозе- пластмаса, стерилно, за еднократна употреба | бр | 20000
15 | Шпатула на Дигралски за разсяване на материал-стерилна, индивидуално опакована | бр | 5000
16 | Автоматична пипета - вариабилна 0-20 мкл | бр | 2
17 | Автоматична пипета - вариабилна 0-200 мкл | бр | 2
18 | Автоматична пипета - 100 мкл | бр | 2
19 | Автоматична пипета - 50 мкл | бр | 2
20 | Връхчета за авт. пипети с обем до 0,1мл-жълти | бр | 107000
21 | Връхчета за авт. пипети с обем до 1мл-сини | бр | 61000
22 | Връхчета за авт. пипети с обем 0,2мл | бр | 1000
23 | Връхчета за авт. пипети до 0,1мл - стерилни | бр | 1000
24 | Пластмасови центрофужни епруветки с диам. 15 мм и дължина 90 мм | бр | 2500

## XVI
XVI. | ЕПРУВЕТКИ
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Мл/л/тест/брой в 1 опаковка | Брой опаковки, съответстващи на общото количество | Съгласие
1 | Епруветка пластмасова с винтова капачка, стерилна, с диаметър 14 мм, дължина 100 мм | бр | 4000
2 | Епруветка пластмасова с винтова капачка, стерилна, с диаметър 16 мм, дължина 100 мм | бр | 12000
3 | Микроепруветка с капачка тип Бекман, 0,25 мл | бр | 2000