## 1
Приложение 1
I. | АБСОРБЕНТ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Натронкалк | кг. | 400
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя с оглед възможността доставените изделия и/или консумативи да бъдат използвани през целия период на изпълнение на договора.
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 2
Приложение 1
II. | КОНСУМАТИВИ ЗА ОКСИГЕННА ТЕРАПИЯ И РЕСПИРАТОРНО ПОДПОМАГАНЕ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Стерилен сет за изкуствена белодробна вентилация ф 22 мм на извода еквивалентен за дихателен респиратор Achiva - за възрастни | бр. | 75
2 | Балон за ресусцитация, еднократен, в комплект с маска за лице № 0, с пациентна клапа и кислороден резервоар - неонатален | бр. | 10
3 | Балон за ресусцитация, еднократен, в комплект с пациентна клапа и 1 бр. маска за лице № 5, кислороден резервоар - за възрастни | бр. | 50
4 | Балон за ресусцитация, многократен, в комплект с маска и кислороден резервоар - за възрастни | бр. | 50
5 | Тест балон - 3 л | бр. | 50
6 | Тест балон - 1,5 л | бр. | 20
7 | Тест балон - 1 л | бр. | 20
8 | Тест балон - 0,5 л | бр. | 10
9 | Адаптор, Г-образен, свързващ интубационна тръба с шланга към апарата /на единия извод Ф 22 мм, на другия Ф 15 мм/ | бр. | 50
10 | Адаптор, Г-образен, свързващ интубационна тръба с шланга към апарата /на единия извод Ф 22 мм, на другия Ф 15 мм/, с порт за капнография и капаче с луер-лок | бр. | 25
11 | Стерилна, еднократна обдишваща система с нагряваща нишка и камера, съвместима с овлажнител “Fisher Paykel“ - неонатална | бр. | 25
12 | Стерилна, еднократна обдишваща система с нагряваща нишка, съвместима с овлажнител “Fisher Paykel“ - педиатрична | бр. | 25
13 | Стерилна, еднократна обдишваща система с нагряваща нишка и камера, съвместима с овлажнител “Fisher Paykel“ - за възрастни | бр. | 500
14 | Адапторен кабел за обдишваща система с единично нагряваща нишка, съвместими с овлажнитер Fisher Paykel MR 850 | бр. | 5
15 | Адаптор, L-образен 15M - 22M/15F | бр. | 10
16 | Адаптор 22 мм М/ 15 мм F, за свързване на шлаух за кислород/въздух към овлажнителна камера | бр. | 20
17 | Държач за шлангове, еквивалентен за апарат Бенет 840 | бр. | 30
18 | Държач за шлангове, еквивалентен за апарат Бенет 840, метален | бр. | 20
19 | Сет за изкуствена белодробна вентилация, еквивалентен за дихателен апарат VentiPac с линия за мониторинг на налягането, 22 мм, 120 см дължина, 22/15мм пациентен конектор, за еднократна употреба | бр. | 50
20 | Сет за изкуствена белодробна вентилация, еквивалентен за дихателен апарат VentiPac с линия за мониторинг на налягането, 22 мм, 120 см дължина, с пациентна клапа с пръстен, PEEP клапа и ексхалационен колектор, за многократна употреба | бр. | 3
21 | Стерилизационен сет за изкуствена белодробна вентилация, еквивалентен за дихателен апарат VR 1 | бр. | 50
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя с оглед възможността доставените изделия и/или консумативи да бъдат използвани през целия период на изпълнение на договора.
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 3
Приложение 1
III. | КОМПЛЕКТИ ЗА ОБДИШВАНЕ С КИСЛОРОД
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Антибактериален и овлажняващ филтър - за възрастни | бр. | 2000
2 | Антибактериален и овлажняващ филтър - неонатален | бр. | 150
3 | Антибактериален и овлажняващ филтър - педиатричен | бр. | 350
4 | Стерилен сет за изкуствена белодробна вентилация Ф 22 мм на извода - педиатричен | бр. | 100
5 | Стерилен сет за изкуствена белодробна вентилация Ф 22 мм на извода, с утайници, неонатален | бр. | 20
6 | Стерилен сет за изкуствена белодробна вентилация Ф 22 мм на извода - за възрастни | бр. | 2000
7 | Т - парче | бр. | 70
8 | Полиетиленов шлаух Ф 22 мм | метър | 100
9 | Гофриран силиконов удължител за свързване на пациент (интубиран или трахеостомиран) към шлангове на респиратор и връзката към тръбата на пациента да е Г-образна с възможност за бронхоаспирация през нея | бр. | 200
10 | Инспираторен антибактериален филтър, многократен, еквивалентен за респиратори РВ840 и РВ980 | бр. | 10
11 | Инспираторен антибактериален филтър, еднократен , еквивалентен за респиратори РВ840 и РВ980 | бр. | 24
12 | Експираторен антибактериален филтър, многократен, за възрастни, еквивалентен за респиратор РВ840 | бр. | 5
13 | Колекторен съд за многократен експираторен филтър, еквивалентен за респиратор РВ840 | бр. | 6
14 | Експираторен антибактериален филтър с колекторен съд, еднократен, за възрастни, еквивалентен за респиратор РВ840 | бр. | 12
15 | Експираторен антибактериален филтър, еднократен, неонатален, еквивалентен за респиратор РВ840 | бр. | 24
16 | Адаптор за неонатален експираторен антибактериален филтър, еквивалентен за респиратор РВ840 | бр. | 6
17 | Дренажна торба за експираторен филтър, еквивалентен за респиратор РВ 840, еднократна | бр. | 25
18 | Експираторен антибактериален филтър, многократен, за възрастни и деца, еквивалентен за респиратор РВ980 | бр. | 6
19 | Колекторен съд за многократен експираторен филтър, еквивалентен за респиратор РВ980 | бр. | 6
20 | Експираторен антибактериален филтър, еднократен, неонатален, еквивалентен за респиратор РВ980 | бр. | 24
21 | Кит за почистване на ексхалационна клапа с филтър за експираторен филтър, еквивалентен за респиратор РВ980, еднократен | бр. | 12
22 | Неонатален сензор за измерване на проксималния поток, еквивалентен за респиратор РВ980, еднократен | бр. | 10
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя с оглед възможността доставените изделия и/или консумативи да бъдат използвани през целия период на изпълнение на договора.
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 4
Приложение 1
IV. | ТРАХЕАЛНИ И ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 2 | бр. | 20
2 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 2.5 | бр. | 20
3 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 3 | бр. | 30
4 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 3.5 | бр. | 30
5 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 4 | бр. | 20
6 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 4.5 | бр. | 20
7 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 5 | бр. | 50
8 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 5.5 | бр. | 50
9 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 6 | бр. | 100
10 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 6.5 | бр. | 500
11 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 7 | бр. | 500
12 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: №7.5 | бр. | 500
13 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 8 | бр. | 500
14 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 8.5 | бр. | 500
15 | Тръби ендотрахеални, прозрачни, орал / назал, балон с ниско налягане, голям обем, мърфи око: № 9 | бр. | 300
16 | Трахеостомна канюла с един профилен балон с ниско налягане: № 7 | бр. | 50
17 | Трахеостомна канюла с един профилен балон с ниско налягане: № 7.5 | бр. | 50
18 | Трахеостомна канюла с един профилен балон с ниско налягане: № 8 | бр. | 50
19 | Трахеостомна канюла с един профилен балон с ниско налягане: № 8.5 | бр. | 50
20 | Трахеостомна канюла с един профилен балон с ниско налягане: № 9 | бр. | 50
21 | Трахеостомна канюла с един профилен балон с ниско налягане: № 9.5 | бр. | 50
22 | Трахеостомна канюла с един профилен балон с ниско налягане: № 10 | бр. | 20
23 | Водачи за интубационни тръби: Неонатални | бр. | 15
24 | Водачи за интубационни тръби: Педиатрични | бр. | 20
25 | Водачи за интубационни тръби: За възрастни | бр. | 50
26 | Тръби интубационни армирани № 5 | бр. | 5
27 | Тръби интубационни армирани № 5.5 | бр. | 5
28 | Тръби интубационни армирани № 6 | бр. | 10
29 | Тръби интубационни армирани № 6.5 | бр. | 10
30 | Тръби интубационни армирани № 7 | бр. | 20
31 | Тръби интубационни армирани № 7.5 | бр. | 20
32 | Тръби интубационни армирани № 8 | бр. | 20
33 | Тръби интубационни армирани № 8.5 | бр. | 10
34 | Тръби за разделна интубация, еднократни № 31 | бр. | 10
35 | Тръби за разделна интубация, еднократни № 33 | бр. | 15
36 | Тръби за разделна интубация, еднократни № 35 | бр. | 30
37 | Тръби за разделна интубация, еднократни № 37 | бр. | 30
38 | Тръби за разделна интубация, еднократни № 39 | бр. | 10
39 | Фиксатор за ендотрахиална тръба еквивалентен тип бит-блок с размери 6.5 - 8 | бр. | 30
40 | Фиксатор за ендотрахиална тръба еквивалентен тип бит-блок с размери 8.5 - 11 | бр. | 30
41 | Ларингеални маски за многократна употреба № 1,5 | бр. | 5
42 | Ларингеални маски за многократна употреба № 2 | бр. | 5
43 | Ларингеални маски за многократна употреба № 3 | бр. | 10
44 | Ларингеални маски за многократна употреба № 4 | бр. | 30
45 | Ларингеални маски за многократна употреба № 5 | бр. | 20
46 | Тръби ларингиални за еднократна употреба, с канал за аспирация и два балона с ниско налягане, №0 | бр. | 5
47 | Тръби ларингиални за еднократна употреба, с канал за аспирация и два балона с ниско налягане, №1 | бр. | 10
48 | Тръби ларингиални за еднократна употреба, с канал за аспирация и два балона с ниско налягане, №3 | бр. | 20
49 | Тръби ларингиални за еднократна употреба, с канал за аспирация и два балона с ниско налягане, №4 | бр. | 20
50 | Тръби ларингиални за еднократна употреба, с канал за аспирация и два балона с ниско налягане, №5 | бр. | 20
51 | Комплект въздуховоди еквивалентен на тип Гьодел, автоклавируеми, размери 0,1,2,3,4,5 | бр. | 20
52 | Водач за трудна интубация 15 F, обща дължина 65 cm - 23 см гъвкав сегмент за постигане на S - форма за свързване с кислороден конектор и 42 см формируем участък , постигащ формата на хокеен стик за лесно навигиране на тръбата. Мек атравматичен връх с три отвора за подаване на кислород. | бр. | 40
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя с оглед възможността доставените изделия и/или консумативи да бъдат използвани през целия период на изпълнение на договора.
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 5
Приложение 1
V. | КОНСУМАТИВИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ХЕМОФИЛТРАЦИЯ, ХЕМОДИАФИЛТРАЦИЯ И МЕМБРАННА ПЛАЗМА СЕПАРАЦИЯ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Стерилен сет за продължителна вено-венозна хемофилтрация, еквивалентен за апарат multiFiltrate (Fresenius), съдържащ: • Хемофилтър, стерилизиран с пара, 1.4 m2 площ, мембрана полисулфон • Комплектована касета с артериална, венозна и филтратна система • Субституатна система с интегрирана торба за подгряване | бр | 25
2 | Стерилен сет за продължителна вено-венозна хемодиафилтрация, еквивалентен за апарат апарат multiFiltrate (Fresenius), съдържащ: • Хемофилтър, стерилизиран с пара, 1.4 m2 площ, мембрана полисулфон • Комплектована касета с артериална, венозна и филтратна система • Субституатна система с интегрирана торба за подгряване • Дилизатна система с интегрирана торба за подгряване | бр | 100
3 | Стерилен сет за мембранна плазма сепарация, еквивалентен за апарат multiFiltrate (Fresenius), съдържащ: • Плазмафилтър, стерилизиран с пара, 0.6 m² площ, полисулфонова мембрана • Комплектована касета с артериална, венозна и филтратна система • Субституатна система с 2 интегрирани торби за подгряване, мъжки luer-lock с 4 предварително свързани шипа с отвори • 10 л. торба с кран за дрениране и мъжки luer-lock конектор | бр | 25
4 | Дренажна торба 10 л. | бр | 200
5 | Хемофилтратен разтвор, съдържащ калий 2 mmol/l , еквивалентен за апарат multiFiltrate (Fresenius) - торба 5 л. | бр | 2000
6 | Хемофилтратен разтвор, без съдържание на калий, еквивалентен за апарат multiFiltrate (Fresenius) - торба 5 л. | бр | 2000
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя с оглед възможността доставените изделия и/или консумативи да бъдат използвани през целия период на изпълнение на договора.
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 6
Приложение 1
VI. | ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Епидурален сет, включващ: Епидурална игла по Туохи G18; Епидурален катетър, материал полиамид, диам. 0,85 х 0,45 mm и дължина 100 cm, ясна синя маркировка за дължина и срещу усукване, вградени в стената на катетъра; Катетърен конектор; Плосък епидурален филтър 0.2 µm, остатъчен обем 0,45 ml, устойчив до налягане 7 bar, спринцовка за загуба на съпротивление 8 мл | бр. | 250
2 | Набор за комбинирана спинална и епидурална анестезия със спинална игла тип "пенсъл пойнт" с размер G27, 0.42 мм диаметър, 127.50 мм дължина; мек катетър от полиамид с три латерални отвора, с размер 0.85 мм диаметър х 0.45 мм, 1000 мм дължина; филтър 0.2 µm, конектор, спринцовка за загуба на съпротивление | бр. | 70
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя с оглед възможността доставените изделия и/или консумативи да бъдат използвани през целия период на изпълнение на договора.
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 7
Приложение 1
VII. | СПИНАЛНИ И ПЛЕКСУСНИ ИГЛИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Игла за плексусна анестезия – по техниката “единична доза” (“single shot”); с невростимулатор ; Атравматично заточване на върха под ъгъл 30°; Напълно изолирано тяло, без върха; Специален борд против случаен контакт; Точков електрод; С инжекционно парче и електрически кабел, дължина 50 мм | бр. | 100
2 | Игла за плексусна анестезия – по техниката “единична доза” (“single shot”); с невростимулатор ; Атравматично заточване на върха под ъгъл 30°; Напълно изолирано тяло, без върха; Специален борд против случаен контакт; Точков електрод; С инжекционно парче и електрически кабел, дължина 100 мм | бр. | 50
3 | Игла за плексусна анестезия – по техниката “единична доза” (“single shot”); с невростимулатор ; Атравматично заточване на върха под ъгъл 30°; Напълно изолирано тяло, без върха; Специален борд против случаен контакт; Точков електрод; С инжекционно парче и електрически кабел, дължина 150 мм | бр. | 10
4 | Игла за плексусна анестезия – по техниката “единична доза” (“single shot”); с невростимулатор ; Атравматично заточване на върха под ъгъл 30°; Напълно изолирано тяло, без върха; Специален борд против случаен контакт; Точков електрод; С инжекционно парче и електрически кабел, игла с дължина 80 мм и ясно видима под ехографски способ маркировка, G22, инжекционен порт с 50 см удължител, без DEHP. | бр. | 100
5 | Игла за плексусна анестезия – по техниката “единична доза” (“single shot”); с невростимулатор ; Атравматично заточване на върха под ъгъл 30°; Напълно изолирано тяло, без върха; Специален борд против случаен контакт; Точков електрод; С инжекционно парче и електрически кабел, игла с дължина 150 мм и ясно видима под ехографски способ маркировка, G20, инжекционен порт с 50 см удължител, без DEHP. | бр. | 50
6 | Моливно заточване на върха и страничен отвор, насочен към ръкохватката; Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична прозрачна ръкохватка с прозрачна призма за бърза и лесна идентификация на ликвора и с цветен код на диаметъра; Диаметрър: G22, Дължина: 88 мм. | бр. | 50
7 | Моливно заточване на върха и страничен отвор, насочен към ръкохватката; Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична прозрачна ръкохватка с прозрачна призма за бърза и лесна идентификация на ликвора и с цветен код на диаметъра; Диаметрър: G25, Дължина: 88 мм. | бр. | 500
8 | Моливно заточване на върха и страничен отвор, насочен към ръкохватката; Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична прозрачна ръкохватка с прозрачна призма за бърза и лесна идентификация на ликвора и с цветен код на диаметъра; Диаметрър: G25, Дължина: 120 мм. | бр. | 100
9 | Моливно заточване на върха и страничен отвор, насочен към ръкохватката; Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична прозрачна ръкохватка с прозрачна призма за бърза и лесна идентификация на ликвора и с цветен код на диаметъра; Диаметрър: G27, Дължина: 88 мм. | бр. | 50
10 | Сет за спинална анестезия, включващ: Спинална игла с дизайн на върха за редуциране на постпункционното главоболие - двузоново атравматично заточване на върха, размер: G26, Дължина: 88 мм; игла водач - G22 с размери 0.7x35 mm | бр. | 75
11 | Спинална игла тип "квинке" G22 0.7 х 88 мм; Дължина: 88мм | бр. | 25
12 | Спинална игла тип "квинке" G25 0.53 х 88 мм; Дължина: 88мм | бр. | 50
13 | Спинална игла тип "квинке" G22 0.7 х 120 мм; Дължина: 120мм | бр. | 50
14 | Сет за продължителна плексусна анестезия "катетер-върху-иглата", улеснено ехографско визуализиране и управление с една ръка, включващ: катетър G19x188 mm, изолирана канюла G25x 190 mm, удължител без DEHP 500mm, кабел на електрода, епидурален филтър и лепенка за фиксация на катетъра. | бр. | 150
15 | Сет за продължителна плексусна анестезия "катетер-през-иглата" включващ: катетер 0.45х0.85х1000мм; адаптор със страничен порт за улесно поставяне на катетера; метална игла за нервстимулация със заточване на върха под ъгъл 20°; размер G18; дължина 50 мм | бр. | 30
16 | Сет за продължителна плексусна анестезия "катетер-през-иглата" включващ: катетер 0.45х0.85х1000мм; адаптор със страничен порт за улесно поставяне на катетера; метална игла за нервстимулация със заточване на върха под ъгъл 20°; размер G18; дължина 100 мм | бр. | 20
17 | Сет за продължителна плексусна анестезия "катетер-през-иглата" включващ: катетер 0.45х0.85х1000мм; адаптор със страничен порт за улесно поставяне на катетера; метална игла за нервстимулация със заточване на върха под ъгъл 20°; размер G18; дължина 150 мм | бр. | 10
18 | Система за продължително постоперативно обезболяване през епидурален катетър или периферен нервен блок обем 125 мл, с вграден регулатор на обемната скорост 5 мл/ч и филтър | бр. | 30
19 | Система за продължително постоперативно обезболяване през епидурален катетър или периферен нервен блок обем 270 мл, с вграден регулатор на обемната скорост 5 мл/ч и филтър | бр. | 30
20 | Игла за плексусна анестезия – по техниката “единична доза” (“single shot”); Атравматично заточване на върха под ъгъл 30°; игла с дължина 50 мм и ясно видима под ехографски способ маркировка, G22, инжекционен порт с 80 см удължител, без DEHP. | бр. | 50
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя с оглед възможността доставените изделия и/или консумативи да бъдат използвани през целия период на изпълнение на договора.
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 8
Приложение 1
VIII. | Консуматив за инвазивно измерване на налягане и за инфузия
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Единичен кит с еднократна камера за инвазивно измерване на налягане, еквивалентен за трансдюсер Медекс | бр. | 500
2 | Двоен кит с еднократна камера за инвазивно измерване на налягане, еквивалентен за трансдюсер Медекс | бр. | 1000
3 | Холдер, еквивалентен за два трансдюсера Медекс | бр. | 50
4 | Стойка, еквивалентна за трасдюсер Медекс | бр. | 50
5 | Tрансдюсер за измерване на инвазивно налягане, еквивалентен заъс система Медекс, многократен | бр. | 30
6 | Tрикомпонентна спринцовка за перфузор, еквивалентна заъс спринцовкова помпа Perfusor Space, луер-лок, без игла, 20 мл | бр. | 100
7 | Tрикомпонентна спринцовка за перфузор, еквивалентна заъс спринцовкова помпа Perfusor Space, луер-лок, без игла, 50 мл | бр. | 100
8 | Tрикомпонентна спринцовка за перфузор, еквивалентна заъс спринцовкова помпа Perfusor Space, луер-лок, с игла, 50 мл | бр. | 2000
9 | Tрикомпонентна спринцовка за перфузор, еквивалентна заъс спринцовкова помпа Perfusor Space, луер-лок, с игла, 50 мл, фотозащитена, за светлочуствителни разтвори | бр. | 100
10 | Система (удължител) за перфузор, еквивалентна заъс спринцовкова помпа Perfusor Space, луер-лок, дължина 150 см | бр. | 1000
11 | Система (удължител) за перфузор, еквивалентна заъс спринцовкова помпа Perfusor Space, луер-лок, дължина 200 см | бр. | 2000
12 | Система (удължител) за перфузор, еквивалентна заъс спринцовкова помпа Perfusor Space, луер-лок, дължина 150 см, фотозащитена, за светлочуствителни разтвори | бр. | 100
13 | Система за интравенозна инфузия, еквивалентна за волуметрична помпа Infusomat Space, луер-лок, дължина 250 см | бр. | 3000
14 | Система за интравенозна инфузия, еквивалентна за волуметрична помпа Infusomat Space, луер-лок, дължина 250 см, фотозащитена, за светлочуствителни разтвори | бр. | 10
15 | Трансфузионна система, еквивалентна за волуметрична помпа Infusomat Space, луер-лок, дължина 250 см | бр. | 50
16 | Система за ентерално хранене, еквивалентна за волуметрична помпа Infusomat Space, луер-лок, с универсален накрайник, дължина 250 см | бр. | 200
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя с оглед възможността доставените изделия и/или консумативи да бъдат използвани през целия период на изпълнение на договора.
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 9
Приложение 1
IX. | КОНСУМАТИВ ЗА ЗАТОПЛЯНЕ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Филтърна хартия, еквивалентена за апарат Plasmaterm за затопляне на биопродукти 395 мм х 25 мм х 60 мм | бр | 400
2 | Инфузор за вливане на разтвори чрез налягане 500 мл и 1000 мл | бр | 50
3 | Затоплящо одеало към затопляща система - за възрастни за цяло тяло, еквивалентно за Warm Touch | бр | 700
4 | Затоплящо одеало към затопляща система - за възрастни за долна част на тялото, еквивалентно заWarm Touch | бр | 300
5 | Затоплящо одеало към затопляща система - за горна част на тялото, еквивалентно заWarm Touch | бр | 300
6 | Затоплящо одеало към затопляща система - педиатрично, еквивалентно зацяло тяло Warm Touch | бр | 100
7 | Затоплящо одеало към затопляща система - неонатално, еквивалентно заWarm Touch | бр | 20
8 | Сет за бърза инфузия с висок дебит - еквивалентен с апарат Левел 1, максимален дебит 500 мл/мин | бр | 10
9 | Сет за бърза инфузия с висок дебит - еквивалентен с апарат Левел 1, максимален дебит 530 мл/мин | бр | 10
10 | Сет за бърза инфузия с висок дебит - еквивалентен с апарат Левел 1, максимален дебит 950 мл/мин | бр | 20
11 | Сет за бърза инфузия с висок дебит - еквивалентен с апарат Левел 1, максимален дебит 1400 мл/мин | бр | 20
12 | Високодебитен удължител за система за бърза инфузия, еквивалентен с за апарат Левел 1 | бр | 20
13 | Високодебитен Y удължител за система за бърза инфузия, еквивалентен с апарат Левел 1 | бр | 20
14 | Високодебитен 340 микрона префилтър, еквивалентен с апарат Левел 1 | бр | 20
15 | 170 микрона филтър с газвент /въздушна клапа/, еквивалентен с апарат Левел 1 | бр | 20
16 | Високодебитен Y конектор | бр | 20
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя с оглед възможността доставените изделия и/или консумативи да бъдат използвани през целия период на изпълнение на договора.
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 10
Приложение 1
X. | МАСКИ ЗА ОБДИШВАНЕ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Прозрачна маска за обдишване с надуваем борд № 0 | бр. | 10
2 | Прозрачна маска за обдишване с надуваем борд № 1 | бр. | 10
3 | Прозрачна маска за обдишване с надуваем борд № 2 | бр. | 10
4 | Прозрачна маска за обдишване с надуваем борд № 3 | бр. | 20
5 | Прозрачна маска за обдишване с надуваем борд № 4 | бр. | 50
6 | Прозрачна маска за обдишване с надуваем борд № 5 | бр. | 50
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя с оглед възможността доставените изделия и/или консумативи да бъдат използвани през целия период на изпълнение на договора.
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 11
Приложение 1
XI. | НЕСТЕРИЛНИ ЛАТЕКСОВИ ШЛАУХИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Латексов шлаух на метраж, за отвеждане на торакален дрен до стъкленицата (колбата) с диаметър вътрешен х външен 10 х 14 мм | м | 2000
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя с оглед възможността доставените изделия и/или консумативи да бъдат използвани през целия период на изпълнение на договора.
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 12
Приложение 1
XII. | НЕСТЕРИЛНИ СИЛИКОНОВИ ШЛАУХИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Силиконов шлаух на метраж с диаметър вътрешен х външен 6 х 12 мм | м | 2000
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя с оглед възможността доставените изделия и/или консумативи да бъдат използвани през целия период на изпълнение на договора.
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 13
Приложение 1
XIII. | СУПРАГЛОТИЧНИ УСТРОЙСТВА ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Ларингеални маски за еднократна употреба, с канал за стомашна декомпресия/дренаж и ненадуваем маншет (преформируем гел) № 1 (2 - 5 кг) | бр. | 10
2 | Ларингеални маски за еднократна употреба, с канал за стомашна декомпресия/дренаж и ненадуваем маншет (преформируем гел) № 1,5 (5 - 12 кг) | бр. | 10
3 | Ларингеални маски за еднократна употреба, с канал за стомашна декомпресия/дренаж и ненадуваем маншет (преформируем гел) № 2 (10 - 25 кг) | бр. | 10
4 | Ларингеални маски за еднократна употреба, с канал за стомашна декомпресия/дренаж и ненадуваем маншет (преформируем гел) № 2,5 (25 - 35 кг) | бр. | 10
5 | Ларингеални маски за еднократна употреба, с канал за стомашна декомпресия/дренаж и ненадуваем маншет (преформируем гел) № 3 (30 - 60 кг) | бр. | 75
6 | Ларингеални маски за еднократна употреба, с канал за стомашна декомпресия/дренаж и ненадуваем маншет (преформируем гел) № 4 (50 - 90 кг) | бр. | 75
7 | Ларингеални маски за еднократна употреба, с канал за стомашна декомпресия/дренаж и ненадуваем маншет (преформируем гел) № 5 (90+ кг) | бр. | 25
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя с оглед възможността доставените изделия и/или консумативи да бъдат използвани през целия период на изпълнение на договора.
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 14
Приложение 1
XIV. | КОНСУМАТИВИ ЗА НЕИНВАЗИВЕН МОНИТОРИНГ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
А. Консумативи за мониториране на въглероден диоксид в издишван въздух по метод микростриим, еквивалентни за модул М 3015-6801А на Philips
І. За интубирани пациенти
1 | филтърна линия за възрастни и деца, издържаща до 72 h за влажен въздух | бр. | 125
2 | филтърна линия за новородени и бебета, издържаща до 72 h за влажен въздух | бр. | 50
ІІ. За неинтубирани пациенти - назални
3 | линия за възрастни, издържаща до 24 h | бр. | 125
4 | линия за деца, издържаща до 24 h | бр. | 100
5 | линия за новородени /бебета, издържаща до 24 h | бр. | 50
Б. Консумативи за мониториране на анестетични газове във вдишван и издишван въздух, еквивалентни за модули за анестетични газове М1026А и М1026В на Philips
6 | Линия за връщащи се газове за многократна употреба | бр. | 200
7 | Филтър за линията на връщащи се газове за еднократна употреба | бр. | 500
8 | Влагоутаител | бр. | 200
9 | Линия за газова проба /връщащи се газове/ за еднократна употреба | бр. | 200
В. Други сензори и електроди
10 | BIS- сензор,еквивалентeн за за монитор Philips MP 70, MP 50 -Quatro | бр. | 1500
11 | BIS- сензор,еквивалентeн за за монитор Philips MP 70, MP 50 - педиатричен | бр. | 50
12 | Еднократен сензор за пулсова оксиметрия,еквивалентeн за за монитор Philips - неонатален | бр. | 30
13 | Еднократен сензор за пулсова оксиметрия,еквивалентeн за за монитор Philips - педиатричен | бр. | 200
14 | Стерилни мултифункционални електроди за дефибрилация, неинвазивна кардиостимулация, ЕКГ мониторинг, еквивалентни за дефибрилатор Philips - педиатрични | бр. | 10
15 | Стерилни мултифункционални електроди за дефибрилация, неинвазивна кардиостимулация, ЕКГ мониторинг, еквивалентни за бифазен дефибрилатор Zoll - за възрастни | бр. | 60
16 | Стерилни мултифункционални електроди за дефибрилация, неинвазивна кардиостимулация, ЕКГ мониторинг, еквивалентни за дефибрилатор Zoll - педиатрични | бр. | 24
17 | Стерилни мултифункционални електроди за дефибрилация, неинвазивна кардиостимулация, ЕКГ мониторинг, еквивалентни за дефибрилатор Philips - за възрастни | бр. | 100
18 | Еднократен сензор,еквивалентeн за за монитор ИНВОС - за възрастни | бр. | 500
19 | Еднократен сензор,еквивалентeн за за монитор ИНВОС - за деца | бр. | 50
20 | Сензор за въздушен поток,еквивалентeн за за мониторен модул SPIRRO на монитор Philips - неонатален | бр. | 5
21 | Сензор за въздушен поток,еквивалентeн за за мониторен модул SPIRRO на монитор Philips - педиатричен | бр. | 5
22 | Сензор за въздушен поток,еквивалентeн за за мониторен модул SPIRRO на монитор Philips - за възрастни | бр. | 50
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя с оглед възможността доставените изделия и/или консумативи да бъдат използвани през целия период на изпълнение на договора.
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 15
Приложение 1
XV. | СПЕЦИАЛНИ ТРЪБИ И КАТЕТРИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Радиопозитивен катетър за смяна на ендотрахеални тръби с размери: диаметър 8.0 Fr и дължина 45/83 см. Наличие на маркировка по цялата дължина, заоблен атравматичен връх с два странични отвора. 1 бр. Rapi-Fit адаптор с 15 мм. конектор и 1бр. Rapi-Fit адаптор с Luer-Lock конектор. | бр | 2
2 | Радиопозитивен катетър за смяна на ендотрахеални тръби с размери: диаметър 11.0 Fr и дължина 45/83 см. Наличие на маркировка по цялата дължина, заоблен атравматичен връх с два странични отвора. 1 бр. Rapi-Fit адаптор с 15 мм. конектор и 1бр. Rapi-Fit адаптор с Luer-Lock конектор. | бр | 2
3 | Радиопозитивен катетър за смяна на ендотрахеални тръби с размери: диаметър 14.0 Fr и дължина 45/83 см. Наличие на маркировка по цялата дължина, заоблен атравматичен връх с два странични отвора. 1 бр. Rapi-Fit адаптор с 15 мм. конектор и 1бр. Rapi-Fit адаптор с Luer-Lock конектор. | бр | 10
4 | Радиопозитивен катетър за смяна на ендотрахеални тръби с размери: диаметър 19.0 Fr и дължина 45/83 см. Наличие на маркировка по цялата дължина, заоблен атравматичен връх с два странични отвора. 1 бр. Rapi-Fit адаптор с 15 мм. конектор и 1бр. Rapi-Fit адаптор с Luer-Lock конектор. | бр | 15
5 | Интродюсер за ендотрахеална интубация при пациенти със затруднена визуализация на глотисното пространство, изработен от специален гъвкав материал. Размер: диаметър 14 Fr и дължина 70 см, с два отвора в дисталния край, заоблен атравматичен връх, маркировка в см. по цялата дължина, вътрешен диаметър 3 мм, за ендотрахиални тръби с вътрешен диаметър над 6мм, рентгенопозитивен. | бр | 30
6 | Сет за реинтубация, съдържащ: водач с нитинолова сърцевина и полимерна обвивка. Маркировка по дължината за улесняване на позиционирането. Размери: диаметър .035", дължина 145см. Катетър с дистални отвори, за улеснено оксигениране, заоблен атравматичен връх и маркировка в см по цялата дължина за съответствие с ендотрахеалната тръба. Размери: диаметър 14.0 Fr, дължина 83 см. Rapi-Fit адаптер за доставка на кислород. | бр | 30
7 | Сет за спешна крикотомия, съдържащ: катетър с допълнително подсилване за предпазване от прегъване с размери: диаметър 6.0/9.0 Fr; дължина 6 см; вътрешен диаметър 2/3 мм; диаметър на пункционната игла 19 ; скалпел; спринцовка; стандартен 15 мм конектор; Luer-Lock конектор | бр | 30
8 | Катетър сет за крикотомия по Селдингер, съдържащ: 2 интродюсерни игли с размери: диаметър 18 G и дължина 5 и 7 см; интродюсерна канюла; скалпел; спринцовка 6 мл.; водач -супер твърд с флексабилен връх; закривен дилататор; радиопозитивен катетър с 15 мм стандартен конектор с размери: вътрешен диаметър 3,5 мм, дължина 3.8 см | бр | 3
9 | Катетър сет за крикотомия по Селдингер, съдържащ: 2 интродюсерни игли с размери: диаметър 18 G и дължина 5 и 7 см; интродюсерна канюла; скалпел; спринцовка 6 мл.; водач -супер твърд с флексабилен връх; закривен дилататор; радиопозитивен катетър с 15 мм стандартен конектор с размери: вътрешен диаметър 4 мм, дължина 4.2 см | бр | 7
10 | Катетър сет за крикотомия по Селдингер, съдържащ: 2 интродюсерни игли с размери: диаметър 18 G и дължина 5 и 7 см; интродюсерна канюла; скалпел; спринцовка 6 мл.; водач -супер твърд с флексабилен връх; закривен дилататор; радиопозитивен катетър с 15 мм стандартен конектор с размери: вътрешен диаметър 6 мм, дължина 7.5 см | бр | 20
11 | Сет за дренаж на плевра, еднолуменен катетер, перкутанна Селдингер техника на поставяне, улеснена ехографска визуализация на иглата; сета да съдържа: скалпел, игла, метален водач, дилататор с маркери, дренажна тръба с размери и дължини според нуждите: ширина 8-36Fr (през 2 Fr), дължина 18, 20, 22 или 41см, странични отвори 3 или 4 бр. | бр | 75
12 | Сет за перитонеален лаваж, перкутанна Селдингер техника на поставяне, включващ игла 18G/7cm, водач 40 cm, катетер с улеснена рентгенова визуализация и с параметри: 9Fr, дължина 20см, 90 бр странични отвора. | бр | 50
13 | Сет за перикарден дренаж, Селдингер техника на поставяне, включващ: игла 18G/7 и/или 12 cm; метален водач 70 см с 3 мм "J" конфигурация на върха; катетер с улеснена рентгенова визуализация и параметри: ширина 8.3Fr, дължина 40см, 6 бр странични отвора. | бр | 50
14 | Сет за спешна перкутанна трахеостомия: Перкутанен трахеостомен дилататор с предварително зареден водещ катетър; .052 инча водач с маркери за позициониране; 14 Fr, 4.5 см дилататор. Въвеждащи трахеостомични дилататори 24,26 и 26 Fr; 15 G, 7 см въвеждаща игла, Скалпел № 15, спринцовка. | бр | 15
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя с оглед възможността доставените изделия и/или консумативи да бъдат използвани през целия период на изпълнение на договора.
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 16
Приложение 1
XVI. | КОНСУМАТИВИ ЗА ИЗВЪНТЕЛЕСНО ОЧИСТВАНЕ НА ОРГАНИЗМА ОТ ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Стерилен комплект от кръвни линии и хемофилтър за SCUF, CVVHF, CVVHD, CVVH, CVVHDF, еквивалентен за апарат Prismaflex | бр | 50
2 | Електролитен разтвор за бъбречнозаместваща терапия, съвместим с апарат Prismaflex. Електролитен разтвор - сак от 5000мл, съдържащ: - Na -140 mmol/l - K- 2mmol/l - Ca - 1,75 mmol/l - Mg - 0,5 mmol/l - Cl - 111,5 mmol/l - Na HCO3 - 32 mmol/l - Lactat - 3 mmol/l - Glu - 6,1 mmol/l | бр | 2000
3 | Филтър с абсорбационна повърхност за септични състояния, еквивалентен за апарат Prismaflex | бр | 20
4 | Сорбер за цитокини и ендотоксини за употреба при остри септични състояния, с обем от 300 ml | бр | 20
5 | Сет за плазмофореза, еквивалентен за апарат Prismaflex | бр | 5
6 | Сет за чернодробна диализа | бр | 5
7 | Дренажни торби 9000 ml | бр | 200
8 | Разтвор за провеждане на цитратна антикоагулация | бр | 500
9 | Стерилен комплект кръвни линии и хемофилтър за хемофилтрация при условия ва извънтелесно кръвообращение | бр | 50
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя с оглед възможността доставените изделия и/или консумативи да бъдат използвани през целия период на изпълнение на договора.
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 17
Приложение 1
XVII. | КОНСУМАТИВ ЗА ИНВАЗИВЕН МОНИТОРИНГ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Еквивалентен PiCCO катетър - сет за феморална артерия,за възрастен, окомплектован с: -еквивалентен PiCCO катетър, диаметър 5 Fr, дължина 20 см - нитинолов водач - дилататор - канюли - трансдюсър за налягане - артериална линия - корпус на инжекционния сензор | бр | 25
2 | Еквивалентен PiCCO катетър - сет за феморална артерия, педиатричен, окомплектован с: -еквивалентен PiCCO катетър, диаметър 3 Fr, дължина 7 см - нитинолов водач - дилататор - канюли - трансдюсър за налягане - артериална линия - корпус на инжекционния сензор | бр | 5
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя с оглед възможността доставените изделия и/или консумативи да бъдат използвани през целия период на изпълнение на договора.
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 18
Приложение 1
XVIII. | Специални маски и въздуховоди
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Маска за обдишване по време на ендоскопски процедури, с пластмасов корпус, силиконова мембана за въвеждане на ендоскопа, надуваема възглавница и удължител за обдишване, размер 3 -детска, диаметър на силиконовата мембрана 5 мм | бр | 10
2 | Маска за обдишване по време на ендоскопски процедури, с пластмасов корпус, силиконова мембана за въвеждане на ендоскопа, надуваема възглавница и удължител за обдишване, размер 5 -за възрастни, диаметър на силиконовата мембрана 5 мм | бр | 100
3 | Маска за обдишване по време на ендоскопски процедури, с пластмасов корпус, силиконова мембана за въвеждане на ендоскопа, надуваема възглавница и удължител за обдишване, размер 3 -за възрастни, диаметър на силиконовата мембрана 10 мм | бр | 100
4 | Орофарингиален въздуховод с байт блок, с лумен за ендотрахиалната тръба и възможност за фиксирането й. | бр | 50
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя с оглед възможността доставените изделия и/или консумативи да бъдат използвани през целия период на изпълнение на договора.
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.

## 19
Приложение 1
XIX. | Консумативи за продължителна бъбречнозаместваща терапия - каскадна плазма сепарация и абсорбция при септични състояния
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Стерилен комплект от кръвни линии и хемофилтър за SCUF, CVVHF, CVVHD, CVVH, CVVHDF, съвместим с апарат AMPLYA с площ 1,7 квадратни метра. | брой | 50
2 | Разтвор за хемофилтрация и диализа със съдържание на Калий 2,5 mmol/l. Електролитен разтвор - сак от 5000мл, съдържащ: - Na -140,0 mmol/l - K- 2,50 mmol/l - Ca - 1,5 mmol/l - Mg - 0,75 mmol/l - Cl - 115,0 mmol/l - HCO3 - 32 mmol/l - Glu - 5,55 mmol/l | торба 5 л. | 1000
3 | Сет за плазмофореза, съвместим с апарат AMPLYA с площ на филтъра от 0,7 квадратни метра | брой | 20
4 | Торба с инфузионна линия за цитратна помпа | брой | 100
5 | Дренажни торби 5000 ml по 5 торби в стерилна опаковка | брой | 1000
6 | Разтвор за хемофилтрация с тринатриев цитрат 13,30 mmol/l и електролити: - Na - 139,90 mmol/l - K - 3,0 mmol/l - Mg - 0,50 mmol/l - Cl - 104,0 mmol/l - Глюкоза - 5,0 mmol/l | торба 5 л. | 1000
7 | Сет за каскадна плазмасепарация и адсорбция при септични състояния - кръвни линии с хемофилтър, плазмафилтър и адсорбционна шпула. | брой | 30
8 | Трилуменни катетри за временен съдов достъп без странични отвори 13 Fr. Сет Селдингер - High Flow Triple Lumen ST 13 Fr | брой | 150
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
в) да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя с оглед възможността доставените изделия и/или консумативи да бъдат използвани през целия период на изпълнение на договора.
г) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ.