## 1
Приложение 3
І. | Инструменти и консумативи за ендоскопи, за налични видеоскопи: Дуоденоскоп, модел-JJF-160VT; Гастроскоп, модел-GIF-H180; Колоноскоп, модел-CF-H180 или еквивалентни
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Ед. цена без ДДС | Ед. цена с ДДС | Обща стойност без ДДС | Обща стойност с ДДС
Биопсични щипки
1 | Щипка за биопсия с овални челюсти, еднократна | бр. | 40 | [7 empty] | 0 | 0
2 | Щипка за биопсия със зъб на върха на челюстите, еднократна | бр. | 40 | [7 empty] | 0 | 0
3 | Щипка за за биопсия с челюсти, тип алигатор, с възможност за променяне на ъгъла на захват на челюстите, еднократна | бр. | 40 | [7 empty] | 0 | 0
4 | Цитологична четка | бр. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
Политектомия
5 | Капан за полипи - единичен, за еднократна употреба | бр. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
6 | Капан за полипи - с мин.4 отделни позиции, за еднократна употреба | бр. | 36 | [7 empty] | 0 | 0
7 | Дистален накрайник | бр. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
8 | Полипектомична примка - овална, дебелина на жицата максимум 0,47 мм, диаметър на отваряне максимум 10 мм, съвместима с диаметър на работния канал минимум 2.8 мм, работна дължина максимум 2300 мм, 10 броя в опаковка, еднократна, стерилна | бр. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
9 | Полипектомична примка - овална, дебелина на жицата максимум 0,47 мм, диаметър на отваряне максимум 15 мм, съвместима с диаметър на работния канал минимум 2.8 мм, работна дължина максимум 2300 мм, 10 броя в опаковка, еднократна, стерилна | бр. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
10 | Полипектомична примка - овална, дебелина на жицата максимум 0,47 мм, диаметър на отваряне максимум 25 мм,съвместима с диаметър на работния канал минимум 2.8 мм, работна дължина максимум 2300 мм, 10 броя в опаковка, еднократна, стерилна | бр. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
11 | Полипектомична примка - сърповидна, дебелина на жицата максимум 0,3 мм, диаметър на отваряне максимум 25 мм, съвместима с диаметър на работния канал минимум 2.0 мм, работна дължина максимум 2300 мм, 10 броя в опаковка, еднократна, стерилна | бр. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
12 | Полипектомична примка - овална, монофиламентна, дебелина на жицата максимум 0,3 мм, диаметър на отваряне максимум 25 мм, съвместима с диаметър на работния канал минимум 2.8 мм, работна дължина максимум 2300 мм, 10 броя в опаковка, еднократна, стерилна | бр. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
13 | Полипектомична примка - хексагонална, уплетена с дебелина на жицата максимум 0,3 мм, за студена и топла полипектомия, диаметър на отваряне мин. 10 мм, съвместима с диаметър на работния канал минимум 2.8 мм, работна дължина мин. 1850 мм, 10 броя в опаковка, еднократна, стерилна | бр. | 30 | [7 empty] | 0 | 0
14 | Полипектомична примка - хексагонална, уплетена с дебелина на жицата максимум 0,3 мм, за студена и топла полипектомия, диаметър на отваряне мин. 15 мм, съвместима с диаметър на работния канал минимум 2.8 мм, работна дължина мин. 1850 мм, 10 броя в опаковка, еднократна, стерилна | бр. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
Лигатури за предотвратяване на кървене преди полипектомия
15 | Лигатури-примки | бр. | 30 | [7 empty] | 0 | 0
16 | Апликатор за лигатури | бр. | 3 | [7 empty] | 0 | 0
17 | Дръжка за лигатури | бр. | 3 | [7 empty] | 0 | 0
15 | Предварително заредена в/у апликатор лигатура за еднократна употреба | бр. | 30 | [7 empty] | 0 | 0
Инструменти за ендоскопска мукозна резекция-ЕМR
16 | Еднократен спрей катетър - за впръскване на оцветител върху суспектни области за потвърждаване размера и локализацията на лезиите | бр. | 6 | [7 empty] | 0 | 0
17 | Нож тип "триъгълник' с изолиращо тефлоново топче на върха, дължина на ножа максимум 4 мм, съвместим с диаметър на работния канал 2.8 мм, дължина на работния канал максимум 1650 мм, еднократен, стерилен | бр. | 3 | [7 empty] | 0 | 0
18 | Нож с изолиращо тефлоново топче на върха, дължина на ножа максимум 3.5 мм, съвместим с диаметър на работния канал 2.8 мм, дължина на работния канал максимум 1650 мм, еднократен, стерилен | бр. | 3 | [7 empty] | 0 | 0
19 | Нож - тип кука, ротационен, дължина на ножа максимум 4.5 мм, съвместим с диаметър на работния канал 2.8 мм, дължина на работния канал 1650 мм, еднократен, стерилен | бр. | 3 | [7 empty] | 0 | 0
20 | Нож - тип триъгълник, дължина на ножа максимум 4.5 мм, съвместим с диаметър на работния канал 2.8 мм, дължина на работния канал 1650 мм, еднократен, стерилен | бр. | 3 | [7 empty] | 0 | 0
21 | Нож - тип топче, дължина на ножа максимум 2 мм, съвместим с диаметър на работния канал 2.8 мм, дължина на работния канал 1650 мм, еднократен, стерилен | бр. | 3 | [7 empty] | 0 | 0
22 | Нож с две функции - рязане, маркиране и водна струя за ендоскопска субмукозна дисекция, дължина 2300мм, еднократна употреба | бр. | 5 | [7 empty] | 0 | 0
23 | Нож с две функции - рязане, маркиране и водна струя за ендоскопска субмукозна дисекция, дължина 1655мм, еднократна употреба | бр. | 5 | [7 empty] | 0 | 0
24 | Инжектор - 5бр. В кутия за мин. раб. канал 2.8 мм, работна дължина 2300мм., Дължина на иглата 1.8 мм 25G = 0.5 мм | бр. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
Инструменти за хемостаза
25 | Клипсове - за механична хемостаза, затваряне на мукозни дефекти, маркиране | бр. | 120 | [7 empty] | 0 | 0
26 | Ротационен клип апликатор за ендоскопска хемостаза, съвместим с диаметър на работния кaнал минимум 2.8 мм, работна дължина максимум 2300 мм, многократен | бр. | 2 | [7 empty] | 0 | 0
27 | Комплект еднократен eндоскопски инжектор, дължина на иглата максимум 4 мм, диаметър на иглата 23G, съвместим с диаметър на работния канал минимум 2.8 мм, работна дължина максимум 1650 мм, 5 броя в опаковка | бр. | 40 | [7 empty] | 0 | 0
28 | Комплект еднократен eндоскопски инжектор, дължина на иглата максимум 4 мм, диаметър на иглата 23 G, съвместим с диаметър на работния канал минимум 2.8 мм, работна дължина максимум 2300 мм, 5 броя в опаковка | бр. | 40 | [7 empty] | 0 | 0
29 | Комплект еднократен eндоскопски инжектор, дължина на иглата максимум 1.8 мм, диаметър на иглата 23G, съвместим с диаметър на работния канал минимум 2.8 мм, работна дължина максимум 1650 мм, 5 броя в опаковка | бр. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
30 | Комплект еднократен eндоскопски инжектор, дължина на иглата максимум 4 мм, диаметър на иглата 23 G, съвместим с диаметър на работния канал минимум 2.8 мм, работна дължина максимум 2300 мм, 5 броя в опаковка | бр. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
31 | Канюла за промиване, многократна | бр. | 2 | [7 empty] | 0 | 0
32 | Устройство за поставяне на лигатури за варици на хранопровода | бр. | 5 | [7 empty] | 0 | 0
33 | Лигатури за варици на хранопровода | бр. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
Граспери за отстраняване на чужди тела
34 | Граспер с челюсти тип алигатор, многократен или еднократен | бр. | 1 | [7 empty] | 0 | 0
35 | Граспер със зъб на върха на челюстите, многократен | бр. | 1 | [7 empty] | 0 | 0
36 | Граспер със зъб на върха на челюстите, с изолиращо покритие за електрохирургия | бр. | 1 | [7 empty] | 0 | 0
37 | Граспер с челюсти тип алигатор, със зъб на върха на челюстите, с изолиращо покритие за електрохирургия, многократен | бр. | 1 | [7 empty] | 0 | 0
38 | Граспер с три захващащи зъба, еднократен | бр. | 2 | [7 empty] | 0 | 0
39 | Кошничка дормия - за отстраняване на камъни, полипи, чужди тела или редуцирана тъкан, еднократни/многократни | бр. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
40 | Дръжка за многократни кошнички | бр. | 2 | [7 empty] | 0 | 0
Балон-дилататори
41 | Езофагелни, еднократни | бр. | 2 | [7 empty] | 0 | 0
42 | За ахалазия, еднократни | бр. | 2 | [7 empty] | 0 | 0
43 | Еднократен, Триразмерен, Мултифункционален Балон Дилататор за Езофагус, Пилор, Колон и билиарни пътища насочван с водач (WG). Централен маркер, заоблени крайща, рентгенопозитивни маркери в дисталния и проксималкния край. | бр. | 20 | [7 empty] | 0 | 0
44 | Помпа за надуване на балон дилататор | бр. | 2 | [7 empty] | 0 | 0
45 | Еднократен билиарен балон - дилататор (високо налягане) | бр. | 2 | [7 empty] | 0 | 0
46 | Помпа за еднократен билиарен балон -дилататор (високо налягане) | бр. | 2 | [7 empty] | 0 | 0
Инструменти ERCP процедури
47 | Еднократна канюла за ERCP със заострен връх | бр. | 2 | [7 empty] | 0 | 0
48 | Еднократна канюла за ERCP с дълъг заострен връх | бр. | 3 | [7 empty] | 0 | 0
49 | Еднократна канюла за ERCP с метален връх | бр. | 1 | [7 empty] | 0 | 0
50 | Балони за екстракция на камъни от жлъчните пътища, три лумен | бр. | 2 | [7 empty] | 0 | 0
51 | Иглен сфинктеротом с връх тип игла | бр. | 2 | [7 empty] | 0 | 0
52 | Еднократен сфинктеротом - двулуменен | бр. | 4 | [7 empty] | 0 | 0
53 | Еднократен сфинктеротом - трилуменен | бр. | 6 | [7 empty] | 0 | 0
54 | Дръжка за папилотоми | бр. | 6 | [7 empty] | 0 | 0
55 | Механични литотриптери за разбиване на билиарни конкременти механичен литотриптор | бр. | 1 | [7 empty] | 0 | 0
56 | Шафт за механичен литотриптер, метален, спираловиден | бр. | 1 | [7 empty] | 0 | 0
57 | Дръжка за литотриптер ротаторна | бр. | 1 | [7 empty] | 0 | 0
Инструменти за почистване на ендоскопи
58 | Четки за почистване на каналите | бр. | 2 | [7 empty] | 0 | 0
59 | Сетове за почистване на каналите | бр. | 2 | [7 empty] | 0 | 0
60 | Тестер за херметичност на ендоскопите | бр. | 1 | [7 empty] | 0 | 0
Аксесоари за ендоскопски изследвания
61 | Клапани - вода - въздух | бр. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
62 | Клапани - аспирация | бр. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
63 | Клапани - биопсични | бр. | 100 | [7 empty] | 0 | 0
64 | Филтри за аспирационна помпа | бр. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
65 | Резервни лампи,еквивалентни на такива за светлинен източник - Olympus, модел CLV-180, 300W-xenon | бр. | 4 | [7 empty] | 0 | 0
66 | Гел за колоноскопски процедури | бр. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
67 | Силиконово масло за клапани на ендоскопите | бр. | 10 | [7 empty] | 0 | 0
68 | Мундщук за гастроскопски изследвания - еднократен | бр. | 200 | [7 empty] | 0 | 0
Стентове
69 | Билиарен стент - саморазширяващ се метален | бр. | 5 | [7 empty] | 0 | 0
70 | Езофагеален стент - саморазширяващ се метален | бр. | 5 | [7 empty] | 0 | 0
71 | Дуоденален стент - саморазширяващ се метален | бр. | 5 | [7 empty] | 0 | 0
72 | Стент за колон - саморазширяващ се метален | бр. | 5 | [7 empty] | 0 | 0
73 | Билиарен стент - пластмасов | бр. | 30 | [7 empty] | 0 | 0
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде минимум 70% (седемдесет процента) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 2
Приложение 3
ІІ. | Лапароскопски инструменти и консумативи за лапароскопска система Storz или еквивалентни
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Ед. цена без ДДС | Ед. цена с ДДС | Обща стойност без ДДС | Обща стойност с ДДС
1 | Лапароскопска канюла за пневмоперитонеум на Veress за многократна употреба, 13 см | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
2 | Лапароскопска канюла за пневмоперитонеум на Veress за многократна употреба, 15 см | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
3 | Лапароскопски клип-апликатор за многократна употреба, ф10 мм, за средни/големи клипси - ротационен с контра | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4 | Вътрешна приставка за клип апликатор | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
5 | Ръкохватка за клипапликатор с контра | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
6 | Външен шафт за клипапликатор, ф10 мм | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
7 | Клипси за клип апликатор размер среден/голям,16х10 бр. в опаковка | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
8 | Редуктор от 11 на 5 мм | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
9 | Вътрешен елемент на монополярен инструмент тип дисектор 5 мм, 36 см | бр | 4 | [7 empty] | 0 | 0
10 | Външен тубус за монополярен инструмент 5 мм, 36 см | бр | 10 | [7 empty] | 0 | 0
11 | Ръкохватка за монополярен инструмент с конектор за ток без контра | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
12 | Ръкохватка за монополярен инструмент с конектор за ток с контра | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
13 | Вътрешен елемент на монополярен инструмент тип дисектор 10 мм, 36 см | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
14 | Външен елемент /тръба/ на монополярен инструмент 10 мм, 36 см | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
15 | Ръкохватка метална, за монополярен инструмент без контра | бр | 4 | [7 empty] | 0 | 0
16 | Ръкохватка метална за монополярен инструмент с контра | бр | 4 | [7 empty] | 0 | 0
17 | Външен шафт за биполярен инструмент ф 5 мм, 36 см | бр | 4 | [7 empty] | 0 | 0
18 | Пластмасова ръкохватка за биполярен инструмент 5 мм | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
19 | Вътрешен елемент на биполярен инструмент 5 мм, 36 см | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
20 | Вътрешен елемент на инструмент тип граспер 5 мм, 36 см | бр | 4 | [7 empty] | 0 | 0
21 | Вътрешен елемент на монополярен инструмент тип ножица 5 мм, 36 см | бр | 4 | [7 empty] | 0 | 0
22 | Гриф за кука за дисекция и коагулация, автоклавируем 5 мм | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
23 | Ел. кука за дисекция и коагулация с асп. канал 5 мм, 36 см | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
24 | Лапароскопски иглодържател ляво закривени браншове, за многократна употреба ф5 мм | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
25 | Лапароскопски иглодържател дясно закривени браншове, за многократна употреба ф5 мм | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
26 | Лапароскопски иглодържател за многократна употреба ф5 мм с прави браншове, с функция за изправяне на иглата | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
27 | Игла (тип Berci) за субкутанно затваряне на фасция ф2,8 мм, дължина 17 мм | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
28 | Двупътен кран за аспирация и иригация за канюла 5 мм | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
29 | Лапароскопска канюла за аспирация/иригация ф5 мм | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
30 | Уплътнение за троакар 6 мм | бр | 40 | [7 empty] | 0 | 0
31 | Уплътнение за троакар 11 мм | бр | 40 | [7 empty] | 0 | 0
32 | Tроакар 11 мм с мултивентил и дължина 10,5 см | бр | 4 | [7 empty] | 0 | 0
33 | Канюла за 11 мм троакар, 10,5 см | бр | 4 | [7 empty] | 0 | 0
34 | Мандрен за 11 мм троакар | бр | 4 | [7 empty] | 0 | 0
35 | Мултифункционален вентил за троакар 11 мм | бр | 4 | [7 empty] | 0 | 0
36 | Троакар 6 мм с мултивентил и дължина 10,5 см | бр | 4 | [7 empty] | 0 | 0
37 | Канюла за 6 мм троакар, 10,5 см | бр | 4 | [7 empty] | 0 | 0
38 | Мандрен за 6 мм троакар | бр | 4 | [7 empty] | 0 | 0
39 | Мултифункционален вентил за троакар 6 мм | бр | 4 | [7 empty] | 0 | 0
40 | Оптика 0 градуса с голямо зрително поле ф10 мм, 31 см автоклавируема | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
41 | Оптика 30 градуса с голямо зрително поле ф10 мм, 31 см автоклавируема | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
42 | Силиконов шлаух за инсуфлатор | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
43 | Силиконов шлаух за аспирация-многократен | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
44 | Силиконов шлаух за иригация-многократен | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
45 | Високочестотен кабел за биполярен инструмент, 300 см | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
46 | Високочестотен кабел за монополярен инструмент, 300 см | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
47 | Фибросветловод, 4,8 мм 250 см термоустойчив | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
48 | Кабел за неутрален електрод, 400 см | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
49 | Неутален електрод - силикон-многократен | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
50 | Холангиографска клампа | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
51 | Ретрактор тип Cuschieri 5 мм | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
52 | Монополярен гриф за отворена хирургия, многократен | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
53 | Кабел за монополярен гриф за отворена хирургия, многократен | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
54 | Нож за монополярен ток за отворена хирургия | бр | 20 | [7 empty] | 0 | 0
55 | Троакар с мултивентил за многократна употреба - ф11 мм, дължина 15 см за адиапозни пациенти | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
56 | Троакар с мултивентил за многократна употреба - ф6 мм, дължина 15 см за адиапозни пациенти | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
57 | Канюла за 11 мм троакар, 15 см | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
58 | Мандрен за 11 мм троакар,15 см | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
59 | Канюла за 6 мм троакар, 15 см | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
60 | Мандрен за 6 мм троакар, 15 см | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
61 | Ограничител за троакар 11 мм | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
62 | Ограничител за троакар 6 мм | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
Консумативи еднократни за ендоскопска урология
63 | Буркан за УЗ литотриптор | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
64 | Бримки монополярни за ТУР | бр | 100 | [7 empty] | 0 | 0
65 | Бримки биполярни за ТУР | бр | 150 | [7 empty] | 0 | 0
66 | Кабели монополярни за ТУР | бр | 3 | [7 empty] | 0 | 0
67 | Кабели биполярни за ТУР | бр | 3 | [7 empty] | 0 | 0
68 | Сонди за ултразвукова литотрипсия за уретероскоп | бр | 15 | [7 empty] | 0 | 0
69 | Сонди за ултразвукова литотрипсия за нефроскоп | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
70 | Ножче, еквивалентно с уретротом на Отис | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
71 | Ножче, еквивалентно с уретротом на Сакс | бр | 10 | [7 empty] | 0 | 0
72 | Спринцовка за иригация за цистоскоп 150мл | бр | 3 | [7 empty] | 0 | 0
73 | Адаптор за електронож монополярен | бр | 3 | [7 empty] | 0 | 0
Инструменти за многократна употреба за ендоскопска урология
74 | Глава за ултразвуков литотриптор | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
75 | Неутрал - плочка за многократна употреба с кабел за ТУР | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
76 | Работен елемент за монополярен трансуретрален резектор, еквивалентен на такъв за STORZ | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
77 | Работен елемент за биполярен трансуретрален резектор, еквивалентен на такъв за STORZ | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
78 | Ръкохватка с бутони за електронож + кабел, еквивалентна на такава за електронож STORZ | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
79 | Флексибилна щипка за цистоскоп и уретероскоп | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде минимум 70% (седемдесет процента) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 3
Приложение 3
ІII. | Консумативи за урология
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Ед. цена без ДДС | Ед. цена с ДДС | Обща стойност без ДДС | Обща стойност с ДДС
1 | Пункционен сет за пикочен мехур с балон 8 | бр | 10 | [7 empty] | 0 | 0
2 | Пункционен сет за пикочен мехур с балон 10 | бр | 15 | [7 empty] | 0 | 0
3 | Пункционен сет за пикочен мехур с балон 12 | бр | 15 | [7 empty] | 0 | 0
4 | Пункционен сет за пикочен мехур без балон 8 | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
5 | Пункционен сет за пикочен мехур без балон 10 | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
6 | Пункционен сет за пикочен мехур без балон 12 | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
7 | Сет за перкутанна нефростомия с пигтейл катетър 29 см, с двуслойна структура. Сетът да включва 2 бр. Chiba игли 18 G и 22 G, Водач J SHULLER 0,035'', сет дилататори, кранче с LL адаптор и конекторна дренажна тръбичка. Размер СН 8 | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
8 | Сет за перкутанна нефростомия с пигтейл катетър 29 см, с двуслойна структура. Сетът да включва 2 бр. Chiba игли 18 G и 22 G, Водач J SHULLER 0,035'', сет дилататори, кранче с LL адаптор и конекторна дренажна тръбичка. Размер СН 10 | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
9 | Сет за перкутанна нефростомия със силиконов балон катетър. Сетът да включва 1 бр. Chiba игла 18 G, Водач J SHULLER 0,035'', сет дилататори с работен калъф. Размер СН 12 | бр | 3 | [7 empty] | 0 | 0
10 | Chiba игла 18 G, 20 см | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
11 | Буж за уретрална дилатация с връх olive, 34 см, 10 СН | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
12 | Буж за уретрална дилатация с връх olive, 34 см, 12 СН | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
13 | Буж за уретрална дилатация с връх olive, 34 см, 14 СН | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
14 | Буж за уретрална дилатация с връх olive, 34 см, 16 СН | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
15 | Буж за уретрална дилатация с връх olive, 34 см, 18 СН | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
16 | Буж за уретрална дилатация с връх olive, 34 см, 20 СН | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
17 | Буж за уретрална дилатация с връх olive, 34 см, 22 СН | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
18 | Буж за уретрална дилатация с връх olive, 34 см, 24 СН | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
19 | Буж за уретрална дилатация с връх olive, 34 см, 26 СН | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
20 | Тапи за уретрални катетри, стерилни | бр | 100 | [7 empty] | 0 | 0
21 | Уретерален катетър, с метален стилет и конектор, с извит отворен връх тип ''Coude'', размер CH 4,8; дължина 74 см | бр | 10 | [7 empty] | 0 | 0
22 | Уретерален катетър, с метален стилет и конектор, с извит отворен връх тип ''Coude'', размер CH 6; дължина 74 см | бр | 10 | [7 empty] | 0 | 0
23 | Уретерални дилататори 8-10, 48 см | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
24 | Уретерални дилататори 12-14, 48 см | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
25 | Уретерален стент дабъл джей отворени двустранно за кратък престой с водач 6 Ch | бр | 30 | [7 empty] | 0 | 0
26 | Уретерален стент дабъл джей отворени двустранно за кратък престой с водач 7 Ch | бр | 30 | [7 empty] | 0 | 0
27 | Уретерален стент дабъл джей отворени двустранно за продължителен престой 7 Ch | бр | 20 | [7 empty] | 0 | 0
28 | Уретерален стент дабъл джей отворени двустранно за продължителен престой 6 Ch | бр | 20 | [7 empty] | 0 | 0
29 | Уретерален стенд за 12 месечен престой, силиконов с хидрофилно покритие. Отворен /отворен, СН 6, 28 см, в сет с нитинолов водач с хидрофилно покритие 0,035'' и фиксиращо бутало | бр | 10 | [7 empty] | 0 | 0
30 | Уретерален стенд за 12 месечен престой, силиконов с хидрофилно покритие. Отворен /отворен, СН 6, 28 см, в сет с фиксиращо бутало, без водач | бр | 10 | [7 empty] | 0 | 0
31 | Уретерален стенд за 12 месечен престой, силиконов с хидрофилно покритие. Отворен /отворен, СН 7, 28 cm, в сет с нитинолов водач с хидрофилно покритие 0,035'' и фиксиращо бутало | бр | 10 | [7 empty] | 0 | 0
32 | Уретерален стенд за 12 месечен престой, силиконов с хидрофилно покритие. Отворен /отворен, СН 7, 28 см, в сет с фиксиращо бутало, без водач | бр | 10 | [7 empty] | 0 | 0
33 | Уретерален стенд за 12 месечен престой с двуслойна структура /вътрешен слой ригиден, външен по-мек/, с хидрофилно покритие. Отворен /отворен, СН 6, 22 см, с фиксиращо бутало | бр | 20 | [7 empty] | 0 | 0
34 | Уретерален стенд за 12 месечен престой с двуслойна структура /вътрешен слой ригиден, външен по-мек/, с хидрофилно покритие. Отворен /отворен, СН 7, 22 см, с фиксиращо бутало | бр | 20 | [7 empty] | 0 | 0
35 | Уртерален стенд за пиелопластика от силикон, 12 месечен престой. 12 F подсилен към ренален пелвис /8 F към уретер, отворен/отворен. В сет с водач 0,035'' и фиксиращо бутало. Дължина 28 см. | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
36 | Уретерален стенд туморен, с двуслойна структура /вътрешен слой ригиден, външен по-мек/, без отвори в правата част. Отворен /отворен, СН 7, 28 см, в сет с нитинолов водач с хидрофилно покритие 0,035'' и фиксиращо бутало | бр | 10 | [7 empty] | 0 | 0
37 | Уретерален стенд MONO J с двуслойна структура /вътрешен слой ригиден, външен по-мек/, с дренажни отвори по извития край. Отворен /отворен, 6 СН, 90 см, с водач 0,035'', клема и конектор за уринаторната торба | бр | 30 | [7 empty] | 0 | 0
38 | Уретерален стенд MONO J с двуслойна структура /вътрешен слой ригиден, външен по-мек/ с дренажни отвори по извития край. Отворен /отворен, 7 СН, 90 см, с водач 0,035'', клема и конектор за уринаторната торба | бр | 30 | [7 empty] | 0 | 0
39 | Уретерален стенд MONO J с двуслойна структура /вътрешен слой ригиден, външен по-мек/ с дренажни отвори по извития край. Отворен /отворен, 8 СН, 90 см, с водач 0,035'', клема и конектор за уринаторната торба | бр | 10 | [7 empty] | 0 | 0
40 | Игла за простатна биопсия тру-кът, еквивалентна на такава за биопсичен уред Магнум 18Gx25 см | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
41 | Протеза за уретерокутанеостома | бр | 40 | [7 empty] | 0 | 0
42 | Кожух за достъп в уретер за флексибилен уретероскоп | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
43 | Нитинолов водач с хидрофилно покритие, достига трудни места на достъп при пълна безопасност. Размери: 0,035'' , 150 см, ригидност ''Standard'', прав | бр | 20 | [7 empty] | 0 | 0
44 | Водачи за уретерални протези - гъвкави | бр | 20 | [7 empty] | 0 | 0
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде минимум 70% (седемдесет процента) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 4
Приложение 3
IV. | Уретрални катетри
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Ед. цена без ДДС | Ед. цена с ДДС | Обща стойност без ДДС | Обща стойност с ДДС
1 | Уретрални силиконови катетри двупътни № 8 | бр | 30 | [7 empty] | 0 | 0
2 | Уретрални силиконови катетри двупътни № 14 | бр | 100 | [7 empty] | 0 | 0
3 | Уретрални силиконови катетри двупътни № 16 | бр | 200 | [7 empty] | 0 | 0
4 | Уретрални силиконови катетри двупътни № 18 | бр | 400 | [7 empty] | 0 | 0
5 | Уретрални силиконови катетри двупътни № 20 | бр | 300 | [7 empty] | 0 | 0
6 | Уретрални силиконови катетри двупътни № 22 | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
7 | Катетри силиконови уретрални /5 -15мл/ № 24 | бр | 30 | [7 empty] | 0 | 0
8 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл/ № 12 | бр | 30 | [7 empty] | 0 | 0
9 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл/ № 14 | бр | 200 | [7 empty] | 0 | 0
10 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл/ №16 | бр | 1000 | [7 empty] | 0 | 0
11 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл /№ 18 | бр | 1300 | [7 empty] | 0 | 0
12 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл/ № 20 | бр | 800 | [7 empty] | 0 | 0
13 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл/ № 22 | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
14 | Катетри уретрални двупътни с балон 5-15мл № 6 | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
15 | Катетри уретрални двупътни с балон 5-15мл № 8 | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
16 | Катетри уретрални двупътни с балон 5-15мл №10 | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
17 | Катетри уретрални трипътни с балон 30-50мл №16 | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
18 | Катетри уретрални трипътни с балон 30-50мл №18 | бр | 100 | [7 empty] | 0 | 0
19 | Катетри уретрални трипътни с балон 30-50мл № 20 | бр | 100 | [7 empty] | 0 | 0
20 | Катетри уретрални трипътни с балон 30-50мл № 22 | бр | 100 | [7 empty] | 0 | 0
21 | Трипътен уретрален катетър с връх Dufour, от полуригиден латекс, с балон 80 мл. Размери СН 20 | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
22 | Трипътен уретрален катетър с връх Dufour, от полуригиден латекс, с балон 80 мл. Размери СН 22 | бр | 80 | [7 empty] | 0 | 0
23 | Трипътен уретрален катетър с връх Dufour, от полуригиден латекс, с балон 80 мл. Размери СН 24 | бр | 80 | [7 empty] | 0 | 0
24 | Двупътен силиконов фолиев катетър с връх- тип Tiemann, бял запълнен връх, балон 5-10 мл. Размери СН 12 | бр | 40 | [7 empty] | 0 | 0
25 | Двупътен силиконов фолиев катетър с връх- тип Tiemann, бял запълнен връх, балон 5-10 мл. Размери СН 14 | бр | 40 | [7 empty] | 0 | 0
26 | Двупътен силиконов фолиев катетър с връх- тип Tiemann, бял запълнен връх, балон 5-10 мл. Размери СН 16 | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
27 | Двупътен силиконов фолиев катетър с връх- тип Tiemann, бял запълнен връх, балон 5-10 мл. Размери СН 18 | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
28 | Двупътен силиконов фолиев катетър с връх- тип Tiemann, бял запълнен връх, балон 5-10 мл. Размери СН 20 | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
29 | Двупътен силиконов фолиев катетър с връх- тип Tiemann, балон 15 мл. Размери СН 12 | бр | 20 | [7 empty] | 0 | 0
30 | Двупътен силиконов фолиев катетър с връх- тип Tiemann, балон 15 мл. Размери СН 14 | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
31 | Двупътен силиконов фолиев катетър с връх- тип Tiemann, балон 15 мл. Размери СН 16 | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
32 | Двупътен силиконов фолиев катетър с връх- тип Tiemann, балон 15 мл. Размери СН 18 | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
33 | Двупътен силиконов фолиев катетър с връх- тип Tiemann, балон 15 мл. Размери СН 20 | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
34 | Трипътен уретрален катетър с къс отворен връх за приложение с водач, силиконов , с балон 50 мл. Размери СН 18 | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
35 | Трипътен уретрален катетър с къс отворен връх за приложение с водач, силиконов, с балон 50 мл. Размери СН 20 | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
36 | Трипътен уретрален катетър с къс отворен връх за приложение с водач, силиконов, с балон 50 мл. Размери СН 22 | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
37 | Трипътен уретрален катетър с къс отворен връх за приложение с водач, силиконов, с балон 50 мл. Размери СН 24 | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
38 | Трипътен уретрален катетър с двоен балон 15/50 мл. Размер СН 20 | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
39 | Нелатон катетър, тип Tiemann, с два отвора, СН8 | бр | 20 | [7 empty] | 0 | 0
40 | Нелатон катетър, тип Tiemann, с два отвора, СH10 | бр | 20 | [7 empty] | 0 | 0
41 | Нелатон катетър, тип Tiemann, с два отвора, СН12 | бр | 20 | [7 empty] | 0 | 0
42 | Нелатон катетър, тип Tiemann, с два отвора, СН14 | бр | 20 | [7 empty] | 0 | 0
43 | Нелатон катетър, тип Tiemann, с два отвора, СН16 | бр | 20 | [7 empty] | 0 | 0
44 | Нелатон катетър, тип Tiemann, с два отвора, СН18 | бр | 20 | [7 empty] | 0 | 0
45 | Нелатон катетър, тип Tiemann, с два отвора, СН20 | бр | 20 | [7 empty] | 0 | 0
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде минимум 70% (седемдесет процента) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 5
Приложение 3
V. | Инструменти и консумативи за бронхоскопи Storz или еквивалентни
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Ед. цена без ДДС | Ед. цена с ДДС | Обща стойност без ДДС | Обща стойност с ДДС
1 | Портативна електрическа аспирационна помпа | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
2 | Четка за чистене на работен канал, многократни | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
3 | Сет за многократен достъп до периферни лезии, включващ водещ катетър, биопсична щипка и четка за цитология, диаметър на работния канал 2.0 мм, дължина 1050 мм, еднократен | бр | 10 | [7 empty] | 0 | 0
4 | Щипка за биопсия - овална, за диаметър на работния канал мин. 2.0 мм, дължина на работния канал макс. 1150 мм, еднократна | бр | 20 | [7 empty] | 0 | 0
5 | Щипка за биопсия - с челюсти тип алигатор, за диаметър на работния канал мин. 2.0 мм, дължина на работния канал макс. 1150 мм, еднократна | бр | 20 | [7 empty] | 0 | 0
6 | Щипка за биопсия - кръгла, за диаметър на работния канал мин. 2.0 мм, дължина на работния канал макс. 1050 мм, многократна | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
7 | Щипка за биопсия - овална, за диаметър на работния канал мин. 1.7 мм, дължина на работния канал макс. 1150 мм, еднократна | бр | 4 | [7 empty] | 0 | 0
8 | Катетър за лаваж за бронхоскоп, за диаметър на работния канал мин. 2.0 мм, дължина на работния канал макс. 950 мм, за многократна употреба | бр | 2 | [7 empty] | 0 | 0
9 | Четка за цитология, дължина 10 мм, за диаметър на работния канал мин. 2.0 мм, дължина на работния канал макс. 1150 мм, еднократна | бр | 10 | [7 empty] | 0 | 0
10 | Бронхоскопски форцепс за отстраняване на чужди тела със зъб, за диаметър на работния канал мин. 2.0 мм, за многократна употреба | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
11 | Кошничка за екстракция на чужди тела, диаметър на работния канал 2.0 мм, диаметър на отваряне 32 мм, работна дължина 1550 мм, за многократна употреба | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
12 | Балон катетър, диаметър на балона 11 мм, дистален връх 5 Fr., диаметър на работния канал – 2.0 мм, дължина на работния канал 1050 мм, еднократен | бр | 1 | [7 empty] | 0 | 0
13 | Стерилни системи с епруветка за събиране на проби при бронхо-алвеоларен лаваж | бр | 200 | [7 empty] | 0 | 0
14 | Мундщук за ендоскопия, еднократен | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
15 | Сетове за плеврална пункция | бр | 300 | [7 empty] | 0 | 0
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде минимум 70% (седемдесет процента) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 6
Приложение 3
VI. | Клапи за бронхоскопи Storz или еквивалентни
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Ед. цена без ДДС | Ед. цена с ДДС | Обща стойност без ДДС | Обща стойност с ДДС
1 | Аспирационни клапи, еднократни, еквивалентни на STORZ | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
2 | Биопсични клапи за работния канал, еднократни, еквиеалентни на STORZ | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде минимум 70% (седемдесет процента) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 7
Приложение 3
VII. | Бронхоскопски консумативи
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Ед. цена без ДДС | Ед. цена с ДДС | Обща стойност без ДДС | Обща стойност с ДДС
1 | Стент трахеален | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
2 | Стент бронхиален | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
3 | Игла за ТТАБ | бр | 10 | [7 empty] | 0 | 0
4 | Режеща игла за биопсия-трукът трансторакална биопсия | бр | 5 | [7 empty] | 0 | 0
5 | Ендобронхиална клапа | бр | 18 | [7 empty] | 0 | 0
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде минимум 70% (седемдесет процента) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 8
Приложение 3
VIII. | Консумативи за система за кардио-пулмонарни изследвания и определяне на дифузен капацитет на белия дроб MedGraphics Ultima или еквивалентни
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Ед. цена без ДДС | Ед. цена с ДДС | Обща стойност без ДДС | Обща стойност с ДДС
1 | Антибактериален и антивирусен филтър за респираторна апаратура | бр | 500 | [7 empty] | 0 | 0
2 | Щипка за нос за респираторни изследвания | бр | 20 | [7 empty] | 0 | 0
3 | Пневмотахографски сензор | бр | 10 | [7 empty] | 0 | 0
4 | Мундщук силикон/гума със захващаща кутия за слюнка | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
5 | Мундщук силикон/гума за респираторни изследвания | бр | 50 | [7 empty] | 0 | 0
6 | Пациентски въздуховод | бр | 20 | [7 empty] | 0 | 0
7 | Маска за изследване при физическо натоварване - комплект 6 бр small, 12 бр medium, 6 бр large | оп | 1 | [7 empty] | 0 | 0
8 | Сглобка за свързване към маска | бр | 4 | [7 empty] | 0 | 0
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде минимум 70% (седемдесет процента) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 9
Приложение 3
IX. | Херниални платна
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Ед. цена без ДДС | Ед. цена с ДДС | Обща стойност без ДДС | Обща стойност с ДДС
Херниални платна, олекотени, макропорести
1 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен UPS 6-0 и резорбируем монофиламентен полиглекапрон UPS 5-0 с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размер на порите 2,7 мм. Размери на платното: 6 см/ 12 см | бр. | 15 | [7 empty] | 0 | 0
2 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен UPS 6-0 и резорбируем монофиламентен полиглекапрон UPS 5-0 с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размер на порите 2,7 мм. Размери на платното: 10 см/ 15 см | бр. | 3 | [7 empty] | 0 | 0
3 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен UPS 6-0 и резорбируем монофиламентен полиглекапрон UPS 5-0 с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размер на порите 2,7 мм. Размери на платното: 7,6 см/ 15 см | бр. | 3 | [7 empty] | 0 | 0
4 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен UPS 6-0 и резорбируем монофиламентен полиглекапрон UPS 5-0 с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размер на порите 2,7 мм. Размери на платното: 15 см/ 15 см | бр. | 4 | [7 empty] | 0 | 0
5 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен UPS 6-0 и резорбируем монофиламентен полиглекапрон UPS 5-0 с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размер на порите 2,7 мм. Размери на платното: 30 см/ 30 см | бр. | 2 | [7 empty] | 0 | 0
6 | Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки. Размери: 30 см./ 30 см. | бр. | 25 | [7 empty] | 0 | 0
7 | Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки. Размери: 15 см./ 15 см. | бр. | 120 | [7 empty] | 0 | 0
8 | Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки. Размери: 15 см./ 10 см. | бр. | 3 | [7 empty] | 0 | 0
9 | Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки. Размери: 10 см./ 12 см. | бр. | 3 | [7 empty] | 0 | 0
10 | Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки. Размери: 15 см./ 7,5 см. | бр. | 3 | [7 empty] | 0 | 0
11 | Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки.Размери: 6 см./ 11 см. | бр. | 60 | [7 empty] | 0 | 0
12 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем мултифиламентен полиглактин с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размери на платното: 6 см/ 11 см | бр. | 15 | [7 empty] | 0 | 0
13 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем мултифиламентен полиглактин с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размери на платното: 10см/ 12 см | бр. | 3 | [7 empty] | 0 | 0
14 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем мултифиламентен полиглактин с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размери на платното: 10 см/ 15 см | бр. | 3 | [7 empty] | 0 | 0
15 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем мултифиламентен полиглактин с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размери на платното: 15см/ 15 см | бр. | 15 | [7 empty] | 0 | 0
16 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем мултифиламентен полиглактин с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размери на платното: 30см/ 30 см | бр. | 3 | [7 empty] | 0 | 0
17 | Устройство за фиксиране на херниални платна за конвенционална хирургия, зареден с 20 бр. резорбируеми полимерни клипси от полидиоксанон и лактид+гликолид, с две точки за фиксация и индикатор показващ намаляването на броя на клипсите. | бр. | 6 | [7 empty] | 0 | 0
18 | Устройство за лапароскопско фиксиране на херниални платна - 5 мм, зареден с 25 бр. резорбируеми полимерни клипси от полидиоксанон и лактид+гликолид, с две точки за фиксация и индикатор показващ намаляването на броя на клипсите. | бр. | 48 | [7 empty] | 0 | 0
19 | Херниално платно от фини полипропиленови нишки с размер 3,7mils, тегло 45g/m, размер на порите 38 mm, възможност за изрязване в подходяща форма. Размер на платното: 7,6х15 см | бр. | 6 | [7 empty] | 0 | 0
20 | Херниално платно от фини полипропиленови нишки с размер 3,7mils, тегло 45g/m, размер на порите 38 mm, възможност за изрязване в подходяща форма. Размер на платното: 15х15 см | бр. | 12 | [7 empty] | 0 | 0
21 | Херниално платно от фини полипропиленови нишки с размер 3,7mils, тегло 45g/m, размер на порите 38 mm, възможност за изрязване в подходяща форма. Размер на платното: 25х25 см | бр. | 6 | [7 empty] | 0 | 0
22 | Херниално платно от фини полипропиленови нишки с размер 3,7mils, тегло 45g/m, размер на порите 38 mm, възможност за изрязване в подходяща форма. Размер на платното: 35,6х30 см | бр. | 3 | [7 empty] | 0 | 0
23 | Херниално платно от фини полипропиленови нишки с размер 3,7mils, тегло 45g/m, размер на порите 38 mm, възможност за изрязване в подходяща форма. Размер на платното: 50х50 см | бр. | 3 | [7 empty] | 0 | 0
Забележка: количеството е за единица мярка
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде минимум 70% (седемдесет процента) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

## 10
Приложение 3
Х. | Клипси и клипапликатори
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка | Ед. цена без ДДС | Ед. цена с ДДС | Обща стойност без ДДС | Обща стойност с ДДС
1 | Титаниеви Лигиращи Клипси, small, с разстояние между рамената 2,5 мм и дължина на рамото 3,0 мм, 6 клипси в пълнител, сини | бр. | 1080 | [7 empty] | 0 | 0
2 | Титаниеви Лигиращи Клипси, medium, с разстояние между рамената 3,0 мм и дължина на рамото 5,0 мм, 6 клипси в пълнител, бели | бр. | 1080 | [7 empty] | 0 | 0
3 | Титаниеви лигиращи клипси M/L, 6 клипси в пълнител, зелени | бр. | 540 | [7 empty] | 0 | 0
4 | Резорбируеми клипси за лигиране M/L, 10 клипси в пълнител | бр. | 120 | [7 empty] | 0 | 0
5 | Ендоскопски клипапликатор за многократна употреба за титаниеви клипси M/L | бр. | 1 | [7 empty] | 0 | 0
6 | Ендоскопски клипапликатор 33 см дължина, за многократна употреба, за резорбируеми клипси със заключване M/L, 10 мм диаметър на шафта | бр. | 1 | [7 empty] | 0 | 0
Забележка: количеството е за единица мярка
Оферираните медицински изделия и консумативи в Техническото предложение на участника трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да съответстват на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);
б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят);
в) да имат проспекти с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба на български език;
г) остатъчния срок на годност на оферираните медицински изделия трябва да бъде минимум 70% (седемдесет процента) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.