- РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

- Министерски съвет

1407 София, ул. “Козяк” No 1                                                              тел.: (02) 9607-223                                                        факс:  (02) 962-4771

Директор проф. д-р Любомир Спасов, д.м.

УТВЪРЖДАВАМ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/Десислава Пенчева/

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- ЗА

- УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

- ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- С ПРЕДМЕТ:

“Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи”

(Тази документация за участие е изготвена в съответствие

с нормите на Закона за обществените поръчки (ЗОП)

и е одобрена с Решение № VII-19-2/19.12.2019 г.

2019 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

ЧАСТ  ПЪРВА

ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Раздел I - Решение за откриване на процедурата

Раздел II - Обявление за обществената поръчка

ЧАСТ  ВТОРА

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Раздел I - Предмет на обществената поръчката

1. Кратко описание на предмета на обществената поръчка;

2. Обхват и основни параметри на обществената поръчка;

Раздел II - Изисквания към участниците относно личното им състояние

и документите, с които те се доказват

1. Изисквания към участниците по чл.54, ал.1 от ЗОП

2. Изисквания към участниците по чл.55, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП

3. Мерки за доказване на надеждност

4. Прилагане на основанията за отстраняване

5. Доказване липсата на основания за отстраняване

- Специфични национални основания за отстраняване на участниците от процедурата

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕEДОП)

- Указания за предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид

9. Доказване чрез вписване в официални списъци или сертифициране от органи

Раздел III - Изисквания към участниците, свързани с критериите за подбор

и документите, с които те се доказват

- Изисквания относно годността (правоспособността) на участниците за упражняване на професионална дейност

- Изисквания относно икономическото и финансово състояние на участниците

- Изисквания относно техническите и професионални способности на участниците

Раздел IV – Специални изисквания и правила за участие в процедурата

на обединения, трети лица и подизпълнители

- Изисквания и правила за участие в процедурата на участници – обединения

- Изисквания и правила за участие в процедурата на трети лица

- Изисквания и правила за участие в процедурата на подизпълнители

Раздел V - Изисквания към съдържанието на офертата

- Изисквания към изготвянето на офертата

- Информация относно личното състояние на участника и критериите за подбор

- Изисквания към изготвянето на Техническо предложение

- Изисквания към изготвянето на Ценово предложение

Раздел VI – Критерий за възлагане на обществената поръчка.

Методика за оценка на офертите

- Критерий за оценка на офертата

- Методика за оценка на офертите

Раздел VII - Условия и ред за провеждане на откритата процедура

- Осигуряване на достъп до документацията за участие

- Еднократна промяна в обявлението и/или в документацията за участие

- Разяснения по документацията за участие

- Условия и ред за подаване на офертите

- Разглеждане, оценка и класиране на офертите

- Други основания отстраняване на участниците от процедурата

- Прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка

- Условия и ред за определяне на изпълнител на обществената поръчка

и сключване на договора

- Гаранция за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка

Раздел VIIІ -  Други условия

Раздел IХ  -   Приложения (образци):

Приложение № 1 – Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка;

Приложение № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

Приложение № 3 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката;

Приложение № 4 – Банкова гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка;

Приложение № 5 – Проекто-договор за възлагане на обществената поръчка;

Приложение № 6  - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Приложение № 7  - Декларация за съгласие за обработка на лични данни.

Изготвили:

Съгласувал:

Доц. д-р Добри Хазърбасанов- ………………….. д-р Мария Радкова .................................... ст.мед. с-ра Поли Макриева..................................... Григор Манчев ................................... Петя Димитрова...................................... Гергана Божилова .............................

ЧАСТ  ПЪРВА

Раздел І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Раздел  ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧАСТ ВТОРА

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Раздел I

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

  - Кратко описание на предмета на обществената поръчка

    - Предметът на обществената поръчка е “Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи” и включва следните обособени позиции:

Обособена позиция I – „Водачи“;. Обособена позиция II – „Аксесоари“;. Обособена позиция III – „Устройства за компресия и затваряне и съдови достъпи“;. Обособена позиция IV – „Интродюсери“;. Обособена позиция V – „Балони“;. Обособена позиция VI – „Диагностични и водещи катетри“;. Обособена позиция VII – „Консумативи за инжектомат "ACIST" или еквивалентни“;. Обособена позиция VIII – „Кардиостимулатори и ресинхронизиращи системи за стимулация CRT“;. Обособена позиция IX – „Периферни водачи“; Обособена позиция X – „Периферни диагностични катетри“; Обособена позиция XI – „Периферни съпорт катетри“; Обособена позиция XII – „Специфични катетри“; Обособена позиция XIII – „Периферни балони“; Обособена позиция XIV – „Покрити и венозни стентове“; Обособена позиция XV – „Емболизиращи частици и спирали“..

    - На основание чл.30, ал.1 от ППЗОП възложителят предвижда възможност за представяне на оферти за една или повече номенклатури във всяка обособена позиция.

1.2. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните медицински изделия и консумативи, включени в Техническата спецификация.

1.3.1. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

1.3.2. При изпълнение на договора за обществена поръчка Възложителят може да заяви по-големи количества от дадена обособена позиция или номенклатура в обособената позиция, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция и на съответната номенклатура.

Прогнозна стойност на поръчката

    - Прогнозната стойност на обществената поръчка включва всички плащания без ДДС към бъдещия изпълнител, включително предвидените опции и подновявания на договора, посочени изрично в условията на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.

    - Прогнозната стойност на поръчката е определена на база на действителната обща стойност на възложените обществени поръчки от същия вид през предходните 12 месеца от Възложителя, коригирана с  данните от  направено пазарно проучаване  и  анализ  на обявленията за възложени обществени поръчки с идентичен или сходен предмет в Регистъра на обществените поръчки.

Освен това прогнозната стойност на обществената поръчка е съобразена със Списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен  по реда на чл.13, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОK (Наредба № 10 от 24.03.2009г. ), както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето и актуален към датата на обявяване на настоящата процедура.

1.4.4.Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 2 467 072,00 /два милиона, четиристотин шестдесет и седем хиляди, седемдесет и два/ лева без ДДС, а прогнозната стойност по всяка обособена позиция е както следва:

| Обособена позиция I – „Водачи“; №; Наименование; Мярка; Количество; Обща прогнозна стойност без ДДС. 1; PTCA водач, 0.014'', 180/300cm; прав или J-вариант; за дистални разклонения; рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.5G, дължина на пружината - 20cm; PTFE покритие на шафта; бр.; 50; 17,250.00. 2; PTCA водач, 0.014'', 180/300cm; прав връх; добра shape памет; рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.7G, дължина на пружината - 28cm; покритие на пружината; PTFE покритие на шафта; бр.; 50; 17,250.00. 3; PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 190/300cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за комплексни лезии и суб-тотални оклузии; рентгенопозитивна част - 16cm, натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 16cm; полимерен хидрофилен ръкав - 16cm; покритие на пружината; PTFE покритие на шафта; бр.; 50; 17,250.00. 4; PTCA водач, 0.014''; 180/300cm; прав или J-вариант; рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 12cm; полимерен хидрофилен ръкав - 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта бр.; бр.; 50; 17,250.00. 5; PTCA водач, 0.014'', 180/300cm; прав или J-вариант; флопи връх; рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 20cm; покритие на пружината; PTFE покритие на шафта; бр.; 50; 15,812.50. 6; PTCA водач, 0.014'', 180cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна част - 11cm, натоварване на върха - 3.0G/4.5G/6.0G, дължина на пружината - 11cm; PTFE покритие на шафта; бр.; 30; 10,350.00. 7; PTCA водач, 0,010'', 330cm; прав връх; рентгенопозитивна част 3cm; дължина на пружината - 8cm; SLIP COAT покритие на шафта 170cm; силиконово покритие на останалите 160cm; бр.; 30; 12,075.00. 8; PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 180cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени лезии; рентгенопозитивна част - 20cm, натоварване на върха - 9.0G, дължина на пружината - 20cm; PTFE покритие на шафта; бр.; 30; 12,075.00. 9; PTCA водач, 0.014'', 180/300cm; прав или J-вариант; флопи връх; нехидрофилно покритие; рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.7G, дължина на пружината - 30cm; SLIP COAT покритие на пружината; бр.; 50; 17,250.00. 10; PTCA водач, 0.014'', 180/300cm; прав или J-вариант; мек връх; добра shape памет; рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта; бр.; 50; 17,250.00. 11; Стандартен диагностичен PTFE водач, прав или с извивка; бр.; 500; 69,000.00. 12; Водач с нитинолов мандрил, PTFE покритие и платинен връх. Извит връх с гъвкав участък с дължина 5см. При диаметър - .014inch, дължини – 180 и 300см. При диаметър - .018inch, дължини 180 и 300см; бр.; 40; 16,100.00. 13; Хидрофилен водач от нитинол - стандартен или с екстра съпорт на шафта, атравматичен връх, два типа изтъняване (стандартно и дълго) и два вида връх (прав и извит). Диаметър - .035/.038" и дължини според вида на върха - 80, 145, 180 и 260см; бр.; 50; 11,500.00. 14; Водач с PTFE покритие - екстра твърд. При прав водач - .025инча диаметър и 180 и 260см дължина; .036инча диаметър и 80, 145, 180, 260 и 300см дължина; .038инча диаметър и 145, 180, 260 и 300см дължина. При извит водач - .025инча диаметър и 145см дължина; .032инча диаметър и 260см дължина; .035инча диаметър и 80, 145, 180 и 260см дължина; .038инча диаметър и 145 и 260см дължина; бр.; 50; 8,625.00. 15; Водач с хидрофилно покритие. Два вида шафт (стандартен и твърд). Два вида връх (прав и извит). Диаметри - .018, .025, .035 и .038инча. Дължини в зависимост от диаметъра и върха – 80, 150, 180 и 260 и 320 см.; бр.; 400; 92,000.00. 16; Периферен микроводач за CTO. Мандрил от неръждаема стомана. Тежест на върха - 6, 12, 18 и 26 грама. Диамеър .014 инча. Дължини: 135, 190 и 300см; бр.; 10; 5,750.00. 17; Периферен хидрофилен микроводач за BTK процедури. Мандрил от неръждаема стомана. Платинена оплетка. Диамеър .014 инча. Дължини: 135, 190 и 300см; бр.; 10; 5,750.00. 18; Микро водачи от неръждаема стомана с PTFE покритие. Платинен връх със серпентина. Нехидрофилни: диаметър - .014инча и 180см дължина; диаметър - .016инча и 135, 150 и 180см дължина. Хидрофилни: диаметър - .014инча и 180см дължина; диаметър - .016 и 135, 180см дължина; бр.; 10; 5,750.00. 19; Водач с подсилен мандрил. 2см гъвкав връх със затегната J конфигурация. Диаметър - .035инча. Дължини – 145, 180 и 260см. Радиус на извивката на върха – 1.5 мм; бр.; 20; 3,450.00. Общо:; 371,737.50. |  |
| --- | --- |
| Обособена позиция II – „Аксесоари“; №; Наименование; Мярка; Количество; Обща прогнозна стойност без ДДС. 1; Игла за съдов достъп. Съвместима с .035/.038" водач; 18G; Дължина: 7, 9 cm. Вариант: с ултратънка стена; с/без основа; бр.; 400; 6,900.00. 2; Y конектор за PTCA без удължител, с автоматично стопиране; бр.; 800; 46,000.00. 3; Ангиографски торкер за водачи .014-.045"; бр.; 100; 2,875.00. 4; Ангиографски адаптор за трипътно кранче въртящ се (ротатор); бр.; 100; 5,750.00. 5; Спринцовка с манометър - ергономична дръжка тип „Пистолет” и Quick – Latching механизъм за стопиране; бр.; 400; 69,000.00. 6; Стерилен плик за обличане на камера 13см/242см; бр.; 20; 75.00. 7; Примки за улавяне на чужди тела в периферни артерии тип Амплац 4/6 Fr, с "shape memory" дизайн, нитинолов шафт 120см и златно покритие на примката - размери от 5мм до 35мм, рентегенопозитивни маркери от платина/иридий, 102см катетър с 1.5 извивка в дисталния край; бр; 5; 3,500.00. 8; Инфлационно устройство за високо налягане до 40 Атм. За раздуване, мониториране на налягане и отдуване на дилатационни балон-катетри за ангиопластика. Обем: 30мл. Устройството включва заключващ лост, манометър, свързващ шлаух за високо налягане , въртящ се адаптер и трипътен кран за високо налягане.; бр; 40; 2,200.00. 9; Комплект шприца за контраст 150мл с удължител за високо налягане 122см за инжектор Medrad® или еквивалентен; бр; 200; 13,667.00. 10; Ангиографски сет: 1бр. покривен чаршаф за операционна маса 150х200см, 1бр. Майо, 1 бр. ангиографски чаршаф 230х350см с два радиални отвора 7х5см и два феморални отвора 7х10см с два странични прозрачни панела и централно подсилена зона, 1бр. покривало за апаратура 90х80см, 1бр. покривало за апаратура 90х50см, 2бр. стандартни хирургични престилки XL, 1бр. купа 100мл.; бр; 2500; 86,460.00. Общо:; 236,427.00. |  |
| Обособена позиция III – „Устройства за компресия и затваряне и съдови достъпи“; №; Наименование; Мярка; Количество; Обща прогнозна стойност без ДДС. 1; Устройство за затваряне на феморален артериален достъп с налагане на конци 6Fr; бр.; 100; 37,500.00. 2; Устройство за затваряне на феморален артериален достъп 14Fr; бр.; 50; 18,750.00. 3; Устройство за затваряне на феморален артериален достъп 18 Fr предвидено за употреба след изваждане на дезилета с максимален външен диаметър 25 Fr; бр.; 50; 56,250.00. 4; Устройство за компресия на радиалната артерия; бр.; 200; 5,000.00. 5; Интра васкуларно устройство за затваряне на дефекти в артериален съд - с три абсорбиращи се компонента,полу или изцяло автоматизирано, възможност за V-Twist интегрирана платформа за по-добро покритие на артериотомията: резорбируем конец, ко-полимерна котва, колагенов пач или 2 полимерни диска. Според механика на затваряне - три разновидности, не съдържа латекс. Сета включва: хемостатично устройство, интродюсер, модифициран дилататор, водач с "J" връх - 70 см; 0.035"/0,038". Два контролни отвора или резервоар за правилно позициониране: един 1,5 см дистално и един проксимално, уплътняваща тръба и маркер за поставен колагенов пач, време на резорбция 60-90 дни, не изисква допълнително притискане за пълна хемостаза; р-ри: 6 Fr, 7 Fr и 8 Fr Минимално необходим диаметър на съда - 4мм за 6 Ф и 5мм за 7 и 8 Ф устройства.; бр.; 50; 20,000.00. Общо:; 137,500.00. |  |
| Обособена позиция IV – „Интродюсери“; №; Наименование; Мярка; Количество; Обща прогнозна стойност без ДДС. 1; Интродюсер с намотка тип серпентина и вътрешен лумен от PTFE. Размери – 5.0F и дължини 55, 70 и 90см; 6.0F и дължини 55, 70 и 90см; 7.0F и дължини 55, 70 и 90см; 8.0F и дължини 55 и 70см; 9.0F и дължини 55 и 70см.; бр.; 25; 7,187.50. 2; Интродюсер с намотка тип серпентина и вътрешен лумен от PTFE за контралатерален достъп при лечение на илиачните артерии. 40см дължина. Нехидрофилни размери – 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0 и 12.0F. Хидрофилни размери – 5.5, 6.0, 7.0 и 8.0F.; бр.; 25; 11,500.00. 3; Интродюсер за достъп до каротидната артерия. Хидрофилно покритие на дисталните 50см от интродюсера. Атравматичен връх. Намотка тим серпентина. Дистален рентгеноконтрастен банд. Дължина на дезилето – 90см. Съвместим водач - .038инча. Интродюсер 5.0 и 6.0F.; бр.; 15; 8,625.00. 4; Интродюсер сет. Дължина на дезилето – 13см; интродюсери - 10.0F и 12.0F без водач. Дължина на дезилето – 13см; интродюсери – 9.0F, 10.0F, 12.0F и 14.0F с прав водач (възможност за игла при 9.0F интродюсер. Големи дължини с интродюсери 10.0F, 12.0F, 14.0F, 16.0, 18.0F с рентгеноконтрастен връх, без водач.; бр.; 10; 2,300.00. 5; Микропунктурен интродюсер сет. Gage на иглата – 21, дължина на иглата – 7см. Диаметър на водача – .018inch. Външна дължина на катетъра – 10см. Външен размер на катетъра – 4.0F и 5.0F. Водачи от неръждаема стомана и нитинол с дължина 40см (възможност за 60см при 5F).; бр.; 50; 14,375.00. 6; Микропунктурен интродюсер сет .Gage на иглата – 21, дължина на иглата – 7см. Диаметър на водача – .018inch. Външна дължина на катетъра – 10, 15см. Външен размер на катетъра – 4.0F и 5.0F. Водачи от нитинол платитен връх и дължина 40см (възможност за 45см при 5F).; бр.; 50; 14,375.00. 7; Микропунктурен сет за дистален съдов достъп. 21 gage, 4 см дълга игла и 7 см дълъг интродюсер. 4 и 5F външен диаметър и 2.9F вътрешен диаметър.; бр.; 50; 10,000.00. 8; Интродюсер сет с хидрофилно покритие и скосен връх на дилататора; размер 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr; дължина 100 мм "cross-cut"силиконова хемостатична клапа,"snap-on-click of- dilator lock" система, цветови кодове за различните размери, съвместим с 0,025" 0.035", 0.038" водач; Бр.; 1000; 53,334.00. 9; 5, 6, 7, 8 Fr водещ катетър дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен, М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена спирала, златен маркер на 5 мм от дисталния край, уширен вътр. лумен: за 5 Fr - 1,9 мм; 6 Fr - 2,2 мм; 7 Fr-2.5 мм; 8 Fr - 2.9 мм. Дължина - 45 см. Профили - MPA, RDC, Straight, Lima, HS; бр.; 100; 23,334.00. 10; 5, 6, 7, 8 Fr водещ катетър дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен, М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена спирала, златен маркер на 5 мм от дисталния край, уширен вътр. лумен: за 5 Fr - 1,9 мм; 6 Fr - 2,2мм; 7 Fr-2.5 мм; 8 Fr - 2.9 мм. Дължина - 65 см . Профили – Straight; бр.; 100; 30,000.00. 11; 5, 6, 7, 8 Fr водещ катетър дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен, М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена спирала, златен маркер на 5 мм от дисталния край, уширен вътр. лумен: за 5 Fr - 1,9 мм; 6 Fr - 2,2 мм, 7 Fr-2.5 мм; 8 Fr - 2.9 мм. Дължина - 90 см. Профили - MPA, Straight; бр.; 100; 39,170.00. 12; Интродюсер 4F,5F,6F. Водач- 0.035”. 45cm-прав и контралатерален, 65см -прав, 90 см-прав. Материал: неръждаема стомана и полимер. Шафт: подсилен със стоманени нишки. Рентген-позитивен маркер; бр; 20; 5,800.00. Общо:; 220,000.50. |  |
| Обособена позиция V – „Балони“; |  |
| №; Наименование; Мярка; Количество; Обща прогнозна стойност без ДДС. 1; Балон за РТСА. Материал Fulcrum. Dura-Trac хидрофилно покритие. Размер от 1.25-4.00мм. Материал за 1.25мм със Zerofold технология. Дължина на катетъра 142см. Преминаващ профил 0.020 при 1.25мм. Проксимален шафт 1,9F. Дистален шафт 2.4-2.7F. Позволяващ метод Kissing Balloon, съвместим с 6F въвеждащ катетър.; бр; 800; 322,000.00. 2; NC балон катетър. Материал Soft Fulcrum plus. Селективно Dura-trac покритие. Дължина на катетъра 142см. Номинално налягане 10атм, rated burst-pressure 18атм. Позволяващ метод Kissing Balloon, съвместим с 6F въвеждащ катетър. Диаметри 2.00 – 5.00мм, дължини 6,9,12,15,21,27.; бр; 200; 103,500.00. 3; OTW, РТСА катетър, двоен лумен, хидрофилно покритие Dura-Trac. Дължина 152см за 1.25мм диаметър с материал на балона Zerofold технология. Дължина 138см за размери 1.5-4.0мм с материал на балона Fulcrum. Проксимален шафт 3.2F. Дистален шафт 2.4-2.6F. Скосен връх с профил 0.0016‘‘.Преминаващ профил 0.020 при 1.25мм. Подсигуряваш Kissing техника. Диаметър 1.5-4.00мм. Дължина 6-30мм; бр; 50; 25,875.00. 4; Ултра нископрофилен балон-катетър. Съвместим с 0.14‘‘ водач. Диаметър на балон 1.2/2.0/2.5/3.0/мм.; бр; 20; 11,500.00. 5; Периферен SC балон катетър от наилон върху шафт-водач - .014инча. Rapid Exchange система.Дистални 50см с хидрофилно покритие (включително и балона). Дължина на катетъра – 110 и 170см. Водач .014инча. Диаметър на балона 2, 2.5, 3 и 4мм. Дължини на балона 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20. Съвместим интродюсер – 4.0F.; бр.; 20; 9,200.00. 6; Периферен SC балон катетър от наилон с двоен лумен. OTW система. Дължини на катетъра – 80 и 135см. Водач - .018инча. Диаметър на балона – от 3 до 8мм (от 3 до 7мм при 135см катетър). Дължина на балона – от 2 до 10см, в зависимост от диаметъра. Съвместим интродюсер – 4.0F (5.0F за 8x6mm, 8x8mm, 8x10mm).; бр.; 20; 13,800.00. 7; Периферен SC балон катетър от наилон с двоен лумен. OTW система. Дължини на катетъра – 80 и 135см. Водач - .035инча. Диаметър на балона – от 5 до 12мм (от 3 до 10мм при 135см катетър). Дължина на балона – от 2 до 14, в зависимост от диаметъра. Съвместим интродюсер – 4.0F (5.0F за 8x6mm, 8x8mm, 8x10mm).; бр.; 20; 9,200.00. 8; Сет с Балонен катетър за дилатация на митрална клапа с трансептален достъп с диаметър на балона от 26 до 30 мм, включващ специфичен водач тип "охлюв", венозен дилататор и насочващ водач за преминаване през митралната клапа; бр.; 5; 4,747.00. 9; Балон за предилатация и постдилатация на аортна клапа и ТАVI съвместим с 12 Fr дезиле и 35“ водач с диаметър от 20 до 28 мм и дължина от 40 до 50 мм; бр.; 50; 26,000.00. Общо:; 525,822.00. Обособена позиция VI – „Диагностични и водещи катетри“; №; Наименование; Мярка; Количество; Обща прогнозна стойност без ДДС. 1; Диагностични катетри 4, 5, 6 Fr със SUS-brade/усилени/, хидрофилно покритие / с дължина 100 см и 125 см, JL, JR, pigtail 110см и 125 см, включително специални радиални криви Tiger I, TIGER II, удобен за диагностика на двете коронарни артерии при ОМИ , El Gamal-2, AL type NTR/; бр; 600; 10,000.00. 2; Водещ катетър за РТСА при 5F - 0.058"; 6F - 0.071"; 7F - 0.081"; 8F - 0.090" Патентована технология за по-добър контрол при въртене - Вградена гладка метална оплетка с укрепени, по-тънки стени без компромис в съпорта или задържането на кривката. Мек връх. Странични дупки - наличност при всички кривки. Радиопроследима маркерна лента и найлонов шафт за повишена рентгенова видимост. Позволяващ метод Kissing Balloon; бр; 500; 20,834.00. 3; Водещ катетър с вътрешен диаметър: 5F - 1.47mm = 0.058”, 6F - 1.80mm = 0.071”, 7F - 2.06mm = 0.081”. Биосъвместима полимерна тръба, завършваща с мек връх и подсилена с вътрешна оплетка. Външна обвивка за подобряване биосъвместимостта и избягване от търкания. Вътрешен слой от PTFE. Мултисекционна технология с променлива гъвкавост. Висока опора. Висока памет. Висока рентгенова видимост. Висока стабилност при входа на коронарната артерия. Лимит на налягането > 600PSI. Дължина - 100cm. Поток - 41cc/s (6F при крайно налягане). Различни кривки: JL, JR, AL, AR, EBU, HS, RCB, LCB, IMA, MPA - вариант и със странични дупки; бр.; 300; 97,500.00. 4; Водещ катетър с коаксиален дизайн и хидрофилно покритие на дисталния сегмент – 50см. Заострена краен отвор на вътрешния катетър за подобряване на OTW проводимостта. Оплетка от неръждаема стомана, увита от наилон, позволяваща отлично въртене. Размери и конфигурации: извит/прав - 6F, 7F и 8F.; бр.; 150; 48,750.00. 5; Водещ катетър с коаксиален дизайн и хидрофилно покритие на дисталния сегмент – 50см. Заострена краен отвор на вътрешния катетър за подобряване на OTW проводимостта. Оплетка от неръждаема стомана, увита от наилон, позволяваща отлично въртене. Размери и конфигурации: извит/универсален - 7F, дължина 80см; универсален - 8F, дължина 55см; бр.; 20; 3,000.00. Общо:; 180,084.00. |  |
| Обособена позиция VII – „Консумативи за инжектомат "ACIST" или еквивалентни“; №; Наименование; Мярка; Количество; Обща прогнозна стойност без ДДС. 1; Спринцовка за контраст за многократна употреба 100 ml, с клампа и с острие за пробиване на флакона и тръба за работа с ACIST® или еквивалентен; бр.; 100; 7,098.00. 2; Автоматичен манифолд - да притежава интегриран трансдусер за въвеждане за работа с ACIST® или еквивалентен; бр.; 100; 6,923.00. 3; Дистанционен контролер с трипътно кранче под високо налягане за работа с ACIST® или еквивалентен; бр.; 50; 4,209.00. Общо:; 18,230.00. |  |
| Обособена позиция VIII – „Кардиостимулатори и ресинхронизиращи системи за стимулация CRT“; №; Наименование; Мярка; Количество; Обща прогнозна стойност без ДДС. 1; Електрод за временна кардиостимулация 5-6 Fr с балон; бр; 20; 3,334.00. 2; Електрод за временна кардиостимулация 5-6 Fr без балон; бр; 20; 3,334.00. 3; Дезилета - интродюсери от 7 Fr; бр; 100; 4,167.00. 4; Дезилета - интродюсери от 9 Fr; бр; 100; 4,167.00. 5; Кабели за програмер с PSA функция за интраоперативни прагове, съвместими с апарат Medtronic или еквивалентен; бр; 5; 1,250.00. 6; Кабел за определяне прага Treshold на стимулация (удължител на кабела, свързан с кабела за временна стимулация); бр; 2; 500.00. 7; CRT-Р система за ресинхронизираща терапия, комплект с камерен електрод (на винт или пасивен), предсърден електрод (на винт или пасивен), комплект електрод за синус коронариус (на винт или пасивен) с дезилета за коронарен синус и предсърдие и дясна камера. Имплантите ЯМР съвместим 1,5 и 3 Т; бр.; 10; 50,000.00. 8; Ресинхронизираща система за стимулация с кардиовертер-дефибрилатор (CRT-D) в комлект с камерен електрод (на винт или пасивен), предсърден електрод (на винт или пасивен), комплект електрод за синус коронариус (на винт или пасивен) с дезилета за коронарен синус и предсърдие и дясна камера. Имплантите ЯМР съвместим 1,5 и 3 Т; бр.; 5; 62,500.00. 9; Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR с физиологична извивка в комплект с електроди (на винт или пасивен) и дезилета. Имплантите ЯМР съвместим 1,5 и 3 Т; бр.; 5; 45,834.00. 10; Еднокухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD VR с физиологична извивка в комплект с електрод (на винт или пасивен) и дезиле. Имплантите ЯМР съвместим 1,5 и 3 Т; бр.; 5; 41,667.00. 11; CRT система за ресинхронизираща терапия, реимплантация, IS1, ЯМР съвместим 1,5 и 3 Т; бр.; 5; 20,834.00. 12; CRT система за ресинхронизираща терапия, реимплантация, IS4, ЯМР съвместим 1,5 и 3 Т; бр.; 3; 12,500.00. 13; Ресинхронизираща система за стимулация с кардиовертер-дефибрилатор (CRT-D), реимплантация, DF1/DF4, ЯМР съвместим 1,5 и 3 Т; бр.; 3; 30,000.00. 14; Ресинхронизираща система за стимулация с кардиовертер-дефибрилатор (CRT-D), реимплантация, IS4/DF4, ЯМР съвместим 1,5 и 3 Т; бр.; 5; 50,000.00. 15; Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR с физиологична извивка, реимплантация, DF1/DF4, ЯМР съвместим 1,5 и 3 Т; бр.; 5; 41,667.00. 16; Еднокухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD VR с физиологична извивка, реимплантация, DF1/DF4, ЯМР съвместим 1,5 и 3 Т; бр.; 5; 41,667.00. 17; Дефибрилиращ електрод DF1/DF4, с активна или пасивна фиксация, ЯМР съвместим 1,5 и 3 Т; бр.; 5; 8,334.00. 18; Комплект с изолираща „шапчица“ за върха на електрод (Lead End Cap Kit); бр.; 10; 1,667.00. 19; IS-1 Запушалка за порт (connector port pin plug); бр.; 10; 834.00. 20; Електрод за заземяване на електронож при имплантация на постоянен електрокардиостимулатор; бр.; 50; 2,084.00. 21; Коагулационен електрод тип „писалка“, съвместим с Valleylab; бр.; 2; 59.00. 426,399.00. |  |
| Обособена позиция IX – „Периферни водачи“; №; Наименование; Мярка; Количество; Обща прогнозна стойност без ДДС. 1; Комбинация от 4 дистално платинени Magic или еквивалентни маркери с Glidex хидрофилно покритие и отличен контрол на въртящия момент. Glidex™Водач с хидрофилно покритие (Coated Hydrophilic Guidewire) - 4 дистално платинени Magic маркери или еквивалентни разположени в 1 cm увеличение за по-добра визуализация; дължина в см – 180, 260; диаметър в мм – 0.889; бр.; 20; 4,200.00. 2; Водач 0,035 "комбиниращ голяма твърдост, сила и стабилност с безопасността на мекия атравматичен флопи върх; Модел Прав (6см Подвижен връх /Straight (6 cm Flexible Tip) - дължина в см – 75,145,180,260; диаметър в мм – 0.889; 0.965; Модел Прав (ST Къс Връх -Straight (ST Short Tip) –дължина в см – 260, 145; дължина на върха в см – 1; 3.5; диаметър в мм -0.889; 0.965; Модел 3 mm J (6 cmГъвкав връх/ Flexible Tip) - дължина в см – 145,180,260; диаметър в мм – 0.889; 0.965;; бр.; 10; 1,500.00. 3; Балансира опората, гъвкавостта и radiopacity необходими за ефективно поставяне на катетър.Модел Управляем Водач (Steerable Guidewire) –дължина на водача 185см и връх J с дължина 15 см и дължина на водча 300 см с С – образен връх с дължина 10 см;; бр.; 10; 2,200.00. 4; Периферен водач с диаметър 0,014" с много добър контрол на въртящия момент; непокрит дистален край; нитинолова обвивка с микро-срезове с дължина 7,85“/18,5см; сърцевина, изработена от нитинол, осигуряваща устойчивост на пречупване; наличен в две дължини – 185см и 300см; за всяка дължина – 2 варианта на върха: прав и ъглов.; бр.; 10; 4,000.00. 5; Периферен водач с диаметър 0,014" предназначен за диагностика и интервенционални интраваскуларни процедури, включително бъбречна интервенция; съчетава точност, сила и баланс; с участието на рентгеноконтрацтни дистални маркери. Дължина на водача в см – 130, 190, 300; диаметър в мм – 0.36; Върхове – заострени дълги, къси и екстра дълги; J форма и прави; бр.; 20; 4,800.00. 6; Периферен водач с диаметър 0,014", полимернa обвивка с ICE хидрофилно покритие за отлично проследяване. Два вида връх и отличен контрол на воденето. Дължина на водача в см: 182, 300. Върхове : прав и ъглов; два варианта на дължината на конуса на върха – къс осигуряващ 6 g натоварване и дълъг осигуряващ 3 g натоварване; Сърцевина на водача изработена от сцитаниум; 2 см радиоконтрастен връх; Много подходящ за процедури на подколенните съдове.; бр.; 30; 6,300.00. 7; Периферен водач с диаметър 0,014" или 0,018" предназначен да пробие и да премине през резистентни лезии. Дължини в см: 195 ; 300; върхове осигуряващи натоварване съответно : 12 g,18 g, 25 g , 30 g;; бр.; 20; 5,000.00. 8; Периферен водач със сърцевина от сплав сцитаниум и неръждаема стомана за контрол на въртенето и маневреност; Прав върхът на водача покрит с рентгеноконтрастен полимер,за по добра видимост;тефлоново покритие по дължината на водча, с хидрофилно покритие ICE ™ покритие; върх Soft 2 cm подлежащ на оформяне; Дължина на водача в см – 110, 150, 200, 300 и дължина на гъвкавия връх 8 см, връх натоварване 8 г;Дължина на водача при 12 сме дължина на гъвкавия връх и натоварване на върха 6 г - 150,200,200 диаметър в мм – 0.46;водачът е в комплект с торкер; бр.; 50; 7,500.00. 9; Иновативна комбинация от заострена нитинолова сърцевина, с едно парче полиуретанова изолация и ултра хлъзгаво хидрофилно покритие; Модел - Хидрофилeн Водач Стандарт ( Hydrophilic Guidewire Standard) -вариант прав и ъглов; дължина в см – 150, 180, 260; диаметър в мм – 0.889; Модел - Хидрофилen Водач Твърд (Hydrophilic Guidewire Stiff) – стабилност при поставяне на катетър или подмяна; вариант прав и ъглов; дължина в см –80,150, 180, 260; диаметър в мм – 0.889; Модел - Хидрофилen Водач Стандартен заострен връх (Standard Long Taper) – ъглов; за постигане на баланс при усложнена анатомия и остро прегънати кръвоносни съдове.; дължина в см –150; диаметър в мм – 0.889;Модел - Хидрофилen Водач с твърд заострен връх (Stiff Long Taper) –прав и ъглов вид; за малки кръвоносни съдове; за усложнена анатомия и остро прегънати кръвоносни съдове с допълнителна опора за поставяне на катетър или смяна; дължина в см –150 и 260; диаметър в мм – 0.889; Модел - Хидрофилen Водач J Тип ( J Tip) – за осигуряване на атравматичен достъп за поставяне на катетър ил смяна; за малки кръвоносни съдове ; дължина в см –150; диаметър в мм – 0.889;; бр.; 30; 3,900.00. 10; Водач с ултра гладко PTFE (тефлон) покритие от неръждаема стомана за достъп при диагностика и интервенционални процедури. Твърдо ядро (Fixed core) – дължина от 40,80,100,125,150,180,260 см; диаметър от 0.457; 0,635; 0,711; 0,813; 0.889; 0.965 мм; с прав връх и J тип; Тип прав гъвкав ( 3см гъвкавост) – диамеър в мм от 0.457; 0.635; ;0,711; 0,813; 0.889; 0.965; дължина от 40,80,100,125,150,180,260 см; Тип J гъвкав ( 3см гъвкавост) – диаметър в мм от 0.889; 0.635; 0.813; 0.965; дължина в см от 40, 80,100, 125, 150, 180, 260.;Подвижно ядро (Moveable core) - с прав връх и J тип; С раздвоен край (Double Ended) – диаметър в мм 0.889; дължина в см – 150; вариант Прав и Тип J; Модел Newton - диаметър в мм 0.889; дължина в см – 150; гъвкав Модел New Bentson - диаметър в мм 0.889; дължина в см – 150; гъвкав; Модел Heavy Duty Fixed Core – тефлоново покритие; в мм диаметър 0.889; дължина в см – 150; Модел Rosen Heavy Duty - диаметър в мм 0.889; дължина в см – 150; гъвкав; бр.; 50; 1,750.00. 11; Диагностични водачи 0.018/0.025/0.032/0.035/0.038" до 180 cm с конструция "one-piece nitinol core", полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "М coat"; бр.; 200; 14,834.00. 12; Диагностични водачи 0.018/0.025/0.032/0.035/0.038"; 220-260 см с конструция "one-piece nitinol core", полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "М coat"; бр.; 200; 23,167.00. 13; Диагностични водачи 0.020/0.025/0.032/0.035"; от 150 до 450 см с конструция "one-piece nitinol core", полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "М coat", ПРАВИ И АНГУЛИРАНИ, както и ТВЪРДИ "стиф"тип прави и с ангулация 45◦; бр.; 50; 7,917.00. 14; Диагностични водачи 0.035/0.038"; 180 или 300 см с конструция "one-piece nitinol core", полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "М coat"; J - 1.5 mm shape, за реканализация на периферна васкулатура; бр.; 20; 3,167.00. 15; Хибридно "extra stiff"нитинолово ядро в проксималната част със спирално PTFE покритие /155-235 см/, съединено посредством "DUO_CORE" технология с еластично нитинолово ядро дистално, позволяващо "2 jobs with one wire": преминава през лезията и подсигурява доставката на интервенционалната система /стент-балон катетър /без смяна на водач, намалени: риск, процедурно и флуороскопско време. М-хидрофилно покритие на дисталните 25 см, покрити допърнително с железни соли за по-добра рентгенова непрозрачност, дължини 180/260 см за 0,035" и 180/300 см за /0.014"/0.018" /за феморопоплитеален и подколенен сегмент/, изтънен дистално, с кривина на върха 45°; бр.; 50; 20,417.00. 16; Хидрофилен периферен водач с нитинолова сърцевина, кинк-резистентен; 0,018'' и 0,035''; дължина 150, 180 и 260 см; вида на тялото стандартно или твърдо; без или с 45⁰ ангулация на върха; Бр; 10; 1,600.00. 17; Периферен водач с нитинолова сърцевина, силиконово покритие, койл със златно покритие, с включен торкер за 0,014'' и 0,018''; Размери: 0,014'', 0,018'', 0,025'' и 0,035''; ралична дължина 80/180/260/300/400см; без или с 15⁰/45⁰ ангулация на върха; вариации на върха: Int, Flop, Std; бр; 20; 3,600.00. 18; Периферен водач, диаметър 0.018''; рентгенопозитивен койл с дължина - 15см; натоварване на върха 30 грама ; обща дължина - 180/300см; конусовиден дизайн; предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъкани; бр; 20; 3,800.00. 19; Периферен водач, полимерно покритие, диаметър 0.014 и 0.018; натоварване на върха 3G и 4G, прав и J вариант; обща дължина - 200/235/300см;; бр; 30; 6,300.00. 20; Периферен водач с хидрофилно покритие,диаметър 0.014 и 0.018"; натоварване на върха 12G., прав и J вариант обща дължина - 200/235/300см;; бр; 20; 4,200.00. 21; Периферен водач 0,035". Дисталните 17 см. са оформени в постепенно заострен връх с ядро от 0,035". MICROGLIDE силиконово покритие за намаляване на фрикцията. Дължини 145см,190см и 300см само с прав връх. Атравматичен връх с възможност за преформиране; бр; 10; 1,210.00. 22; Периферен водач CORE-TO-TIP дизайн. Мек, атравматичен връх с възможност за преформиране. PTFE покритие на шафта до дисталните 7 см. MICROGLIDE покритие. ШАФТ от неръждаема стомана, два варианта - 5 и 10 см. дължина на средния сегмент. Дължина на водача -130,190 и 300СМ; бр; 10; 1,210.00. 23; Нова генерация 0.18" хибридни водачи, прав връх и наличие на двойна метална технология, комбинираща предимствата на неръждаема стомана - добра въртеливост и опора; и нитинола - флексибилност и устойчивост. Два варианта на дължината на нитиноловата част 10см и 25см. Патентована непрекъсната спойка за прецизно въртене, параболично ядро.. Рентгено позитивно полимерно хидрофилно покритие за по-лесно преминаване и визуализация. Твърдост на върха - 4gr. Супер еластичен преформиращ се връх от нитинол, 3 см. рентгено позитивни платинени коилове. Дължина на водача 210 см. и 300 см.; бр; 20; 3,560.00. 24; Фамилия периферен водач за хронични оклузии /СТО/. Диаметър -014", дурастил материал.Хидрофилно дистално покритие и хидрфобно - проксимално, Core - to -tip дизайн с 5мм. Койлове на върха.3 см. рентгенопозитивни койлове. Диаметър на върха за различните видове - 0.12" и 0.009", твърдост на върха - 4.8, 9.7, 13гр.. Дължина - 190см.,300 см. прав връх; бр; 10; 1,430.00. 25; Фамилия периферни водачи .018", за SFA & BTK. Материал - неръждаема стомана,Core - to -tip дизайн. 1.Workhorse GW с голям съпорт на тялото, мек връх и полимерно покритие. 8мм. Хидрофилно покритие, 3 см ренгенопозитивни намотки на върха, диаметър на върха - 0.018", сила на проникване - 17 ; 2. водач за извити съдове, калцифицирани и трудни за преминаване стенози с флексибилно тяло и по-твърд връх, 35см хидрофилно полимерно покритие,3 см. рентгенопозитивен връх.Преформиране на върха, сила на проникване - 52; 3. водач, подходящ при хронични, стенотични лезии, с подпомагащо тяло и твърд заострен връх. 33 см. хидрофилно покритие, 10 см. рентгенопозитивни койлове на върха, сила на проникване 30г.; бр; 20; 3,340.00. 26; Периферен водач .018" с мек, атравматичен връх с възможност за преформиране. Изработен е от рентгенопозитивни платинени мнамотки. Проксимални маркери за определяне мястото на водача спрямо интрадюсера. MICROGLIDE покритие за намаляване на съпротивлението. Дължина на водача -190 и 300см. прав и J връх. Дължина на рентгенопозитивния връх - 5 см.; бр; 20; 2,420.00. Общо:; 143,322.00. Обособена позиция X – „Периферни диагностични катетри“; №; Наименование; Мярка; Количество; Обща прогнозна стойност без ДДС. 1; Стандартни , ангиографски диагностични катетри 5 F /усилени/ с висцерални и церебрални криви (RIM-I-II,HINK,NEWTON,MANI,COBRA, J-CURVE) С ДЪЛЖИНИ ОТ 65 до 100см, странични дупки.; бр.; 100; 7,417.00. 2; М-Хидрофилни ангиографски катери за доставка на контраст, емболизационен материал, водачи и микрокатетри - 4 Fr /вътр. лумен-0.041"/ и 5 Fr /вътр. лумен-0.043"/. Единичен SUS braid за 5 Fr и двоен SUS braid за 4 Fr. Специални криви и дължини от 65 см до 150 см прави за реканализации на долни крайници, Yashiro 3D shape за по-лесен достъп на tr. celliacus, COE 2, JB 1, JB 2.; бр.; 50; 5,792.00. Общо:; 13,209.00. Обособена позиция XI – „Периферни съпорт катетри“; №; Наименование; Мярка; Количество; Обща прогнозна стойност без ДДС. 1; Периферен съпорт катетър с ултра нисък ентри профил 0.018” (0.46 mm) ,съвместим с 4 фр въвеждаща система и водач 0,014 "; Със специално конструиран заострен връх наподобяващ балон в пурпурен цвят за по-добра видимост,Хидрофилно покритие в дисталната част за по-лесно преминаване;ново поколение материал найлон - позволяващи да се приложи силен тласък; Корпуса на катетъра е с три рентгеноконтрастни маркера - разположени през 15 мм ; Дистален край - 1,4 F ;Проксимален край - 3,4 F; Прав; Наличен в две дължини: 135 и 150 см;; бр.; 5; 1,000.00. 2; Периферен съпорт катетър с ултра нисък ентри профил 0.022" (0.56 mm),съвместим с 4 фр въвеждаща система и водач 0,014 "; Със специално конструиран заострен връх наподобяващ балон в пурпурен цвят за по-добра видимост,Хидрофилно покритие в дисталната част за по-лесно преминаване;ново поколение материал найлон - позволяващи да се приложи силен тласък; Корпуса на катетъра е с три рентгеноконтрастни маркера разположени през 15 мм; Дистален край - 1,7 F ;Проксимален край - 4 F; Прав; Наличен в три дължини:90, 135 и 150 см;; бр.; 10; 2,000.00. 3; Периферен съпорт катетър с ултра нисък ентри профил 0.022" (0.56 mm),съвместим с 5 фр въвеждаща система и водач 0,035 "; Със специално конструиран заострен връх наподобяващ балон в пурпурен цвят за по-добра видимост,Хидрофилно покритие в дисталната част за по-лесно преминаване;ново поколение материал найлон - позволяващи да се приложи силен тласък; Корпуса на катетъра е с три рентгеноконтрастни маркера разположени през 50 мм; Дистален край - 2,84 F ;Проксимален край - 5,1 F; Прав; Наличен в 4 дължини:65,90, 135 и 150 см;; бр.; 10; 2,000.00. 4; Периферен Катетър за добра опора, съвместим с 4 Fr въвеждаща система и водач на 0.035", с дължини 65/90/135/150 см, двойно оплетен със стоманени нишки шафт /DBSS-technology/, 3 маркера - 1 вграден на 1 мм от върха и други 2 щамповани на 40 мм и 60 мм от първия, профили - прав и ангулиран на 30°; 40 см хидрофилно покритие - М cout. Последователно изтънен връх. Изключителна устойчивост на кинк, добра опора при преминаване на комплексни лeзии. Ангулиран профил удобен за намиране на true lumen и навигиране през бифуркации.; бр.; 20; 5,667.00. 5; Периферен катетър за добра опора при стенози и оклузии, съвместим с водач на 0.035", 0,018'' и 0,014'' с дължини 65-90-135-150 см, конусовиден връх, 3 платина-иридум маркери; бр; 20; 3,200.00. 6; Периферен опорен и преминаващ катетър за преминаване през стенотични лезии, хронични тотални оклузии и малки съдове; улесняване смяна на водачи и въвеждане на инфузионни разтвори и контрастни вещества. Маркери с дължина 1 см, разположени по протежение на дисталните 30 см от дължината на катетъра. Двойни маркери на дължина 10см и 20см от върха на катетъра. Вграден 1мм платинен рентгенопозитивен маркер на разстояние 5-6мм от върха. Съвместим с 0.014"; 0.018" и 0.035" водач и 4F и 5F интродюсер.Профил на преминаване на върха - 0.017" / за 0.014" катетър /. Дължина - 65см, 90см, 135см и 150см.; бр; 10; 3,000.00. 7; Периферен конусовиден прав съпорт катетър, изискващ водач 0.18“, хидрофилно покритие за гладко преминаване, дистално 1.8 F, проксимално 2.6 F, дължини 70,90,135 и 150см, оплетка от волфрам и платинен маркер за по-добра визуализация; бр; 10; 4,350.00. 8; Периферен прав съпорт катетър с конусовидно скосен шафт на степени, изискващ водач 0.14“, хидрофилно покритие за гладко преминаване, дистално 1.8 F, проксимално 2.6 F, дължини 60,90,135 и 150см, разновидности за дистален достъп, интервенции под коляното, за ежедневна употреба и с твърд шафт.; бр; 10; 4,350.00. 9; Съпорт катетър с оплетка от неръждаема стомана позволяваща високи нива на бутаемост. 4 рентгеноконтрастни маркера за измерване. Хидрофилно покритие на дисталната част – 40см. Заострен връх. Размери и конфигурации: прав – 2.6F и 4.0F; извит - 2.6F и 4.0F; бр.; 10; 7,000.00. Общо:; 32,567.00. Обособена позиция XII – „Специфични катетри“; №; Наименование; Мярка; Количество; Обща прогнозна стойност без ДДС. 1; Микрокатетър с външен диаметър 2.8Fr, метална оплетка, мек конусовиден връх, хидрофилно покритие, въсместим с водач 0.14"; бр.; 10; 20,000.00. 2; Суперселективен катетър използван за диагностични и интервенционални коронарни и периферни процедури. 5 транзитни зони на гъвкавост. Хидрофилно покритие. Възможност за оформяне на върха на ръка без използване на пара. Конструкция от неръждаема стомана позволяваща контрол без пречупване. Вътрешен диаметър, позволяващ използването на емболизиращи частици, сфери и микрокойлове – включително .018 емболизационни койлове. Размери – 2.5 и 2.8F. Дължини – 100, 110, 135, 150cm; бр.; 10; 12,500.00. 3; Микрокатетър с външен диаметър 2.8Fr, дистална част 2.6Fr, метална оплетка, мек конусовиден връх, хидрофилно покритие, въсместим с водач 0.14" дължина 135 и 150 см; бр.; 10; 20,000.00. 4; Хиперселективен микрокатетър, с М-хидрофилно покритие върху външното полимерно покритие, SUS braid технология, дължина 110 см-130 см /коаксиална опция - водач 0.021" + RO marker 2.8 Fr/, 150 см с профил 2.0 Fr; 2,4 Fr; 2,7 Fr; 2.8 Fr; вътрешен диаметър 0,022" (0,57 мм). Предназначен за доставка на контраст, емболизационен материал вкл. ДМХО, водач, медикамент.; бр.; 10; 8,167.00. 5; М-Хидрофилни ангиографски катери за доставка на контраст, емболизационен материал, водачи и микрокатетри - 4 Fr /вътр. лумен-0.041"/ и 5 Fr /вътр. лумен-0.043"/. Единичен SUS braid за 5 Fr и двоен SUS braid за 4 Fr. Специални криви и дължини от 65 см до 150 см прави за реканализации на долни крайници, Yashiro 3D shape за по-лесен достъп на tr. celliacus, COE 2, JB 1, JB 2.; бр.; 10; 1,159.00. 6; 6 Fr, 7 Fr , 8 F съвместим - тромбаспирационен катетър за коронарни и периферни артериални съдове, дължина на заобления и атравматичен връх 6 мм, дистално М-coat хидрофилно покритие - 40 см; 1 мм Ro маркер на 4 мм от върха,10 cm дълбочинен маркер на 90 см от върха, 140 см дължина, съвместим с 0,014" водач, входен профил - 0,019", екстракционна повърхност за 6 Fr - 0.95 мм и 1.32 мм за 7 F, Диаметър на шафтa външен: дистален - 5,1 Fr за 6 Fr и 5,9 Fr за 7Fr , със премонтиран стилет за по-добра опора и проходимост, RX сегмент - 23 см ,; бр.; 10; 5,667.00. 7; Инфузионен катетър с Cragg-микроклапа; диаметър 4/5 F, дължина на катетъра 40/65/100/135cm; дължина на инфузионния участък 5/10/20cm за 4F и 5/10/20/30/40/50cm за 5F; съвместими с водач 0,035''(4F) и 0,038''(5F); рентгенопозитивни маркери в проксималната и дисталната част на инфузионния участък; бр; 10; 2,100.00. Общо:; 69,593.00. Обособена позиция XIII – „Периферни балони“; №; Наименование; Мярка; Количество; Обща прогнозна стойност без ДДС. 1; OTW нископрофилен балон за подколенния сегмент, съвместим с водач 0.014", с две дължини - 100 см и 148 см. Размери за двете дължини: диаметри 1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/3,5/4.0. Дължини: за 1.25 и 1.5 - 20 мм - двукратно сгънат балон; за 2.0-4.0: 40/80/120/150/200 мм -трикратно сгънат балон; диаметър на дръжката проксимално 3.2 Fr за 1.25 и 1.5; 3,6 Fr за 2.0-4.0; дистално 2.5 Fr за 1.25 и 1.5 мм; 3.0 Fr за 2.0-4.0 мм. Дистално хидрофилно покритие за диаметри 1.25 и 1.5 мм - 880 мм, за диаметри 2.0-4.0 e 400 мм. RBP - 20 атмосфери.; бр.; 5; 3,042.00. 2; 150 см нископрофилен RX балон катетър подходящ за различни периферни процецедури, /без мозъчни и коронарни/, below-the-ankle, атриовенозни диализни фистули, постдилатации в периферната васкулатура, съвместим с 0,014" водач; маркери на 90 и 100 см; дължина на лумена за водача 30/40 см; дистален шафт 3.5 Fr, проксимален шафт 3.5 Fr; твърда сърцевина; минимален размер на шийта 4 Fr; М-хидрофилно покритие на дисталната част 28/38 см; двойно сгънат балон за 1.5 - 2.5 мм и тройно сгънат за 3.0 - 4.0 мм; размери: за диаметър 1.5 мм - дължина 20/40/80/120 мм; за диаметър 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 мм - дължина 40/80/120/150/200 мм; бр.; 10; 5,750.00. 3; 150 см нископрофилен RX семикомплайент балон катетър подходящ за различни периферни процецедури /без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0,018" водач, хибридна шафт технология, дистален шафт 3.8 Fr, проксимален шафт 3.4 Fr, хидрофилно покритие на дисталната част М-Coat - 45 см, ентри-профил 0.60 мм, съвместим с 6 Fr водещ катетър за 2, 3, 4, 5 мм; 7 Fr за 6 и 7 мм; 8 Fr за 8 мм диаметър, дължини 40/60/80/100/120/150 мм за диаметри от 2.0 - 6.0 и 40/60/8 0 мм за 7.0 и 8.0; бр.; 5; 2,834.00. 4; 90 см и 150 см см шафт нископрофилен RX семикомплайент балон катетър подходящ за различни периферни процецедури/без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0,018" водач, хипотюбе шафт технология, дистален шафт 3.6F, проксимален шафт 2.4 Fr, М- хидрофилно покритие на дисталната част, диаметър 4/5/6/7 мм, дължина-20 мм; бр.; 5; 3,084.00. 5; 90 и 150 см шафт, нископрофилен OTW балон катетър подходящ за различни периферни процецедури /без мозъчни и коронарни/, атриовенозни диализни фистули, постдилатации в периферната васкулатура, съвместим с 0,018" водач, маркери на 90 и 100 см, шафт 4 Fr comp: 53.9 Fr и 5 Fr comp: 4.3 Fr; М хидрофилно покритие на дисталната част 31 см; двойно сгънат балон за 2.0 - 2.5 мм и тройно сгънат за 2.5 до 6.0 мм; размери: диаметър 2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0 мм, дължина 20/40/60/80/100/120/150/200 мм; съвместим с водещ катетър 4 Fr и 5 Fr; бр.; 10; 5,667.00. 6; RX/OTW нископрофилен балон катетър подходящ за различни периферни процецедури /без мозъчни и коронарни/, атриовенозни диализни фистули, постдилатации в периферната васкулатура, съвместим с 0,035" водач, с две дължини: 135 см за RX и 90 /135 см за OTW; маркери на 90 и 100 см за RX и OTW; М хидрофилно покритие; за RX - изходящ порт на 40 см, твърда скосена сърцевина; двукратно сгънат балон от 3.3 до 9.0 мм; петкратно сгънат балон от 10.00 до 12.0 мм; за RX дистален шафт 5,7 Fr; проксимален шафт 3,9 Fr; за OTW - 5 Fr comp: 5.4 Fr и 6/7 Fr comp: 5.7 Fr; за RX съвместим с 6 Fr водещ катетър за 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм и съвместим с 7 Fr водещ катетър за 9, 10, 12 мм диаметър; за OTW съвместим с 5 Fr водещ катетър за 3, 4, 5, 6, 7 мм, с 6 Fr катетър за 6, 7, 8 мм и с 7 Fr катетър за 8, 9, 10, 12 мм; размери: дължини 20/40/60/80/100/120/150/200 мм за диаметри от 3.0 - 7.0 мм; дължини 20/40/60/80 мм за диаметри от 8.0-10.0 мм и дължини 20/40 мм за диаметър 12.0 мм; бр.; 10; 4,834.00. 7; PTA балон катетър подходящ за ренална, феморална, поплитеална артерии. Съвместим с водач 0,014", OTW, NP 7 atm,RBP 16 atm, ABP 22 atm. Профил на върха 0,017", 2 бр. маркери платина и иридии. Хидрофилно покритие Hydrax. Нископрофилен, с диаметър от 1.25 мм и дължина на балона 10, 15, 20 мм, диаметър 1.5 мм и дължина на балона 10, 15, 20, 40, 60, 80 мм, диаметър 2.0 мм и дължина на балона 10, 15, 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200 мм диаметър 2.5, 3.0, 3.5, 4.0мм и дължина на балона 40, 60, 80, 120, 150 и 200 мм. Работна дължина на катетъра 100 и 150 см; бр; 10; 2,084.00. 8; PTA балон катетър подходящ за ренална, феморална, поплитеална артерии. Съвместим с водач 0,018", OTW, NP 7 atm,RBP 14-16 atm, ABP 20 atm. Профил на върха 0,019", 2 бр. маркери платина и иридии. Хидрофилно покритие Hydrax. Нископрофилен, с диаметър от 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 мм и дължина на балона 20, 40, 60, 80, 120, 150 и 200 мм. Работна дължина на катетъра 100, 140 и 150 см; бр; 10; 2,084.00. 9; PTA балон катетър подходящ за ренална, феморална, поплитеална артерии. Съвместим с водач 0,035", OTW, NP 7 atm,RBP 13-16 atm, ABP 19-24 atm. Профил на върха 0,036", 2 бр. маркери платина и иридии. Хидрофилно покритие Hydrax. Коничен атравматичен дизайн с диаметър от 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, мм и дължина на балона 20, 40, 60, 80, 120, 150 и 200 мм при работна дължина на катетъра 80 и 140 см, диаметър 7.0 мм, и дължина на балона 20, 40, 60, 80, 120 мм при работна дължина на катетъра 80 и 140 см диаметър 8.0, 9.0 мм, дължина на балона 20, 40, 60, 80 мм при работна дължина на катетъра 80 и 140 см, 10.0 и 12.0 дължина на балона 20, 40, 60 мм при работна дължина на катетъра 80 и 140 см, диаметър от 6.0, 7.0, 8.0, 9.0,10.0, 12.0 мм и дължина на балона 20 мм при работна дължина на катетъра 200 см; бр; 10; 2,084.00. 10; Балон - катетър за периферна ангиопластика.Материал на балона - полиамид . Тип - полуразтеглив. Два платинени рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране. Гъвкави точки Checker, които позволяващи преминаване на балона при силно извити съдове. Двойно хидрофилно покритие на балона - вътрешен устойчив слой и външен лубрикантен слой, позволяващ намаляване на триенето . Подсилен вътрешен лумен, позволяващ преминаването през силно стеснени съдове. Доставящ катетър - OTW - тип, двулуменен, съвместим с 4F - 6F интродюсер и 0.018" водач. Размери : диаметър - 2.0мм, 2.5мм, 3.0мм,3.5мм, 4.0мм, 5.0мм,6.0мм,7.0мм,8.0мм и 9.0мм; дължина - 20мм,40мм,60мм,80мм,100мм,150мм,200мм,250мм и 300мм . Полезна дължина на системата - 75см, 130 см и 150 см.; бр; 10; 3,000.00. 11; Балон - катетър за периферна ангиопластика.Материал на балона - полиамид . Тип - полуразтеглив. Маркерни ленти през 1см; удебелени маркерни ленти през 5см и обозначено с цифри разстояние през 10см за прецизно позициониране. Доставящ катетър - OTW - тип, двулуменен, съвместим с 5F - 7F интродюсер и 0.035" водач. Размери : диаметър - 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8м, 9мм, 10мм и 12мм; дължина - 20мм,40мм,60мм,80мм,100мм, 120см,150мм,200мм,250мм и 300мм . Полезна дължина на системата - 75см и 130см.; бр; 10; 2,334.00. 12; Периферен балон - катетър за ангиопластика на илиачни артерии, обструктивни лезии на нативни или синтетични артериовенозни диализни фистули и постдилатация на преферни стентове или стент-графтове. Тип - неразтеглив / non-compliant /, OTW, съвместим с 0.035" водач и 7- 12F интродюсер. Номинално налягане на раздуване - 4-6 Aтм. Налягане на разкъсване - 12-18 Атм.Широк диапазон на работното налягане - от 6 до 18 Атм / за балон - катетри с размер 14мм х 40мм /. Къси рамена на балона - 21мм / за балони с размер 18мм х 40мм . Размери - диаметър - 12мм, 14мм, 16мм,. Дължина - 20мм,40мм или 60мм. Полезна дължина на системата - 80см или 120 см.; бр; 5; 2,500.00. 13; Периферен балон - катетър за ангиопластика на илиачни артерии, обструктивни лезии на нативни или синтетични артериовенозни диализни фистули и постдилатация на преферни стентове или стент-графтове. Тип - неразтеглив / non-compliant /, OTW, съвместим с 0.035" водач и 7- 12F интродюсер. Номинално налягане на раздуване - 4-6 Aтм. Налягане на разкъсване - 12-18 Атм.Широк диапазон на работното налягане - от 6 до 18 Атм . Къси рамена на балона - 21мм / за балони с размер 18мм х 40мм . Размери - диаметър - 18мм,20мм,22,,24мм или 26мм. Дължина - 20мм,40мм или 60мм. Полезна дължина на системата - 80см или 120 см.; бр; 5; 3,125.00. 14; Периферен балон за високо налягане. Съвместимост с водач:0.035”. Материал на балона: Nylon, Pebax. Дизайн на шафт: коаксиален 5.9F. RBP: до 27 атм. Минимален размер на интродюсера 6F: ø 3,0 -8,0 мм; 7F: ø 9,0 -10,0 мм; 8F: ø 12,0 мм. Работна дължина: 40 и 75cm. Размери: d:3,0-12,0; l:20-100; бр; 5; 2,688.00. Общо:; 45,110.00. Обособена позиция XIV – „Покрити и венозни стентове“; №; Наименование; Мярка; Количество; Обща прогнозна стойност без ДДС. 1; Премонтиран покрит стент за периферна ангиопластика.Материал на стента- неръждаема стомана - 316L.Film Cast Encapsulation технология на покритие. Материал на покритие - микропоресто / 100 - 120 микрона / PTFE под формата на ултратънък ламириращ слой за предотвратяване на тъканното прорастване."Powercrimp" технология за контролирано едноетапно освобождаване. Два златни рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране. Диаметър - от 5 мм до 10мм , дължина - 16мм,22мм,38мм,59мм.Балон - катетър - от полиетилен терефталат, неразтеглив.Съвместим с 6/7F интродюсер и 0.035" водач.; бр; 5; 10,000.00. 2; Саморазгъващ се ендолуминален стент - графт / покрит стент / за периферна ангиопластика. Материал на стента : нитинол. Материал на покритие: два тънки слоя еПТФЕ / аблуминален и луминален/, обхващащи двустранно и изцяло стратовете на стента. Луминален еПТФЕ слой - покрит с карбон. Осем танталови рентгенпозитивни маркери за прецизно позициониране / по 4 в двата края /.Структурен дизайн - тип отворена клетка. Непокрити участъци от 2 мм в краищата за предотвратяване на миграция на стента. Съвместим с 8, 9 и 10F интродюсер и 0.035" водач. Размери - диаметър- 5мм,6мм,7мм,8мм,9мм,10мм,12мм и 13.5 мм, дължина - 20мм / за стент графт с диаметър от 5мм до 8мм /,30мм,40мм,50мм,60мм,80мм,100мм, 120 мм. Полезна дължина на системата - 80см или 117 см.; бр; 5; 10,000.00. 3; Периферен саморазгъващ се стент за ангиопластика на вена илиака и вена феморалис. Материал на стента - нитинол . Дванадесет маркера за прецизно позициониране - по шест в двата края / три танталови + три нитинолови /. Триаксиална доставяща система. Ръкохватка с два механизма за освобождаване: голямо колело-бутон за бавно освобождаване и малко колело-бутон за бързо освобождаване на стента. Доставящ катетър - OTW - тип, , съвместим с 8F - 10F интродюсер и 0.035" водач. Размери : диаметър - 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм и 20мм; дължина - 40мм,60мм,80мм,100мм, 120см,140мм и 160мм . Полезна дължина на системата - 80см и 120см.; бр; 5; 12,417.00. Общо:; 32,417.00. Обособена позиция XV – „Емболизиращи частици и спирали“. №; Наименование; Мярка; Количество; Обща прогнозна стойност без ДДС. 1; Периферни спирали "койлове", хеликоидален и 3Д дизайн, репозициониращи се, микрофиламентна технология LatticeFX, с найлон или PGLA; рамери за хеликоидални коилове - от 2мм до 20мм в диаметър; дължина от 4см до 50см, размери за 3Д коилове: от 2мм до 16мм в диаметър; дължина от 2см до 40см. Съвместими с микрокатетър с минимален вътрешен размер 0,0165'' за размери от 2 до 4 мм диаметър(хеликоидален), от 2 до 10мм диаметър(3Д) и 0,021'' за размери от 5 до 20мм диаметър(хеликоидален) и от 12 до 18мм диаметър(3Д); бр.; 10; 6,250.00. 2; Сфери от етилен-винил алкохол кополимер в разтвор на диметилсулфоксид и микронизирана танталова пудра с вискозитети 18,20,34 за AVM и 500 само за интракраниални аневризми; съвместим със специални, реинфорсирани микрокатетри; бр.; 2; 4,444.00. 3; Еднолуменен реинфорсиран микрокатетър; полу-твърд проксимален шафт със стандартен луер адаптер и флексибилен дистален шафт; дистален вътрешен диаметър 0.015''/0.017''/0.021''/0.027''; обща дължина 135-158cm; използваема дължина 130-153cm; съвместим с водач 0.012''/0.014''/0.018''/0.021''; бр.; 5; 3,960.00. Общо:; 14,654.00. |  |

  - В прогнозната стойност на обществената поръчка по всяка обособена позиция/ номенклатурна единица (в случаите когато се подават оферти за отделна номенклатурна единица в дадена обособена позиция) са включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката.

  - Прогнозната стойност на обществената поръчка по всяка обособена позиция е максимално допустима, затова участниците, представили оферти с ценово предложение над посочената максимална прогнозна стойност за съответната обособена позиция ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

  - Място за изпълнение на поръчката:

Място за изпълнение на поръчка е Болница „Лозенец”,

с административен адрес – гр. София - 1407, ул. „Козяк” № 1.

  - Срок за изпълнение на поръчката е 1 (една) година от сключване на договора.

2. Обхват и основни параметри на обществената поръчка

Обхватът и основните параметри на обществената поръчка с предмет: “Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи” по 15 /петнадесетте/ обособени позиции са подробно описани в Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка (Приложение №1), представляваща неразделна част от настоящата документация за участие.

Раздел  II

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ОТНОСНО ЛИЧНОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ

- В обявената открита процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията и изискванията, предвидени в:

- Търговския закон (ТЗ);

- Закона за обществените поръчки (ЗОП);

- Закон за медицинските изделия (ЗМИ);

- Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);

- Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);

- Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) и други нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документацията за участие.

- Клон на чуждестранно лице може да бъде самостоятелен участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В тези случаи, ако за доказване на съответствието с изискванията за икономическо и финансово състояние, за технически и професионални способности, клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът трябва да представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

Изисквания към участниците по чл.54, ал.1 от ЗОП

Нормативноустановените изисквания в чл.54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участниците, които не отговарят на посочените изисквания ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

- Съгласно чл.54, ал.1 от ЗОП не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник:

  - който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по:

чл. 108а от Наказателния кодекс (НК) - (Тероризъм),

чл. 159а – чл.159г от НК - (Трафик на хора),

чл.172 от НК - (Престъпления против трудовите права на гражданите),

чл.192а от НК - (Престъпления против младежта ),

чл.194 – чл.217 от НК - (Престъпления против собствеността),

чл. 219 – чл.252 от НК - (Престъпления против стопанството),

чл.253 – чл.260 от НК - (Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи),

чл. 301 – чл.307 от НК - (Подкуп),

чл. 321 от НК - (Престъпления против реда и общественото спокойствие),

чл.321а от НК - (Престъпления против реда и общественото спокойствие),

чл. 352 – чл.353е от НК - (Престъпления, свързани със замърсяване на околната среда);

  - който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т.1.1, в друга държава членка или трета страна;

1.3.1. който има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях,

към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника,

или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

1.3.2. Посоченото изискване в т.1.3.1. не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

1.4. за който е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП;

1.5.  за който е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6. за който е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил:

чл.61, ал.1 от КТ (Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа.);

чл.62, ал.1 от КТ (Трудовият договор се сключва в писмена форма.);

чл.62, ал.3 от КТ (В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Националната агенция за приходите предоставя в реално време на оправомощени лица от дирекции "Инспекция по труда" електронен достъп до регистъра на трудовите договори и при поискване в срок три работни дни изпраща копие от съответното заверено уведомление.);

чл.63, ал.1 или 2 от КТ (Начало на изпълнението);

чл.118 от Кодекса на труда (КТ) (Забрана за едностранно изменение на трудовото правоотношение),

чл.128 от КТ (Задължение на работодателя за начисление и плащане на трудово възнаграждение),

чл. 245 от КТ (Гарантиране на изплащането на трудовото възнаграждение),

чл. 301 - чл.305 от КТ (Специална закрила на непълнолетните),

чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.7.1. за който е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

1.7.2. Съгласно т.21 от §2 на ДР на ЗОП „Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

1.7.3. По смисъла на чл.54 от ЗПКОНПИ „Облага” е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

1.8.1. Изискванията, посочени в т.1.1, т.1.2 и т.1.7.1 (чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП), се прилагат по отношение на лицата, които представляват участника, и членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

1.8.2. Изискванията по т.1.1, т.1.2 и т.1.7.1. (чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП) се отнасят и за физическо лице, което представлява участника по пълномощие, както и за юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган.

    - В зависимост от правно-организационната форма на участника в чл.40, ал.1 от ППЗОП е  уточнено, че изискванията по т.1.1, т.1.2 и т.1.7.1. (чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП) се прилагат по отношение на следните лица:

- при събирателно дружество - лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от Търговския закон (ТЗ);

- при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от ТЗ;

- при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл.141, ал.2 от ТЗ;

- еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ;

- при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от ТЗ;

- при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от ТЗ;

- при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

- при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

- при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;

- при сдружения - членовете на управителния съвет по чл.30, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел  (ЗЮЛНЦ) или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от ЗЮЛНЦ;

- при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

- в случаите по чл.40, ал.1, т. 1 - 7  от ППЗОП - и прокуристите, когато има такива;

- за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

    - В случаите, когато участникът има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП.

1.10. Участниците са длъжни, при поискване от страна на възложителя, да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП,  независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

1.11. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 54, ал.1 от ЗОП.

1.12.Участникът декларира съответствието си с критериите за подбор по т.1.1. – т.1.7.1. (по чл.54, ал.1 от ЗОП) чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Изисквания към участниците по чл.55, ал.1, т.1 - т.4  от ЗОП

Участниците в откритата процедура ще бъдат отстранявани от участие в процедурата и когато не отговарят на изискванията относно личното им състояние, посочени вчл.55, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП, които са изрично посочени в обявлението за обществената поръчка и в настоящия раздел на документацията за участие.

- Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка и участник:

    - който е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

    - Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен;

  - който е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

  - за който е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело разваляне или до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

  - Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т.1, т.3 - т.4 от ЗОП.

  - Участникът декларира съответствието си с критериите за подбор по т.2.1. – т.2.3 (по чл.55, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП) чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

- Мерки за доказване на надеждност

3.1. Участник, който не отговаря на изискванията по т.1.1 – т.1.7.1 (чл.54, ал.1 от ЗОП) и посочените от възложителя обстоятелства по т.2.1. – т.2.3. (чл.55, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП), има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, ако докаже, че е:

3.1.1. погасил задълженията си по т.1.3. (чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП), включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

3.1.2. платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3.1.3. изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;

3.1.4. платил изцяло дължимото вземане по чл.128, чл.228, ал.3 или чл.245 от Кодекса на труда.

3.2.1. Когато за участник в процедурата е налице някое от основанията за отстраняване по т.1.1 – т.1.7.1. (чл.54, ал.1 от ЗОП) или посочените от възложителя основания по т.2.1 – т.2.3. (чл.55, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП) и преди подаването на заявлението за участие или офертата той е предприел мерки за доказване на своята надеждност, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

3.2.2. В случаите по т.3.2.1. участникът представя като доказателства за своята надеждност  следните документи:

а) по отношение на обстоятелството по т.3.1.1. и т.3.1.2. (чл.56, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП) - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

б) по отношение на обстоятелството по т.3.1.3. (чл.56, ал.1,т.3 от ЗОП) - документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства;

в) по отношение на обстоятелството по т.3.1.4. (чл.56, ал.1, т.4 от ЗОП) - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда".

  - Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани със съответното нарушение или престъпление.

3.4. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в процедурата.

3.5. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки за надеждност от участника и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата.

3.6. Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е издаден актът или е произнесена присъдата, е лишен от правото да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената възможност по т.3.1. (чл.56, ал.1 от ЗОП) за времето, определено с присъдата или акта.

- Прилагане на основанията за отстраняване

4.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който не отговаря на изискванията по т.1.1. - т.1.7.1. (чл.54, ал.1 от ЗОП) и посочените от възложителя обстоятелства по т.2.1. – т.2.3. (чл.55, ал.1, т.1, т. 3 и т.4 от ЗОП), възникнали преди или по време на процедурата.

4.2. По реда на т.4.1. (чл.57, ал.2 от ЗОП) Възложителят отстранява от участие в процедурата и участник, който е обединение от физически и/или юридически лица, и за член на обединението е налице някое от посочените основания за отстраняване.

4.3. Основанията за отстраняване по т.4.1. (чл.57, ал.1 от ЗОП) се прилагат след изтичане на следните срокове:

- пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по т.1.1 и т.1.2 (чл.54, ал .1, т.1 и т.2 от ЗОП), освен ако в присъдата е посочен друг срок;

- три години от датата на влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата по т. 1.5. (чл.54, ал.1, т.5, б.„а" от ЗОП);

- влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на обстоятелствата по т.1.6. (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП) и т.2.2. (чл.55, ал.1, т.3 от ЗОП), освен ако в акта е посочен друг срок;

- влизането в сила на съдебно решение или на друг акт, с който се доказва наличието на обстоятелствата по т.2.3. (чл.55, ал.1, т.4 от ЗОП).

4.4. В случай на отстраняване на участник от процедурата по реда на т.1.1. – т.1.7.1. (чл.54 от ЗОП) и т.2.2. - т.2.3. (чл.55, ал.1, т.3 и т.4 от ЗОП) възложителят трябва да осигури доказателства за наличието на посочените от комисията за разглеждане на офертите основания за отстраняване.

- Доказване на липсата на основания за отстраняване

5.1. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

5.1.1. за обстоятелствата по т.1.1. (по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП) - свидетелство за съдимост;

5.1.2. за обстоятелството по т.1.3. (чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП) - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

5.1.3. за обстоятелството по т.1.6. (чл.54, ал.1, т.6 и по чл.56, ал.1, т.4 от ЗОП) - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда";

5.1.4. за обстоятелствата т.2.1. (чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП) - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

5.2. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т.5.1. (чл.58, ал.1 от ЗОП), издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

5.3. В случаите по т.5.2. (чл.58, ал.3 от ЗОП), когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

5.4. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

- Специфични национални основания

за отстраняване на участниците от процедурата

6.1. Участниците в откритата процедура ще бъдат отстранявани от участие в процедурата, когато нарушават предвидените забрани в чл. 101, ал. 9, ал.10 и ал. 11 от ЗОП, съгласно които:

„(9) Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.

(10) В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

(11) Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.“

6.2. Участниците в откритата процедура ще бъдат отстранявани от участие в процедурата и когато нарушават предвидената забрана в чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, съгласно която „На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;“

6.3. Участниците в откритата процедура ще бъдат отстранявани от участие в процедурата когато нарушават предвидената забрана в чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), съгласно която „Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето, заемало висша публична длъжност, е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.“

6.4.1. Участниците в откритата процедура ще бъдат отстранявани от участие в процедурата и когато не посочат в офертата си действителения/те собственик/ци по смисъла на §2, ал.1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) на юридическото лице, което подава офертата, и когато не могат да докажат произхода на паричните средства за учредяване на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с чл.66 от ЗМИП.

6.4.2.  Съгласно § 2, ал.1 от ДР на ЗМИП - „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост - физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т.2.

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на §1в от ДР на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за „непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал.1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал.1.“

6.5. За доказване на липсата на посочените специфични национални основания за отстраняване от процедурата участниците декларират, че:

6.5.1. представляваното от тях търговско дружество не участва като съдружник в обединение/консорциум, създадено за участие в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка, не е дало съгласие за участие като подизпълнител в офертата на друг участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка, не е свързано лице с друг участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка (чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП);

6.5.2. представляваното от тях търговско дружество не участва в друго обединение /консорциум, създадено за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка - в приложимите случаи (чл.101, ал.10 от ЗОП);

6.5.3. по отношение на дружеството/съдружниците в обединението/консорциума не е приложима предвидената забрана в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), защото представляваното от тях търговско дружество:

- не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;

- не е контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим;

- попада в изключението на чл.4, т. …. от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

- е запознато с правомощията на възложителя по чл.5, ал.3 и чл.6, ал.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, във връзка с §7, ал.2 от Заключителните разпоредби на същия закон.

6.5.4. Участникът декларира липсата на посочените в т.6.1. – т.6.4.1. основания за отстраняване в буква Г: „Специфични национални основания за изключване“, в част III: „Основания за изключване“ от представения в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

6.6. За да не бъдат отстранени от участие в процедурата, участниците са длъжни да посочат в Техническото си предложение:

- кой е/кои са действителният/те собственик/ци по смисъла на §2, ал.1 от ДР на ЗМИП на съответното дружество;

- основната дейност на дружеството;

- какъв е произхода на паричните средства за учредяване на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка (чл.66 от ЗМИП);

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

7.1. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (ЕЕДОП). В този документ се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни (публичните регистри), в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

7.2. Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия (ЕЕДОП).

7.3.1. Когато лицата по т.1.8.2. , т.1.9.1. и 1.9.2. (чл.54, ал.2 и ал.3 от ЗОП) са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по т.1.1., т.1.2. и т.1.7.1. (чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП), ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.

7.3.2. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по т.1.8.2. , т.1.9.1. и 1.9.2. (чл.54, ал.2 и ал.3 от ЗОП), информацията относно изискванията по т.1.1., т.1.2. и т.1.7.1. (чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП) се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.

7.3.3. В случаите по т.7.3.1., в ЕЕДОП могат да се съдържат и обстоятелствата по т.1.3. – т.1.6. (чл.54, ал.1, т.3 -т. 6 от ЗОП) и т.2.1. - т.2.3. (чл.55, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП), както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

7.4.1. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

7.4.2.  При необходимост от деклариране на обстоятелствата по т.1.3. – т.1.6. (чл.54, ал.1, т.3 -т. 6 от ЗОП) и т.2.1.- т.2.3. (чл.55, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП), както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.

7.5. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор (чл.67, ал.1 от ЗОП).

7.6. Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.

7.7. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

7.8. Преди сключването на договора за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и за съответствието му с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

7.9. Възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

8. Указания за предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид

8.1. Съгласно чл.67, ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид.

8.2. Възложителят предоставя на заинтересованите лица образец на ЕЕДОП за настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка към документацията за участие. Образецът на ЕЕДОП /ESPD/ за тази обществена поръчката е публикуван на профила на купувача и може да бъде изтеглен по електронен път с останалата документация за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка в PDF и XML формат. Препоръчително е създаденият ЕЕДОП да се изтегли и в двата формата: ESPD-request.pdf - за четене и преглед и ESPD-request.xml – за компютърна обработка и попълване. В образеца на ЕЕДОП за участие в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка са маркирани полетата, които съответстват на поставените от Възложителя изисквания, свързани с личното състояние на участниците и критериите за подбор.

8.3. Участниците следва да попълнят своя/своите ЕЕДОП за участие в процедурата чрез използване на осигурената от Европейската Комисия (ЕК) безплатна услуга чрез информационната система за ЕЕДОП. Системата е достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция „Регистър на обществени поръчки (РОП)“ и е-услуги/Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg

Забележка: Съгласно указанията на ЕК безплатната услуга на информационната система за ЕЕДОП работи с последната версия на най-разпространените браузъри, като Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari и Opera. За да се избегнат евентуални проблеми, участниците следва да използват последната версия на съответния браузър. Освен това участниците трябва да имат предвид, че някои функции, например изтегляне на файл, не работят на смартфони и таблетни компютри.

8.4. Участниците трябва да попълнят своя/своите ЕЕДОП за участие в настоящата процедура, като спазват следните правила:

| - Избират опцията „Икономически оператор“. - Зареждат в системата изтегления ESPD-request.xml файл. - Попълват необходимите данни в ЕЕДОП. - Изтеглят попълнения ЕЕДОП (espd-response) в PDF формат, след което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен подпис от съответните лица по чл. 40 от ППЗОП. - ЕЕДОП, попълнен чрез информационната система за ЕЕДОП се предоставя в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. |  |
| --- | --- |

Важно! Информационната система за ЕЕДОП е онлайн приложение, поради което не може да съхранява данни. С оглед на това участниците трябва да запазват и съхраняват винаги локално на своите компютри ЕЕДОП в XML или PDF формат.

- 8.5. При подписването на ЕЕДОП участниците трябва да използват електронен подпис, издаден от Доставчик на Удостоверителни Услуги (ДУУ), включен в Регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги, издаващи удостоверения за квалифициран електронен подпис на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

- 8.6. Участниците могат да използват формат за електронен подпис, различен от определените в т.8.5., като представят на възложителя информация относно съществуващите възможности за валидиране на електронния подпис. Тези възможности трябва да позволяват валидирането на получения електронен подпис като усъвършенстван електронен подпис, за който има квалифицирано удостоверение, да се извърши онлайн, безплатно и по начин, разбираем за лицата, за които съответният език не е роден.

8.7. Допълнителна информация за използването на Информационната система за ЕЕДОП може да бъде намерена на следните адреси:

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242

9. Доказване чрез вписване в официални списъци или сертифициране от органи

9.1. За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на съответствие с техническите спецификации участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган. В тези случаи възложителят не може да отстрани участника от процедурата или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от изискуемите документи, при условие че съответните обстоятелства се доказват от представеното удостоверение или сертификат.

9.2. За всяка конкретна процедура възложителят може да изиска допълнително удостоверение, свързано с плащането на социалноосигурителни вноски и данъци, независимо от представеното от участника удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти, освен в случаите по чл.67, ал.8 от ЗОП.

9.3. Информацията, която може да бъде извлечена от регистрация в официални списъци или сертифициране, не може да бъде оспорвана без наличието на основание.

9.4. Възложителят не може да изисква участниците от други държави членки да преминават през процеса на регистриране или сертифициране, за да участват в процедура за възлагане на обществената поръчка. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

9.5. Възложителите са длъжни да приемат удостоверения за регистрация или сертификати, издадени от органи, установени в Република България или в друга държава членка, в която участникът е установен.

Раздел III

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ,

СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

И ДОКУМЕНТИТЕ, С КОИТО ТЕ СЕ ДОКАЗВАТ

С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост на офертите.

- Изисквания относно годността (правоспособността) на участниците за упражняване на професионална дейност

1.1. Участниците трябва да са регистрирани като търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон (ТЗ) и да имат право да осъществяват търговия на едро с медицински изделия/консумативи в съответствие с чл. 77 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ);

1.2. За доказване на съответствието с изискването по т.1.1. участниците следва да посочат необходимата информация за регистрация като търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон и за правото им да осъществяват търговия на едро с медицински изделия/консумативи в съответствие с чл. 77 от ЗМИ в таблица А: „Годност”, част IV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП.

1.3. Преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, трябва да представи заверено копие от Разрешението си за търговия на едро с медицински изделия/консумативи в съответствие с чл.77 от ЗМИ, издадено от Изпълнителна Агенция по лекарствата (ИАЛ) или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия/консумативи, издаден от компетентен орган на съответната държава.

- Изисквания относно икономическото и финансово състояние на участниците

2.1. Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата.

- Изисквания относно техническите и професионални способности на участниците

3.1.1. Участниците трябва да имат опит в доставката на медицински изделия и консумативи, като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по обособената позиция, за която подават оферта.

3.1.2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.1.1. участниците следва да посочат необходимата информация за изпълнените доставки (включително линк или друг достъпен източник на информация), идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по обособената позиция, за която подават оферта, през последните три години, в параграф “За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от таблица В: „Технически и професионални способности”, част IV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП.

3.2.1. Участниците трябва да разполагат с не по-малко от 1 (едно) помещения за съхранение и търговия на едро с медицински изделия и/или консумативи, в съответствие с изискванията на чл.78, ал.2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката.

3.2.2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.2.1. участниците следва да посочат необходимата информация за наличието на складова база (декларация с посочен адрес или представяне на договор за наем или на документ за собственост), с която разполагат за съхранение и търговия на едро с медицински изделия и консумативи, в параграф “Технически съоръжения и мерки за гарантиране на качеството“ от таблица В: „Технически и професионални способности”, част IV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП.

3.3.1. Участниците трябва да притежават или разполагат с не по-малко от 1 (едно)  транспортно средство, осигуряващо правилното съхранение на медицинските изделия и/или консумативи, при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78, ал. 2 от ЗМИ.

3.3.2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.3.1. участниците следва да посочат необходимата информация за наличието на транспортни средства (свидетелство за  регистрация), с които разполагат за изпълнение на поръчката в параграф “Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от таблица В: „Технически и професионални способности”, част IV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП.

3.4.1. Участниците трябва да разполагат с екип от експерти, които да изпълнят професионално и качествено обществената поръчка, включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството.

3.4.2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.4.1. участниците следва да посочат необходимата информация за наличието на екип от експерти (декларация, съдържаща информация за длъжностите и квалификациите на членовете на екипа от експерти), които ще изпълнят професионално и качествено обществената поръчка, включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството, в параграф “Технически лица или органи за контрол на качеството“ от таблица В: „Технически и професионални способности”, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

3.5.1. Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за техническите и професионални способности и с възможностите (ресурсите)  на едно или повече трети лица.

3.5.2. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на техническите и професионалните способности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение посочените в офертата ресурси на третите лица. Третото/ите лице/а може да бъде/ат посочено/ите подизпълнител/и, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

3.6.1. Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за техническите и професионални способности и с възможностите на посочените от тях подизпълнител/и, които ще използват при изпълнението на обществената поръчка.

3.6.2. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните техническите и професионални способности, участникът представя същите доказателства и за подизпълнителите в съответствие с вида и обема на дейността, която те ще изпълняват от обществената поръчка.

3.7. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

3.8. Възложителят може да не приеме представено доказателство за техническите и професионалните способности на участник, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

3.9. Участниците, които не отговарят на изискванията, свързани с критериите за подбор,

ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

Раздел IV

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

НА ОБЕДИНЕНИЯ, ТРЕТИ ЛИЦА И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- Изисквания и правила за участие в процедурата на участниците – обединения

  - Когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, участниците в обединението/консорциума сключват споразумение/договор за неговото създаване, което се представя към офертата в оригинал или нотариално заверено копие.

1.2. Споразумението/договорът за създаване на обединението/консорциума трябва да съдържа клаузи, които гарантират, най-малко че:

1.2.1. Всички членове на обединението/консорциума са солидарно отговорни заедно и поотделно за професионалното и качествено изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението/консорциума;

1.2.2. Всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора, освен в случаите по чл.116, ал.1, т.4 или т.5 от ЗОП;

1.2.3. Членовете на обединението/консорциума са определили ясно и точно помежду си:

- правата и задълженията на членовете в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, за които ще отговаря всеки член на обединението;

- дела на всеки един от тях спрямо общия обем на поръчката, както и

- ресурсите, с които всеки член на обединението/консорциума, ще участва при изпълнението на обществената поръчка;

1.2.4. Членовете на обединението/консорциума са определили (упълномощили) едно лице, което да представлява обединението/консорциума пред трети лица;

1.2.5. Представляващият обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението/консорциума, да подпише техническото и ценовото предложение и да сключи договор с Възложителя, ако обединението/консорциумът бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, както и да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;

1.2.6. В споразумението/договора за създаване на обединението/консорциума трябва да се определи и наименованието на участника;

1.2.7. Срокът на обединението/консорциума не може да бъде по-кратък от времето, необходимо за окончателното изпълнение на обществената поръчка;

1.2.8. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата, освен в случаите по чл.116, ал.1, т.4 или т.5 от ЗОП.

1.2.9. В случай, че в споразумението/договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението/консорциума, към офертата се представя документ (нотариално заверен), подписан от всички участници в обединението/консорциума, в който се посочва представляващия.

1.3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта за обявената процедура. (чл.101, ал.9 от ЗОП).

1.4. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва самостоятелно или само в едно обединение. (чл.101, ал.10 от ЗОП).

1.5. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

1.6.1. При подаване на оферта от участник - обединение/консорциум, всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението/консорциума трябва да представи:

- отделен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);

- декларация за липсата на обстоятелствата по чл.1.3. и чл.1.4. (чл.101, ал.9 - ал.10 от ЗОП).

1.6.2. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

1.7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл.65, ал. 2 – ал.4 от ЗОП.

1.8. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

1.9. Участниците, които не отговарят на изискванията, посочени в т.1.1 – т.1.8 ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

- Изисквания и правила за участие в процедурата на трети лица

  - Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото им състояние, техническите способности и професионалната им компетентност.

  - По отношение на критериите, свързани с професионалната компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

  - Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

  - Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

  - Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т.2.4. (чл.65, ал.4 от ЗОП), поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.

  - Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. (чл.67, ал.1 от ЗОП).

  - Участниците, които не отговарят на изисквания, посочени в т.2.1 – т.2.6 ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

- Изисквания и правила за участие в процедурата на подизпълнители

3.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват подизпълнители. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

3.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на изискванията относно личното им състояние по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП и на критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

3.3. Когато подизпълнител не отговаря на условията по т.3.2. (чл.66, ал.2 от ЗОП), поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка,   възложителят изисква замяна на съответния подизипълнител.

  - Участникът, определен за изпълнител, трябва да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителя/ите, посочен/и в офертата.

    - Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

    - Не е нарушение на забраната по т.3.5.1. доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

3.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя, както следва:

3.6.1. В случаите по т.3.6. (чл.66, ал.7 от ЗОП) разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

3.6.2. Към искането за плащане изпълнителят предоставя становище, от което трябва да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3.6.3. Възложителят има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

3.6.4. Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се посочват в договора за възлагане на поръчката.

3.7. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

3.8. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители за доказване на липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. (чл.67, ал.1 от ЗОП).

3.9.1. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост и са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

3.9.2. При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.3.8. (чл.66, ал.15 от ЗОП), в срок до 3 (три) дни от неговото сключване.

3.10. Участниците, които не отговарят на изискванията, посочени в т.3.1 – т.3.5.1. ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

Раздел V

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА

- Изисквания към изготвянето на офертата

    - Всеки участник трябва да изготви своята оферта в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и изискванията на настоящата документация за участие.

    - Офертата трябва да бъде изготвена на български език.

    - Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език.

    - Участникът носи отговорност за верността на превода, като за целта в края на всеки преведен текст, лицето, извършило превода, декларира, че преведеният текст отговаря по смисъл и съдържание на оригинала, посочва името си и се подписва.

    - Когато участник – чуждестранно лице представя документи относно своята търговска или съдебна регистрация, или сертификати, или разрешения за осъществяване на определена професия или дейност, издадени от компетентен орган в държавата, в която е установен, тези документи следва да бъдат представени и в официален превод.

1.2.1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия и изисквания, посочени в обявлението за откриване на процедурата и настоящата документация за участие.

1.2.2. Участникът трябва да попълни и приложи към офертата образците от документацията за участие, които са задължителни и не могат да бъдат променяни.

1.2.3. Всички документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, определен в настоящата документация за участие.

1.2.4. Всички документи, които не са оригинали, и за които няма специални изисквания за формата на представяне, следва да бъдат заверени на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подпис на законния представител на участника или на упълномощеното/те лице/а съгласно нотариално завереното пълномощно.

1.3.1. Офертите трябва да бъдат валидни най-малко 180 (сто и осемдесет) дни от крайния срок за подаване на офертите.

1.3.2. При необходимост възложителят има право да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл преди да е завършила процедурата. Когато срокът на валидност на офертите е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който след покана и в определения от възложителя срок, не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

1.4. С подаването на офертата се счита, че участникът се съгласява с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

1.5. Офертата на участника трябва да съдържа:

    - Единен европейски документ за обществени поръчки, представен в електронен вид (ЕЕДОП) за участника, за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя;

Забележка: ЕЕДОП се предоставя в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. При попълването и представянето на ЕЕДОП участниците следва да спазват Указания за предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – ЕЕДОП от настоящата документация.

    - Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, ако е приложимо;

    - Копие от споразумение за учредяване на обединение/консорциум, когато е приложимо;

- Техническо предложение, съдържащо:

  - Предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

  - Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

  - Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо;

  - мостри, макети, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо;

  - друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката.

    - Ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка;

- Декларация за съгласие за обработка на лични данни съгласно образеца в Приложение № 7.

1.6.1. Всеки участник има право да представи оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции, както и за една, за няколко или за всички номенклатури в рамките на дадена обособена позиция.

1.6.2. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция/ номенклатурна единица в дадена обосоена позиция, за които критериите за подбор са еднакви, в опаковката с офертата, той следва да представи:

- само един ЕЕДОП за всички обособени позиции, за които подава оферта;

- Техническо предложение поотделно за всяка една обособена позиция, за която подава оферта. Техническото предложение може да се отнася само за една, за няколко или за всички номенклатури от дадена обособена позиция;

- Ценово предложение поотделно за всяка една обособена позиция, за която подава оферта, поставено в отделен непрозрачен пликове с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция № ...“, с посочване на обособената позиция, за която се отнася, и фирмата на участника. В случай, че участникът подава оферта за една или за няколко номенклатури от дадена обособена позиция, в ценовото предложение той посочва цените само на номенклатурите, за които се отнася офертата.

1.6.3. Участникът има право да подаде само една оферта за съответната обособена позиция. Не се допуска представяне на варианти в офертата.

1.7.1. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта за съответната обособена позиция.

1.7.2. В процедура за възлагане на обществена поръчка по съответната обособена позиция, едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.7.3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

1.7.4. Изискванията по т.1.7.1.– т.1.7.3. се прилагат за всяка обособена позиция поотделно.

1.8.1. Участниците могат да посочат в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна.

1.8.2. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

1.8.3. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

1.9.1. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

1.9.2. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен надпис „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер....” и наименованието на участника.

- Информация относно личното състояние на участника и критериите за подбор

2.1.1. Участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид.

2.1.2. В него се предоставя изисканата от възложителя информация за участниците, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

2.2.1. Когато участникът е обединението, което не е юридическо лице, за всеки от съдружниците в обединението се представя отделен ЕЕДОП в електронен вид.

    - При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

2.3. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица той представя отделен ЕЕДОП в електронен вид.

2.4. Участникът попълва ЕЕДОП в електронен вид в съответствие с чл.67 от ЗОП и изискванията, определени в т.7, от Раздел II „Изисквания към участниците относно личното им състояние” от настоящата документация за участие.

- Изисквания към изготвянето на Техническото предложение

3.1.1. Участникът изготвя Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка по Образеца в Приложение № 2 от документацията за участие.

3.1.2. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, той представя Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка за всяка обособена позиция поотделно. Техническото предложение може да се отнася само за една, за няколко или за всички номенклатури от дадена обособена позиция.

3.2. Оферираните от участника медицински изделия и/или консумативи трябва да:

а) отговарят на изискванията, определени в действащите нормативни актове и в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие;

б) имат проспекти на български език с пълно описание на техническите показатели и параметри, както и указания за употреба;

в) бъдат доставяни с остатъчен срок на годност минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя  с оглед на възможността доставените изделия и/или консумативи да бъдат използвани през  целия период на изпълнение на договора.

г) бъдат осигурени за целия срок на договора.

3.3. При неспазване на някое от изискванията по т.3.2. участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

3.4. Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка по всяка обособена позиция трябва да съдържа:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) декларация за следните обстоятелства и по-конкретно, че:

- предложението за изпълнение на обществената поръчка е изготвено в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя;

- предметът на договора за възлагане на обществената поръчка ще бъде изпълнен в съответствие с нормите на Закона за медицинските изделия (ЗМИ), както и на всички други нормативни актове, чието спазване е необходимо за качествено изпълнение на поръчката;

  - при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

- Техническото предложение се отнася само за една или за няколко номенклатури от съответната обособената позиция, които изрично се посочват.

в) информация дали при изпълнението на обществената поръчка участникът ще ползва или няма да ползва (относимото се подчертава) капацитета на трето/и лица/а;

г) информация дали при изпълнението на обществената поръчка участникът ще ползва или няма да ползва (относимото се подчертава) подизпълнител/и;

д) предложение за срок на изпълнение на всяка доставка след получаване на заявка от възложителя;

- е) срок за заплащането на доставките;

ж) оторизационно писмо (писмо за упълномощаване или договор за дистрибуция) на името на участника от производителя на съответните медицински изделия/консумативи или от упълномощения представител по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ, валидно за срока на изпълнение на поръчката, от което е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка със съответните медицински изделия/консумативи на производителя;

з) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за медицински изделия, които са  предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия;

и) проспекти на български език с пълно описание на всички технически показатели и параметри, както и указание за употреба;

й) информация, в коя част/части от Техническото предложение се съдържат данни, които участникът счита за конфиденциални, защото представляват търговска тайна и не подлежат на оценяване съгласно Методиката за оценка на офертите;

к) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;

3.5.1.Техническото предложение за изпълнение на поръчката трябва да бъде подписано от законно оторизирания представител на участника съгласно търговската /съдебната му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице/а с нотариално заверено пълномощно.

3.5.2. Техническото предложение за изпълнение на поръчката трябва да се изготви и представи на хартиен и електронен носител.

3.6. При несъответствие на Техническото предложение на участника с Техническата спецификация или с другите изисквания на Възложителя, определени в обявлението или в документацията за участие, съответният участник ще бъде отстранен от участие в процедурата.

- Изисквания към изготвянето на Ценовото предложение

4.1.Участникът трябва да изготви ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка по Образеца в Приложение № 3.

4.2. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, той представя Ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка за всяка обособена позиция поотделно. В случай, че участникът подава оферта за една или за няколко номенклатури от дадена обособена позиция, в ценовото предложение той посочва цените само на номенклатурите, за които се отнася офертата.

4.3.1. При изготвяне на ценовото предложение по всяка обособена позиция участникът следва да спазва следните правила:

- ценовото предложение трябва да бъде изготвено в съответствие с нормите на Закона за медицинските изделия;

- ценовото предложение трябва да съответства на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция;

- в ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи, които участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка по съответната обособена позиция/номенклатура;

- в ценовото предложение трябва да бъде посочена единичната стойност на всяка номенклатура и общата стойност на обществената поръчка по съответната обособена позиция;

- цената на всяка номенклатурна единица трябва да бъде с точност до втория десетичен знак;

- оферираната единична цена на медицинските изделия/консумативи:

по обособена позиция VIII “Кардиостимулатори и ресинхронизиращи системи за стимулация CRT“- за номенклатури 8,9,10,13,14,15,16

не трябва да надвишават стойността на тези медицински изделия/консумативи, определена в Списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл.13, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 24.03.2009г., както и на лекарствените продукти за здравни дейности по чл.82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето, публикуван на сайта на НЗОК: https://www.nhif.bg/page/1467 и актуален към датата на подаване на офертата.

4.3.2. Предложените от участника цени на медицинските изделия/консумативи са окончателни и не подлежат на промяна в срока за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

4.3.3. При неспазване на някое от правилата по т.4.3.1. участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

4.4.1. Ценовото предложение трябва да бъде подписано от законно оторизирания представител на участника съгласно търговската /съдебната му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице/а с нотариално заверено пълномощно.

4.4.2. Ценовото предложение трябва да се изготви и представи на хартиен и електронен носител.

  - Попълненият образец от Приложение № 3 с ценовото предложение за всяка обособена позиция, за която участникът е заявил участие, се поставя в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри за Обособена позиция № ......" и наименованието на участника, заедно с копие на ценовото предложение на магнитен носител.

  - Никаква информация, свързана с ценовото предложение, не трябва да има в каквато и да е форма извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри за Обособена позиция № ......". При нарушение на това правило по какъвто и да е начин, съответният участник ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Раздел VI

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

  - Обществените поръчки по всички обособени позиции ще се възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта.

  - Икономически най-изгодната оферта ще се определя въз основа на критерия за възлагане “най-ниска цена“.

  - Оценяването на офертите ще се извършва по отделно за всяка обособена позиция съответно за всяка номенклатура, когато офертите се подадени само за една или за няколко номенклатури от дадена обособена позиция!

- Методика за оценка на офертите:

2.1.1. Методиката за оценка на офертите представлява съвкупност от правила, въз основа на които ще се определи изпълнителя на обществената поръчка в съответствие с критерия за  възлагане „най-ниска цена“ на предлаганите медицински изделия и/или консумативи.

2.1.2. Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и минималните изисквания, определени в Техническата спецификация, ще се оценяват по критерия „най-ниска цена”.

2.2. Комисията за провеждане на процедурата прилага Методиката за оценка на офертите поотделно за всяка обособена позиция и съответно за всяка номенклатура от обособената позиция, когато офертите са подадени само за една или за няколко номенклатури от дадена обособена позиция!

2.3.1. Участниците предлагат цена за доставка на съответното медицинско изделие или консуматив без ДДС.

2.3.2. Предложените от участника цени са окончателни и не подлежат на промяна в срока за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

2.4. Комисията за провеждане на процедурата прилага одобрената от възложителя Методика за оценка на офертите на участниците след като провери предварително дали са изготвени и представени в съответствие с изискванията на Възложителя.

2.5. Констатираните грешки и несъответствия в ценовите предложения на участниците, комисията ще отстранява при спазване на следните правила:

а) при различие между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно ще се приема словесното изражение на сумата;

б) при несъответствие между единичните цени на съответните медицински изделия и/или консумативи и общата калкулирана цена за изпълнение на поръчката, за валидни ще се считат посочените  в Ценовото предложение единични цени, като общата стойност за изпълнение на поръчката ще се преизчислява съобразно единичните цени.

2.6.1. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

2.6.2. На първо място се класира участникът, предложил най-ниската обща цена за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция или номенклатура, когато офертите са подадени само за една или за няколко номенклатури от дадена обособена позиция.

2.6.3. Останалите оферти се класират на следващите места в съответствие с оферираната обща цена за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция позиция или номенклатура, когато офертите са подадени само за една или за няколко номенклатури от дадена обособена позиция.

2.7. В случай, че предложените общи цени за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция или номенклатура са равни, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

2.8. Когато предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка по дадена обособена позиция е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници по същия показател за оценка, Възложителят  изисква подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване, която участникът трябва да представи в 5-дневен срок от получаване на искането.

2.9.1. Съгласно чл.72, ал.2 от ЗОП писмената обосновка може да се отнася до:

- икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

- спазването на задълженията по чл.115 от ЗОП;

- възможността участникът да получи държавна помощ.

2.9.2. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно посочените обстоятелства, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

2.10.1.  Не се приема оферта, когато се установи, че предложената в нея цена за изпълнение на съответната обособена позиция е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средните стойности на предложените цени за изпълнение на тази обособена позиция в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10.

2.10.2. Не се приема оферта, когато се установи, че предложената в нея цена за изпълнение на съответната обособена позиция е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложените цени в останалите оферти, поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл.107 от ДФЕС.

2.10.3. Възложителят е длъжен да уведомява Европейската комисия за всички случаи по т.2.10.2.

2.11. Всички органи са длъжни при поискване и в рамките на своята компетентност да предоставят на възложителя, включително от други държави членки, информация, свързана със законови и подзаконови разпоредби, приложими колективни споразумения или национални технически стандарти, отнасящи се до доказателствата и документите, представени във връзка с данните по т.2.11.2. в писмената обосновка по чл.72, ал.2 от ЗОП.

Раздел VII

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

- Осигуряване на достъп до документацията за участие;

  - Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за настоящата обществена поръчка на профила на купувача от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник" на Европейския съюз и в Регистъра за обществени поръчки (РОП).

  - Документацията за настоящата обществена поръчка е публикувана на официалния сайт на Болница „Лозенец”   http://www.lozenetz-hospital.bg  , в раздел „Профил на купувача - Обществени поръчки” и може да бъде изтеглена безплатно от всяко заинтересовано лице.

  - Участниците могат да получат допълнителна информация на:

тел. 02 9607217 – от Гергана Божилова– експерт, отдел „Обществени поръчки”

факс: 02 9624771

E-mail: hq@uni-hospital.government.bg

- Еднократна промяна в обявлението и/или в документацията за участие;

2.1. Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в условията на процедурата, посочени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в документацията за обществената поръчка.

2.2. Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в обявлението или в документацията за обществената поръчка в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата.

2.3. Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

2.4. След изтичането на срока по т.2.3. възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове.

2.5.1. Възложителят удължава сроковете за получаване на офертите, когато:

а) в случаите по т.2.1. са внесени съществени изменения в условията по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците. В този случай новият срок трябва да бъде съобразен с времето, необходимо на лицата да се запознаят и да отразят промените, но не може да е по-кратък от първоначално определения;

б) са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата и те не могат да бъдат представени в срока по чл.33, ал.2 от ЗОП. От деня на публикуване на разясненията в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от               6 дни;

в) това се налага във връзка с образувано производство по обжалване.

2.6. С обявлението за изменение или допълнителна информация в случаите на промени по т.2.5.1.	 б. „а” (чл.100, ал.7, т.1 от ЗОП) възложителят не трябва да въвежда условия, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

2.7. Възложителят удължава обявените срокове в процедурата, когато това се налага във връзка с образувано производство по обжалване.

2.8. Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една оферта.

2.9. С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

- Разяснения по документацията за участие;

3.1.1. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условията, които се съдържат в решението, обявлението или документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

3.1.2. С разясненията не може да се въвеждат промени в условията на процедурата.

3.2.1. Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на офертите. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

3.2.2. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т.3.1.1.

3.2.3. Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

- Условия и ред за подаване на офертите:

  - Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя, а именно - гр. София - 1407, ул.”Козяк” № 1.

4.2. Офертата се представя в отдел „Деловодство и архив“ на Болница „Лозенец”, в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката и на обособените позиции, за които се подава офертата.

4.3. Опаковката с офертата трябва да съдържа:

    - Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

    - Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното състояние на участника и критериите за подбор в електронен вид;

    - Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, ако е приложимо;

- Техническо предложение поотделно за изпълнение на обществената поръчка по всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта;

- Ценово предложение поотделно за изпълнение на обществената поръчка по всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта, поставено в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“;

- други документи, изисквани от възложителя с оглед спецификата на обществената поръчка;

- Опис на представените документи в офертата.

4.4.  Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за които критериите за подбор са еднакви, в опаковката с офертата, той следва да представи:

- само един ЕЕДОП за всички обособени позиции, за които подава оферта;

- Техническо предложение поотделно за всяка обособена позиция, за която подава оферта, с ясно обозначение за кои номенклатури от обособената позиция се отнася;

- Ценово предложение поотделно за всяка обособена позиция, за която подава оферта, поставено в отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция № .....“, с посочване на позицията или отделните номенклатури от тази позиция), за които се отнася, и фирмата на участника.

4.5. За получените оферти възложителят води регистър, в който се отбелязват:

1. подател на офертата;

2. номер, дата и час на получаване;

3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо;

4. данните по т.1 - т.3 за получените мостри или макети, когато е приложимо.

4.6. При получаване на офертата върху опаковката, представена от участника се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

  - Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

4.8. Получените офертите се предават на председателя на комисията за провеждане на процедурата, за което се съставя протокол с данните по т.4.5. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

- Разглеждане, оценка и класиране на офертите

  - Офертите на участниците в откритата процедура ще бъдат отворени от комисия, назначена от възложителя, в първия работен ден след изтичане на срока за получаване на офертите, определен в обявлението за обществената поръчка, в административната сграда на Болница „Лозенец” на адрес: гр. София - 1407, ул.”Козяк” № 1.

  - Офертите на участниците се разглеждат, оценяват и класират по реда, подробно регламентиран в чл.104 от ЗОП и чл.51- чл.61 от ППЗОП.

- Други основания за отстраняване от участие в процедурата

6.1. Освен на основанията по чл.54 и чл.55, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедурата по съответната обособена позиция:

6.1.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие;

6.1.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение №10 към чл.115 от ЗОП;

6.1.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3 – ал.5 от ЗОП;

6.1.4.  е свързано лице с друг участник в процедурата;

6.1.5. е подал оферта, която не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

- Прекратяване на процедурата

7.1.Възложителят прекратява процедурата по дадена обособена позиция/номенклатура от обособена позиция, с мотивирано решение, когато:

- не е подадена нито една оферта

- всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;

- първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

- са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

- поради неизпълнение на някое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка;

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора за обществената поръчка по дадена обособена позиция/номенклатура от обособена позиция в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

- са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

7.2. В случаите, когато всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури, възложителят задължително включва в решението най-ниската предложена цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.

7.3. Когато първоначално обявената процедура за възлагане на обществената поръчка по съответната обособена позиция/номенклатура от обособена позиция е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила.

7.4. Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на изпълнител по съответната обособена позиция и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди сключването на договора възникне обстоятелство по чл.110, ал.1, т.4, т.6 и 8 или ал.2, т.4 он ЗОП.

8. Условия и ред за определяне на изпълнител и сключване на договора.

8.1.1.  Възложителят определя за изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена позиция/номенклатура от дадена обособена позиция участника, класиран на първо място, за когото са изпълнени следните условия:

а) не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл.54, ал.3 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор.

б) офертата на участника е получила най-висока оценка при оценяването в съответствие с  предварително обявения критерий за възлагане от възложителя.

8.1.2. Участник, класиран на първо място за изпълнение на обществената поръчка по няколко номенклатури от една обособена позиция, сключва един договор за тях.

8.2.1. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина за сключване на договора.

8.2.2. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка по съответната обособена позиция с определения изпълнител, при условие че при подписване на договора той:

- представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.10, ал.2 от ЗОП;

- представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива;

- представи определената гаранция за изпълнение на договора;

- извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка;

    - Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

8.3.1. Възложителят не сключва договор по съответната обособена позиция, когато участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор;

- не изпълни някое от условията по т.8.2.2., или

- не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

8.3.2. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор по съответната обособена позиция, възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

8.4. Договорът за възлагане на обществената поръчка по съответната обособена позиция трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.

8.5. Възложителят сключва договора по съответната обособена позиция в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

8.6. Възложителят няма право да сключи договор по съответната обособена позиция с определения изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение или когато процедурата е открита на основание чл.79, ал.1, т.4

8.7. Договорът за възлагане на обществената поръчка влиза в сила след като бъде осигурено финансиране за неговото изпълнение.

    - Договорът за възлагане на обществената поръчка може да се изменя при условията и по реда на чл.116 от ЗОП.

    - Договорът за възлагане на обществената поръчка по съответната обособена позиция може да бъде изменен на основание чл.116, ал.1, т. 4 от ЗОП, когато Изпълнителят откаже да изпълнява договора или договорът бъде прекратен по вина на изпълнителя.

    - В случаите по т.8.8.2. възложителят има право да замени изпълнителя на обществената поръчка с участника, класиран на второ място в процедурата, като подпише допълнително споразумение с него към договора за обществена поръчка при условията, определени в Техническото и Ценово предложение на този участник.

8.9.1. Възложителят прекратява договора за обществена поръчка в предвидените в закона и в договора случаи, включително и когато:

а) е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът или рамковото споразумение да бъдат изменени на основание чл.116, ал.1 от ЗОП;

б) се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;

в) поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл.258;

г) при съществена промяна на обстоятелствата, възникнали след сключването му, поради което не е в състояние да изпълни задълженията си.

8.9.2. В случаите по т.8.9.1, б.”б” и б.”в” (чл.118, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП) възложителят прекратява договора без предизвестие и не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора за възлагане на обществената поръчка.

- Гаранция за изпълнение на договора

9.1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора по съответната обособена позиция в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.

9.2. Гаранцията за изпълнение на договора по съответната обособена позиция трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми:

- гаранция за изпълнение на договора по съответната обособена позиция под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на болница „Лозенец”:

IBAN ……………………………………….

BIC………………………………………….

Банка ……………………………………….

- оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора по съответната обособена позиция, издадена в полза на възложителя, валидна 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на Договора. Банковата гаранция за изпълнение на договора следва да бъде изготвена по образеца в Приложение № 4 или по образец на обслужващата банка на участника, който съдържа същите или по-добри условия за възложителя;

- застраховка, която обезпечава изпълнението на договора по съответната обособена позиция чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

9.3.1. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

9.3.2. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

9.4.1. Гаранцията за изпълнението на договора по съответната обособена позиция се задържа, усвоява и освобождава в съответствие с условията на договора.

9.4.2. Възложителят освобождава гарацията за изпълнение на договора по съответната обособена позиция без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

9.5.1. Разходите по откриването на  гаранцията за изпълнение на договора по съответната обособена позиция са за сметка на участника, съответно на определения изпълнител.

9.5.2. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие.

Раздел VІІІ

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1.1.1. Всички лични данни и информация, съдържащи се в офертите на участниците, ще се обработват в съответствие с нормите на Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

    - Възложителят е предприел неободимите технически и организационни мерки за защита на данните и информацията от поверителен характер, които са му станали известни от офертите на участниците.

    - Възложителят обработва само лични данни, които са необходими във връзка с и по повод провеждането на настоящата процедура. Това задължение се отнася до обема на събраните лични данни, степента на обработването, периода на съхраняването им и тяхната достъпност.

    - Възложителят има въведени Вътрешни правила относно обработката и сигурността на личните данни и гарантира, че обработените лични данни са достъпни само за надлежно упълномощени служители.

2. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:

  - относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

  - относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
 гр. София - 1000, ул. "У. Гладстон" № 67
Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

  - относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/8119 443

3. За всички неуредени въпроси в тази документация за участие се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка.

  - При противоречие или неяснота в текстовете на документите, включени в настоящата документация за участие, документите се тълкуват и прилагат в следната последователност и приоритет:

    - Решението за откриване на процедурата;

    - Обявлението за обществена поръчка;

    - Техническата спецификация;

    - Указанията за подготовка на офертата, описани в документацията за участие;

    - Образците на документите, приложени към документацията за участие;

    - Проектодоговорът за изпълнение на обществената поръчка;

  - Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

- При противоречие на някои текстове от документацията за участие с разпоредбите на действащ нормативен акт, се прилагат нормите на съответния нормативен акт.

Прилага се копие от решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Прилага се копие от обявлението за обществената поръчка.

чл.44, ал.5 от ЗОП - В случай че с извършването на действия по ал.3 и/или ал.4 не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът, участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип.

Чл.13, ал.1 от ЗТМТМ - Не се разрешава наемането на работа на незаконно пребиваващи на територията на Република България граждани на трети държави.

чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС – т.8 На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;“

http://www.crc.bg/files/_bg/Register_site_bg_30092017_Last_LAST.pdf

чл.67, ал.8 от ЗОП  - Възложителят няма право да изисква документи, които:

1. вече са му били предоставени или са му служебно известни, или

2. (в сила от 01.06.2018 г.) могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

Чл.54 от ЗПКОНПИ „Облага” е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

Съгласно §2, т.55а от ДР на ЗОП  „Трето лице" е всяко лице, различно от кандидата или участника.

"Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

Съгласно § 1, т.9 от ДР на Закона за защита на конкуренцията “производствена или търговска тайна” са факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са взели необходимите мерки.

Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Чл. 115 от ЗОП - При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10.

чл.107 от ДФЕС  - Освен когато е предвидено друго в Договорите, всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с вътрешния пазар.”

Съгласно §2, т.25 от ДР на ЗОП. „Неподходяща оферта" e оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

Чл. 112, ал.1 от ЗОП - Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

- представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.10, ал.2;

- изпълни задължението по чл.67, ал.6;

3. представи определената гаранция за изпълнение на договора;

4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

Чл. 110, ал.1, т.4, т.6 и 8 или ал.2, т.4 он ЗОП

(1) Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

.........................................................................................................................

4. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

........................................................................................................................

6. поради неизпълнение на някое от условията по чл.112, ал.1 не се сключва договор за обществена поръчка;

.........................................................................................................................

8. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

.........................................................................................................................

(2) Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

.....................................................................................................................................................

4. участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор;

б) не изпълни някое от условията по чл.112, ал.1, или

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП - Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменяни само когато се налагат изменения, които не са съществени;

чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП - Публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление само в следните случаи: т.4. когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя;