## Sheet1
Техническо предложение за “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”

## ОП1
Приложение 2
Техническо предложение за “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”
І. | Остеосинтезни средства
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
Импланти за остеосинтеза
1 | D.H.S. плака комплект с 4.5мм винтове | бр. | 5
2 | D.C.S. Плака комплект с 4.5мм винтове | бр. | 2
3 | 1/3 тубуларна плака комплект с винтове | бр. | 3
4 | 3.5мм DCP плака комплект с винтове | бр. | 3
5 | 3.5мм Т-плака комплект с винтове | бр. | 3
6 | 3.5мм Т-плака с наклон комплект с винтове | бр. | 3
7 | 3.5мм Т-плака с 4 отвора в главата комплект с винтове | бр. | 3
8 | 3.5мм реконструктивна плака комплект с винтове | бр. | 2
9 | 3.5мм калканеарна плака комплект с винтове | бр. | 2
10 | 4.5мм DCP плака - широка комплект с винтове | бр. | 2
11 | 4.5мм DCP плака - тясна комплект с винтове | бр. | 2
12 | 4.5мм L-плака комплект с винтове | бр. | 2
13 | 4.5мм T-плака комплект с винтове | бр. | 1
14 | 3.5мм заключваща динамично компресивна плака комплект с винтове | бр. | 3
15 | 3.5мм заключваща реконструктивна плака комплект с винтове | бр. | 2
16 | 3.5мм заключваща Т-плака комплект с винтове | бр. | 2
17 | 3.5мм заключваща Т-плака с наклон комплект с винтове | бр. | 2
18 | 3.5мм заключваща Т-плака с 4 отвора в главата комплект с винтове | бр. | 1
19 | 3.5мм заключваща плака за ключица | бр. | 1
20 | 3.5мм заключваща хук плака за ключица | бр. | 1
21 | 3.5мм заключваща калканеарна плака комплект с винтове | бр. | 1
22 | 4.5мм заключваща динамично компресивна плака- тясна комплект с винтове | бр. | 1
23 | 4.5мм заключваща динамично компресивна плака- широка комплект с винтове | бр. | 2
24 | 4.5мм заключваща реконструктивна плака комплект с винтове | бр. | 1
25 | 4.5мм заключваща плака - латерална проксимална тибия комплект с винтове | бр. | 2
26 | 3.5мм заключваща плака-медиална дистална тибия комплект с винтове | бр. | 2
27 | 4.5мм заключваща плака дистален фемур- кондиларна комплект с винтове | бр. | 2
28 | 4.5мм заключваща Т-плака с опора комплект с винтове | бр. | 1
29 | 4.5мм заключваща L-плака с опора комплект с винтове | бр. | 1
30 | 2.7мм мини DCP плака комплект с винтове | бр. | 3
31 | 1/4 тубуларна плака комплект с винтове | бр. | 3
32 | Мини права плака | бр. | 3
33 | Мини L-плака | бр. | 3
34 | Мини Т-плака | бр. | 3
35 | Мини Т-плака | бр. | 1
36 | Киршнерови игли | бр. | 10
37 | Ортопедична тел(комплект) | бр. | 1
38 | 3.5мм/4.5мм малеоларен винт | бр. | 10
39 | Спонгиозен канюлиран самонарязващ 7.0мм винт, частична резба | бр. | 5
40 | Спонгиозен канюлиран самонарязващ 4.5мм винт, , частична резба | бр. | 5
41 | Спонгиозен титаниев канюлиран самонарязващ 7.0мм винт, частична резба | бр. | 5
42 | Спонгиозен титаниев канюлиран самонарязващ 4.5мм винт, частична резба | бр. | 5
43 | 3.5мм заключваща плака за ключица, титаниева | бр. | 2
44 | 3.5мм заключваща плака за проксимален хумерус (ФИЛОС), титаниева | бр. | 3
45 | 3.5мм заключваща универсална хук плака - комплект с винтове, титаниева | бр. | 3
46 | 2,7мм заключваща воларна плака за радиус, анатомично контурирана, титаниева | бр. | 3
47 | 2.7мм заключваща дорзална плака за радиус, анатомично контурирана, титаниева | бр. | 3
48 | 2.7мм заключваща екстраартикуларна плака за радиус, титаниева | бр. | 3
49 | Заключващ интрамедуларен хумерален реконструктивен пирон, титаниев | бр. | 3
50 | Заключващ интрамедуларен хумерален компресивен канюлиран пирон, титаниев | бр. | 2
51 | Заключващ къс бедрен пирон (ГАМА НЕЙЛ) - с проксимален заключващ лаг болт Ø11,5 mm и дистален заключващ винт 5,0 mm, 316L | бр. | 3
52 | Заключващ къс бедрен пирон PFNA - с проксимален заключващ лаг болт със специална резба, предназначена за фиксиране в костното вещество на бедрената глава и дистален заключващ винт 4,9 mm, Титаний | бр. | 2
53 | Заключващ дълъг бедрен пирон PFNA - с проксимален заключващ лаг болт със специална резба, предназначена за фиксиране в костното вещество на бедрената глава и дистален заключващ винт 4,9 mm, Титаний | бр. | 2
54 | Пирон Троен - Проксимален фемурален пирон - с 2 антиротационни пина 4,0 мм и възможност за телескопичен динамичен винт 11мм, дистални заключващи винтове 4,5мм - Титаний | бр. | 1
55 | Универсален фемурален заключващ пирон диам. 9, 10, 12, с проксимални заключващи винтове 4,5mm и дистални заключващи винтове 4,5мм - Титаний | бр. | 2
56 | Реконструктивен тибиален пирон - диам. с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини - Титаний | бр. | 2
Note on D4: Author: Намалявам количество

## ОП2
Приложение 2
Техническо предложение за “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”
ІI. | Заключващи остеосинтезни средства
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1. | Заключващи плаки за дистален фемур, лява и дясна, различни размери. Материал: Ti | бр. | 3
2. | Заключващи плаки за проксимална тибия. Материал: Ti | бр. | 3
3. | Заключващи плаки за дистална тибия. Материал: Ti | бр. | 3
4. | Заключващи плаки за проксимален хумерус 3,5 мм. Материал: Ti | бр. | 3
5. | Вариабилни Заключващи плаки за дистален радиус 2,7. Материал: Ti | бр. | 3
6. | Застопоряващ интрамедуларен проксимален пирон за фемур 200 мм в комплект с компресивен винт, заключващи винтове и тапа. Различни размери. Материал: Ti | бр. | 3
7. | Застопоряващ интрамедуларен проксимален пирон за фемур с дължина 340-420 мм в комплект с компресивен винт, заключващи винтове и тапа. Различни размери. Материал: Ti | бр. | 3
8. | Застопоряваща интрамедуларна система за тибия в комплект с компресивен винт, заключващи винтове и тапа. Различни размери. Материал: Ti | бр. | 3
Забележка: При доставка на медицинските изделия се предоставя за безвъзмездно ползване на съответния специфичен изправен инструментариум.
Note on D4: Author: Намалявам количество

## ОП3
Приложение 2
Техническо предложение за “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”
III | Еднополюсна тазобедрена ендопротеза
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Код НЗОК | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Бедрено стебло с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с костен цимент материал –(титан VT6) дължина 170мм морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.), номера 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | бр. | 10
2 | Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хиролен)- вложка с отвор за бедрена глава Ф32 С номера 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 | бр. | 3
3 | Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хиролен)- вложка с отвор за бедрена глава Ф26 С номера 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 | бр. | 3
4 | Бедрена глава Ф 32 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм.) с размери: къса, средна, дълга | бр. | 3
5 | Бедрена глава Ф 26 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.) с размери: къса, средна, дълга | бр. | 3
6 | Бедрена глава тип MOOR материал (титан VT6) морзов конус (1:10 14/16 дължина20мм.) С номера 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58 | бр. | 10
7 | Костен цимент 40 г | бр. | 15
Забележка: При доставка на медицинските изделия се предоставя за безвъзмездно ползване съответния специфичен изправен инструментариум.

## ОП4
Приложение 2
Техническо предложение за “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”
IV. | Компоненти за тазобедрена ендопротеза с циментно закрепване
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Код НЗОК | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
Ставна протеза за тазобедрена става - Тазобедрена ендопротеза циментно фиксирана, двуполюсна със стандартна артикулация и с полирано стебло
1. | Бедрено стъбло за циментно закрепване: трябва да бъде без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конус 12/14 градуса Материал: Co-Cr-Mo сплав Размери: осемнадесет стъбла вкл. - едно стебло с дължина 105 мм със стандартен офсет, пет размера с дължина 130 мм със стандартен офсет, едно стъбло с дължина 105 мм със латерален офсет, пет размера стебла с дължина 130 мм с латерален офсет, четири размера стъбла с екстра латерален офсет и дължина 130 мм, малко стъбло с дължина 95мм и екстра-малко стъбло с дължина 85мм; | бр. | 42
2. | Феморална глава:съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN ; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка; | бр. | 42
3. | Ацетабуларна капсула за циментно закрепване пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата; четири пъпчици с височина 3 мм, разположени върху носещата натоварването повърхност, които улесняват позиционирането на капсулата и подпомагат равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване. Материал: UHMWPE/S/PMMA; Разновидности: разновидностите на моделите трябва да предлагат възможнoст за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; трябва да съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите трябва да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 мм; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, максималният да бъде не повече от 61 мм | бр. | 50
4. | Ацетабуларна капсула за циментно закрепване ниско профилна с възможност за комбиниране с подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи; Материал: UHMWPE; Размери: от 36 до 64 през 2 мм и вътрешен диаметър от 22 и 28 мм, периферни паралелни канали за цимента | бр. | 10
5 | Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г. | бр. | 100
6 | Цимент с антибиотик 40г. | бр. | 10
7 | Спринцовка за цимент | бр. | 50
8 | Система за пулсиращ лаваж на тазобедрена става с възможност за работа в силен и лек режим, посредством контролируемо от спусъка налягане | бр. | 10
Забележка: При доставка на медицинските изделия се предоставя за безвъзмездно ползване на съответния специфичен изправен инструментариум.
Note on D4: Author: увеличавам количеството с 10

## ОП5
Приложение 2
Техническо предложение за “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”
V. | Тотална тазобедрена става за безциментно закрепване
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Код НЗОК | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
Ставна протеза за тазобедрена става - Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна безциментно фиксирана, включва:
1 | Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав; Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155 | бр. | 10
2 | Феморална глава съвместима с конус 12/14 Материал: керамика; Размери: с диаметри 28, 32, 36 и 40мм; шийка -3.0, 0, +3.5мм и +7,0 | бр. | 10
3 | Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване от ново поколение, позволяваща използване както на crosslinked полиетилен втулки, така и на керамични втулки. Капсулата трябва да бъде с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини, които да не позволяват движение на втулката. Трябва да има подходящ заключващ механизъм, предвиждащ и възможност за отстраняване на втулката. Повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта,- (кластер закрепване), тапи за централния отвор и отворите за винтове. Материал: капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм; | бр. | 10
4 | Керамична втулка за ацетабуларна капсула за безциментно закрепване от ново поколение с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини. Вътрешният диаметър на втулката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 28, 32, 36 и 40мм Материал: керамика Размери: за капсули с минимален външен диаметър 44 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм | бр. | 10
5 | Фиксиращи винтове - всички размери | бр. | 20
Ставна протеза за тазобедрена става - Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна безциментно фиксирана, артикулация с компоненти – глава и инлей - редуциращи фрикцията/включва:
6 | Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка; конус 12/14; фиксацията на стеблото трябва да бъде по цялото протежение на стеблото; трябва да се осигурява прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма; трябва да има правоъгълно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило трябва да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив; трохантерното крило трябва да има V-образна форма в зоната за набиване на стеблото; трябва да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположена, позволяваща екстракция по оста на стеблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 µм, изработена чрез grit-blasted технология или еквивалентна Разновидности: стеблото трябва да предлага възможности за избор между CCD ъгъл от 131° и 121°; стеблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стеблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с минимален офсет 39 и максимален офсет 57; Материал: Ti6Al7Nb сплав; Размери: стеблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стеблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197 | бр. | 30
7 | Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка; | бр. | 30
8 | Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване от ново поколение, позволяваща използване както на crosslinked полиетилен втулки, така и на керамични втулки. Капсулата трябва да бъде с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини, които да не позволяват движение на втулката. Трябва да има подходящ заключващ механизъм, предвиждащ и възможност за отстраняване на втулката. Повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта,- (кластер закрепване), тапи за централния отвор и отворите за винтове. Материал: капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на костта; Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм; | бр. | 30
9 | Втулка от crosslinked полиетилен за ацетабуларна капсула за безциментно закрепване от ново поколение с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини. Вътрешният диаметър на втулката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 28, 32 или 36мм; Материал: crosslinked полиетилен UHMWPE; Размери: за капсули с минимален външен диаметър 44 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм; | бр. | 30
10 | Фиксиращи винтове - всички размери | бр. | 60
Забележка: При доставка на медицинските изделия се предоставя за безвъзмездно ползване на съответния специфичен изправен инструментариум.
Note on D4: Author: Намалявам количество

## ОП6
Приложение 2
Техническо предложение за “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”
VI. | Тотална колянна ендопротеза
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Код НЗОК | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
Ставна протеза за колянна става - Колянна ендопротеза - първични /включва: тотална колянна система с циментово закрепване с жертване на кръстните връзки/
1 | Феморален компонент: Инсал/Бурщайн дизайн или аналогичен модел без запазване на задна кръстна връзка, материал - Co-Cr-Mo сплав; дясна и лява конфигурация; 6 размера всеки; | бр. | 25
2 | Тибиален компонент: материал - Ti-6Al-4V сплав, 6 размера; опция за прави и ексцентрични удължени стъбла; възможност за прикрепяне на тибиални елементи - блокчета и клинове и тапа; покритие от полиметил метакрилат PMMA | бр. | 25
3 | Менискален компонент: материал - UHMWPE; 7 групи с 6 размера във всяка за съвместимост между тибиалните и феморалните размери по зададена от производителя схема; обхванат от непрекъснат жлеб на тибиалната плочка; подсилен в задната част; механизъм “палец-пръчка”; | бр. | 25
4 | Патела: материал - UHMWPE; 3 размера; анатомично разположение и движение; по-ниско дистално и назад разположение. | бр. | 10
Ставна протеза за колянна става - Колянна ендопротеза: ревизионна /включва: Ревизионна модулна колянна система с офсет и набор от аугменти за компенсиране на костни дефекти; Ревизионна модулна колянна система с възможност за поставяне на стабилизиращи (constrained) инлеи
5 | Ревизионен феморален компонент: модел за ревизионно ендопротезиране, 5 размера, дясна и лява конфигурация, с възможност за прикрепяне на стъбла и феморални елементи, материал - Co-Cr-Mo сплав и Ti-6Al-4V сплав | бр. | 5
6 | Ревизионен менискален компонент: модел за ревизионно ендопротезиране, материал – UHMWPE и Ti-6Al-4V сплав; 7 групи с 7 размера във всяка за съвместимост между тибиалните и феморалните размери по зададена от производителя схема; обхванат от непрекъснат жлеб на тибиалната плочка; подсилен с титаниева сплав; използване в комбинация със заключващ винт; механизъм “палец-пръчка”; | бр. | 5
7 | Тибиален компонент: материал - Ti-6Al-4V сплав, 7 размера; опция за прави и ексцентрични удължени стъбла; възможност за прикрепяне на тибиални елементи - блокчета и клинове и тапа; покритие от полиметил метакрилат PMMA | бр. | 5
8 | Феморален елемент за всички размери феморални компоненти: постериорни с височина 5 и 10 мм; дистални с височина 5 и 10 мм; само дистални с височина 10мм; антериорни; материал - Ti-6Al-4V сплав/PMMA | бр. | 3
9 | Феморален елемент само дистални с височина 15 и 20мм; материал - Ti-6Al-4V сплав/PMMA | бр. | 3
10 | Тибиален елемент: за всички размери тибиални компоненти: тибиален половин клин 16 и 26 градуса; тибиален клин 7 градуса; тибиална плочка с височина 5 и 10 мм; материал - Ti-6Al-4V сплав/PMMA | бр. | 2
11 | Тибиален елемент: за всички размери тибиални компоненти: тибиален блок с височина 10 мм;тибиална половин плочка дясна латерална / лява медиална и лява латерална / дясна медиална с височини 15 и 20 мм;материал - Ti-6Al-4V сплав/PMMA | бр. | 3
12 | Стъбла: право с дължина 30 мм и диаметър 15 мм, дължина 100 мм и диаметри от 10 до 18 мм, дължина 155 мм с диаметри от 12 до 18 мм; стъбло офсет с дължина 100 мм и диаметри от 11 до 18 мм, стъбло офсет с дължина 155 мм и диаметри от 12 до 18 мм; материал - Ti-6Al-4V сплав | бр. | 10
13 | Феморални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация, 9 размера всяка; височина: 30мм, 40мм и 50мм; малки и средни | бр. | 2
14 | Феморални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация, 9 размера всяка; височина: 30мм, 40мм и 50мм; големи; | бр. | 2
15 | Диафизарни феморални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация; височина: 30мм; размери: малък, среден и голям; | бр. | 2
16 | Метафизарни феморални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация; размери: малък, среден и голям; | бр. | 2
17 | Тибиални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; размери: екстра малък и малък, височина: 15мм и 30мм; варианти пълен и стъпаловиден конус; | бр. | 2
18 | Тибиални конуси от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при значителни костни дефекти. Материал - тантал; размери: среден и голям; височина: 15мм и 30мм; варианти пълен и стъпаловиден конус; | бр. | 2
19 | Тибиални медиум конуси от тантал с високо пореста структура (75-80 %), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при малки до средни костни дефекти в медуларната кухина на проксималната тибия. Материал - тантал; размери: 31, 36, 41 и 46мм; | бр. | 2
20 | Тибиални широки конуси от тантал с високо пореста структура (75-80 %), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост за реконструкция на кортикалния костен слой на проксималната тибия. Материал - тантал; лява и дясна конфигурация; размери: 51,55, 60 и 67мм; | Общо | 1
21 | Тапа за тибиален компонент материал - Ti-6Al-4V сплав | бр. | 5
22 | Цимент 40г с висок вискозитет | бр. | 40
23 | Цимент с антибиотик 40г с висок вискозитет | бр. | 20
24 | Система за пулсиращ лаваж на колянна става с възможност за работа в силен и лек режим, посредством контролируемо от спусъка налягане | бр. | 20
Забележка: При доставка на медицинските изделия се предоставя за безвъзмездно ползване на съответния специфичен изправен инструментариум.
Note on D4: Author: Намалявам количество

## ОП7
Приложение 2
Техническо предложение за “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”
VII. | Частична колянна ендопротеза
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Код НЗОК | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
Ставна протеза за колянна става - Колянна ендопротеза - първични /включва: уникондилна ендопротеза/
1. | Уникондилен феморален компонент - в 5 размера, сферичен радиус и в зависимост от размерите променящ се от 20 до 28 мм; Фиксацията на бедрения компонент е с костен цимент. | бр. | 10
2. | Уникондилен тибиален компонент – анатомичен ( ляв и десен),наличен в 6 размера (38х26,41х26,44х28,47х30,50х32 и 53х34). Повърхността на тибиалния компонент е гладка и полирана, и е направена от CoCrMo сплав. Фиксацията на тибиалия компонент е с костен цимент. | бр. | 10
3. | Уникондилен менискален компонент - тибиалната вложка, която не е фиксирана към тибиалния компонент, позволява свободно движение в A/P посока, налична е в 5 размера и трябва да съответства на размера на бедрения компонент. Минималната дебелина е 3 мм и след това расте в интервали от 1 до 9 мм. | бр. | 10
4. | Цимент с двоен вискозитет, с антибиотик, с възможност за рентгенографско проследяване 40г. | бр. | 10
Забележка: При доставка на медицинските изделия се предоставя за безвъзмездно ползване на съответния специфичен изправен инструментариум.
Note on D4: Author: Намалявам количество

## ОП8
Приложение 2
Техническо предложение за “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”
VIII | Компоненти за ревизионна тазобедрена ендопротеза
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Код НЗОК | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
Ставна протеза за тазобедрена става - Тазобедрена ендопротеза: ревизионна /включва: Модулно ревизионно стъбло за безциментно закрепване
1 | Проксимална компонента от модулно ревизионно стъбло за безциментно закрепване: трябва да бъде без яка; трябва да осигурява офсет от 44 мм и CCD ъгъл от 135°; латералната страна трябва да бъде с ребра и канали; с цилиндрична форма; системата на свързване на двата компонента трябва да бъде от „Морзов” тип, позволяващ ±40° ротационно-анте или ретроверзия позициониране, с резба за коничната гайка, с цилиндрична част за центриране на двата компонента, с конична част за механично свързване на двата компонента, с намалено Х-образно сечение за редуциране на микродвиженията и увеличаване на проксималната еластичност Материал: Ti6Al7Nb за проксималната компонента и кован CoCrMo за свързващата част; Размери проксимална част: дължина от 55 до 105 мм през 10 мм; | бр. | 8
2 | Дистална компонента от модулно ревизионно стъбло за безциментно закрепване: права – кръгло напречно сечение с 8 надлъжни ребра, 2-градусов коничен дизайн, височината на коничната зона е 100 мм за стебла с дължина 140 мм и 120 мм за стебла с дължина 200 и 260 мм; диафизарна прес фит фиксация и диафизарна-метафизарна фиксация за стебло с дължина 120 мм; системата на свързване на двата компонента трябва да бъде от „Морзов” тип, позволяващ ±40° ротационно-анте или ретроверзия позициониране, с резба за коничната гайка, с цилиндрична част за центриране на двата компонента, с конична част за механично свързване на двата компонента, с намалено Х-образно сечение за редуциране на микродвиженията и увеличаване на проксималната еластичност. Материал: Ti6Al7Nb за дисталната компонента и кован CoCrMo за свързващата част; Размери дистална права част: едно стебло с дължина 120 и диаметър 14 мм; 6 стебла с дължина 140 мм и диаметър от 14 до 24 мм през 2 мм; 8 стебла с дължина 200 мм и диаметър от 14 до 28 мм през 2 мм; 7 стебла с дължина от 260 мм и диаметър от 16 до 28 мм през 2 мм; | бр. | 8
3 | Феморална глава: съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм | бр. | 8
Ставна протеза за тазобедрена става - Тазобедрена ендопротеза: ревизионна /включва: Система с ревизионно стебло с циментово закрепване, полирано, дълго
4 | Ревизионно тазобедрено стебло за циментно закрепване без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конус 12/14 градуса в комплект с дистален централизатор с 3 крила; трябва да се придружава от тапи за цимент 9,11,13,15,17,19мм Материал: Co-Cr-Mo сплав; Размери: дълги ревизионни стъбла с дължина 180 мм и два размера | бр. | 5
5 | Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка; | бр. | 5
6 | Спринцовка за цимент, ретроградна | бр. | 5
7 | Интрамедуларна тапа за цимент Размери: 9, 11, 13, 15, 17, 19мм Материал: полиетилен с бариев сулфат | бр. | 5
8 | Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г. | бр. | 10
Имплант за реконструкция на ацетабулум при протезиране
9 | Подсилваща ацетабуларна мрежа: Burch-Schneider дизайн или аналогичен; фиксация на горния фланг да бъде върху ilium, а на долния фланг – в tuber ischii; относителната позиция и ориентация на фланговете да отговарят анатомично на пелвиса; позицията и ориентацията на дупките за винтовете да осигуряват насочването на винтовете по посока на силите на натоварване така, че да се гарантира първоначална и последваща стабилност; голям брой отвори за винтове за избор на най-добра фиксация; долният фланг да бъде тънък, заострен и изкривен нагоре за безвинтово импактиране в tuber ischii; задният ръб на мрежата трябва да е изтънен в долната си част с цел запазване на интактната задна стена на ацетабулума; повърхността изцяло да е грапава-възможност за вторична костна фиксация (интеграция) посредством увеличената повърхнина за закрепване. Комбиниране с ниско профилна ацетабуларна капсула и закрепващи конусни спонгиозни винтове с диаметър 6.5 и дължина от 15 до 60 мм през 5мм от сплав TiAlNb; Материал: титаний. Размери: външен диаметър на мрежата от 46, 50, 56, 62 и 68 мм със съответните вътрешни диаметри от 42, 46, 52, 58 и 64 мм, леви и десни; | бр. | 10
10 | Закрепващи конусни спонгиозни винтове за подсилваща ацетабуларна мрежа, диаметър 6.5 и дължина от 15 до 60 мм през 5мм от сплав TiAlNb; | бр. | 40
Ацетабуларна капсула - циментна
11 | Ацетабуларна капсула за циментно закрепване ниско профилна с възможност за комбиниране с подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи; Материал: UHMWPE; Размери: от 36 до 64 през 2мм и вътрешен диаметър от 22 и 28мм, периферни паралелни канали за цимента; | бр. | 10
Ацетабуларна капсула - безциментна
12 | Ревизионна ацетабуларна капсула за безциментно закрепване от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост. Дизайнът да позволява 2-3 мм циментна мантия, подсигуряваща винтовете и предовратяваща износването между компонентите; Материал - тантал; Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 48 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм; | бр. | 3
13 | Ревизионна ацетабуларна капсула за безциментно закрепване от тантал с високо пореста структура (75-80%), с изцяло свързани пори, наподобяващи структурата и еластичността на спонгиозната кост. Дизайнът да позволява 2-3 мм циментна мантия, подсигуряваща винтовете и предовратяваща износването между компонентите; Материал - тантал; Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 72 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 80 мм; | бр. | 1
14 | Втулка за ревизионна ацетабуларна капсула от crosslinked полиетилен и варианти с 0 и 10 градуса инклинация; Материал: crosslinked полиетилен UHMWPE; Размери: от 48 до 80, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям. | бр. | 4
15 | Закрепващи спонгиозни винтове с диаметър 6.5 и дължина от 15 до 60 мм през 5мм от титаниева сплав за капсули и аугменти от тантал с високо пореста структура; | бр. | 12
16 | Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал: CoCrMo Размери: с диаметри 28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и +10.5мм шийка; | бр. | 4
17 | Костен цимент 40 г с антибиотик | бр. | 20
18 | Система за пулсиращ лаваж на тазобедрена става с възможност за работа в силен и лек режим, посредством контролируемо от спусъка налягане | бр. | 10
Забележка: При доставка на медицинските изделия се предоставя за безвъзмездно ползване на съответния специфичен изправен инструментариум.
Note on D4: Author: Намалявам количество

## ОП9
Приложение 2
Техническо предложение за “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”
IX. | Компоненти за тазобедрена ендопротеза с къси анатомични безциментни стебла
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Код НЗОК | Баркод идентификатор* | Брой в опаковка
1 | Късо феморално безциментно стебло, конично скосено във всички посоки, с трапецовидно напречно сечение, изработено от Ti6AI7Nb (ISO5832-11), с 80 μm хидроксиапатитно покритие и 4 до 7 μm грапавина, двойно скосен дистален връх. 9 размера, предназначени за миниинвазивен антериорен достъп. В стандартен и латерализиран вариант. | бр. | 15
2 | Ацетабулумът е титаниева, елипсовидна ацетабуларна чашка с два латерални отвора с плазмаспрей покритие ASTM (F1580) (100μm) и хидроксипатитно HA покритие (90μm), екваторни макроструктури (0.7мм) и 5° ръб; | бр. | 15
3 | Ацетабуларна керамична вложка, съвместима с глави от 28, 32, 36 и 40 мм. Намалена фрикция и минимализиране на опасността от износване. | бр. | 15
4 | Керамична феморална глава с ø 28, 32, 36, 40 мм (размери: S, М, L, XL); | бр. | 15
5 | Ацетабуларната вложка е полиетиленова с ръб, изработена от cross-linked UHMWPE размери C 48/50,D 52,E 54/56,F 58/60,G 62/64; | бр. | 15
6 | Метална феморална глава Кобалт-Хром Co-Cr с ø 22 (размери: S, М), 28, 32, 36мм (размери: S, М, L, XL, XXL); | бр. | 15
7 | Винтове - с плоска глава изработени от Ti6AI4 (ISO 5832-3) ⌀6,5mm размери дължина 25, 30, 35, 40, 45мм; | бр. | 30
Забележка: При доставка на медицинските изделия се предоставя за безвъзмездно ползване на съответния специфичен изправен инструментариум.

## ОП10
Приложение 2
Техническо предложение за “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”
X. | Консумативи за артроскопия
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Крос пин сет за въстановяване на ПКВ 2 броя крос пин импланта, с дебелина 2,7мм или 3,3мм за регулируема кортикална феморална фиксация на кръстната връзка. Резорбируемия материал е PLLA с период за резорбиране минимум 2.5 г. | бр. | 10
2 | Сет за въстановяване на ПКВ Система за въстановяване на ПКВ по метод с предномедиален достъп до коленната става по методи BTB и ST с фиксация на присадъка с примка от конци и застопоряващ бутонрегулируема.Системата да позволява реконструкция на колатерални лигаменти. | бр. | 10
3 | Интерферентен резорбируем винт за въстановяване на ПКВ Интерферентният винт за въстановяване на ПКВ е резорбируем, има формата на конус и е покрит с резба по цялата си дължина, наличен е в следните размери: 7мм x 23мм , 7мм x 30мм, 8мм x 23мм, 8мм x 30мм , 9мм x 23мм, 9мм x 30мм, 10мм x 23мм,10мм x 30мм. Изграден е от второ поколение биокомпозитен материал. | бр. | 10
4 | Интерферентен резорбируем винт за въстановяване на ПКВ Интерферентен резорбируем винт за въстановяване на ПКВ , с дебелина 7,8,9,10,11мм. Дължина 23,30 мм. Съвместим с водеща тел. Изграден от полилактоза. | бр. | 10
5 | Система, предназначена за реконструкция и коригиране на раменна нестабилност чрез подсилване на гленоида с костен блок. Възможност за артроскопска или отворена операция по метод Latarje или Bristow. Фиксацията се осъществава посредством канюлирани винтове с нисък профил, 4.5мм диаметър на резбата в дисталната част за компресия и диаметър- 3 мм в проксималната, нерезбована част. | бр. | 5
6 | Резорбируем анкер с конец, без игла, за поставяне с навиваване при реконструкции на лигаменти и сухожилия и нестабилност в рамото, глезена, стъпалото, лакътя, коляното и тазобедрената става. Анкерът е биорезорбируем, с двойна резба – кортикална и спонгиозна, предлага се с диаметри 4.75 мм, 5.5 мм и 6.5 мм с до 6 прикачени към него оплетени, синтетични, частично резорбируеми конци. Материал биоразградим полимер - BIOCRYL RAPIDE. | бр. | 12
7 | Анкер с конец, без игла, за поставяне с навиваване при реконструкции на лигаменти и сухожилия и нестабилност в рамото, глезена, стъпалото, лакътя, коляното и тазобедрената става. Анкерът е биорезорбируем, с двойна резба – кортикална и спонгиозна, предлага се с диаметри 4.75 мм, 5.5 мм и 6.5 мм с до 6 прикачени към него оплетени, синтетични, частично резорбируеми конци. Материал PEEK. | бр. | 12
8 | Ретрограден ример- инструмент за реконструкция на предна и задна крстна връзка. Предоставя възможност за римиране на тунели във фемура между 6-12 мм | бр. | 5
9 | Сет – съшивател за менискус с ергономичен дизайн за еднократна употреба, без презареждане. Системата позволява фиксиране на конеца с два резорбируеми стопера. Игла- 0°, 12° и 24° | бр. | 10
10 | Устройство без игла за обшиване на присадък при пластика на предна или задна кръстна връзка. Нерезорбируем конец, изграден от полиетилен (UHMWPE), наличен в бял или бял и зелен цвят. Конец с дължини 20 мм и 30 мм. | бр. | 10
11 | Анкер с конец, без игла, за поставяне с навиване Титаниев анкер с диаметър 5 мм, с прикачени към него 2 бр. оплетени, полимерни, нерезорбируеми конеца. Анкерът се поставя с навиване и е изработен от титаниева сплав 6AI4V ELI Ti. Индикации: използва се при реконструкции на лигаменти и сухожилия и съответните нестабилности в рамото, глезена, стъпалото, китката, ръката, лакътя и коляното. | бр. | 10
12 | Анкер с конец, без игла за поставяне без навиване Титаниев анкер с прикачени към него 2 бр. оплетени, полимерни, нерезорбируеми конеца. Анкерът се поставя без навиване и е изработен от никелово титаниева сплав (NiTi) и 6AI4V ELI Ti. Необходимо е да се направи отвор в коста с диаметър 2.4 мм и дълбочина 8.8 мм. Индикации: използва се при реконструкции на лигаменти и сухожилия и съответните нестабилности в рамото, глезена, стъпалото, китката, ръката, лакътя и коляното. | бр. | 10
13 | Биорезорбируем анкер с диаметър 3.0 мм Биорезорбируем анкер с резба поцялата дължина, диаметър 3.0 мм с 2 прикачени към него оплетени, полимерени, нерезорбируеми конеца. Вътрешно задвижван анкер. Индикации: използва се при реконструкции на лигаменти и сухожилия и съответните нестабилности в рамото. | бр. | 10
14 | Титаниев анкер за реконструкция на лигаменти и сухожилия в ръката и китката Титаниев анкер с диаметър 2 мм, с прикачени към него 2 бр. оплетени, полимерни, нерезорбируеми конеца. Анкерът се поставя с навиване и е изработен от титаниева сплав 6AI4V ELI Ti. Индикации: използва се при реконструкции на сухожилия и съответните нестабилности в китката, ръката и лицевочелюстната хирургия. | бр. | 10
15 | Микро анкер с конец и дръжка Нерезорбируем и Биорезорбируем микро анкер с диаметър 1.3 и 1.8 мм и дълбочина 3.7мм и дръжка, с прикачени към него 2 бр. оплетени, полимерни, нерезорбируеми конеца. Анкерът се поставя без навиване. Индикации: използва се при реконструкции на лигаменти и сухожилия и съответните нестабилности в китката, ръката и лакътя. | бр. | 10
16 | Биорезорбируем анкер без резба с примка и конец за прецизна фиксация на меки тъкани към костта,за лечение на раменна нестабилност и SLAP лезии Биорезорбируем анкер без резба с примка и конец за прецизна фиксация на меки тъкани към костта,за лечение на раменна нестабилност и SLAP лезии изграден от Biocryl Rapide,в три вариантас конци съответно:Orthocord,ETHIBOND,Panacryl,оперативната техника включва четири вида водачи със специфичен връх ,обтуратор и пробивно шило с ограничител. Инструментите могат да бъдат за многократна употреба. | бр. | 10
17 | Нерезорбируем анкер разширяващ се за реконструкция и шев на ротаторен маншон при раменна артроскопия Нерезорбируем анкер разширяващ се за реконструкция и шев на ротаторен маншон при раменна артроскопия,позволяващ използване на техника Double row,Single row,с вградени двойка телени уши,прилага се посредством инструментишило и пистолет апликатор с натягащ конеца барабан с два спусъка. | бр. | 10
18 | Биорезорбируем и PEEK материал анкер с диаметър 3.4 мм Биорезорбируем и PEEK материал анкер с резба поцялата дължина, диаметър 3.4 мм с 2 прикачени към него оплетени, полимерени, нерезорбируеми конеца. Вътрешно задвижван анкер. Индикации: използва се при реконструкции на лигаменти и сухожилия и съответните нестабилности в рамото. | бр. | 10
19 | Нерезорбируем анкер с конец, без игла, за поставяне с навиване Нерезорбируем анкер с двойна резба – кортикална резба и спонгиозна резба, диаметри 4.5 мм, 5.5 мм и 6.5 мм с 2 или 3 прикачени към него оплетени, синтетични, частично резорбируеми конеца. Анкерът се поставя с навиване и е изграден от РЕЕК (полиетеретеркетон) материал. Индикации: използва се при реконструкции на лигаменти и сухожилия и съответните нестабилности в рамото, глезена, стъпалото, лакътя, коляното и тазобедрената става. | бр. | 10
20 | Резорбируем анкер с конец, без игла, за поставяне с навивавне Биорезорбируем анкер с двойна резба – кортикална резба и спонгиозна резба, диаметри 4.5 мм, 5.5 мм и 6.5 мм с 2 или 3 прикачени към него оплетени, синтетични, частично резорбируеми конеца. Анкерът се поставя с навиване и е изграден от резорбируем полимер и трикалциев фосфат (ТСР). Индикации: използва се при реконструкции на лигаменти и сухожилия и съответните нестабилности в рамото, глезена, стъпалото, лакътя, коляното и тазобедрената става. | бр. | 10
21 | Титаниев анкер с конец, без игла, за поставяне с навивавне Титаниев анкер с двойна резба – кортикална резба и спонгиозна резба и остър връх, тип троакар, диаметри 4.5 мм, 5.5 мм и 6.5 мм с 2 или 3 прикачени към него оплетени, синтетични, частично резорбируеми конеца. Анкерът е самопробивен и самонарезен, поставя се с навиване и е изграден от титан. Индикации: използва се при реконструкции на лигаменти и сухожилия и съответните нестабилности в рамото, глезена, стъпалото, лакътя, коляното и тазобедрената става. | бр. | 10
22 | Еднократни канюли за раменна артроскопия канюли, гладки и с винтова резба за раменна артроскопия.Размери 5.5;7.0;8.5mm на 75 мм. Канюли гладки и с винтова резба за раменна артроскопия, със клапан запушалка и обтуратор. | бр. | 10
23 | Eлектроди с постоянна радиочестотна характеристика. Електроди за радиочестотна коагулация на тъкани,съмвестими с генератор VAPR,с постоянна радиочестотна характеристика , със/без сукция ,за артроскопско приложение.Със сменяема и със несменяема дръжка.Различна форма на накрайникаправ,сайдефект,кука и др. | бр. | 1
24 | Eлектроди с променлива радиочестотна характеристика. Електроди за радиочестотна коагулация на тъкани,съмвестими с генератор VAPR VUE,с променлива радиочестотна характеристикаимпулсни, със/без сукция ,за артроскопско приложение.С несменяема еднократна дръжка.Различна форма на накрайникаправ,сайдефект,кука и др. | бр. | 1
25 | Дневен сет маркучи Дневен сет маркучи, съвместим със системата FMS Duo+ | бр. | 1
26 | Пациентски сет маркучи Пациентски сет маркучи, съвместим със системата FMS Duo+ | бр. | 1
Note on D4: Author: Намалявам количеството

## ОП11
Приложение 2
Техническо предложение за “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”
XI. | Еластични остеосинтезни средства
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1. | Титаниев еластичен пирон с дебелина 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 мм Дължина: 1,5мм с дължина 330мм 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 с дължина 440мм | бр. | 6
2. | Тапа за титаниев еластичен пирон: Зелeна за размери 3,0 и 4,0мм Червена за размери от 1,5 до 2,5мм | бр. | 6
Забележка: При доставка на медицинските изделия се предоставя за безвъзмездно ползване на съответния специфичен изправен инструментариум.
Note on D4: Author: Намалявам количеството

## ОП12
Приложение 2
Техническо предложение за “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”
XII. | Система за артропластика на раменна става
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Код НЗОК | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Системи за артропластика на раменна става - хемиартропластика и тотална замяна на раменна става. Еднополюсна, двуполюсна и обърната, за посттравматично и постдегенеративно ендопротезиране, включваща стебло, проксимална част, хумерален спейсър, хумерална вложка, хумерална глава, гленоидална повърхност и винтове
2 | Хумерална глава изработена от CoCr, с инверсен конусовиден адаптор и в 2 варианта – стандартни глави с диаметър от 40 до 56мм със стъпка 4мм и височина от 15 до 21 със стъпка 3мм и ексцентрични глави с диаметър от 44 до 56мм със стъпка 4мм и височина 18 и 21мм | бр. | 3
3 | Изкуствена гленоидална повърхност, изработена полиетилен, напречно свързан, стерилизиран и с пегове за циментна фиксация, в 6 размера. | бр. | 1
4 | Хумерално стебло тип моноблок, за циментно и безциментно закрепване, с антиротационни крила и отвори за фиксиране на хумералния туберкул, с обозначения за определяне на височината. Трябва да е в поне 6 размера в различни диаметри от 6 до 16 мм. | бр. | 1
5 | Раменна ендопротеза за посттравматично ендопротезиране - Хумерално стебло тип моноблок, изработено от титаниева сплав за циментно и безциментно закрепване, с антиротационни крила и отвори за фиксиране на хумералния туберкул, с обозначения за определяне на височината. Диаметри от 6 до 12 мм със стъпка 2мм, с възможност за дълга версия при циментните стебла | бр. | 3
6 | Хумерална компонента за безциментно закрепване, с наличие на 4 Т-образни оребрени крака със симетрична фиксация в периферията , покрити с хидроксиапатит, с размери от 40 до 56мм със стъпка 2мм | бр. | 1
7 | Хумерална глава изработена от CoCr, с диаметър от 40 до 56мм със стъпка 2мм с възможност за латеризация с 3мм | бр. | 1
8 | Хумерално стебло, дълго с циментно закрепване тип моноблок, изработено от CoCr, със ъгъл 155°, в 7 размера, с диаметър от 8 мм до 14 мм. | бр. | 1
9 | Ревизионна хумерална глава при дефекти в гленоидалната повърхност, с диаметър 48 и 52мм и височина 21 и 26мм, изработена от CoCr. | бр. | 1
10 | Хумерално стебло с циментно закрепване тип моноблок, изработено от CoCr, със ъгъл 155°, в 7 размера, с диаметър от 8 мм до 14 мм. | бр. | 3
11 | Хумерално стебло с безциментно закрепване, модулно, изработено от CoCr, със ъгъл 155°, в 7 размера, с диаметър от 8 мм до 14 мм. | бр. | 1
12 | Хумерална вложка, изработена от полиетилен, с опция за стандартна с диаметър 38 мм 42 мм, в 3 размера и мобилна с диаметър 38 мм и 42 мм, в 3 размера или с ограничение, с размери 38 мм и 42 мм. | бр. | 3
13 | Хумерален спейсър с дебелина 9мм | бр. | 3
14 | Безциментна гленоидална повърхност, покрита с хидроксиапатит, с възможност за допълнителна фиксация чрез заключващи и незаключващи винтове в 4 отвора | бр. | 3
15 | Винтове за фиксиране на безциментната гленоидална повърхност, биват полиаксиални заключващи и незаключващи, с диаметър 4,5 мм, в дължини от 24 до 48мм заключващи и от 18 до 42мм незаключващи. | бр. | 5
16 | Хумерална глава за ривърс протеза, възможност за стандартна опция в два размера 38 мм и 42 мм както и ексцентрична опция в два размера 38 мм и 42 мм. | бр. | 3
17 | Хумерално стебло - циментна и безциментна опция, с модулна епифиза с възможност за преминаване от анатомична или фрактурна протеза в обратна тип ривърс, наличие на стандарта опция с диаметър от 6 до 16мм със стъпка 2мм и удължена с диаметър от 6 до 12мм със стъпка 2мм | бр. | 1
18 | Проксимална част за обърната тип ривърс протеза, с 3 опции стандартна, лява и дясна | бр. | 1
19 | Проксимална част налична в 4 размера с диаметър от 10 до 16мм със стъпка 2мм и височина -5, 0 и +5мм с цел опимално възстановяване на анатомията на туберклулите при наличие на фрактура | бр. | 1
20 | Модулна перфорирана яка, позволяваща анатомично позициониране на туберкулите и здрава фиксация на конците, стандартна и ексентрична опция с размери от 40 до 56мм със стъпка 4мм | бр. | 1
21 | Проксимална анатомична част, позволяваща възстановяване на анатомията с опция за работа с 3 CCD ъгъла 128°,135° и 142° и размери от 6 до 16мм със стъпка 2мм | бр. | 1
22 | Хумерална глава изработена от CoCr, в 2 варианта – стандартни с диаметър от 40 до 56мм със стъпка 4мм и височини от 12 до 21мм и ексцентрични глави с диаметър от 40 до 56мм със стъпка 4мм и височини от 15 до 21мм | бр. | 1
23 | Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик - 40, 20гр. | бр. | 3
24 | Костен цимент, със среден или вискозитет-рентгено-позитивен с антибиотик-40г,20г. | бр. | 3
25 | Рестриктор за цимент, изработен от материал UHMWPE, със спирално разклонени пластини, позволяващи пасването във фемурални канали от 15мм до 30мм. Наличие на метален маркер за рентгенова индетификация. | бр. | 3
Note on D4: Author: Намалявам количеството

## ОП13
Приложение 2
Техническо предложение за “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”
XIII. | Режещи инструменти
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
Борери
1 | Борер 1.5 мм 85/60 мм AO-стебло | бр. | 5
2 | Борер 2.0 мм 100/75 мм AO-стебло | бр. | 5
3 | Борер D2.7 мм L100/75 мм AO-стебло | бр. | 5
4 | Борер D3.2 мм L145/120 мм AO-стебло | бр. | 10
5 | Борер D3.5 мм L110/85 мм AO-стебло | бр. | 2
6 | Борер D4.5 мм L200/175 мм AO-стебло | бр. | 3
Ножчета за осцилиращ трион Модел Acculan 3Ti на Ескулап АГ или еквивалентни
7 | Ножче за трион Звездовидна връзка 35/10/0.5/0.8 мм | бр. | 5
8 | Ножче за трион Звездовидна връзка 25/5/0.5/0.5 мм | бр. | 5
9 | Ножче за трион Звездовидна връзка 65/25/0.7/0.9 мм | бр. | 5
10 | Ножче за трион Звездовидна връзка 90/13/1.27 мм | бр. | 10
11 | Ножче за трион Звездовидна връзка 90/23/1.27 мм | бр. | 10
12 | Ножче за трион връзка RAPID ACTION 90/13/1.27 мм | бр. | 10
13 | Ножче за трион връзка RAPID ACTION 90/23/0.89 мм | бр. | 10
14 | Ножче за трион връзка RAPID ACTION 90/23/1.27 мм | бр. | 10

## ОП14
Приложение 2
Техническо предложение за “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”
XIV. | Тотална и уникондилна колянна ендопротеза
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Код НЗОК | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
Ставна протеза за колянна става - Колянна ендопротеза - първични /включва: тотална колянна система с циментово закрепване с жертване на кръстните връзки/
1 | ТИБИАЛНА КОМПОНЕНТА Титаниева или CoCr сплав за тибиалните фиксираните компоненти, наймалко 7 размера. Възможност за комбинация на различни размери на фемуралните и тибиалните компоненти. Възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални инсерти. Тибиален имплант в два дизайна за запазване и за жертване на задните кръстни връзки в наймалко 7 размера и минимум 8 дебелини | бр. | 10
2 | ФЕМУРАЛНА КОМПОНЕНТА : Обособено за дясно и обособено за ляво коляно. Изградена от хром кобалт, наймалко 8 размера. Фемурален компонент в два дизайна за запазване и за жертване на задните кръстни връзки. Възможност за избор на циментен и безциментен фемурален компонент. | бр. | 10
3 | ТИБИАЛЕН ИНСЪРТ Възможност за гама вакуум стерилизирани тибиални инсерти. Тибиален имплант в два дизайна за запазване и за жертване на задните кръстни връзки в наймалко 7 размера и минимум 8 дебелини | бр. | 10
4 | ПАТЕЛА , овална, куполна с три клина. Изцяло изградена от полиетилен (UHMWPE), наймалко 4 размера | бр. | 3
Уникондилна ендопротеза
5 | Уни феморален компонент за циментно закрепване, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, в два варианта ляво медиален/дясно латерален и дясно медиален/ляво латерален. Изграден от хром кобалт, наймалко 6 размера, наличие на два пега за подсилване на циментната фиксация. Уни феморалния компонент е съвместим с всички размери тибиални инсърти. | бр. | 5
6 | Уни изцяло полиетиленов тибиален компонент, обособен за дясно и обособен за ляво коляно, в два варианта ляво медиален/дясно латерален и дясно медиален/ляво латерален. Изграден от полиетилен, наймалко 6 размера и 4 дебелини, наличие на тибиален кил и пег за подсилване на циментната фиксация. | бр. | 5
7 | Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик 40, 20 гр. | бр. | 20
8 | Костен цимент, със среден или вискозитетрентгенопозитивен с антибиотик 40 г, 20 г. | бр. | 10

## ОП15
Приложение 2
Техническо предложение за “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”
XV. | Система за първично тотално лакътно ендопротезиране с циментно закрепване
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Код НЗОК | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Хумерален компонент: с триъгълно сечение, за да отговаря на формата на хумералния канал, максимизирайки стабилността чрез минимизиране на ротацията, с проксимална хумерална фланга позволяваща поставянето на костна присадка антериорно; UHMWPE дискчета за предотвратяване на контакта метал в метал между улнарния и хумералния компонент; с подходящ заключващ механизъм, позволяващ и отключване при ревизионни случаи;Материал:Ti-6Al-4V / CO-CR-MO / UHMWPE; Размери: 12 хумерални компонента - 4, 6 и 8 инча дължини в екстра-малък, малък и среден размер; | бр. | 3
2 | Улнарен компонент - лява и дясна конфигурация с четириъгълно сечение за да отговаря на формата на улнарния канал, за да се минимализира интрамедуларната ротация в улната; плазма спрей покритие за подобрена циментна фиксация;Материал:Ti-6Al-4V сплав и UHMWPE; Размери: 12 улнарни компонента - средна и дълга дължини в екстра-малък, малък и среден размер | бр. | 3
3 | Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г. - 1 бр | бр. | 3

## ОП16
Приложение 2
Техническо предложение за “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”
XVI | Тотална тазобедрена ендопротеза с безциментна фиксация и полиетилен с вит.Е
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Код НЗОК | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1. | Безциментно стебло с покритие от хидрооксиапатит | бр. | 10
2. | Безциментна ацетабуларна чашка с пресфит закрепване и полиетилен с вит.Е вътрешен диаметър 36 мм или вътрешен диаметър 32 мм | бр. | 10
3. | Керамична глава 36 мм | бр. | 10
4. | Метална глава 32 мм | бр. | 10
Забележка: При доставка на медицинските изделия се предоставя за безвъзмездно ползване на съответния специфичен изправен инструментариум.

## ОП17
Приложение 2
Техническо предложение за “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”
XVII | Пневматичен турникет
№ | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Електрически турникет със сензорен панел и батерийно захранване . За приложение с единичен маншет ; двоен маншет за IVRA ; два маншета за билатерална хирургия . Диапазон на налягането 80-500 mm Hg, времеви диапазон 0:15-2:00 h | бр. | 1
2 | Мобилен статив с кошница за турникет | бр. | 1
3 | Еднокамерен маншет , 20 см, за бебе, подлежи на изпиране | бр. | 1
4 | Еднокамерен маншет , 30 см, детски, подлежи на изпиране | бр. | 1
5 | Еднокамерен маншет , 35 см, за ръка, подлежи на изпиране | бр. | 1
6 | Еднокамерен маншет , 46 см, за дълга ръка, подлежи на изпиране | бр. | 1
7 | Еднокамерен маншет , 46 см, за подбедрица/ръка, коничен, подлежи на изпиране | бр. | 1
8 | Еднокамерен маншет , 61 см, за крак, коничен, подлежи на изпиране | бр. | 1
9 | Еднокамерен маншет , 76 см, за дълъг крак, коничен, подлежи на изпиране | бр. | 1
10 | Еднокамерен маншет , 86 см, за екстра дълъг крак, коничен, подлежи на изпиране | бр. | 1