## Sheet1
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Доставка на системи за механична поддръжка на сърдечно-съдова циркулация
№ | Описание | Количество /бр./ | Търговско наименование и кат. номер | Код НЗОК | Производител | Съгласие
I. | Система за лявокамерна механична циркулационна поддръжка с аксиален кръвоток - за 10 пациента годишно
| 1. Помпа с аксиален кръвоток | 10
2. Устройства към системата:
1 | Захранващ модул с пациентски кабел | 5
2 | Системен монитор | 5
3 | Комплект от 4 акумулаторни литиево-йонни батерии 14 V | 20
4 | Кит за прикачване на батерии | 10
5 | Устройство за зареждане на батериите | 10
6 | Системен контролер, резервен | 10
7 | Батерия за системния контролер | 10
3. Аксесоари към системата:
8 | Пациентски кабел на захранващия модул | 10
9 | Кабел за захранване с постоянен ток от автомобил | 10
10 | Кабел за данни за системния монитор | 10
11 | Комплект принадлежности за носене | 10
12 | Закрепващ колан | 10
13 | Измиващ пациентен кит за баня | 10
14 | Чанта с общо предназначение | 10
15 | Жилетка с калъфи за батерии | 10
16 | Калъф с презрамки за батериите | 10
17 | Проходник | 10
18 | Гаечен ключ | 10
19 | Хирургичен оразмерител | 10
№ | Описание | Количество /бр./ | Търговско наименование и кат. номер |  | Производител | Съгласие
II. | Система за еднокамерна и двукамерна циркулаторна поддръжка на сърдечно-съдовата система за 10 пациента годишно
1 | Помпа за възрастни -еднократна, стерилна, с магнитно задвижвано витло за работа в безконтактна среда с минимален първоначален обем 31ml, максимална скорост- 5.500 rpm, максимално работно налягане- до 600 mmHg | 10
2 | Конзола, осигуряваща поток до 10 l/min, захранване 220 V, тегло до 7 kg ( да е подходяща за транспорт). Конзолата да бъде окомплектована с детектор за кръвотока, монитор и многократен мотор за помпата. | 2
3 | Транспортна система с вградена конзола и мотор за циркулаторна поддръжка на сърдечно-съдовата система. Системата да бъде окомплектована с кислородна бутилка и скоба за оксигенатор. | 1
№ | Описание | Количество /бр./ | Търговско наименование и кат. номер | Код НЗОК | Производител | Съгласие
ІІІ. | Система за моновентрикуларна механична циркулаторна поддръжка с пулсативен кръвоток - за 5 пациента годишно:
1. | Помпа с пулсативен кръвоток, окомплектована със: | 5
Сет канюли, необходими за имплантирането на помпа с пулсативен кръвоток за циркулаторна поддръжка на лява или дясна камера
Аксесоарен сет за подготовка на помпите
Аксесоарен сет за свързване на помпите с пневматичните системи
ІV. | Система за бивентрикуларна механична циркулаторна поддръжка с пулсативен кръвоток - за 5 пациента годишно:
1. | Помпа с пулсативен кръвоток (2 броя), окомплектована със: | 5
Сет канюли, необходими за имплантирането на помпа с пулсативен кръвоток за циркулаторна поддръжка на лява и дясна камера - 2 броя
Аксесоарен сет за подготовка на помпите - 2 броя
Аксесоарен сет за свързване на помпите с пневматичните системи - 2 броя