## Sheet1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за урология и ендоскопска, лапароскопска и бронхоскопска апаратура и резервна част за ултразвуков хирургичен аспиратор"

## 1
І. | Инструменти и консумативи за ендоскопи, за налични видеоскопи: Дуоденоскоп, модел-JJF-160VT; Гастроскоп, модел-GIF-H180; Колоноскоп, модел-CF-H180 или еквивалентни на тях модели
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
Биопсични щипки
1 | Щипка за биопсия с кръгли челюсти, многократна | бр. | 1
2 | Щипка за биопсия с овални челюсти, многократна | бр. | 1
3 | Щипка за биопсия със зъб на върха на челюстите, многократна | бр. | 2
4 | Щипка за за биопсия с челюсти, тип алигатор, с възможност за променяне на ъгъла на захват на челюстите, многократна | бр. | 2
5 | Щипка за биопсия със странично отваряне, многократна | бр. | 2
6 | Щипка за биопсия със странично отваряне, със зъб на върха на челюстите, многократна | бр. | 2
7 | Форцепс за гореща биопсия | бр. | 1
8 | Дръжка за форцепс за гореща биопсия | бр. | 1
9 | Цитологична четка | бр. | 1
Примка за политектомия
10 | Политектомична примка-овална | бр. | 2
11 | Политектомична примка-овална с шипчета | бр. | 2
12 | Политектомична примка-сърповидна | бр. | 2
13 | Политектомична примка-хексагонална | бр. | 1
14 | Апликатор за полипектомична примка | бр. | 5
15 | Дръжка за полипектомична примка | бр. | 5
Лигатури за предотвратяване на кървене преди полипектомия
16 | Лигатури-примки | бр. | 3
17 | Апликатор за лигатури | бр. | 3
18 | Дръжка за лигатури | бр. | 3
Инструменти за ендоскопска мукозна резекция-ЕМR
19 | Дигитален накрайник за ЕМR-прозрачен | бр. | 1
20 | Многократен спрей катетър - за впръскване на оцветител върху суспектни области за потвърждаване размера и локализацията на лезиите | бр. | 1
21 | Електро-хирургична примка | бр. | 1
22 | Инжектор | бр. | 3
Комплект за ЕМR, еднократен-комплект включва:
23 | спрей катетър | бр. | 1
24 | инжектор | бр. | 3
25 | електро-хирургична примка | бр. | 1
26 | дистален накрайник | бр. | 1
Инструменти за ендоскопска субмускозна дисекция
27 | Електрод L-образен - за лесна инцизия и дисекция в надлъжни и латериални посоки | бр. | 2
28 | Електрод тип примка - за лесна инцизия и дисекция във надъжни и латерални посоки | бр. | 2
29 | Електрод тип примка - за лесна инцизия и дисекция във всички посоки | бр. | 2
30 | Флексибилен електрод - тип топче - с изолация на върха, инцизия и дисекция на големи лезии | бр. | 2
31 | Триъгълен електрод - за рязане във всички посоки | бр. | 1
Инструменти за хемостаза
32 | Клипсове - за механична хемостаза, затваряне на мукозни дефекти, маркиране | бр. | 3
33 | Апликатор за клипсове - многократен | бр. | 2
34 | Инжектори-еднократни/многократни | бр. | 6
35 | Игла ендоскопска за стомах | бр. | 15
36 | Игла ендоскопска за колон | бр. | 10
37 | Канюла за промиване, многократна | бр. | 2
38 | Лигатури за варици на хранопровода | бр. | 4
Граспери за отстраняване на чужди тела
37 | Граспер с челюсти тип алигатор, многократен | бр. | 1
38 | Граспер със зъб на върха на челюстите, многократен | бр. | 2
39 | Граспер със зъб на върха на челюстите, с изолиращо покритие за електрохирургия | бр. | 1
40 | Граспер с челюсти тип алигатор, със зъб на върха на челюстите, с изолиращо покритие за електрохирургия, многократен | бр. | 2
41 | Граспер с пет захващащи зъба, многократен | бр. | 2
42 | Кошничка дормия - за отстраняване на камъни, полипи, чужди тела или редуцирана тъкан, еднократни/многократни | бр. | 2
43 | Дръжка за многократни кошнички | бр. | 2
Балон-дилататори
44 | Езофагелни, многократни | бр. | 2
45 | За ахалазия, многократни | бр. | 2
46 | Пилорни, многократни | бр. | 2
47 | За колон, многократни | бр. | 2
48 | Помпа за надуване на балон дилататор | бр. | 2
49 | Еднократен билиарен балон - дилататор (високо налягане) | бр. | 2
50 | Помпа за еднократен билиарен балон -дилататор (високо налягане) | бр. | 2
Инструменти ERCP процедури
51 | Еднократна канюла за ERCP със заострен връх | бр. | 2
52 | Еднократна канюла за ERCP с дълъг заострен връх | бр. | 3
53 | Еднократна канюла за ERCP с метален връх | бр. | 1
54 | Балони за екстракция на камъни от жлъчните пътища, три лумен | бр. | 2
55 | Иглен сфинктеротом с връх тип игла | бр. | 2
56 | Многократен сфинктеротом с един лумен | бр. | 3
57 | Папилотом | бр. | 5
58 | Дръжка за папилотоми | бр. | 6
59 | Механични литотриптери за разбиване на билиарни конкременти механичен литотриптор | бр. | 1
60 | Шафт за механичен литотриптер, метален, спираловиден | бр. | 1
61 | Дръжка за литотриптер ротаторна | бр. | 1
Инструменти за почистване на ендоскопи
61 | Четки за почистване на каналите | бр. | 2
62 | Сетове за почистване на каналите | бр. | 2
63 | Тестер за херметичност на ендоскопите | бр. | 1
Аксесоари за ендоскопски изследвания
65 | Клапани - вода - въздух | бр. | 10
66 | Клапани - аспирация | бр. | 10
67 | Клапани - биопсични | бр. | 10
68 | Филтри за аспирационна помпа | бр. | 10
69 | Резервни лампи,еквивалентни на такива за светлинен източник - Olympus, модел CLV-180, 300W-xenon | бр. | 4
70 | Гел за колоноскопски процедури | бр. | 50
71 | Силиконово масло за клапани на ендоскопите | бр. | 10

## 2
ІІ. | Лапароскопски инструменти и консумативи за еднократна употреба
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Еднократна аспирация - иригация за лапароскопии | бр | 10
2 | Лапароскопски клип - апликатор за еднократна употреба, ф10мм | бр | 20
3 | Пълнители с титанови клипси с 2,5 мм за лапароскопски ушивател многозаряден линеен ф 12 мм, дължина 30мм | бр | 50
4 | Еднократна аспирация-иригация - тип "Пистолет" | бр | 20
5 | Пълнители с титанови клипси с 3,5 мм за лапароскопски ушивател многозаряден линеен ф 12 мм, дължина 30мм | бр | 20
6 | Ендоскопски сак /бек/ - еднократен | бр | 100
7 | Лапароскопски еднократен и многократен сет шлаухи за аспирационна помпа, еквивалентен на такъв за система Storz | бр | 50
8 | Еднократен калъф за камера - стерилен | бр | 200
9 | Титанови клипси за лапароскопски клипапликатор | бр | 100
10 | Кабели-монополярни за лапараскопски операции | бр | 5
11 | Кабели - биполярни за лапароскопски операции | бр | 5
12 | Резорбируеми клипси за лапароскопски клипапликатор | бр | 5
13 | Лапароскопски ушивател многозаряден линеен ф 12 мм, дължина 30мм | бр | 10
14 | Лапароскопска крива ножица за еднократна употреба, ф 5 мм., дълж. 30 см., с монополярна коагулация | бр | 20
15 | Лапароскопски дисектор за еднократна употреба 5мм | бр | 20
16 | Лапароскопска ножица "Метценбаум" 5мм за еднократна употреба | бр | 20
17 | Троакар 5 мм | бр | 50
18 | Троакар 10 мм | бр | 50
19 | Троакар 12 мм | бр | 30
20 | Лапароскопска канюла за пневмоперитонеум на Veress | бр | 10
21 | Лапароскопски клип - апликатор, ф 10мм, със средни/големи клипси - Pistol Grip Endoscopic Rotating Multiple Clip Applier 10 mm., M/L medium/large titanium clips | бр | 10
22 | Лапароскопски троакари /портове/ /тубус и острие/, ф 10мм, дълж. 100 мм | бр | 30
23 | Лапароскопски троакари /портове/ /тубус и острие/, ф 5мм, дълж. 100 мм | бр | 50
24 | Еднократни Форцепси атравматични, захващащи, електроизолирани, ф 5 мм, дължина 30 см, стандартни и с "прозорец" с "хирургично" задържане | бр | 20
25 | Еднократни Форцепси, захващащи, зъбчати, електроизолирани, ф 5 мм, дължина 30 см, с "хирургично" задържане | бр | 20
26 | Еднократен Лапароскопски Форцепс за биполярна електрокоагулация, еквивалентен на такъв за апарат STORZ модел RO-BI- | бр | 20
27 | Лапароскопски дисектор голям крив, ф 5мм, дълж. 30 см, с монополярна коагулация | бр | 20
28 | Лапароскопски еднократен накрайник за аспирация/иригация, ф5мм | бр | 30
29 | Балон троакар | бр | 20

## 3
ІІІ. | Лапароскопски инструменти и консумативи за лапароскопска система Storz или еквивалентена
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Лапароскопски скалпел - endo knife | бр | 10
2 | Лапароскопска канюла за пневмоперитонеум на Veress за многократна употреба 13 см | бр | 20
3 | Лапароскопска канюла за пневмоперитонеум на Veress за многократна употреба 15 см | бр | 20
4 | Лапароскопски клип-апликатор за многократна употреба, ф10мм, със средни/големи клипси - Pistol Grip Endoscopic Rotating Multiple Clip Applier 10 mm., M/L medium/large titanium clips | бр | 5
5 | Редуктор от 10 на 5 мм | бр | 20
6 | Редуктор от 5 на 3 мм | бр | 10
7 | Редуктор от 12 мм на 10 мм на 5 мм | бр | 30
8 | Вътрешен елемент на монополярен инструмент тип дисектор 5 мм | бр | 20
9 | Външен елемент /тръба/ на монополярен инструмент 5 мм | бр | 20
10 | Ръкохватка за монополярен инструмент 5 мм | бр | 20
11 | Вътрешен елемент на монополярен инструмент тип дисектор 10 мм | бр | 30
12 | Външен елемент /тръба/ на монополярен инструмент 10 мм | бр | 30
13 | Ръкохватка за монополярен инструмент 10 мм | бр | 30
14 | Лапароскопски биполярен форцепс 5 мм | бр | 20
15 | Редуктор 10 мм на 5 мм - тръбовиден | бр | 5
16 | Лапароскопски дисектор - кука за многократна употреба, ф 5 мм, дълж. 30 см, с монополярна коагулация | бр | 2
17 | Лапароскопски дисектор малък крив за многократна употреба, ф 5 мм, дълж. 30 см, с монополярна коагулация | бр | 5
18 | Лапароскопски дисектор голям прав за многократна употреба, ф 5 мм, дълж. 30 см, с монополярна коагулация | бр | 5
19 | Лапароскопски дисектор голям крив за многократна употреба, ф 5 мм, дълж. 30 см, с монополярна коагулация | бр | 5
20 | Лапароскопски инструменти и консумативи за лапароскопска система Storz или еквивалентена | бр | 5
21 | Лапароскопска ножица за биполярна резекция многократна ф 5мм | бр | 3
22 | Лапароскопски иглодържател за многократна употреба ф 5мм | бр | 5
23 | Игла (тип Berci) за субкутанно затваряне на фасция ф 2,8 мм, дължина 17мм | бр | 10
24 | Лапароскопска Клампа тип "Babcock" електроизолирана, ф 10 мм, с "хирургично задържане" | бр | 5
25 | Лапароскопска канюла за аспирация/иригация ф 5мм | бр | 3
26 | Лапароскопски Накрайник за аспирация/иригация ф5, ф 10мм | бр | 5
27 | Винтов Фиксатор за троакари 5мм | бр | 5
28 | Винтов Фиксатор за троакари 10мм | бр | 5
29 | Винтов Фиксатор за троакари 12мм | бр | 5
30 | Ендоскопски дисектор-кука, 5мм монополярна коагулация | бр | 3
31 | Тапи лапараскопски | бр | 30
32 | Конвертори 10мм/5мм | бр | 10
33 | Лапароскопски троакари (портове) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 12 мм, дълж. 100мм | бр | 10
34 | Лапароскопски троакари (портове) на Ternamian (Endoscopic threaded Imaging port system) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 11 мм, дължина 115 мм | бр | 10
35 | Лапароскопски троакари (портове) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 10 мм, дълж. 150 мм | бр | 10
36 | Лапароскопски троакари (портове) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 10 мм, дълж. 120 мм | бр | 15
37 | Лапароскопски троакари (портове) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 5 мм, дълж. 150 мм | бр | 10
38 | Лапароскопски троакари (портове) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 5 мм, дълж. 120 мм | бр | 10
39 | Лапароскопски троакари (портове) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 10 мм, дълж. 100мм | бр | 20
40 | Лапароскопски троакари (портове) за многократна употреба (тубус и острие) - ф 5 мм, дълж. 100 мм | бр | 20
41 | Лапароскопски троакари (портове) за еднократна употреба (тубус и острие) - ф 10 мм, дълж. 100 мм | бр | 30
42 | Конвертори (редуктори) за троакари за многократна употреба от ф 10 мм на ф 5 мм | бр | 10
43 | Форцепси атравматични, захващащи, електроизолирани, ф 5 мм, дължина 30 см, стандартни и с "прозорец" с "хирургично" задържане | бр | 2
44 | Лапароскопски Форцепс за биполярна електрокоагулация, многократен | бр | 5
45 | Титанови клипси, еквивалентни на такива за лапароскопски клипапликатор на STORZ, размер среден | бр | 50
46 | Титанови клипси, съвместими с лапароскопски клипапликатор на STORZ, размер голям | бр | 50
47 | Лапароскопски Граспер тип "крокодил", със зъби, голям, електроизолирани, ф 10 мм, дължина 36 см, с "хирургично задържане" | бр | 3
Консумативи еднократни за ендоскопска урология
67 | Буркан за УЗ литотриптор | бр | 3
68 | Бримки монополярни за ТУР | бр | 50
69 | Бримки биполярни за ТУР | бр | 200
70 | Кабели монополярни за ТУР | бр | 5
71 | Кабели биполярни за ТУР | бр | 5
72 | Сонди за ултразвукова литотрипсия за уретероскоп | бр | 50
73 | Сонди за ултразвукова литотрипсия за нефроскоп | бр | 30
74 | Ножче, еквивалентно с уретротом на Отис | бр | 20
75 | Ножче, еквивалентно с уретротом на Сакс | бр | 20
76 | Спринцовка за иригация за цистоскоп 150мл | бр | 10
77 | Адаптор за електронож монополярен | бр | 3
Инструменти за многократна употреба за ендоскопска урология
78 | Глава за ултразвуков литотриптор | бр | 2
79 | Неутрал - плочка за многократна употреба с кабел за ТУР | бр | 5
80 | Ръкохватка с бутони за електронож + кабел, еквивалентна на такава за електронож Щорц | бр | 5
81 | Флексибилна щипка за цистоскоп и уретероскоп | бр | 5

## 4
ІV. | Консумативи за урология
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Пункционен сет за пикочен мехур с балон 8 | бр | 50
2 | Пункционен сет за пикочен мехур с балон 10 | бр | 50
3 | Пункционен сет за пикочен мехур с балон 12 | бр | 50
4 | Пункционен сет за пикочен мехур без балон 8 | бр | 30
5 | Пункционен сет за пикочен мехур без балон 10 | бр | 30
6 | Пункционен сет за пикочен мехур без балон 12 | бр | 50
7 | Сет за перкутанна нефростомия | бр | 50
8 | Оперативна цистостома тип Пецер | бр | 100
9 | Уретерални катетри - обикновени дренажни | бр | 200
10 | Уретерални дилататори | бр | 20
11 | Уретерален балон катетър тип Фогарти | бр | 50
12 | Уретерални катетри тип Шевасю за ретроградна уретеропиелография | бр | 200
13 | Сет уретерален стент дабъл джей отворени двустранно за кратък престой | бр | 200
14 | Сет уретерален стент дабъл джей отворени двустранно за продължителен престой | бр | 100
15 | Сет уретерален стент дабъл джей отворени едностранно за кратък престой | бр | 150
16 | Сет уретерален стент дабъл джей отворени едностранно за продължителен престой | бр | 100
17 | Уретерален стент дабъл джей, спираловиден, за екстракорпорална литотрипсиия | бр | 50
18 | Уретерален стент дабъл джей, антирефлуксен, за продължителен престой | бр | 20
19 | Уретерален стент дабъл джей за стриктури на уретера | бр | 50
20 | Сет уретерален стент дабъл джей отворени двустранно | бр | 100
21 | Сет уретерален стент дабъл джей отворени едностранно | бр | 200
22 | Сет нефростомен пункционен - тип Пиг тейл | бр | 50
23 | Сет нефростомен пункционен - с балон | бр | 100
24 | Уретерален стент моно джей 70см | бр | 100
25 | Игла за простатна биопсия тру-кът, еквивалентна на такава за биопсичен уред Магнум | бр | 200
26 | Игла за тънкоиглена биопсия под ехографкси контрол, 18 г х 25 см, еквивалентна на такава за биопсичен уред Магнум | бр | 50
27 | Игла за тънкоиглена биопсия под ехографкси контрол, 16 г х 16 см, еквивалентна на такава за биопсичен уред Магнум | бр | 10
28 | Протеза за уретерокутанеостома | бр | 100
29 | Оперативна нефростома тип Малеко с опашка за пиелоуретеропластика | бр | 50
30 | Детски уретерален катетър 3СН | бр | 50
31 | Детски уретерален катетър 4СН | бр | 50
32 | Детски уретерален катетър 9СН | бр | 50
33 | Уретрални силиконови катетри двупътни №8 | бр | 100
34 | Уретрални силиконови катетри двупътни №14 | бр | 100
35 | Уретрални силиконови катетри двупътни №16 | бр | 100
36 | Уретрални силиконови катетри двупътни №18 | бр | 200
37 | Уретрални силиконови катетри двупътни №20 | бр | 100
38 | Уретрални силиконови катетри двупътни №22 | бр | 200
39 | Катетри силиконови уретрални /5 -15мл /№16 | бр | 200
40 | Катетри силиконови уретрални /5 -15мл/№18 | бр | 400
41 | Катетри силиконови уретрални /5 -15мл/ №20 | бр | 200
42 | Катетри силиконови уретрални /5 -15мл/ №22 | бр | 300
43 | Катетри силиконови уретрални /5 -15мл/ №24 | бр | 50
44 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл/ № 12 | бр | 200
45 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл/ № 14 | бр | 300
46 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл/ №16 | бр | 400
47 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл /№ 18 | бр | 500
48 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл/ № 20 | бр | 400
49 | Катетри уретрални-Двупътен с балон /5-15мл/ № 22 | бр | 400
50 | Катетри уретрални двупътни с балон 5-15мл № 6 | бр | 100
51 | Катетри уретрални двупътни с балон 5-15мл № 8 | бр | 100
52 | Катетри уретрални двупътни с балон 5-15мл №10 | бр | 200
53 | Катетри уретрални трипътни с балон 30-50 ml №16 | бр | 200
54 | Катетри уретрални трипътни с балон 30 - 50 ml №18 | бр | 200
55 | Катетри уретрални трипътни с балон 30-50 ml № 20 | бр | 300
56 | Катетри уретрални трипътни с балон 30-50 ml № 22 | бр | 400
57 | Катетри уретрални трипътни с балон 30 - 50 ml № 24 | бр | 300
58 | Катетри уретрални трипътни с балон 50-80 ml № 16 | бр | 100
59 | Катетри уретрални трипътни с балон 50-80 ml № 18 | бр | 100
60 | Катетри уретрални трипътни с балон 50-80 ml № 20 | бр | 200
61 | Катетри уретрални трипътни с балон 50-80 ml № 22 | бр | 200
62 | Катетри уретрални трипътни с балон 50-80 ml № 24 | бр | 200
63 | Оперативна нефростома тип "Пецер" № 16 | бр | 20
64 | Оперативна нефростома тип "Пецер" № 18 | бр | 50
65 | Оперативна нефростома тип "Пецер" с балон № 20 | бр | 30
66 | Оперативна нефростома тип "Пецар" № 22 | бр | 50
67 | Оперативна нефростома с опашка и балон № 16 | бр | 30
68 | Оперативна нефростома с опашка и балон № 18 | бр | 50
69 | Оперативна нефростома с опашка и балон № 20 | бр | 50
70 | Оперативна нефростома с опашка и балон № 22 | бр | 50
71 | Уретрални катетри отворени с дупки | бр | 100
72 | Двулуменен /двуканален/ уретерален катетър | бр | 50
73 | Кожух за достъп в уретер за флексибилен уретероскоп | бр | 50
74 | Сет за уретрография | бр | 20
75 | Водачи за уретерални протези - гъвкави | бр | 50

## 5
V. | Инструменти и консумативи за бронхоскопи Storz или еквивалентни
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Комплект за лаваж с резервен цилиндър | бр | 3
2 | Аспирационен вентил, еднократен | бр | 40
3 | Силиконов вентил, еднократен | бр | 40
4 | Биопсична щипка с шип 1.7 мм 120 см с фенестр. | бр | 2
5 | Биопсична щипка двустранна 1.0 мм 120 см | бр | 2
6 | Щипка тип "Алигатор" 1.7 мм 120 см | бр | 2
7 | Биопсична щипка 1.7 мм 120 см | бр | 2
8 | Биопсична щипка с шип 1.7 мм 120 см фенестр. с шип | бр | 2
9 | Биопсична щипка с шип 1.7 мм 120 см | бр | 2
10 | Катетър 1.7 мм със съединител | бр | 4
11 | Цитологична четка с дръжка и външен шлаух | бр | 5
12 | Четка за чистене на работен канал ф 1.2-1.8 мм | бр | 5
13 | Моно-електрод за коагулация, ф 1.0 мм 73 см | бр | 5
14 | Биопсична щипка 1.0 мм 120 см | бр | 2
15 | Игла Рамел | бр | 5
16 | Водач за катетър | бр | 5

## 6
VI. | Бронхоскопски консумативи
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Стент трахеален | бр | 5
2 | Стент бронхиален | бр | 5
3 | Игла за ТТАБ | бр | 10
4 | Режеща игла за биопсия-трукът трансторакална биопсия | бр | 5
5 | Ендобронхиална клапа | бр | 18

## 7
VII. | Сонди за ентерално хранене
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Двулуменна йеюнална сонда за ентерално хранене и стомашна декомпресия с възможност за поставяне през гастроскоп | бр | 5
2 | Трилуменна йеюнална сонда за ентерално хранене и стомашна декомпресия | бр | 10
3 | Перкутанна сонда за продължително ентерално хранене | бр | 10

## 8
VIII. | Трансдюсер 23 kHz за CUSA - Ултразвуков хирургичен аспиратор или еквивалентен модел
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество
1 | Трансдюсер, еквивалентен на такъв за CUSA Ултразвуков хирургичен аспиратор - номинална честота при работа 23 kHz, прав, с размери: 22,5 см дължина и диаметър 20,8 см, тегло: до 180 гр. | бр | 1