## 1__Течен_кислород
Приложение 1
1. | Течен медицински кислород
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | Количество за 4 години
1 | Течен медицински кислород с чистота 99,5 % - 99,7 % | тон | 500
Участниците, офериращи медицински газове, трябва да притежават:
1. Разрешение за производство за производителите и/ или Разрешение за търговия на едро/внос за търговците на едро на лекарствени продукти и/или медицински изделия.
2. Разрешение за употреба на лекарствен продукт, издадено от ИАЛ.
3. Удостоверение от ДАМТН по реда на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.
4. Оторизационно писмо на името на участника за продажба на територията на Република България на медицински газове.
Технически изисквания :
• монтаж на газификатор, собственост на доставчика, за течен кислород и ако е необходимо изграждане на фундамент за поставянето му съгласно нормите на Закона за устройство на територията (ЗУТ);
• газификаторът да бъде с обем не по-малък от 8 тона;
• регистрирането и поддържането на газификатора за течен кислород са задължение на доставчика и се извършват за негова сметка;
• всички дейности, съпровождащи изграждането на фундамента за газификатора, като - изготвяне на проект и изграждане в съответстие с нормативноустановените технически норми са задължение на доставчика и се извършват за негова сметка;
• всички дейности по възстановяване на нарушената цялост на заграждението, осветлението или електрозахранването, възникнали при монтажа на газификатора са задължение на доставчика и се извършват за негова сметка;
• за времето, което е необходимо за монтаж на газификатора и пускането му в експлоатация, доставчикът е длъжен да осигури подаването на кислород към болницата да не се прекъсва;
• провеждане на обучение на персонала за работа с газификатора;
• доставката на втечнен кислород да се извършва с технологичен транспорт на доставчика.

## 2__Газообразен_кислород
Приложение 1
2. | Газообразен медицински кислород
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | Количество за 4 години
1 | Газообразен кислород с чистота 99,5 % - 99,7 % (в собствени бутилки на възложителя от 40 л. и 50 л.) | м³ | 2000
Участниците, офериращи медицински газове, трябва да притежават:
1. Разрешение за производство за производителите и/ или Разрешение за търговия на едро/внос за търговците на едро на лекарствени продукти и/или медицински изделия.
2. Разрешение за употреба на лекарствен продукт, издадено от ИАЛ.
3. Оторизационно писмо на името на участника за продажба на територията на Република България на медицински газове.
Технически изисквания :
• доставката на газообразен кислород да се извършва с транспорт на изпълнителя, в бутилки на възложителя.

## 3__Диазотен_оксид
Приложение 1
3. | Диазотен оксид
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | Количество за 4 години
1 | Диазотен оксид /Райски газ/ с чистота 98,0 % (в бутилки на изпълнителя от 7,5 до 37,5 кг) | кг | 3000
Участниците, офериращи медицински газове, трябва да притежават:
1. Разрешение за производство за производителите и/ или Разрешение за търговия на едро/внос за търговците на едро на лекарствени продукти и/или медицински изделия.
2. Разрешение за употреба на лекарствен продукт, издадено от ИАЛ.
3. Оторизационно писмо на името на участника за продажба на територията на Република България на медицински газове.
Технически изисквания :
• доставката на райски газ да се извършва с транспорт на изпълнителя, в бутилки на изпълнителя.

## 4__Въглероден_диоксид
Приложение 1
4. | Въглероден диоксид
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | Количество за 4 години
1 | Въглероден диоксид с чистота 99,99 % - 4,0 (в бутилки от 5 до 30 кг ) | кг | 720
Участниците, офериращи медицински газове, трябва да притежават:
1. Разрешение за производство за производителите и/ или Разрешение за търговия на едро/внос за търговците на едро на лекарствени продукти и/или медицински изделия.
2. Регистрация в Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) като медицинско изделие и CE сертификат, издаден от нотифициращия орган, по реда на Закона за медицинските изделия (ЗМИ).
3. Оторизационно писмо на името на участника за продажба на територията на Република България на медицински газове.
Технически изисквания :
• доставката на въглероден двуокис да се извършва с транспорт на изпълнителя, независимо дали в собствени бутилки на възложителя или в бутилки на изпълнителя.

## 5__Газообразен_аргон
Приложение 1
5. | Газообразен аргон
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | Количество за 4 години
1 | Газообразен аргон с чистота 99,999 % - 5,0 (в бутилки на изпълнителя от 2 до 10 м³) | м³ | 100
Технически изисквания :
• доставката на газообразен аргон да се извършва с транспорт на изпълнителя, в бутилки на изпълнителя.

## 6__Течен_Азот
Приложение 1
6. | Течен медицински азот
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | Количество за 4 години
1 | Течен медицински азот с чистота 99,99 % | кг | 10000
Участниците, офериращи медицински газове, трябва да притежават:
1. Разрешение за производство за производителите и/ или Разрешение за търговия на едро/внос за търговците на едро на лекарствени продукти и/или медицински изделия.
2. Регистрация в Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) като медицинско изделие и CE сертификат, издаден от нотифициращия орган, по реда на Закона за медицинските изделия (ЗМИ).
3. Оторизационно писмо на името на участника за продажба на територията на Република България на медицински газове.
Технически изисквания :
• доставката на течен медицински азот да се извършва с транспорт на изпълнителя, в специален дюаров съд на възложителя.

## 7__Смесен_газ
Приложение 1
7. | Смесен газ (6,5 % СО2; 5 % О2; 85,5 % N2)
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | Количество за 4 години
1 | Смесен газ (6,5 % СО2; 5 % О2; 85,5 % N2) с чистота 99,5 % - 99,9 % (в бутилки на изпълнителя от 50 л.) | м³ | 200
Технически изисквания :
• доставката на смесен газ да се извършва с транспорт на изпълнителя, в бутилки на изпълнителя.

## 8__Газообразен_азот
Приложение 1
8. | Газообразен азот
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | Количество за 4 години
1 | Азот газообразен с чистота 99,996 % (в бутилки на изпълнителя от 50 л.) | м³ | 160
Технически изисквания :
• доставката на газообразен азот да се извършва с транспорт на изпълнителя, в бутилки на изпълнителя.

## 9__Хелий
Приложение 1
9. | Хелий
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | Количество за 4 години
1 | Хелий с чистота 99,9996 % (в бутилки на изпълнителя от 50 л.) | м³ | 88
Технически изисквания :
• доставката на хелий да се извършва с транспорт на изпълнителя, в бутилки на изпълнителя.