## І
Приложение 2
І. | КОНСУМАТИВ еквивалентен ЗА РАБОТА С ИНФУЗИОННИ ПОМПИ SPACE
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | 50 сс оригинална трикомпонентна спринцовка за перфузор, луер-лок, с игла. Материал – полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности, прозрачен цилиндър. Неизтриваща се градуировка, нанесена под ъгъл 45 градуса, спрямо ориентацията на спринцовката, устойчива на налягане до 9 bar. Т-образна форма на петата на буталото за сигурно захващане от помпата. Фабрично изработен фиксатор на предната част на спринцовката за сигурно захващане към помпата. | бр | 20000
2 | Трикомпонентна спринцовка 20 ml за перфузор, еквивалентна за инфузионна помпа SPACE Луер-лок, без игла Материал – полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности, прозрачен цилиндър; Неизтриваща се градуировка под 45°; Обеми: 20 ml. | бр | 3000
3 | Оригинална система за перфузор, еквивалентна за инфузионна помпа SPACE Луер-лок, диаметър 1,5 х 2,7 mm; 200 см Материал – ПВХ, прозрачен; Дължини: 200 cm. | бр | 30000
4 | Оригинална система за перфузор, еквивалентна за инфузионна помпа SPACE Луер-лок, диаметър 1 х 2 mm; 200 см с пластмасова клампа за пълно прекъсване на инфузията, 1,3мл. Остатъчен обем. Материал – ПВХ, прозрачен; Дължини: 200 cm. | бр | 1000
5 | Фотозащитена спринцовка за перфузор 50 сс - Оригинална спринцовка за перфузор 50 сс, без игла, полипропиленова, фотозащитена, с интегриран филтър 15 микрона, еквивалентна за перфузори Браун, меко плъзгащ се уплътнител на цилиндъра с двойно уплътнение, направен от синтетичен материал, без латекс,според ISO 10 993 ( биологична оценка на медицинските консумативи) | бр | 200
6 | Фотозощитена оригинална система за перфузор, еквивалентна за инфузионна помпа SPACE Луер-лок, диаметър 1,5 х 2,7 mm; 200 см Материал – ПВХ Дължини: 200 cm. | бр | 200
7 | Интравенозна система за подаване на инфузионни разтвори еквивалентна за волуметрична помпа SPACE; пластмасова игла с въздуховзимащ канал, снабден с бактериален филтър и капаче; твърда прозрачна капкова камера, изработена заедно с иглата, с еластичен пълнещ сегмент и пръстен за механична фиксация; 20 капки = 1 ml; 15 µm филтър за механични частици; силиконов сегмент за помпата. Устойчив на налягане до 4.5 бара. и филтър за самозареждане.Ролков регулатор с място за поставяне на иглата;Не съдържа DEHP | бр | 2000
8 | Система за ентерално хранене, еквивалентна за волуметрична помпа инфузомат SPACE,луер-лок, с универсален накрайник, с дължиина 250 см. | бр | 200

## ІІ
Приложение 2
ІІ. | СПРИНЦОВКИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Трикомпонентни спринцовки; Материал – полипропилен; Неизтриваща се черна градуировка; С игла Обеми: 1 ml. | бр | 30000
2 | Трикомпонентни спринцовки; Материал – полипропилен; Неизтриваща се черна градуировка; Обеми: 2 ml. | бр | 240000
3 | Трикомпонентни спринцовки; Материал – полипропилен; Неизтриваща се черна градуировка; Обеми: 5 ml. | бр | 240000
4 | Трикомпонентни спринцовки; Материал – полипропилен; Неизтриваща се черна градуировка; Обеми: 10 ml. | бр | 200000
5 | Трикомпонентни спринцовки; Материал – полипропилен; Неизтриваща се черна градуировка; Обеми: 20 ml. | бр | 200000
6 | Трикомпонентна спринцовка катетърен тип; Материал – полипропилен; Неизтриваща се черна градуировка; Обеми: 100 ml. | бр | 6000

## ІІІ
Приложение 2
ІІІ. | ИГЛИ ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Игли еднократни - 26Gx1/2 -0.45/12 | бр | 20000
2 | Игли еднократни - 23GX11/4-0.6/30 | бр | 20000
3 | Игли еднократни 22GX11/4 - 0.7/30 | бр | 30000
4 | Игли еднократни - 21GX11/2 - 0.8/40 | бр | 10000
5 | Игли еднократни - 21GX2- 0.8/50 | бр | 10000
6 | Игли еднократни - 20GX11/2 -0.9/40 | бр | 150000
7 | Игли еднократни 20GX2 - 0.9/50 | бр | 10000
8 | Игли еднократни -18GX11/2 - 1.2 / 40 | бр | 150000

## ІV
Приложение 2
ІV. | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА СЪДОВ ДОСТЪП И ТРАНСФУЗИЯ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Периферен венозен катетър без инжекционен порт, без крилца. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен фиртър и прозрачна ръкохватка; Фиксиращи крилца и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм -2 инча 14 G | бр | 1000
2 | Периферен венозен катетър без инжекционен порт, без крилца. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен фиртър и прозрачна ръкохватка; Фиксиращи крилца и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 инча 16G | бр | 2000
3 | Периферен венозен катетър без инжекционен порт, без крилца. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен фиртър и прозрачна ръкохватка; Фиксиращи крилца и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 инча 18G | бр | 2000
4 | Периферен венозен катетър без инжекционен порт, без крилца. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен фиртър и прозрачна ръкохватка; Фиксиращи крилца и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 инча 20G | бр | 3000
5 | Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крилца. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен фиртър и прозрачна ръкохватка; Фиксиращи крилца и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 инча, 16 G | бр | 1000
6 | Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крилца. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен фиртър и прозрачна ръкохватка; Фиксиращи крилца и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм -18G | бр | 12000
7 | Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крилца. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен фиртър и прозрачна ръкохватка; Фиксиращи крилца и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм -20G | бр | 25000
8 | Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крилца. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен фиртър и прозрачна ръкохватка; Фиксиращи крилца и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм -22G | бр | 12000
9 | Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крилца. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен фиртър и прозрачна ръкохватка; Фиксиращи крилца и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм -24G | бр | 4000
10 | Трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на 360°; радиално и аксиално подвижно фиксиране; устойчиви на липиди и агресивни медикаменти прозрачен корпус; различни цветове; | бр | 40000
11 | Трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на 360°; радиално и аксиално подвижно фиксиране; с удължител 25 см;устойчиви на липиди и агресивни медикаменти прозрачен корпус; | бр | 2000
12 | Манифолд с трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на 360°; радиално и аксиално подвижно фиксиране; устойчиви на липиди и агресивни медикаменти прозрачен корпус три кранчета с различни цветове в общ корпус. | бр | 1000
13 | Манифолд с трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на 360°; радиално и аксиално подвижно фиксиране; устойчиви на липиди и агресивни медикаменти с пет кранчета с различни цветове в общ корпус | бр | 1000
14 | Държач за трипътници и манометърна скала за интравенозна система за измерване на ЦВН | бр | 200
15 | Бътерфлайки 21G | бр | 10000
16 | Бътерфлайки 22G | бр | 1000
17 | Бътерфлайки 23G | бр | 1000
18 | Термодилуционен катетът 7 F, 110, четирилуменен, S извивка, | бр | 100
19 | Дезиле 8 F (2,8мм. х 3,5мм., L10см ) интродюсер с хемостатична клапа и сет за въвеждане; покриващо стерилно чорапче | бр | 200
20 | Сет за канюлиране на артерия по Селдингер 18 G, 20 G - 16 см. | бр | 400
21 | Сет за канюлиране на артерия по Селдингер 20 G – 8 см. | бр | 1000
22 | Сет за канюлиране на артерия по Селдингер 22 G – 8 см. | бр | 200
23 | Дву-луменен катетър за педиатрична употреба от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачни външни удължения; маркировка за дължината; фиксаторен клипс; клапани за безопасност монтирани на изходите на страничните лумени; с възвратен клапан. В набора включени: интродюсерна канюла; непрегъваем J-водач с гъвкав ръх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ, скалпел №11, с канюла S - G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0.46мм х 50 см, катетър - 16G, 4F, дължина на катетъра 13 см, D 22/22 | бр | 40
24 | Дву-луменен катетър за педиатрична употреба от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачни външни удължения; маркировка за дължината; фиксаторен клипс; клапани за безопасност монтирани на изходите на страничните лумени; с възвратен клапан. В набора включени: интродюсерна канюла; непрегъваем J-водач с гъвкав ръх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ, скалпел №11, с канюла S - G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0.46мм х 50 см, катетър - 16G, 4F, дължина на катетъра 20 см, D 22/22 | бр | 40
25 | Дву-луменен катетър за педиатрична употреба от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачни външни удължения; маркировка за дължината; фиксаторен клипс; клапани за безопасност монтирани на изходите на страничните лумени; с възвратен клапан. В набора включени: интродюсерна канюла; непрегъваем J-водач с гъвкав ръх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ, скалпел №11, с канюла S - G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0.46мм х 50 см, катетър - 16G, 5F, дължина на катетъра 13 см, D 18/20 | бр | 40
26 | Дву-луменен катетър за педиатрична употреба от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачни външни удължения; маркировка за дължината; фиксаторен клипс; клапани за безопасност монтирани на изходите на страничните лумени; с възвратен клапан. В набора включени: интродюсерна канюла; непрегъваем J-водач с гъвкав ръх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ, скалпел №11, с канюла S - G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0.46мм х 50 см, катетър - 16G, 5F, дължина на катетъра 20 см, D 18/20 | бр | 40
27 | Три-луменен катетър за педиатрична употреба от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачни външни удължения; маркировка за дължината; фиксаторен клипс; клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумен. С възвратен клапан. В набора включени: интродюсерна канюла; непрегъваем J-водач с гъвкав ръх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ, скалпел №11, с канюла S - G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0.46мм х 50 см, катетър - 16G, дължина на катетъра 13 см, D 20/22/22 | бр | 50
28 | Три-луменен катетър за педиатрична употреба от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачни външни удължения; маркировка за дължината; фиксаторен клипс; клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. С възвратен клапан. В набора включени: интродюсерна канюла; непрегъваем J-водач с гъвкав ръх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ, скалпел №11, с канюла S - G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0.46мм х 50 см, катетър - 16G, дължина на катетъра 20 см, D 20/22/24 | бр | 50
29 | Антимикробен централен венозен катетър, за продължително предпазване от инфекция на катетъра. Катетър от полиуретан с химически импрегниран biguanide, за продължителна поляризация на повърхността на катетъра. Покритие на катетъра по цялата му дължина. двулуменен, V игла, 7F, 15 cm дължина, лумени G 16/16, игла 18 G 70 mm, ЕКГ кабел за позициониране | бр. | 50
30 | Антимикробен централен венозен катетър, за продължително предпазване от инфекция на катетъра. Катетър от полиуретан с химически импрегниран biguanide, за продължителна поляризация на повърхността на катетъра. Покритие на катетъра по цялата му дължина. двулуменен, V игла, 7F, 20 cm дължина, лумени G 16/16, игла 18 G 70 mm, ЕКГ кабел за позициониране | бр. | 100
31 | Антимикробен централен венозен катетър, за продължително предпазване от инфекция на катетъра. Катетър от полиуретан с химически импрегниран biguanide, за продължителна поляризация на повърхността на катетъра. Покритие на катетъра по цялата му дължина. трилумен, V игла, 7F, 15 cm дължина, лумени G 16/16/18, игла 18 G 70 mm, ЕКГ кабел за позициониране | бр | 100
32 | Антимикробен централен венозен катетър, за продължително предпазване от инфекция на катетъра. Катетър от полиуретан с химически импрегниран biguanide, за продължителна поляризация на повърхността на катетъра. Покритие на катетъра по цялата му дължина. трилумен, V игла, 7F, 20 cm дължина, лумени G 16/16/18, игла 18 G 70 mm, ЕКГ кабел за позициониране | бр | 150
33 | Антимикробен централен венозен катетър, за продължително предпазване от инфекция на катетъра. Катетър от полиуретан с химически импрегниран biguanide, за продължителна поляризация на повърхността на катетъра. Покритие на катетъра по цялата му дължина. четирилуменен, V игла, 8F, 15 cm дължина, лумени G 16/18/18/12 , игла 18 G 70 mm, ЕКГ кабел за позициониране | бр | 20
34 | Антимикробен централен венозен катетър, за продължително предпазване от инфекция на катетъра. Катетър от полиуретан с химически импрегниран biguanide, за продължителна поляризация на повърхността на катетъра. Покритие на катетъра по цялата му дължина. четирилуменен, V игла, 8F, 20 cm дължина, лумени G 16/18/18/12, игла 18 G 70 mm, ЕКГ кабел за позициониране | бр | 40
35 | Централен венозен катетър по Зелдингер, еднолумен, S игла,15 cm дължина, G16, игла G18/70 мм, водач J 0.89 мм х50см - вена юголарис,фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени, ECG кабел, спринцовка, дилататор | бр | 50
36 | Централен венозен катетър по Зелдингер, еднолумен, S игла, 20 cm дължина, G18, игла G20/50 мм, водач J 0.63 мм х 50см - вена субклавия,фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени, ECG кабел, спринцовка, дилататор | бр | 50
37 | Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Селдингер). Двулумен катетър от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка за дължината; фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. непрегъваем J-водач с гъвкав ръх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ; спринцовка , скалпел, двулумен, S игла с метален предпазен механизъм, 7F, 15 cm дължина, D16/P16, игла 18 G 70 mm | бр | 500
38 | Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Селдингер). Двулумен катетър от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка за дължината; фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени; непрегъваем J-водач с гъвкав ръх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ; спринцовка , скалпел, двулумен, S игла с метален предпазен механизъм, 7F, 20 cm дължина, D16/P16, игла 18 G 70 mm | бр | 100
39 | Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Селдингер). Трилумен катетър полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка за дължината; фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. С S-образна игла с предпазен механизъм, непрегъваем J-водач с гъвкав ръх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ; спринцовка, скалпел - 7F, 20 cm дължина, D16/M18/P18, игла 18 G 70 mm | бр | 2000
40 | Централен венозен катетър с висок проток -набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Зелдингер). Двулумен катетър с висок проток от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка за дължината, фиксаторен клипс, игла - 18 G, 70 mm, водач - 0.89х50 см, катетър - 7F, 15 см, лумени G 14/18, ECG кабел | бр | 50
41 | Централен венозен катетър с висок проток -набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Зелдингер). Двулумен катетър с висок проток от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка за дължината, фиксаторен клипс, игла - 18 G, 70 mm, водач - 0.89х50 см, катетър - 9F, 20 см, лумени G 13/13, ECG кабел | бр | 100
42 | Централен венозен катетър с висок проток -набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Зелдингер). Двулумен катетър с висок проток от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка за дължината, фиксаторен клипс, игла - 18 G, 70 mm, водач - 0.89х50 см, катетър - 12F, 20 см, ECG кабел | бр | 100
43 | Централен венозен катетър с висок проток -набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Зелдингер). Трилумен катетър с висок проток от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка за дължината, фиксаторен клипс, игла - 18 G, 70 mm, водач - 0.89х50 см, катетър - 12F, 25см, ECG кабел | бр | 200
44 | Централен венозен катетър (ЦВК) - за вена Югуларис, Размер на канюлата G14, 50 мм дължина; катетър 1.1х1.7 мм, 32 см дължина. Еднолуменен катетър от полиуретан (Certon®), прозрачен, с маркировка за дължината; три вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Защитен полиетиленов ръкав; катетърен стопер и заключващо приспособление; Интродюсерна канюла. Със стандартна канюла, с метален премонтиран J-водач за интавенозно ЕКГ | бр. | 50
45 | Централен венозен катетър (ЦВК) - за вена Югуларис, Размер на канюлата G14, 50 мм дължина; катетър 1.1х1.7 мм, 45 см дължина. Еднолуменен катетър от полиуретан (Certon®), прозрачен, с маркировка за дължината; три вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Защитен полиетиленов ръкав; катетърен стопер и заключващо приспособление; Интродюсерна канюла. Със стандартна канюла, с метален премонтиран J-водач за интавенозно ЕКГ | бр. | 50
46 | Централен венозен катетър (ЦВК) - за вена Субклавия, Размер на канюлата G14, 50 мм дължина; катетър 1.1х1.7 мм, 32 см дължина. Еднолуменен катетър от полиуретан (Certon®), прозрачен, с маркировка за дължината; три вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Защитен полиетиленов ръкав; катетърен стопер и заключващо приспособление; Интродюсерна канюла. Със стандартна канюла, с метален премонтиран J-водач за интавенозно ЕКГ | бр. | 50
47 | Централен венозен катетър (ЦВК) - за вена Субклавия,, Размер на канюлата G14, 50 мм дължина; катетър 1.1х1.7 мм, 45 см дължина. Еднолуменен катетър от полиуретан (Certon®), прозрачен, с маркировка за дължината; три вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Защитен полиетиленов ръкав; катетърен стопер и заключващо приспособление; Интродюсерна канюла. Със стандартна канюла, с метален премонтиран J-водач за интавенозно ЕКГ | бр. | 50
48 | Комплект за плеврална пункция- тънкостенна игла 3.35 x 78 mm, ренгенопозитивен полиуретанов катетър- ø 2.7 mm и дължина 450 mm, двойна възвратна клапа, торба 2 л., спринцовка 60ml, трипътно кранче | бр. | 300
49 | Интравенозна система за измерване на централно венозно налягане със система, 145 см | бр | 200
50 | Скала за системи за измерване на централно венозно налягане | бр | 50
51 | Удължители за системи за централно венозно налягане 180 см | бр | 2000
52 | Трансфузионна система за сакове с пластмасова игла, Едностепенен (200µm и 22 / 10 cm²) филтър; Прозрачна капкова камера, специален капкообразувател; Ролков регулатор с място за поставяне на иглата; Специално острие, лок заключване на винт.Не съдържа DEHP | бр | 10000
53 | Универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми контейнери;клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче;капкова камера за 20 капки = 1 ml; 15 µm филтър за механични честици;прецизен регулатор с точна градиуровка в ml/h обезпечаващ постоянна скорост.Не съдържа DEHP | бр | 6000
54 | Самозареждаща се универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми контейнери; Хидрофобен филтър, предпазващ от протичане и контаминация, аерофобен филтър, спиращ проникването на въздух, пластмасова игла с въздуховзимащ канал, снабден с бактериален филтър и капаче; твърда прозрачна капкова камера, изработена заедно с иглата, с еластичен пълнещ сегмент и пръстен за механична фиксация; 20 капки = 1 ml; 15 µm филтър за механични частици.Ролков регулатор с място за поставяне на иглата;Не съдържа DEHP | бр | 60000
55 | Самозареждаща се универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми контейнери; Хидрофобен филтър, предпазващ от протичане и контаминация, аерофобен филтър, спиращ проникването на въздух, пластмасова игла с въздуховзимащ канал, снабден с бактериален филтър и капаче; твърда прозрачна капкова камера, изработена заедно с иглата, с еластичен пълнещ сегмент и пръстен за механична фиксация; 20 капки = 1 ml; филтър за обезвъздушаване и филтър за бързо пълнене15 µm филтър за механични частици.Ролков регулатор с място за поставяне на иглата;Не съдържа DEHP | бр | 30000
56 | Капачка затваряща венозен път за многократно инжектиране през мембрана | бр | 20000
57 | Капачки за ПВК и катетри, луер-лок връзка, мъжко-женско | бр | 20000

## V
Приложение 2
V | АСПИРАЦИОННА КАНЮЛА
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Аспиратор за многодозови флакони въздушен компенсатор; капаче за покриване на аспирационния порт; обем 2,4 ml; скорост на проток (дест. вода) над 30 ml/min; налягане до 3,1 bar, филтър за бактерии 0.45 микрона и филтър за частици 5 микрона | бр | 12000
2 | Аспиратор за многодозови малки флакони въздушен компенсатор; капаче за покриване на аспирационния порт; обем 2,4 ml; скорост на проток (дест. вода) над 30 ml/min; налягане до 3,1 bar, за малки флакони/с микро игла/. филтър за бактерии 0.45 микрона и филтър за частици 5 микрона | бр | 2000

## VІ
Приложение 2
VІ | СТЕРИЛНИ ЛАНЦЕТИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Стерилни ланцети | бр | 5000

## VІІ
Приложение 2
VІІ | СКАЛПЕЛИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Еднократен скалпел №10, острие от въглеродна стомана, дръжка от полимер | бр | 10000
2 | Еднократен скалпел №11, острие от въглеродна стомана, дръжка от полимер | бр | 10000
3 | Еднократен скалпел №15, острие от въглеродна стомана, дръжка от полимер | бр | 2000
4 | Острие - лезвие за скалпел № 10 | бр | 200
5 | Острие - лезвие за скалпел № 11 | бр | 300
6 | Острие - лезвие за скалпел № 15 | бр | 100

## VІІІ
Приложение 2
VІІІ | ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА УРИНА
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Затворена система за измерване на урина с торба 2л., с клапан за източване | бр | 2000
2 | Торба за събиране на урина към затворена система за измерване на урина, 2л, с клапан за източване | бр | 500

## ІХ
Приложение 2
ІХ | БАНКИ ТИП ТОРБИЧКА ЗА УРИНА
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Торби уринаторни с клапан 150см/200см, 2л | бр | 15000

## Х
Приложение 2
X | КОНСУМАТИВИ И АКСЕСОАРИ, СЪВМЕСТИМИ СЪС СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНА ВАКУУМ АСПИРАЦИЯ "MEDICOP" ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНА
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Торби за външна аспирация еквивалентни за система за вакум аспирация "MEDICOP" или еквивалентна, 3л | бр | 3000
2 | Канистър за система за вакум аспирация "MEDICOP" или еквивалентна, 3л, паралелно свързване, еднократен | бр | 50
3 | Стойка държач за канистър 3л. | бр | 20
4 | Вакуум - регулатор 0-1000 mbar, вход G 1/8 ", изход hihple for hose connection, за вакум аспирация "MEDICOP" или еквивалентна | бр | 5
5 | Антибактериален филтър за шлаух f 6 мм за вакум аспирация "MEDICOP" или еквивалентна | бр | 150

## ХІ
Приложение 2
ХІ | СЕТОВЕ ЗА ОПЕРАЦИОННА АСПИРАЦИЯ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Еднократен стерилен сет за операционна аспирация, състоящ се от: извита отворена канюла; размер F27, без вакуум контрол; шлаух с универсален накрайник - 300 см. | бр | 1500
2 | Еднократна стерилна ниско вакуумна система, състояща се от: 300 мл. вакуумна мембрана; 600 мл. дренажна торбичка с антибактериален филтър, дрен с троакар СН 10; CH 12; CH 14; СН 16; CH 18. Двойна технология на закачване. | бр | 1600
3 | Система за автохемотрансфузия състояща се от силиконов сак 400 мл, филтър 200 микрона, торба за събиране на кръв с филтър 40 микрона СН 16. | бр | 120

## ХІІ
Приложение 2
ХІІ. | ДРЕНАЖИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Дренаж абдоминален силиконов СН 18 | бр | 100
2 | Дренаж абдоминален силиконов СН 21 | бр | 100
3 | Дренаж абдоминален силиконов СН 24 | бр | 100
4 | Дренаж абдоминален силиконов СН 27 | бр | 50
5 | Редон дренаж 500 мл | бр | 100
6 | Редон дренаж 200 мл | бр | 100
7 | Редон дренаж 30 мл | бр | 50
8 | Дренаж гофриран силиконов 6/36см | бр | 30
9 | Кер дренаж латекс,/Т-дренаж/, 80x5x5 см, 09СН -24CH | бр | 30
10 | Кер дренаж силиконов,/Т-дренаж/, 80x10x10 см, 12СН -16CH | бр | 30
11 | Латексов дрен тип Пецер № 24, 26, 28, 30, 32 | бр | 20

## ХІІІ
Приложение 2
ХІІІ | СОНДИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Сонда дуоденална цил. връх CH 12,14, 125 см. , без съдържание на DEHP | бр | 500
2 | Сонда дуоденална цил. връх CH 16, 125 см., без съдържание на DEHP | бр | 1000
3 | Сонда дуоденална цил. връх CH 18, 125 см., без съдържание на DEHP | бр | 1000
4 | Сонда за хранене детска CH 04, 40 см., с рентгеноконтрастна нишка, без съдържание на DEHP | бр | 50
5 | Сонда за хранене детска CH 05, 40 см., с рентгеноконтрастна нишка, без съдържание на DEHP | бр | 50
6 | Сонда за хранене детска CH 06, 40 см., с рентгеноконтрастна нишка, без съдържание на DEHP | бр | 200
7 | Сонда за хранене детска CH 08,10,12; 40 см. , с рентгеноконтрастна нишка, без съдържание на DEHP | бр | 200

## ХІV
Приложение 2
ХІV | СОНДИ СПЕЦИАЛНИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Сонда трипътна 120 см 18CH | бр | 10

## ХV
Приложение 2
ХV | ХИРУРГИЧЕСКИ РЪКАВИЦИ -НЕСТЕРИЛНИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Ръкавици - нестерилни латекс, без талк размери S, M, L | бр | 120000
2 | Ръкавици нитрил без пудра, нестерилни, размер S,M,L , 24 см. със заоблен ръб на маншета, с грапава повърхност на пръстите, цвят син | бр | 250000
3 | Ръкавици нитрил без пудра, нестерилни, размер S,M,L , 24 см. със заоблен ръб на маншета, с грапава повърхност на пръстите, цвят бял | бр | 250000
4 | Ръкавици-Полиетилен еднократни нестерилни | бр | 150000

## XVI
Приложение 2
ХVI | СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Стерилни ръкавици за преглед от етилен винил кополимер Калциум карбонат, с неформован край, хипоалергични, дебелини на пръсти/ длан/, маншет - 0,03мм,минимална дължина 273мм | бр | 30000
2 | Стерилни хирургични ръкавици № 6, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт | 5000
3 | Стерилни хирургични ръкавици № 6,5, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт | 8000
4 | Стерилни хирургични ръкавици № 7, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт | 8000
5 | Стерилни хирургични ръкавици № 7,5, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт | 10000
6 | Стерилни хирургични ръкавици № 8, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт | 8000
7 | Стерилни хирургични ръкавици № 8,5, латекс с пудра, със съдържание на протеини под 0,30 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт | 1500
8 | Стерилни хирургични ръкавици хипоалергични без латекс, без пудра, сенситив | чифт | 2000
9 | Стерилни хирургични ръкавици с повишена чувствитеност, кафяви, без пудра с допълнителен силиконов слой ( за микрохирургия) със съдържание на протеини под 0,10 мг на 1,0 грам, без ръб | чифт | 12000
10 | Стерилни хирургични ръкавици от натурален латекс, без пудра, антимикробна вътрешна повърхност с полимерно покритие, която е обработена с Хрорхексидин глюконат, анатомична форма, прав адхезивен маншет, микро-текстурирана, хлорирана външна повърхност, хипоалергични, класифицирани по СЕ класификация клас ІІІ. | чифт | 1000

## ХVІI
Приложение 2
ХVІI | КАТЕТРИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 6F | бр | 400
2 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 8F | бр | 1000
3 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 10 F | бр | 2000
4 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 12 F | бр | 500
5 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 14 F | бр | 10000
6 | Катетри аспирационни, ендоброхиални, със странични отвори, прави, дължина 52см 16 F | бр | 10000
7 | Катетри ректални, 30 см № 18, 20 | бр | 200
8 | Катетри ректални, 30 см № 22, 25 | бр | 500
9 | Катетри ректални, 30 см № 28, 30 | бр | 100
10 | Катетри ректални, 40 см № 32 | бр | 100
11 | Адаптор за регулиране на вакуум | бр | 5000

## ХVІІI
Приложение 2
ХVІІI | МАСКИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Назален катетър за подаване на кислород тип очила за деца | бр | 100
2 | Назален катетър за подаване на кислород тип очила за възрастни | бр | 2000
3 | Маски за подаване на кислород тип Ешман за възрастни | бр | 4000
4 | Маски за подавне на кислород тип Ешман за деца | бр | 500
5 | Маски за инхалация | бр | 1500

## ХIX
Приложение 2
ХІX | СТЕРИЛНИ ИЗДЕЛИЯ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Стерилен джоб за инструменти с адхезивна лента, размер 43/38 | бр | 2000
2 | Стерилен чувал за операционна маса от нетъкан текстил, с телескопично нагъване, размер 80/145 и абсорбираща зона 60Х145 см. | бр | 400
3 | Хирургичен стерилен ръкав, нетъкан текстил с фиксация в двата края, дължина 50см. Ширина основа 50 см., ширина маншет 30см. | бр | 300
4 | Стерилно покривало /чорап/ от нетъкан материал за покриване на крака, размер 25/80 | бр | 100
5 | Стерилни крачоли от мек трислоен нетъкан материал за покриване на краката с размери 75/120 | бр | 100
6 | Стерилни операционни чаршафи - без прорез, 75см/90см | бр. | 4000
7 | Стерилни операционни чаршафи - без прорез, с лепенка 75см/90см | бр | 6000
8 | Стерилни операционни чаршафи - без прорез, 175/300 адхезивни, трислойни | бр | 200
9 | Стерилни операционни чаршафи с прорез 7см, с лепенка, 75см/90см | бр | 4000
10 | Стерилно покривало за апаратура без съдържание на латекс с ластик, размер 85/150см. | бр | 1000
11 | Стерилно покривало за видео кабели и ендоскопска оптична система с размери 13/250см. | бр | 500
12 | Стерилно покривало за апаратура от полиетиленов филм, ластик без съдържание на латекс, размер 50Х100см. | бр | 100

## ХХ
Приложение 2
ХХ | ФОЛИО ЗА ОПЕРАТИВНО ПОЛЕ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Инцизионно фолио за оперативно поле, стерилно , прозрачно , дишащо, размер 90см/60см, инцизионна част - 60см/60см. | бр | 300
2 | Инцизионно фолио за оперативно поле, стерилно , прозрачно , дишащо, размер 60см/45см, инцизионна част 50см/45см. | бр | 300
3 | Антимикробно инцизионно фолио за оперативно поле, стерилно, размер -66см/60см / , инцизионна антимикробна част 56см Х 60см. | бр | 300
4 | Антимикробно инцизионно фолио за оперативно поле, стерилно, размер - 44см/35см /, инцизионна антимикробна част 34см Х 35см. | бр | 300

## ХХI
Приложение 2
ХХI | СТЕРИЛНИ СЕТОВE ЗА ПОКРИВАНЕ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Кардиоваскуларен сет | бр | 100
1.1. един чаршаф за операционна маса 140/190см., усилен
1.2.един чувал за маса за инструменти телескопичен 80/145см;
1.3.един чаршаф усилен, с размер 315/260см., с две торбички и отвор, с инцизионно фолио 32/38см.,
1.4. един чаршаф усилен с прорез и перинеално покривало 260/200см.
1.5. един чаршаф 150/200см.
1.6. две лепящи ленти 10/50
1.7. четири кърпи
1.8. два калцуна от полиетилен
2 | Сет за ангиография | бр | 3000
2.1. един усилен чаршаф за операционна маса 140/190см.
2.2.един ангиографски чаршаф 340/240см., с два отвора за феморални артерии и два отвора за радиални артерии и два прозрачни панела от двете страни
2.3. един прозрачен калъф за апаратура ф89.
2.4. две кърпи
3 | Лапароскопски сет | бр | 50
3.1.един усилен чаршаф за операционна маса 140/190см.
3.2. един усилен чувал за маса за инструменти телескопичен 80/145см;
3.3. един чаршаф 310/250 см, с усилен отвор с инцизионно фолио 28Х32см. и торбички за инструменти
3.4. четири кърпи
4 | Сет за ортопедия | бр | 100
4.1. един усилен чаршаф за операционна маса 140/190см;
4.2.един чувал за маса за инструменти с телескопично нагъване 80/145см;
4.3.един чаршаф 75/90см;
4.4. един чаршаф 150/200см;
4.5. един чорап 35/120 см;
4.6. един усилен лепящ чаршаф с размер 245/280см., с прорез 10/95см.
4.7. един лепящ чаршаф 170/300см;
4.8. две лепящи ленти 10/50см.;
4.9. четири кърпи
5 | Сет за цезарово сечение | бр | 300
5.1. един усилен чаршаф за операционна маса с размер 140/190см
5.2. един чувал за маса за инструменти телескопичен 80/145 см.
5.3. един секцио чаршаф с размер 315/250 см. със сак за течности, с отвор 19/28 см. с инцизионно фолио
5.4. един чаршаф за бебе 90/100см.
5.5 една лепяща лента 10/50см.
5.6. четири кърпи
6 | Сет /тур сет/ за урология | бр | 200
6.1. един усилен чаршаф за операционна маса 140/190см
6.2.един усилен чувал за маса за инструменти, с телбескопично нагъване, 80/145 см.
6.3. един чаршаф 75/90 см.
6.4. един чаршаф с размер 100/230см., прорез с размер 8/12 см. и мрежа с размер 22/22см.
6.5. две покривала за крака 75/120см.
6.6. четири кърпи
7 | Универсален сет | бр. | 3000
7.1.един усилен чаршаф за операционна маса , с размери 140/190 см.
7.2.един чувал за маса за инструменти с телескопично нагъване с размери 80/145 см.
7.3.два лепящи чаршафа , усилени с размери 75/90см.
7.4.един усилен лепящ чаршаф с размери 200/175см.
7.5.един усилен лепящ чаршаф с размери 150/240см.
7.6. една лепяща лента с размери 10/50 см.
7.7. четири кърпи

## ХХІI
Приложение 2
ХХІI | ШАПКИ, МАСКИ , ЕДНОКРАТНО СТЕРИЛНО И НЕСТЕРИЛНО ОБЛЕКЛО
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Еднократни шапки, тип "барета", от нетъкан материал, високо въздухопропусклива, с еластичен ръб без латекс. | бр | 50000
2 | Еднократни хирургични шапки-шлем, от нетъкан материал, въздухопропускливи, с допълнителна специална лента за попиване на потта. | бр | 6000
3 | Еднократни хирургични шапки-шлем, от нетъкан материал, въздухопропускливи, с допълнителна специална лента за попиване на потта, подходящи за прибиране на дълга коса, с еластичен ръб. | бр. | 5000
4 | Еднократни маски от хипоалергичен нетъкан материал, трислойни с ластик | бр | 80000
5 | Еднократни трислойни маски от хипоалергичен нетъкан материал, с носен фиксатор, с връзки, бактериална филтрация над 99%, с удължено действие над 5 часа | бр | 50000
6 | Еднократни трислойни операционни маски, от нетъкан материал, със специална лента против изпотяване, особено подходящи за хора с очила, с междинен филтър с висока бактериална филтрация 98 %, с носен фиксатор, с връзки. | бр | 1000
7 | Еднократни четирислойни операционни маски от хипоалергичен нетъкан материал, със защитен прозрачен шлем, с покритие против изпотяване, с бактериална филтрация над 98%, с носен фиксатор , с връзки | бр | 2000
8 | Стерилна престилка с реглан ръкав с допълнителни усилени зони в предната част и на целите ръкави до рамото, възпрепятства преминаването на течности и бактерии, двойно опакована SMS и CSR, не пропуска алкохолни дезинфектанти, с две кърпи, висока въздухопропускливост, съединяване на ръбовете и връзките чрез ултразвуково слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, размери М,L, XL, XXL | бр | 12000
9 | Стерилна еднократна урологична престилка от нетъкан материал, двойно опакована SMS и CSR, не пропуска алкохолни дезинфектанти, с полиетиленов и водоотблъскващ филм от гърдите надолу, с плохи позволяващи работа в седнало положение, с подсилени реглан ръкавидо рамената, съединяване на ръбовете и връзкитечрез ултразвуково слепване, с отворен гръб и връзки около врата, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, размери L, XL | бр | 500
10 | Еднократно нестерилно облекло от трислоен дишащ материал SMS, възпрепятстващ преминаването на бактерии - Туника с U-образно деколте и три джоба и панталон с връзки | бр | 2000
11 | Нестерилна посетителска престилка от син нетъкан материал, с връзки около врата, колан на кръста и ластик на ръкавите, дълж. 112 см, ширина 132 см, дълж. на колана 200 см. | бр | 15000

## ХХІІI
Приложение 2
ХХІІI | СТЕРИЛНИ ТОРБИЧКИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Изолационни стерилни торбички, за експлантирани органи, размер 50см/50см | бр | 400

## ХХІV
Приложение 2
ХХІV | ТУПФЕРИ, ЛЕНТИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Рентгенопозитивни тупфери от памучна марля, 24 нишки на квадратен сантиметър, нестерилни, размер S | бр | 1500
2 | Рентгенопозитивни тупфери от памучна марля, 24 нишки на квадратен сантиметър, нестерилни, размер М | бр | 8000
3 | Рентгенопозитивни тупфери от памучна марля, 24 нишки на квадратен сантиметър, нестерилни, размер L | бр | 2500
4 | Рентгенопозитивни, четиридиплени марлени ленти, 20 нишки кв. см, втъкана памучна гайка с размери 90/8 | бр | 10000

## ХХV
Приложение 2
ХХV | ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Хирургически предпазни очила с ниска степен на изпотяване | бр. | 100

## ХХVI
Приложение 2
ХХVI | ЕЛЕКТРОДИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Електроди еднократни лепящи за възрастни | бр | 200000
2 | Електроди детски лепящи | бр | 5000
3 | Вакуум електроди | бр | 100
4 | Универсален електрод за периферни отвеждания за ЕКГ – тип щипка | бр | 50

## ХХVII
Приложение 2
ХХVІI | СТЕРИЛЕН СИЛНО АБСОРБИРАЩ КОМПРЕС
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Стерилен силно абсорбиращ компрес-10см/13см | бр | 3000
2 | Стерилен силно абсорбиращ компрес-13см/15см | бр | 3000

## ХХVІІІ
Приложение 2
ХХVІІІ | СТЕРИЛНИ ПРЕВРЪЗКИ ЗА ЦЕНТРАЛЕН И ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Стерилна фиксираща превръзка за централен венозен път, транспарентна, водо - и бактерионепропусклива. дишаща с вграден хлорхексидин глюконат гел 2 %, да позволява непрекъснато наблюдение на катетъра, да има подсилена рамка и прорез от нетъкан текстил. С допълнителни осигурителни ленти и етикет. хипоалергична, с размер 10/12 см. | бр | 250
2 | Стерилна полиуретанова превръзка с рамкова система за поставяне. фиксиране на интравенозни канюли и централни източници; размер 6см./7см. С прорез Хипоалергична. прозрачна. водонепропусклива. въздухопропусклива. бариера срещу микроби и вируси. | бр | 5000
3 | Стерилна полиуретанова превръзка с рамкова система за поставяне за фиксиране на интравенозни канюли и централни източници 7см /8,5 см. Хипоалергична, прозрачна, водонепропусклива, въздухопропусклива | бр | 5000
4 | Стерилна полиуретанова превръзка с допълнителни ленти за по-добра фиксация, с хартиена лента за записване на информация; Размер 7 см х 8 см .Хипоалергична. прозрачна. водонепропусклива. въздухопропусклива. бариера срещу микроби и вируси. | бр | 5000
5 | Стерилна полиуретанова превръзка с допълнителни ленти за по-добра фиксация, с хартиена лепенка за записване на информация, подходяща за неонатология с размер 3,8см. / 4,5 см. Хипоалергична, прозрачна, водонепропусклива, въздухопропусклива, бариера срещу микроби и вируси. | бр | 2000

## ХХІХ
Приложение 2
ХХІХ | РАЗНИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Електроден контактен гел | бр | 100
2 | Електроден контактен шпрей | бр | 300
3 | Ултразвук гел х 1 л. | бр | 600
4 | Вагинални спекулуми за еднократна употреба | бр | 8000
5 | Презервативи | бр | 8000
6 | Пъпни клампи | бр | 500
7 | Четки за цитонамазки | бр | 8000
8 | Шпатули еднократни стерилни за гърло | бр | 30000
9 | Еднократни бъбрековидни легенчета | бр | 30000
10 | Калцуни за обувки № 45 | бр | 500000
11 | Пластмасови подлоги | бр | 100
12 | Уринатори | бр | 100
13 | Престилки-Полиетиленови еднократни предни | бр | 10000
14 | Аспирационен набор за трахиален секрет | бр | 300
15 | Сет за плеврална пункция | бр | 300
16 | Термометър за тяло без живак | бр | 200

## ХХХ
Приложение 2
ХХХ | СПЕЦИАЛНИ ЧАРШАФИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Хигиенен чаршаф, със силно абсорбираща целулозна сърцевина 60x90cm, с горен слой от нетъкан текстил, поддържащ сухота и долен слой от водонепроницаем полиетилен и странични панели от полиетилен от двете страни, абсорбция 1210мл, 20 бр./оп., 90 х 180 см | бр | 16000
2 | Хигиенен чаршаф, със силно абсорбираща целулозна сърцевина, с горен слой от нетъкан текстил, поддържащ сухота и долен слой от водонепроницаем полиетилен, абсорбция 880 мл, 100 бр./оп., 60 х 90 см | бр | 4000
3 | Еднократни анатомични подложки за възрастни със суперабсорбиращ полимер и циклодекстрин, еластични нишки в ингвиналната област; лепенки за многократна употреба- размери: M, L, XL | бр | 2000
4 | Анатомични гащи за инконтиненция с антибактериален слой,разпределящ течността,с нутрализатор на миризми и индикатор за смяна , размер М и L | бр | 1000
5 | Подложки за инконтинеция,проектирани за мъжката анатомия, със суперабсорбираща сърцевина и неутрализатор на миризма | бр | 1000
6 | Пяна за защита на кожата при инконтиненция и за профилактика срещу декубитуси, с нутрискин комплекс от урея, креатин и пантенол, засилващи естествените регенериращи свойства на кожата;флакон 100мл | бр | 400

## ХХХІ
Приложение 2
ХХХІ | ТАМПОНИ ЗА УСТНА КУХИНА
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Тампони, напоени с глицерин и лимонов аромат, за хигиена в устата, освежаващи и стимулиращи слюноотделянето | бр | 1000

## ХХХІІ
Приложение 2
ХХХІІ | УСТРОЙСТВО ЗА ДИХАТЕЛНА ГИМНАСТИКА
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Устройство за трениране на дишането с мундщук | бр | 200

## ХХХІІІ
Приложение 2
ХХХІІІ | НЕСТЕРИЛНИ ПОЛИАМИДНИ КОНЦИ
| Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Нестерилни полиамидни конци № 6 | бр. | 2000

## ХХХІV
Приложение 2
ХХХІV | ХЕМОСТАТИЧНИ ГЪБИ
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Хемостатична гъба, плоска 8/5/1см | бр | 150
2 | Хемостатична гъба тубуларна 30мм/80мм | бр | 150

## ХХХV
Приложение 2
ХХХV | АНТИБАКТЕРИАЛНА ПОДЛОЖКА
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Антибактериална антистатична залепваща подложка от ПЕ филм, покрит с антистатичен акрилен адхезив, обработен с широкоспектърен биоцид, неразтворим във вода, разтворим в най-ниски алкохоли и гликоли и висока температурна стабилност, с размер 46/75см., цвят син. Опаковка от тридесет ежедневно подлежащи на подмяна подложки. | оп. | 100
2 | Антибактериална антистатична залепваща подложка от ПЕ филм, покрит с антистатичен акрилен адхезив, обработен с широкоспектърен биоцид, неразтворим във вода, разтворим в най-ниски алкохоли и гликоли и висока температурна стабилност, с размер 66/114см., цвят син.Опаковка от тридесет ежедневно подлежащи на подмяна подложки. | оп. | 100

## ХХХVІ
Приложение 2
ХХХVІ | ПРЕВЪРЗОЧНИ СЕТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЕКВИВАЛЕНТНИ ЗА ВАКУУМ СИСТЕМА RENASYS
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Брой в опаковка
1 | Средна по размер полиуретанова гъба с двоен софт порт с конектор с куик клик система и дишащо вакуумиращо фолио | бр | 15
2 | Голяма по размер полиуретанова гъба с двоен софт портс конектор с куик клик система и дишащо вакуумиращо фолио | бр | 10
3 | Малък по размер сет с антисептична марля с двоен софт порт с конектор с куик клик система и дишащо вакуумиращо фолио | бр | 10
4 | Среден по размер сет с антисептична марля с двоен софт порт и дишащо вакуумиращо фолио | бр | 5
5 | Голям по размер сет с антисептична марля с двоен софт порт с конектор с куин система и дишащо фолио | бр | 5
6 | Марлен сет с иригационно - аспирационен дрен | бр | 5
7 | Комплект от каничка с вместимост 800ml, с възможност за превръщане на ексудата в гел и антибактериален филтър и конектор с куик клик система | бр | 30
8 | Абдоминален сет за лапаростома съдържащ голяма полиуретанова гъба, с двоен софт порт с конектор с куик клик система, дишащо вакуумиращо фолио и полиуретанова перфорирана мембрана за предпазване на вътрешните органи | бр | 4
9 | Прозрачна,стерилна, самозалепваща превръзка, водо и бактерионепропусклива, дишаща,поемаща функцията на кожата съвместима с вакуум терапия,15cm x 20cm Разграфена | бр | 15
10 | Прозрачна, самозалепваща превръзка, водо и бактерионепропусклива, дишаща,поемаща функцията на кожата съвместима с вакуум терапия,10cm x 10m Разграфена | бр | 10