## I
I | Плаки с чупещи се стрипове за определяне на МПК чрез разреждане в бульон и мануално отчитане
№ | Наименование | Мярка | Количество
Плаки с чупещи се стрипове за определяне на МПК чрез разреждане в бульон и мануално отчитане; натоварени с концентрационен градиент (минимум 7 концентарации) на антибиотика в съответствие с ЕUCAST и течни среди за инокулиранe на бактериалните суспензии
1 | МИК Ванкомицин плаки с чупещи се стрипове за определяне на МПК чрез разреждане в бульон, натоварени с концентрационен градиент (минимум 7 концентарации) на Ванкомицин | кит | 5
2 | МИК Тейкопланин плаки с чупещи се стрипове за определяне на МПК чрез разреждане в бульон, натоварени с концентрационен градиент (минимум 7 концентарации) на Тейкопланин | кит | 3
3 | МИК Колистин плаки с чупещи се стрипове за определяне на МПК чрез разреждане в бульон, натоварени с концентрационен градиент (минимум 7 концентарации) на Колистин | кит | 5
4 | МИК Пеницилин плаки с чупещи се стрипове за определяне на МПК чрез разреждане в бульон, натоварени с концентрационен градиент (минимум 7 концентарации) на Пеницилин | кит | 5
5 | Течна суспензионна среда за Грам положителни микроорганизми за определяне на МПК чрез разреждане в бульон | брой | 120
6 | Течна суспензионна среда за Грам отрицателни микроорганизми за определяне на МПК чрез разреждане в бульон | брой | 150
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## II
II | Допълнителни реактиви и консумативи за автоматизирана real-time PCR система GeneXpert, Cepheid или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Количествен тест за определяне на вирусен товар на хепатит Б вирус от проба - серум или плазма. | тест | 30
2 | Високочувствителен количествен тест за определяне на вирусен товар на хепатит Ц вирус от проба капилярна цяла кръв. | тест | 30
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## III
III | ELISA китове за вирусологична диагностика
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | ELISA кит за детекция на HBsAg. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 8
2 | ELISA кит за детекция на антитела срещу хепатит Б вирус. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 5
3 | ELISA кит за детекция на антитела срещу Core Антиген на хепатит Б вирус. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 5
4 | ELISA кит за детекция на антитела от клас IgM срещу Core Антиген на хепатит Б вирус. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 5
5 | ELISA кит за детекция на антитела срещу хепатит Ц вирус (HCV Ab). 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 5
6 | Комбиниран ELISA кит за едновременна детекция на антиген и антитяло срещу Хепатит С (HCV Ab/Ag). 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 3
7 | Комбиниран ELISA кит за едновременна детекция на антиген p24 и антитeла срещу тип 1 и 2 срещу HIV (HIV Ab/Ag). 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 7
8 | ELISA кит за детекция на антитела срещу Treponema pallidum. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 2
9 | ELISA кит за детекция на цитомегаловирус (CMV) IgM. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 5
10 | ELISA кит за детекция на цитомегаловирус (CMV) IgG. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 5
11 | ELISA кит за детекция на EBV VCA IgM. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 5
12 | ELISA кит за детекция на EBV VCA IgG. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 5
13 | ELISA кит за детекция на EBV EBNA IgG. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 5
14 | ELISA кит за детекция на антитела от клас IgM срещу хепатитен E вирус по метода ELISA. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 4
15 | ELISA кит за детекция на антитела от клас IgG срещу хепатитен E вирус по метода ELISA. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 4
16 | ELISA кит за детекция на антитела срещу HDV. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 4
17 | ELISA комбиниран кит за детекция на антитела от клас IgM и IgG срещу HSV 1 and 2, включващ конюгати за IgG и IgM. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 4
18 | ELISA кит за детекция на антитела от клас IgM срещу хепатит А вирус. До 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 4
19 | ELISA кит за детекция на антитела срещу хепатит А вирус. До 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 4
20 | ELISA кит за детекция на E антиген на хепатит Б вирус. До 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 2
21 | ELISA кит за детекция на антитела срещу Е антиген на хепатит Б вирус. До 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 2
22 | ELISA кит за детекция на антитела от клас IgA срещу Chlamydia trachomatis. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 2
23 | ELISA кит за детекция на антитела от клас IgG и IgM срещу Chlamydia trachomatis, включващ конюгати за IgG и IgM. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 2
24 | ELISA кит за детекция на антитела от клас IgA срещу Chlamydia pneumoniae. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 2
25 | ELISA кит за детекция на антитела от клас IgG срещу Chlamydia pneumoniae. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 2
26 | ELISA кит за детекция на антитела от клас IgM срещу Chlamydia pneumoniae. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 2
27 | ELISA кит за детекция на антитела от клас IgG и IgM срещу Mycoplasma pneumoniae, включващ конюгати за IgG и IgM. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 2
28 | ELISA кит за детекция на антитела от клас IgG срещу Mycoplasma pneumoniae. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 2
29 | ELISA кит за детекция на антитела от клас IgM срещу Mycoplasma pneumoniae. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 2
30 | ELISA кит за детекция на антитела от клас IgM срещу Legionella pneumophila SG 1. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 2
31 | ELISA кит за детекция на антитела от клас IgG и IgM срещу Legionella pneumophila SG 1, включващ конюгати за IgG и IgM. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 2
32 | ELISA кит за детекция на антитела от клас IgG срещу Legionella pneumophila SG 1. 96 теста в кит, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only | кит | 2
33 | ELISA сорбент. | бр. | 2
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## IV
IV | Имуноблот-стрип тестове за потвърдителен метод на инфекциозни параметри, съвместими за работа с автоматизирана система ProfiBlot или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Имуноблот-стрип тест с рекомбинантни антигени за потвърждение наличието на Borrelia IgG антитела, съдържащ бандове за всичките 4 подкласа (B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii, Borrelia spielmanii and B. Bavariensis) - VlsE, OspA, OspC, p18 | тест | 40
2 | Имуноблот-стрип тест с рекомбинантни антигени за потвърждение наличието на Borrelia IgМ антитела, съдържащ бандове за всичките 4 подкласа (B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii, Borrelia spielmanii and B. Bavariensis) - VlsE, OspA, OspC, p18 | тест | 40
3 | Имуноблот-стрип тест с рекомбинантни антигени за потвърждение наличието на Epstein-Barr IgG авидност, съдържащ бандове за EBNA-1, p18, p23, BZLF-1, p138, p54 | тест | 40
4 | Имуноблот-стрип тест с рекомбинантни антигени за потвърждение наличието на Epstein-Barr IgM антитела, съдържащ бандове за p23, ZEBRA, p138, p54 | тест | 40
5 | Имуноблот-стрип тест с рекомбинантни антигени за потвърждение наличието на CMV IgG авидност, съдържащ бандове за детекция на най-клинично значимите антигени: IE 1, CM2, p150, p65, gB 1, gB 2 | тест | 40
6 | Имуноблот-стрип тест с рекомбинантни антигени за потвърждение наличието на CMV IgM антитела, съдържащ бандове за детекция на най-клинично значимите антигени: IE 1, CM2, p150, p65, gB 1, gB 2 | тест | 40
7 | Имуноблот-стрип скринингов панел с рекомбинантни антигени за потвърждение наличието IgG антитела към 4 инфекциозни параметъра: Toxoplasma gondii, rubella вирус, cytomegalovirus (CMV), и herpes simplex вирус тип 1 и 2 | тест | 60
8 | Имуноблот-стрип скринингов панел с рекомбинантни антигени за потвърждение наличието IgМ антитела към 4 инфекциозни параметъра: Toxoplasma gondii, rubella вирус, cytomegalovirus (CMV), и herpes simplex вирус тип 1 и 2 | тест | 60
9 | Имуноблот-стрип скринингов тест с рекомбинантни антигени за потвърждение на остра или хронична Хепатит С инфекция (HCV IgG антитела) с бандове за регионите Core, NS3, NS4 и NS5 | тест | 40
10 | Имуноблот-стрип тест с рекомбинантни антигени за потвърждение наличието на HEV IgG или IgM антитела, съдържащ бандове за детекция протеини, асоциирани с два различни генотипа - генотип 1 и генотип 3 | тест | 40
11 | Имуноблот-стрип тест с рекомбинантни антигени за потвърждение наличието на Toxoplasma IgG антитела, съдържащ бандове за фазоспецифични антигени за авидност: ROP1c, MIC3, GRA7, GRA8, p30, MAG1, GRA1, rSAG1 | тест | 40
12 | Имуноблот-стрип тест с рекомбинантни антигени за потвърждение наличието на Toxoplasma IgM антитела, съдържащ бандове за: ROP1c, MIC3, GRA7, GRA8, p30, MAG1, GRA1, rSAG1 | тест | 40
13 | Анти-човешки IgG конюгат за стрип-имуноблот тестове, ампула 1,4 мл | бр | 20
14 | Анти-човешки IgМ конюгат за стрип-имуноблот тестове, ампула 1,4 мл | бр | 20
15 | Промивен буфер за стрип-имуноблот тестове, 500 мл. | бр | 5
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## V
V | Китове за определяне за качествена детекция на антитела/антигени в серум, съвместими с аналoгичен анализатор miniVIDAS или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | anti-HAV IgM - ин витро тест за качествено определяне на антитела от клас IgM срещу хепатитен вирус А по метода ELFA(Enzyme linked Fluorescent Assay) | тест | 150
2 | anti- HAV Total ин витро тест за качествено определяне на антитела срещу хепатитен вирус А по метода ELFA(Enzyme linked Fluorescent Assay) | тест | 150
3 | HBs Ag - ин витро тест за качествено определяне на повърхностен (австралийски) антиген на хепатитен вирус Б по метода ELFA(Enzyme linked Fluorescent Assay) | тест | 480
4 | anti-HBs Total - ин витро тест за качествено определяне на антитела срещу хепатитен вирус Б по метода ELFA(Enzyme linked Fluorescent Assay) | тест | 420
5 | anti-HBc Total - ин витро тест за качествено определяне на антитела срещу кор антиген на хепатитен вирус Б по метода ELFA(Enzyme linked Fluorescent Assay) | тест | 420
6 | anti-HBc IgM - ин витро тест за качествено определяне на антитела от клас IgM срещу антиген кор на хепатитен вирус Б по метода ELFA(Enzyme linked Fluorescent Assay) | тест | 300
7 | HIV - комбиниран ин витро тест за качествено определяне на антитела срещу тип 1 и 2 ХИВ и антиген p24 на ХИВ по метода ELFA(Enzyme linked Fluorescent Assay) | тест | 480
8 | anti-HCV - ин витро тест за качествено определяне на антитела срещу хепатитен вирус Ц по метода ELFA(Enzyme linked Fluorescent Assay) | тест | 480
9 | anti- CMV IgM - ин витро тест за качествено определяне на антитела от клас IgM срещу Цитомегаловирус по метода ELFA(Enzyme linked Fluorescent Assay) | тест | 360
10 | anti- CMV IgG - ин витро тест за качествено определяне на антитела от клас IgG срещу Цитомегаловирус по метода ELFA(Enzyme linked Fluorescent Assay) | тест | 420
11 | anti- EBV IgG - ин витро тест за качествено определяне на антитела от клас IgG срещу Епщайн-бар вирус по метода ELFA(Enzyme linked Fluorescent Assay) | тест | 360
12 | anti- EBV IgМ - ин витро тест за качествено определяне на антитела от клас IgМ срещу Епщайн-бар вирус по метода ELFA(Enzyme linked Fluorescent Assay) | тест | 360
13 | HBe-Anti Hbe ин витро тест за качествено определяне на антитела срещу e антиген на хепатит Б вирус (HBe) по метода ELFA(Enzyme linked Fluorescent Assay) | тест | 90
14 | Lyme IgM ин витро тест за качествено определяне на антитела от клас IgM срещу борелиозис бургдорфери (Лаймска болест) по метода ELFA(Enzyme linked Fluorescent Assay) | тест | 120
15 | Lyme IgG - ин витро тест за качествено определяне на антитела от клас IgG срещу борелиозис бургдорфери (Лаймска болест) по метода ELFA(Enzyme linked Fluorescent Assay) | тест | 120
16 | C. difficile GDH ин витро тест за доказване на инфекция с Clostridium difficile по метода ELFA(Enzyme linked Fluorescent Assay) | тест | 120
17 | C. difficile Toxin A & B ин витро тест за доказване на инфекция с Clostridium difficile чрез детекция на токсини А и Б по метода ELFA(Enzyme linked Fluorescent Assay) | тест | 120
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## VI
VI | Мануални галерии за микробиологична идентификация и помощни реактиви към тях
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Мануални галерии за идентификация на Enterobacteriaceae за опаковани в кутия до 25 биохимични теста. | галерия | 150
2 | Мануални галерии за идентификация на неферментативни Грам отрицателни бактерии в кутия до 25 биохимични теста. | галерия | 100
3 | Мануални галерии за идентификация на Найсерия и Хемофилус, окомплектовани със среда за инокулирането им (епруветки по 1 мл) и реактиви Индол спот, NIT1, NIT2 | галерия | 50
4 | Мануални галерии за идентификация на стафилококи за 24 часа с до 25 биохимични теста. | галерия | 75
5 | Мануални галерии за идентификация на стрептококи за 4-24 часа с до 25 биохимични теста | галерия | 75
6 | Мануални галерии за идентификация на коринебактерии за 24 часа, опаковани в кутич до 12 биохимични теста. | галерия | 36
7 | Мануални галерии за идентифицкация на анаеробни микроорганизми за 24 часа | галерия | 50
8 | Готов кит с дехидратирани субстрати (мануална галерия от 19 асимилационни теста) за биохимична идентификация на дрожди, със среда за инокулиране | галерия | 75
9 | Готов кит с дехидратирани субстрати (асимилационни тестове) мануална галерия за биохимична идентификация на дрожди - 13 броя захари и 2 броя ензимни тестове. Със среда за инокулиране. Цветна реакция при отчитане. | галерия | 40
10 | Реактив PYZ, съдържащ железен двухлорид и 2-метоксиетанол, за цветна реакция за работа с мануални галерии за идентификация. | мл | 10
11 | Реактиви за цветна реакция за работа с мануални галерии за идентификация - сулфанилова киселина и NN диметил-1-нафтил амин, (NIT1 и NIT2). | мл | 25
12 | Реактиви ZYM A, съдържащ Трис-хидроксиметил-аминометан, солна к-а, натриев лаурил сулфат, за мануални галерии за идентификация. | мл | 40
13 | Реактиви ZYM B, съдържащ FAST Blue, метанол и DMSO, за мануални галерии за идентификация | мл | 40
14 | Реактив NIN за мануални галерии за идентификация на стрептококи | мл | 25
15 | Реактиви за Фогес-Проскауер VP1, съдържащ калиев хидроксид, за мануални галерии за идентификация | мл | 25
16 | Реактиви за Фогес-Проскауер VP2, съдържащ α-нафтол, за мануални галерии за идентификация | мл | 25
17 | Реактив за цветна реакция за индол James, съдържащ солна к-а, опаковка до 5 мл. | мл | 25
18 | Реактив FB, съдържащ Sodium lauryl sulfate, DMF, DMSO и Fast Blue BB | мл | 25
19 | Реактив XYL, съдържащ Ксилен | мл | 40
20 | Реактив Zn, съдържащ цинк на прах | грам | 10
21 | Среди за инокулиране на пробите с NaCl 0.85%, ампули до 5 мл | бр | 600
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## VII
VІI | Мануални идентификационни системи за система РЕМЕЛ или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Бързи мануални идентификационни с-ми за Неферментиращи глюкоза Грам отр. Бактерии-за 4 часа | бр | 120
2 | Бързи мануални идентификационни с-ми за Enterobacteriaceae-за 4 часа | бр | 120
3 | Бързи мануални идентификационни с-ми за Грам положителни бактерии-за 4 часа -Staphylococcus | бр | 60
4 | Бързи мануални идентификационни с-ми за Грам положителни бактерии-за 4 часа- Streptococcus | бр | 60
5 | бързи мануални идентификационни с-ми за Neisseria/Haemophilus- за 4 часа | бр | 100
6 | Мануални идентификационни системи за Кандида | бр | 80
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## VIII
VІІI | Мануални идентификационни системи за система КРИСТАЛ или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Мануални идентификационни с-ми за Enterobacteriaceae и Неферментиращи глюкоза Грам отр. бактерии | бр | 140
2 | Мануални идентификационни с-ми за Грам положителни бактерии | бр | 140
3 | Бързи мануални идентификационни с-ми за Грам положителни бактерии-за 4 часа | бр | 40
4 | Мануални идентификационни с-ми за Neisseria/Haemophilus | бр | 100
5 | Мануални идентификационни системи на анаеробни бактерии. | бр | 40
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## IX
IX | Антибиотични дискове - картуши, съвместими с ръчен диспенсер Disc Dispenser (Oxoid) или еквивалентни, опаковани в един стрип до 50 броя
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Оптохин-5 мкг | диск | 500
2 | Бацитрацин - концентрация 10 µg/диск | диск | 1000
3 | Новобиоцин-5 мкг | диск | 1250
4 | Новобиоцин-30 мкг | диск | 1250
5 | Ампицилин, концентрация 2 µg/диск | диск | 5000
6 | Ампицилин- концентрация 10 µg/диск | диск | 7500
7 | Пеницилин- концентрация 1 м.ед/диск | диск | 7500
8 | Оксацилин- концентрация 1 µg/диск | диск | 2500
9 | Еритромицин- концентрация 15 µg/диск | диск | 5000
10 | Тетрациклин- концентрация 30 µg/диск | диск | 5000
11 | Азлоцилин-концентрация 30 µg/диск | диск | 500
12 | Амоксицилин-концентрация 10 µg/диск | диск | 2500
13 | Доксациклин- концентрация 30 µg/диск | диск | 2500
14 | Линкомицин-концентрация 2 µg/диск | диск | 500
15 | Клиндамицин-концентрация 2 µg/диск | диск | 5000
16 | Пиперацилин-концентрация 30 µg/диск | диск | 2500
17 | Хлорамфеникол- концентрация 30 µg/диск | диск | 1000
18 | Гентамицин-концентрация 10 µg/диск | диск | 5000
19 | Гентамицин- концентрация 30 µg/диск | диск | 5000
20 | Амикацин- концентрация 30 µg/диск | диск | 7500
21 | Цефалотин-концентрация 30 µg/диск | диск | 2500
22 | Ванкомицин- концентрация 5 µg/диск | диск | 2500
23 | Ванкомицин- концентрация 30 µg/диск | диск | 3750
24 | Тобрамицин- концентрация 10 µg/диск | диск | 7500
25 | Амоксицилин/Клав. к-на - концентрация 20/10 µg/диск | диск | 7500
26 | Пиперацилин/Тазобактам- концентрация 30/6 µg/диск | диск | 7500
27 | Ампицилин/Сулбактам - концентрация 10/10 µg/диск | диск | 7500
28 | Азитромицин- концентрация 15 µg/диск | диск | 1000
29 | Цефтазидим- концентрация 10 µg/диск | диск | 5000
30 | Цефуроксим- концентрация 30 µg/диск | диск | 5000
31 | Цефтриаксон- концентрация 30 µg/диск | диск | 7500
32 | Цефокситин-концентрация 30 µg/диск | диск | 7500
33 | Цефепим- концентрация 30 µg/диск | диск | 7500
34 | Левофлоксацин- концентрация 5 µg/диск | диск | 7500
35 | Моксифлоксацин- концентрация 5 µg/диск | диск | 5000
36 | Мупироцин - концентрация 200 µg/диск | диск | 2500
37 | Тейкопланин- концентрация 30 µg/диск | диск | 3750
38 | Имипенем- концентрация 10 µg/диск | диск | 6250
39 | Меропенем-концентрация 10 µg/диск | диск | 6250
40 | Офлоксацин- концентрация 5 µg/диск | диск | 1000
41 | Норфлоксацин- концентрация 10 µg/диск | диск | 7500
42 | Колистин- концентрация 10 µg/диск | диск | 2500
43 | Линезолид- концентрация 10 µg/диск | диск | 5000
44 | Ципрофлоксацин- концентрация 5 µg/диск | диск | 5000
45 | Сулфаметоксазол /Триметоприм- концентрация 1,25/23,75 µg/диск | диск | 7500
46 | Цефоперазон/ Сулбактам- концентрация 75/30 µg/диск | диск | 5000
47 | Цефотаксим- концентрация 5 µg/диск | диск | 2500
48 | Цефотаксим/ Клав.к-на- концентрация 30/10 µg/диск | диск | 1250
49 | Цефтазидим / Клав.к-на- концентрация 30/10 µg/диск | диск | 1250
50 | Азтреонам- концентрация 30 µg/диск | диск | 1250
51 | Тигециклин- концентрация 10 µg/диск | диск | 2000
52 | Тикарцилин -концентрация 75 µg/диск | диск | 1250
53 | Тикарцилин/ Клав. К-на- концентрация75/ 10 µg/диск | диск | 2000
54 | Рифампин - концентрация 5 µg/диск | диск | 5000
55 | Нитрофурантоин- концентрация 100 µg/диск | диск | 2500
56 | Фосфомицин- концентрация 50 µg/диск | диск | 2500
57 | Цефалексин - концентрация 30µg/диск | диск | 3750
58 | Цефазолин - концентрация 30µg/диск | диск | 2500
59 | Цефтаролин- концентрация 5 µg/диск | диск | 5000
60 | Цефтазидим/Авибактам | диск | 5000
61 | Налидиксилова киселина - концентрация 30µg/диск | диск | 5000
62 | Цефтибутен - концентрация 30 µg/диск | диск | 1250
63 | Ертапенем - концентрация 10 µg/диск | диск | 1250
64 | Фузидиева киселина - концентрация 10 µg/диск | диск | 2000
65 | Нитроксолин - концентрация 30 µg/диск | диск | 1250
66 | Диспенсери за антибиотични дискове с 6 гнезда | диск | 2
67 | Диспенсери за антибиотични дискове с 8 гнезда | диск | 2
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## X
X | Ленти с концентрационен градиент на антибиотик за тестване на МИК
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Penicillin G с концентрация до 32 μg/mL | бр | 90
2 | Penicillin G с концентрация до 256 μg/mL | бр | 90
3 | Cefuroxime с концентрация до 256 μg/mL | бр | 90
4 | Ceftriaxon с концентрация до 32 μg/mL | бр | 90
5 | Ceftriaxon с концентрация до 256 μg/mL | бр | 90
6 | Ampicillin с концентрация до 256 μg/mL | бр | 90
7 | Ampicillin/ Clav. ac. 2/1 с концентрация до 256 μg/mL | бр | 90
8 | Vancomycin с концентрация до 256 μg/mL | бр | 90
9 | Imipenem с концентрация до 256 μg/mL | бр | 90
10 | Meropenem с концентрация до 256 μg/mL | бр | 90
11 | Ciprofloxacin с концентрация до 256 μg/mL | бр | 90
12 | Cefazolin с концентрация до 256 μg/mL | бр | 90
13 | Amikacin с концентрация до 256 μg/mL | бр | 90
14 | Gentamicin с концентрация до 256 μg/mL | бр | 90
15 | Ampicillin-Sulbactam с концентрация до 256 μg/mL | бр | 90
16 | Cefixime с концентрация до 256 μg/mL | бр | 90
17 | Cefoperazon-Sulbactam 2/1 с концентрация до 256 μg/mL | бр | 90
18 | Cefotaxime с концентрация до 256 μg/mL | бр | 90
19 | Ceftazidime-Avibactam с концентрация до 256 μg/mL | бр | 90
20 | Clindamycin с концентрация до 256 μg/mL | бр | 90
21 | Colistin CS с концентрация до 256 μg/mL | бр | 90
22 | Metronidazole с концентрация до 256 μg/mL | бр | 90
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XI
XI | Тест китове за детекция на ензимна продукция, обуславяща различна степен резистентност. Китове, базирани на диско-дифузионен метод.
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Кит за едновременна детекция на Карбапенемаза и OXA-48 в Ентеробактериацеа. До 50 теста в кит. In vitro diagnostics use only. | кит | 2
2 | Кит за едновременна детекция на ESBL и AmpC ензими. До 50 теста в кит. In vitro diagnostics use only. | кит | 2
3 | Кит за едновременна детекция на ензимна продукция на ESBL и AmpC ензими, както и детекция на индуцибилна AmpC продукция и резистентност към карбапенеми. До 50 теста в кит. In vitro diagnostics use only. | кит | 2
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XII
XII | Антибиотични дискове за тестване на Антибиотична чувствителност на гъбички с клинична значимост.
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Амфотерацин Б - концентрация 20 µg/диск | дикс | 250
2 | Клотримазол - концентрация 10 µg/диск | дикс | 250
3 | Еконазол - концентрация 10 µg/диск | дикс | 250
4 | Флуконазол - концентрация 10 µg/диск | дикс | 250
5 | Флуконазол - концентрация 25 µg/диск | дикс | 250
6 | Флуцитозин - концентрация 1 юµg/диск | дикс | 250
7 | Кетоконазол - концентрация 10 µg/диск | дикс | 250
8 | Миконазол - концентрация 10µg/диск | дикс | 250
9 | Нистатин - концентрация 100 µg/диск | дикс | 250
10 | МИК тест лента Амфотерицин Б - концентрация 0.002-32 µg/ml | лента | 50
11 | МИК тест лента Анидулафунгин - концентрация 0.002-32 µg/ml | лента | 50
12 | МИК тест лента Флуконазол - концентрация 0.016-256 µg/ml | лента | 50
13 | МИК тест лента Флуцитозин - концентрация 0.002-32 µg/ml | лента | 50
14 | МИК тест лента Изавуконазол - концентрация 0.002-32 µg/ml | лента | 50
15 | МИК тест лента Итраконазол - концентрация 0.002-32 µg/ml | лента | 50
16 | МИК тест лента Кетоконазол - концентрация 0.002-32 µg/ml | лента | 50
17 | МИК тест лента Микафунгин - концентрация 0.002-32 µg/ml | лента | 50
18 | МИК тест лента Посаконазол - концентрация 0.002-32 µg/ml | лента | 50
19 | МИК тест лента Вориконазол - концентрация 0.002-32 µg/ml | лента | 50
20 | Система за изследване на чувствителност на гъбички, съдържаща 8 антимикотика в по 4 концентрации | брой | 100
21 | RPMI 16140 - течна среда, 500 мл./оп. | оп. | 1
22 | RPMI agar, готови петри | оп. | 100
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XIII
XIII | Хемокултури среди за инокулиране на кръв, съвместими с апарат BD BACTEC™ FX40 Blood Culture System или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Хемокултура за детекция на облигатни и факултативни анаеробни бактерии със капацитет на съвместимост от 3 до 10 мл кръв или стерилни течности Anaerobic/F Medium. С включена смола в състава. Опаковани в кутия до 50 броя. | брой | 450
2 | Хемокултура за детекция на аеробни бактерии, дрожди и гибички с капацитет на съвместимост от 3 до 10мл кръв или стерилни течности Aerobic/F Medium. С включена смола в състава. Опаковани в кутия до 50 броя. | брой | 450
3 | Хемокулутра за детекция на аеробни бактерии, дрожди и гъбички от педиатрични пациенти с капацитет на съвместимост от 0.5 до 5 мл кръв или стерилни течности Peds Medium. С включена смола в състава. Опаковани в кутия до 50 броя. | брой | 250
4 | Хемокулутура за детекция на гъбички с медицинско значение с капацитет на съвместимост от 3 до 10мл. Кръв или други стерилни течности Myco/F Lytic Medium опаковани в кутия до 25 броя | брой | 125
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XIV
XIV | Хранителни среди в петри с диам. 90 мм от един производител
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Сабуро агар с гентамицин и хлорамфеникол | бр. | 300
2 | Сабуро глюкоза агар | бр. | 300
3 | Хром агар Кандида -двуфазна среда с неселективна фаза за първично изолиране на гъбичкии хромогенна фаза за идентификация на C. albicans, C. tropiclis, C. Crusei | бр. | 600
4 | Шоколадов агар с изовиталекс и бацитрацин | бр. | 400
5 | Шоколадов агар с изовиталекс | бр. | 300
6 | Хромогенна среда за иденгификация на C. albicans, C. tropicalis, C. crusei, C. glabrata | бр. | 1200
7 | Колумбия агар с 5% овнешка кръв | бр. | 7000
8 | Колумбия агар с 5% овнешка кръв, колистин и налидиксова к-на | бр. | 300
9 | Салмонела- Шигела агар | бр. | 800
10 | Дезокси-холат агар | бр. | 400
11 | Мюлер- Хинтън агар | бр. | 6000
12 | Мюлер- Хинтън агар с 5 % овнешка кръв | бр. | 1000
13 | Мак Конки агар | бр. | 3000
14 | Хемофилус тест агар | бр. | 300
15 | OFPBL селективен агар за детекция на B. cepacia | бр. | 100
16 | Триптиказо- соев агар с 5% овнешка кръв | бр. | 300
17 | Селективен агар за Кампилобактер с 10 % овнешка кръв и 5 Антибиотика | бр. | 300
18 | Селективен агар за група Б стрептококи | бр. | 300
19 | Триптиказо- соев агар | бр. | 300
20 | Хром агар ориентейшън | бр. | 1500
21 | Кръвен агар с 5 % конска кръв | бр. | 1500
22 | Левин | бр. | 300
23 | XDL агар | бр. | 800
24 | Среда Enterococcosel agar | бр. | 400
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XV
XV | Мюлер Хинтон с 5 % конска кръв
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Мюлер Хинтон с 5 % конска кръв | бр. | 1000
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XVI
XVI | Среди за хемокултурa, за инокулиране на кръв или стерилни телесни течности, съвместими с апарат Bact/Alert 3D (Biomerieux) или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Среда, съдържащa активна смола за неутрализиране на антибиотици, обогатена с TSB и BHI за детекция на облигатни и факултативни анаеробни бактерии с капацитет на съвместимост до 10 мл кръв или стерилни телесни течности | брой | 300
2 | Среда, съдържащa активна смола за неутрализиране на антибиотици, обогатена с TSB и BHI за детекция на взискателни аеробни бактерии, дрожди и гибички с капацитет на съвместимост до 10мл кръв или стерилни телесни течности | брой | 300
3 | PEDS Среда, съдържащa активна смола за неутрализиране на антибиотици, обогатена с TSB и BHI за детекция на аеробни бактерии, дрожди и гъбички от педиатрични пациенти с капацитет на съвместимост 4 мл кръв | брой | 200
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XVII
XVII | Реагенти за оцветяване по грам, съвместими с апарат Aerospray Gram, Slide Stainer/Cytocentrifuge, ELITechGroup, Biomedical Systems или еквивалентен.
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Реагент за оцветяване на натривки по Грам,включващ сафранин+ацетон. Бутилка с обем от 500ml. | оп. | 7
2 | Реагент за оцветяване на натривки по Грам, съдържащ йодин. Бутилка с обем от 500ml. | оп. | 7
3 | Реагент за оцветяване на натривки по Грам, съдържащ кристал виолет. Бутилка с обем от 500ml. | оп. | 7
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XVIII
XVIII | Китове за бърза идентификация на Антиген или Антитяло
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Кит за детекция на Антиген на Chlamydia - индивидуално пакетирани, касети; Проба -цервикален секрет. Опаковани до 20 в кутия | тест | 60
2 | Кит за детекция на Антиген на Helicobacter pylori - индивидуално пакетирани, касети. Проба - фецес. Опаковани до 25 в кутия | тест | 100
3 | Кит за детекция на антитела срещу Helicobacter pylori - индивидуално пакетирани, касети. Проба - цяла кръв/серум/плазма. Опаковани до 25 касети в кутия. | тест | 80
4 | Кит за детекция на Streptococci group A – касети / Проба - гърлени тампони. До 20 касети в опаковка. | тест | 100
5 | Кит за детекция на GDH, Clostridium Difficile. До 25 касети в опаковка. | тест | 75
6 | Кит за детекция на Токсини A и B на Clostridium Difficile. До 20 касети в опаковка. | тест | 80
7 | Кит за детекция на хетерофилни антитела срещу инфекциозна мононуклеоза в човешка плазма, серум или кръв. До 20 теста в опаковка. | тест | 80
8 | Кит за детекция на антиген на Campylobacter от проба фецес. До 20 касети в опаковка. | тест | 60
9 | Кит за качествена детекция и полу-количествено определяне на анти-стрептолизин О (АSO) антитела в човешки серум. | кит | 6
10 | Кит за качествена детекция и полу-количествено определяне на ревматоиден фаkтор (RF) в човешки серум. | кит | 6
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XIX
XIX | Китове за детекция наличието на инфекция с Treponema pallidum
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Кит Syphilis TPHA за детекция на антитела срещу Тreponema pallidum | кит | 7
2 | Syphilis VDRL за детекция на антитела срещу Тreponema pallidum | кит | 5
3 | Syphylis RPR (Rapid plasma reagin) кит за детекция на неспецифични антитела срещу Treponema pallidum | кит | 10
4 | Имунохроматографски кит за бърза детекция на антитела от клас IgM и IgG срещу Treponema pallidum в проба кръв, серум или плазма. До 50 теста в опаковка. | брой | 200
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XX
XX | Китове за качествена детекция на вируси, базирани на имунохроматография
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Кит за бърза детекция на повърхностен (австралийски) антиген (HBs Ag) на Хепатит Б вирус в цяла кръв, серум или плазма. Опаковани до 50 в кутия. | кит | 150
2 | Кит за бърза детекция на антиген p24 и антитeла срещу тип 1 и 2 срещу HIV (HIV Ab/Ag) в цяла кръв, серум или плазма. Опаковани до 50 в кутия. | кит | 150
3 | Кит за бърза детекция на антитела срещу Хепатит Ц вирус (HCV) на Хепатит Б вирус в цяла кръв, серум или плазма. Опаковани до 50 в кутия. | кит | 150
4 | Кит за бърза детекция на хетерофилни антитела срещу Инфекциозна мононуклеоза в цяла кръв, серум или плазма Опаковани до 25 в кутия. | кит | 75
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XXI
XXI | Китове за детекция на гастро-интестинални вирусни инфекции, базирани на имунохроматография в проба от фецес.
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Кит за бърза детекция на групи I и II Норовирус. Опаковани до 25 в кутия. | кит | 75
2 | Кит за бърза детекция на Аденовирус. Опаковани до 25 в кутия. | кит | 75
3 | Кит за бърза детекция на Ротавирус. Опаковани до 25 в кутия. | кит | 75
4 | Комбиниран кит за едновременна детекция на рота- и аденовирус. Опаковани до 25 в кутия. | кит | 75
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XXII
XXII | Тестове за микробиология, базирани на латекс-аглутинационна реакция
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Латекс-аглутинационен тест, включващ групите A,B,C,D,F,G. Комплект за детекция на бета-хемолитични стрептококи групи (A, B, C, D, F, G) в цереброспинална течност, серум или урина, както и от колонии, чрез бърза латекс-аглутинационна реакция. Опаковани в кутия за до 60 теста | кит | 2
2 | Разтвор за тестване на бета-хемолитични стрептококи група А, за до 60 теста | флакон/бутилка | 3
3 | Разтвор за тестване на бета-хемолитични стрептококи група B, за до 60 теста | флакон/бутилка | 3
4 | Кит за детекция на фибриноген афинитетен антиген, протеин А и капсулни полизахариди на Staphylococcus aureus, за до 50 теста | кит | 4
5 | Кит за детекция на Неисереия менингитидис A, B; Е. коли K1, C, Y/W 135; Хемофилус инфлуенца тип Б; Стрп. пневмоние; и група Б стрептококи, опаковани в кутия до 25 теста | кит | 1
6 | Кит за детекция на Токсоплазма гондии в серум чрез латекс-аглутинация, с включени контроли, опаковани в кутия за до 100 теста | кит | 2
7 | Кит за детекция на Криптококус неоформанс, Гликороноксиломанан Антиген в серум, цереброспинална течност, БАЛ и урина. Опаковани до 60 теста. | кит | 1
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XXIII
XXIII | Епруветки
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Епруветка пластмасова с винтова капачка, стерилна, с диаметър 14 мм, дължина 100 мм | бр | 12000
2 | Епруветка пластмасова с винтова капачка, стерилна, с диаметър 16 мм, дължина 100 мм | бр | 16000
3 | Микроепруветка с капачка тип Бекман, 0,25 мл | бр | 2000
4 | Епруветки облодънни, 5мл,ø12x75мм, полистирен. | бр | 16000
5 | Епруветки облодънни, 3мл, ø11,5x55 мм, полистирен | бр | 5000
6 | Тапи за епруветки, 11/13 мм | бр | 3000
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XXIV
XXIV | Тест за доказване на Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (U.u.) и Mycoplasma hominis
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Tранспортни среди за спесимени UMMt. До 50 среди в кутия. | бр | 500
2 | Кит за изпитване на антимикробната чувствителност на Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (U.u.) и Mycoplasma hominis. Опаковани до 25 теста. | кит | 250
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XXV
XXV | Тампомни и среди за взимане на секрети. Единични метални и за еднократна употреба йозета.
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Индивидуално стерилно опакован, пластмасов тампон с транспортна среда Amies с височина не по-малко от 5см. | бр. | 7000
2 | Индивидуално стерилно опакован, мини тампон с алуминиева стандартна дръжка с транспортна среда Amies с височина не по-малко от 5см. | бр. | 2500
3 | Индивидуално стерилно опакован, пластмасов тампон със среда Cary-Blair agar gel, подходяща за взимане на анални и фекални проби за чревни патогени. Височина на средата не по-малко от 5см. | бр. | 1750
4 | Сухи стерилни пластмасови тампомни, единично опаковани в отлепваща се (хартиена) опаковка. До 100 броя в опаковка. | бр. | 9000
5 | Стерилни мини алуминиеви тампомни, единично опаковани в отлепваща се (хартиена) опаковка. С накрайник от изкуствена коприна или полиестер. До 100 броя в опаковка. | бр. | 2000
6 | Сухи стерилни пластмасови тампомни, единично опаковани в стерилна празна епруветка. С накрайник от изкуствена коприна или полиестер. До 100 броя в опаковка. | бр. | 1000
7 | Сухи стерилни алуминиеви тампомни, единично опаковани в стерилна празна епруветка. С накрайник от изкуствена коприна или полиестер. До 100 броя в опаковка. | бр. | 1000
8 | Дръжки за йозета, с PVC държач, дължина до 175мм. | бр. | 3
9 | Дръжка за йозета с никелиран месинг, с PVC държач, дължина до 175мм. | бр. | 3
10 | Combo-Loop некалибрирани никелхром бримки с прикачена алуминиева олекотена дръжка за 2 µL | бр. | 10
11 | Combo-Loop некалибрирани никелхром бримки с прикачена алуминиева олекотена дръжка за 3 µL | бр. | 10
12 | Combo-Loop некалибрирани никелхром бримки с прикачена алуминиева олекотена дръжка за 5 µL | бр. | 10
13 | Метални йозета с калибрирани бримки за 1 µL. | бр. | 5
14 | Метални йозета с калибрирани бримки за 10 µL. | бр. | 5
15 | Метални йозета с некалибрирани бримки за 2 µL. | бр. | 1
16 | Метални йозета с некалибрирани бримки за 5 µL. | бр. | 1
17 | Стерилни твърди пластмасови йозета с бримка 1 µL. Опаковани стерилно до 40 бр. в опаковка, която се залепя многократно. | бр. | 35000
18 | Стерилни меки пластмасови йозета с бримка 1 µL. Опаковани стерилно до 40 бр. в опаковка, която се залепя многократно. | бр. | 5000
19 | Стерилни пластмасови игли. Опаковани до 40бр. в опаковка. | бр. | 5000
20 | 2 мл. течна транспортна среда Cary-Blair в епруветка с пластмасов тампон от отворен тип | бр. | 500
21 | 1 мл. течна транспортна среда на Амиес с един тампон от отворен тип за вземане на носни, гърлени, вагинални, ректални и раневи проби | бр. | 2000
22 | 1 мл. течна транспортна среда на Амиес с един тампон от отворен тип за вземане на очни и ушни проби и проби от уро-генитален тракт | бр. | 500
23 | 1 мл. течна транспортна среда на Амиес с един тампон от отворен тип за вземане на назофарингеални и педиатрични проби | бр. | 1000
24 | 1 мл. течна транспортна среда на Амиес с един тампон от отворен тип за вземане на проби от уро-генитален тракт | бр. | 500
25 | 3 мл. универсална транспортна среда за вземане, транспортиране и съхранение на вируси, Chlamydia, Mycoplasma и Ureaplasma | бр. | 2000
26 | 3 мл. универсална транспортна среда за вземане, транспортиране и съхранение на вируси, Chlamydia, Mycoplasma и Ureaplasma с един тампон от отворен тип за вземане на носни, гърлени, вагинални, ректални и раневи проби | бр. | 300
27 | 3 мл. универсална транспортна среда за вземане, транспортиране и съхранение на вируси, Chlamydia, Mycoplasma и Ureaplasma с един тампон от отворен тип за вземане на назофарингеални и педиатрични проби | бр. | 300
28 | 3 мл. универсална транспортна среда за вземане, транспортиране и съхранение на вируси, Chlamydia, Mycoplasma и Ureaplasma с един тампон от отворен тип за вземане на проби от уро-генитален тракт | бр. | 300
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XXVI
XXVI | Консумативи съвместими с апарат Pheonix M50 (BD) или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Комбиниран панел за ID и AST за грам положителни бактерии | бр | 75
2 | Комбиниран панел за ID и AST за грам отрицателни бактерии | бр | 75
3 | Комбиниран панел за ID и AST за стрептококи | бр | 75
4 | Панел за AST за грам положителни бактерии | бр | 100
5 | Панел за AST за грам отрицателни бактерии | бр | 100
6 | Панел ID Yeast | бр | 75
7 | Бульон за ID | мл | 800
8 | Бульон за AST | мл | 600
9 | Бульон за AST-S | мл | 600
10 | Индикатор за AST | мл | 60
11 | Индикатор за AST-S | мл | 60
12 | PhoenixSpec calibration standarts или еквивалентен | бр | 1
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XXVII
XXVII | Консумативи и реактиви съвместими със система Microflex LT/SH MALDI-MS (Bruker Daltonics) или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Matrix HCCA, portioned, порционирана пречистена матрица за работа с MALDI-TOF-MS или еквивалентна | флакон | 10
2 | Стандартен разтворител ( 50% ACN + 47.5% H2O + 2.5% TFA) | мл | 250
3 | Бактериален тест стандарт BTS | тест | 10
4 | Safe-Lock PCR clean тип Епендорф, епруветки с обем 1.5 ml , или еквивалентни | бр | 3000
5 | Връхчета тип Епендорф 50-1000 μl, в кутия, стерилни или еквивалентни | бр | 1920
6 | Връхчета тип Епендорф 2-200 μl, в кутия, стерилни или еквивалентни | бр | 1920
7 | Връхчета тип Епендорф 0,5-10 μl, в кутия, стерилни или еквивалентни | бр | 1920
8 | 0,5 мл. епруветки в комплект с капачки на винт | бр | 1000
9 | MBT Star-Carba IVD kit - кит за определяне на Карабапенемазна активност | бр | 60
10 | MBT STAR-Cepha IVD Kit - кит за определяне на Цефалоспориназна активност срещу 3-то поколение Цефалоспорини | бр | 128
11 | MBT STAR-ACS - калибрационен стандарт - 5 епруветки/оп., всяка за 20 калибрационни точки | бр | 1
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XXVIII
XXVIII | Реактив за MALDI-MS или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | ALPHA-CYANO-4-HYDROXYCINNAMIC ACID puriss. p.a., matrix substance for MALDI-MS, >=99.0% или еквивалентен | грам | 1
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XXIX
XXIX | Химикали, необходими за работа с Microflex LT/SH MALDI-MS (Bruker Daltonics) или еквивалентни
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Мравчена киселина 70% | мл | 500
2 | Ацетонитрил чист | мл | 250
3 | HPLC grade вода | мл | 2500
4 | Дейонизирана вода | мл | 5000
5 | Трифлуороцетна киселина - TFA - чиста за анализ | мл | 100
6 | 4М гуанидин хидрохлорид | мл | 1000
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XXX
XXX | Бои и сетове за оцветявания
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Сет за оветяване по Грам | бр. | 24
2 | Метилен блау по Льофлер | бр. | 20
3 | Сет за оцветяване по Цил Нилсен | бр. | 10
4 | Сет за студено оцветяване на киселино-устойчиви бактерии | бр. | 10
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XXXI
XXXI | Серуми за типизиране Listeria monocytogenes готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон 1 мл
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Listeria As OI/OII- диагностичен серум | милилитър | 2
2 | Listeria As ОIV/ диагностичен серум | милилитър | 2
3 | Listeria As OV/OVI диагностичен серум | милилитър | 2
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XXXII
XXXII | Серуми за типизиране на шигели, готови за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Аглутиниращ серум Shigella flexneri 1 | милилитър | 1
2 | Аглутиниращ серум Shigella flexneri 2 | милилитър | 1
3 | Аглутиниращ серум Shigella flexneri 3 | милилитър | 1
4 | Аглутиниращ серум Shigella flexneri Х | милилитър | 1
5 | Шигела флекснери y, | милилитър | 1
6 | Шигела флекснери z, | милилитър | 1
7 | Шигела флекснери (1-6,x,y,z)поливалентен, | милилитър | 1
8 | Аглутиниращ серум Shigella flexneri 6 (Нюкасъл) | милилитър | 1
9 | Аглутиниращ серум Shigella sonnei (S+R) | милилитър | 1
10 | Аглутиниращ серум Shigella dysenteriae 1 | милилитър | 1
11 | Аглутиниращ серум Shigella dysenteriae 2 | милилитър | 1
12 | Аглутиниращ серум Shigella dysenteriae 3 | милилитър | 1
13 | Аглутиниращ серум Shigella dysenteriae 4 | милилитър | 1
14 | Аглутиниращ серум Shigella boydii I поливалентен | милилитър | 1
15 | Аглутиниращ серум Shigella boydii II поливалентен | милилитър | 1
16 | Аглутиниращ серум Shigella boydii III поливалентен | милилитър | 1
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XXXIII
XXXIII | Серуми за типизиране на диарогенни ешерихия коли готови за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | I поливалентен E. coli | милилитър | 4
2 | II поливалентен E. coli | милилитър | 4
3 | III поливалентен E. coli | милилитър | 4
4 | O157 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
5 | O6 E. coli наситен аглутиниращ серум | милилитър | 2
6 | O26 E. coli наситен аглутиниращ серум | милилитър | 2
7 | O44 E. coli наситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
8 | O55 E. coli наситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
9 | O78 E. coli наситен аглутиниращ серум | милилитър | 2
10 | O86 E. coli наситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
11 | O111 E. coli наситен аглутиниращ серум | милилитър | 2
12 | O126 E. coli наситен аглутиниращ серум | милилитър | 2
13 | O128 E. coli наситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
14 | O25 E. coli наситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
15 | O119 E. coli наситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
16 | O127 E. coli наситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
17 | O20 E. coli наситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
18 | O125 E. coli наситен аглутиниращ серум | милилитър | 2
19 | O18 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
20 | O75 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
21 | O114 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
22 | O15 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
23 | O63 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
24 | O115 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
25 | O159 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
26 | O149 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
27 | O166 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
28 | O28 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
29 | O32 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
30 | O112ab E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
31 | O112ac E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
32 | O164 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
33 | O129 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
34 | O136 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
35 | O143 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
36 | O144 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
37 | O146 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
38 | O152 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
39 | O129 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
40 | О124 E. coli наситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
41 | О142 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
42 | О27 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
43 | О148 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
44 | О167 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
45 | О117 E. coli ненаситен аглутиниращ серум | милилитър | 1
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XXXIV
XXXIV | Ензими за молекулярна биология
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Протеиназа К за молекулярна биология, без РНаза и ДНаза, лиофилизирана, опаковка до 100мг | милиграм | 100
2 | Протеиназа К за молекулярна биология, без РНаза и ДНаза, лиофилизирана, опаковка до 500мг | милиграм | 500
3 | Hot-start ДНК Taq полимераза за PCR; горещ старт чрез инхибиращо моноклонално антитяло, със запазена интактна 5'-3' екзонуклеазна функция, окомплектована с 10х реакционен буфер и 20 mM магнезиев хлорид, да съдържа и 10mM dNTP (2,5mM всеки) | единици | 12500
4 | Термостабилна, рекомбинантна ДНК Taq полимераза. Определена чистота над 90%. Без ендонуклеазна, РНК-азна и протеазна активност; в комплект с буфери и магнезиев хлорид; опаковка до 500 единици с концентрация до 5 единици на микролитър; | единици | 100
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XXXV
XXXV | Набори за PCR диагностика на полово предавани бактериални инфекции
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Набор за детекция на Chlamydia trachomatis чрез полимеразна верижна реакция в реално време. Наборът да включва специфични праймери и сонда. Мастер микс за амплификация, положителна контрола, екстракционна контрола, вътрешна инхибиционна контрола, отрицателна контрола. Опаковка до 110 реакции.Наборът да притежава СЕ маркировка в съответствие с деректива 98/79/СЕ. | оп. | 3
2 | Набор за детекция на Neisseria gonorrhoeae чрез полимеразна верижна реакция в реално време. Наборът да включва специфични праймери и сонда. Мастер микс за амплификация, положителна контрола, екстракционна контрола, вътрешна инхибиционна контрола, отрицателна контрола. Опаковка до 110 реакции.Наборът да притежава СЕ маркировка в съответствие с деректива 98/79/СЕ. | оп. | 3
3 | Набор за детекция на Mycoplasma genitalium полимеразна верижна реакция в реално време. Наборът да включва специфични праймери и сонда. Мастер микс за амплификация, положителна контрола, екстракционна контрола, вътрешна инхибиционна контрола, отрицателна контрола. Опаковка до 110 реакции.Наборът да притежава СЕ маркировка в съответствие с деректива 98/79/СЕ. | оп. | 3
4 | Кит за изолиране и пречистване на ДНК от клинични материали ( тампони с материал от урогениталния тракт, гърлото, ректума, конюнктива, язви; урина). Китът да включва лизиращ разтвор - 30 мл, промиващ буфер - 100 мл, универсален сорбент - 2 епруветки х 1 мл, ТЕ-буфер - 2 епруветки х 5 мл. Опаковка за 100 изолирания (реакции) | оп. | 4
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XXXVI
XXXVI | Серуми за типизиране на салмонели, готови за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон до 1 мл.
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Hgm салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 2 години, опаковка до 1 мл., достатъчен за 150 теста салмонелен серум | милилитър | 2
2 | Hi салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 4 години, опаковка до 1 мл., достатъчен за 150 теста салмонелен серум, салмонелен наситен серум | милилитър | 2
3 | OB салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 4 години, опаковка от 1 мл., достатъчен за 150 теста салмонелен серум, салмонелен наситен серум | милилитър | 2
4 | OA салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 4 години, опаковка от 1 мл., достатъчен за 150 теста салмонелен серум, салмонелен наситен серум | милилитър | 1
5 | OD салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 4 години, опаковка от 1 мл., достатъчен за 150 теста салмонелен серум, салмонелен наситен серум | милилитър | 3
6 | Hb салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 4 години, опаковка от 1 мл., достатъчен за 150 теста салмонелен серум | милилитър | 1
7 | Ha салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 4 години, опаковка от 1 мл., достатъчен за 150 теста салмонелен серум | милилитър | 1
8 | Hc салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 4 години, опаковка от 1 мл., достатъчен за 150 теста салмонелен серум | милилитър | 1
9 | Hr салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 2 години, опаковка до 1 мл | милилитър | 1
10 | O7 салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 2 години, опаковка от 1 мл | милилитър | 4
11 | O8 салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 2 години, опаковка от 1 мл | милилитър | 2
12 | Hd салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 2 години, опаковка от 1 мл | милилитър | 2
13 | Hy салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 4 години, опаковка от 1 мл., достатъчен за 150 теста салмонелен серум | милилитър | 1
14 | OE салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 2 години, опаковка от 1 мл | милилитър | 1
15 | O10 салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 2 години, опаковка от 1 мл | милилитър | 1
16 | O15 салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 2 години, опаковка от 1 мл | милилитър | 1
17 | O19 салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 2 години, опаковка от 1 мл | милилитър | 1
18 | H2 салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 2 години, опаковка от 1 мл | милилитър | 2
19 | H5 салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 2 години, опаковка от 1 мл | милилитър | 2
20 | Hm салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 2 години, опаковка от 1 мл | милилитър | 2
21 | H h салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 2 години, опаковка от 1 мл | милилитър | 1
22 | H z10 салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 2 години, опаковка от 1 мл | милилитър | 1
23 | H z15 салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 2 години, опаковка от 1 мл | милилитър | 1
24 | H z6 салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 2 години, опаковка от 1 мл | милилитър | 1
25 | H lv салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 2 години, опаковка от 1 мл | милилитър | 1
26 | H enx салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 2 години, опаковка от 1 мл | милилитър | 1
27 | Vi салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 2 години, опаковка от 1 мл | милилитър | 2
28 | H k салмонелен наситен антисерум, консервиран с натриев азид, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 2 години, опаковка от 1 мл | милилитър | 1
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XXXVII
XXXVII | Допълнителни Серуми за типизиране на салмонели, готови за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон до 1 мл.
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Серуми за типизиране на салмонели, O34 за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 1
2 | Серуми за типизиране на салмонели, O21 за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 1
3 | Серуми за типизиране на салмонели, O22 за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 1
4 | Серуми за типизиране на салмонели, O50 за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 1
5 | Серуми за типизиране на салмонели, Hz28 за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 1
6 | Серуми за типизиране на салмонели, Hz13 за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 1
7 | Серуми за типизиране на салмонели, Hz38 за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 1
8 | Серуми за типизиране на салмонели, Hz41 за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 1
9 | Серуми за типизиране на салмонели, Hz29 за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 1
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

## XXXVIII
XXXVIII | Други реактиви и консумативи *
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | Кит за бързо създаване на анаеробна среда, нужна за култивирането на анаеробни бактерии. Да съдържа саше с продукт, създаващ анаеробизъм, кислород непроницаем плик, събиращ минимум 4 петрита, клип за запечатване, както и индикаторни ленти. | кит | 20
2 | Празни хартиени дискове за инокулиране на антибиотични препарати с цел тестване на чувствителност на микроорганизми. В картуши по 50 диска. | диск | 50
3 | Емулсионно масло за микроскопски препарати. До 100мл. в бутилка | мл | 500
4 | Имерсионно масло за микроскопия, nd=1.516; 230C; До 100мл. в бутилка | мл | 200
5 | Кит за едновременна идентификация на гъбички с медицинско значение и изпитване на чувствителността им срещу антимикотици. С включени реактиви в опаковката. До 25бр. в опаковка | оп | 5
6 | Тест ленти за детекция на оксидазна реакция. Резултат до 15 секунди. Опаковани до 15 ленти в кутия | бр ленти | 5
7 | DMACA реагент (Cinnamaldehyde). Спот тест за бърза индолна реакция | бр | 6
8 | Спот тест за детекция на Pyrolidonyl arylamidase (PYR). Флакон до 15 мл. Реакция до 2 минути. | флакон | 10
9 | Спот тест за диференциране на Streptococcus pneumoniae от alpha-hemolytic Streptococcus spp. С инкубация до 4 часа или директно накапване върху колония за до 30 мин. Флакон до 15 мл. | флакон | 5
10 | Набор за изолиране на високомолекулна >50кб геномна ДНК (бактериална, вирусна и еукариотна) свободна от РНК; от клинични материали (телесни течности, еякулат, тъкани) култивирани клетки, бактерии, вируси . Добив: минимум 7 мкг. ДНК от 200мкл кръв. Характеристики: да съдържа протеиназа К и да работи на принципа на свързващи колонки, с два пречистващи буфера; възможност за концентрирана ДНК в елуат до 35мкл. без загуби в колонката. Изолираната ДНК да е с чистота, подходяща за PCR, Real-Time PCR, секвениране и др. Oпаковка до 50 изолирания (реакции) | тест | 1300
11 | Течност за втечняване на храчки. До 50 епруветка с по 1 мл. SL Solution. | бр. | 300
12 | Селективна среда (CAT Broth) за култивиране на Thrichomos vaginalis и Candida аlbicans. До 2 мл. в епруветка. Опаковани до 50 бр. | бр. | 200
13 | Индоксил - Ацетат за бърза идентификация на Campylobacter, Wolinella и Helicobacter spp. | фиолка | 450
14 | Бърз тест за детекция на бета-лактамаза | оп | 300
15 | Camp spot test за детекция на стрептококи гр. Б | флакон | 450
16 | Водороден прекис 3% за тестване на каталазна активност | флакон | 250
17 | Водороден прекис 15% зa тестване на каталазна активност при анаеробни бактерии | флакон | 150
18 | Орнитин, за бърза детекция на орнитин декарбоксилаза за до 2 часа. | флакон | 750
19 | Оксидаза реагент на капки. Спот тест за детекция на оксидазна реакция. | флакон | 750
20 | Ковач Индол за детекция на триптофаназа | флакон | 250
*На основание чл.30, ал.1 от ППЗОП възложителят предвижда възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособена позиция XXXVIII, включенa в предмета на обществената поръчка.
Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.
а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); (не се прилага за продукти, които не са медицински изделия)
б) сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ. Сертификати за качество и декларация за съответствие не се представят само за изделия, които са предназначени за научно-изследователски цели /For research use only/, и за тях е представена декларация от производителя, че съответното/ните изделие/я е/са предназначено/и за научно-изследователски цели или за профилактика или за поддръжка на апаратурата, които не са медицински изделия
в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.