## І
І | ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Обособена позиция 1 - Доставка на течен медицински кислород
№ по ред | Наименование | Мярка | Kоличество | Производител | Съгласие
1 | Течен медицински кислород с чистота- 99.5 % - 99,7% | тон | 600
| Технически изисквания : |  |  |  | Предложение на участника
1. Монтаж на собствен газификатор за течен кислород и ако е необходимо изграждане на фундамент за поставянето му узаконен по ЗУТ.
2. Газификатора да е с обем не по-малък от 8 тона.
3.Регистрирането и поддържането на газификатора за течен кислород да е задължение и за сметка на доставчика.
4. Всички дейности съпровождащи изграждането на фундамента за газификатора - изготвяне на проект, узаконяване да са за сметка и задължение на доставчика.
5.Всички дейности по възстановяване на нарушената целост на заграждението, осветлението или електрозахранването, възникнали при монтажа на газификатора да са за сметка и задължение на доставчика
6. За времето, което е необходимо за монтаж на газификатора и пускането му в експлоатация, доставчикът да осигури подаването на кислород към болницата да не се прекъсва.
7. Провеждане на обучение на персонала за работа с газификатора.
8. Доставката на втечнен кислород да се извършва с технологичен транспорт на доставчика.

## ІІ
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Обособена позиция 2 - Доставка на газообразен кислород
№ по ред | Наименование | Мярка | Kоличество | Производител | Съгласие
1 | Газообразен кислород - 99.5 % (в собствени бутилки от 40 и 50 л.) | м³ | 4000
| Технически изисквания: |  |  |  | Предложение на участника
Доставката на газообразен кислород да се извършва с транспорт на изпълнителя , в бутилки на възложителя.

## ІІІ
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Обособена позиция 3 - Доставка на двуазотен окис /райски газ/
№ по ред | Наименование | Мярка | Kоличество | Производител | Съгласие
1 | Диазотен оксид /Райски газ/ - 96.0 % (в бутилки на изпълнителя от 7,5 до 37,5 кг) | кг | 2000
| Технически изисквания: |  |  |  | Предложение на участника
Доставката на райски газ да става с транспорт на изпълнителя, в бутилки на изпълнителя.

## ІV
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Обособена позиция 4 - Доставка на въглероден двуокис
№ по ред | Наименование | Мярка | Kоличество | Производител | Съгласие
1 | Въглероден диоксид 99,95% - 4,0 (в бутилки на изпълнителя от 5 до 30 кг ) | кг | 400
| Технически изисквания: |  |  |  | Предложение на участника
Доставката на въглероден двуокис да става с транспорт на изпълнителя, независимо дали е в собствени бутилки на възложителя или в бутилки на изпълнителя.

## V
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Обособена позиция 5 - Доставка на газообразен аргон
№ по ред | Наименование | Мярка | Kоличество | Производител | Съгласие
1 | Газообразен аргон 99,999% - 4.0 (в бутилки на изпълнителя от 2 до 10м³) | м³ | 400
| Технически изисквания: |  |  |  | Предложение на участника
Доставката на газообразен аргон да става с транспорт на изпълнителя, в бутилки на изпълнителя.