## Sheet1
ТЕХНИЧЕКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
“Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции” за период от 12 месеца

## 1- Стерилни
I | Стерилни конци - Хирургичен шевен резербируем материал
№ | Наименование | Мярка | Брой*
Резорбируем плетен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, със и без антибактериално покритие от триклозан
1 | плетен, резорбируем,2, 90 см, лилав, 1 игла обла 48мм, 1/2 с покритие от триклозан | бр. | 180
2 | плетен, резорбируем, 1, 90 см, 1 игла обла 48мм, 1/2 с покритие от триклозан | бр. | 1800
3 | плетен, резорбируем, 1, 70 см, 1 игла обла 36мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 540
4 | плетен, резорбируем, лилав, 0, 70 см, 1/2, обла игла, 26мм, с покритие от триклозан | бр. | 900
5 | плетен, резорбируем, 0, 70 см, 1 игла обла 36мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 540
6 | плетен, резорбируем, 0, 70 см, 1 игла обла 40мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 900
7 | плетен, резорбируем, лилав, 0, 90 см, 1/2, обла игла, 40мм, с покритие от триклозан | бр. | 720
8 | плетен, резорбируем, 0, 70 см, 1 игла обла 31мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 360
9 | плетен, резорбируем,2-0, 70 см, 1 игла обла 26мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 1440
10 | плетен, резорбируем, 2-0, 70 см, лилав, 1 игла режеща 24 мм, с покритие от триклозан | бр. | 180
11 | плетен, резорбируем, 2-0, 70 см, безцветен, 1 игла режеща 30 мм, с покритие от триклозан | бр. | 180
12 | плетен, резорбируем, 2-0, 70 см, 1/2 кръг, 22мм, обла игла, с покритие от триклозан | бр. | 1080
13 | плетен, резорбируем, 2-0, 70 см, 1 игла обла 40 мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 2520
14 | плетен, резорбируем,2-0, 70 см, 1 игла обла 48 мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 720
15 | плетен, резорбируем, лилав, 2-0, 90 см, 1/2, обла игла, 26мм, с покритие от триклозан | бр. | 720
16 | плетен, резорбируем, лилав, 2-0, 90 см, 1/2, обла игла, 31мм, с покритие от триклозан | бр. | 648
17 | плетен, резорбируем,2-0, 70 см, 1 игла обла 27мм, 5/8, с покритие от триклозан | бр. | 288
18 | плетен, резорбируем,3-0, 70 см, 1 игла обла 22мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 1080
19 | плетен, резорбируем, 3-0, лилав,70 см, 1 игла режеща 24 мм, 3/8, с покритие от триклозан | бр. | 360
20 | плетен, резорбируем,3-0, 70 см, 1 игла обла 31мм, 5/8, с покритие от триклозан | бр. | 108
21 | плетен, резорбируем, 3-0, 70 см, безцветен, 1 игла обратно режеща, 30 мм, с покритие от триклозан | бр. | 108
22 | плетен, резорбируем,3-0, 70 см, 1 игла обла 31мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 540
23 | плетен, резорбируем, лилав, 3-0, 70 см, 1/2 кръг, 26мм, обла игла, с покритие от триклозан | бр. | 720
24 | плетен, резорбируем, лилав, 3-0, 90 см, 1/2 кръг, 26мм, обла игла, с покритие от триклозан | бр. | 540
25 | плетен, резорбируем,4-0, 70 см, 1 игла обла 22мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 360
26 | плетен, резорбируем,4-0, 70 см, 1 игла обла 17мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 252
27 | плетен, резорбируем,4-0, 70 см, 1 игла обла 26мм, 1/2, с покритие от триклозан | бр. | 180
28 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец виолетов, USP 1, 70cm на 48mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх игла | бр. | 180
29 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, виолетов, USP 1, 75cm , 31mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх игла | бр. | 60
30 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, виолетов, USP 0, 75cm , 31mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх игла | бр. | 60
31 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, виолетов, USP 0, 90cm върху X, 48mm, 1/2 кръг, обла игла със заострен връх | бр. | 132
32 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, неоцветен, USP 2-0, 75cm на KS 60mm, права, обратно режеща игла | бр. | 120
33 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, виолетов, USP 2-0, 90cm , 36mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх игла | бр. | 120
34 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, виолетов, USP 2-0, 75cm , 31mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх игла | бр. | 180
35 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, безцветен, USP 2-0, 75cm на PS PRIME, 26mm, 3/8 кръг, обратно режеща игла | бр. | 2400
36 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, виолетов, USP 2-0, 75cm върху V-6, 22mm, 1/2 кръг, обла с режещ връх игла | бр. | 60
37 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, виолетов, USP 3-0, 70 cm на 22mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх игла | бр. | 180
38 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, неоцветен, USP 3-0, 75cm на KS 60mm, права игла | бр. | 240
39 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, безцветен, USP 3-0, 75cm на PC-5 PRIME, 19mm, 3/8 кръг, режеща игла | бр. | 72
40 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, безцветен, USP 3-0, 75cm на PC-25 PRIME, 26mm, 3/8 кръг, режеща игла | бр. | 432
41 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, виолетов, USP 4-0, 70 cm на 22mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх игла | бр. | 72
42 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, виолетов, USP 4-0, 75cm върху , 20mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх игла | бр. | 84
43 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, виолетов, USP 4-0, 75cm върху , 17mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх игла | бр. | 48
44 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, безцветен, USP 4-0, 75cm на PC-5 PRIME, 19mm, 3/8 кръг, режеща игла | бр. | 24
45 | Полиглактин 910 ,с покритие от калциев стеарат и полиглактин 370,плетен конец, безцветен, USP 4-0, 75cm на PC-25 PRIME, 26mm, 3/8 кръг, режеща игла | бр. | 24
46 | плетен, бързо резорбируем, 0% здравина на 14 ден, безцветен, 3-0, 75 см, 3/8 кръг, 26мм, обратно режеща | бр. | 60
47 | плетен, бързо резорбируем, 0% здравина на 14 ден, безцветен, 2-0, 75 см, 3/8 кръг, 26мм, обратно режеща | бр. | 60
48 | плетен, бързо резорбируем, 0% здравина на 14 ден, безцветен, 3-0, 70 см, 3/8 кръг, 24 мм, обратно режеща | бр. | 108
49 | плетен, бързо резорбируем, 0% здравина на 14 ден, безцветен, 0, 90 см, 1/2 кръг, 40 мм, обла | бр. | 240
50 | плетен, бързо резорбируем, 0% здравина на 14 ден, безцветен, 1, 90 см, 1/2 кръг, 40 мм, обла | бр. | 360
51 | плетен, бързо резорбируем, 0% здравина на 14 ден, безцветен, 2-0 , 90 см, 1/2 кръг, 36,4 мм, обла | бр. | 360
ЛИГАТУРИ
52 | Антибактериални лигатури с покритие от триклозан,2-0, 45см | бр. | 1728
53 | Антибактериални лигатури с покритие от триклозан, 2-0, 70см | бр. | 2400
54 | Антибактериални лигатури с покритие от триклозан, 3-0, 70см | бр. | 2400
55 | Антибактериални лигатури с покритие от триклозан, 3-0, 45см | бр. | 108
56 | Антибактериални лигатури с покритие от триклозан, 4-0, 70см | бр. | 120
57 | Антибактериални лигатури с покритие от триклозан, 2, 70см | бр. | 900
58 | плетени, резорбируеми, 0, 150см | бр. | 240
59 | плетени, резорбируеми, 2-0, 150см | бр. | 180
60 | плетени, резорбируеми, 1, 150см | бр. | 120
61 | плетен конец, виолетов, USP 4-0, 70 cm | бр. | 360
62 | плетен конец, виолетов, USP 3-0, 70 cm | бр. | 1800
63 | плетен конец, виолетов, USP 2-0, 70 cm | бр. | 4800
64 | плетен конец, виолетов, USP 0, 70 cm | бр. | 5400
65 | плетен конец, виолетов, USP 3-0, 45cm | бр. | 6480
66 | плетен конец, виолетов, USP 2-0, 45cm | бр. | 5760
67 | плетен конец, виолетов, USP 2-0, 45cm | бр. | 4320
68 | плетен конец, виолетов, USP 3-0, 45cm | бр. | 1080
69 | плетени, бързо резорбируеми, 0% здравина на 14 ден, 0, 70 см. | бр. | 48
70 | нерезорбируеми монофилни, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66, черни, 100cm, 2 | бр. | 24
71 | плетени нерезорбируеми от черна коприна, с восъчно покритие, 60 cm, 3-0 | бр. | 156
72 | плетени нерезорбируеми от черна коприна, с восъчно покритие, 60 cm, 2-0 | бр. | 156
73 | плетени нерезорбируеми от черна коприна, с восъчно покритие, 60 cm, 0 | бр. | 780
74 | плетени нерезорбируеми от черна коприна, с восъчно покритие, 60 cm, 1 | бр. | 780
75 | плетени нерезорбируеми от черна коприна, с восъчно покритие, 75 cm, 3-0 | бр. | 120
76 | плетени нерезорбируеми от черна коприна, с восъчно покритие, 75 cm, 2-0 | бр. | 600
77 | плетени нерезорбируеми от черна коприна, с восъчно покритие, 75 cm, 0 | бр. | 120
78 | плетени нерезорбируеми от черна коприна, с восъчно покритие, 180 cm, 3-0 | бр. | 12
79 | плетени нерезорбируеми от черна коприна, с восъчно покритие, 180 cm, 2-0 | бр. | 12
80 | плетени нерезорбируеми от черна коприна, с восъчно покритие, 180 cm, 2 | бр. | 12
81 | плетени нерезорбируеми от черна коприна, с восъчно покритие, 45 cm, 3-0 | бр. | 3240
82 | плетени нерезорбируеми от черна коприна, с восъчно покритие, 45 cm, 2-0 | бр. | 4320
83 | плетени нерезорбируеми от черна коприна, с восъчно покритие, 45 cm, 0 | бр. | 1080
Бавно резорбируем монофиламентен конец-полидиоксанон. Срок на резорбция-6 месеца, 35% здравина на 42 ден, със и без антибактериално покритие от триклозан
84 | Антибактериален, бавнорезорбируем, монофилен, с покритие от триклозан, виолетов, 70cm на 26 mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх, 3-0 | бр. | 108
85 | Антибактериален, бавнорезорбируем, монофилен, с покритие от триклозан, виолетов, 70cm на, 20 mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх, 3-0 | бр. | 216
86 | Антибактериален, бавнорезорбируем, монофилен, с покритие от триклозан, безцветен, 70cm на 19mm, 3/8 кръг, обратно режеща игла, 3-0 | бр. | 36
87 | Антибактериален, бавнорезорбируем, монофилен, с покритие от триклозан, виолетов, 70cm на 20 mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх, 4-0 | бр. | 72
88 | Полидиоксанон,монофиламентен, виолетов, USP 1, 150cm loop на MO-2, 40mm, 1/2 кръг, обла, усилена игла | бр. | 240
89 | Полидиоксанон,монофиламентен, виолетов, USP 0, 70cm на CT, 40mm, 1/2 кръг, обла, усилена игла | бр. | 120
90 | Полидиоксанон,монофиламентен, виолетов, USP 0, 150cm loop на MO-2, 40mm, 1/2 кръг, обла, усилена игла | бр. | 72
91 | Полидиоксанонов конец, монофиламентен, виолетов, USP 2-0, 70cm на CT, 40 mm, 1/2 кръг, обла игла | бр. | 24
92 | Полидиоксанон, монофиламентен, виолетов, USP 2-0, 70cm на V-7, 26mm, 1/2 кръг, обла с режещ връх игла | бр. | 36
93 | Полидиоксанонов конец, монофиламентен , виолетов, USP 3-0, 70cm върху SH-2 Plus, 20mm, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх | бр. | 36
94 | Полидиоксанонов конец, монофиламентен, виолетов, USP 4-0, 70cm на BB, 17mm, 3/8 кръг, обла игла | бр. | 36
95 | Полидиоксанонов конец, монофиламентен , виолетов, USP 4-0, 90cm върху RB-1, 17mm, 1/2 кръг, обла игла със заострен връх, две игли | бр. | 36
96 | Полидиоксанонов конец, монофиламентен, виолетов, USP 4-0, 70cm на V-6, 22mm, 1/2 кръг, обла с режещ връх игла | бр. | 36
97 | Полидиоксанонов конец, монофиламентен, виолетов, USP 5-0, 70cm на RB-2, 13 mm, 1/2 кръг, обла игла, две игли | бр. | 144
98 | Полидиоксанонов конец, монофиламентен , виолетов, USP 5-0, 90cm върху RB-1, 17mm, 1/2 кръг, обла игла със заострен връх, две игли | бр. | 144
99 | Полидиоксанонов конец, монофиламентен, виолетов, USP 6-0, 70cm на BV, 11 mm, 3/8 кръг, обла игла, две игли | бр. | 180
100 | Полидиоксанонов конец, монофиламентен, виолетов, USP 7-0, 70cm на BV-1, 9,30mm, 3/8 кръг, обла игла, две игли | бр. | 120
Антибактериален, мoнофиламентен резорбируем конец полиглекапрон 25, с покритие от триклозан
101 | Антибактериален, среднорезорбируем монофилен, с покритие от триклозан, безцветен, 70cm върху 48mm, права, обратно режеща игла, 3-0 | бр. | 72
102 | Антибактериален, среднорезорбируем монофилен, с покритие от триклозан, безцветен,70cm върху 60mm, права, обратно режеща игла, 2-0 | бр. | 60
103 | Антибактериален, среднорезорбируем монофилен, с покритие от триклозан, безцветен, 70cm върху 60mm, права, обратно режеща игла, 3-0 | бр. | 12
Забележка: количеството е за единица мярка

## 2 - Нерезорбируем
II | Стерилни конци - Хирургичен шевен нерезорбируем материал
№ | Наименование | Мярка | Брой*
Нерезорбируем монофилен полипропилен върху стоманена и нестоманена - волфрамова игла
1 | Синтетичен монофилен нерезорбируем, син 7/0; нестоманена волфрамова игла със специален връх за съдови анастомози - 9.3 mm, CC, 3/8, сребриста, двойна; 75 cm | бр. | 720
2 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 4-0, 90cm on 22mm, 1/2 кръг, обла игла | бр. | 180
3 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 2-0, 75cm on 26mm, 1/2 кръг, обла игла | бр. | 360
4 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP3-0, 75cm on 26mm, 1/2 кръг, обла игла | бр. | 360
5 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 1, 100cm на CT, 40mm, 1/2 кръг, обла игла | бр. | 144
6 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 5-0, 90cm на CC-16, 16mm, 1/2 кръг CC игла, двойна | бр. | 60
7 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 5-0, 75cm на CC-4, 13mm, 1/2 кръг CC игла, двойна | бр. | 120
8 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 6-0, 60cm, на CC-11, 11mm, 3/8 кръг, CC игла, две игли | бр. | 720
9 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 7-0, 60cm, на CC-1, 13mm, 3/8 кръг, CC игла Multipass, две игли | бр. | 24
10 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 6-0, 60cm, на CC-1, 13mm, 3/8 кръг, CC игла Multipass, две игли | бр. | 720
11 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 4-0, 90cm, на CC-20, 20mm, 1/2 кръг, CC игла, две игли | бр. | 12
12 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 4-0, 90cm, на CC-25, 26mm, 1/2 кръг, обла със заострен връх, две игли | бр. | 960
13 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 3-0, 90cm, на CC-25, 26mm, 1/2 кръг, обла със заострен връх, две игли | бр. | 300
14 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 4-0, 90cm, на CC-16, 16mm, 1/2 кръг, обла със заострен връх, две игли | бр. | 60
15 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 3-0, 90cm, на CC-30, 31mm, 1/2 обла игла със заостран връх, две игли | бр. | 36
16 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец с покритие, син, USP 0, 100cm на CP,40mm, 1/2 кръг, обратно режеща игла | бр. | 24
17 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 3-0, 75cm на , 22mm, 1/2 обла игла | бр. | 180
18 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 5-0, 90cm на RB-1, 17mm, 1/2 circle, обла игла със заострен връх, двойна | бр. | 72
19 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец с покритие, син, USP 7-0, 60 cm на CC-11, 11mm, 3/8 обла, CC игла, двойна | бр. | 600
20 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец с покритие, син, USP 8-0, 60cm на CC,9,30mm, 3/8 кръг, CC игла, двойна, MULTIPASS | бр. | 840
21 | Синтетичен, нерезорбируем, монофиламентен полипропиленов конец, син, USP 0, 100cm на игла тип мейо, 31mm, 1/2 кръг, обла игла със заострен връх | бр. | 180
Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 66
22 | нерезорбируеми монофилни, черни, UPS 0, 200 cm, на CT 40mm, 1/2 кръг, обла игла | бр. | 60
23 | нерезорбируеми монофилни, черни, UPS 0, 150 cm, на CTX 48mm, 1/2 кръг, обла игла | бр. | 300
24 | нерезорбируеми монофилни, черни, UPS 1, 150 cm, на CTX 48mm, 1/2 кръг, обла игла | бр. | 420
25 | нерезорбируеми монофилни, черни, UPS 1, 100 cm, на CT 40mm, 1/2 кръг, обла игла | бр. | 60
26 | нерезорбируеми монофилни, черни, UPS 0, 100 cm, на CT 40mm, 1/2 кръг, обла игла | бр. | 120
27 | нерезорбируеми монофилни, черни, UPS 1, 100 cm, на MH-1, 31mm, 1/2 кръг, обла игла | бр. | 120
28 | Найлонови ленти 6mm x 70cm | бр. | 420
Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от полибутилат
29 | Плетен полиестерен конец с покритие, с покритие, бял, 2-0 USP 1 x TFE-филц със заоблени ъгли, 0.75 cm, 17.4 mm, 1/2 кръг игла,обла игла с режещ връх | бр. | 480
30 | Плетен полиестерен конец с покритие,зелен, 2-0 USP,75 cm, 1/2 кръг, V-7, 26 mm, две игли, обла с режещ връх, с филц със заоблени ъгли | бр. | 384
31 | Плетен полиестерен конец с покритие, зелен, 2-0 USP 75 cm на 17 mm, две игли, + 6X3 твърд пледжет със заоблени ъгли. | бр. | 420
32 | Плетен полиестерен конец с покритие, бял 2-0 USP 75 cm на V-5, 17 mm, две игли, + 6X3 твърд пледжет със заоблени ъгли. | бр. | 420
33 | Плетен полиестерен конец, 5 зелени ,5 бели, 2-0 USP 75 cm, клапен комплект, 17 mm 1/2 кръг, обла игла с режещ връх | бр. | 1200
34 | Плетен полиестерен конец, 5 зелени and 5 бели, 2-0 USP, 75 cm, клапен комплект, 25 mm 1/2 кръг, обла игла с режещ връх | бр. | 1020
35 | Плетен полиестерен конец, зелен, 5-0 USP, 75 cm, 13 mm 3/8 кръг, обло сечение на иглата, две игли | бр. | 12
36 | Плетен полиестерен конец, бял, 3-0 USP, 75 cm, 17 mm 3/8 кръг, обла игла с режещ връх | бр. | 12
37 | Плетен полиестерен конец, 4-0 USP, 90 cm, V-5, 17 mm 1/2 кръг, обла игла с режещ връх | бр. | 12
38 | Плетен полиестерен конец, 3-0 USP, 90 cm, V-5, 17 mm 1/2 кръг, обла игла с режещ връх | бр. | 12
39 | Плетен полиестерен конец, 2-0 USP, 90 cm, V-5, 17 mm 1/2 кръг, обла игла с режещ връх | бр. | 240
40 | Плетен полиестерен конец, зелен 3-0 USP, 90 cm, на V-7, 25 mm 1/2 кръг, обла игла с режещ връх | бр. | 960
41 | Плетен полиестерен конец, зелен 2-0 USP, 90 cm, на V-7, 25 mm 1/2 кръг, обла игла с режещ връх | бр. | 840
42 | Плетен полиестерен конец, зелен 2-0 USP, 90 cm, на V-7, 25 mm 1/2 кръг, обла игла с режещ връх | бр. | 60
TFE-Полимерни пледжети
43 | Полимерни пледжети с размери 6 мм х 3 мм х 1.5 мм 5 пледжета в опаковка | бр. | 1440
Плетени, нерезорбируеми конци с восъчно покритие
44 | Плетен нерезорбируем от черна коприна, UPS 1, 75 cm, на FSLX игла 36,4 мм игла, 3/8 кръг | бр. | 360
45 | Плетен нерезорбируем от черна коприна, UPS 0, 75 cm, на FSLX игла 38,1 мм игла, 3/8 кръг, режеща игла | бр. | 900
46 | Плетен нерезорбируем от черна коприна, UPS 2-0, 75 cm, на FSLX игла 35 мм игла, 3/8 кръг, обратно режеща | бр. | 360
Забележка: количеството е за единица мярка

## 3 - Стоманен
III | Стоманен материал за затваряне на тъкани
№ | Наименование | Мярка | Брой*
1 | Монофиламентен стоманен конец, изработен от неръждаема стомана, 7 дебелина; 45 см дължина; режеща игла, 1/2 извивка, 48 мм. | бр. | 1440
2 | Монофиламентен стоманен конец, изработен от неръждаема стомана, 6 дебелина; 45 см дължина; режеща игла, 1/2 извивка, 48 мм. | бр. | 96
3 | Монофиламентен стоманен конец, изработен от неръждаема стомана, 1 дебелина; 45 см дължина; режеща игла, 1/2 извивка, 40 мм. | бр. | 384
4 | Временен, монополярен, епикардиален електрод, 2/0 дебелина, 60 см дължина; обла игла с режещ връх, 1/2 извивка, 26 мм; права режеща игла, 60 мм. | бр. | 720
Забележка: количеството е за единица мярка

## 4 - Ендоскопски
IV | Ендоскопски конци
№ | Наименование | Мярка | Брой*
ЕНДОСКОПСКИ КОНЦИ
1 | Ендоскопски луп, бавнорезорбируем полидиоксанон, виолетов, 4-0, 20см., върху права, обла, черна игла със заострен връх, 19мм | бр. | 36
2 | Ендоскопски луп, среднорезорбируем, плетен полиглактин с покритие от калциев стеарат и полиглактин, виолетов, 4-0, 20см., върху права, обла, черна игла със заострен връх, 19мм | бр. | 36
3 | Ендоскопски луп, нерезорбируем полиестерен, с покритие от полибутилат,бял, 2-0, 20см., върху ски игла, обла със заострен връх, 22мм | бр. | 24
4 | Ендоскопски луп, среднорезорбируем, плетен полиглактин с покритие от калциев стеарат и полиглактин, виолетов, 2-0, 20см., върху черна ски игла, обла, със заострен връх, 22 мм | бр. | 24
5 | Ендоскопски луп, среднорезорбируем, плетен полиглактин с покритие от калциев стеарат и полиглактин, виолетов, 3-0, 20см., върху черна ски игла, обла, със заострен връх, 22 мм | бр. | 24
6 | Ендоскопски луп, среднорезорбируем, плетен полиглактин с покритие от калциев стеарат и полиглактин, виолетов, 3-0, 40см., върху ски игла, обла, със заострен връх, 26 мм | бр. | 36
ЕНДОСКОПСКИ ЛИГАТУРИ
7 | Ендоскопски луп, резорбируем полиглактин, 0, 45 см., с канюла 39см | бр. | 12
8 | Ендоскопски луп, бавнорезорбируем полидиоксанон, 2-0, 45 см. | бр. | 12
9 | Ендоскопски луп, бавнорезорбируем полидиоксанон, 1, 45 см. | бр. | 12
10 | Ендоскопски луп, нерезорбируем полипропилен, 2-0, 45 см. | бр. | 12
Забележка: количеството е за единица мярка

## 5 - Силиконови
V | Силиконови продукти
№ | Наименование | Мярка | Брой*
Силиконови продукти
1 | Силиконови ленти за поддържане на съдове, червени, 1,3 мм, 45см | бр. | 48
2 | Силиконови ленти за поддържане на съдове, жълти, 1,3 мм,45см | бр. | 48
3 | Силиконови ленти за поддържане на съдове, червени 2мм, 45см | бр. | 168
4 | Силиконови ленти за поддържане на съдове, жълти, 2мм, 45см | бр. | 192
5 | Силиконовa лента с дължина 45 cm и дебелина 1.1 мм, с 3/8 обла игла, тъпа и с дължина 24,5 мм | бр. | 144
Система за дренаж, която да се състои от: силиконови дренове с четири отворени канала, кръгло сечение и позитивираща се лента и дренажни резервоари със система за активен дренаж и многократно активирине, и дренажен резервоар-балон 100 cc.
6 | Силиконови дренове с четири отворени канала 24 Fr.флексибилни,с позитивираща се лента | бр. | 10
Силиконови резервоари за активна и пасивна сукция
7 | Силиконови резервоари за активна и пасивна сукция, 450 мл | бр. | 10
Забележка: количеството е за единица мярка

## 6 - Хемостаза
VI | Средства за хемостаза
№ | Наименование | Мярка | Брой*
Резорбируем хемостатик от регенирирана, оксидирана целулоза с доказан бактерициден ефект
1 | Резорбируема хемостатична мрежа от оксидирана регенерирана целулоза с доказан бактерициден ефект, 10cm x 20cm, срок на резорбция 7-14 дни | бр. | 420
2 | Резорбируема хемостатична мрежа от оксидирана регенерирана целулоза с доказан бактерициден ефект, 5cm x 7,5cm, срок на резорбция 7-14 дни | бр. | 120
3 | Резорбируема седемслойна вата от оксидирана регенерирана целулоза с доказан бактерициден ефект,10cm x 10cm, срок на резорбция 7-14 дни хемостатик | бр. | 10
4 | Резорбируем хемостатик от оксидирана регенерирана целулоза с ускорен хемостатичен и доказан бактерициден ефект,еднослойна вата 10,2 х 10,2см | бр. | 10
5 | Желатинов хемостатичен резорбируем продукт 7x5x1 cm | бр. | 20
6 | Резорбируем желатинов хемостатичен продукт за анална апликация 8 x 3 cm dia | бр. | 5
7 | Хемостатична желатинова пудра, 1 g/стерилен флакон, срок на резорбция - 4 седмици | бр. | 6
8 | Резорбируем течен желатинов хемостатик с флексибилен апликатор за трудни за достъп кухини 5,5 ml | бр. | 1
9 | Съдово цианоакрилатно лепило, резорбируемо | бр. | 4
10 | Костен восък 2,5 gr. | бр. | 360
Забележка: количеството е за единица мярка

## 7 - Херниални платна
VII | Херниални платна
№ | Наименование | Мярка | Брой*
1 | Фиксатор за херниални платна с резорбируеми скоби 5мм., 25 на брой, от полиглактин | бр. | 6
Херниални платна, олекотени, макропорести
2 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма.Макропоресто с размер на порите3-4 мм. Дебелина 0,5 мм, размери на платното:6 см/ 11 см | бр. | 1
3 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма.Макропоресто с размер на порите3-4 мм. Дебелина 0,5 мм, размери на платното:10 см/ 12 см | бр. | 3
4 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма.Макропоресто с размер на порите3-4 мм. Дебелина 0,5 мм, размери на платното:6 см/ 15 см | бр. | 3
5 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма.Макропоресто с размер на порите3-4 мм. Дебелина 0,5 мм, размери на платното:15 см/ 15 см | бр. | 3
6 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем монофиламентен полиглекапрон с възможност за изрязване в подходяща форма.Макропоресто с размер на порите3-4 мм. Дебелина 0,5 мм, размери на платното:30 см/ 30 см | бр. | 1
7 | Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки.Размери: 30 см./ 30 см. | бр. | 2
8 | Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки.Размери: 15 см./ 15 см. | бр. | 30
9 | Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки.Размери: 15 см./ 10 см. | бр. | 3
10 | Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки.Размери: 10 см./ 12 см. | бр. | 3
11 | Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки.Размери: 15 см./ 7,5 см. | бр. | 3
12 | Нерезорбируемо платно от оплетени полипропиленови нишки.Размери: 6 см./ 11 см. | бр. | 51
13 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем мултифиламентен полиглактин с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размери на платното: 6 см/ 11 см | бр. | 15
14 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем мултифиламентен полиглактин с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размери на платното: 10см/ 12 см | бр. | 3
15 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем мултифиламентен полиглактин с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размери на платното: 10 см/ 15 см | бр. | 3
16 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем мултифиламентен полиглактин с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размери на платното: 15см/ 15 см | бр. | 6
17 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем мултифиламентен полиглактин с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размери на платното: 30см/ 30 см | бр. | 1
Забележка: количеството е за единица мярка

## 8 - Троакари
VIII | Троакари
№ | Наименование | Мярка | Брой*
1 | Троакар с автоматично задействаща се защита на острието, прозрачна канюла 100 мм и диаметър 12 мм, с вграден стабилизатор в канюлата, за еднократна употреба | бр. | 6
2 | Един обтуратор с автоматично задействаща се защита на острието, две прозрачни канюли 100 мм и диаметър 5 мм, с вграден стабилизатор в канюлата, за еднократна употреба | бр. | 6
3 | Един обтуратор с автоматично задействаща се защита на острието, две прозрачни канюли 100 мм, с вграден стабилизатор в канюлата, за еднократна употреба | бр. | 6
4 | Троакар без нож, с прозрачна канюла, 15 мм диаметър и 100 мм дължина, с вграден стабилизатор в канюлата, за еднократна употреба | бр. | 6
5 | Троакари без нож, с вграден редуктор, с прозрачно острие, с възможност за поставяне под оптичен контрол, прозрачна канюла 100 мм и диаметър 11 мм, с вграден стабилизатор, за еднократна употреба | бр. | 6
6 | Троакари без нож, с вграден редуктор, с прозрачно острие, с възможност за поставяне под оптичен контрол, прозрачна канюла 100 мм и диаметър 12 мм, с вграден стабилизатор, за еднократна употреба | бр. | 6
7 | Обтуратор без нож, 5 мм диаметър, 100 мм дължина | бр. | 6
8 | Обтуратор без нож, 12 мм диаметър, 100 мм дължина | бр. | 6
Забележка: количеството е за единица мярка

## 9 - Ушиватели
IХ | Линейни режещи ушиватели и пълнители за конвенционална и лапароскопска хирургия
№ | Наименование | Мярка | Брой*
ЛИНЕЙНИ РЕЖЕЩИ УШИВАТЕЛИ И ПЪЛНИТЕЛИ ЗА КОНВЕНЦИОНАЛНА И ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ
1 | Инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 100 mm и разрязване с титанови скоби за дебела тъкан, височина на затворените скобите 2,0 мм, CAM механизъм за паралелно затваряне на челюстите на инструмента, еднократни, с възможност за презареждане | бр. | 3
2 | Пълнители за инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 100 mm, с титанови скоби за дебела тъкан и височина на затворените скоби 2,0 мм, CAM механизъм за паралелно затваряне на челюстите на инструмента | бр. | 12
3 | Инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 55 mm, възможност за избор на височината на затворените скобите 1,5/1,8/2,0 мм и използване само на един вид пълнител, 3-D формация на скобите, 6-реда скоби с еднаква височина, механизъм за паралелно затваряне на челюстите на инструмента, еднократни, с възможност за презареждане | бр. | 3
4 | Пълнители за инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 55 mm, позволяващи избор на височина на затворените скоби 1,5/1,8 или 2,0 мм, осигуряващи 6 реда скоби с еднаква височина и 3-D формация на скобите за по-добра хемостаза | бр. | 12
5 | Инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 75 mm, възможност за избор на височината на затворените скобите 1,5/1,8/2,0 мм и използване само на един вид пълнител, 3-D формация на скобите, 6-реда скоби с еднаква височина, механизъм за паралелно затваряне на челюстите на инструмента, еднократни, с възможност за презареждане | бр. | 3
6 | Пълнители за инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев с дължина на линията на разрязване 75 mm, позволяващи избор на височина на затворените скоби 1,5/1,8 или 2,0 мм, осигуряващи 6 реда скоби с еднаква височина и 3-D формация на скобите за по-добра хемостаза | бр. | 24
7 | Инструменти за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен съдов шев с дължина 35 mm и разрязване с фини скоби, с височина на затворените скоби 1мм, с възможност за компресия в областта на шева, прав, преминаващ през троакар с диаметър 10/12 мм, с бял пълнител | бр. | 6
8 | Пълнител, бял с фини скоби за инструменти за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен съдов шев и разрязване, с височина на затворените скоби 1мм, 35 мм дължина на шева | бр. | 12
9 | Инструменти за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен съдов шев с дължина 35 mm и разрязване с височина на затворените скоби 1,5мм , с възможност за компресия в областта на шева, прав, преминаващ през троакар с диаметър 10/12 мм, син пълнител | бр. | 3
10 | Пълнител,син със стандартни скоби, с височина на затворените скоби 1,5мм. за инструменти за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен съдов шев и разрязване, 35 мм дължина на шева | бр. | 12
11 | Инструменти за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев с дължина 45mm и разрязване със стандартни скоби, с възможност за компресия в областта на шева, прав, преминаващ през троакар с диаметър 10/12 мм | бр. | 3
12 | Инструменти за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев с дължина 45 mm и разрязване със стандартни скоби, с възможност за компресия в областта на шева, с чупеща се глава, преминаващ през троакар с диаметър 10/12 мм | бр. | 6
13 | Пълнители със стандартни скоби за инструменти за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен съдов шев и разрязване, с височина на затворените скоби 1,5 мм, 45 мм дължина на шева | бр. | 12
14 | Пълнители с фини скоби за инструменти за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, с височина на затворените скоби 1.00 мм, 45 мм дължина на шева | бр. | 12
15 | Пълнители със стандартни скоби за инструменти за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, с височина на затворените скоби 2.00 мм, 45 мм дължина на шева | бр. | 12
16 | Инструменти за едновременно налагане на линеен шев с дължина 45 mm и разрязване с възможност за използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 1.8 мм, компресия в областта на шева, с артикулираща глава до 45° в двете посоки с дължина на рамото 280 мм, преминаващ през троакар с диаметър 12 мм, с възможност за презареждане | бр. | 3
17 | Инструменти за ендоскопска хирургия с едновременно налагане на линеен шев с дължина 45 mm и разрязване с възможност за използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 1.8 мм, компресия в областта на шева, с артикулираща глава до 45° в двете посоки с дължина на рамото 340 мм, преминаващ през троакар с диаметър 12 мм, с възможност за презареждане | бр. | 3
18 | Пълнители със стандартни скоби, с височина на затворените скоби 1,5 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 45 мм дължина на шева | бр. | 12
19 | Пълнители със стандартни/големи скоби, с височина на затворените скоби 1,8 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне,за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 45 мм дължина на шева | бр. | 12
20 | Пълнители със скоби за дебела тъкан, с височина на затворените скоби 2,0 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 45 мм дължина на шева | бр. | 12
21 | Инструменти за ендоскопска хирургия с едновременно налагане на линеен шев с дължина 45 mm и разрязване, със захранваща батерия за по-добра стабилност, с възможност за използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 1.8 мм, компресия в областта на шева, с артикулираща глава до 45° в двете посоки с дължина на рамото 340 мм, преминаващ през троакар с диаметър 12 мм, с възможност за презареждане | бр. | 3
22 | Инструменти за едновременно налагане на линеен шев с дължина 45 mm и разрязване, със захранваща батерия за по-добра сабилност, с възможност за използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 1.8 мм, компресия в областта на шева, с артикулираща глава до 45° в двете посоки с дължина на рамото 280 мм, преминаващ през троакар с диаметър 12 мм, с възможност за презареждане | бр. | 3
23 | Инструменти за едновременно налагане на линеен шев с дължина 60 mm и разрязване с възможност за използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 1.8 мм, компресия в областта на шева, с артикулираща глава до 45° в двете посоки с дължина на рамото 280 мм, преминаващ през троакар с диаметър 12 мм, с възможност за презареждане | бр. | 3
24 | Инструменти за ендоскопска хирургия с едновременно налагане на линеен шев с дължина 60 mm и разрязване с възможност за използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 1.8 мм, компресия в областта на шева, с артикулираща глава до 45° в двете посоки с дължина на рамото 340 мм, преминаващ през троакар с диаметър 12 мм, с възможност за презареждане | бр. | 3
25 | Пълнители с финни скоби за съдове/мезентерия, с височина на затворените скоби 0.75 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60 мм дължина на шева | бр. | 12
26 | Пълнители с финни скоби за съдове, с височина на затворените скоби 1.0 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60 мм дължина на шева | бр. | 12
27 | Пълнители със стандартни скоби, с височина на затворените скоби 1,5 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60 мм дължина на шева | бр. | 12
28 | Пълнители със стандартни/големи скоби, с височина на затворените скоби 1,8 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60 мм дължина на шева | бр. | 12
29 | Пълнители със скоби за дебела тъкан, с височина на затворените скоби 2,0 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60 мм дължина на шева | бр. | 12
30 | Линеен ушивател, с извита/дъговидна глава, с пълнител за дебела тъкан с височина на затворените скоби 2.0 мм, автоматично разрязване и налагане на шев с дължина 40 мм, с възможност за презареждане, за ниска предна резекция | бр. | 3
31 | Пълнители със скоби за дебела тъкан, 4 реда скоби с еднаква височина на затваряне, височина на затворените скоби 2.0 мм, за линеен ушивател, с извита/дъговидна глава, автоматично налагане на шев с дължина 40 мм, за ниска предна резекция | бр. | 6
32 | Линеен ушивател, с извита/дъговидна глава, с пълнител за стандартна тъкан с височина на затворените скоби 1.44 мм, автоматично разрязване и налагане на шев с дължина 40 мм, с възможност за презареждане, за ниска предна резекция | бр. | 3
33 | Пълнители със скоби за стандартна тъкан, 4 реда скоби с еднаква височина на затваряне, височина на затворените скоби 1.44 мм, за линеен ушивател, с извита/дъговидна глава, автоматично налагане на шев с дължина 40 мм, за ниска предна резекция | бр. | 6
34 | Инструменти за автоматично налагане на линеен шев с дължина на шева 30mm, със стандартни титанови скоби, 2 реда скоби с еднаква височина на затваряне, с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1мм до 2.5мм, еднократни, с възможност за презареждане | бр. | 3
35 | Пълнители за инструменти за автоматично налагане на линеен шев с дължина на шева 30mm, със стандартни титанови скоби, 2 реда скоби с еднаква височина на затваряне, с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2.5 мм | бр. | 12
36 | Инструменти за автоматично налагане на линеен шев с дължина на шева 60 mm, със стандартни титанови скоби, 2 реда скоби с еднаква височина на затваряне, с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2.5 мм, еднократни, с възможност за презареждане | бр. | 3
37 | Пълнители за инструменти за автоматично налагане на линеен шев с дължина на шева 30 mm, със стандартни титанови скоби, 2 реда скоби с еднаква височина на затваряне, с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2.5 мм | бр. | 12
38 | Инструменти за автоматично налагане на линеен шев с дължина на шева 90 mm, със стандартни титанови скоби, 2 реда скоби с еднаква височина на затваряне, с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2.5 мм, еднократни, с възможност за презареждане | бр. | 3
39 | Пълнители за инструменти за автоматично налагане на линеен шев с дължина на шева 9 0mm, със стандартни титанови скоби, 2 реда скоби с еднаква височина на затваряне, с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2.5 мм | бр. | 12
40 | Инструменти за автоматично налагане на линеен шев с дължина на шева 90 mm, с дебели титанови скоби (heavy wire), 2 реда скоби с еднаква височина на затваряне, с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1.5 мм до 2.5 мм, еднократни, с възможност за презареждане | бр. | 3
41 | Пълнители за инструменти за автоматично налагане на линеен шев с дължина на шева 90 mm, с дебели титанови скоби (heavy wire), 2 реда скоби с еднаква височина на затваряне, с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1.5 мм до 2.5 мм | бр. | 12
ЦИРКУЛЯРНИ УШИВАТЕЛИ ЗА КОНВЕНЦИОНАЛНА И ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ
42 | Циркулярни ушиватели, закривени, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 21 mm | бр. | 3
43 | Циркулярни ушиватели, закривени, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 25 mm | бр. | 6
44 | Циркулярни ушиватели, закривени, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 29 mm | бр. | 6
45 | Циркулярни ушиватели, закривени, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 33 mm | бр. | 30
46 | Циркулярни ушиватели, прави, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 21 mm | бр. | 3
47 | Циркулярни ушиватели, прави, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 25 mm | бр. | 3
48 | Циркулярни ушиватели, прави, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 29 mm | бр. | 3
49 | Циркулярни ушиватели, прави, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 33 mm | бр. | 3
50 | Циркулярни ушиватели, закривени, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 21 mm, с антирефлектно/черно рамо за лапароскопска хирургия | бр. | 3
51 | Циркулярни ушиватели, закривени, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 25 mm, с антирефлектно/черно рамо за лапароскопска хирургия | бр. | 3
52 | Циркулярни ушиватели, закривени, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 29 mm, с антирефлектно/черно рамо за лапароскопска хирургия | бр. | 3
53 | Циркулярни ушиватели, закривени, за еднократна употреба с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1 мм до 2,5 мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 33 mm, с антирефлектно/черно рамо за лапароскопска хирургия | бр. | 3
54 | Сет за хемороидектомия, съдържащ циркулярен механичен ушивател, с диаметър на главата 33 mm, прав, за еднократна употреба, с възможност за регулиране на височината на затваряне на скобите от 0,75 мм до 1,5 мм, анален дилататор, аноскоп и и инструмент за захващане на конците | бр. | 3
Забележка: количеството е за единица мярка

## 10 - Съшив. за кожа
Х | Съшиватели и екстрактори за кожа
№ | Наименование | Мярка | Брой*
1 | Ушиватели за кожа за еднократна употреба с 35 броя усилени скоби | бр. | 30
2 | Екстрактори за скоби за кожа за еднократна употреба | бр. | 24
Забележка: количеството е за единица мярка

## 11 - Граспери
ХI | Граспери, дисектори, ножици, игли за инсуфлация
№ | Наименование | Мярка | Брой*
1 | Граспер тип наковалня с диаметър 10 мм | бр. | 6
2 | Граспер с диаметър 5 mm с едри зъбци, с палец за застопоряване | бр. | 6
3 | Дисектор със закривен връх с извод за монополарна каутеризация, с диаметър 5 mm | бр. | 6
4 | Ножици, със закривен връх за ендоскопска хирургия, с диаметър 5 mm | бр. | 6
Забележка: количеството е за единица мярка

## 12 - Клипси
ХII | Клипси и клипапликатори
№ | Наименование | Мярка | Брой*
1 | Мултиклипапликатор с дължина 28 см, за еднократна употреба за конвенционална хирургия, с 20 титанови клипса, с латерални и трансверзални нарези по повърхността | бр. | 6
2 | Мултиклипапликатор с дължина 23 см, за еднократна употреба за конвенционална хирургия, с 20 титанови клипса, с латерални и трансверзални нарези по повърхността | бр. | 6
3 | Мултиклипапликатор за еднократна употреба, размер "среден-голям" с 20 автоматично излизащи титанови клипса с латерални и трансверзални нарези по повърхността | бр. | 9
4 | Мултиклипапликатор за еднократна употреба, през 5 мм троакар, размер "среден-голям" с 15 автоматично излизащи титанови клипса с латерални и трансверзални нарези по повърхността | бр. | 3
5 | Титанови Лигиращи Клипси, small, с разстояние между рамената 2,5 мм и дължина на рамото 3,0 мм, 6 клипси в пълнител, сини | бр. | 1800
6 | Титанови Лигиращи Клипси, medium, с разстояние между рамената 3,0 мм и дължина на рамото 5,0 мм, 6 клипси в пълнител, бели | бр. | 1980
7 | Титанови Лигиращи Клипси, small,с разстояние между рамената 2,5 мм и дължина на рамото 3,0 мм, 20 клипси в пълнител, сини | бр. | 15
8 | Титанови Лигиращи Клипси, medium, с разстояние между рамената 3,0 мм и дължина на рамото 5,0 мм, 20 клипси в пълнител, бели | бр. | 15
9 | Титанови Лигиращи Клипси, medium/large, 6 клипси в пълнител, зелени | бр. | 36
10 | Титанови Лигиращи Клипси, large, 6 клипси в пълнител, жълти | бр. | 18
11 | Клипапликатор за ендоскопска хирургия, подходящ за работа с титанови лигиращи клипси medium/large с разстояние между рамената 5,5 мм и дължина на рамото 8,7 мм | бр. | 1
12 | Клипапликатор за ендоскопска хирургия, подходящ за работа с титанови лигиращи клипси large с разстояние между рамената 8,0 мм и дължина на рамото 12,0 мм | бр. | 1
13 | Клипапликатор с дължина 14,5 см, за конвенционална хирургия, подходящ за работа с титанови лигиращи клипси small с разстояние между рамената 2,5 мм и дължина на рамото 3,0 мм | бр. | 1
14 | Клипапликатор с дължина 18,5 см, за конвенционална хирургия, подходящ за работа с титанови лигиращи клипси small с разстояние между рамената 2,5 мм и дължина на рамото 3,0 мм | бр. | 7
15 | Клипапликатор с дължина 14,5 см, за конвенционална хирургия, подходящ за работа с титанови лигиращи клипси medium с разстояние между рамената 3,0 мм и дължина на рамото 5,0 мм | бр. | 1
16 | Клипапликатор с дължина 18,5 см, за конвенционална хирургия, подходящ за работа с титанови лигиращи клипси medium с разстояние между рамената 3,0 мм и дължина на рамото 5,0 мм | бр. | 7
17 | Клипапликатор с дължина 27,5 см, за конвенционална хирургия, подходящ за работа с титанови лигиращи клипси medium с разстояние между рамената 3,0 мм и дължина на рамото 5,0 мм | бр. | 1
18 | Клипапликатор с дължина 18,5 см, за конвенционална хирургия, подходящ за работа с титанови лигиращи клипси medium/large с разстояние между рамената 5,5 мм и дължина на рамото 8,7 мм | бр. | 1
19 | Клипапликатор Medium-Large Angled jaw | бр. | 1
Забележка: количеството е за единица мярка