## Приложение 1
Приложение 1
Техническа спецификация на поръчка с предмет: Абонаментно сервизно обслужване на хемодиализна и друга медицинска апаратура - подробен списък
№ | Сериен № | Описание | Производител
1 | 7V5A6357 | Хемодиализен апарат 4008B BIC,I30, | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
2 | 4VCAR583 | Хемодиализен апарат 4008S BASIS BIBAG | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
3 | 4VCAR584 | Хемодиализен апарат 4008S BASIS BIBAG | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
4 | 4VCAR585 | Хемодиализен апарат 4008S BASIS BIBAG | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
5 | 4VCAR586 | Хемодиализен апарат 4008S BASIS BIBAG | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
6 | 5VCAAK37 | Хемодиализен апарат 4008S BASIS BIBAG | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
7 | 5VCAAK38 | Хемодиализен апарат 4008S BASIS BIBAG | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
8 | 5VCAAK39 | Хемодиализен апарат 4008S BASIS BIBAG | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
9 | 5VCAAK40 | Хемодиализен апарат 4008S BASIS BIBAG | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
10 | 4XCAF247 | 4008H PROMETHEUS | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
11 | 9VEAH053 | Хемодиализен апарат 5008 | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
12 | 9VEAH054 | Хемодиализен апарат 5008 | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
13 | 5MUG2333 | MULTIFILTRATE BASIS | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
14 | 2MUG1465 | MULTIFILTRATE BASIS | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
15 | 2DCL0265 | Хемодиализен ел. стол TOP CE 330 | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
16 | 2DCL0266 | Хемодиализен ел. столTOP CE 330 | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
17 | 5XCL0107 | Хемодиализен ел. столNOVO X 220 GRE | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
18 | 5XCL0176 | Хемодиализен ел. столNOVO X 220 GRE | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
19 | 5XCL0177 | Хемодиализен ел. столNOVO X 220 GRE | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
20 | 5XCL0178 | Хемодиализен ел. стол NOVO X 220 GRE | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
21 | 5XCL0179 | Хемодиализен ел. стол NOVO X 220 GRE | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
22 | 5XCL0180 | Хемодиализен ел. столNOVO X 220 GRE | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
23 | 5XCL0184 | Хемодиализен ел. стол NOVO X 220 GRE | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
24 | 5XCL0185 | Хемодиализен ел. столNOVO X 220 GRE | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
25 | 5XCL0106 | Хемодиализен ел. столNOVO X 220 GRE | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
26 | 5XCL0181 | Хемодиализен ел. столNOVO X 220 GRE | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
27 | 9810364 | Хемодиализен ел. столNOVO C300 | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
28 | 420S0062 | Портативна обратна осмоза AQUA UNO | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
29 | 447S0048 | Обратна осмоза AQUA B 500 | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
30 | 9BJA0895 | Апарат за измерване на количеството излишни течности в оргaнизма BCM BODY COMPOSITION MONITOR | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
31 | 9JGA0374 | Електролитен анализатор Ionometer 3 EH-F | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
32 | 5Y9A0122 | Апарат за авто-хемо трансфузия CATS AUTOTRANSFUSION SYSTEM | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
33 | 4CAA1637 | Апарат за авто-хемо трансфузия CATS AUTOTRANSFUSION SYSTEM | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
34 | 16863339 | BASE A ORCHESTRA IS-база за "Orchestra" | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
35 | 16863341 | BASE A ORCHESTRA IS-база за "Orchestra" | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
36 | 18211078 | BASE Intensive ORCHESTRA IS-база за "Orchestra" | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
37 | 18219588 | BASE Intensive ORCHESTRA IS-база за "Orchestra" | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
38 | 18219589 | BASE Intensive ORCHESTRA IS-база за "Orchestra" | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
39 | 18692598 | BASE Intensive ORCHESTRA IS-база за "Orchestra" | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
40 | 18692599 | BASE Intensive ORCHESTRA IS-база за "Orchestra" | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
41 | 18782972 | BASE Intensive ORCHESTRA IS-база за "Orchestra" | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
42 | 18782973 | BASE Intensive ORCHESTRA IS-база за "Orchestra" | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
43 | 18782974 | BASE Intensive ORCHESTRA IS-база за "Orchestra" | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
44 | 17225316 | MODULE DPS ORCHESTRA IEC-инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
45 | 17225406 | MODULE DPS ORCHESTRA IEC-инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
46 | 17642146 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
47 | 17916721 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
48 | 17916723 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
49 | 17946254 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
50 | 17946254 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
51 | 18008203 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
52 | 18008204 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
53 | 18008205 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
54 | 18008206 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
55 | 18008207 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
56 | 18008208 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
57 | 18212411 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
58 | 18212412 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
59 | 18273797 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
60 | 18273798 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
61 | 18724613 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
62 | 18724515 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
63 | 18724644 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
64 | 18724646 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
65 | 18724647 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
66 | 18724650 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
67 | 18786394 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
68 | 18786395 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
69 | 18786396 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
70 | 18786397 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
71 | 18786398 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
72 | 18786399 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
73 | 18786400 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
74 | 18786401 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
75 | 18786402 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
76 | 18786403 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
77 | 18786404 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
78 | 18786405 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
79 | 18786406 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
80 | 18786407 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
81 | 18786452 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
82 | 18786453 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
83 | 18786454 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
84 | 18786455 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
85 | 18786456 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
86 | 18786457 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
87 | 18786458 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
88 | 18786459 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
89 | 18786460 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
90 | 18786461 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
91 | 18786462 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
92 | 18219153 | MODULE MVP ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
93 | 18219154 | MODULE MVP ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
94 | 18249427 | MODULE MVP PT IS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
95 | 18249428 | MODULE MVP PT IS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
96 | 18249429 | MODULE MVP PT IS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
97 | 18249430 | MODULE MVP PT IS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
98 | 18602558 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
99 | 18602559 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
100 | 18602560 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
101 | 18602561 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
102 | 18602562 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
103 | 18602563 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
104 | 18602564 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
105 | 18602565 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
106 | 18602566 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
107 | 18602567 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
108 | 18219153 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
109 | 18219154 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
110 | 17674366 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
111 | 17946253 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
112 | 18693520 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
113 | 18693521 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
114 | 18663126 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
115 | 18663127 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
116 | 18663128 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
117 | 18663129 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
118 | 18422782 | PILOT C IS3 - инжекторна помпа | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
119 | 18422781 | PILOT C IS3 - инжекторна помпа | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
120 | 19208452 | PILOT C - инжекторна помпа | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
121 | 19208451 | PILOT C - инжекторна помпа | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
122 | 19295690 | OPTIMA VS IS2 - инфузионна помпа | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
123 | 19295691 | OPTIMA VS IS2 - инфузионна помпа | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
124 | 18391329 | OPTIMA - инфузионна помпа | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
125 | 18391328 | OPTIMA - инфузионна помпа | Фрезениус Медикъл Кеър Германия

## Приложение 2
Приложение 2
Техническо предложение за изпълнение на поръчката: „Абонаментно сервизно обслужване на хемодиализна и друга медицинска апаратура, описана в списък – Приложение №1 – за срок от една година”
№ | Сериен № | Описание | Производител | Съгласие
1 | 7V5A6357 | Хемодиализен апарат 4008B BIC,I30, | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
2 | 4VCAR583 | Хемодиализен апарат 4008S BASIS BIBAG | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
3 | 4VCAR584 | Хемодиализен апарат 4008S BASIS BIBAG | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
4 | 4VCAR585 | Хемодиализен апарат 4008S BASIS BIBAG | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
5 | 4VCAR586 | Хемодиализен апарат 4008S BASIS BIBAG | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
6 | 5VCAAK37 | Хемодиализен апарат 4008S BASIS BIBAG | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
7 | 5VCAAK38 | Хемодиализен апарат 4008S BASIS BIBAG | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
8 | 5VCAAK39 | Хемодиализен апарат 4008S BASIS BIBAG | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
9 | 5VCAAK40 | Хемодиализен апарат 4008S BASIS BIBAG | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
10 | 4XCAF247 | 4008H PROMETHEUS | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
11 | 9VEAH053 | Хемодиализен апарат 5008 | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
12 | 9VEAH054 | Хемодиализен апарат 5008 | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
13 | 5MUG2333 | MULTIFILTRATE BASIS | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
14 | 2MUG1465 | MULTIFILTRATE BASIS | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
15 | 2DCL0265 | Хемодиализен ел. стол TOP CE 330 | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
16 | 2DCL0266 | Хемодиализен ел. столTOP CE 330 | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
17 | 5XCL0107 | Хемодиализен ел. столNOVO X 220 GRE | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
18 | 5XCL0176 | Хемодиализен ел. столNOVO X 220 GRE | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
19 | 5XCL0177 | Хемодиализен ел. столNOVO X 220 GRE | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
20 | 5XCL0178 | Хемодиализен ел. стол NOVO X 220 GRE | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
21 | 5XCL0179 | Хемодиализен ел. стол NOVO X 220 GRE | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
22 | 5XCL0180 | Хемодиализен ел. столNOVO X 220 GRE | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
23 | 5XCL0184 | Хемодиализен ел. стол NOVO X 220 GRE | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
24 | 5XCL0185 | Хемодиализен ел. столNOVO X 220 GRE | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
25 | 5XCL0106 | Хемодиализен ел. столNOVO X 220 GRE | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
26 | 5XCL0181 | Хемодиализен ел. столNOVO X 220 GRE | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
27 | 9810364 | Хемодиализен ел. столNOVO C300 | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
28 | 420S0062 | Портативна обратна осмоза AQUA UNO | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
29 | 447S0048 | Обратна осмоза AQUA B 500 | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
30 | 9BJA0895 | Апарат за измерване на количеството излишни течности в оргaнизма BCM BODY COMPOSITION MONITOR | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
31 | 9JGA0374 | Електролитен анализатор Ionometer 3 EH-F | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
32 | 5Y9A0122 | Апарат за авто-хемо трансфузия CATS AUTOTRANSFUSION SYSTEM | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
33 | 4CAA1637 | Апарат за авто-хемо трансфузия CATS AUTOTRANSFUSION SYSTEM | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
34 | 16863339 | BASE A ORCHESTRA IS-база за "Orchestra" | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
35 | 16863341 | BASE A ORCHESTRA IS-база за "Orchestra" | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
36 | 18211078 | BASE Intensive ORCHESTRA IS-база за "Orchestra" | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
37 | 18219588 | BASE Intensive ORCHESTRA IS-база за "Orchestra" | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
38 | 18219589 | BASE Intensive ORCHESTRA IS-база за "Orchestra" | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
39 | 18692598 | BASE Intensive ORCHESTRA IS-база за "Orchestra" | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
40 | 18692599 | BASE Intensive ORCHESTRA IS-база за "Orchestra" | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
41 | 18782972 | BASE Intensive ORCHESTRA IS-база за "Orchestra" | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
42 | 18782973 | BASE Intensive ORCHESTRA IS-база за "Orchestra" | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
43 | 18782974 | BASE Intensive ORCHESTRA IS-база за "Orchestra" | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
44 | 17225316 | MODULE DPS ORCHESTRA IEC-инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
45 | 17225406 | MODULE DPS ORCHESTRA IEC-инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
46 | 17642146 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
47 | 17916721 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
48 | 17916723 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
49 | 17946254 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
50 | 17946254 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
51 | 18008203 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
52 | 18008204 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
53 | 18008205 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
54 | 18008206 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
55 | 18008207 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
56 | 18008208 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
57 | 18212411 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
58 | 18212412 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
59 | 18273797 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
60 | 18273798 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
61 | 18724613 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
62 | 18724515 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
63 | 18724644 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
64 | 18724646 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
65 | 18724647 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
66 | 18724650 | MODULE DPS ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
67 | 18786394 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
68 | 18786395 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
69 | 18786396 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
70 | 18786397 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
71 | 18786398 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
72 | 18786399 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
73 | 18786400 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
74 | 18786401 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
75 | 18786402 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
76 | 18786403 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
77 | 18786404 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
78 | 18786405 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
79 | 18786406 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
80 | 18786407 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
81 | 18786452 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
82 | 18786453 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
83 | 18786454 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
84 | 18786455 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
85 | 18786456 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
86 | 18786457 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
87 | 18786458 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
88 | 18786459 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
89 | 18786460 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
90 | 18786461 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
91 | 18786462 | MODULE DPS ORCHESTRA -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
92 | 18219153 | MODULE MVP ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
93 | 18219154 | MODULE MVP ORCHESTRA IS -инж.помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
94 | 18249427 | MODULE MVP PT IS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
95 | 18249428 | MODULE MVP PT IS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
96 | 18249429 | MODULE MVP PT IS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
97 | 18249430 | MODULE MVP PT IS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
98 | 18602558 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
99 | 18602559 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
100 | 18602560 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
101 | 18602561 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
102 | 18602562 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
103 | 18602563 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
104 | 18602564 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
105 | 18602565 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
106 | 18602566 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
107 | 18602567 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
108 | 18219153 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
109 | 18219154 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
110 | 17674366 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
111 | 17946253 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
112 | 18693520 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
113 | 18693521 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
114 | 18663126 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
115 | 18663127 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
116 | 18663128 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
117 | 18663129 | MODULE MVP MS -инфуз. помпа (към база) | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
118 | 18422782 | PILOT C IS3 - инжекторна помпа | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
119 | 18422781 | PILOT C IS3 - инжекторна помпа | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
120 | 19208452 | PILOT C - инжекторна помпа | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
121 | 19208451 | PILOT C - инжекторна помпа | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
122 | 19295690 | OPTIMA VS IS2 - инфузионна помпа | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
123 | 19295691 | OPTIMA VS IS2 - инфузионна помпа | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
124 | 18391329 | OPTIMA - инфузионна помпа | Фрезениус Медикъл Кеър Германия
125 | 18391328 | OPTIMA - инфузионна помпа | Фрезениус Медикъл Кеър Германия

## Приложение 3
Приложение 3
Ценово предложение за месечна абонаментна цена за изпълнение на поръчката: „Абонаментно сервизно обслужване на хемодиализна и друга медицинска апаратура, описана в списък – Приложение №1 – за срок от една година”
No | МОДЕЛ | ОПИСАНИЕ | Бр. | Стойност за месечно обслужване на бр., лв. без ДДС | Стойност за месечно обслужване на бр., лв. с ДДС | Обща стойност за месечно обслужване, лв. без ДДС | Обща стойност за месечно обслужване, лв. с ДДС
1 | 4008B | Диализен апарат | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | 4008S | Диализен апарат | 8 |  | 0 | 0 | 0
3 | 4008H PROMETHEUS | Изкуствен черен дроб | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | 5008 | Диализен апарат | 2 |  | 0 | 0 | 0
5 | Multifiltrate | Апарат за остра диализа | 2 |  | 0 | 0 | 0
6 | TOP CE 330 | Хемодиализен ел. стол | 2 |  | 0 | 0 | 0
7 | NOVO X220GRE | Хемодиализен ел. стол | 10 |  | 0 | 0 | 0
8 | NOVO C 300 | Хемодиализен ел. стол | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | AQUA B 500 | Обратна осмоза | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | AQUA UNO | Мобилна обратна осмоза | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | BCM BODY COMPOSITION MONITOR | Апарат за измерване на количеството излишни течности в оргaнизма | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | Ionometer 3 EH-F | Електролитен анализатор | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | C.A.T.S. | Апарат за авто-хемо трансфузия | 2 |  | 0 | 0 | 0
14 | BASE | База за "Orchestra" | 10 |  | 0 | 0 | 0
15 | DPS | Инж. помпа (към база) | 48 |  | 0 | 0 | 0
16 | MVP | Инфуз. помпа (към база) | 26 |  | 0 | 0 | 0
17 | PILOT C | Инжекторна помпа | 4 |  | 0 | 0 | 0
18 | OPTIMA VS | Инфузионна помпа | 4 |  | 0 | 0 | 0
Обща месечна стойност: | [5 empty] | 0 | 0
Обща годишна стойност: | [5 empty] | 0 | 0