ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

ЗА:

„Доставка на резервни части /рентгенова тръба, хаубе  и  модул за управление на анода /, еквивалентни за графично - скопичен дигитален рентгенов апарат с дистанционно управление PRESTIGE II MPH65 DRS” за период от 6 месеца от сключване на договор

I. Комплект X-ray Tube Assembly

Тръба:

X Ray Tube

Хаубе:

X Ray Tube Housing

Основни технически харектеристики:

| Описание | Стойности |
| --- | --- |
| Фокуси | Focal spot:0,6 mm - 34 kW Focal spot: 1,2 mm - 92 kW |
| Топлинен капацитет на Анода | 600 000 Joules |
| Максимален топлинен капацитет на комплекта рентгенова тръба | 2 200 000 Joules |
| Максимална скорост на топлоотдаване на комплекта рентгенова тръба | 1200 W |
| Максимално анодно напрежение | 150 kV |
| Ротация на анода | 10 000 rpm, 180 Hz |
| Обща филтрация Минимум | 1,75 mm Al equivalent at 70 kV |
| Ъгъл на анода | 13°30' |

II. /модул за управление на анода/